ANEXO VII

PLANILLA DE COTIZACIÓN DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 09/17

Fecha de Apertura: 04 de agosto de 2017, a las 11:30 horas.-

El que suscribe............................................................................................documento n°.........................................en nombre y representación de la firma...........................................................................................................con domicilio legal en la calle........................................................N°..................localidad.................................................teléfono N° .............................fax n°...............................e-mail………………………………...CUIT N°.........................................con poder suficiente para actuar en su nombre, conforme las especificaciones y condiciones particulares y técnicas que rigen el presente llamado a contratación, cotizo:

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | DESCRIPCIÓN | Cantidad y marca cotizada | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total del renglón (IVA incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 rollo de 100 metros | UN | 2-9-3-01803-0090 CABLES SUBTERRÁNEOS; NÚMERO DE HILOS 3; SECCIÓN 3 X 2,5 MM2; AISLACIÓN PVC.- Observaciones: IRAN 2178 MT.- |  |  |  |
| 2 | 6 rollos de 100 metros cada uno | UN | 2-9-3-01138-0070 CONDUCTORES MULTIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 8.3mm; AISLACIÓN PVC; CORRIENTE NOMINAL 18A; CANT. DE POLOS 3; TENSIÓN NOMINAL 220-450 V; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: SECCIÓN NOMINAL 1.5mm² - N° CONDUCTORES 3 - NORMA IRAM 2022.- |  |  |  |
| 3 | 170 | UN | 2-9-3-00360-0190 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3; CORRIENTE ADMISIBLE 10 A; ELEMENTO FICHA MACHO; TENSIÓN 250V; TIPO 3 ESPIGAS PLANAS; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- |  |  |  |
| 4 | 170 | UN | 2-9-3-00360-0191 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3; CORRIENTE ADMISIBLE 10 A; ELEMENTO FICHA HEMBRA; TENSIÓN 250V; TIPO 3 ESPIGAS PLANAS; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- |  |  |  |
| 5 | 170 | UN | 2-9-3-06568-0201 ARTEFACTOS P/ILUMINACIÓN; TIPO INTERIOR; MODELO PLAFÓN SUSPENDIDO; MATERIAL METAL Y POLICARBONATO; LÁMPARA LED; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: PANELES PLAFÓN CUADRADO LED 40W VOLTAJE 85-265V; ÁNGULO 120°; MATERIAL CARCASA ALUMINIO; MATERIAL CUBIERTA TERMOPLÁSTICO; VIDA ÚTIL 30.000 HS.- |  |  |  |

MANTENIMIENTO DE OFERTA:..........................................................................................................................................................................................

PLAZO DE ENTREGA:.........................................................................................................................................................................................................

PAGO:.................................................................................................................................................................................................................................

MONTO TOTAL DE LA OFERTA EXPRESADO EN LETRAS Y NUMEROS:...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................