ANEXO VII

PLANILLA DE COTIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/17

Fecha de Apertura: 12 de diciembre de 2017, a las 11:30 horas.-

El que suscribe............................................................................................documento n°.........................................en nombre y representación de la firma...........................................................................................................con domicilio legal en la calle........................................................N°..................localidad.................................................teléfono N° .............................fax n°...............................e.mail………………………………...CUIT N°.........................................con poder suficiente para actuar en su nombre, conforme las especificaciones y condiciones particulares y técnicas que rigen el presente llamado a contratación, cotizo:

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | DESCRIPCIÓN | Cantidad y marca cotizada | Precio Unitario (con IVA incluido) | Precio total del renglón (con IVA incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | UN | 2-9-3-06568-0201 ARTEFACTOS P/ILUMINACIÓN; TIPO INTERIOR; MODELO PLAFÓN SUSPENDIDO; MATERIAL METAL Y POLICARBONATO; LÁMPARA LED; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: PANELES PLAFÓN CUADRADO LED 45W VOLTAJE 85-265V; ÁNGULO 120°; MATERIAL CARCASA ALUMINIO; MATERIAL CUBIERTA TERMOPLÁSTICO; VIDA ÚTIL 30.000 HS.- |  |  |  |
| 2 | 20 | UN | 2-9-3-00284-0183 BATERÍAS ESPECIALES; CAPACIDAD 4 A/H; FORMATO RECTANGULAR; SISTEMA QUÍMICO GEL; TENSIÓN 6 V.- |  |  |  |
| 3 | 120 metros | UN | 2-9-3-01803-0090 CABLES SUBTERRÁNEOS; NÚMERO DE HILOS 3; SECCIÓN 3 X 2,5 MM2; AISLACIÓN PVC.- Observaciones: IRAN 2178 MT.- |  |  |  |
| 4 | 200 metros | UN | 2-9-3-01803-0002 CABLES SUBTERRÁNEOS; NÚMERO DE HILOS 4; SECCIÓN 6 MM; AISLACIÓN SIN VALOR.- |  |  |  |
| 5 | 40 | UN | 2-9-3-01033-0075 CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC; ANCHO 19mm; LONG. DE CUERPO 20,1 M.- Observaciones: COLOR NEGRO.- |  |  |  |
| 6 | 2 rollos de 100 metros cada uno | UN | 2-9-3-01138-0070 CONDUCTORES MULTIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 8.3mm; AISLACIÓN PVC; CORRIENTE NOMINAL 18A; CANT. DE POLOS 3; TENSIÓN NOMINAL 220-450 V; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: SECCIÓN NOMINAL 1.5mm² - N° CONDUCTORES 3 - NORMA IRAM 2022.- |  |  |  |
| 7 | 3 rollos de 100 metros cada uno | UN | 2-9-3-01137-0260 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 2,5mm2; CORRIENTE ADMISIBLE 18A - AISLACIÓN PVC; CORRIENTE NOMINAL 12A; TENSIÓN NOMINAL 450/750 V.- Observaciones: ANTILLAMA/IGNÍFUGO - COLOR VERDE Y AMARILLO.- |  |  |  |
| 8 | 2 rollos de 100 metros cada uno | UN | 2-9-3-01137-0260 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 2,5mm2; CORRIENTE ADMISIBLE 18A - AISLACIÓN PVC; CORRIENTE NOMINAL 12A; TENSIÓN NOMINAL 450/750 V.- Observaciones: ANTILLAMA/IGNÍFUGO - COLOR NEGRO.- |  |  |  |
| 9 | 2 rollos de 100 metros cada uno | UN | 2-9-3-01137-0260 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 2,5mm2; CORRIENTE ADMISIBLE 18A - AISLACIÓN PVC; CORRIENTE NOMINAL 12A; TENSIÓN NOMINAL 450/750 V.- Observaciones: ANTILLAMA/IGNÍFUGO - COLOR CELESTE.- |  |  |  |
| 10 | 3 rollos de 100 metros cada uno | UN | 2-9-3-01137-0275 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 1,5mm2; CORRIENTE ADMISIBLE 15A; AISLACION PVC; CORRIENTE NOMINAL 15A; TENSIÓN NOMINAL 750 V; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: ANTILLAMA/IGNÍFUGO - NORMALIZADO IRAM – TENSION NOMINAL 450/750V - COLOR CELESTE.- |  |  |  |
| 11 | 3 rollos de 100 metros cada uno | UN | 2-9-3-01137-0275 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 1,5mm2; CORRIENTE ADMISIBLE 15A; AISLACION PVC; CORRIENTE NOMINAL 15A; TENSIÓN NOMINAL 750 V; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: ANTILLAMA/IGNÍFUGO – NORMALIZADO IRAM - TENSION NOMINAL 450/750V - COLOR ROJO.- |  |  |  |
| 12 | 1 rollo de 100 metros | UN | 2-9-3-01137-0249 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 4mm; CORRIENTE ADMISIBLE 20A; AISLACION PVC; CORRIENTE NOMINAL 15A; TENSIÓN NOMINAL 220 V; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: ANTILLAMA/IGNÍFUGO – NORMALIZADO IRAM - COLOR MARRÓN.- |  |  |  |
| 13 | 1 rollo de 100 metros | UN | 2-9-3-01137-0249 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 4mm; CORRIENTE ADMISIBLE 20A; AISLACION PVC; CORRIENTE NOMINAL 15A; TENSIÓN NOMINAL 220 V; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: ANTILLAMA/IGNÍFUGO – NORMALIZADO IRAM - COLOR VERDE/AMARILLO.- |  |  |  |
| 14 | 1 rollo de 100 metros | UN | 2-9-3-01137-0249 CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECTR.; DIÁMETRO EXTERIOR 4mm; CORRIENTE ADMISIBLE 20A; AISLACION PVC; CORRIENTE NOMINAL 15A; TENSIÓN NOMINAL 220 V; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: ANTILLAMA/IGNÍFUGO – NORMALIZADO IRAM - COLOR CELESTE.- |  |  |  |
| 15 | 50 | UN | 2-9-3-00360-0168 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2; CORRIENTE ADMISIBLE 10 A; ELEMENTO P/ EMBUTIR; TENSIÓN 220V; TIPO 3 ORIFICIOS PLANOS; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: Tipo 3 orificios planos, 2 redondos.- |  |  |  |
| 16 | 50 | UN | 2-9-3-00360-0190 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3; CORRIENTE ADMISIBLE 10 A; ELEMENTO FICHA MACHO; TENSIÓN 250V; TIPO 3 ESPIGAS PLANAS; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- |  |  |  |
| 17 | 50 | UN | 2-9-3-00360-0191 FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3; CORRIENTE ADMISIBLE 10 A; ELEMENTO FICHA HEMBRA; TENSIÓN 250V; TIPO 3 ESPIGAS PLANAS; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- |  |  |  |
| 18 | 5 | UN | 2-9-3-01204-0008 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 24 H; AUTONOMÍA 4,5 H.- Observaciones: Cartel indicador de salida – LED.- |  |  |  |
| 19 | 10 | UN | 2-9-3-01205-0017 INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V; CORRIENTE 40A; ALIMENTACIÓN BIPOLAR; GRADO DE PROTECC. MAX IP20; FRECUENCIA 50Hz; CTE. DIFERENCIAL 30mA.- |  |  |  |
| 20 | 10 | UN | 2-9-3-00658-0209 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS; TIPO BIPOLAR; CORRIENTE 10A; NORMA IEC 60947-2.- Observaciones: Int. P60 2X16A – Curvo.- |  |  |  |
| 21 | 10 | UN | 2-9-3-00658-0022 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS; TIPO BIPOLAR; CORRIENTE 15A; NORMA DIN.- |  |  |  |
| 22 | 10 | UN | 2-9-3-00658-0024 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS; TIPO BIPOLAR; CORRIENTE 20A; NORMA DIN.- |  |  |  |
| 23 | 300 | UN | 2-9-3-01878-0039 LÁMPARA DICROICA; POTENCIA 7W; TENSIÓN 220V; CASQUILLO GU 10; EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A.- Observaciones: Lámpara dicroica de LED – balasto incorporado en la lámpara – dimerizable – color luz cálida.- |  |  |  |
| 24 | 200 | UN | 2-9-3-09785-0013 LÁMPARAS LED; CASQUILLO E27; POTENCIA NOMINAL 12 W; TENSIÓN NOMINAL 220 V; VIDA ÚTIL 25000 H; TEMPERATURA DE COLOR 2700° K; EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A.- |  |  |  |
| 25 | 15 | UN | 2-9-3-09785-0041 LÁMPARAS LED; CASQUILLO E40; POTENCIA NOMINAL 120 W; TENSIÓN NOMINAL 220 V; VIDA ÚTIL 35000 H; TEMPERATURA DE COLOR FRÍA; EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASE A.- |  |  |  |
| 26 | 30 | UN | 2-9-3-06736-0008 MÓDULO TOMACORRIENTE PARA EMBUTIR; CORRIENTE 2 X 10 A; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- Observaciones: Módulo toma doble para embutir.- |  |  |  |
| 27 | 30 | UN | 2-9-3-01553-0007 PERISCOPIO; MATERIAL PLÁSTICO; MEDIDA 110 X 100 X 91; TIPO 4 BOCAS DE SALIDA; TOMACORRIENTE 4 TOMAS MULTIFICHA.- Observaciones: Plano.- |  |  |  |
| 28 | 30 | UN | 2-9-3-01514-0047 PORTALÁMPARA; MATERIAL CERÁMICO; TIPO RECTO; ROSCA EDISON; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- |  |  |  |
| 29 | 15 | UN | 2-9-3-01514-0045 PORTALÁMPARA; MATERIAL PORCELANA; TIPO BRONCE E-40; ROSCA GOLIATH; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- |  |  |  |
| 30 | 30 | UN | 2-9-3-01766-0031 PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 5; POTENCIA MÁXIMA 2200 W; INTERRUPTOR CON.- Observaciones: Con protección térmica – Largo de cable 2 metros.- |  |  |  |
| 31 | 20 | UN | 2-9-3-01768-0003 PULSADOR; USO INTERRUPTOR; POLARIDAD UNIPOLAR; TENSIÓN 220V; SIN LUZ; REGULACIÓN SIN.- Observaciones: Tecla de un punto.- |  |  |  |
| 32 | 50 | UN | 2-9-3-01455-0104 TAPA; TIPO PARA BASTIDOR; MÓDULO 4; TOMACORRIENTE SIN; MATERIAL PLÁSTICO.- Observaciones: Con 4 módulos.- |  |  |  |
| 33 | 200 | UN | 2-9-3-01579-0046 ZÓCALOS P/ELECTRICIDAD; USO LÁMPARA DICROICA; TIPO PORCELANA GU10 C/CABLE; CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD.- |  |  |  |
| 34 | 1 | UN | 4-3-9-01689-0002 TESTER; CONECTOR RJ11/RJ45; USO VERIF. DE RED INFORMÁTICA.- Observaciones: Para verificación de red informática y teléfonos.- |  |  |  |
| 35 | 1 | UN | 4-3-9-01689-0009 TESTER; PARES MULTIPAR; CONECTOR SIN; USO PRUEBA DE CONTINUIDAD.- |  |  |  |
| 36 | 2 | UN | 2-7-5-00632-0102 ALICATES; CORTE DIAGONAL; MEDIDA 20 MM; TIPO ELECTRICISTA; MANGO AISLADO.- Observaciones: Con aislación 1000 V.- |  |  |  |
| 37 | 2 | UN | 2-7-5-02321-0010 JUEGO DE DESTONILLADORES; TIPO ELECTRICISTA.- Observaciones: Con aislación 1000 V.- |  |  |  |
| 38 | 2 | UN | 2-7-5-08380-0004 PINZA MULTIUSO; TIPO DE PUNTA; MATERIAL ACERO; APLICACIÓN ELECTRICIDAD.- Observaciones: Con aislación 1000 V.- |  |  |  |
| 39 | 3 | UN | 2-7-5-00746-0194 PINZA P/TALLER; TIPO PELACABLE; MANGO AISLADO; LARGO 200 MM; ACABADO PAVONADO.- Observaciones: Con aislación 1000 V.- |  |  |  |
| 40 | 2 | UN | 2-7-5-00746-0139 PINZA P/TALLER; TIPO UNIVERSAL; ACCESORIO CON; MANGO AISLANTE; LARGO 203 MM; ACABADO PAVONADO.- Observaciones: Con aislación 1000 V.- |  |  |  |

MANTENIMIENTO DE OFERTA:..........................................................................................................................................................................................

PLAZO DE ENTREGA:.........................................................................................................................................................................................................

PAGO:.................................................................................................................................................................................................................................

MONTO TOTAL DE LA OFERTA EXPRESADO EN LETRAS Y NUMEROS:...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................