ANEXO VII

PLANILLA DE COTIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/17.-

Fecha de Apertura: 06 de octubre de 2017, a las 11:30 horas.-

El que suscribe.........................................................................documento N°..................................en nombre y representación de la firma................................................................................................ con domicilio legal en la calle....................................................................... N°................................ localidad........................................ teléfono N°......................... fax N°................................ e-mail………………………..CUIT N°................................. con poder suficiente para actuar en su nombre, conforme las especificaciones y condiciones particulares y técnicas que rigen el presente llamado a contratación, cotizo:

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | UN | 4-3-1-03120-0020 Bombas sumergibles; potencia 2 a 2,5 HP; tensión 3 x 380 V; frecuencia 50Hz; salida 2 pulg.; caudal 2700 L/H; altura 100 m.- |  |  |

Servicio: Provisión de DOS (2) bombas de agua cloacales sumergibles 100 wq 1.5-4p 2 Hp Trif. tipo Czerweny o calidad similar. Nuevas y sin uso.-

| Renglón Nº | Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | SERV. | 3-3-9-02047-0001 Des/Instalación de equipos; descripción instalación de equipos.- |  |  |

Servicio: Instalación de las dos (2) bombas del sistema automático de elevación de residuos cloacales en el edificio de la calle Sarmiento 1624, solicitadas en el renglón N° 1.-

MANTENIMIENTO DE OFERTA:.................................................................................................................................................................................

PAGO:..........................................................................................................................................................................................................................

PLAZO DE ENTREGA: ................................................................................................................................................................................................

MONTO TOTAL DE LA OFERTA EXPRESADO EN LETRAS Y NUMEROS:.................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

DETALLE DE LOS BIENES Y SERVICIO (En este espacio o en planilla propia-, el oferente deberá detallar los bienes y el servicio objeto del presente llamado)

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE