PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| UTAC DNG – UOC N°01 |
| DOMICILIO: Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). |
| CORREO ELECTRÓNICO: UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR |
| TELÉFONO: (11) 4114-3681 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA | N° 07 | Ejercicio:2016 |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

N° de Expediente: AY 6-4005/24

Rubro Comercial: 58- SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL -

Objeto: “Servicio de reparación de Fan-Coil, unidades tratadoras de aire y cañerías”

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR – HASTA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HS.

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| Las consultas deberán ser por escrito, a la dirección de e-mail: UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR | Hasta OCHO (8) días hábiles cuyas respuestas serán hasta CINCO (5) días hábiles en el horario de 08:30 a 13:30 horas anteriores a la fecha de apertura de ofertas. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable DNG de Gendarmería Nacional, sito en el 1er Piso del Edificio CENTINELA Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | DIAS HABILES, EN HORARIO DE 08:30 A 13:30 HORAS, HASTA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HS. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable DNG de gendarmería Nacional, sito en el 1er Piso del Edificio CENTINELA Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | El 23 de SEPTIEMBRE de 2016 a las 12:00 HS. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN, a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente No se admitirán excusas por ofertas presentadas tardíamente, a partir del momento exacto de la Hora fijada para la Apertura, aunque el acto formal de ésta no se haya iniciado. |

RENGLONES

| RENG | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 06177 | 0001 | 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO (REPARACION DE FAN-COIL – CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO I) | SERVICIO | 351 |
| 2 | 331 | 06177 | 0001 | 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO (REPARACION DE UNIDAD TRATADORA DE AIRE – CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO I) | SERVICIO | 27 |
| 3 | 331 | 06177 | 0001 | 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO (REPARACION DE CAÑERIAS DEL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTINELA – CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO II) | SERVICIO | 1 |

CLAUSULAS PARTICULARES

LICITACION PUBLICA Nº 07/2016

#### ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN.

#### El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 12 de agosto de 2014.

#### Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

#### Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar y en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

#### ARTÍCULO 2°.- COTIZACIÓN.

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal argentina, fijo e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización incorporado como Anexo III, en original y UNA (1) copia, firmado por el Oferente o Representante Legal/Apoderado. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

ARTÍCULO 3°.- GARANTÍAS.

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su Oferta. La misma deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto 893/2012.

El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento del Contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Dicha garantía deberá constituirse en alguna de las formas previstas el artículo 101 del Anexo al Decreto 893/2012, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra o la firma del Contrato. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. El adjudicatario podrá eximirse de presentar la Garantía de Cumplimiento el Contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los servicios.

En este supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y debidamente certificada y legalizada en caso de corresponder.

ARTÍCULO 4°.- OFERTAS ALTERNATIVAS Y OFERTAS VARIANTES.

En el presente procedimiento no se aceptan ofertas alternativas ni variantes.

#### ARTÍCULO 5°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

#### Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo n° 66 del Anexo al Decreto Nº 893/2012. Toda Oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los Documentos de la Contratación.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 6°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Los oferentes deberán presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla:

Documentación General:

a)	Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente. Conforme ANEXO IV al presente PByCP. (art 70 g) 4. Decreto 893/2012)

b)	Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

c)	Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las pautas que configuran la inelegibilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (previstas en el artículo n° 86 del Decreto 893/2012), asimismo, si los datos incorporados en el sistema hubieren variado, deberán actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original. Conforme ANEXO V al presente PByCP.

d)	Información de contacto: nombre y apellido del oferente, razón social, número de CUIT, domicilio real y especial, número de fax, dirección de correo electrónico. (Anexo 2)

e)	Garantía de mantenimiento de oferta, conforme al art 3° del presente pliego de base y condiciones particulares.

f)	Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompras.gov.ar (art 234/236 dto 893/12).

g)	Declaración jurada de habilidad: donde conste que el oferente ni se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado. (anexo VI)

h)          En caso de corresponder, las persona físicas y/o jurídicas que lleven a cabo una actividad industria en el país, deberán presentar la constancia de inscripción en el Registro Industrial de la Nación (ley 19.971) juntamente con la oferta. La presente comprende a todas las industrias manufactureras que se encuentren encuadradas en la Clase “D” del Clasificador Nacional de Actividades Económicas del año 1997(clanae-97).

i)	El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 312/10.

j)	Toda aquella documentación complementaria que el oferente considere de interés para ilustrar mejor su oferta.

k)  Constanca de visita a las instalaciones donde se prestara el servicio.

Declaracion jurada del oferente en la que manifieste el cumplimento de la legislación laboral vigente (condiciones dignas y ausentismo de trabajo infantil).

l)	Estructura de Costo que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra y convenio colectivo, cargas sociales, insumos, impuestos beneficios, etc) y detallando su incidencia sobre el precio final.

m)	de acuerdo a la Comunicación General N° 30/15 de la ONC se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1.	declaración jurada certificando que los productos a utilizar para la prestación del servicio no incluyen sustancias nocivas para la salud ni ingredientes prohibidos y/o restringidos, conforme la normativa vigente de la autoridad sanitaria nacional y que cuentan con el registro ANMAT (administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología medica).

2.	Detalle de productos e insumos a utilizar especificando marca, modelo y calidad.

3.	Listado de equipamiento, cantidad, características, modelo.

ARTÍCULO 7°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos n°  84 y n° 86 del Anexo al Decreto Nº 893/2012, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

El análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten las de menor precio.

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo, con el cual concluya el procedimiento.

ARTÍCULO 8°.- IMPUGNACIONES, ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán ser presentadas, debidamente fundadas, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al de su notificación.

En aquellos casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendario, deberán constituir la garantía al momento de presentar la impugnación,  prevista en el Art 100, Inc. d) del decreto 893/2012, equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el presente procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el Dictamen de Evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a: SETECIENTOS OCHO MÓDULOS (708 M).

VALOR DEL MÓDULO. A los efectos de lo dispuesto en el presente PByCP, el valor del MÓDULO (M) será del determinado en el Decreto 893/2012 y se regirá bajo las mismas condiciones en caso del cambio de su valor. (Art. 35 y 36 Decreto 893/2012).

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación se decidirá la Adjudicación, la que será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

ARTÍCULO 9°.- FORMA, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

FORMA: PARCIAL,  EN TRES (3) ETAPAS.

PLAZO DE ENTREGA: HASTA VEINTE (20) DÍAS HÁBILES POR ETAPA, A PARTIR DEL DÍA  HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A LA FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y A REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO CONTRATANTEMEDIANTE NOTA DE PROVISIÓN.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección Nacional de Gendarmería, sito en la Avenida Antártida Argentina 1480, 1er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), en coordinación del Jefe de Mantenimiento Edificio Centinela.

El adjudicatario podrá solicitar por única vez la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La extensión del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Organismo Contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

No obstante la aceptación, corresponderá la aplicación de la multa en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el inc. c) del artículo n° 126 del Anexo al Decreto 893/2012.

ARTÍCULO 10°.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

La facturación será  PARCIAL presentada una vez recibida la conformidad definitiva mediante el “Certificado de Recepción Definitivo” extendido por la Comisión de Recepción.

El adjudicatario deberá presentar la factura, emitida a nombre de GENDARMERÍA NACIONAL, CUIT N° 30-54669426-3,  sita en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección Nacional de Gendarmería, sito en la Avenida Antártida Argentina 1480, 1er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). Días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

Factura: deben presentarse de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 1415/2003 de la AFIP,  original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto).

La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se computará para el cálculo del plazo fijado para su pago.

Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Número de beneficiario: de no poseerlo, deberá solicitarlo una vez notificada la adjudicación en la dirección citada, a los efectos de incluirlo en la factura correspondiente.

Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación como ser, si es facturación parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme lo establecido en el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

ARTÍCULO 11°.- JURISDICCIÓN.

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares ANEXO I – Especificaciones Técnicas Renglones 1 y 2. ANEXO II – Especificaciones Técnicas Renglón 3.- ANEXO III – Formulario de Cotización. ANEXO IV – Declaración Jurada de Oferta Nacional. ANEXO V – Declaración Jurada de Provisión y/o uso de Bienes y/o Materiales Importados. ANEXO VI – Declaración Jurada de Elegibilidad. ANEXO VII – Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con el Estado Nacional.

ANEXO I

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS PARTICULARES

DE EQUIPOS FAN-COIL Y UTA

1.-     Generalidades:

1.1.- Objeto de los trabajos

La presente especificación tiene por objetivo contratar la provisión de ingeniería, los materiales, el transporte y la mano de obra para la instalación,  montaje, puesta en marcha y todo otro insumo necesario para ejecutar la reparación de los equipos de aire acondicionado del Edificio Centinela.

1.2.-  Trabajos a realizar:

Serán todos los necesarios a fin de normalizar el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado individual (Fan-Coil) y las Unidades de Tratamiento de Aire de pasillos (UTA) instalados en el edificio sito en la calle Av. Antártida Argentina  N° 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procediendo para ello a realizar todas aquellas tareas de adecuación detalladas en las presentes especificaciones y las que sean necesarias para asegurar el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones.

Se repararan trescientos cincuenta y un (351) equipos de fan coil y la UTA (unidad de tratamiento de aire) compuesto por veintisiete (27) equipos.

2.-    Trabajos de adecuación de las instalaciones:

Los Oferentes deberán presupuestar para los equipos Fan-Coil y UTA del citado edificio, todos los trabajos de adecuación descriptos a continuación, teniendo en cuenta todas aquellas reparaciones que sean necesarias para asegurar el buen funcionamiento de cada uno de ellos, no pudiendo reclamar, una vez adjudicado el trabajo, ningún tipo de costo adicional.

Los equipos a reparar lo determinara el designado como “INSPECTOR DE OBRA”.

3) REPARACIÓN DE FAN-COIL.

El Edificio cuenta con SETECIENTOS OCHENTA Y TRES (783), Unidades de tratamiento de aire acondicionado individual Marca Surrey, los que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

|  | MOD.20 | MOD.30 | MOD.40 | MOD.60 | TOTAL POR PISO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basamento | 5 |  | 1 | 7 | 13 |
| Planta Baja | 4 | 9 | 15 | 59 | 87 |
| Primer Piso | 6 | 37 | 40 | 3 | 86 |
| Segundo Piso | 8 | 57 | 27 | 10 | 102 |
| Tercer Piso | 9 | 57 | 25 | 14 | 105 |
| Cuarto Piso | 5 | 40 | 40 | 9 | 94 |
| Quinto Piso | 4 | 31 | 19 | 49 | 103 |
| Sexto Piso | 6 | 50 | 20 | 24 | 100 |
| Séptimo Piso | 4 | 9 | 48 | 32 | 93 |
| Total por modelo | 51 | 290 | 235 | 207 | 783 |

3.1.- Trabajos a ejecutar:

Gabinete: El mismo consiste en un gabinete fabricado en chapa, se deberá lijar a fondo y pintar con TRES (3) manos de esmalte sintético, color a decidir por la Inspección de obra. Si es necesario su reparación deberá realizarse o recambio del mismo si fuese necesario.

Grupo Ventilador/Motor: Los ventiladores de tipo centrífugo, UNO (1) para los Modelos 20 y 30 y DOS (2) para los modelos 40 y 60, los cuales son directamente acoplados al eje del motor. Los que deberán ser reparados, balanceados o reemplazados si fuese necesario.

Los rotores de aspiración bilateral de alto rendimiento, están construidos en aluminio liviano y balanceado. Los motores son de tipo monofásicos, de TRES (3) velocidades con interruptor rotativo manual, a los que se deberán realizar cambio de bujes, balanceado y bobinados si fuese necesario o reemplazo del mismo.

Filtro de Aire: Se deberá hacer limpieza del mismo o reemplazo si fuese necesario.

Serpentina de intercambio: La serpentina constituida por TRES (3) hileras, fabricada de cobre y aletas de aluminio de diseño especial con corrugado interno, se deberá realizar limpieza externa e interna dejándola libre de elementos extraños, garantizando así la circulación del agua a un 100 %  de su capacidad.

Sistema de control: Los equipos de aire Surrey están provistos de UN (1) interruptor conmutador manual rotativo con el cual es posible variar el régimen de rotación del motor del ventilador. Se deberá verificar su correcto funcionamiento, de lo contrario se reemplazará con otra de idéntica características.

Bandeja de desagote:  La bandeja fabricada de chapa galvanizada tiene por finalidad evacuar el condensado producido por la diferencia de temperatura producida generalmente en la temporada de aire acondicionado (frio), la cual deberá constatar su estado, cambiándola eventualmente.

4) REPARACIÓN DE UTA (Unidad de tratamiento de aire)

Equipo de aire acondicionado (Unidad terminal) para sistemas centrales por circulación de agua fría o caliente. Por el diseño se logra una gran eficacia en refrigeración, deshumectación, calefacción, ventilación y filtrado de aire. El edificio cuenta con VEINTISIETE (27) equipos los cuales nos permite suministrar de aire acondicionado a los pasillos del edificio los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

|  | MOD. 12 | MOD. 20 | MOD. 30 | MOD. 40 | MOD. 60 | MOD. 80 | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basamento | 2 | 1 |  | 4 | 2 | 1 | 10 |
| Planta Baja |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Primer Piso |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Segundo Piso |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Tercer Piso |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Cuarto Piso |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Quinto Piso |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Sexto Piso |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Séptimo Piso |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
| Total por modelo | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 27 |

4.1.- Trabajos a ejecutar:

Gabinete: El mismo consiste en un gabinete fabricado en chapa, se deberá lijar a fondo y pintar con TRES (3) manos de esmalte sintético, color a decidir por la Inspección de obra.

Grupo Ventilador/Motor: Los equipos cuentan con ventiladores centrífugos multi-pala, doble asiento y doble entrada con palas curvas hacia adelante, estática y dinámicamente balanceados. Motor de ventilador de gran rendimiento conectado a 380v/50 Hz. Se deberá realizar cambio de bujes y balanceado de grupo ventilador como así también el cambio de correas. En tanto el motor se deberá verificar su correcto funcionamiento, cambiando los rulemanes si fuese necesario.

Filtro de Aire: Filtros metálicos, desmontables y lavables. Se deberá hacer limpieza del mismo o reemplazo si fuese necesario.

Serpentina de intercambio: La serpentina de aletas de aluminio de superficie totalmente ondulada y caños de cobre expandidos mecánicamente. Se deberá realizar limpieza externa e interna dejándola libre de elementos extraños, garantizando así la circulación del agua a un 100 %  de su capacidad.

Sistema de control: Cuenta con tablero de control y protección. Se deberá constatar su correcto funcionamiento y seguridad.

Bandeja de desagote:  La bandeja fabricada de chapa galvanizada tiene por finalidad evacuar el condensado producido por la diferencia de temperatura producida generalmente en la temporada de aire acondicionado (frio), la cual deberá constatar su estado , cambiándola eventualmente.

. Consideraciones generales

Requisitos que deberá cumplimentar el oferente

Para la cotización se deberá incluir las siguientes prestaciones a cargo del contratista:

- Personal, equipos e implementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos que se contratan.

El cumplimento de todas las obligaciones laborales provisionales, aportes, retenciones, premios, la totalidad de los seguros que correspondan por proteger los bienes del comitente, como así también personal y terceros, y el accidente de trabajo en particular para todo el personal que dentro o fuera de los recintos donde se realicen tareas relacionadas con la misma. La Gendarmería se reservará el derecho de verificar, si lo considera necesario, el cumplimiento por parte del contratista de estas obligaciones.

La empresa adjudicataria hará la designación de un profesional como representante técnico ante la Gendarmería, en el lugar de los trabajos a los efectos de efectuar las comunicaciones.

La falta de presentación de la información y documentación exigida precedentemente, será causa de rescisión del contrato sin derecho a reclamo por parte de adjudicatario.

Inspecciones durante la reparación:

- Personal técnico de la Fuerza, verificará el cumplimiento de los requisitos enunciados en el presente acto contractual por medio de inspecciones durante la ejecución de las tareas, debiendo el Adjudicatario facilitar el libre acceso, como así también proporcionar los datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de los trabajos con el fin de verificar si la misma se ajusta a las condiciones pactadas.

- Si el Personal Técnico de la Fuerza verificare el apartamiento parcial o total de  las condiciones pactadas y normas de trabajo establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá  requerir la detención en la ejecución de los trabajos con la posterior rescisión del contrato.

- En caso de negativa por parte del Adjudicatario a ser inspeccionado y/o eludir la entrega de datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de los trabajos, se entenderá que dicha firma no cumple con los datos enunciados.

Descripción de los servicios

Para la prestación del servicio deberá considerarse lo siguiente:

- Todos los materiales a utilizar para la realización de los trabajos deberán ser, originales del fabricante, nuevos sin uso y en un todo de acuerdo a lo especificado en las normas.

- El servicio incluirá los materiales y mano de obra, únicamente para la realización de los trabajos.

- Las tareas de verificación y conformidad de los servicios prestados estará a cargo de personal idóneo de la Unidad.

Equipamientos y herramientas: la empresa proveerá de todos los productos necesarios y suficientes para realizar el servicio solicitado, garantizando la existencia y reposición del stock en tiempo y forma.

Asimismo proporcionará de todos los elementos, máquinas y herramientas.

Gendarmería Nacional no se hará responsable, por los equipos en uso, ni por los materiales una vez provistos al adjudicatario.

5) Otras consideraciones de carácter técnico

- Consideraciones especiales:

- Los oferentes deberán acreditar que pertenezcan al rubro del objeto del presente procedimiento de selección.

- Los oferentes deberán insertar las “marcas” de los productos ofrecidos, los cuales deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad.

- Todos los productos ofertados deberán cumplir con las normas IRAM e ISO, respectivamente.

- El oferente deberá coordinar en caso que se requiera con la Secretaria General (Departamento Mantenimiento), la inspección en el taller del oferente, con el fin de verificar la instalación, herramental, capacidad operativa que se correspondan a la magnitud de la obra. La comisión emitirá por nota la satisfacción o desestimación en el lugar de trabajo

- El oferente no podrá subcontratar empresas, personas o servicios para efectuar los trabajos que se liciten.

- Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con el contratante, reuniones de coordinación a efectos de actualizar el plan de trabajo y aclarar superposiciones de otras tareas ajenas a su contenido. De cada reunión / informes de problemas para el desarrollo de su tarea, se labrarán actas diarias a efectos del seguimiento refrendado por el contratante.

- El oferente deberá presentar listado de personal, debidamente instruido e informado con relación a la Seguridad e Higiene en el Trabajo Ley 19857 Decreto 351/79, como así también adjuntar planilla de capacitación y elementos de seguridad debidamente firmados por el empleado y el responsable Técnico de Seguridad e Higiene donde figure la credencial habilitante.

- El oferente deberá presentar por escrito los datos del Representante Técnico. A partir de ese momento será la autoridad de la empresa que tratará con la inspección técnica de la Gendarmería Nacional Argentina, toda cuestión relacionada con la ejecución de los trabajos o toda duda de interpretación del pliego. El incumplimiento de lo antedicho determinará el NO inicio de las tareas o la suspensión momentánea de las mismas hasta su presentación, computándose dicha demora como tiempos a favor del adjudicatario para extender los plazos de entrega. El referido representante será designado a costa del adjudicatario.

- La garantía no podrá ser inferior a DOCE (12) meses contados desde la recepción de la obra, la que deberá cubrir todo desperfecto en el funcionamiento

(Des calibración, falla de materiales, repuestos o insumos utilizados) atribuibles a las reparaciones efectuadas.

- Las ofertas que no cumplan con los requisitos, serán causal de desestimación.

Obligaciones del adjudicatario

En todos trabajos de obras civiles y electromecánicas, demoliciones, excavaciones, trabajos en altura, trabajos en proximidad de líneas de alta y media tensión, servicios en general y/o en toda otra actividad que las Aseguradoras de Riesgo de trabajo exijan, se deberá cumplimentar en caso de corresponder el “Programa de Seguridad “aprobado por la A.R.T., conforme con las Resoluciones SRT N° (s) 51/97, 552/01 y 319/99.

Asimismo el adjudicatario deberá:

- Tener a todo el personal bajo su exclusivo cargo y responsabilidad de la Empresa adjudicataria, como así también los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios, y otras obligaciones que existan o pudieran surgir durante la vigencia del contrato.

- El personal deberá actuar con la mayor discreción posible en el desempeño de las tareas, observando expresamente el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes.

- Gendarmería Nacional podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado de cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades de Gendarmería Nacional.

- La provisión de uniformes, elementos de seguridad, protección personal, materiales y productos estarán a cargo de la adjudicataria, debiendo ser los mismos de calidad tal que cubra perfectamente la buena atención y cumplimiento del servicio, debiendo acreditar mediante constancia escrita de la entrega a cada uno de sus empleados. Este aspecto podrá constatar el cumplimiento de la presente obligación.

- Los elementos de protección personal requeridos serán los que correspondan según la normativa legal vigente que sea aplicable al tipo de trabajo y las características de  los productos usados y los que correspondan según las Hojas de Riesgo de dichos productos en función de lo expresado por el fabricante de los mismos, requiriéndose una combinación de ambas o la que resulte en una mayor protección personal para quien manipule dichos productos.

- La empresa adjudicataria no solo proveerá la totalidad de los elementos de protección personal a todo el plantel sino que además capacitará al mismo en su uso, motivando y modificando la utilización continua y correcta de dichos materiales. Los citados elementos deberán ser reemplazados total o parcialmente cuando se origine el deterioro o pérdida de vigencia de los mismos, en forma total o parcial que haga perder o disminuir sus características de protección que le son inherentes.

- Estos aspectos y la metodología de trabajo serán controlados por el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, según Decreto N° 1338/96.

- El personal afectado deberá estar capacitado en el manipuleo de los productos usados, debiendo acreditar mediante las constancias correspondientes y de acuerdo a la especialidad de cada operario.

- La adjudicataria y su personal deberán cumplir con todas las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes de la materia.

- Sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria deberá contar con seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle:

- Seguro Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado.

Para el ingreso a la Unidad de Gendarmería Nacional, la empresa deberá presentar mensualmente el pago y el certificado de cobertura por Riesgos de Trabajo, en original y copia, con las actualizaciones pertinentes cada vez.

Asimismo, cada nuevo empleado del prestador deberá presentar la credencial pertinente de la A.R.T. antes del ingreso.

El seguro incluirá la cobertura establecida por la LEY RIESGO DE TRABAJO N°24.557 para proteger al adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización o ley en vigencia.

- Contratar, durante la vigencia de la relación contractual por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) un seguro de Responsabilidad Civil ante toda aquella contingencia por lesiones, daños y/o muerte a personas o bienes.

- Un seguro por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), que cubra Robo, Hurto, Perdida y/o Destrucción total y/o parcial de los bienes de la GENDARMERIA NACIONAL o de aquellas personas que circunstancialmente concurren al Elemento de la Fuerza, en donde se realicen las tareas objeto del presente llamado contractual, que en cualquier momento que ocurra y que resulten de cualquier acto, omisión de operación del Contratista con relación al objeto contractual o causado por sus empleados y dependientes, cualquiera fuera la causa de estos daños.

- La empresa adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia/ actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia, o de aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios.

Por todo daño, cualquiera fuese la causa que afecte a bienes de la planta, máquinas y equipos contratistas.

Por todo daño, cualquiera fuese la causa, que sufriera el personal o los bienes de la Gendarmería Nacional, entendiéndose por esto todo bien de naturaleza mueble e inmueble cualquiera sea el lugar en que se encuentre y pertenezca al Organismo o que sea administrado por este.

La adjudicataria adoptará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de él, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones de Gendarmería, de las restantes propiedades o de terceros, así puedan provenir daños de la acción o inacción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Responsabilidad:

a. El adjudicado será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione por las reparaciones de los mismos, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento del contrato, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de máquinas, equipos y/o productos que utilice.

b. Por incumplimiento de algunas de estas obligaciones, el contratante queda facultado de pleno derecho a suspender los pagos que deban efectuarse, hasta tanto se verifique la normalización de dichas obligaciones. Ante el supuesto que el adjudicatario persistiera en su incumplimiento, el contratante, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, podrá dar por rescindido el contrato, responsabilizando a aquel por los daños y perjuicios emergentes

Constancia de visita

Los oferentes interesados a cotizar deberán realizar una visita de obra de los trabajos a ejecutar hasta 48 horas hábiles antes del día y hora fijado para la recepción de ofertas. Los oferentes deberán realizar dichas visita de Lunes a Viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, acompañado del personal a designar por la Secretaria General (Departamento Mantenimiento), Edificio Centinela, sitio en la Planta Basamento del Edificio Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

En razón de no perturbar las tareas administrativas que realizan los sectores intervinientes en el presente acto licitario y a los fines coordinar ante la División Mantenimiento dependiente de la Secretaria General una visita programada, los oferentes deberán solicitar mediante nota estilo en la Unidad Técnica Administrativa Contable DNG, sita en el 1er piso del edificio Centinela el requerimiento para realizar la visita de obra. Dicha solicitud deberá efectuarse hasta veinticuatro horas (24 hs) hábiles antes a la fecha y hora fijada como plazo límite de hacer la visita de obra en el horario de 0800 a 1300 hs, no pudiendo el interesado alegar desconocimiento sobre el presente punto.

Los oferentes que no realicen la visita de obra será causal de desestimación de la oferta; el hecho que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones sobre los trabajos a ejecutar es indispensable para la correcta evaluación de la magnitud de servicio a realizar.

El organismo contratante emitirá una constancia de visita que deberá adjuntarse a la oferta.

Vestimenta del personal

El personal que desempeñe las actividades diarias, vestirá correctamente el uniforme provisto por la empresa, con su correspondiente identificación a la vista.

Acta de rechazo

La inspección de obra procederá al rechazo de los trabajos efectuados cuando se comprobase que el adjudicatario no se ajusta a lo establecido en las especificaciones técnicas correspondiente. Como consecuencia se precederá a labrar un ACTA DE RECHAZO, en donde se detallaron las causas que la motivaron, la que será firmada por todos los que intervengan en su comprobación.

ANEXO II

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL

REEMPLAZO DE CAÑERÍAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

DEL EDIFICIO CENTINELA

1.-     Generalidades:

1.1.-  Trabajos a realizar:

Serán todos los necesarios a fin de normalizar el funcionamiento del aire acondicionado en el Edificio Centinela sito en la calle Av. Antártida Argentina  N° 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procediendo para ello a realizar todas aquellas tareas de adecuación detalladas en las presentes especificaciones y las que sean necesarias para asegurar el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones de forma tal que se cumplan con todos los requisitos exigidos por las Ordenanzas Municipales vigentes.

Para ello los oferentes deberán realizar, en fecha y hora a determinar UN (1)  relevamiento de las instalaciones a fin de verificar el actual estado de conservación de las cañería de impulsión, retorno, condensado por piso, bajada general  y las tareas de reparación y adecuación necesarias, pudiendo evacuar cualquier tipo de duda en forma escrita a la Secretaria General (Departamento Mantenimiento)  Av. Antártida Argentina  N° 1480 con una anticipación de hasta cuatro días corridos previos a la apertura de las ofertas.

La empresa adjudicataria no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a la Secretaria General (Departamento Mantenimiento). No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo. La empresa adjudicataria no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas.

Los repuestos a utilizar para el cambio de cañerías y demás accesorios deberán ser totalmente nuevos, nacionales, homologados y de diseño standard, fabricados bajo normas IRAM e ISO. Asimismo se establece que sólo podrán efectuarse reformas en las instalaciones cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el normal funcionamiento, requiriéndose en todos los casos la correspondiente autorización previa de la Inspección de obra.

2.-    Trabajos de adecuación de las instalaciones:

Los Oferentes deberán presupuestar el cambio total de todas las cañerías de aire acondicionado: impulsión, retorno, acometida a cada equipo fancoil  y cañería de condensado de los sectores B y C parte posterior  lado externo del edificio desde el piso basamento hasta el séptimo, como así también los sectores B, C y F sector interno del edificio (patio interno) y bajada general de condensado, todos los trabajos de adecuación descriptos a continuación, teniendo en cuenta asimismo todas aquellas reparaciones que sean necesarias para asegurar el buen funcionamiento de cada uno de los equipos Fan coil, no pudiendo reclamar una vez adjudicado el trabajo, ningún tipo de costo adicional.

CAÑERIAS

2.1  Trabajos a realizar:

El trabajo consiste en el cambio total de cañería de impulsión, retornos, condensado y acometida a fan coil desde el sector nuevo hasta las cañerías troncales  de los sectores B y C  lado externo, como así también los sectores B, C y F sector interno del edificio (patio interno) y cañería general de condensado desde el piso basamento hasta el séptimo.

Se incluirá la colocación de válvulas esféricas de corte en cada salida y retorno como también se instalarán manómetros para la evaluación en cada piso. También se deberá cambiar la totalidad de las conexiones a los equipos Fancoil como ser mangueras multipress ø 19 mm de 20 Bar tipo de alta presión, racord ø3/4” x macho ½”, codos 90º 7/8” a ½”, válvulas esféricas de corte de ½”, abrazaderas y demás elementos que sea necesario para el normal funcionamiento de la totalidad de los equipos.

Los elementos a utilizar serán:

1800 metros de caños tipo saladillo para cañería de impulsión debiendo respetar las medidas existentes.

1800 metros de caños tipo saladillo para cañería de retorno debiendo respetar las medidas existentes.

2000 metros de caños tipo saladillo para cañería de condensado debiendo respetar las medidas existentes.

2 llaves esféricas de 3”.

6 llaves esféricas de 2”.

2  llaves esféricas de 1 1/ 2”.

2 llaves esféricas de 1¼”.

2 llaves esféricas de 3/4”.

20 manómetros.

27  Tee de 3” con reducción a ½”

63 Tee de 2 1/2” con reducción a ½”

135  Tee de 2” con reducción a ½”

675  Tee de 1 ½” con reducción a ½”

135 Tee de 1 1/4” con reducción a ½”

180 Tee de 1” con reducción a ½”

120 Tee de 3/4” con reducción a ½”

1800 metros de manguera multipress ø 19 mm de 20 Bar tipo de alta presión, para conexión de fan coil.

3000 abrazaderas reforzadas marca Carbiz o similar modelo 102.

900 llaves esféricas de ½” para corte de fan  coil.

1800 racord ø3/4” x macho ½”.

900 codos 90º 7/8” a ½”.

Todos otros materiales que sean necesarios para el trabajo de cambio de cañería y que no esté incluida en la presente lista.

A la totalidad de las cañerías se le colocará el correspondiente aislante térmico, bien fijado.

Luego de finalizado los trabajos se realizará las correspondientes pruebas hidráulicas y conexionados a troncales existente.

Instalación eléctrica: La misma consiste el cambio total de la instalación de fuerza motriz de los equipos fan coil, desde los tableros seccionales de cada pisos hasta los equipos.

La misma consiste en el cambio de:

2000 metros de cable tipo taller de 5 x 2,5

20 interruptores diferenciales de 25 A.

110 llaves térmicas de 16 A.

450 Fichas macho/hembra normalizado.

El trabajo consistirá en llevar el cable tipo taller por la parte superior de la nariz perimetral fijados con tarugos especiales para tal fin  y conexión a fan coil, las cargas deberán estar equilibradas, cada fancoil se conectara por medio de fichas macho/hembra. Para la conexión al tablero seccional de piso, la línea deberá cruzar por el caño habilitado para tal fin hasta el tablero, donde se colocaran el interruptor diferencial y las llaves térmicas nuevas.

3. Consideraciones generales

Requisitos que deberá cumplimentar el oferente

Para la cotización se deberá incluir las siguientes prestaciones a cargo del contratista:

- Personal, equipos e implementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos que se contratan.

El cumplimento de todas las obligaciones laborales provisionales, aportes, retenciones, premios, la totalidad de los seguros que correspondan por proteger los bienes del comitente, como así también personal y terceros, y el accidente de trabajo en particular para todo el personal que dentro o fuera de los recintos donde se realicen tareas relacionadas con la misma. La Gendarmería se reservará el derecho de verificar, si lo considera necesario, el cumplimiento por parte del contratista de estas obligaciones.

La empresa adjudicataria hará la designación de un profesional como representante técnico ante la Gendarmería, en el lugar de los trabajos a los efectos de efectuar las comunicaciones.

La falta de presentación de la información y documentación exigida precedentemente, será causa de rescisión del contrato sin derecho a reclamo por parte de adjudicatario.

Inspecciones durante la reparación:

- Personal técnico de la Fuerza, verificará el cumplimiento de los requisitos enunciados en el presente acto contractual por medio de inspecciones durante la ejecución de las tareas, debiendo el Adjudicatario facilitar el libre acceso, como así también proporcionar los datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de los trabajos con el fin de verificar si la misma se ajusta a las condiciones pactadas.

- Si el Personal Técnico de la Fuerza verificare el apartamiento parcial o total de  las condiciones pactadas y normas de trabajo establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá  requerir la detención en la ejecución de los trabajos con la posterior rescisión del contrato.

- En caso de negativa por parte del Adjudicatario a ser inspeccionado y/o eludir la entrega de datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de los trabajos, se entenderá que dicha firma no cumple con los datos enunciados.

Descripción de los servicios

Para la prestación del servicio deberá considerarse lo siguiente:

- Todos los materiales a utilizar para la realización de los trabajos deberán ser, originales del fabricante, nuevos sin uso y en un todo de acuerdo a lo especificado en las normas.

- El servicio incluirá los materiales y mano de obra, únicamente para la realización de los trabajos.

- Las tareas de verificación y conformidad de los servicios prestados estará a cargo de personal idóneo de la Unidad.

Equipamientos y herramientas: la empresa proveerá de todos los productos necesarios y suficientes para realizar el servicio solicitado, garantizando la existencia y reposición del stock en tiempo y forma.

Asimismo proporcionará de todos los elementos, máquinas y herramientas.

Gendarmería Nacional no se hará responsable, por los equipos en uso, ni por los materiales una vez provistos al adjudicatario.

. Consideraciones generales

Requisitos que deberá cumplimentar el oferente

Para la cotización se deberá incluir las siguientes prestaciones a cargo del contratista:

- Personal, equipos e implementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos que se contratan.

El cumplimento de todas las obligaciones laborales provisionales, aportes, retenciones, premios, la totalidad de los seguros que correspondan por proteger los bienes del comitente, como así también personal y terceros, y el accidente de trabajo en particular para todo el personal que dentro o fuera de los recintos donde se realicen tareas relacionadas con la misma. La Gendarmería se reservará el derecho de verificar, si lo considera necesario, el cumplimiento por parte del contratista de estas obligaciones.

La empresa adjudicataria hará la designación de un profesional como representante técnico ante la Gendarmería, en el lugar de los trabajos a los efectos de efectuar las comunicaciones.

La falta de presentación de la información y documentación exigida precedentemente, será causa de rescisión del contrato sin derecho a reclamo por parte de adjudicatario.

Inspecciones durante la reparación:

- Personal técnico de la Fuerza, verificará el cumplimiento de los requisitos enunciados en el presente acto contractual por medio de inspecciones durante la ejecución de las tareas, debiendo el Adjudicatario facilitar el libre acceso, como así también proporcionar los datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de los trabajos con el fin de verificar si la misma se ajusta a las condiciones pactadas.

- Si el Personal Técnico de la Fuerza verificare el apartamiento parcial o total de  las condiciones pactadas y normas de trabajo establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá  requerir la detención en la ejecución de los trabajos con la posterior rescisión del contrato.

- En caso de negativa por parte del Adjudicatario a ser inspeccionado y/o eludir la entrega de datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de los trabajos, se entenderá que dicha firma no cumple con los datos enunciados.

Descripción de los servicios

Para la prestación del servicio deberá considerarse lo siguiente:

- Todos los materiales a utilizar para la realización de los trabajos deberán ser, originales del fabricante, nuevos sin uso y en un todo de acuerdo a lo especificado en las normas.

- El servicio incluirá los materiales y mano de obra, únicamente para la realización de los trabajos.

- Las tareas de verificación y conformidad de los servicios prestados estará a cargo de personal idóneo de la Unidad.

Equipamientos y herramientas: la empresa proveerá de todos los productos necesarios y suficientes para realizar el servicio solicitado, garantizando la existencia y reposición del stock en tiempo y forma.

Asimismo proporcionará de todos los elementos, máquinas y herramientas.

Gendarmería Nacional no se hará responsable, por los equipos en uso, ni por los materiales una vez provistos al adjudicatario.

5) Otras consideraciones de carácter técnico

- Consideraciones especiales:

- Los oferentes deberán acreditar que pertenezcan al rubro del objeto del presente procedimiento de selección.

- Los oferentes deberán insertar las “marcas” de los productos ofrecidos, los cuales deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad.

- Todos los productos ofertados deberán cumplir con las normas IRAM e ISO, respectivamente.

- El oferente deberá coordinar en caso que se requiera con la Secretaria General (Departamento Mantenimiento), la inspección en el taller del oferente, con el fin de verificar la instalación, herramental, capacidad operativa que se correspondan a la magnitud de la obra. La comisión emitirá por nota la satisfacción o desestimación en el lugar de trabajo

- El oferente no podrá subcontratar empresas, personas o servicios para efectuar los trabajos que se liciten.

- Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con el contratante, reuniones de coordinación a efectos de actualizar el plan de trabajo y aclarar superposiciones de otras tareas ajenas a su contenido. De cada reunión / informes de problemas para el desarrollo de su tarea, se labrarán actas diarias a efectos del seguimiento refrendado por el contratante.

- El oferente deberá presentar listado de personal, debidamente instruido e informado con relación a la Seguridad e Higiene en el Trabajo Ley 19857 Decreto 351/79, como así también adjuntar planilla de capacitación y elementos de seguridad debidamente firmados por el empleado y el responsable Técnico de Seguridad e Higiene donde figure la credencial habilitante.

- El oferente deberá presentar por escrito los datos del Representante Técnico. A partir de ese momento será la autoridad de la empresa que tratará con la inspección técnica de la Gendarmería Nacional Argentina, toda cuestión relacionada con la ejecución de los trabajos o toda duda de interpretación del pliego. El incumplimiento de lo antedicho determinará el NO inicio de las tareas o la suspensión momentánea de las mismas hasta su presentación, computándose dicha demora como tiempos a favor del adjudicatario para extender los plazos de entrega. El referido representante será designado a costa del adjudicatario.

- La garantía no podrá ser inferior a DOCE (12) meses contados desde la recepción de la obra, la que deberá cubrir todo desperfecto en el funcionamiento

(Des calibración, falla de materiales, repuestos o insumos utilizados) atribuibles a las reparaciones efectuadas.

- Las ofertas que no cumplan con los requisitos, serán causal de desestimación.

Obligaciones del adjudicatario

En todos trabajos de obras civiles y electromecánicas, demoliciones, excavaciones, trabajos en altura, trabajos en proximidad de líneas de alta y media tensión, servicios en general y/o en toda otra actividad que las Aseguradoras de Riesgo de trabajo exijan, se deberá cumplimentar en caso de corresponder el “Programa de Seguridad “aprobado por la A.R.T., conforme con las Resoluciones SRT N° (s) 51/97, 552/01 y 319/99.

Asimismo el adjudicatario deberá:

- Tener a todo el personal bajo su exclusivo cargo y responsabilidad de la Empresa adjudicataria, como así también los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios, y otras obligaciones que existan o pudieran surgir durante la vigencia del contrato.

- El personal deberá actuar con la mayor discreción posible en el desempeño de las tareas, observando expresamente el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes.

- Gendarmería Nacional podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado de cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades de Gendarmería Nacional.

- La provisión de uniformes, elementos de seguridad, protección personal, materiales y productos estarán a cargo de la adjudicataria, debiendo ser los mismos de calidad tal que cubra perfectamente la buena atención y cumplimiento del servicio, debiendo acreditar mediante constancia escrita de la entrega a cada uno de sus empleados. Este aspecto podrá constatar el cumplimiento de la presente obligación.

- Los elementos de protección personal requeridos serán los que correspondan según la normativa legal vigente que sea aplicable al tipo de trabajo y las características de  los productos usados y los que correspondan según las Hojas de Riesgo de dichos productos en función de lo expresado por el fabricante de los mismos, requiriéndose una combinación de ambas o la que resulte en una mayor protección personal para quien manipule dichos productos.

- La empresa adjudicataria no solo proveerá la totalidad de los elementos de protección personal a todo el plantel sino que además capacitará al mismo en su uso, motivando y modificando la utilización continua y correcta de dichos materiales. Los citados elementos deberán ser reemplazados total o parcialmente cuando se origine el deterioro o pérdida de vigencia de los mismos, en forma total o parcial que haga perder o disminuir sus características de protección que le son inherentes.

- Estos aspectos y la metodología de trabajo serán controlados por el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, según Decreto N° 1338/96.

- El personal afectado deberá estar capacitado en el manipuleo de los productos usados, debiendo acreditar mediante las constancias correspondientes y de acuerdo a la especialidad de cada operario.

- La adjudicataria y su personal deberán cumplir con todas las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes de la materia.

- Sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria deberá contar con seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle:

- Seguro Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado.

Para el ingreso a la Unidad de Gendarmería Nacional, la empresa deberá presentar mensualmente el pago y el certificado de cobertura por Riesgos de Trabajo, en original y copia, con las actualizaciones pertinentes cada vez.

Asimismo, cada nuevo empleado del prestador deberá presentar la credencial pertinente de la A.R.T. antes del ingreso.

El seguro incluirá la cobertura establecida por la LEY RIESGO DE TRABAJO N°24.557 para proteger al adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización o ley en vigencia.

- Contratar, durante la vigencia de la relación contractual por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) un seguro de Responsabilidad Civil ante toda aquella contingencia por lesiones, daños y/o muerte a personas o bienes.

- Un seguro por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), que cubra Robo, Hurto, Perdida y/o Destrucción total y/o parcial de los bienes de la GENDARMERIA NACIONAL o de aquellas personas que circunstancialmente concurren al Elemento de la Fuerza, en donde se realicen las tareas objeto del presente llamado contractual, que en cualquier momento que ocurra y que resulten de cualquier acto, omisión de operación del Contratista con relación al objeto contractual o causado por sus empleados y dependientes, cualquiera fuera la causa de estos daños.

- La empresa adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia/ actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia, o de aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios.

Por todo daño, cualquiera fuese la causa que afecte a bienes de la planta, máquinas y equipos contratistas.

Por todo daño, cualquiera fuese la causa, que sufriera el personal o los bienes de la Gendarmería Nacional, entendiéndose por esto todo bien de naturaleza mueble e inmueble cualquiera sea el lugar en que se encuentre y pertenezca al Organismo o que sea administrado por este.

La adjudicataria adoptará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de él, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones de Gendarmería, de las restantes propiedades o de terceros, así puedan provenir daños de la acción o inacción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Responsabilidad:

a. El adjudicado será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione por las reparaciones de los mismos, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento del contrato, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de máquinas, equipos y/o productos que utilice.

b. Por incumplimiento de algunas de estas obligaciones, el contratante queda facultado de pleno derecho a suspender los pagos que deban efectuarse, hasta tanto se verifique la normalización de dichas obligaciones. Ante el supuesto que el adjudicatario persistiera en su incumplimiento, el contratante, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, podrá dar por rescindido el contrato, responsabilizando a aquel por los daños y perjuicios emergentes

Constancia de visita

Los oferentes interesados a cotizar deberán realizar una visita de obra de los trabajos a ejecutar hasta 48 horas hábiles antes del día y hora fijado para la recepción de ofertas. Los oferentes deberán realizar dichas visita de Lunes a Viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, acompañado del personal a designar por la Secretaria General (Departamento Mantenimiento), Edificio Centinela, sitio en la Planta Basamento del Edificio Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

En razón de no perturbar las tareas administrativas que realizan los sectores intervinientes en el presente acto licitario y a los fines coordinar ante la División Mantenimiento dependiente de la Secretaria General una visita programada, los oferentes deberán solicitar mediante nota estilo en la Unidad Técnica Administrativa Contable DNG, sita en el 1er piso del edificio Centinela el requerimiento para realizar la visita de obra. Dicha solicitud deberá efectuarse hasta veinticuatro horas (24 hs) hábiles antes a la fecha y hora fijada como plazo límite de hacer la visita de obra en el horario de 0800 a 1300 hs, no pudiendo el interesado alegar desconocimiento sobre el presente punto.

Los oferentes que no realicen la visita de obra será causal de desestimación de la oferta; el hecho que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones sobre los trabajos a ejecutar es indispensable para la correcta evaluación de la magnitud de servicio a realizar.

El organismo contratante emitirá una constancia de visita que deberá adjuntarse a la oferta.

Vestimenta del personal

El personal que desempeñe las actividades diarias, vestirá correctamente el uniforme provisto por la empresa, con su correspondiente identificación a la vista.

Acta de rechazo

La inspección de obra procederá al rechazo de los trabajos efectuados cuando se comprobase que el adjudicatario no se ajusta a lo establecido en las especificaciones técnicas correspondiente. Como consecuencia se precederá a labrar un ACTA DE RECHAZO, en donde se detallaron las causas que la motivaron, la que será firmada por todos los que intervengan en su comprobación.

ANEXO III

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACION PUBLICA N° 07/2016     EXPTE. N° AY 6-4005/24

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad………………….……………………………………...T.E. N°……..…………..….Fax N°…………….……….     e-mail………………..……………… CUIT N°…………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO | 351 | 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO (REPARACION DE FAN-COIL – CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO I) |  |  |
| 2 | SERVICIO | 27 | 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO (REPARACION DE UNIDAD TRATADORA DE AIRE – CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO I) |  |  |
| 3 | SERVICIO | 1 | 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO (REPARACION DE CAÑERIAS DEL SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTINELA – CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO II) |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS (En letras): .…………………………………………………………………………………………………………………………………PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 5° PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

F I R M A Y A C L A R A C I Ó N

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” LICITACION PUBLICA N° 07/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/2012.

.

……..…..………………………………

F I R M A  Y  ACLARACIÓN

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROVISIÓN Y / O USO DE BIENES Y / O MATERIALES IMPORTADOS LICITACION PUBLICA N° 07/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/2012.:

Características generales de los productos / materiales importados:

……………………………………………………………………………….…………….………....………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………….………

BALANZA COMERCIAL

| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO |  |  |  |
| PROYECCIÓN EJERCICIO CORRIENTE |  |  |  |

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……CUIT, …………………………., con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO

LUGAR Y FECHA:

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN

ANEXO VI

| -Declaración Jurada de habilidad para contratar con el Estado Nacional |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios |
| RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO 1023/2001 |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. |
| c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014) |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |