PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| UTAC DNG – UOC N° 01 |  |  |
| DOMICILIO: Av. Antártida Argentina 1480, 1er piso, Edificio Centinela – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Bs As. |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR |  |  |
| TELÉFONO: (011) 4114-3681 |  |  |
| Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PUBLICA | N° 09 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: De Etapa Única Nacional |  |  |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |  |  |

N° de Expediente: AY 7-4005/06

Rubro Comercial: 45 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA-

Objeto: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO (DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DOCTRINA, SECRETARIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y SALA DE REUNIÓN DINALGEN)”

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| Las consultas deberán ser por escrito, a la dirección de e-mail: UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR | Hasta 8 (OCHO) días hábiles en el horario de 08:30 a 13:30, con anterioridad a la fecha de apertura. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Técnica Administrativa Contable DNG- UOC N°01 DIRECCIÓN: Av. Antártida Argentina 1480, 1er piso, Edificio Centinela. | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta 24 hs antes a la fecha fijada para la apertura de ofertas.- EL 07 de julio de 2017 a las 12:00 hs |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Técnica Administrativa Contable DNG- UOC N°01. DIRECCIÓN: Av. Antártida Argentina 1480, 1er piso, Edificio Centinela. | EL 10 de julio de 2017 a las12:00 hs |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |  |

- DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

- Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | - N° Catálogo |  |  | - Descripción | - U.M. | - Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - IPP | - Clase | - Ítem |  |  |  |
| - 1 | - 331 | - 04237 | - 0001 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y readecuación de los espacios de la Dirección de Planeamiento, Organización y Doctrina, 7mo piso (CONFORME ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS) | - SERVICIO | - 1 |
| - 2 | - 331 | - 04237 | - 0001 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS adecuación de la sala de Reunión de DINALGEN, 7mo piso, CONFORME ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS).- | SERVICIO | 1 |
| - 3 | - 331 | - 04237 | - 0001 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y Readecuación de los espacios destinados a la Secretaria de Comunicación Institucional, 4to piso, CONFORME ANEXO III ESPECIFICACIONES TECNICAS).- | SERVICIO | 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RENGLON UNO (1).

ANEXO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RENGLON DOS (2).

ANEXO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RENGLON TRES (3).

ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO VI: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO VII: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

ANEXO VIII: DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017”

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACIÓN PUBLICA tiene por objeto la contratación de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN  Y DOCTRINA, SECRETARIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y SALA  DE REUNIÓN DINALGEN”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y por las disposiciones que se dicten en consecuencia.

- El “Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” (Anexo I a la Disposición ONC N° 62/2016 ).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en Av. Antártida Argentina 1480, 1er piso, Edificio Centinela, en el horario de 09:00 a 13:00 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en Av. Antártida Argentina 1480, 1er piso, Edificio Centinela o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta OCHO (8) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 hs. y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnica Administrativa Contable DNG de Gendarmería Nacional, 1er piso del Edificio Centinela,  Av. Antártida Argentina 1480.

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO IV)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones articulares.

7.2.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

7.2.5. Atento el objeto de la presente, no se aceptarán ofertas parciales dentro del renglón.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), y contar con toda cobertura aseguradora que resulte aplicable a la actividad que se ejecutara conforme el objeto de la contratación, las que deberán encontrarse vigentes.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo IV)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo VI).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien el referido Certificado vigente (Resolución AFIP Nº 1814/2005), cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO IV) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

8.1.7	Toda aquella documentación complementaria que el oferente considere de interés para ilustrar mejor su oferta.

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Deberá presentar con la oferta: catálogos, folletería, especificaciones técnicas e indicar con exactitud el modelo y marca de los productos y equipamientos a ser utilizados, etc.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el Dictamen de Evaluación no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de dicha garantía se calculará sobre la base del monto de la oferta del impugnante.

En los casos en que el impugnante no fuera oferente, o no se aconsejare adjudicación alguna, o cuando se impugnen cuestiones generales o particulares del Dictamen y no renglones específicos, el monto de la garantía será la suma de pesos OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000,00).

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

Los servicios por objeto del presente llamado se realizaran en Av. Antártida Argentina 1480, Edificio Centinela.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo

El plazo de entrega será:

FORMA: PARCIAL, EN TRES (3) ETAPAS SEGÚN DETALLE:

a)  40 % DEL SERVICIO DE REFACCIÓN.-

b)  40 % DEL SERVICIO DE REFACCIÓN.-

c)  20 % DEL SERVICIO DE REFACCIÓN.-

DICHOS AVANCES SERÁN DETERMINADOS POR LA G.N.A

PLAZO DE ENTREGA: PARA SU FINALIZACIÓN TENDRÁN  TRES (3) ETAPAS, LAS QUE SE EJECUTURAN EN UN PLAZO TOTAL DE  SESENTA (60) DÍAS HÁBILES INMEDIATOS SIGUIENTE A LA FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y A REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratantes en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

- La facturación será  PARCIAL por  Etapa, una vez recibida el acta por avance del servicio emitida por el personal asignado a tal fin y mediante el “Certificado de Recepción Definitivo” extendido por la Comisión de Recepción:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

  - INDEMNIDAD LABORAL

Será responsabilidad del Adjudicatario, en atención a las características del servicio objeto de la presente, a dar cumplimiento a la totalidad de la normativa vigente en materia laboral y previsional del personal empleado, el cual guardará estricta relación laboral con aquel, debiendo hacerse cargo del pago de la totalidad de los salarios, cargas, aportes y contribuciones correspondientes.

A tal fin, será obligación del Adjudicatario, previo al inicio de las tareas, acompañar nómina del personal interviniente, con los datos de su inscripción, cobertura de seguros vigentes y demás documentación correspondiente, el cual deberá acreditarse oportunamente para el ingreso al edificio.

En tal sentido, se establece que entre el personal del Adjudicatario y la Gendarmería Nacional Argentina, no media relación laboral alguna, excluyéndose a la Fuerza de cualquier reclamo y/o acción de índole laboral, previsional o gremial que pudiera suscitarse en tal sentido.

Asimismo, será obligación del Adjudicatario la provisión de la indumentaria y elementos de trabajo adecuados que garanticen el estricto cumplimiento de la normativa vigente en higiene y seguridad laboral.

  - SEGUROS

El Adjudicatario se obliga a contratar la totalidad de los seguros legales que correspondan con el servicio, los que deberán constituirse ante Compañías de Seguros de renombre, aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Especialmente, deberá acreditar la contratación de los siguientes seguros:

a) A.R.T.: Aseguradora de Riesgos de Trabajo, de la totalidad del personal afectado,  conforme a lo  establecido por las Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad Laboral, como así también toda otra norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la contratación.

b) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio: correspondiente al personal a su cargo y póliza de Accidentes Personales del  personal del contratista que no se halle bajo relación de dependencia y que se encuentren afectados a los trabajos, de acuerdo a la legislación vigente.

c) Responsabilidad Civil: que cubra eventuales daños a terceros y a los bienes y personal de la Gendarmería Nacional Argentina, durante la duración del contrato, tanto por daños materiales, como lesiones y/o muerte.

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

- VISITA DE LOS SECTORES DONDE SE PRESENTARA EL SERVICIO

Los oferentes interesados en cotizar deberán realizar una visita de los trabajos a ejecutar hasta 48 horas hábiles antes del día y hora fijado para la recepción de ofertas, los que serán solicitados a la UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DNG,  con 24 hs antes a ser realizada, mediante nota estilo o dirección de e-mail (UTAC-DPTOCONTDGNA@GENDARMERIA.GOB.AR). Los oferentes deberán realizar dicha visita de Lunes a Viernes, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, acompañado del personal a designar por la Secretaria General (Departamento Mantenimiento), Edificio Centinela sito en la Planta Basamento del Edificio Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

Dicho requerimiento, es a los fines de que los oferentes se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones sobre las cuales serán ejecutados los trabajos.

Será determinante y excluyente al momento de la evaluación de ofertas la presentación de la constancia de visita.

El organismo contratante emitirá una constancia de visita de los sectores donde se pretenderá el servicio que deberá adjuntarse a la oferta.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- GENERALIDADES:

La siguiente memoria tiene por objeto delinear los requerimientos para contratar el servicio de adecuación de UN (1) sector emplazado en el séptimo piso del Edificio de la Guarnición Centinela, abarcando superficies aproximadas de 300,00 m2 (ala Prefectura Naval Argentina).

Los requerimientos expresados de aquí en adelante son de carácter generales quedando sujetas las resoluciones particulares a proponer por el Adjudicatario, previa aprobación del personal de la Fuerza.

Será requisito indispensable visitar el lugar de realización del servicio, para lo cual la Fuerza extenderá un certificado de visita del lugar, que será presentado en forma conjunta con la oferta económica.

- ASPECTOS PARTICULARES:

INDICE

2.1 	DESMONTES Y RETIRO DE EXCEDENTES

2.2	REPARACIONES DE TABIQUERIAS

2.3	TABIQUERIAS

2.4 	CIELORRASOS

2.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS

2.6 	CONTRAPISOS Y CARPETAS

2.7 	AISLACIONES

2.8	CARPINTERIAS

2.9	INSTALACIONES SANITARIAS

2.10.	EQUIPAMIENTO

2.11. 	INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2.12. 	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

2.13.	PISOS Y ZÓCALOS

2.14. 	PINTURAS

2.15.	REVESTIMIENTOS

2.16. 	REDES, DATOS Y BAJA TENSION

2.17. 	VARIOS

2.18.  	MUESTRAS

  - DESMONTE Y RETIRO DE EXCEDENTES

Se realizarán los desmontes necesarios para viabilizar la materialización del servicio pretendido, incluyendo:

- Equipamiento fijo

- Instalaciones

- Solados

- Carpetas (parcial)

- Revoques (parcial)

- Tabiquerías

- Carpinterías

- Equipamientos

- Otros

Sectores de revoque con evidencias de humedad.

La totalidad de los excedentes, salvo indicación contraria, serán retirados de la Guarnición Centinela, por cuenta y cargo del adjudicatario.

  - REPARACION DE TABIQUERIAS POST-DESMONTE

Se deberán reparar la totalidad de las mamposterías y estructuras, revoques y terminaciones, que devengan de la intervención o que se encuentren en mal estado.

  - TABIQUERIA

Este ítem comprende  las modificaciones necesarias para la remodelación del 7º piso del edificio Centinela perteneciente a las oficinas de la Dirección de Planeamiento, Organización y Doctrina (DIPLADOC), incluyendo desmontes, tabiques de placas de yeso, revoques, etc. Asimismo  incluye, previo desmonte de carpinterías interiores existente, el cerramiento de  vanos de ser necesario.

Se realizarán tabiques divisorios de placas de yeso, tipo “Durlock” o Knauff” o similar. Los interiores se ejecutaran con bastidores de 70mm en placa de yeso 12.5mm a junta tomada, como lo indica el fabricante. Se colocaran cantoneras y elementos similares para su correcta terminación y deberán cubrir la totalidad de la altura del local.

  - CIELORRASOS

Se ejecutarán de placas de yeso tipo (Durlock o Knauff), la estructura del mismo está constituida por soleras, montantes, maestras y velas, dispuestas según las indicaciones del fabricante. Las terminaciones perimetrales se ejecutarán con  buña rehundida, con perfil “Z”.

Las placas de yeso serán de 12,5mm de espesor, siendo en algunos sectores la terminación a junta tomada y en otros placas desmontables según esquema  de cielorrasos.

Las articulación entre las instalaciones complementarias que perduren luego de la intervención (rejillas de conductos de aire acondicionado, instalaciones contra incendio, etc), deberá resolverse dentro de la estética y materialidad de los cielorrasos a ejecutar.

  - REVOQUES Y ENLUCIDOS

Sobre base de paramentos de revoques desmontados, se procederá a realizar una impermeabilización con mortero de cemento hidrófugo, posterior revoque grueso y fino, apto para recibir pintura.

  - CONTRAPISOS Y CARPETAS

Posterior desmonte y previa colocación de solados, se repararán los contrapisos y carpetas, garantizando la correcta nivelación.

  - AISLACIONES

2.7.1. HIDROFUGAS

Deberá reconstituir y terminar la totalidad de las aislaciones hidrófugas sobre contrapisos y/o carpetas.

2.7.2. ACUSTICAS

Toda tabiquería nueva que separe dos locales deberá poseer aislación acústica en su interior (lana de vidrio)

2.7.3. TÉRMICAS Y/O ACUSTICAS SOBRE CONDUCTOS

Todos los conductos que infieran en la planta a adecuar, que generen calor y/o ruidos deberán ser debidamente aislados. Para ello, se instalarán una serie de capas de asilación, acorde el caso requiera. Como lineamiento general se puede considerar: 1. Asilamiento térmico: placas de amianto y lana de vidrio tipo “ISOAIR” de ISOVER o similar compuesto por Panel rígido de lana de vidrio de alta densidad aglomerado con resinas termo endurecibles. Todos los paneles están revestidos en su cara externa por un complejo de foil de aluminio reforzado, que actúa como barrera de vapor, y en su cara interna puede presentarse con un complejo de foil de aluminio liso o velo de vidrio.

  - CARPINTERIAS Y HERRAJES

Se proveerá y colocará la carpintería de acuerdo especificaciones y Planilla de Carpintería.

P1, P2 y P3: Puerta tablero de primera calidad, marco de chapa doblada de BWG n°18, tipo cajón de 11cm.  Marco y hoja se pintaran con pintura sintética mate color a designar. Las que se alojen en sanitarios y/o vestuarios comunes se colocaran con cierre automático hidráulico.

PI: Puertas doble A30. Se realizara la provisión y colocación de nuevas puertas de pasillo en un todo de acuerdo a la provistas en 4 piso. Dichas carpinterías deberán ser de perfilaría A30 con doble vidriado hermético laminado esmerilado. Cada puerta deberá estar cableada y contemplar la provisión y colocación de electro cerradura.

Los herrajes serán compuestos por manijas y bocallaves tipo “OVALO” en todos los P1, P2, P3.

Toda perfilería que conforme los paneles de puertas hacia los locales ( no acceso general) y paños fijos deberá ser de aleación de aluminio extruido primera calidad AA6063T6 de 100 mm.

  - INSTALACIONES SANITARIAS

Tomando de los nexos existentes, se servirán los locales sanitarios (baño y kitchinets) de evacuación de fluidos y provisión de agua fría y caliente.

Se proveerán e instalarán un total de:

- UNA (1) Pileta de cocina “Mi pileta, modelo Zingara, de apoyo, 906” en kitchinet.

- UNA (1) Griterías de cocina monocomando tipo “FV modelo Lybby”

- UN (1) Conjuntos “Cadria de Ferrum” o similar Lavatorio y Mueble colgante de 75 cm, con 2 cajoneras y una puerta, 1 agujero Y7X1A

- UNA (1) Grifería para baño monocomando tipo “Dominic Monocomando FV” para lavatorio. Desagüe con tapita.

- UN (1) conjunto de accesorios para baños tipo “Dominic.”

La totalidad de los artefactos tendrá agua fría y caliente, a partir de la instalación de UN (1) termotanques eléctricos sobre heladera.

  - EQUIPAMIENTO

Se realizará la provisión y colocación de mobiliario de acuerdo a plano anexo.

Además del equipamiento de mobiliario se realizará revestimiento de antepecho de ventana (cajón) con melanina, en la totalidad de los locales que posean carpinterías hacia espacios públicos. Dicho revestimiento estará conformado por una tapa superior a la altura de los planos de trabajo y un cerramiento vertical en la totalidad del desarrollo. El cerramiento vertical estará conformado por puertas de abrir, de ancho no mayor a 46 cm cada uno y de similares características que el resto del equipamiento. El interior estará conformado por piso más dos estantes regulables del mismo material. Poseerá fondo de igual terminación hacia el interior que el resto del equipamiento. Poseerá herrajes y cerradura cada dos puertas, en concordancia estética y funcional con el resto del mobiliario

Se proveerá e instalarán los siguientes equipamientos:

EQUIPAMIENTO FIJO y MÓVIL:

- UNA (1) mesada de cocina tipo “SILESTONE WHITE PLATINUM”.

- UN (1) muebles sobre mesada en sector DIPLADOC, será estante con placa MDF enchapada en melanina Teca Italia touch esp: 18mm. Prof. 0.35 mt . para contener microonda.-

- UN (1) mueble bajo mesada en sector DIPLADOC, será con placa MDF enchapada en melanina Teca Italia touch con una puerta de abrir, cantonera de aluminio y herrajes platil..-

- UNA (1) heladeras blancas con freezer eficiencia energética A para DIPLADOC. (CAPACIDAD 284 LTS, CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR “GAFA”).-

- DOS (2) microondas blancos (CAPACIDAD 20 LTS, CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR “BGH”).-

- UN (1) anafe eléctrico de dos hornallas de apoyar.-

- DOS (2) pavas eléctricas blancas (CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR “PHILIPS”).-

- UN (1)  juegos de vajilla completa para 12 personas. (CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR SUGI O VERBARNO).-

- VEINTICUATRO (24) tazas de té con plato y cuchara color blanco. (CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR SUGI O VERBARNO).-

- UN (1)  juegos de vajilla completa para 4 personas. (CALIDAD SIMILAR O      SUPERIOR SUGI O VERBARNO).-

- SEIS (6) puestos operativos tipo “EQUINOX BASIC OPERATIVO” de archivos activos, o similar. Tapa de 1,40 x 0,70 m color gris claro, con tapa extensión 1,00 x 0,45 m también color gris claro. Patas metálicas de aluminio extruído AA6063T de sección oval de 100x50 mm y con terminación de anodizado natural semi-mate, con herraje de fijación 	de aluminio, con anclaje superior, inyectado y con terminación de pintura en polvo epoxi color aluminio. Poseerán carpeta color negro en goma y con borde frontal curvado para una mejor adaptación al escritorio y para favorecer la correcta posición de las muñecas evitando así problemas del tunel carpiano, tipo “ERGOPAD” de Archivos o similar.

- DIECISEIS (16) puestos operativos tipo “EQUINOX BASIC OPERATIVO” 	de archivos activos, o similar. Tapa de 1,20 x 0,70 m color gris claro sin tapa extensión. Patas metálicas de aluminio extruído AA6063T de sección oval de 100x50 mm y con terminación de anodizado natural semi-mate, con herraje de fijación de aluminio, con anclaje superior, inyectado y con terminación de pintura en polvo epoxi color aluminio. Poseerán carpeta color rojo en goma y con borde frontal curvado para una mejor adaptación al escritorio y 	para favorecer 	la correcta posición de las muñecas evitando así problemas del tunel carpiano, 	tipo “ERGOPAD” de Archivos o similar.

- UN (1) puesto ejecutivo línea “ECOS” de archivos activos o similar para oficina DIPLADOC. Superficie de trabajo de 2000 mm, con 900 mm de profundidad, de placa con terminación de laminado plástico color negro, con espesor total de 43mm y canto recto de 0.45mm al tono. La superficie de trabajo esta sostenida por una base compuesta por dos laterales de iguales características, y un frente tapafalda que une ambos laterales de placa de 18mm con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto. Sobre el plano horizontal se coloca a manera de aplique sobre cada lateral una superficie de 18mm de espesor con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto, y entre estos una superficie de 18mm de espesor tapizada en eco cuero color negro. En el frente de recepción del escritorio se coloca un vidrio de 2000x300 FLOAT transparente de 20mm de espesor. Todas las placas se unen con herrajes internos del tipo “Minifix” de unión estanca y en seco, sin tornillos a la vista. Tendrá una extensión a la derecha de 450x1900, con un lateral de sostén y un frente, con igual terminación al escritorio principal, con superficie de apoyo de 18mm de espesor con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto. Acompaña al puesto una cajonera rodante y armarios de guardado. La cajonera rodante será de 3 cajones con cerradura colectiva, con cuerpo construido con placa de 18mm de espesor con terminación de laminado plástico color negro, y top y frentes de cajón en placa de 18mm con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto. Los tiradores de línea, de aluminio inyectado con terminación de pintura con secado por horno.

- UN (1) armarios línea “ECOS” de archivos activos o similar para oficina DIPLADOC. Dimension 1800x450x730 mm moduladas de puertas batientes, con cerradura de pestillo y bisagras con reten. Con cuerpo construido con placa de 18mm de espesor con terminación de laminado plástico color negro, y top y puertas en placa de 18mm con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto.

- DOS (2) sillones tipo “LECORBUSIER” o similar de DOS (2) cuerpos. Caño tubular cromado brillante. Los almohadones, con poliéster de 24 Kl. Fundas en eco cuero de primera calidad. Color negro

- UN (1) sillón tipo “LECORBUSIER” o similar de UN (1) cuerpo. Caño tubular cromado brillante. Los almohadones, con poliéster de 24 Kl. Fundas en eco cuero de primera calidad. Color negro

- UN (1) mesa baja, ratona tipo “LE CORBUSIER” o similar. Base cromada pulido espejo/negro epoxi, tapa de vidrio.

- UN (1) lámpara de escritorio Led tipo “BOOK 15005 CANDILUZ” o similar. Luz directa simétrica con acabado en cromo. Alto 487mm. Diametro de base 180mm. Potencia 5w

- DOS (2) mesa de reunión tipo “ECOS” de archivos activos o similar, UNA (1) serán cuadradas de 1,00x1,00 mt, y UNA (1) serán rectangular de 2,70x1,20mt.

- CATORCE (14) sillas para mesas de reunión tipo “ALUMINA” de Archivos Activos o similar. Silla de diseño clásica con tapizado abastonado. Estructura fabricada en acero cromado, base de aluminio pulido, mecanismo de basculación visto y suspendido. Color negro.

- OCHO (8) sillas para visita tipo “MARINER TAPIZADA” de archivos activos o similar. Silla fija, apilable, con estructura de 4 patas, apoyabrazos, asiento y respaldo tapizado.

Estructura compuesta por segmentos de caño tubular de 5/8" y 3/4", con uniones soldadas con soldadura tipo MIG, con pulido exhaustivo y terminación de pintura en polvo epoxídica con aplicación de electrodeposición, color aluminio con partículas metálicas en suspensión. Regatones plásticos con superficie de apoyo con una forma ligeramente convexa para absorber posible desniveles, inyectados en copolímero de polipropileno de color negro.

El respaldo y el asiento están formados por un interior inyectado en copolímero formulado de polipropileno coloreado en su masa de color negro, tapizados con espuma de poliuretano expandido de alta densidad y recubiertos con fundas cocidas, con costuras a la vista tipo guante, de tela tipo telar 100% sintética de hilo de poliéster con tratamiento retardante de llama o símil cuero, no se admitirán telas simplemente engrampadas.

Apoyabrazos continuos desde la parte anterior hasta la parte posterior, con una ligera curva descendente en altura en su trayecto hacia atrás y un radio generoso en su frente, inyectados en formulado de copolímero de polipropileno coloreado en su masa de color negro. No se admitirán apoyabrazos con interrupciones cuyos extremos puedan enganchar las prendas de vestir.

- VEINTE (20) Sillas para puestos de trabajo rodante tipo “X5 red tareas”, silla rodante, con respaldo medio, asiento con altura regulable y movimiento basculante asyncro con traba en múltiples posiciones.

El respaldo estará compuesto por un marco interno y otro externo, de forma ergonómica e inyectada de copolímero formulado de polipropileno con fibra de vidrio, coloreado en su masa en color negro. El marco interno actuará como soporte de una malla tejida de red tensada, del tipo simple y engrampada.

En su extremo inferior, el respaldo esta tomado directamente al mecanismo de soporte del asiento a través de una sólida pieza inyectada en aluminio y con terminación pulida, no se admitirán uniones que no garanticen rigidez, como la prolongación del respaldo plástico o flejes estampados de acero. Es indispensable el respaldo cuente con un accesorio para el colgado de la chaqueta del uniforma, con caída paralela y sin arrugar la prenda.

El asiento estará formado por una pieza interior y otra exterior, de copolímero de polipropileno inyectado con refuerzos estructurales y coloreados en su masa de color negro. El tapizado del asiento estará compuesto por un moldeada con forma anatómica de espuma de poliuretano expandido de alta densidad de 60 Kg/m3, recubierto con tela tipo telar, 100% sintética de hilo de poliéster, pegada a la espuma y engrampada a la pieza interior, con tratamiento retardante de llama.

Este conjunto estará abulonado a la piastra del mecanismo, utilizando insertos metálicos con rosca mecánica y clavados a la pieza exterior en su cara interior.

Movimiento giratorio y de regulación de altura para el asiento, mecanismo asyncro con basculación de movimiento angular para el respaldo y con un ángulo menor para el asiento, con traba en 5 posiciones distintas y regulación de tensión por tornillo para autocompensación de peso aplicado. El mecanismo de soporte del asiento y respaldo será conformado de chapa de acero de 4mm de espesor, estampada con forma y refuerzos estructurales, con una palanca de diámetro. 10mm de movimiento giratorio para accionar el pistón neumático y regular la altura, y otra palanca con movimiento arriba/abajo para accionar la traba de basculación en distintos ángulos.

Columna central constituida por cilindro de acero de doble cuerpo, de accionamiento neumático, con forma conificada y clavado en un extremo a la base y en el otro a la piastra del mecanismo, con campo de regulación mínimo de 120mm para una altura de asiento de entre 420 y 540mm.

Base tipo estrella, de diámetro no menor a 660mm, de forma piramidal con 5 brazos dispuestos de forma radial cada 72º, inyectada en aluminio y con refuerzos estructurales, terminación pulida. Ruedas con giro de 360º, de doble hilera de rodamiento, moldeadas en NYLON color negro y con banda de PVC gris para suelos delicados, sujeción por encastre a presión con perno de acero.

Apoyabrazos pivotantes en 60º y regulables en altura en distintos puntos, con botón de liberación, soporte metálico de terminación cromada y cuerpo móvil inyectado en copolímero formulado de polipropileno con fibra de vidrio, con contactos aplicados soft de poliuretano expandido de alta densidad tipo piel integral, no se admitirán superficies de contacto rígido de polipropileno que puedan causar irritaciones cutáneas. Cada brazo se toma de manera sólida y directa al asiento, con planchuelas metálicas de espesores 4 mm metálicos con rosca mecánica clavada al asiento exterior en su cara interior.

- TRES (3) Sillas para superiores rodante tipo “X5 red superior”, Silla rodante, con respaldo alto, apoyacabeza regulable en altura, asiento con altura regulable y movimiento basculante asyncro con traba en múltiples posiciones.

El respaldo estará compuesto por un marco interno y otro externo, de forma ergonómica e inyectada de copolímero formulado de polipropileno con fibra de vidrio, coloreado en su masa en color negro. El marco interno actuará como soporte de una malla tejida de red tensada, del tipo simple y engrampada.

En su extremo inferior, el respaldo esta tomado directamente al mecanismo de soporte del asiento a través de una sólida pieza inyectada en aluminio y con terminación pulida, no se admitirán uniones que no garanticen rigidez, como la prolongación del respaldo plástico o flejes estampados de acero. Es indispensable el respaldo cuente con un accesorio para el colgado de la chaqueta del uniforma, con caída paralela y sin arrugar la prenda.

Apoyacabeza regulable en altura compuesto por partes inyectadas en copolímero de polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio, coloreado en su masa en color negro, tapizado con espuma de poliuretano de alta densidad recubierta con tela ídem al siento.

El asiento estará formado por una pieza interior y otra exterior, de copolímero de polipropileno inyectado con refuerzos estructurales y coloreados en su masa de color negro. El tapizado del asiento estará compuesto por un moldeada con forma anatómica de espuma de poliuretano expandido de alta densidad de 60 Kg/m3, recubierto con tela tipo telar, 100% sintética de hilo de poliéster, pegada a la espuma y engrampada a la pieza interior, con tratamiento retardante de llama.

Este conjunto estará abulonado a la piastra del mecanismo, utilizando insertos metálicos con rosca mecánica y clavados a la pieza exterior en su cara interior.

Movimiento giratorio y de regulación de altura para el asiento, mecanismo asyncro con basculación de movimiento angular para el respaldo y con un ángulo menor para el asiento, con traba en 5 posiciones distintas y regulación de tensión por tornillo para autocompensación de peso aplicado. El mecanismo de soporte del asiento y respaldo será conformado de chapa de acero de 4mm de espesor, estampada con forma y refuerzos estructurales, con una palanca de diámetro. 10mm de movimiento giratorio para accionar el pistón neumático y regular la altura, y otra palanca con movimiento arriba/abajo para accionar la traba de basculación en distintos ángulos.

Columna central constituida por cilindro de acero de doble cuerpo, de accionamiento neumático, con forma conificada y clavado en un extremo a la base y en el otro a la piastra del mecanismo, con campo de regulación mínimo de 120mm para una altura de asiento de entre 420 y 540mm.

Base tipo estrella, de diámetro no menor a 660mm, de forma piramidal con 5 brazos dispuestos de forma radial cada 72º, inyectada en aluminio y con refuerzos estructurales, terminación pulida. Ruedas con giro de 360º, de doble hilera de rodamiento, moldeadas en NYLON color negro y con banda de PVC gris para suelos delicados, sujeción por encastre a presión con perno de acero.

Apoyabrazos pivotantes en 60º y regulables en altura en distintos puntos, con botón de liberación, soporte metálico de terminación cromada y cuerpo móvil inyectado en copolímero formulado de polipropileno con fibra de vidrio, con contactos aplicados soft de poliuretano expandido de alta densidad tipo piel integral. Cada brazo se toma de manera solida y directa al asiento, con planchuelas metálicas de espesor 4mm con nervaduras de refuerzo estampadas, abulonadas a insertos metálicos con rosca mecánica clavados al asiento exterior en su cara interior.

En el toilette de DIPLADOC se instalará:

- UN (1) jabonera cromada.

- UN (1) percheros cromados.

- UN (1) toallero aro cromado.

- UN (1) porta papel higiénico cromado.

- UN (1) espejos con marco de madera sobre lavatorio

- CUARENTA Y CUATRO (44) Lockers para vestuario fabricadas en tablero aglomerado hidrófugo con acabado en melanina. Puertas de 16 mm de grosor con canto en PVC. Divisoria, laterales, sobre, base y estantes de 16 mm de grosor. Incluirá barral para colgar, cajonera y cerradura.

La documentación gráfica primará sobre el presente pliego a fin de resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir de la interpretación del ítem equipamiento.

Con la oferta, se deberán presentar los catálogos de los equipamientos a proveer e instalar.

- CUATRO (4). Módulos de Muebles de guardado cerrados para carpetas tamaño oficio con puertas batientes, estantes regulables y cajoneras. DOS (2) de guardado doble de 4,00m aproximadamente, UNO (1) simple de 4,60m y UNO (1) simple de 3,00m con tapa en esquinero para heladera bajo mesada.

Cada mueble está compuesto por cortes de tableros recubiertos con laminado plástico y no admitiendo terminaciones foliadas, con cantos recubiertos con filos de PVC de 0.45 y 2mm de espesor con aristas con radios. Utilizando espesores de 18mm para los laterales, fondos y puertas, y espesores de 30mm para los estantes y techos. No se admitirán fondos de chapadur o cualquier tablero con espesor menor a los 18mm.

Las partes deben unirse con anclajes de ensamble rápido, internos y removibles del tipo "minifix", no se admitirán partes encoladas, escuadras de unión o tornillos vistos.

Cada lateral deberá contar de forma anterior y posterior con un sistema de regulación para los estantes, con perforaciones moduladas cada 32mm e insertos metálicos con terminación cromada para sostener los estantes removibles.

Las puertas contarán con manijas de aluminio extruido con terminación de anodizado natural, aplicadas en todo el largo de uno de sus cantos y sin sobrepasar el espesor de las mismas, evitando roces o golpes para otros mobiliarios o personas. Las bisagras serán del tipo acodadas, con retención y cierre automático, con regulación final y terminación niquelada.

Para el cierre de las puertas y teniendo en cuenta la sensibilidad de la documentación a resguardar, deberán utilizarse cerraduras aplicadas de pestillo, con llave y combinación numérica de 4 cilindros, con provisión de 2 juegos de llaves por cerradura. No se admitirán cerraduras sin combinación numérica.

La cajonera será de cuerpo construido con placa de 18mm de espesor con terminación de laminado color a definir, y top y frentes de cajón en placa de 18mm. Los tiradores de línea, de aluminio extruido con terminación de anodizado natural, aplicadas en todo el largo de uno de sus cantos y sin sobrepasar el espesor de las mismas, evitando roces o golpes para otros mobiliarios o personas.

- Archivos deslizante tipo “BELLOC AMOBLAMIENTO, DELUX SYSTEM o SOTIC” o similar para sector DEPOSITO, CINCO (5) módulos dobles y UNO (1) simple. Estantes regulables (cada 25mm) de apoyo total a lo ancho de los paneles sobre soportes flotantes. Carros fabricados con chapa de hierro de 2mm. De espesor y desplazamiento sobre ruedas con rulemanes SKF. Los rieles se colocan directamente sobre el piso y contienen un dispositivo anti-vuelco.

Paneles laterales e intermedios fabricados en una lámina de chapa de hierro que le otorga una mayor resistencia y una perpendicularidad inalterable.

El mecanismo que acciona la base deslizante está formado por ruedas de hierro, montadas con ejes de acero macizo de 15mm. Rulemanes blindados y transmisión de doble reducción a través de engranajes con dientes reforzados. La base de los módulos es fabricada en forma parcial para facilitar el transporte de acceso a los locales de instalación.

El accionamiento de los módulos es manual y se realiza a través de una manija de 3 asas, ligado a un mecanismo que bloquea el módulo en la posición deseada. Todo sistema de tracción es independiente del módulo y es montado en la parte externa de la unidad a los efectos de facilitar el acceso para eventuales reparaciones o sustitución sin la necesidad de remover el material almacenado.

Los módulos deberán contar con seguridad para archivar documentos confidenciales y almacenar materiales de uso restringido. Deberán ser cerradura de llave de bloque para más seguridad. Quedará oculto detrás de los paneles decorativos y funciona enganchándose la barra de acero a una ranura en el suelo. Viene con un indicador de cerrado / abierto y las llaves se pueden combinar con otras cerraduras.

O contaran con puertas corredizas que puede ser instalada en cualquier módulo deslizable con llave. Normalmente son utilizados para cerrar la cara externa del conjunto con lo cual queda como unidad independiente.

Cara de los módulos: es el espacio interno útil de cada división. La altura en cada cara, para la instalación de los componentes internos (estantes, soportes para carpetas colgantes con más ficheros, etc) es regulable cada 25mm. En total cuenta con 77 posiciones. La profundidad deberá ser lo suficiente para el guardado de carpetas tamaño oficio.

- OCHO (8) unidades telefónicas terminales similares a las instaladas en el piso.

- UN (1) TV tipo plasma leed 50”.

  - INSTALACION ELECTRICA

Se proveerá e instalará:

- Circuito Iluminación (interior) con sectorización de grupos de iluminación                         (paso, cada isla en forma independiente, oficinas, salas de reuniones, otras)

- Circuito de Tomacorrientes (cada puesto de trabajo contará con CUATRO (4) tomacorrientes.

- Circuito de usos especiales, según demanda.

- Protecciones termognéticas y diferenciales.

- Instalaciones de Puestas a Tierra.

- La instalación se canalizará por el interior de los tabiques, muros y contra pisos (no se admitirá cable canal)

- Toda la instalación se canalizará con cañerías rígidas.

- El adjudicatario deberá presentar cálculo de tableros, esquema de circuitos y prever las conexiones hasta tablero seccional de piso y conexión a redes dichas tareas contemplan, material, mano de obra y todos los insumos necesarios para dejar en perfecto funcionamiento tanto los circuitos de iluminación, tomas de uso general, tomas usos especiales y red estabilizada de tensión (tomas para tecnología, cpu, impresoras, etc y tomas de redes).

Con carácter previo al inicio de las tareas, el adjudicatario presentará una propuesta de electrificación general, tomando en cuenta los lineamientos precedentes.

Los artefactos de iluminación se dispondrán de acuerdo a lo expuesto en la documentación gráfica.

  - INSTALACION CONTRA INCENDIO

Se proveerán e instalarán: detectores de humo, avisadores manuales, sirenas con estorbo internas, discador y central.

Con carácter previo al inicio de las tareas, el adjudicatario presentará una propuesta de incendio, tomando en cuenta los lineamientos precedentes.

Se instalarán letreros luminosos de salida y luces de emergencia.

  - PISOS- SOLIAS Y ZOCALOS

Se proveerá e instalará un solado tipo porcellanato según plano de solados N° 4.

Los zócalos se materializarán con piezas del mismo material del solado del ambiente correspondiente.

  - PINTURAS

Las paredes y cielorrasos interiores deben pintarse con látex para interior de primera marca, de tipo “Lavable”, debiendo preparase adecuadamente,  las superficies a trabajar.

  - REVESTIMIENTOS

En kitchinet DIPLADOC se proveerá e instalará un revestimiento tipo venecita color negro sobre la totalidad del desarrollo de la mesada.

En los toillettes se proveerán e instalará un revestimiento tipo porcellanato en concordancia estética con los solados, con guarda de acero.

  - REDES, DATOS y BAJA TENSION

Se proveerá e instalará una red de datos compuesta por:

-  Servidores

- Canalizaciones y cableado (por muros, bandejas, tabiques y bajo canalizado bajo contrapiso)

- Terminales: periscopio de chapa de hierro para 6 bocas de salida tipo Piso,  con CUATRO (4) tomacorrientes IRAM 2073, 10ª – 250 VCA y DOS (2) conectores RJ45 Hembra Categoría 6.

- Cables de conexión. DOS (2) por terminal.

Las características técnicas generales serán:

| DESCRIPCION DEL EFECTO | CARACTERISTICAS |
| --- | --- |
| JACK; TIPO RJ45 HEMBRA CAT. 6A - USO RED/DATOS | Características técnicas: |
|  | Apto para montaje en cajas de superficie estándar |
|  | Formato Keystone |
|  | 8 contactos dorados |
|  | Crimpado por impacto tipo LSA |
|  | Deberán ser provistos en envase individual al vacío. |
|  | De plástico |
|  | Para su uso con cable sólido y multifilar, calibres 22 al 26 AWG |
|  | Aprobado por EIA/TIA |
|  | Listado UL |
|  | Código de colores 568A/B |
|  | Temperatura de operación: -40° C – 80° C |
| CABL+B22:B51ES UTP; TIPO EXTERNO - CATEGORIA 6 - NORMA TIA/EIA 568 - AISLACION PVC | Características técnicas: |
|  | Cable UTP categoría 6. |
|  | Cantidad de pares: CUATRO(4) |
|  | Resistencia Eléctrica del conductor CC: 70,0 Ω/km como máximo. |
|  | Deberá cumplir con las normas TIA/EIA-568-B y ISO/IEC 11801. |
|  | Presentación: bobina en caja de (568) metros. |
| CABLES PATCH CORD; CATEGORIA 6 - LONG.DE CUERPO 3M | Características técnicas: |
|  | Tipo: UTP (Unshielded Twisted Pair - par trenzado no apantallado) |
|  | Longitud del Patch Cord: 3 metros.- |
|  | Categoría: 6. |
|  | Numero de pares: Cuatro (4). |
|  | Conductor: 8 hilos de cobre desnudos Ø 0.2±0.01 mm, 24 AWG. |
|  | Diámetro exterior del cable 5.3±0.2 mm |
|  | Temperatura de funcionamiento: +75ºC |
|  | En conformidad con los estándares UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2-1 ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50168. |
| CABLES PATCH CORD; CATEGORIA 6 - LONG.DE CUERPO 1,2M - TIPO UTP AMP | Características técnicas: |
|  | Tipo: UTP (Unshielded Twisted Pair - par trenzado no apantallado) |
|  | Longitud del Patch Cord: 1.5 metros.- |
|  | Categoría: 6. |
|  | Numero de pares: Cuatro (4). |
|  | Conductor: 8 hilos de cobre desnudos Ø 0.2±0.01 mm, 24 AWG. |
|  | Diámetro exterior del cable 5.3±0.2 mm |
|  | Temperatura de funcionamiento: +75ºC |
|  | En conformidad con los estándares UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2-1 ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50168. |
| PERISCOPIO; MATERIAL CHAPA Hº - TERMINACION PINTURA HORNEADA Y ESMALTADA - TIPO 4 BOCAS DE SALIDA - TOMACORRIENTE 4 X 220V - JACK 2 RJ45 | Características técnicas: |
|  | Material: Metálico. |
|  | Uso: Piso. |
|  | Tipo: 6 bocas de salida. |
|  | Tomacorrientes: CUATRO (4) módulos de tomas IRAM 2073, 10 A – 250 VCA. |
|  | DOS (2) conectores RJ45 Hembra categoría 6. |
| CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ45 | Características técnicas: |
|  | Conector macho (plug) de 8 contactos (RJ45) |
|  | Para cable redondo en Categoría 6 |
|  | Baño de oro de 50 micras para transmisión de datos hasta 1 Gbps |
| BANDEJAS PORTACABLES Y ACC.; ANCHO 300mm - ELEMENTO TAPA BANDEJA - LARGO 3M - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | Características técnicas: |
|  | Acero Galvanizado en caliente luego de su fabricación.- |
|  | Ancho 30 mm |
|  | Largo 3 m |
|  | Ducto Perforado |

Se dispondrán de la siguiente manera:

1. En cada puesto de trabajo, UNA terminal (6 totales)

2. En extremos de las islas, UNA terminal (2 totales)

3. En salas de reunión, DOS terminales (2 totales)

Con carácter previo al inicio de las tareas, el adjudicatario presentará una propuesta de redes y datos general, tomando en cuenta los lineamientos precedentes.

  - VARIOS

Se proveerán e instalarán cortinas tipo doble roller  “BLACK OUT+ SUN SCREEN” en la totalidad de las ventanas que dan al exterior e interior del edificio.

Se limpiarán la totalidad de las carpinterías y se retirarán las cortinas interiores.

Será por cuenta y cargo del Adjudicatario la limpieza diaria y final, como así también la ayuda de gremios.

  - MUESTRAS

En caso de ser necesario, deberán presentar muestras de la totalidad de los equipamientos, panelerías y otros que el Comitente considere necesario durante el proceso de adjudicación.

ANEXO II

- GENERALIDADES:

La siguiente memoria tiene por objeto delinear los requerimientos para contratar el servicio de adecuación de UN (1) sector emplazado en el séptimo piso del Edificio de la Guarnición Centinela, abarcando superficies aproximadas de 73,00 m2 (intersección de la  Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina).

Los requerimientos expresados de aquí en adelante son de carácter generales quedando sujetas las resoluciones particulares a proponer por el Adjudicatario, previa aprobación del personal de la Fuerza.

Será requisito indispensable visitar el lugar de realización del servicio, para lo cual la Fuerza extenderá un certificado de visita del lugar, que será presentado en forma conjunta con la oferta económica.

Se dará cumplimiento a todas las medidas de seguridad necesarias para la correcta realización de los trabajos.

Todos los materiales a emplearse en las refacciones, serán nuevos, de primera calidad y se encontrarán en perfecto estado de conservación.

Los trabajos a realizar incluyen todas las tareas detalladas a continuación para la correcta terminación de las tareas encomendadas.

- ASPECTOS PARTICULARES:

INDICE

2.1 	DESMONTES Y RETIRO DE EXCEDENTES

2.2	REPARACIONES DE TABIQUERIAS

2.3	TABIQUERIAS

2.4 	CIELORRASOS

2.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS

2.6 	CONTRAPISOS Y CARPETAS

2.7 	AISLACIONES

2.8	CARPINTERIAS

2.9.	EQUIPAMIENTO

2.10. 	INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2.11. 	INSTALACIONES TERMOMECÁNICA

2.12.	PISOS Y ZÓCALOS

2.13. 	PINTURAS

2.14.	REVESTIMIENTOS

2.15. 	REDES, DATOS Y BAJA TENSION

2.16. 	VARIOS

2.17.  	MUESTRAS

  - DESMONTE Y RETIRO DE EXCEDENTES

Se ejecutarán los trabajos de retiro de muebles, revestimientos cerámicos, revoques flojos, artefactos de luz existentes, cañerías eléctricas en mal estado y todo elemento que considere la GNA.

La totalidad de los excedentes, salvo indicación contraria, serán retirados de la Guarnición Centinela, por cuenta y cargo del adjudicatario.

  - REPARACION DE TABIQUERIAS POST-DESMONTE

Se deberán reparar la totalidad de las mamposterías y estructuras, revoques y terminaciones, que devengan de la intervención o que se encuentren en mal estado.

  - TABIQUERIA

Este ítem comprende  las modificaciones necesarias para la remodelación del 7º piso del edificio Centinela perteneciente a la sala de reunión y estar privado de Director Nacional de Gendarmería, incluyendo desmontes, tabiques de placas de yeso, tabiques ciegas y tabiques vidriados, revoques, etc. Asimismo  incluye, previo desmonte de carpinterías interiores existente, el cerramiento de  vanos de ser necesario.

2.3.1. Tabiques ciegos

Se realizará tabique divisorio de oficinas tipo “Archivos Activos -Activ Wall Deluxe” o similar.

Tabiques para dividir espacios, de esesor 100mm, con ancho fijo y ajuste, o modulación variable, construidos por una estructura de perfiles de aluminio extruído de primera caliad, de aleación de aluminio AA6063T6, y placas de cierre desmontables, permitiendo el cableado a través de su interior en donde se conformará una cámara de aire. Los encuentros entre frentes serán en ángulo recto y con una columna con esquina curva, de sección 65x65mm.

Las Placas que componen los paneles ciegos, tanto fijos como removibles srán construidos en placa de madera de 18mm de espesor, con terminación de laminado plástico según catálogo. En la cámara interna se colocará material fonoabsorbente.

2.3.2. Tabiques vidriados

Para el caso de paños vidriados, estos serán del tipo doble, con vidrio laminado de 3+3. Estos serán fijados al marco porta vidrio por perfiles contra vidrios aplicados a presión con sujeción por “clípeo”, junto con burletes de goma que aseguran su estanqueidad y hermetismo.

Para los del tipo doble y ancho 100mm, los contra marcos estarán al mismo nivel de las placas de cierre, generando una superficie continua con el mínimo indispensable de verticales u horizontales de aluminio a la vista.

2.3.2. Tabiques de placas de yeso

Se ejecutarán tabiques de placa de roca de yeso standard 12mm tipo (Durlock o Knauff). Perfiles galvanizados de 70mm, para la sujeción de dichas placas se utilizaran tornillos T2, se colocarán con una separación de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil. Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.

  - CIELORRASOS

Se ejecutarán de placas de yeso tipo (Durlock o Knauff), la estructura del mismo está constituida por soleras, montantes, maestras y velas, dispuestas según las indicaciones del fabricante. Las terminaciones perimetrales se ejecutarán con  buña rehundida, con perfil “Z”.

Las placas de yeso serán de 12,5mm de espesor, siendo en algunos sectores la terminación a junta tomada y en otros placas desmontables según esquema  de cielorrasos.

Se tendrá especial cuidado en nivelación, unión de placas y ajuste de iluminación. Tendrá dos áreas, cajón perimetral sobre línea de ventanas según se indica en planos, con el fin de ocultar soporte de cortinas verticales, cañerías de alimentación eléctrica y desagote de aires acondicionados.

  - REVOQUES Y ENLUCIDOS

Los trabajos especificados en este ítem comprenden la ejecución de todos los trabajos de reparación de revoques y recubrimientos necesarios para la correcta terminación de los paramentos interiores.

No se precederá a la ejecución de revoques en paredes ni en tabiques hasta que se haya producido el total asentamiento de los mismos.

Los paramentos, antes de proceder a aplicarse el revoque, deberán limpiarse esmeradamente raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua.

Los revoques o enlucidos serán absolutamente planos y tendrán aristas perfectamente rectas y delineadas, no admitiéndose alabeos, rebabas, rugosidades ni fuera de plomo, de ninguna naturaleza. Los enlucidos terminados serán homogéneos en grano, color y libres de manchas.

En todos los casos, se ejecutarán con un espesor mínimo de 20 (veinte) mm correspondiendo 5 (cinco) mm al enlucido.

  - CONTRAPISOS Y CARPETAS

Posterior desmonte y previa colocación de solados, se repararán los contrapisos y carpetas, garantizando la correcta nivelación.

  - AISLACIONES

2.7.1. HIDROFUGAS

Deberá reconstituir y terminar la totalidad de las aislaciones hidrófugas sobre contrapisos y/o carpetas.

2.7.2. ACUSTICAS

Toda tabiquería nueva que separe dos locales deberá poseer aislación acústica en su interior (lana de vidrio)

  - CARPINTERIAS Y HERRAJES

Puertas doble A30. Se realizará la provisión y colocación de nuevas puertas de acceso. Dichas carpinterías deberán ser de perfilaría A30 con doble vidriado hermético laminado esmerilado. Cada puerta deberá estar cableada y contará con cerraduras inferiores y superiores.

  - EQUIPAMIENTO

Se proveerá e instalarán los siguientes equipamientos:

EQUIPAMIENTO FIJO y MÓVIL:

- UNA (1) mesa de reunión para 12 (doce) personas 2,70m x 1,20m tipo “ZEN” de Archivos Activos o similar.

- DOCE (12) sillas para mesas de reunión tipo “ALUMINA MEDIANA” de Archivos Activos o similar. Silla de diseño clásica con tapizado abastonado. Estructura fabricada en acero cromado, base de aluminio pulido, mecanismo de basculación visto y suspendido. Color negro.

- DOS (2) sillones tipo “BARCELONA” de Archivos Activos o similar de un cuerpo.

- UNA (1) sofá tres cuerpos, tapizado en lino atlanta y estrutura de madera saligna tipo “LINEA CUYO DE FABRICA DE CLASICOS” o similar.

- UNA (1) mesa baja de reunión tipo “LINEA NOGUCHI FÁBRICA DE CLASICOS” o similar.

- UNA (1) lámpara de pie

- UNA (1) alfombra tejida artesanalmente en telar, lana hilada teñida con pigmentos naturales de 3,00m x 2,00m.

- UN (1) televisor LG Super UHD Smart 3D TV 55”.

  - INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra y materiales para dejar en condiciones de funcionamiento correcto la alimentación eléctrica de iluminación tomacorrientes y redes.

Se realizará una inspección detallada del estado de los conductores eléctricos, en caso de existir problemas se realizarán los trabajos necesarios para solucionarlos.

Los cables para instalación en cañerías serán provistos en la refacción en envoltura de origen.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocado a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Las llaves y tomacorrientes de luz, serán de tipo “Cambre, Plasnavi” o similar. Serán de una capacidad mínima de 10ª, tanto las simples como las agrupadas y los tomacorrientes serán de 10ª reglamentarios con toma de tierra.

Las tapas y tornillos serán de material plástico color blanco de primera calidad.

Se proveerán e instalarán:

- Artefacto Led de embutir, tipo (LUNA, de LUMENAC) o similar.

- Artefacto Led de aplicar en garganta, tipo (STICK, de LUMENAC) o similar

- Artefacto Led de embutir, tipo (SHINE, de LUCCIOLA) o similar

- Artefacto de aplicar cardanico, tipo (SPACE, de LUCCIOLA) o similar.

El adjudicatario deberá presentar cálculo de tableros, esquema de circuitos y prever las conexiones hasta tablero seccional de piso y conexión a redes dichas tareas contemplan, material, mano de obra y todos los insumos necesarios para dejar en perfecto funcionamiento tanto los circuitos de iluminación, tomas de uso general, tomas usos especiales y red estabilizada de tensión (tomas para tecnología, cpu, impresoras, etc y tomas de redes).

  - INSTALACION TERMOMECÁNICA

Provisión e instalación de DOS (2) Aires Acondicionados Split tipo “CARRIER MODELO 53HMC18025 F” o similar, frio/calor de 5300 watts, lo que equivale a 4500 Frigorías.

Provisión e instalación de UN (1) Aires Acondicionados Split tipo “CARRIER MODELO 53HMV0901F” o similar, frio/calor de 3580 watts.

  - PISOS- SOLIAS Y ZOCALOS

Se realizarán los trabajos de preparación de superficies, (que sean necesarias), en las cuales se instalarán las piezas. Luego se procederá a la colocación de los solados.

Se colocarán piezas de porcelanato, simil madera, rectificado, 15cmx90cm y 22,5cm x 90cm tipo “IDENTICA ROBLE, ILVA.” o similar.

Se proveerá y colocaran zócalos de acero inoxidable tipo “SQUARE, DE ATRIM” o simiar.

  - PINTURAS

Comprenden la pintura por medios manuales de muros, cielorrasos, yeso o Durlock, carpinterías de madera, herrerías, cañerías y conductos a la vista, etc.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que sean imprescindibles para que las refacciones cumplan las finalidades antes descriptas, en todas las partes visibles u ocultas.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las refacciones ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Las superficies a trabajar tendrán un acabado perfecto no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. Se tomarán las medidas necesarias para evitar diferencias de brillo y tono en paramentos por deficiencias en la realización de las tareas de enduido.

Los cortes de pintura por variación de tonos, entre paramentos y cielorrasos, ya sean rectos o curvilíneos, deberán quedar perfectamente definidos, no admitiéndose ninguna deformación. Los trabajos se efectuarán en paños completos (paramentos, cielorrasos, etc.).

No se pintará con temperatura ambiente por debajo de 5°C ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedades excesivas, etc.

Se tomarán los recaudos necesarios a los efectos de no manchar otros elementos de las refacciones durante el trabajo, tales como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos eléctricos, herrajes, accesorios de cualquier tipo, etc.

Los materiales a emplear serán de primera calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida en plaza.

2.13.1. Barniz

Previa limpieza de las superficies con un cepillo de cerda dura, se lijará en seco con papeles de lija de grano adecuado evitando rayaduras que resalten al barnizar, hasta obtener una superficie bien lisa.

Se dará una mano de barniceta compuesta por barniz y diluyente en partes iguales. Posteriormente se aplicarán dos manos de barniz tipo Alba o similar, a pincel, rodillo o soplete de aproximadamente 30 micrones de espesor de película, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano y lijando a las 24 horas. Las tonalidades buscadas para carpinterías, postigos, zócalos y cualquier otro elemento de madera serán lo más próximas a las existentes.

2.13.2. Látex en muros interiores y cielorrasos

Los paramentos interiores, se limpiarán a fondo y recibirán una mano de sellador diluido con agua en la proporción adecuada para que una vez seco quede mate. A continuación se les aplicará enduido plástico al agua en sucesivas capas delgadas para eliminar toda imperfección; que se lijará después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo resultante se aplicará una mano de fijador y finalmente se procederá a su terminación con las manos de pintura al látex aplicada con rodillo de lana o pincel según corresponda. La primera mano se aplicará diluida al 50% (cincuenta por ciento) con agua y las manos siguientes se rebajarán según la absorción de la superficie.

2.13.3. Superficies metálicas

Para todos los componentes ferrosos se aplicarán pinturas convertidores de óxido tanto en su fondo como en su terminación del tipo (“dos en uno”) siguiendo el siguientes esquema y procedimiento y de acuerdo a las indicaciones del fabricante:

Se desengrasará la superficie y eliminará el óxido que pudiera haber quedado adherido a la superficie mediante Desengrasante de alto poder.

Se aplicarán 2 manos de fondo convertidor secado rápido pintado a soplete.

Se le dará terminación con 2 manos de convertidor “dos en uno” color a indicar, terminación semimate.

2.13.4. Enduido y fijadores

Serán en todos los casos de las mismas marcas que las pinturas y del tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

2.13.5. Diluyentes

Serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya cumplido esta especificación.

La última mano o mano de terminación de paredes y carpinterías se aplicará una vez terminados los trabajos de todos los gremios.

  - REDES, DATOS y BAJA TENSION

Con carácter previo al inicio de las tareas, el adjudicatario presentará una propuesta de redes y datos general.

  - VARIOS

Se proveerán e instalarán cortinas verticales, sistema de riel en aluminio extruido, anodizado, bandas tela frozen dew o similar tipo “MULTISTORE O ROLIGHT RIEL AMERICANO” o similar.

Se limpiarán la totalidad de las carpinterías y se retirarán las cortinas interiores.

Será por cuenta y cargo del Adjudicatario la limpieza diaria y final, como así también la ayuda de gremios.

  - MUESTRAS

En caso de ser necesario, deberán presentar muestras de la totalidad de los equipamientos, papelerías y otros que el Comitente considere necesario durante el proceso de adjudicación.

ANEXO III

- GENERALIDADES:

La siguiente memoria tiene por objeto delinear los requerimientos para contratar el servicio de adecuación de UN (1) sector emplazado en el cuarto piso del Edificio de la Guarnición Centinela, abarcando superficies aproximadas de 100 m2 (ala av. Gendarmería Nacional).

Los requerimientos expresados de aquí en adelante son de carácter generales quedando sujetas las resoluciones particulares a proponer por el Adjudicatario, previa aprobación del personal de la Fuerza.

Será requisito indispensable visitar el lugar de realización del servicio, para lo cual la Fuerza extenderá un certificado de visita del lugar, que será presentado en forma conjunta con la oferta económica.

- ASPECTOS PARTICULARES:

INDICE

2.1 	DESMONTES Y RETIRO DE EXCEDENTES

2.2	REPARACIONES DE TABIQUERIAS

2.3	TABIQUERIAS

2.4 	CIELORRASOS

2.5	REVOQUES Y ENLUCIDOS

2.6 	CONTRAPISOS Y CARPETAS

2.7 	AISLACIONES

2.8	CARPINTERIAS

2.9.	EQUIPAMIENTO

2.10. 	INSTALACIONES ELÉCTRICAS

2.11. 	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

2.12.	PISOS Y ZÓCALOS

2.13. 	PINTURAS

2.14. 	REDES, DATOS Y BAJA TENSION

2.15. 	VARIOS

2.16.  	MUESTRAS

2.17.  CONSIDERACIONES FINALES

  - DESMONTE Y RETIRO DE EXCEDENTES

Se realizarán los desmontes necesarios para viabilizar la materialización del servicio pretendido, incluyendo:

- Equipamiento fijo

- Instalaciones

- Solados

- Carpetas (parcial)

- Revoques (parcial)

- Tabiquerías

- Carpinterías

- Equipamientos

- Otros

Sectores de revoque con evidencias de humedad.

La totalidad de los excedentes, salvo indicación contraria, serán retirados de la Guarnición Centinela, por cuenta y cargo del adjudicatario.

  - REPARACION DE TABIQUERIAS POST-DESMONTE

Se deberán reparar la totalidad de las mamposterías y estructuras, revoques y terminaciones, que devengan de la intervención o que se encuentren en mal estado.

  - TABIQUERIA

Este ítem comprende  las modificaciones necesarias para la remodelación del 4º piso del edificio Centinela perteneciente a las oficinas de Medios Audiovisuales, Comunicación Digital, Prensa y Difusión, incluyendo desmontes, tabiques de placas de yeso, revoques, etc. Asimismo  incluye, previo desmonte de carpinterías interiores existente, el cerramiento de  vanos de ser necesario.

Se realizarán tabiques divisorios de placas de yeso, tipo “Durlock” o Knauff” o similar. Los interiores se ejecutaran con bastidores de 70mm en placa de yeso 12.5mm a junta tomada, como lo indica el fabricante. Se colocaran cantoneras y elementos similares para su correcta terminación y deberá cubrir la totalidad de la altura del local.

  - CIELORRASOS

Se ejecutarán de placas de yeso tipo (Durlock o Knauff), la cual será en áreas comunes de tipo Deco Casic y en Sala de Grabación del Departamento de Medios Audiovisuales será tipo Deco Exsound o similar. La estructura del mismo está constituida por soleras, montantes, maestras y velas, dispuestas según las indicaciones del fabricante. Las terminaciones perimetrales se ejecutarán con  buña rehundida, con perfil “Z”.

Las placas de yeso serán de 12,5mm de espesor, siendo en algunos sectores la terminación a junta tomada y en otros placas desmontables según esquema  de cielorrasos.

  - REVOQUES Y ENLUCIDOS

Sobre base de paramentos de revoques desmontados, se procederá a realizar una impermeabilización con mortero de cemento hidrófugo, posterior revoque grueso y fino, apto para recibir pintura.

  - CONTRAPISOS Y CARPETAS

Posterior desmonte y previa colocación de solados, se repararán los contrapisos y carpetas, garantizando la correcta nivelación.

  - AISLACIONES

2.7.1. HIDROFUGAS

Deberá reconstituir y terminar la totalidad de las aislaciones hidrófugas sobre contrapisos y/o carpetas.

2.7.2. ACUSTICAS

Se usarán en general paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg./m3, de 50mm de espesor, en toda tabiquería nueva que separe dos locales.

Excepcionalmente se utilizará en sala de grabación del departamento de Medios Audiovisuales elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver R de 70 mm de espesor y 18 Kg./m3 de densidad, o panel rígido de lana de vidrio con velo tipo “Acustiver P” en espesores de 35/50/70 mm.

En las uniones de perfiles con el piso se colocará un aislante acústico según especificación.

Para mayor aislación acústica según donde se indique, se utilizarán  aislantes y absorbentes sonoros con vinilo de alta densidad para tabiques o cielorrasos en rollo de 3 mm.  tipo “Decibel modelo Fonac Barrier” o similar.

  - CARPINTERIAS Y HERRAJES

Se proveerá y colocará la carpintería de acuerdo especificaciones de ubicación en esquemas.

P1 y P2: Puerta tablero de primera calidad, marco de chapa doblada de BWG N°18, tipo cajón de 11cm.  Marco y hoja se pintaran con pintura sintética mate color a designar.

PI1: Puertas doble A30. Se realizara la provisión y colocación de nuevas puertas de pasillo en un todo de acuerdo a la provistas en 4 piso. Dichas carpinterías deberán ser de perfilaría A30 con doble vidriado hermético laminado esmerilado. Cada puerta deberá estar cableada y contemplar la provisión y colocación de electro cerradura.

Los herrajes serán compuestos por manijas y bocallaves tipo “OVALO” en todos los P1, P2.

  - EQUIPAMIENTO

Se realizará la provisión y colocación de mobiliario de acuerdo a esquema

anexo.

Además del equipamiento de mobiliario se realizará revestimiento de antepecho de ventana (cajón) con melanina y se instalarán total DIECIOCHO (18) muebles, en la totalidad de los locales que posean carpinterías hacia espacios públicos. Dichos muebles estarán conformados por una tapa superior a la altura de los planos de trabajo y un cerramiento vertical en la totalidad del desarrollo. El cerramiento vertical estará conformado por puertas de abrir, de ancho no mayor a 46 cm cada uno y de similares características que el resto del equipamiento. El interior estará conformado por piso más dos estantes regulables del mismo material. Poseerá fondo de igual terminación hacia el interior que el resto del equipamiento. Poseerá herrajes y cerradura cada dos puertas, en concordancia estética y funcional con el resto del mobiliario.

La apertura del 50% de dichos muebles será mediante cerradura electro-magnetica, con clave numerica. La dispsición de dichas cerraduras será definida oportunamente por Gendarmeria.

Se proveerá e instalarán los siguientes equipamientos:

EQUIPAMIENTO FIJO y MÓVIL:

- DIECISIETE (17) puestos operativos tipo “EQUINOX BASIC OPERATIVO” de archivos activos, o similar. Tapa de 1,40 x 0,70 m color gris claro. Patas  metálicas de aluminio extruído AA6063T de sección oval de 100x50 	mm y con terminación de anodizado natural semi-mate, con herraje de fijación de aluminio, con anclaje superior, inyectado y con terminación de pintura en polvo epoxi color aluminio. DIEZ (10) contendrán una tapa extensión 1,00 x 0,45 m también color gris claro. Y las otras (7) mismas características pero sin tapa extensión.

Todas poseerán carpeta color a designar en goma y con borde frontal curvado para una mejor adaptación al escritorio y para favorecer la correcta posición de las muñecas evitando así problemas del tunel carpiano, 	tipo “ERGOPAD” de Archivos o similar

- DOS (2) mesas de reunión tipo “ECOS” de archivos activos o similar, uno será cuadrado de 1,00x1,00 mt, y UNO (1) será circular de diámetro 1,20 mt

- SEIS (6) sillas para visita tipo “MARINER TAPIZADA” de archivos activos o similar. Silla fija, apilable, con estructura de 4 patas, apoyabrazos, asiento y respaldo tapizado.

Estructura compuesta por segmentos de caño tubular de 5/8" y 3/4", con uniones soldadas con soldadura tipo MIG, con pulido exhaustivo y terminación de pintura en polvo epoxídica con aplicación de electrodeposición, color aluminio con partículas metálicas en suspensión. Regatones plásticos con superficie de apoyo con una forma ligeramente convexa para absorber posible desniveles, inyectados en copolímero de polipropileno de color negro.

El respaldo y el asiento están formados por un interior inyectado en copolímero formulado de polipropileno coloreado en su masa de color negro, tapizados con espuma de poliuretano expandido de alta densidad y recubiertos con fundas cocidas, con costuras a la vista tipo guante, de tela tipo telar 100% sintética de hilo de poliéster con tratamiento retardante de llama o símil cuero, no se admitirán telas simplemente engrampadas.

Apoyabrazos continuos desde la parte anterior hasta la parte posterior, con una ligera curva descendente en altura en su trayecto hacia atrás y un radio generoso en su frente, inyectados en formulado de copolímero de polipropileno coloreado en su masa de color negro. No se admitirán apoyabrazos con interrupciones cuyos extremos puedan enganchar las prendas de vestir.

- DIEZ (10) sillas para mesas de reunión tipo “ALUMINA” de Archivos Activos o similar. Silla de diseño clásica con tapizado abastonado. Estructura 	fabricada en acero cromado, base de aluminio pulido, mecanismo de 	basculación visto y suspendido. Color negro.

- DIECISEIS (15) Silla para puestos de trabajo rodante tipo “X5 red tareas”, silla rodante, con respaldo medio, asiento con altura regulable y movimiento basculante asyncro con traba en múltiples posiciones.

El respaldo estará compuesto por un marco interno y otro externo, de forma ergonómica e inyectada de copolímero formulado de polipropileno con fibra de vidrio, coloreado en su masa en color negro. El marco interno actuará como soporte de una malla tejida de red tensada, del tipo simple y engrampada.

En su extremo inferior, el respaldo esta tomado directamente al mecanismo de soporte del asiento a través de una sólida pieza inyectada en aluminio y con terminación pulida, no se admitirán uniones que no garanticen rigidez, como la prolongación del respaldo plástico o flejes estampados de acero. Es indispensable el respaldo cuente con un accesorio para el colgado de la chaqueta del uniforma, con caída paralela y sin arrugar la prenda.

El asiento estará formado por una pieza interior y otra exterior, de copolímero de polipropileno inyectado con refuerzos estructurales y coloreados en su masa de color negro. El tapizado del asiento estará compuesto por un moldeada con forma anatómica de espuma de poliuretano expandido de alta densidad de 60 Kg/m3, recubierto con tela tipo telar, 100% sintética de hilo de poliéster, pegada a la espuma y engrampada a la pieza interior, con tratamiento retardante de llama.

Este conjunto estará abulonado a la piastra del mecanismo, utilizando insertos metálicos con rosca mecánica y clavados a la pieza exterior en su cara interior.

Movimiento giratorio y de regulación de altura para el asiento, mecanismo asyncro con basculación de movimiento angular para el respaldo y con un ángulo menor para el asiento, con traba en 5 posiciones distintas y regulación de tensión por tornillo para autocompensación de peso aplicado. El mecanismo de soporte del asiento y respaldo será conformado de chapa de acero de 4mm de espesor, estampada con forma y refuerzos estructurales, con una palanca de diámetro. 10mm de movimiento giratorio para accionar el pistón neumático y regular la altura, y otra palanca con movimiento arriba/abajo para accionar la traba de basculación en distintos ángulos.

Columna central constituida por cilindro de acero de doble cuerpo, de accionamiento neumático, con forma conificada y clavado en un extremo a la base y en el otro a la piastra del mecanismo, con campo de regulación mínimo de 120mm para una altura de asiento de entre 420 y 540mm.

Base tipo estrella, de diámetro no menor a 660mm, de forma piramidal con 5 brazos dispuestos de forma radial cada 72º, inyectada en aluminio y con refuerzos estructurales, terminación pulida. Ruedas con giro de 360º, de doble hilera de rodamiento, moldeadas en NYLON color negro y con banda de PVC gris para suelos delicados, sujeción por encastre a presión con perno de acero.

Apoyabrazos pivotantes en 60º y regulables en altura en distintos puntos, con botón de liberación, soporte metálico de terminación cromada y cuerpo móvil inyectado en copolímero formulado de polipropileno con fibra de vidrio, con contactos aplicados soft de poliuretano expandido de alta densidad tipo piel integral, no se admitirán superficies de contacto rígido de polipropileno que puedan causar irritaciones cutáneas. Cada brazo se toma de manera sólida y directa al asiento, con planchuelas metálicas de espesores 4 mm metálicos con rosca mecánica clavada al asiento exterior en su cara interior.

- TRES (3) Sillas para superiores rodante tipo “X5 red superior”, Silla rodante, con respaldo alto, apoyacabeza regulable en altura, asiento con altura regulable y movimiento basculante asyncro con traba en múltiples posiciones.

El respaldo estará compuesto por un marco interno y otro externo, de forma ergonómica e inyectada de copolímero formulado de polipropileno con fibra de vidrio, coloreado en su masa en color negro. El marco interno actuará como soporte de una malla tejida de red tensada, del tipo simple y engrampada.

En su extremo inferior, el respaldo esta tomado directamente al mecanismo de soporte del asiento a través de una sólida pieza inyectada en aluminio y con terminación pulida, no se admitirán uniones que no garanticen rigidez, como la prolongación del respaldo plástico o flejes estampados de acero. Es indispensable el respaldo cuente con un accesorio para el colgado de la chaqueta del uniforma, con caída paralela y sin arrugar la prenda. Apoyacabeza regulable en altura compuesto por partes inyectadas en copolímero de polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio, coloreado en su masa en color negro, tapizado con espuma de poliuretano de alta densidad recubierta con tela ídem al siento.

El asiento estará formado por una pieza interior y otra exterior, de copolímero de polipropileno inyectado con refuerzos estructurales y coloreados en su masa de color negro. El tapizado del asiento estará compuesto por un moldeada con forma anatómica de espuma de poliuretano expandido de alta densidad de 60 Kg/m3, recubierto con tela tipo telar, 100% sintética de hilo de poliéster, pegada a la espuma y engrampada a la pieza interior, con tratamiento retardante de llama.

Este conjunto estará abulonado a la piastra del mecanismo, utilizando insertos metálicos con rosca mecánica y clavados a la pieza exterior en su cara interior.

Movimiento giratorio y de regulación de altura para el asiento, mecanismo asyncro con basculación de movimiento angular para el respaldo y con un ángulo menor para el asiento, con traba en 5 posiciones distintas y regulación de tensión por tornillo para autocompensación de peso aplicado. El mecanismo de soporte del asiento y respaldo será conformado de chapa de acero de 4mm de espesor, estampada con forma y refuerzos estructurales, con una palanca de diámetro. 10mm de movimiento giratorio para accionar el pistón neumático y regular la altura, y otra palanca con movimiento arriba/abajo para accionar la traba de basculación en distintos ángulos.

Columna central constituida por cilindro de acero de doble cuerpo, de accionamiento neumático, con forma conificada y clavado en un extremo a la base y en el otro a la piastra del mecanismo, con campo de regulación mínimo de 120mm para una altura de asiento de entre 420 y 540mm.

Base tipo estrella, de diámetro no menor a 660mm, de forma piramidal con 5 brazos dispuestos de forma radial cada 72º, inyectada en aluminio y con refuerzos estructurales, terminación pulida. Ruedas con giro de 360º, de doble hilera de rodamiento, moldeadas en NYLON color negro y con banda de PVC gris para suelos delicados, sujeción por encastre a presión con perno de acero.

Apoyabrazos pivotantes en 60º y regulables en altura en distintos puntos, con botón de liberación, soporte metálico de terminación cromada y cuerpo móvil inyectado en copolímero formulado de polipropileno con fibra de vidrio, con contactos aplicados soft de poliuretano expandido de alta densidad tipo piel integral. Cada brazo se toma de manera solida y directa al asiento, con planchuelas metálicas de espesor 4mm con nervaduras de refuerzo estampadas, abulonadas a insertos metálicos con rosca mecánica clavados al asiento exterior en su cara interior.

- UN (1) archivos deslizante tipo “BELLOC AMOBLAMIENTO,DELUX SYSTEM O SOTIC” o similar (ver croquis adjunto) para colocación de guardado tipo legal, compuesto por UN (1) módulo simple y DOS (2) módulos dobles. Estantes regulables (cada 25mm) de apoyo total a lo ancho de los paneles sobre soportes flotantes. Carros fabricados con chapa de hierro de 2mm. De espesor y desplazamiento sobre ruedas con rulemanes SKF. Los rieles se colocan directamente sobre el piso y contienen un dispositivo anti-vuelco.

Paneles laterales e intermedios fabricados en una lámina de chapa de hierro que le otorga una mayor resistencia y una perpendicularidad inalterable.

El mecanismo que acciona la base deslizante está formado por ruedas de hierro, montadas con ejes de acero macizo de 15mm. Rulemanes blindados y transmisión de doble reducción a través de engranajes con dientes reforzados. La base de los módulos es fabricada en forma parcial para facilitar el transporte de acceso a los locales de instalación.

El accionamiento de los módulos es manual y se realiza a través de una manija de 3 asas, ligado a un mecanismo que bloquea el módulo en la posición deseada. Todo sistema de tracción es independiente del módulo y es montado en la parte externa de la unidad a los efectos de facilitar el acceso para eventuales reparaciones o sustitución sin la necesidad de remover el material almacenado.

Los módulos deberán contar con seguridad para archivar documentos confidenciales y almacenar materiales de uso restringido. Deberán ser cerradura de llave de bloque para más seguridad. Quedará oculto detrás de los paneles decorativos y funciona enganchándose la barra de acero a una ranura en el suelo. Viene con un indicador de cerrado / abierto y las llaves se pueden combinar con otras cerraduras.

O contaran con puertas corredizas que puede ser instalada en cualquier módulo deslizable con llave. Normalmente son utilizados para cerrar la cara externa del conjunto con lo cual queda como unidad independiente.

Cara de los módulos: es el espacio interno útil de cada división. La altura en cada cara, para la instalación de los componentes internos (estantes, soportes para carpetas colgantes con más ficheros, etc) es regulable cada 25mm. En total cuenta con 77 posiciones. La profundidad deberá ser lo suficiente para el guardado de carpetas tamaño oficio.

- DOS (2). Módulos de Muebles de guardado cerrados para documentos confidenciales y almacenar materiales de uso restringido con puertas batientes, estantes regulables y cajoneras con una profundidad de 0.60 y un largo aproximado de 4.00 m cada uno

Cada mueble está compuesto por cortes de tableros recubiertos con laminado plástico y no admitiendo terminaciones foliadas, con cantos recubiertos con filos de PVC de 0.45 y 2mm de espesor con aristas con radios. Utilizando espesores de 18mm para los laterales, fondos y puertas, y espesores de 30mm para los estantes y techos. No se admitirán fondos de chapadur o cualquier tablero con espesor menor a los 18mm.

Las partes deben unirse con anclajes de ensamble rápido, internos y removibles del tipo "minifix", no se admitirán partes encoladas, escuadras de unión o tornillos vistos.

Cada lateral deberá contar de forma anterior y posterior con un sistema de regulación para los estantes, con perforaciones moduladas cada 32mm e insertos metálicos con terminación cromada para sostener los estantes removibles.

Las puertas contarán con manijas de aluminio extruido con terminación de anodizado natural, aplicadas en todo el largo de uno de sus cantos y sin sobrepasar el espesor de las mismas, evitando roces o golpes para otros mobiliarios o personas. Las bisagras serán del tipo acodadas, con retención y cierre automático, con regulación final y terminación niquelada.

Para el cierre de las puertas y teniendo en cuenta la sensibilidad de la documentación a resguardar, deberán utilizarse cerraduras aplicadas de pestillo, con llave y combinación numérica de 4 cilindros, con provisión de 2 juegos de llaves por cerradura. No se admitirán cerraduras sin combinación numérica.

La cajonera será de cuerpo construido con placa de 18mm de espesor con terminación de laminado color a definir, y top y frentes de cajón en placa de 18mm. Los tiradores de línea, de aluminio extruido con terminación de anodizado natural, aplicadas en todo el largo de uno de sus cantos y sin sobrepasar el espesor de las mismas, evitando roces o golpes para otros mobiliarios o personas.

- Se proveerán e instalarán en un tabique del Departamento Comunicación, CUATRO (4) artefactos TV tipo PLASMA LEED de 40 pulgadas tipo “SAMSUNG” con su respectivo soporte móvil.

- UN (1) puesto ejecutivo línea “ECOS” de archivos activos o similar para oficina SECOMIN. Superficie de trabajo de 2000 mm, con 900 mm de profundidad, de placa con terminación de laminado plástico color negro, con espesor total de 43mm y canto recto de 0.45mm al tono. La superficie de trabajo esta sostenida por una base compuesta por dos laterales de iguales características, y un frente tapafalda que une ambos laterales de placa de 18mm con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto. Sobre el plano horizontal se coloca a manera de aplique sobre cada lateral una superficie de 18mm de espesor con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto, y entre estos una superficie de 18mm de espesor tapizada en eco cuero color negro. En el frente de recepción del escritorio se coloca un vidrio de 2000x300 FLOAT transparente de 20mm de espesor. Todas las placas se unen con herrajes internos del tipo “Minifix” de unión estanca y en seco, sin tornillos a la vista. Tendrá una extensión a la derecha de 450x1900, con un lateral de sostén y un frente, con igual terminación al escritorio principal, con superficie de apoyo de 18mm de espesor con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto. Acompaña al puesto una cajonera rodante y armarios de guardado. La cajonera rodante será de 3 cajones con cerradura colectiva, con cuerpo construido con placa de 18mm de espesor con terminación de laminado plástico color negro, y top y frentes de cajón en placa de 18mm con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto. Los tiradores de línea, de aluminio inyectado con terminación de pintura con secado por horno.

- UN (1) armarios línea “ECOS” de archivos activos o similar para oficina SECOMIN. Dimension 1800x450x730 mm moduladas de puertas batientes, con cerradura de pestillo y bisagras con reten. Con cuerpo construido con placa de 18mm de espesor con terminación de laminado plástico color negro, y top y puertas en placa de 18mm con terminación de chapa de cedro con lustre poliuretánico semimate a poro abierto.

- UN (1) sillón tipo “LECORBUSIER” o similar de DOS (2) cuerpos. Caño tubular cromado brillante. Los almohadones, con poliéster de 24 Kl. Fundas en eco cuero de primera calidad. Color negro

- UN (1) sillón tipo “LECORBUSIER” o similar de UN (1) cuerpo. Caño tubular cromado brillante. Los almohadones, con poliéster de 24 Kl. Fundas en eco cuero de primera calidad. Color negro

- UN (1) mesa baja, ratona tipo “LE CORBUSIER” o similar. Base cromada pulido espejo/negro epoxi, tapa de vidrio.

- UN (1) lámpara de escritorio Led tipo “BOOK 15005 CANDILUZ” o similar. Luz directa simétrica con acabado en cromo. Alto 487mm. Diametro de base 180mm. Potencia 5w

La documentación gráfica primará sobre el presente pliego a fin de resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir de la interpretación del ítem equipamiento.

Con la oferta, se deberán presentar los catálogos de los equipamientos a proveer e instalar.

  - INSTALACION ELECTRICA

Las estipulaciones mencionadas en este detalle técnico servirán de normas generales para la ejecución de las instalaciones eléctricas y de baja tensión así como para la provisión de los elementos y materiales a ellas destinados.

El recableado a nuevo de los suministros electicos de toda la sucursal. Siempre y en todos los circuitos se cableará a través de caños nuevos, con los cables apareados y protegidos desde el tablero principal hasta su bifurcación principal.

Para cada local se proveerá e instalará las siguientes segmentaciones

a) Circuito Iluminación (interior)

b) Circuito de Tomacorrientes.

c) Circuito de usos especiales.

d) Protecciones termognéticas y diferenciales.

d) Instalaciones de Puestas a Tierra.

La instalación se canalizará por el interior de los tabiques y muros.

Para el caso de las losas, se ejecutará exterior con cañería rígida metálica.

Se proveerán e instalarán como mínimo DIECISEIS (16) bocas de tomas comunes, CINCO (5) bocas de iluminación y las bocas de tomas de usos especiales necesarias para el correcto funcionamiento de los artefactos de refrigeración frío-calor.

Se instalarán ONCE (11) artefactos de iluminación Panel leed 60x60 45w 5000k. de embutir.

Los artefactos de iluminación se dispondrán de acuerdo a lo expuesto en la documentación gráfica, pudiendo reutilizar los existentes para los sectores de islas

  - INSTALACION CONTRA INCENDIO

Se proveerán e instalarán por cada ambiente: detectores de humo, avisadores manuales, sirenas con estorbo internas, discador y central.

Con carácter previo al inicio de las tareas, el adjudicatario presentará una propuesta de incendio, tomando en cuenta los lineamientos precedentes.

Se instalarán letreros luminosos de salida y luces de emergencia.

  - PISOS- SOLIAS Y ZOCALOS

Se proveerá e instalará un solado tipo porcellanato ILVA ECOLAND DESERT NATURAL de terminación natural según plano de solados N° 3

En el sector de Sala de Grabación será Laminado de alta calidad tipo Armstrong Flooring o similar, color a definir. Y por debajo deberán proveer de una lámina de goma eva Premium 3mm revestida de aluminio para el control acústico del ambiente.

Los zócalos se materializarán con piezas del mismo material correspondiente a cada ambiente.

  - PINTURAS

Las paredes y cielorrasos interiores deben pintarse con látex para interior de primera marca, de tipo “Lavable”, debiendo preparase adecuadamente,  las superficies a trabajar.

  - REDES, DATOS y BAJA TENSION

Se proveerá e instalará una red de datos compuesta por:

- Canalizaciones y cableado (por muros, bandejas, tabiques y bajo canalizado bajo contrapiso)

- Terminales: periscopio de chapa de hierro para 6 bocas de salida tipo Piso,  con CUATRO (4) tomacorrientes IRAM 2073, 10ª – 250 VCA y DOS (2) conectores RJ45 Hembra Categoría 6.

- Cables de conexión. DOS (2) por terminal.

Se dispondrán de la siguiente manera:

1. En cada puesto de trabajo, UNA terminal (16 totales)

2. En salas de grabacion, TRES (3)

3. Otros a definir, CINCO (5)

En puertas de acceso Pl1 se dispondrá un sistema de apertura automático por tarjeta, capaz de vincular la restricción de acceso a las tarjetas institucionales de acceso al edificio.

Se canalizarán las redes de TV por cable.

Con carácter previo al inicio de las tareas, el adjudicatario presentará una propuesta de redes y datos general, tomando en cuenta los lineamientos precedentes.

  - VARIOS

Se proveerán e instalarán cortinas tipo doble roller “BLACK OUT+ SUN” en la totalidad de las ventanas que dan al exterior e interior del edificio.

Se limpiarán la totalidad de las carpinterías y se retirarán las cortinas interiores.

Será por cuenta y cargo del Adjudicatario la limpieza diaria y final, como así también la ayuda de gremios.

  - MUESTRAS

En caso de ser necesario, deberán presentar muestras de la totalidad de los equipamientos, panelerías y otros que el Comitente considere necesario durante el proceso de adjudicación.

  - CONSIDERACIONES FINALES

La totalidad de lo intervenido debe entregarse en correcto estado de funcionamiento.

ANEXO IV

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº AY 7-4005/06             LICITACIÓN PÚBLICA Nº  09 /2017

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN |  | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERVICIO | - 1 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y readecuación de los espacios de la Dirección de Planeamiento, Organización y Doctrina, 7mo piso (CONFORME ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS) |  |  |
| 2 |  | SERVICIO | - 1 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS adecuación de la sala de Reunión DINALGEN, 7mo piso, CONFORME ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS).- |  |  |
| 3 |  | SERVICIO | - 1 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y Readecuación de los espacios destinados a la Secretaria de Comunicación Institucional, 4to piso, CONFORME ANEXO III ESPECIFICACIONES TECNICAS).- |  |  |
|  | TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) |  |  |  |  | $ |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO  V

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |  |  |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |  |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |  |  |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |  |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VII

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |  |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VIII

“DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017”

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. |  | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |  |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar