PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

GENDARMERÍA NACIONAL

UTAC DNG – UOC-IN N° 37-001

DOMICILIO: Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

CORREO ELECTRÓNICO: UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR

TELÉFONO: (11) 4114-3681

| Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA | N° 10 | Ejercicio:2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: AY 6-4005/44

Rubro Comercial: 45 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA-

Objeto: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO (DIRASUINTE-DIRSAF-DEMANSOTEC Y CENASIS)”

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| Las consultas deberán ser por escrito, a la dirección de e-mail: UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR | Hasta 8 (OCHO) días hábiles en el horario de 08:30 a 13:30, las que serán contestadas con hasta 5 (CINCO) días hábiles, con anterioridad a la fecha de apertura. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable DNG de Gendarmería Nacional, sito en el 1er Piso del Edificio CENTINELA Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | Días hábiles, en horario de 08:30 a 13:30 horas, HASTA EL DIA 27/10/2016 A LAS 12:00 HS. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable DNG de gendarmería Nacional, sito en el 1er Piso del Edificio CENTINELA Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | El 28 de OCTUBRE de 2016 a las 12:00 hs. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN, a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente No se admitirán excusas por ofertas presentadas tardíamente, a partir del momento exacto de la Hora fijada para la Apertura, aunque el acto formal de ésta no se haya iniciado. |

RENGLONES

| RENGLON | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y PUESTA EN VALOR DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS, (CONFORME ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS) | 1 | SERV |  |
| 2 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; Y READECUACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL (CONFORME ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS) | 1 | SERV |  |
| 3 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; Y READECUACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO - DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL (CONFORME ANEXO III ESPECIFICACIONES TECNICAS).- | 1 | SERV |  |
| 4 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; REFACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, EN SECTOR SANIDAD DEL EDIFICIO CENTINELA (2DO PISO) , CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO IV.- | 1 | SERV |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2016

#### ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN.

#### El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 12 de agosto de 2014.

#### Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

#### Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar y en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

#### ARTÍCULO 2°.- COTIZACIÓN.

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal argentina, fijo e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización incorporado como Anexo III, en original y UNA (1) copia, firmado por el Oferente o Representante Legal/Apoderado. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

ARTÍCULO 3°.- GARANTÍAS.

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su Oferta. La misma deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto 893/2012.

El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento del Contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Dicha garantía deberá constituirse en alguna de las formas previstas el artículo 101 del Anexo al Decreto 893/2012, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra o la firma del Contrato. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. El adjudicatario podrá eximirse de presentar la Garantía de Cumplimiento el Contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los servicios.

En este supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y debidamente certificada y legalizada en caso de corresponder.

ARTÍCULO 4°.- OFERTAS ALTERNATIVAS Y OFERTAS VARIANTES.

En el presente procedimiento no se aceptan ofertas alternativas ni variantes.

#### ARTÍCULO 5°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

#### Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo n° 66 del Anexo al Decreto Nº 893/2012. Toda Oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los Documentos de la Contratación.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 6°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Los oferentes deberán presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla:

Documentación General:

a)	Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente. Conforme ANEXO IV al presente PByCP. (art 70 g) 4. Decreto 893/2012)

b)	Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

c)	Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las pautas que configuran la inelegibilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (previstas en el artículo n° 86 del Decreto 893/2012), asimismo, si los datos incorporados en el sistema hubieren variado, deberán actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original. Conforme ANEXO V al presente PByCP.

d)	Información de contacto: nombre y apellido del oferente, razón social, número de CUIT, domicilio real y especial, número de fax, dirección de correo electrónico. (Anexo 2)

e)	Garantía de mantenimiento de oferta, conforme al art 3° del presente pliego de base y condiciones particulares.

f)	Datos de inscripción al SIPRO vigente a la fecha de apertura, o constancia de pre-inscripción al mismo y/o la documentación respaldatoria que permita su validación. Consultas: www.argentinacompras.gov.ar (art 234/236 dto 893/12).

g)	Declaración jurada de habilidad: donde conste que el oferente ni se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado. (anexo VI)

h)          Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Los oferentes deberán reunir capacidad jurídica la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales, que deberán contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, por las cuales se aprueban el poder especial y se designa representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, por las cuales se aprueban el poder especial y se designa representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social de Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido. Para los casos contemplados precedentemente.  Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas: 1) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)  2) numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Los oferentes deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberán acompañarse los documentos fehacientes que la demuestra.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

i)	El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), y contar con toda cobertura aseguradora que resulte aplicable a la actividad que se ejecutara conforme el objeto de la contratación, las que deberán encontrarse vigentes.

j)	El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 312/10.

k)	Toda aquella documentación complementaria que el oferente considere de interés para ilustrar mejor su oferta.

l)  Constancia de visita a las instalaciones donde se prestaráa el servicio.

Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimento de la legislación laboral vigente (condiciones dignas y ausentismo de trabajo infantil).

m)	de acuerdo a la Comunicación General N° 30/15 de la ONC se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1.	Detalle de productos e insumos a utilizar especificando marca, modelo y calidad.

2.	Listado de equipamiento, cantidad, características, modelo.

ARTÍCULO 7°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos n°  84 y n° 86 del Anexo al Decreto Nº 893/2012, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

El análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten las de menor precio.

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo, con el cual concluya el procedimiento.

ARTÍCULO 8°.- IMPUGNACIONES, ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán ser presentadas, debidamente fundadas, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al de su notificación.

En aquellos casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendario, deberán constituir la garantía al momento de presentar la impugnación,  prevista en el Art 100, Inc. d) del decreto 893/2012, equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el presente procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el Dictamen de Evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  MÓDULOS (395 M).

VALOR DEL MÓDULO. A los efectos de lo dispuesto en el presente PByCP, el valor del MÓDULO (M) será del determinado en el Decreto 893/2012 y se regirá bajo las mismas condiciones en caso del cambio de su valor. (Art. 35 y 36 Decreto 893/2012).

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación se decidirá la Adjudicación, la que será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

ARTÍCULO 9°.- FORMA, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

FORMA: PARCIAL, EN TRES (3) ETAPAS SEGÚN DETALLE:

a)  40 % DEL SERVICIO DE REFACCIÓN.-

b)  40 % DEL SERVICIO DE REFACCIÓN.-

c)  20 % DEL SERVICIO DE REFACCIÓN.-

DICHAS ENTREGAS SERÁN DETERMINADOS POR LA G.N.A

PLAZO DE ENTREGA: PARA SU FINALIZACIÓN TENDRÁN TREINTA (30) DÍAS HÁBILES INMEDIATOS SIGUIENTE A LA FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y A REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección Nacional de Gendarmería, sito en la Avenida Antártida Argentina 1480, 1er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), en coordinación del Jefe de Mantenimiento Edificio Centinela, con previa coordinación con él jefe de la División Mantenimiento .

El adjudicatario podrá solicitar por única vez la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La extensión del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Organismo Contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. Debiendo ser fundada en Acto Administrativo por la Autoridad Facultada.

No obstante la aceptación, corresponderá la aplicación de la multa en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el inc. c) del artículo n° 126 del Anexo al Decreto 893/2012.

ARTÍCULO 10°.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

La facturación será  PARCIAL por Etapa, una vez recibida la conformidad definitiva mediante el “Certificado de Recepción Definitivo” extendido por la Comisión de Recepción.

El adjudicatario deberá presentar la factura, emitida a nombre de GENDARMERÍA NACIONAL, CUIT N° 30-54669426-3,  sita en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección Nacional de Gendarmería, sito en la Avenida Antártida Argentina 1480, 1er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). Días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 horas, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

Factura: deben presentarse de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 1415/2003 de la AFIP,  original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto).

La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se computará para el cálculo del plazo fijado para su pago.

Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Número de beneficiario: de no poseerlo, deberá solicitarlo una vez notificada la adjudicación en la dirección citada, a los efectos de incluirlo en la factura correspondiente.

Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación como ser, si es facturación parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme lo establecido en el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

ARTÍCULO 11°.- JURISDICCIÓN.

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ARTÍCULO 12°.-VISITA DE LOS SECTORES DONDE SE PRESENTARA EL SERVICIO

Los oferentes interesados en cotizar deberán realizar una visita de los trabajos a ejecutar hasta 48 horas hábiles antes del día y hora fijado para la recepción de ofertas. Los oferentes deberán realizar dicha visita de Lunes a Viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, acompañado del personal a designar por la Secretaria General (Departamento Mantenimiento), Edificio Centinela, sitio en la Planta Basamento del Edificio Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

En razón de no perturbar las tareas administrativas que realizan los sectores intervinientes en el presente acto licitario y a los fines coordinar ante la División Mantenimiento dependiente de la Secretaria General una visita programada, los oferentes deberán solicitar mediante nota estilo o e-mail a la Unidad Técnica Administrativa Contable DNG, sita en el 1er piso del edificio Centinela el requerimiento para realizar la visita de obra. Dicha solicitud deberá efectuarse hasta veinticuatro horas (24 hs) hábiles antes a la fecha y hora fijada como plazo límite de hacer la visita de obra en el horario de 0800 a 1300 hs, no pudiendo el interesado alegar desconocimiento sobre el presente punto.

Dicho requerimiento, es a los fines de que los oferentes se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones sobre las cuales serán ejecutados los trabajos.

Será determinante y excluyente al momento de la evaluación de ofertas la presentación de la constancia de visita.

El organismo contratante emitirá una constancia de visita de los sectores donde se pretenderá el servicio que deberá adjuntarse a la oferta.

ANEXOS

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares ANEXO I - Especificaciones Técnicas Renglones 1. ANEXO II - Especificaciones Técnicas Renglones 2. ANEXO III – Especificaciones Técnicas Renglón 3.- ANEXO IV – Especificaciones Técnicas Renglón 4.- ANEXO V – Formulario de Cotización. ANEXO VI – Declaración Jurada de Oferta Nacional. ANEXO VII – Declaración Jurada de Provisión y/o uso de Bienes y/o Materiales Importados. ANEXO VIII – Declaración Jurada de Elegibilidad. Anexo IX - Declaración Jurada de Importaciones y Balanza Comercial Anexo X - Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente. ANEXO XI -Declaración Jurada de habilidad para contratar con el Estado Nacional

“LAS IMÁGENES DE LOS CROQUIS (CORRESPONDIENTE A LOS ANEXOS I, II, III Y IV) SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

UTAC-DPTOCONTADGNA@GENDARMERIA.GOB.AR”

ANEXO I

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.  VESTIMENTA DEL PERSONAL

La provisión de la vestimenta adecuada para el personal (uniforme), deberá contar con identificación a la vista y estará a cargo de la Empresa prestadora.

2. REMUNERACIONES DEL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

El total de las erogaciones correspondientes al pago de sueldos, cargas sociales de haberes, SAC (Sueldo Anual Complementario), Vacaciones, reemplazos por ausencias pagas, seguros de ley: Accidentes de Trabajo y Vida Obligatorio correspondientes al personal empleado para el desarrollo de las tareas, estarán a cargo exclusivo de la Empresa prestadora.

Se desvincula a la Fuerza de toda futura pretensión y/o reclamo derivado del vínculo laboral entre los adjudicatarios y el personal que le depende – Ley de Contrato de Trabajo.

3. LEYES IMPOSITIVAS, LABORALES Y PREVISIONALES.

El adjudicatario de la Contratación se obligará a:

a)	Hacerse cargo de la totalidad de los impuestos, tasas y cualesquiera otros aportes que generen la presente contratación, presentando fotocopias de los talones de inscripción ante los organismos competentes.

b)	Dar cumplimiento a las Leyes Laborales en todo lo atinente al personal a su cargo. Abonar puntualmente los salarios establecidos por Ley o por los convenios colectivos de trabajo, horas suplementarias por recargo de tareas, vacaciones, indemnizaciones, etc.

c)	Presentar constancia de inscripción en la caja de jubilaciones y certificación de inscripción del personal afectado a la ejecución del objeto del acto contractual ante los entes provisionales que competen.

d)		Presentar, antes de iniciarse el periodo de contratación, pólizas de seguro de vida obligatorio y coberturas por accidentes de riesgo de trabajo del personal, en cumplimiento del decreto 1567/74.

e)	Contratar a su cargo y riesgo, los servicios de atención médica de urgencia, para cubrir eventuales accidentes de trabajo de su personal, que pudiere ocurrir dentro de los horarios de trabajo de los mismos. Deberá presentar constancias antes del comienzo de la ejecución del contrato.

f)	Tener una cuenta bancaria habilitada por el Ministerio de Economía, a fin de poder cobrar por el servicio prestado. Asimismo la empresa deberá acompañar las facturas por sus servicios con certificado de libre deuda de aportes patronales y obra social.

g)	Por incumplimiento de algunas de estas obligaciones, el contratante queda facultado de pleno derecho a suspender los pagos que deban efectuarse, hasta tanto se verifique la normalización de dichas obligaciones. Ante el supuesto que el adjudicatario persistiera en su incumplimiento, el contratante, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, podrá dar por rescindido el contrato, responsabilizando a aquel por los daños y perjuicios emergentes.

La empresa deberá presentar toda la documentación pertinente del personal de limpieza contratado, (ART Alta como empleado etc.).

4. CLAUSULAS VINCULADAS CON EL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

- El personal utilizado por la adjudicataria para prestar el servicio, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo contratante, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

- El Organismo Contratante podrá determinar el plantel que se considera mínimo para la correcta prestación del servicio, pudiendo ser incrementado por el Adjudicatario si no logra el óptimo nivel requerido.

- La Adjudicataria deberá confeccionar una lista completa del personal que afectará a las tareas provenientes del contrato y el de sus eventuales reemplazantes. El personal afectado a los trabajos deberá ser mayor de edad, con residencia estable y estar exento de antecedentes desfavorables ante la Justicia.

- El Organismo Contratante podrá establecer los criterios a adoptar para efectuar el control horario, de la puntualidad y del cumplimiento de los turnos establecidos por parte del personal de la Adjudicataria.

- El Organismo Contratante podrá establecer el tipo de uniforme que deberá utilizar el personal de la Adjudicataria y el tipo de identificación personal que deberán portar.

- Estará a cargo de la Adjudicataria la provisión, según la norma legal vigente, de los elementos de protección personal y seguridad, de acuerdo con la tarea a desarrollar.

- El Organismo Contratante podrá establecer qué medidas de seguridad deberá adoptar la Adjudicataria para la realización de las tareas que se consideren de carácter especial o críticas para el cumplimiento del servicio requerido.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con el cumplimiento de la prestación.

5. RESPONSABILIDAD

Se deberán utilizar elementos idóneos para cada tarea en particular, como así también las herramientas necesarias, suficientes y específicas para cada tarea.

El adjudicatario será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a personas, bienes muebles o inmuebles, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento del contrato, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de máquinas, equipos y/o herramientas que utilice y el daño o pérdida de los elementos a reparar.

6.  OTRAS CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- Los servicios a realizar son con materiales incluidos y de buena calidad que permitan cumplir con los trabajos solicitado.

- El traslado del personal y/o medio de movilidad a los respectivos lugares de trabajo corren por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

Lugar: Dirección de Recursos Humanos, 7mo Piso, Edificio Centinela.

REFACCION Y PUESTA EN VALOR DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS.

Sectores a intervenir y trabajos a realizar:

TRABAJOS A EJECUTAR EN TODA LA DIRECCION:

- PISOS:

Se deberá picar y retirar el solado existente debiendo dejar el espesor suficiente para que la colocación del nuevo solado respetando los niveles existentes en los sectores linderos.

Se deberá embolsar los restos de cerámica siendo retirados y ubicados prolijamente en un sector para su posterior retiro hasta fuera del edificio a un volquete contratado a ese efecto.

Una vez desmontado el solado existente, se colocará solado de Porcellanato de medidas mínimas de 0,60m x 0,60m, pulido, canto rectificado, color a elección de la G.N.A y previa aprobación de la misma.

Los zócalos serán del mismo material de 0,10m de alto por el ancho de la pieza.

Se deberá tener en cuenta las juntas entre piezas siempre respetando lo especificado por el proveedor y/o la G.N.A. a los efectos de su correcta ejecución y terminación. El pastinado final será ejecutado en color a G.N.A con el material correspondiente para el tipo y modelo de pieza que se colocará.

Se deberá tener en cuenta los cortes a ejecutar para la instalación de bocas para electricidad, teléfonos y datos, las cuales serán indicadas por la G.N.A.

Se deberá tener en cuenta que en donde existiera tabique en seco cualquier sea el material, el solado deberá ser ejecutado por debajo del mismo y no a borde. Es decir que se deberá retirar el tabique para ejecutar el solado para luego instalar nuevamente el solado dando continuidad al piso.

Metros cuadrados a colocar: TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS, 360 m2 aproximadamente.

- CIELORRASOS:

Se desmontaran todos los cielorrasos suspendidos existentes

Se instalará cielorraso técnico de placa mineral con modulación de 60cm x 60cm aproximadamente sobre perfilería metálica. Dicho cielorraso será presentado a la G.N.A para su aprobación. El mismo será de primera calidad y marca reconocida. Se colocara en todo aquella superficie donde no existiera el cielorraso aplicado en losa. Se detalla en los croquis la superficie de cielorrasos a colocar y los sectores. El cielorraso a colocar será marca Armstrong o similar de primera calidad y marca reconocida todo ello aprobado por las normas IRAM. El espesor de las placas no será menor a 1” (Una pulgada).

- TABIQUERIA Y DIVISORES DE OFICINAS:

Según proyecto se ejecutara divisiones de oficinas. Una vez realizada la ejecución de piso y todo el tendido de redes de sistemas informáticos y de electricidad, se deberá ejecutar las divisiones de oficinas según proyecto. Las mismas serán ejecutadas en distintas formas y materiales a saber:

- Con estructura de aluminio y placas de madera enchapada de 18mm de espesor color gris. Toda cerrada desde nivel piso hasta nivel cielorraso.

- Con estructura de aluminio y placas de madera enchapada de 18mm de espesor color gris hasta una altura de un (1) metro, desde allí y hasta los dos (2) metros con vidrio DVH y cortina plástica dentro del vidrio y desde los dos (2) metros y hasta el nivel de cielorraso nuevamente con placa de madera enchapada ídem nivel cero (0) a un (1) metro.

- Sistema del tipo Durlock ciego desde nivel de piso hasta nivel cielorraso.

El sistema a instalar para la división de oficinas, será similar al ejecutado en el 4to Piso, Centro de Comando y Control, Edifico Centinela, respetando colores y diseño.

Las puertas a colocar serán similares a las colocadas en el sector antes descripto con el sistema de cerradura tipo “Schlage”.

- SISTEMA DE CANALIZACION DE BAJA TENSION Y MEDIA TENSION:

De acuerdo a lo especificado en el croquis, se ejecutara de manera coordinada con personal del Edificio y la G.N.A., la canalización de tensión para ubicar los puestos de trabajos donde se llevara  220V, redes y telefonía.

Dicho trabajo se ejecutara coordinado con los responsables de la parte eléctrica, redes y telefonía a los fines de respetar los distintos circuitos de tensiones.

En donde se especifique, se deberá colocar periscopios metálicos de forma piramidal los cuales contaran con cuatro (4) tomas de tensión 220V, una (1) boca de telefonía y una (1) boca de datos.

Se deberá fabricar y colocar tapas metálicas de acero inoxidable donde existan bocas de inspección existentes las cuales deberán tener espesores no menores a 2mm a los fines de ser lo suficientemente resistentes al tránsito diario.

Cantidad de puestos de trabajos: treinta y dos (32)

- ILUMINACION:

Se deberá proveer e instalar plafones de LED de 60cm x 60cm similares a los ya ubicados en el Edificio Centinela, embutidos en cielorraso o aplicados en losa según corresponda. La ubicación y cantidad de los artefactos serán los indicados en el croquis de iluminación.

- SANITARIOS Y OFFICE:

Se deberá intervenir en los grupos de sanitarios existentes en el Piso los cuales constan de:

- Un baños grandes (cantidad 1)

- Cuatro baños chicos (cantidad 4)

- Un office.

Baños:

Las tareas constan de retirar toda la cerámica existente en paredes y solados.

Las mismas serán retiradas hasta conseguir los niveles correctos para volver a colocar el nuevo revestimiento cualquiera fuera, teniendo en cuenta los marcos de puertas y solados exteriores.

En el piso se colocara solado de Porcellanato ídem pasillo y oficinas.

En las paredes se colocara porcellanato de 1ra calidad medidas mínimas de 30cm por lado color y modelo a elección de la G.N.A, previa aprobación de la Gendarmería. La misma será marca Ilva o similar de primera calidad y marca reconocida. En las esquinas de canto vivo y ángulo a 90° se colocaran cantoneras metálicas de 12mm. La misma será marca Atrim o similar de primera calidad y marca reconocida.

Se deberá desmontar todos los artefactos sanitarios existentes, inodoros, mingitorios, lavatorios y todo aquello que interfiera con la colocación correcta del nuevo revestimiento.

Se deberá retirar todas las mesadas de granito existentes.

Agua fría, caliente, instalación primaria y secundaria:

Se deberá retirar y ejecutar a nuevo todas las instalaciones sanitarias. Agua fría y caliente desde el montante. Llaves de paso, griferías y descargas. Instalación de cloaca primaria y secundaria, descarga de inodoros y mingitorios. El agua fría y caliente (de existir) será ejecutada con caños de polipropileno de primera calidad del tipo termo fusión con llaves de paso marca FV de acuerdo al croquis. Las descargas del sistema primario y secundario de cloaca serán ejecutados en PVC del tipo Awaduct o similar con las piletas de patio correspondiente de acuerdo al sistema sanitario a usar. Las rejillas serán las correspondientes al sistema a utilizar debiendo colocarlas de bronce pulido color plata.

Los trabajos consisten en hacer a nuevo toda la instalación existente en el mismo lugar donde se encuentra actualmente, cambiando solamente el sector del Office donde se llevara agua fría y caliente para la colocación de una bacha de cocina simple de acero inoxidable marca Johnson Acero o similar de primera calidad y marca reconocida. La grifería para la alimentación de dicha bacha será mono comando de mesada marca FV o similar de primera calidad y marca reconocida. También en el Office se llevara una boca de alimentación de Agua Fría para la instalación de un dispenser de agua.

Se deberá instalar la descarga de la pileta de lavar hasta pileta de piso con tapa ciega 20 x 20. La misma llevara sifón. Desde allí se buscara descargar a la red primaria existente. Se deberá tener en cuenta la distancia desde la Pileta de Lavar y la montante de desagües primarios como asi también los niveles para determinar las formas de ejecutar el trabajo y contemplar sus dificultades.

En cada sector a intervenir a nuevo donde se deberá ejecutar la instalación de Agua Fría y Caliente a nuevo se deberá colocar una llave de paso para cada uno de los circuitos a instalar según corresponda. Las llaves de paso será marca FV o similar de primera calidad y marca reconocida.

Artefactos y Griferías:

Inodoros: marca Ferrum del tipo Adriática corto color blanco satinado para la alimentación con válvula del tipo Diógenes.

Lavatorios de colgar: Cantidad seis (6). Serán del tipo Hall de Roca o similar de primera calidad y marca reconocida. De 1 agujero para mono comando. La descarga será fija del tipo cromado de la misma marca que la bacha.

Mingitorios: Cantidad uno (1). Será marca Ferrum del tipo Mural Corto con carga superior color Blanco.

Griferías:

Lavatorio: las misma serán marca FV del tipo canilla Pressmatic modelo 0361 o similar de primera marca y calidad reconocida.  Cantidad seis (6).

Las griferías para el mingitorio serán marca FV del tipo Pressmatic válvula para mingitorio cromo de carga superior. Cantidad una (1).

Las descargas de inodoros serán similares a las existentes del tipo válvula Diógenes marca Decca Piazza o similar de primera calidad y marca reconocida.

Aberturas en Sector Inodoro:

Las mismas serán del tipo de abrir amuradas sobre espesor de pared. Serán de aluminio pre pintado color blanco con sistema de cierre interno metálico de primera calidad. En sector inodoro se colocara desde el nivel +0,40m hasta el mismo nivel de la otra puerta guardando una misma línea en el nivel superior. Las mismas deberán ser ejecutadas con perfiles del tipo Aluar Módena o superior con anchos de marcos según sistema.

Mesada en office: se deberá proveer e instalar una mesada en Office de acuerdo a croquis con zócalos perimetrales de siete (7) centímetros de alto. La misma será de granito gris mara de primera calidad previa muestra a la Gendarmería para su aprobación. La misma llevara faldón frontal y lateral de veinte (20) centímetros de ancho en inglete.

Electricidad:

En Office se deberá instalar un toma 220V para la colocación de una heladera y otro toma 220V para dar energía al dispenser.

- PARED Y VANO EN SECTOR OFFICE:

Se deberá demoler un tramo de pared existente a los fines de agrandar en superficie el vestuario del personal. Se recuadraran todas las aristas a los fines de no dejar mochetas. Se deberá tener en cuenta el nivel de los pisos para que una vez unificados los ambientes no existan diferencia entre si. La altura hasta la cual se demolerá la pared será acordada con la G.N.A al momento de ejecutar la demolición.

En el mismo sector se ejecutara una pared de Durlock a los fines de dividir el sector de vestuario con el sector de Office tal como indica el croquis adjunto. Dicha pared será ejecutada con placa de roca de yeso de 12mm de espesor en ambas caras. En las uniones laterales y superior con mampostería u hormigón, se ejecutaran buñas metálicas de 1,5cm de ancho a los fines de evitar una posible fisura.

- TRABAJOS VARIOS:

Se desmontaran todos los artefactos eléctricos existentes en cielorrasos y paredes, cables exteriores existentes y todo aquello que interfiera en la ejecución del nuevo proyecto. También se deberá retirar las tapas de los conductos existentes por debajo de las ventanas donde se encuentran ubicados los Fan Coil. Se deberá dejar las superficies libres de elementos para su correcta preparación y posterior pintado.

Los Fan Coil existentes serán retirados por personal de Gendarmería.

Se deberá desmontar y retirar toda red eléctrica que se encuentre ejecutada exteriormente como así también aires acondicionados instalados y cualquier otro objeto que interfiera en la preparación de las paredes para su correcta terminación y pintado.

Una vez finalizada la realización de los trabajos que dieron origen al presente acto licitario, procederán a la instalar nuevamente los artefactos y objetos existentes.

Mamparas tapa fan coil:

Se deberán retirar las existentes y ejecutar y proveer nuevas del mismo tipo y color que las colocadas en mamparas divisorias de oficina. Las mismas serán placas enchapadas color arena de 18mm de espesor con cuerpo de MDF. Se deberá coordinar con el personal encargado de la colocación de los Fan Coil para que se le indique donde ejecutar los pases de manguera para la alimentación de los equipos.

Hall de acceso: en el hall de acceso se deberá retirar el revestimiento de placa de madera existente a los fines de dejar todas las superficies limpias para su preparación y posterior pintado.

- PINTURA:

En toda aquella superficie donde exista pared de mampostería o tabique de placa de yeso o similar, deberá prepararse la superficie con tres manos de enduido, sellador fijador y tres manos de látex para interiores color blanco de primera calidad marca ALBA o similar de primera calidad y marca reconocida, previa aprobación y muestra a la G.N.A.

Los cielorrasos donde corresponda serán tratados ídem a las paredes. Ej: Baños.

- CORTINAS:

Se proveerá y colocaran cortinas en todas las ventanas existentes. Las mismas serán tipo verticales con bandas regulables a 180°. Serán provistas en todo el ancho de la ventana desde el cielorraso hasta el piso cubriendo toda la superficie existente. Las mismas serán marca Hunter Douglas del modelo cortina vertical o similar de primera calidad y marca reconocida, de color a determinar por la G.N.A.

También se efectuara el cambio total, por nuevos, de los rieles de las cortinas. Antes de su entrega y colocación se deberá entregar una muestra a la G.N.A para su aprobación.

- CONSIDERACIONES:

Antes de comenzar con los trabajos, se deberá entregar a la G.N.A un Plan de Trabajo que detalle todos los ítems a realizar y sus alcances en el presupuesto a los fines de ser considerado para aprobar los avances.

Asimismo se deberá detallar antes del comienzo de cada tarea o rubro los elementos, marcas y propiedades de todos y cada uno de los materiales a utilizar por la Contratista los cuales deberán ser aprobados por la G.N.A. Dichas solicitudes se harán mediante solicitud de NOTA DE PEDIDO y aprobado mediante ORDEN DE SERVICIO libros que serán aportados por la Contratista. Dichos intercambios mediante sendas notas y órdenes serán las únicas vías válidas para el intercambio de pedidos y aprobaciones en el servicio.

CROQUIS:

- Croquis de denominación de locales.

- Croquis de sector de colocación de cielorrasos.

- Croquis de instalación nueva sanitaria.

- Croquis de instalación de mamparas y modificación sector office.

ANEXO II

MEMORIA TÈCNICA OFICINAS

ESPECIFICACION DE TAREAS Y MATERIALES

La presente tiene por objetivo la especificación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarias para la readecuación de oficinas del Edificio Centinela.

En esta memoria se detallan las tareas por rubro, indicando materialidad, marcas y detalles a tener en cuenta:

REALIZACIÓN DE LAS TAREAS

Antes de iniciarse las tareas definitivas, se realizaran las siguientes acciones según cada caso:

- Tabiquería: se desmontaran los tabiques y carpinterías indicados en el croquis anexo.

- Cielorrasos: Se desmontaran los cielorrasos suspendidos indicados en el croquis anexo.

- Instalación de redes y telefonía: se desmontara red existente para tendido de distribución nueva.

La adjudicataria tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y tareas que le sean asignadas para tal fin.

I. CIELORRASO

Provisión y colocación de cielorraso suspendido desmontable de 61x61 cm. Se deberá colocar sistema THERMATEX Alpha, sistema de techo acústico de lana de vidrio mineral acabado con un revestimiento acústico (clase de absorción acústica A), satisface también protección de fuego e higiene.

Sistema:			Sistema perfil visible.

Formato:			610 x 610 mm (contemplar 1220 x 610 para colocación de artefactos existentes)

Espesor/peso:	19mm (aprox. 3,0 Kg/m2)

Color:			Blanco tipo RAL 9010.

Borde:			VT-S, VT-S 24

Se tratara diseño particular para cada sector, manteniéndose alturas y niveles existentes, teniendo en cuenta cualquier detalle que surja de proyecto definitivo.

Además se tendrá especial cuidado en la colocación de artefactos de iluminación existente, ajustados a cielorraso.

- PISOS

Solías acero inoxidable, se colocaran en todos los umbrales de acceso a cada ambiente.

- PINTURA

Los trabajos de pintura se efectuaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura TRES (3)  como mínimo.

Los defectos que pudieran presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. Para tapar poros, grietas u otros defectos se deberán emplear según el caso enduido plástico u otro tipo de sellado.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

- ILUMINACION

Se mantendrán los artefactos existentes y se amoldaran a cielorraso nuevo, manteniendo perfectamente las reglas del arte y especificaciones de colocación adecuados para cada artefacto.

- TABIQUES Y MUROS:

GENERALIDADES

Se efectuaran las reparaciones de los tabiques y muros siguiendo las siguientes líneas de tareas:

Tipologías:

M1:Active Wall deluxe Mamparas divisorias de oficinas TIPO Paneles AW (active wall) de Archivos Activos y perfilaría de A30 con doble vidriado laminado según requerimientos de diseño. Perfilaría de aluminio anodizado color acero, según diseño requerido y preexistentes en 4 piso.

M2: Se efectuaran reparaciones, recambios o agregados en tabiques de placa de roca de yeso standard 12mm.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil. Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.

- CARPINTERIAS

Puertas placa

Se realizara mantenimiento y recomposición de  puertas placas existentes de acceso a oficinas en todas las paredes de mampostería.

En cuanto a las puertas placa nuevas se ejecutara el cambio de carpinterías por Active Wall Deluxe ciegas, según planilla de carpinterías adjunta.

Ventanas de atención al público

Se realizara la provisión y colocación de carpintería de aluminio para atención al público compuesta por los siguientes elementos:

- Medidas según diseño y croquis adjunto.

- Perfilaría tipo A30 aluminio blanco.

- Vidrio laminado 4+4

- Paño superior e inferior en melanina simil existentes.

- Se deberá diseñar y colocar barra superior para atención al público y escritorio operativo en melanina beige y canto de PVC permoadherido.

Puertas doble A30

Se realizara la provisión y colocación de nuevas puertas de pasillo en un todo de acurdo a las provistas en 4 piso. Dichas carpinterías deberán ser de perfilaría A30 con doble vidriado hermético laminado esmerilado. Cada puerta deberá estar cableada y contemplar la provisión y colocación de electro cerradura.

- REDES

Se tendido nuevo de red estabilizada en un todo de acuerdo a las normas y reglamentos de la Dirección de Comunicaciones. Para tal caso se realizara nuevo tendido de cables de red, red estabilizada de tensión y datos (periscopio 4 tomas 2 datos) teniendo en cuenta las siguientes condiciones.

- Normas preexistentes de materiales a utilizar.

- Diseño de tendido acorde a mobiliario, en todos los casos de deberán disimular, ocultar o diseñar cañerías, canales y bandejas de distribución de elementos. No admitiéndose cable canal a la vista en paredes.

- Se colocaran al menos un periscopio por puesto de trabajo y un puesto mas por oficina para colocación de TE, Impresoras o accesorios de oficina.

- MOBILIARIO

Se realizara la provisión y colocación de mobiliario de acuerdo al croquis anexo.

Además del equipamiento de mobiliario se realizara revestimiento de antepecho de ventana con melanina acorte a equipamiento solicitado.

- CLIMATIZACION

Se realizara la provisión y colocación de SPLIT frio calor en oficinas según el croquis anexo. La empresa adjudicataria deberá realizar cálculo de balance térmico para cada oficina.

ANEXO III

Memoria técnica oficinas

ESPECIFICACION DE TAREAS Y MATERIALES

La presente memoria tiene por objetivo la especificación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarias para la readecuación de oficinas del Edificio Centinela.

En esta memoria se detallan las tareas por rubro, indicando materialidad, marcas y detalles a tener en cuenta:

REALIZACIÓN DE LAS TAREAS

Antes de iniciarse las tareas definitivas, se realizaran las siguientes acciones según cada caso:

a) Mampostería y tabiquería: se repararan y agregaran  los paramentos y carpinterías según cada sector lo requiera. Dicha tarea comprende la readecuación o remoción y acarreo hasta zona de descarga y retiro de material sobrante o desperdicios.

b) Pisos, Carpetas y Contrapisos: Para todos los casos en los que se deba realizar colocación o recambio de solado cerámico o porcelanatos, se realizara el retiro completo de pisos y carpetas en mal estado. Se repararan todas las carpetas, pisos y contrapisos flojos, desnivelados o que requieran mantenimiento para la tarea que se pretende ejecutar, para recibir las distintas terminaciones.

Se deberá tener especial cuidado en las juntas de dilatación existentes. Las que se tomaran con material adecuado para tal fin.

c) Desmonte de conductos existentes  de instalación termo mecánica en desuso y en mal estado.

d) Instalación de gas: se desmontara y anulara toda red de gas existente en dichos sectores, no admitiéndose ningún pico o llave de paso a la vista.

e) Retiro de toda instalación u elemento, necesario para la correcta ejecución de los trabajos precedentes.

La adjudicataria tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y tareas que le sean asignadas para tal fin.

I. CIELORRASO

Provisión y colocación de cielorraso suspendido desmontable de 61x61 cm. Se deberá colocar sistema THERMATEX Alpha, sistema de techo acústico de lana de vidrio mineral acabado con un revestimiento acústico (clase de absorción acústica A), satisface también protección de fuego e higiene.

Sistema:			Sistema perfil visible.

Formato:			610 x 610 mm (contemplar 1220 x 610 para colocación de artefactos )

Espesor/peso:	19mm (aprox. 3,0 Kg/m2)

Color:			Blanco tipo RAL 9010.

Borde:			VT-S, VT-S 24

Se tratara diseño particular para cada oficina, contemplándose alturas, ajustes de durlock, cajones y cualquier detalle que surja de proyecto definitivo Departamento construcciones.

Además se tendrá especial cuidado en la colocación de artefactos de iluminación existente, ajustados a cielorraso.

- PISOS

Provisión y colocación de piso tipo Porcellanatto etruria o similares características técnicas, color tiza. Solo se admitirán porcelanatos monomasa con corte rectificado de primera marca.

No se admitirán partidas defectuosas, medidas irregulares en mas de 1mm o cualquier defecto de fabricación.

Se colocaran con junta no mayor a 2mm, perfectamente alineados y especial cuidado en la colocación y diseño de arte.

Medida: 60x60. En todos los casos se utilizara pegamento marca Klaukol porcelanato fluido y pastina klaukol al tono. Y deberá contemplarse la completa limpieza y nivelación previa colocación.

- PINTURA

Los trabajos de pintura se efectuaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura TRES (3)  como mínimo.

Los defectos que pudieran presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. Para tapar poros, grietas u otros defectos se deberán emplear según el caso enduido plástico u otro tipo de sellado.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

- ILUMINACION

Se mantendrán los artefactos existentes y se amoldaran a cielorraso nuevo, manteniendo perfectamente las reglas del arte y especificaciones de colocación adecuados para cada artefacto.

- TABIQUES Y MUROS:

GENERALIDADES

Se efectuaran las reparaciones de los tabiques y muros siguiendo las siguientes líneas de tareas:

Tipologías:

M1: Se efectuaran reparaciones, recambios o agregados en tabiques de placa de roca de yeso standard 12mm. De ser necesario se efectuaran recambios en soportes galvanizados de 70 y 35 mm. para la sujeción de dichas placas en una cara como revestimiento o en dos caras para divisorias.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil. Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.

M2: 	Mamparas divisorias de oficinas TIPO Paneles AW (active wall) de Archivos Activos y perfilaría de A30 con doble vidriado laminado según requerimientos de diseño. Perfilaría de aluminio anodizado o blanco, según diseño requerido

- CARPINTERIAS

Puertas placa

Se realizara provisión y colocación de puertas placa de doble contacto tipo panal de abeja reforzadas, enchapadas en cedro para barnizar, marco de chapa Nº18, bisagras de doble munición de bronce platil, cerradura de seguridad de doble paleta y picaporte sanatorio pesado de bronce platil.

Todas las puertas nuevas a colocar no serán menores a 0.90 cm de ancho.

El espesor del marco se adecuara al espesor de muro a ser ubicada.

Ventanas de atención al público

Se realizara la provision y colocación de carpintería de aluminio para atención al público compuesta por los siguientes elementos:

- Medidas según diseño y croquis adjunto.

- Perfileria tipo A30 aluminio blanco.

- Vidrio laminado 4+4

- Paño superior e inferior en melanina simil existentes.

- Se deberá diseñar y colocar barra superior para atención al público y escritorio operativo en melanina beige y canto de PVC permoadherido.

ANEXO IV

MEMORIA DESCRIPTIVA

En la presente descripción se tomaran en cuenta los criterios de diseño, refaccióny conservación de las instalaciones, en sector Sanidad del Edificio Centinela (2do piso) correspondiente a  establecimiento de diagnóstico medico de rayos X, para la aplicación en seres humanos de, con el objetivo de garantizar la protección a pacientes, personal expuesto y a público en general.

- DESARME Y RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

- Retiro de mamparas divisorias existentes (de madera y metal) y de totalidad de las puertas.

- Desarme de tabiques existentes realizados en mampostería

- Desarme total de cielorraso actual (tipo Hunter Douglas) incluyendo estructura metálica correspondiente.

- Desarme de artefactos eléctricos existentes.

- Desarme total de piso cerámico existente de todo el sector, retiro de adhesivo, logrando superficie nivelada y libre de elementos sueltos.

- Desarme total de zócalos del área intervenida.

- Picado y retiro de revoques, solamente en los únicos casos que sean necesarios (tarea previa a la preparación de paredes)

- Acopio de excedentes en lugar a designar por GNA

- Retiro de excedentes no acopiables por cuenta y cargo de la  empresa. (volquetes)

- Limpieza.

- CÁLCULO DE BLINDAJE (PLOMO)

- Realización de cálculo de blindaje de plomo, mediante Ingeniero asesor matriculado. Debiendo responder a la aprobación de organismo correspondiente.

El plomado a colocar, es obligatorio con el objetivo de proteger al personal y a los pacientes de las radiaciones y así poder evitar sus consecuencias. La totalidad de la sala de radiodiagnóstico, debe estar protegidas de radiaciones ionizantes.

- Para establecer el grado de blindaje de plomo para cada pared se ejecutará un cálculo (mencionado anteriormente), acompañado por plano con todas las características y especificaciones necesarias (ubicación de equipos, espesor de plomo, solapamiento, materiales) para facilitar la interpretación y luego poder realizar las tareas encomendadas.

- Realización de trámite para aprobación final de dicho cálculo y plano por Radio física Sanitaria de la Nación o el organismo que corresponde a la jurisdicción (Ministerio de Salud), gestión hasta aprobación final.

- REALIZACIÓN DE BLINDAJE (PLOMO)

- Todas las puertas. Teniendo en cuenta la medida mínima de la puerta de ingreso a la sala debe ser de 90 cm. La medida ideal es de 1.20 mts en 2 hojas de 80 cm y otra de 40 cm.

- Provisión y colocación de láminas de plomo, con diferentes espesores equivalentes a definir según calculo, aplicadas con autoadhesivo (para evitar clavos) hasta una altura de 2 mts.

Dependiendo de la cercanía de las radiaciones el gramaje varia: 0.5mm para paramentos más alejados, 1.0 mm para paramentos intermedios y 1.5 mm para paramentos más próximos. Tener en cuenta que las área vidriadas también irán plomadas.

- El solapado mínimo de plomo deberá ser de 10 mm.

- Provisión y colocación de vidrio plomado equivalente a 10 cm de vidrio común

- COLOCACIÓN DE EQUIPO

- Instalación de equipo provisto por GBA (Gran Buenos Aires Rayos X S.A),

Con las siguientes descripciones (el equipo será provisto por GNA)

Unidad Radiológica Fija, para estudios directos analógicos/ digitales DR.

Kvp máxima: 125 Kv

Ma: 500 de máxima

Con mesa basculante y autocentrante

Generador 550 HFI LC

Mesa de Examen M2

Potter Bucky Mural Fijo

Columna Portatubo C8

- Colocación de soporte vertical para efectuar la fijación de el P.B.M SOBRE PARED DE MAMPOSTERIA

- Colocación de soporte horizontal para efectuar fijación de el P.B.M

- REPARACIONES DE ALBAÑILERIA

- Limpieza general

- Reparación de revoque fino, en todos los paramentos que presenten imperfecciones. Dichos revoques tendrán un espesor mínimo de 1.5 cm en total (deben incluir enlucido a la cal fina)

- Realización de limpieza previa a colocación de porcelanato, aplicación de acido a fin de retirar películas que puedan impedir la adhesión adecuada del porcelanato.

- Provisión y colocación de piso seleccionado por GNA. Porcelanato rectificado, tipo Ilva o similar, acabado brillante de 1era calidad, de 60 x 60 cm alto tránsito, color beige.

- Provisión y colocación de zócalos de porcelanato (idem piso seleccionado)

- Completamiento de tabique de mampostería (ladrillo común) para divisiones internas.

- CIELORRASOS y TABIQUES

- Provisión y colocación de cielorraso suspendido. Incluyendo todos los elementos y piezas de ajuste, anclajes que fueran necesarias para una correcta terminación.

Cielorraso seleccionado para sala de rayos, circulación, box cambiadores y espacios comunes: 20 cm aprox de borde (dependiendo de los ajustes) de terminación con placa de yeso con junta tomada y buña en la parte interna. En el sector central, Cielorrasos suspendido desmontable con placa tipo “Amstrong” biselado con un espesor de 15 mm. Medida de placa de 61.5 x 61.5 cm de 5kg/m2.

- Provisión y colocación de refuerzo en cielorraso de madera dura SOLAMENTE EN SALA DE RAYOS, estacionada y cepillada, de 1.00 x 3.5 y espesor 2.5 mm. Las fijaciones con cabezas embutidas, dejando su cara inferior totalmente libre y a nivel.

- Cielorraso seleccionado para Oficinas: Provisión y colocación cielorrasos suspendidos desmontable desmontable con placa tipo “Amstrong” biselado con un espesor de 15 mm. Medida de placa de 61.5 x 61.5 cm de 5kg/m2, y ajustes perimetrales con placa de yeso tipo Durlock junta tomada con buña.

    - Provisión y colocación de medios tabiques de durlock (entendiéndose estructura y placa solamente del lado visible) paralelos e independientes a tabiques de mampostería revestido con lamina de plomo. El mismo será fijado a piso paredes laterales y cielorraso. Así se evitan las perforaciones sobre el plomo. Dicho tabique se ejecutara en la totalidad de las paredes, con el fin de revestir el plomo proyectado.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Provisión y colocación de instalación eléctrica total del sector:

- Tablero de alimentación (caja seccional)50 kw. Deberá instalarse sobre pared aprox 1400 mm de altura, en una caja embutida o fijada exteriormente conteniendo (recomendamos que sea exterior para evitar posibles fugas): 3 llaves térmicas de 50 amperes vinculadas, 2 borneras de entrada y salida para 25 o 35 mm, 3 neones (indicación luminosa de fase visible exteriormente)

- Alimentación requerida: 3 x 380v 50 Hz. + Neutro + Tierra (Jabalina)

3 x 220v 60 Hz. + Neutro + Tierra (Jabalina)

- Potencia: 50 Kw

- Impedancia de línea máxima: 0.125 ohms

- La alimentación tiene que llegar a la caja directamente del tablero principal a 90 mts. se deberán proveer conductores de 25 mm, para  fases y para tierra a jabalina. Para neutro de 16 mm. Las interconexiones entre borneras de tablero con cables de 16 mm2 y entre borneras, térmicas y contactores con cables de 6 mm2.

- Provisión y ejecución de tendido eléctrico, desde tablero, correspondiente a tendido de cañerías de distribución y cableado de  línea general y línea estabilizada (en casos necesarios como alimentación de equipamiento médico). Dicha instalación, deberá dimensionarse previniendo crecimiento a futuro, dejando libre el 30 % de la cañería.

- La instalación se realizara con caños metálicos, sobre estructura de cielorraso, y en paredes embutidas en mampostería.

- Las cajas de tomas, se colocaran a 0.40 mts de de NPT.

- Los toma corrientes de los centros, cantidad y tamaño será acorde al consumo y cantidad de bocas.

- Provisión y colocación de artefactos eléctricos, tipo panel leed 60x60 45w 5000k.

- CARPINTERÍAS

- Provisión y colocación de puertas para el sector a intervenir.

-P1- Cantidad 2. Puerta de 2 hojas de abrir (una de 0.80 m y otra de 0.40 m). Con marco de chapa doblada nº16, revestida internamente de plomo laminado 1 mm, con perfectos solapes de plomo con las paredes de la sala de radiología para asegurar un perfecto aislamiento.

Hojas de abrir tipo placa de espesor 45 mm, con tapacantos de madera maciza de cedro 15 mm de vista, enchapadas en ambas caras de formica color a definir, sobre MDF de 4 mm, relleno de nido de abeja 5x5 en MDF 3 mm.

Herrajes, 3 pomelas, plomo doble balancín, rosetas y bocallaves sanatorio pesado bronce platil.

Visor con vidrio plomado.

-P2- Cantidad 2. Puerta de 1 hoja de abrir (una de 0.90 m de ancho). Con marco de chapa doblada nº16, revestida internamente de plomo laminado 1 mm, con perfectos solapes de plomo con las paredes de la sala de radiología para asegurar un perfecto aislamiento.

Hoja de abrir tipo placa de espesor 45 mm, con tapacantos de madera maciza de cedro 15 mm de vista, enchapadas en ambas caras de formica color a definir, sobre MDF de 4 mm, relleno de nido de abeja 5x5 en MDF 3 mm.

Herrajes, 3 pomelas, plomo doble balancín, rosetas y bocallaves sanatorio pesado bronce platil.

Visor con vidrio plomado.

-P3- Cantidad 4. Puerta de 1 hoja de abrir izquierda (una de 0.70 m de ancho). Con marco de chapa doblada nº16, revestida internamente de plomo laminado 1 mm, con perfectos solapes de plomo con las paredes de la sala de radiología para asegurar un perfecto aislamiento.

Hoja de abrir tipo placa de espesor 45 mm, con tapacantos de madera maciza de cedro 15 mm de vista, enchapadas en ambas caras de formica color a definir, sobre MDF de 4 mm, relleno de nido de abeja 5x5 en MDF 3 mm.

Herrajes, 3 pomelas, plomo doble balancín, rosetas y bocallaves sanatorio pesado bronce platil.

-P4- Cantidad 3. Puerta de 1 hoja de abrir derecha (una de 0.70 m de ancho). Con marco de chapa doblada nº16, revestida internamente de plomo laminado 1 mm, con perfectos solapes de plomo con las paredes de la sala de radiología para asegurar un perfecto aislamiento.

Hoja de abrir tipo placa de espesor 45 mm, con tapacantos de madera maciza de cedro 15 mm de vista, enchapadas en ambas caras de formica color a definir, sobre MDF de 4 mm, relleno de nido de abeja 5x5 en MDF 3 mm.

Herrajes, 3 pomelas, plomo doble balancín, rosetas y bocallaves sanatorio pesado bronce platil.

-P5- Cantidad 2. Puerta de 1 hoja de abrir izquierda (una de 0.70 m de ancho). Con marco de chapa doblada nº16, revestida internamente de plomo laminado 1 mm, con perfectos solapes de plomo con las paredes de la sala de radiología para asegurar un perfecto aislamiento.

Hoja de abrir tipo placa de espesor 45 mm, con tapacantos de madera maciza de cedro 15 mm de vista, enchapadas en ambas caras de formica color a definir, sobre MDF de 4 mm, relleno de nido de abeja 5x5 en MDF 3 mm.

Herrajes, 3 pomelas, plomo doble balancín, rosetas y bocallaves sanatorio pesado bronce platil.

Con visor plomado

- PINTURA

    - Ejecución de tareas previas de pintura, lijado, enmasillado de la totalidad de las paredes del sector.

    - Provisión y aplicación de pintura latex interior (color a definir) sobre todas las paredes del sector intervenido.

    - Provisión y aplicación de pintura latex interior cielorrasos color blanco, sobre todos los ajustes de perímetro en junta tomada, del sector intervenido.

    - Provisión y aplicación de pintura sintético (color a definir) de ventanas existentes.

- CORTINAS

- Provisión y colocación de cortinas nuevas en la totalidad de los locales que forman parte del sector a intervenirse: las cortinas a proveer deberán ser con sistema de riel metálico y de un material tipo gasa tramada semi traslucida de primera calidad.

El color, modelo y textura de deberá ser previamente aprobado por Gendarmería Nacional.

- EQUIPAMIENTO

- SALA DE COMANDOS, OFICCE: Provisión y colocación de escritorios y butacas aptas para puestos de trabajo.

- ARMARIOS EN DEPOSITO: Provisión y colocación de estructura y puertas en carpintería de aluminio color blanco con sistema de celosías horizontales, con cerradura interna con combinaciones, ubicados en los armarios personales en el nuevo sector de cambiadores masculinos y femeninos.

- PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD

- Previo al inicio de las actividades en salad e rayos X, se realizara prueba de control de calidad, para corroborar el perfecto funcionamiento de las instalaciones.

- LIMPIEZA

Se realizara limpieza total final.

ANEXO V

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2016     EXPTE. N° AY 6-4005/44

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad………………….……………………………………...T.E. N°……..…………..….Fax N°…………….……….     e-mail………………..……………… CUIT N°…………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLON | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y PUESTA EN VALOR DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS, (CONFORME ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS) | 1 | SERV |  |  |
| 2 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; Y READECUACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL (CONFORME ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS) | 1 | SERV |  |  |
| 3 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; Y READECUACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO - DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE GENDARMERIA NACIONAL (CONFORME ANEXO III ESPECIFICACIONES TECNICAS).- | 1 | SERV |  |  |
| 4 | 331-04237-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; REFACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES, EN SECTOR SANIDAD DEL EDIFICIO CENTINELA (2DO PISO) , CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO IV.- | 1 | SERV |  |  |

SON PESOS (En letras): .…………………………………………………………………………………………………………………………………PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 5° PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

F I R M A Y A C L A R A C I Ó N

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/2012.

.

……..…..………………………………

FI R M A  Y  ACLARACIÓN

ANEXO VII

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROVISIÓN Y / O USO DE BIENES Y / O MATERIALES IMPORTADOS LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2016

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/2012.:

Características generales de los productos / materiales importados:

……………………………………………………………………………….…………….………....………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………….………

BALANZA COMERCIAL

| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO |  |  |  |
| PROYECCIÓN EJERCICIO CORRIENTE |  |  |  |

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN

ANEXO VIII

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……CUIT, …………………………., con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO

LUGAR Y FECHA:

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN

ANEXO IX

| DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto N° 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nro | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados:……………………………….. …………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Último ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |
| FIRMA: |  |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO X

| DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO EN VIRTUD DE LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 234 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

ANEXO XI

| -Declaración Jurada de habilidad para contratar con el Estado Nacional |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios |
| RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO 1023/2001 |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188. |
| c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014) |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |