## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| Nro Unidad Operativa de Compras: UOC-IN N° 037-002 |
| Nombre UOC-IN: Unidad Técnica Administrativa Contable DIGEAPOYO |
| Domicilio: Avda. Gendarmería Nacional N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Correo Electrónico: utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar |
| Teléfono: (011) 4114-3634 |
| Tipo de Procedimiento: Licitación Pública | N°:02 | Ejercicio: 2018 |
| Clase: De Etapa Única Nacional. |
| Modalidad: Sin Modalidad: Sin Modalidad. |
| N° de Expediente: EX – 2018-05102199-APN-DIRLOG#GNA |
| Rubro Comercial: 45 - Mantenimiento, reparación y limpieza |
| Objeto: Servicio de reparación y mantenimiento de las instalaciones termomecánicas del edificio de la Dirección de Logística de Gendarmería Nacional. |
| Costo del Pliego: Sin valor. |

RETIRO  DE PLIEGOS

PRESENTACIÓN  DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

1

EAPOYO#GNA

## DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| Orden | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331-05011-0002 | MANTENIMIENTO Y REPOARACIÓN DE INSTTALACIONES ELECTROMECÁNICAS. CONFORME ANEXO I “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” | SERVICIO | 1 |

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

3

## CLÁUSULAS PARTICULARES

1.1.	El presente llamado a Licitación Pública N° 02/2018 tiene por objeto adquirir

el “Servicio de reparación y mantenimiento de las instalaciones termomecánicas del edificio de la Dirección de Logística de Gendarmería Nacional”.

  - Son aplicables al presente procedimiento de selección:

    - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

    - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.

    - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional,  aprobado  por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.-

    - Manual	de	Procedimiento	del	Régimen	de	Contrataciones	de	la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC

    - Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.

f)	Resoluciones Generales  Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1784/04, 2939/10 y 4164-E/2018 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

  - Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.

  - Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

  - Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

  - Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

  - Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

  - Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

  - Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

  - Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

  - Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

  - Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

  - Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188/99.

  - Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275/2016.

  - Decreto	Nº 1883/91 – Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72.

  - Decreto 202/2017 – Declaración Jurada de Intereses.

  - Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.

  - Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551. PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

  - Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera

    - Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

    - Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

    - Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda.

    - Resolución Nº 777/17 y 819/17 del Ministerio de Seguridad.

    - Disposición ONC 6-E/2018.

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones  se regirán por lo dispuesto en  el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

(Artículo 48° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona interesada puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de  Buenos  Aires (CP 1104), en días hábiles y en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

5

  - L as consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares  deberán efectuarse por escrito en la  Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería  Nro  717,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (CP 1104), o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC DIGEAPOYO (utac- digeapoyo@gendarmeria.gob.ar).

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse  hasta  el  día  de apertura de las ofertas.

## No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas

que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (03) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, se cumplirán los mismos plazos  de antelación estipulados en  la  normativa vigente que median entre la convocatoria original y la fecha de apertura, de acuerdo al procedimiento de selección que se trate, por lo  que se indicará en la misma circular la nueva fecha para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares aclaratorias serán difundidas, publicadas  y comunicadas  por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado	el	llamado	original	con  DOS	(2)	días	como	mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo serán comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

  - Las circulares modificatorias por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

    - día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

## LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs. y hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro. 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas  en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una  propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT,  el tipo y número  de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará  como  presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

## EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas  y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. Por lo que no será necesario acompañar el pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases  y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

## INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

7

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna  en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento  del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

## PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a  partir de  la  fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente  manifestara en forma  expresa su voluntad de no renovar el plazo  de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

## REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 – ARTÍCULO N° 13 de Disposición ONC Nº 63 –E/2016 y su modificatoria Disposición ONC N° 6-E/2018)

Las ofertas  deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II).

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

## FORMA DE COTIZAR (Art. 58 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Arts. 16 y 17 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

    - Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

    - Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad  de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en  números,  las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

    - Las ofertas deberán considerar la inclusión de todos los gravámenes  impositivos en la circunstancia de tratarse la fuerza a estos efectos como “Consumidor Final”.

    - El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

    - El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

## ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los  oferentes  detallar  cual es la oferta base y cual la oferta alternativa.

## MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos  los  impuestos y gravámenes de la operación, considerándose en caso contrario como oferta condicionada.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en  el  precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

Las ofertas deberán contener:

## Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán  reunir   capacidad   jurídica,   la   que   será  determinada  teniendo en

cuenta   toda   la   documentación  prevista   en  este   pliego,  el  objeto   de los

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

9

contratos constitutivos y los estatutos sociales deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección  General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de  las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al  Código  Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

## Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

## Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

    - Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad de sus integrantes)

    - numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

## UT Constituida: Deberán presentar la documentación detallada en el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC 62/2016, modificada por Disposición ONC 6/2018, artículo 1°.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de  haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será  del CINCO POR CIENTO  (5%) del monto  total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional,  mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas  para ser considerada como tal,  de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV)

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO IX)  para  el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

    - Habilidad para contratar – Incumplimientos tributarios y/o previsionales conforme Resolución General 4164-E/2017 AFIP “Sector Público. Proveedores. Incumplimientos Fiscales. Consulta”.

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, incurrirá en causal de desestimación no subsanable  al no encontrarse habilitado para contratar con el Estado Nacional.

    - Los oferentes deberán encontrase pre inscripto  en el SIPRO  en el momento de evaluación de la oferta, de conformidad con el Art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - texto conforme Art 2 de la Disposición ONC N° 6-E/2018; como así también deberá encontrarse inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del Dictamen de evaluación según lo dispuesto en el Art 25 de la disposición ONC N° 6-E/2018.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

11

## DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita de las instalaciones donde se prestara el servicio. Los interesados en participar, deberán realizar una visita a las instalaciones con hasta TRES (03) días hábiles anteriores a la hora fijada para la apertura de ofertas.

La misma será coordinada con la Subdirección de Infraestructura de la Dirección de Logística de Gendarmería Nacional al teléfono Nro (011) 4310- 2837, en días hábiles en el horario de 08:00 a 14:00 hs.

    - Póliza de Seguro de Vida Obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado.

    - El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación  vigente a una  de las  Aseguradoras de Riesgos de Trabajo  (ART) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

    - Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimento de la legislación laboral vigente (condiciones dignas y ausentismo de trabajo infantil).

Toda documentación que se presente en fotocopias deberá ser legible y estar certificada por Escribano Público, Autoridades Judiciales o Administrativas competentes, legalizándose la documentación cuando intervenga en su certificación notario de extraña jurisdicción.

    - Toda aquella documentación que el oferente considere para ilustrar mejor su oferta, las requeridas por el pliego general y en las especificaciones técnicas.

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

## TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto

total del contrato. El cocontratante deberáPLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

      - De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

      - Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del  PByCG, el importe de la garantía de impugnación  será  del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la solicitud de gasto, equivalente a 180 MODULOS.

## MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día  anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula  se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80  del  Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por  el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

13

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término  indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado  para proseguir con el trámite correspondiente  de acuerdo con el procedimiento elegido.

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

## FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la de menor valor.

## COMUNICACIÓN	DEL	DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

## IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de  su comunicación. Quienes  no  revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días  de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES

(3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto

o anularse  el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados

para la participación del presente llamado.

## FORMA DE ENTREGA

LA ENTREGA SERÁ: TOTAL.

  - LUGAR Y FECHA DE ENTREGA

La entrega del servicio será en el edificio de la Dirección de Logística de Gendarmería Nacional (Subdirección de Infraestructura), ubicada en Avenida Gendarmería Nacional Nro 717, código postal Nro 1104, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día y horario a coordinar.

El plazo de cumplimiento del contrato  será de los NOVENTA (90) días hábiles contados a partir del día hábil inmediato posterior al perfeccionamiento del contrato o suscripción de la Orden de Compra.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

## PENALIDADES Y SANCIONES (ARTÍCULO N° 102 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA  CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de  lo satisfecho fuera de término  por cada  día hábil de atraso, independientemente de  la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

## RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

15

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos  o  incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

## FACTURACIÓN

LA FACTURACIÓN SERÁ: TOTAL.

Los comprobantes de pago deberán:

    - Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

    - Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

    - A los efectos tributarios se indicará en la  respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

    - Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

    - En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

## PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados

en  la  respectiva  orden  de  compra.  Sin  perjuicio  de  estoP,LlIoEsG-p2a01g8o-s119s2e18a8t0e-nAdPeNr-áDnIGEAPOYO#GNA

considerando el programa mensual de caja y las  prioridades de gastos contenidas  en la normativa vigente.

## MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

## BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las  que  se detallan en el link  del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta- unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse  a esta modalidad de pago, quienes no  posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios  de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente  o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

- Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

- El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- La oferta.

- Las muestras que se hubieran acompañado.

- La adjudicación.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

17

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una  vez  agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya  jurisdicción  abarque  el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ANEXO I

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMOMECANICAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.

CAPITULO 1

  - TRABAJOS QUE COMPRENDE:

La presente especificación tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarios para la reparación de las instalaciones termo  mecánicas. La documentación Gráfica, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y demás Documentación Contractual referidos a la “REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  TERMOMECANICAS  DEL  EDIFICIO  DE  LA  DIRECCION DE

LOGISTICA“, tareas que comprenden maquinas  enfriadoras de liquidos marca CARRIER  modelo  30  HR  120,  caldera  humotubular  marca  SARCOR  CAREN  de

1.500.000  kcal y tablero general de fuerza  motriz   de acuerdo a los  artículos  que  se

detallan a continuación:

## GENERALIDADES:

Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirá estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, a los Pliegos de Condiciones Generales, Anexos  efectuados por la Subdirección de Infraestructura (Dirección de Logística).

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, dimensiones y demás requerimientos a cumplimentar.

La empresa adjudicataria deberá reconocer perfectamente el lugar y el recorrido de las instalaciones, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de los mismos, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a la Subdirección de Infraestructura. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo. La empresa adjudicataria no

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

19

podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar  por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

El personal que realice los trabajos en instalaciones deberá ser adecuadamente capacitado y con amplio conocimiento en rubro por La empresa adjudicataria sobre riesgos a los que están expuestos y en el uso del material, herramientas y equipos de seguridad.

Serán de aplicación y la empresa adjudicataria se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la  Superintendencia  de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a  la  creación y mantenimiento  de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

## GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

Previo  a  librarse  el Acta  de  Recepción Definitiva, la  empresa adjudicataria

entregará  una  garantía  escrita  comprometiéndose  a subsanar, por el término de UN

- AÑO, a partir de la fecha del Acta mencionada, todo defecto que  apareciera en las instalaciones y/o las refacciones realizadas, a su exclusivo costo.

## PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS:

Se realizará un Plan de Trabajos con la finalidad de programar etapas para planificar los días en los que se trabaje en cada sector. Lo anteriormente detallado tiene por objeto coordinar los trabajos de la empresa adjudicataria con la Subdirección de Infraestructura para programar los días en que la operatividad de cada área pueda estar afectada.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en el Decreto nº 911/96 de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, debiendo instruir a su personal al respecto. El personal estará inscripto en una ART, debiéndose presentar la nómina del personal cubierto por la misma con antelación a su ingreso al lugar de los trabajos. El personal no inscripto no podrá ingresar al mismo

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa Seguridad aprobado por la ART previo al inicio de las tareas.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

El adjudicatario realizará un cerco y vallado de seguridad del perímetro del área de

trabajo, la que deberá mantener limpia y ordenada, en debidas condiciones de higiene, seguridad y transitabilidad.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

  - La adjudicataria y sus Subcontratados deberán cumplir con el Decreto N° 911/96 de las Normas de Higiene y Seguridad, y cumplir además con los decretos reglamentarios y resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo complementarios al decreto mencionado.

  - El personal estará inscripto en una ART, debiéndose presentar la nómina del personal cubierto por la misma con antelación a su ingreso al lugar de los trabajos. El personal no inscripto no podrá ingresar al mismo.

## CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a  la instalación deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, presentando previamente  muestras  para su aprobación por La Subdirección de infraestructura antes de su acopio, y en todo de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas. Si la empresa adjudicataria acopiara materiales sin aprobar  y rechazados, deberá retirarlos en el termino perentorio  que  determine  La Subdirección de infraestructura, y si así no lo hiciere esta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la  empresa adjudicataria.  Los materiales a emplearse en los trabajos, responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los items correspondientes, serán nuevos, sin fallas y conforme a las normas  IRAM. Bastará que a juicio del La Subdirección de infraestructura cualquier material colocado defiera con el estipulado en las muestras aprobadas para su rechazo.

## REALIZACIÓN DE LAS TAREAS

Antes de iniciarse la reestructuración de las montantes  conforme  a  los croquis de apoyo grafico correspondiente a tal efecto, se realizaran las siguientes tareas:

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

21

a) Mampostería y tabiquería: se removerán los paramentos y desmonte según cada Sector. Dicha tarea comprende la remoción, acarreo hasta zona de descarga y retiro de escombros o desperdicios. No  se admitirá bajo ningún punto  de vista el acopio de escombros fuera del área de trabajo, además dichos escombros deberán  retirarse periódicamente hasta completar la totalidad de las tareas y se retiraran en su totalidad inmediatamente después de finalizada esta tarea. En ningún caso se permitirá acopio dentro del Edificio de la Dirección Logística. La Subdirección de Infraestructura destinara un lugar donde se ubicaran los volquetes para retirar los escombros.

c) Retiro de conductos existentes de instalación termo  mecánica en desuso y en  mal estado.

e) Retiro de toda instalación u elemento, necesario para la correcta ejecución de los trabajos precedentes.

La empresa adjudicataria instalará en un sector cubierto que designará el Comitente, un área para vestuario y guarda de herramientas.

La empresa adjudicataria tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones que le sean asignadas para tal fin.

La empresa adjudicataria deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan verificar las tareas sin riesgo ni peligro. Una vez terminados los trabajos el Contratista reintegrara las áreas asignadas para vestuario y guarda de herramientas y/o materiales en perfecto estado de orden e higiene, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cañerías y cualquier  otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

## PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal deberá ser idóneo con acabado conocimiento en los distintos rubro y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por la empresa adjudicataria.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

## CAPITULO 2

  - DESCRIPCION DE LAS TAREAS

Se procede a labrar UNA (1) planilla  de especificaciones técnicas, en razón de ampliar información que no se describe en el nomenclador de la Oficina Nacional de Contrataciones.

## MAQUINA ENFRIADORA DE LIQUIDO MARCA CARRIER MODELO 30HR 120 NRO 1 COMPUESTA POR 4 COMPRESORES DE 30 HP CADA UNO TRABAJOS A REALIZAR

  - Control de presión y funcionamiento del PLC del circuto nro1, agregado de refrigenrante

  - Se realizara limpieza Del circuito con R141b, y La quita de humedad por médio de filtros deshidratadores en el circuito nro 2 de La maquina

  - Cambio Del filtro de ceramica Del circuito en El circuito nro 2

  - Completamiento de aceite refrigerante en lós compressores

  - Prueba de estanqueidad por médio de presurizado con nitrogeno seco y luego realizara alto vacio con bomba de vacio

  - Carga de refrigerante R 22

  - Puesta em marcha control de funcionamiento

  - Calibracion Del PLC y circuito electrico de mando

  - Comprubacion de funcionamiento en perfectas condiciones de la maquina enfriadora

  - impieza de lós dos tubos de condensadores.

## MAQUINA ENFRIADORA DE LIQUIDO MARCA CARRIER MODELO 30HR 120 NRO 2 Y 3

TRABAJOS A REALIZAR

  - Se realizara La limpieza De lós cuatro (4) circuitos con R141b, y la quita de humedad por médio de filtros deshidratadores en ambos circuito de las maquinas, revision de los circuitos externos de interconeccion de refrigerante

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

23

  - Cambio de los filtros cerámicos completo en las dos maquinas.

  - Limpieza de los dos (2) condensadores de cada maquina

  - Completamiento de aceite refrigerante a todos los compresores

  - Prueba de estanqueidad por médio de presurizado com nitrogeno seco y luego se realizara alto vacio com bomba de vacio

  - Carga de refrigerante R22 completa en las dos maquinas

  - Puesta em marcha y control de funcionamiento

  - Calibracion De lós PLC y circuitos	electrico de mando de las dos maquinas

  - Comprobacion Del correcto  funcionamiento   de Las maquinas enfriadoras

## REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CALDERA HUMOTUBULAR DE

1.500.000 KCAL MARCA SALCOR CAREN

  - Modernizacion Del tablero electrico de mando em forma completa

  - Cambio de termostato y presostato de control

  - Control de funcionamiento y limpiza del ventilador de inyeccion de aire

  - Cambio del sistema de control de varrido y llama uv en camara combustion.

  - Revision de las válvulas de control de gas

## REPARACION Y MODERNIZACION DEL TABLERO GENERAL DE FUERZA MOTRIZ

  - Se reemplazara todo los fusibles del tipo cartucho diased por guaradmotores

  - Se reemplazara todo los contactoresy relevo termicos viejo marca Hitachi por nuevos contactores tipo siemens de acurdo a la potencia existente de los motores de bomba conforme sl siguiente de talle:

  - 3 motores trifasico de ventilador de torre de 5 HP

  - 3 motores trifasico de bomba de condensado de 20 HP

  - 3 motores de bomba de circulacior de agua de 5 HP (M5 FC, M3 40RS, M2 FC)

  - Se reemlazara todo el cableado interno del tablero enfundados en cable canal enrregillado

  - Remplazo de tolas la botoneras de marcha y parada

  - Reemplazo de todo los ojos de buey de indicación luminoso

  - Reparacion o cambio del aperimetro de 800amp y llave selectora de fase

## REPARACION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA MARCA PINTINI MOD LP 50/26 Y MOTOR ELECTRICO TRIFASICO, CIRCUITO MFC2

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

  - Desarmado, limpieza, cambio de rodamientos, eje, tuerca, retenes prensa estopa

  - Cambio de esparago de prensa estopa en acero inoxidable con tuerca y arandela

  - Limpieza de turbina, armado balanceo, acople al motor

  - Montaje en la columna de agua de circulación denominada “M2 Fancoil” con provision de 8 bulones con tuerca y arandela, anclaje al piso.

  - Motor electrico bobinado, cambio de rodamiento, ventiladordor refrigeración tornillería de placa de bornes en tornillos y tureca de bronce

## REEMPLAZO DE CAÑERIA DEL SECTOR PLANTA BAJA DEL CIRCUITO DE CALEFACION/REFRIGERACION DEL SISTEMA FANCOIL LINEA HORIZONTAL

  - Se realizara el cambio de cañería de calefacción/refrigeración (agua caliente/fría) en el circuito frente y contrafrente Izquierdo y derecho  de  planta baja correspondiente a la totalidad de los sectores, según ANEXO GRAFICO PLANTA BAJA . En caños del tipo H3 aluminio  saladillo para termofusion, de uso especial de sitemas de calefacción/refrigeración por agua, aislados con fundada de aislación térmica flexible del tipo armaflex de acuerdo a casda diámetro de cañeria, el recorrido aproximado es de 280 metro.

  - Se reemplazara las OCHO (8) (válvulas esclusa) de 2”. De cada circuito y su conexión a la columna vertical

  - Se reemplazara las CUATRO (4) (válvulas de  desagote en la línea  de retorno) de 2”.

  - La cañería de alimetacion será en tipo U para evitar golpe de airete y la perdidad de presión al ultimo equipo conforme lo indicado en planos, las derivaciones serán en Te con salidad central ¾ pulgada para conexión de los equipos fancoil

  - Cañeria de retorno será en un solo tramo con reducción de diámetro y con aislación termica, conforme indicado en plano.

  - Se deberá realizar la conexión a los 33 equipos de fancoil exitente en forma completa, con llave de 3/4” del tipo refrigeración de cierre hidrailico conico para conexión a fancoil de 5/8” nuevas, todo aislado en funda armaflex.

  - Cañeria de desagote de condensación será caño H3 de de ¾ pulgada con derivación Te en cada equipo fancoil dejando salida roscada o chicote de conexión en un recorrido de 160 mts.

## REEMPLAZO DE CAÑERIA DEL SECTOR PRIMER PISO DEL CIRCUITO DE CALEFACION/REFRIGERACION DEL SISTEMA FANCOIL LINEA HORIZONTAL

  - Se realizara el cambio de cañería de calefacción/refrigeración (agua caliente/fría) en el circuito frente Izquierdo y derecho: y contrafrente derecho,

de  primer piso conforme ANEXO GRAFICO PRPIMLIEEGR-2P0I1S8O-1.19E2n188c0a-ñAoPsN-dDeIlGtEipAoPOYO#GNA

25

H3 aluminio saladillo para termofusion, de uso especial para calefacción/refrigeración por agua, aislados con fundada de aislación del tipo armaflex de acuerdo a casda diámetro, el recorrido aproximado es de 150 metro.

  - Se reemplazara las SEIS (6) (válvulas esclusa) de 2”. De cada circuito y su conexión a la columna vertical

  - Se reemp´lazara las TRES  (3) (válvulas  de  desagote en la cañería de retorno) de “.

  - La cañería de alimetacion será en tipo U para evitar golpe de ariete y la perdidad de presión al ultimo equipo conforme lo indicado en planos, las derivaciones serán en Te con salida central ¾ pulgada

  - Cañeria de retorno será en un solo tramo con reducción de diámetro y con aislación termica, conforme indicado en plano.

  - Se deberá realizar la conexión a los 33 equipos de fancoil exitente en forma completa, con llave de 3/4” del tipo refrigeración de cierre hidrailico conico para conexión a fancoil de 5/8” nuevas, todo aislado en funda armaflex.

  - Cañeria de desagote de condensación será caño H3 de de ¾ pulgada con derivación Te en cada equipo fancoil dejando salida roscada o chicote. En un recorrido de 120 metros

  - Reemplazo de nueve (9) equipos fancoil de 5500 Kcal del tipo Westric.

## REEMPLAZO DE CAÑERIA DEL SECTOR DEL SEGUNDO PISO DEL CIRCUITO DE CALEFACION/REFRIGERACION DEL SISTEMA FANCOIL LINEA HORIZONTAL

  - Se realizara el cambio de cañería de calefacción/refrigeración (agua caliente/fría) en el circuito frente y contrafrente Izquierdo y derecho de  planta  baja correspondiente a la totalidad de los sectores, conforme   ANEXO GRAFICO segundo  piso. En caños del tipo H3 aluminio  saladillo para termofusion, de uso especial de sitemas de calefacción/refrigeración por agua, aislados con fundada de aislación térmica flexible  del tipo armaflex de acuerdo  a casda diámetro de cañeria, el recorrido aproximado es de 280 metro.

  - Se reemplazara las OCHO (8) (válvulas esclusa) de 2”. De cada circuito y su conexión a la columna vertical

  - Se reemplazara las CUATRO (4) (válvulas de  desagote en la línea  de retorno) de 2”.

  - La cañería de alimetacion será en tipo U para evitar golpe de airete y la perdidad de presión al ultimo equipo conforme lo indicado en planos, las derivaciones serán en Te con salidad central ¾ pulgada para conexión de los equipos fancoil

  - Cañeria de retorno será en un solo tramo con reducción de diámetro y con aislación termica, conforme indicado en plano.

  - Se deberá realizar la conexión a los 35 equipos de fancoil exitente en forma completa, con llave de 3/4” del tipo refrigeración de cierre hidrailico conico para conexión a fancoil de 5/8” nuevas, todo aislado en funda armaflex.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

  - La cañería de desagote de condensación será de caño  H3 de ¾” con  derivación a cada fancoildejando salida roscada o chicote, en un recorrido de 160 metros.

## REEMPLAZO DE CAÑERIA DEL SECTOR DEL TERCER PISO DEL CIRCUITO DE CALEFACION/REFRIGERACION DEL SISTEMA FANCOIL LINEA HORIZONTAL

      - Se realizara el cambio de cañería de calefacción/refrigeración (agua caliente/fría) en el circuito frente y contrafrente Izquierdo  y derecho  del tercer piso correspondiente a la totalidad de los sectores, correspondiente a anexo grafico tercer piso. En  caños  del tipo H3 aluminio saladillo para termofusion,  de uso especial de  sitemas de calefacción/refrigeración por agua,  aislados  con fundada de aislación térmica flexible del tipo armaflex de acuerdo a casda diámetro de cañeria, el recorrido aproximado es de 280 metro.

      - Se reemplazara las OCHO (8) (válvulas esclusa) de 2”. De cada circuito y su conexión a la columna vertical

      - La cañería de alimetacion será en tipo U para evitar golpe de airete y la perdidad de presión al ultimo equipo conforme lo indicado en planos, las derivaciones serán en Te con salidad central ¾ pulgada para conexión de los equipos fancoil

      - Cañeria de retorno será en un solo tramo con reducción de diámetro y con aislación termica, conforme indicado en plano.

      - Se deberá realizar la conexión a los 35 equipos de fancoil exitente en forma completa, con llave de 3/4” del tipo refrigeración de cierre hidrailico conico para conexión a fancoil de 5/8” nuevas, todo aislado en funda armaflex.

      - La cañería de desagote de condensación será de caño  H3 de ¾” con  derivación a cada fancoildejando salida roscada o chicote. En un recorrido de 160 metros

## REEMPLAZO DE CAÑERIA DEL SECTOR DEL ENTRE PISO DEL CIRCUITO DE CALEFACION/REFRIGERACION DEL SISTEMA FANCOIL LINEA HORIZONTAL

  - Se realizara el cambio de cañería de calefacción/refrigeración (agua caliente/fría) en el circuito contrafrente Izquierdo y derecho del entre piso correspondiente a la totalidad de los sectores, correspondiente a ANEXO GRAFICO ENTREPISO. En caños del tipo H3 aluminio  saladillo para termofusion, de uso especial de sitemas de calefacción/refrigeración por agua, aislados con fundada de aislación térmica flexible  del tipo armaflex de acuerdo  a casda diámetro de cañeria, el recorrido aproximado es de 120 metro.

  - Se reemplazara las CUATRO (4) (válvulas esclusa) de 2”. De cada circuito y su conexión a la columna vertical

  - Se reemplazara las DOS (2) / válvulas de desagote de la línea de retorno) en

2”.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

27

  - La cañería de alimetacion será en tipo U para evitar golpe de airete y la perdidad de presión al ultimo equipo conforme lo indicado en planos, las derivaciones serán en Te con salidad central ¾ pulgada para conexión de los equipos fancoil

  - Cañeria de retorno será en un solo tramo con reducción de diámetro y con aislación termica, conforme indicado en plano.

  - Se deberá realizar la conexión a los 23 equipos de fancoil exitente en forma completa, con llave de 3/4” del tipo refrigeración de cierre hidrailico conico para conexión a fancoil de 5/8” nuevas, todo aislado en funda armaflex.

  - La cañería de desagote de condensación será de caño  H3 de ¾” con  derivación a cada fancoildejando salida roscada o chicote, en un recorrido de  80 metro

## REEMPLAZO DE CAÑERIA DE LA COLUMNA VERTICAL DEL CIRCUITO MFC2 COMPLETO DE CALEFACION/REFRIGERACION DEL SISTEMA FANCOIL

  - Se reemplazara la cañería total de circuito MFC2 desde la bomba de  circulación hasta el colector de retorno en caño del tipo H3 aluminio saladillo de uso especial para calefacción y refrigeración por agua, aislado en funda de aislación térmica tipo armaflex. en un recorrido doble de 55 metros

  - En el sector sala de maquina se hara en forma exterior para evitar cañería bajo piso haciendo la derivación al sector entrepiso

  - Las conexiones a las cuatro (4) tomas horizontales se deberá tener muy en cuenta para interconexión a las llaves esclusas exixtentes en los distintos pisos

## REPARACION DEL EQUIPO TIPO APC CARRIER MODELO 40RS 0,34

  - Reemplazo del del tablero de mando, colocación de un disyuntor trifasico, un interruptor trtrapolar del tipo siemens de 25 amper, contactor trifasico, relevo térmico, botoneras y ojo de buey indicador luminosos

  - Cambio y montaje la valvula modulante eléctrica, conexión al tablero

  - Limpiesa de la sepentina de APC.

## TANQUES DE REALIMENTACION Y EXPANSIÓN

  - Cambio de un (1) tanque de expansión de 750 lts en material de acero inoxidable de 3 mm tipo AISI 304 con sus conexiones de entrada y salida de agua con flotante, incluye la entrada de alimentación de agua de red  con llave  de corte tipo esférica de primera marcas

  - Cambio de la cañería que va desde la terraza hasta la sala de  maquinas  ubicada en basamento con caño de 2” hidro 3 aluminio del tipo saldillo, aislado en funda de aislación térmica tipo arlaflex, en un recorrido de 1000 mts desde

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

el  tanque  de  expansión  de la caldera	hasta la caldera	ubicado en sala de maquinas

  - NOTA: El oferente no debe desconocer todo los trabajos y vicios ocultos que pudieran prensentarse como asi también debe preveer todo los materiales e insumos necesarioas para un correcto funcionamiento

## LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS.

La empresa adjudicataria está obligada a mantener los distintos lugares de trabajo, áreas exteriores, depósitos, etc., como también las áreas a intervenir, en adecuadas condiciones de higiene. Los espacios libres de circulación se mantendrán limpios y ordenados, durante todo el tiempo que duren las tareas, limitándose su ocupación con materiales, escombros, etc., al tiempo mínimo necesario, y con la verificación de la Subdirección de Infraestructura.

Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza de los espacios de remodelación se hará diariamente en todas las áreas donde se hayan desarrollado trabajos o transitado para su ejecución.

Está prohibido tirar materiales, escombros o  cualquier  otro  elemento desde los andamios o alturas. Los camiones cargados deberán cubrirse con lonas o folios plásticos a efectos de impedir caída de materiales durante el transporte. Los  residuos deberán recolectarse y evacuarse independientemente en contenedores siendo la Contratista responsable del cumplimiento de las normas que se indiquen para este tema.

La empresa adjudicataria deberá entregar los espacios refaccionados en los lugares que realice rotura de tabiques, losa, mampostería, en perfectas condiciones de habitabilidad y uso. La limpieza final comprende la limpieza íntegra de todas las áreas a intervenir. Será responsable por la rotura de vidrios o artefactos durante la realización de los trabajos.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

29

## CROQUIS

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

31

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

33

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

35

## ANEXO II

EXPEDIENTE Nº EX-2018-XXXXXXXXX – Licitación Pública Nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación	de	la	firma

……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:………………………………………………….. Condición ante el IVA:…………………………………………………………….. Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

……………………………………………………………………………………………… Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..………. Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio | MANTENIMIENTO Y REPOARACIÓN DE INSTTALACIONES ELECTROMECÁNICAS. CONFORME ANEXO I “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” | 1 |  |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero):

.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO  DE LA OFERTA: SESENTA (60) días  corridos (Art.

6.4.1 PBCP).

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

FIRMA  Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

37

FIRMA  Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

ANEXO IV

FIRMA  Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

39

ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la  oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado  N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

- Pueda presumirse que el oferente  es una continuación, transformación, fusión o  escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto  Delegado  N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

- Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN

NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto  Delegado  N°  1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas

presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primePrLgIEraGd-2o01e8n-1l1ín9e2a18r8e0c-AtaPNya-DsIeGaEAPOYO#GNA

por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

- Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta  como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

- Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a  lo  prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

- Cuando exhiban incumplimientos  en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

- Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho  a  Funcionarios Públicos Extranjeros  en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual  al doble de la condena.

- Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

41

FIRMA  Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

ANEXO VI

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

43

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

ANEXO VII

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

45

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

47

# ANEXO VIII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Director Nacional de Gendarmería | Nombre y Apellido: Gerardo José OTERO Jerarquía: Comandante General DNI: 12.757.425 | Director Nacional de Gendarmería | Nombre y Apellido: Gerardo José OTERO Jerarquía: Comandante General DNI: 12.757.425 |
| Director General de Apoyo | Nombre y Apellido: Sergio Marcelo GONZALEZ Jerarquía: Comandante General DNI: 14.904.990 | Director General de Apoyo | Nombre y Apellido: Sergio Marcelo GONZALEZ Jerarquía: Comandante General DNI: 14.904.990 |

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

## ANEXO IX

| CUIT : |  |
| --- | --- |

DOMICILIO FÍSICO

DOMICILIO	ELECTRÓNICO

ESPECIAL

FIRMA  Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

49

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas Pliego

Número: PLIEG-2018-11921880-APN-DIGEAPOYO#GNA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 20 de Marzo de 2018

Referencia: Pliego L Pu Reparación y Mantenimiento de las Instalciones Termomecánicas de DIRLOG

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 49 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564

Date: 2018.03.20 12:24:21 -03'00'

CRISTIAN JORGE DANIEL RIOJA

Alferez

Dirección General de Apoyo Gendarmería Nacional Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE

DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564

Date: 2018.03.20 12:24:21 -03'00'

# Text boxes

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar

Día y Hora

Lugar / Dirección

| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | El Martes 15 de mayo de 2018 a las 10:00 Horas. |
| --- | --- |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se recomienda realizar los trámites de acreditación para ingreso al predio con suficiente antelación por vuestro personal y exclusivamente para entregar su oferta (sobre-caja-paquete) en la Mesa General de Entrada y Salida de Expedientes o en la Unidad Operativa de Compras a cargo del presente procedimiento. Cabe señalar lo establecido por la PTN en sus Dictámenes: “…Resulta necesario destacar que la administración se encuentra compelida por el sistema legal a cumplir rigurosamente con las normas del pliego, las que representan un límite autoimpuesto del que no puede apartarse, pues él implica una garantía de seguridad, transparencia e igualdad para los oferentes…” “…Se debe señalar que el procedimiento licitatorio, por las circunstancias de la eventual intervención de diversos particulares, se asemeja al proceso judicial, en tanto y en cuanto no resulta posible otorgar facilidades o elasticidades a alguno de los oferentes, sin lesionar el principio de igualdad…” “…Se sostuvo que como en algún momento del tiempo han de fenecer los plazos, la inoportunidad de lo tardío es tal así que la infracción sea breve; pues de disculparse DOS (02) minutos habrían de excusarse luego CUATRO (04), y así indefinidamente…” “..No se configura ningún exceso de ritual por la aplicación estricta de los plazos fijados en la Ley…” Por tales motivos, el plazo estipulado para presentar las ofertas en el lugar, día y horario indicado en el presente pliego es FATAL Y PERENTORIO, no aceptándose ofertas presentadas fuera del término fijado, conforme lo estipulado en el artículo N° 22 de la Disposición ONC N° 62/2016 “Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones”. PLIEG-2018-11921880-APN-DIG |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse o descargarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. o a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCIÓN OBLIGATORIA ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN

ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 312/2010.

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD.

ANEXO VI: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS HUMANAS).

ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS).

ANEXO VIII: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA.

ANEXO IX: DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL.

1. OBJETO DEL LLAMADO

2.	NORMATIVA APLICABLE

2. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

3. VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

5. CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y

MODIFICATORIAS

6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

7.	REQUISITOS DE LAS OFERTAS

8.	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

9.	GARANTÍAS

integrar la garantía de

10.	APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

11.	EVALUACIÓN DE OFERTA

12.	SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL

ACUERDO

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO

14. FACTURACIÓN Y PAGO

15.	ORDEN DE PRELACIÓN

16.	JURISDICCIÓN

PLANILLA DE COTIZACIÓN

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2)

decimales.

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. i) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales Resolución ONC Nro 63/16)

Cuit :

Razón

Social,

Denominación	o	Nombre

completo :

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,

que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia.

LUGAR Y FECHA :

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 312/2010

(Articulo 13 inc. i) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Cuit :

Razón

Social,

Denominación	o	Nombre

completo :

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,

que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente.

LUGAR Y FECHA :

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

Cuit :

Razón Social, Denominación o Nombre completo :

El que suscribe, con poder suficiente para este  acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se  detallan al comienzo, no  se  encuentra  incursa  en ninguna  de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO  LO CONTRARIO

LUGAR Y FECHA :

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL

(Artículo 13, incisos e) y f) Disposición ONC 63-E/2016, y su modificatoria Disposición ONC 6-E/2018)

Razón Social, Denominación o Nombre completo :

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA  BAJO  JURAMENTO, que los datos detallados en el presente ANEXO son los correspondientes al domicilio especial y al  domicilio electrónico especial descriptos en el Artículo 13, incisos e) y f) Disposición ONC 63-E/2016, y su modificatoria Disposición ONC 6-E/2018, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO