PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| UTAC DIGEAPOYO - UOC N° 37/002 |
| DOMICILIO: Avda. Gendarmería Nacional N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (011) 4114-3634 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | N° 02 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: SN 6-5010/264

Rubro Comercial: 45 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Objeto “IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE GENDARMERIA NACIONAL”.

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en la Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Avda. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | HASTA UNA (01) HORA ANTES DE LA FIJADA PARA LA APERTURA |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en la Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Avda. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | JUEVES 04 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:00 HORAS |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| N° DE RENGLON | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331-06177-0001 | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE GENDARMERIA NACIONAL", conforme Especificaciones Técnicas Particulares. | SERVICIO | 1 |

#### OBSERVACIONES Y ANTECEDENTES DE INTERES

#### GARANTÍA DE CALIDAD: El adjudicatario deberá asegurar y/o garantizar la calidad y cumplir en tiempo y forma con los servicios adjudicados, por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.

#### VISITAS: Deberán realizar una visita con la finalidad de lograr un detalle más preciso al momento de cotizar. En lo posible se coordinará la visita con la Subdirección de Infraestructura de la Dirección de Logística, para asegurar la igualdad con los potenciales oferentes y evitar desorganización y visitas negativas. La realización de las mismas tendrá un plazo de 72 horas antes de la fecha de apertura. Estas visitas deberán ser guiadas por personal designado de la Unidad requiriente. En este sentido se expedirán certificados de visita por el mismo, debidamente firmados y rubricados que deberán formar parte de la oferta a presentar. Todo gasto que incurra en la realización de la visita, estará a cargo del oferente

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través de la UNIDAD DE COMPRAS consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACION PRIVADA tiene por objeto la adquisición del servicio de “IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE GENDARMERIA NACIONAL”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia.

- Por el manual de procedimiento del régimen de contrataciones de la administración nacional, aprobado por disposición de ONC N°62/2016

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Tecnico Administrativo Contable de Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en Av. Gendarmería Nro 717, Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), en los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en Unidad Tecnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en Av. Gendarmería Nro 717, Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), o en la dirección institucional de correo electrónico (utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (04) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con TRES (03) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs. y hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Tecnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en Av. Gendarmería Nro 717, Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cual es la oferta base y cual la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita.

    - Toda aquella documentación que el oferente considere para ilustrar mejor su oferta, las requeridas en las especificaciones técnicas.

    - No será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposición ONC N° 64/16 (SIPRO).

    - Toda documentación exigida en el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del Monto total de la solicitud de gastos, hasta un máximo de MIL MÓDULOS (M 1000).

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

Conforme anexo de especificaciones técnicas.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será dentro de los SESENTA  (60) días hábiles.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

Anexo I

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULAES

Se procede a labrar el presente Anexo de Especificaciones Técnicas, en razón de ampliar la información que no se describe en el nomenclador de la Oficina Nacional de Contrataciones.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1:	TRABAJOS QUE COMPRENDE.

CAPÍTULO 2: TRABAJOS PRELIMINARES.

CAPÍTULO 3:	PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS.

CAPÍTULO 4:	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES.

CAPITULO 5: DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

DETALLE DE PLANOS

PLANO 01: PLANO DE UBICACIÓN GENERAL

PLANO 02: PLANO DE DETALLE BABETA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

# CAPÍTULO 1

TRABAJOS QUE COMPRENDE:

Son todos los necesarios para la  “IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE GENDARMERIA NACIONAL”.

El objeto de las tareas a ejecutar involucran las siguientes actividades a realizarse sobre las cubiertas de los techos del Edificio de la Dirección de Logística (Aprox. 1.960 m2) y el sector comprendido por la Guardia de Prevención y Centro de Atención Externa (Aprox. 450 m2) involucrando una superficie total de 2.410 m2. Comprende los siguientes trabajos:

- 1er Prueba hidráulica a 72 horas.

- Retiro de toda la impermeabilización de las cubiertas de techos y limpieza de la superficie.

- Sellado de juntas con emulsión asfáltica.

- Ejecución de Dos (2) manos de imprimante, adhesivo, sellante de secado rápido en toda la superficie a razón de 500 gr/m2.

- Colocación de membrana asfáltica transitable geotextil. Espesor 4mm (+/-10%).

- Ejecución de Dos (2) manos de pintura acrílica sobre membrana geotextil en cubierta y superficie de babeta perimetral.

- Ejecución de babeta perimetral con doble membrana. (Según Detalle Ejecución de Babeta).

- 2da Prueba Hidráulica a 72 horas.

- Limpieza final de obra.

ARTÍCULO 1.1. EVALUACIÓN TÉCNICA:

Será requisito indispensable que el Oferente visite las Instalaciones de la Dirección de Logística a los efectos de conocer el estado de las Cubiertas, así poder evacuar todas las dudas pertinentes a la ejecución de las tareas, como también todo otro dato conveniente que permita la correcta realización de los trabajos que comprender el presente documento.

Por lo tanto, el Contratista será el único responsable de la evaluación de las tareas a realizar para la correcta cotización de los trabajos. A tal efecto es requisito indispensable la presentación del “Certificado de visita a Obra”, que lo extenderá personal designado por la Subdirección de Infraestructura luego de realizada la misma.

El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación,  ya que deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito la Subdirección de Infraestructura.

No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

ARTÍCULO 1.2. GENERALIDADES:

Para la ejecución de todas las tareas mencionadas dentro de la presente licitación, como así también para todo tipo de material a utilizar, regirán estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, Anexos correspondientes y a lo determinado por el personal designado por la Subdirección de Infraestructura.

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, y demás requerimientos a cumplimentar, quedando a definición por parte del Contratista las resoluciones específicas que aquí se solicitan.

# CAPÍTULO 2

# TRABAJOS PRELIMINARES

ARTÍCULO 2.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS:

Estos trabajos comprenden todos aquellos descritos en el Capitulo anterior y deberán ejecutarse a partir de recibida la correspondiente Orden de Compra, y que incluyen además, depósito de materiales y herramientas, limpieza, seguridad, etc., como así también todos aquellos que se realicen durante la obra, relacionados con el mantenimiento de las pautas establecidas en los pliegos de condiciones.

ARTÍCULO 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen serán nuevos, de primera calidad y marca reconocida, cumpliendo con las normas IRAM correspondientes, y se entiende que cuando no existan normas IRAM que las identifiquen se refiere a los de mejor calidad obtenible en plaza.

La Fuerza se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas, tipos o calidades que no respondan a las especificaciones del Pliego.

ARTÍCULO 2.3. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

2.3.1. OBRADOR:

El Contratista instalará el obrador en un sector cubierto que designará el Comitente y tendrá las siguientes características:

2.3.1.1.  Depósito de acopio de materiales.

2.3.1.2.  Pañol de herramientas.

2.3.1.3.  El Comitente proveerá espacio físico para vestuario y un baño para el personal de obra.

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento, higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones que la Institución le prestase durante el transcurso de la obra.

2.3.2.  PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán idóneos, provistos por el Contratista, la Fuerza podrá, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

2.3.3. LIMPIEZA DE OBRA:

El Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra, estando obligado, además, a efectuar limpiezas periódicas para la eliminación de materiales de demolición o innecesarios.

ARTÍCULO 2.4. PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS

Se realizará un Plan de Trabajos con la finalidad de liberar los sectores de trabajo por etapas, previa autorización del personal designado por la Subdirección de Infraestructura. Lo anteriormente detallado tiene por objeto coordinar los trabajos de la firma Contratista con la  Fuerza para no afectar el normal desarrollo de las tareas de la Dirección de Logística.

# CAPÍTULO 3

# PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 3.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

3.1 IMPERMEBILIZACION:

El objetivo de los trabajos será ejecutar correctamente la Impermeabilización hidrófuga de los sectores a intervenir, de manera tal que toda la superficie se encuentre totalmente libre de futuras filtraciones de agua de lluvia, y  lograr el normal desempeño y funcionamiento de todas las areas.

Se clasificarán las tareas a realizar en cada uno de los sectores de la forma siguiente:

a) Limpieza y retiro de toda la impermeabilización de las cubiertas de techos: Se deberá retirar la membrana existente, limpiar correctamente toda la superficie de la cubierta/paños, eliminando asperezas, polvo, óxidos y/o elementos que puedan perjudicar la adherencia de la imprimación de adhesivo sellante y/o dañar la membrana.

b) Sellado de juntas con emulsión asfáltica: se procederá a realizar el sellado de las juntas entre los paños de hormigón, grietas y fisuras en la superficie y cargas y/o salientes, mediante la colocación de un sellador Asfaltico licuado previamente con calor. Es muy importante que las juntas/fisuras estén completamente secas y libres de polvo o cualquier otro tipo de partículas que interfieran con la adherencia del material. Una vez que el  asfalto está en su temperatura de trabajo (estado líquido) se vierte sobre el sector a tratar (en el caso de tratarse de asfaltos presentados en bolsa, se le deberá retirar completamente el envoltorio  para permitir el calentamiento uniforme en toda la superficie del pan).

c) Ejecución de Dos (2) manos de imprimación con emulsión asfáltica sellante de secado rápido: la misma se aplicará en toda la superficie, incluido el perímetro que cubrirá la babeta. Se aplicarán DOS (2) manos de emulsión asfáltica, a razón de 500 gr/m2 en total, de manera de lograr una lámina plástica, homogénea, de forma tal de adquirir una correcta adherente y vinculación con la membrana que posteriormente se colocará sobre esta.

d) Colocación de membrana asfáltica transitable geotextil, espesor 4mm (+/-10%): se colocará luego de que las DOS (2) manos de imprimación hayan secado, extendiendo el royo en forma lenta, para evitar posibles rasgaduras, fisuras u otros daños. La colocación se realizará empezando desde el lugar más bajo solapándola hasta llegar a la zona más alta (contrapendiente).

La vinculación  de la membrana con la superficie se logrará mediante la adherencia que proporcionará la lámina de pintura de imprimación descripta en el inciso anterior, observándose que sólo se permitirá el flameado con soplete a los sectores que involucrarán a la ejecución de la babeta (que se ejecutará con doble membrana –ver detalle adjunto-), y a los sectores donde se solaparán los rollos. Los solapes se realizarán en un ancho de 6 cm, en correspondencia con el borde del rollo (teniendo cuidado en todo momento, de no dañar los materiales que conforman la membrana).

e) Ejecución de Dos (2) manos de pintura acrílica (250 gr por m2 y por mano –total 500 gr por m2) sobre membrana geotextil en cubierta y superficie de babeta y la cara interior del muro perimetral: se colocará sobre la superficie que debe estar limpia y seca, extendiendo  el revestimiento en forma pareja a mediante rodillo o pincel.

f) Ejecución de babeta perimetral con doble membrana asfáltica transitable geotextil: la misma se ejecutará realizando en una primera instancia el picado en todo el perímetro del muro de carga y procediendo de acuerdo al plano de detalle adjunto, la forma de colocarla será flameando la membrana para adherirla al borde interno del parapeto y de igual forma, flameando la segunda capa, para solaparla con la interna, anteriormente colocada.

g) Prueba hidráulica: se realizará una prueba hidráulica previo a redactar el “ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA”, la misma, se hará en desagües pluviales y sobre la superficie impermeabilizada de la terraza, por inundación, previa ejecución de tapones para contener el agua con una permanencia mínima de 72 horas,  que serán minuciosamente controladas, para detectar cualquier inconveniente, de filtraciones en losas por problemas de impermeabilización de la terraza. La prueba se realizará en presencia del personal designado por la Subdirección de Infraestructura, por lo cual se pondrá en su conocimiento, con la debida anticipación, día y hora en que se llevará a cabo.

i) Limpieza final de obra: al finalizar la obra deberá quedar perfectamente limpia y sin escombros ni materiales excedentes, previo a la Recepción Provisoria de la misma. La Empresa Contratista deberá contemplar en su oferta que la obra quedará a cargo de la Empresa perfectamente limpia hasta la Recepción Definitiva.

# CAPÍTULO 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

4.1.  Materiales.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Fuerza, debiendo ser llevados al sector de intervención en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. El personal designado por la Fuerza, podrá hacer efectuar al contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Fuerza y su costo será a cargo del Contratista.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

4.2. Especificaciones de materiales.

4.2.1 Emulsión asfáltica para sellado de juntas:

Características: producto obtenido a partir de la oxidación de una base asfáltica, de forma de poseer tenacidad, susceptibilidad térmica y resistencia a la intemperie. Se aplica  en caliente, no deberá poseer ningún tipo de agregados inertes que puedan alterar su peso específico. Será de características plásticas, tipo “90/60 plástico de Megafelx” o marca similar.

Aplicación: antes de la aplicación se deberá limpiar bien las juntas, eliminando la presencia de polvo y resto de material. Posteriormente se procederá a la imprimación de las juntas/fisuras con pintura asfáltica tipo Megaflex o similar de manera de mejorar la adherencia con el material de sellado. Finalmente se procederá al llenado de las juntas/fisuras con asfalto oxidado en panes,  Megaflex o similar, de aplicación en caliente (se recomienda una temperatura entre 180°C a 200°C).

Ensayos que debe verificar:

| Ensayos | Unidad | Norma IRAM | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetración 25ºC/ 100gr / 5 seg | 0,1 mm | 6576 | 10-20 |
| Punto de Ablandamiento | ºC | 115 | 80-93 |
| Punto de Inflamación | ºC | 6555 | Mayor a 250 |

4.3.2 Imprimante:

Características: cobertura plástica impermeabilizante de base asfáltica, de consistencia cremosa, características fisicoquímicas de coloide mineral, tixotropica, de aplicación en frío por su base acuosa.

Aplicación: la superficie a aplicar deberá esta seca y limpia. Aplicable con secador, espátula o pinceleta.

Precauciones: diluir con agua, no utilizar solvente o kerosene.

4.3.3 Membrana Asfáltica Geotextil:

Características: membrana fabricada con asfalto plástico y con revestimiento de poliéster, de hilo continuo, formando un tejido continuo al azar en todas direcciones, con resinas que aumentan sus propiedades de adherencia a la capa asfáltica. Espesor 4mm (+/-10%). Punzonado dinámico mínimo: 4,9 joules.

Aplicación: para lograr una correcta adherencia a la superficie imprimada se debe cumplir con SIETE (7) premisas fundamentales: 1) terminación superficial, 2) imprimación, 3) secado, 4) colocación, 5) adhesión, 6) solapado, 7) terminación.

El ancho de banda de soldadura deberá ser como mínimo de 6 cm.

Recomendaciones: se almacenaran los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia, de los rayos solares y con temperaturas no inferiores a los 5ºc ni superiores a 35º.

Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los rollos caigan del transporte, especialmente en tiempo frío.

Solamente los rollos que serán colocados ese día serán retirados y llevados a la obra.

Los rollos se estibaran en forma piramidal, sin superar las cinco hileras de altura.

Los rollos de membrana asfáltica y el imprimante, se dispondrán en el lugar donde serán aplicados 2 horas previas a su empleo, a fin de llegar a un equilibrio con las condiciones climáticas. A temperaturas cercanas a 5ºc se tendrá especial cuidado al exceder el rollo desenrollándolo con lentitud para evitar rasgaduras, fisuras u otros daños.

La Contratista deberá contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de aplicación para contrarrestar focos de fuego, que pudieran aparecer por excesivo calentamiento de la membrana y/o sulfato durante la colocación.

4.3.4 Pintura Acrílica:

Características: es un revestimiento acrílico, de elevada resistencia mecánica apta para el tránsito peatonal.

Aplicación: la superficie a aplicar deberá estar limpia y seca, se extiende en forma pareja a través de rodillo o pincel. Se aplicara en dos (2) manos, 250 gr por m2 por mano, total 500 gr por m2.

Precauciones: no colocar si hay pronostico de lluvia, no aplicar con temperaturas menores a 5ºc, en zonas frías acopiar bajo techo.

# CAPÍTULO 5

DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

- Contrato de afiliación a la ART firmada por la ART.

- Nomina de personal asegurado ante la ART extendido por la ART.

- Certificado de cobertura con “Cláusula de no repetición” a nombre de Gendarmería Nacional CUIT: 30-54669426-3.

- Aviso de Inicio del Servicio presentado a la ART.

- Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART y confeccionado por el representante en Higiene y Seguridad.

- Constancia de entrega de elementos de Protección firmado por los trabajadores.

Asimismo la empresa deberá ajustarse a las siguientes normativas vigentes:

Ley Nro 19.587, Ley Nro 24.527 y Ley Nro 26.773/12, Decreto Nro 170/96 y Decreto 911/96 y Resoluciones de la SRT Nro 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 552/01 y la 550/11.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº SN 6-5010/264 (LICITACION PRIVADA)  Nº_______________

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE GENDARMERIA NACIONAL", conforme Especificaciones Técnicas Particulares. | 1 |  |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc. h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL