PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| UTAC DIGEAPOYO – UOC N° 037-002 |
| DOMICILIO: Avda. Gendarmería Nacional N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (011) 4114-3634 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA | N° 7 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD. |
| N° de Expediente: SN 7-5010/288 |
| Rubro Comercial: 45 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA. |
| Objeto “SERVICIO DE READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA GUARDIA DE DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA, BAÑO Y VESTUARIO DE OFICIALES DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA” |
| Costo del Pliego: Sin valor |

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | Miércoles 23 de Agosto de 2017 a las 10:00 Horas. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331-05002-0002 | MANT. Y REPAR. DE BAÑO; MANT. Y REPAR. DE BAÑO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010. OBS. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXOS I Y III. | SERVICIO | 1 |
| 2 | 331-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO. OBS. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXOS I Y II. | SERVICIO | 1 |

OBSERVACIONES Y ANTECEDENTES DE INTERÉS

GARANTÍA DE CALIDAD: los trabajos deberán realizarse respetando las normas del arte de construir utilizando materiales nuevos, sin uso y de acuerdo a la calidad exigida por las normas IRAM. Los trabajos estarán sujetos previos a la recepción definitiva a las inspecciones visuales o todo lo que la inspección de obra considere necesarias para avalar la calidad de la obra realizada. El adjudicatario garantizara la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados, por un término de 24 meses contado desde la fecha del acta de recesión definitiva de obra, por cualquier defecto de construcción de vicio oculto, debiéndose atender "Sin Cargo" a la Gendarmería Nacional en todos los reclamos que les efectué, sin demora que perjudique el servicio.

VISITA DE OBRA:

- Para una correcta evaluación a ofertas, los potenciales oferentes deberán realizar UNA (1) visita "in situs"; posteriormente se les emitirá un certificado de  "VISITA DE OBRA" cuyo formulario, debidamente sellado y firmado, deberá adjuntarse a la cotización correspondiente.

- La visita podrá ser realizada hasta TRES (3) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de ofertas. A tales efectos, deberán tomar contacto con personal técnico y/o profesional de la Subdirección de Infraestructura, a fin de coordinar fecha y hora de la citada visita.

Dentro de las 48 hs de firmada el Acta de Inicio de Obras el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, la siguiente documentación: 1. Nomina del Personal que efectuara los trabajos, Nombre y Apellido y/o del Representante técnico (ING/ARQ). 2. Certificado de Cobertura ART del Personal que efectuara los trabajos. 3. Programa de Seguridad visado por Representante Técnico y ART. 4. Constancia de Cobertura de Emergencias Medicas indicando Empresa, Domicilio, Teléfonos, etc.

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través de la Unidad Operativa de Compras consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCIÓN OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO VI: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 312/2010.

ANEXO VII: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

ANEXO VIII: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS FÍSICAS)

ANEXO IX: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS)

ANEXO X: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO7 inc a) y b).

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACIÓN PRIVADA  tiene por objeto la contratación del “SERVICIO DE READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA GUARDIA DE DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y BAÑO Y VESTUARIO DE OFICIALES DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA”.

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda.

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 312/2010.

  - Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública  N° 25.188/99.

  - Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275/2016.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículo 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona interesada puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la  “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), en días hábiles y en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la  “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC DIGEAPOYO (utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar).

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (03) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán  comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, deberán cumplirse los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de apertura de acuerdo al procedimiento de selección de que se trate, por lo que se indicara en la misma la nueva fecha para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares aclaratorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán  comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

  - Las circulares modificatorias por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs. y hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la  “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro. 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO IV)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cual es la oferta base y cual la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo V)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo VI)

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO IV) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

    - Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita

    - Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo (Ley N° 24.557 ART), con el último listado de personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, constancias de los últimos pagos.

    - Póliza de Seguro de Vida Obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado.

    - El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (art) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

    - Toda aquella documentación que el oferente considere para ilustrar mejor su oferta, las requeridas por el pliego general y en las especificaciones técnicas.

    - No será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposición ONC N° 64/16 (SIPRO).

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas (será en efectivo conforme Disposicion ONC N° 63, Anexo 1 “Pliego de Bases y Condiciones Generales, Articulo 39 Inc. a.): TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a  CIENTO OCHENTA MÓDULOS (M 180).

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

- El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

El servicio objeto del presente llamado será entregado, en su totalidad, en el edificio de la Dirección de Logística, sita en Avenida Gendarmería Nacional 717.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

LA FACTURACION SERA TOTAL.

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: “READECUACION DE ESPACIOS DE LA GUARDIA DE DIRECCIÓN DE LOGISTICA” y “BAÑO Y VESTUARIO DE OFICIALES DE LA DIRECCION LOGISTICA”.

CARACTERISTICAS GENERALES

TRABAJOS QUE COMPRENDE: La presente especificación tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarios para la Readecuación integral de la PLANTA BAJA y el PRIMER PISO de la Guardia de la “Dirección de Logística”; y la Readecuación de Baño y Vestuario de Oficiales de la “Dirección de Logística”, ubicados en la avenida Gendarmería Nacional 717, C.A.B.A, involucrando una superficie total de 198 m2  a realizarse en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y demás Documentación Contractual referidos al:

- REGLÓN 2: Guardia de la “Dirección de Logística”, involucrando una superficie de 175 m2, según gráficos y planillas de ANEXO II.

- REGLÓN 1: Baño y Vestuario de Oficiales de la “Dirección de Logística”, involucrando una superficie de 23 m2, según gráficos y planillas de ANEXO III.

De acuerdo a los artículos que se detallan a continuación:

GENERALIDADES: Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirá estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, a las Especificaciones Técnicas y Anexos efectuados por la Gendarmería Nacional.

La presente Especificación Técnica detalla las distintas tareas a ejecutar, determinando materiales, dimensiones y demás requerimientos a cumplimentar.

El Adjudicataria deberá reconocer perfectamente el lugar, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de los mismos, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación,  deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a la Gendarmería Nacional. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  La Adjudicataria no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas.

El personal que realice los trabajos en instalaciones deberá ser adecuadamente capacitado por la Adjudicataria sobre riesgos a los que están expuestos y en el uso del material, herramientas y equipos de seguridad.

Serán de aplicación y la Adjudicataria se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

REGLON 2: Guardia de la “Dirección de Logística”, involucrando una superficie de 175 m2.

# 1. PROYECTO E INGENIERIAS

1.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El Oferente presentará antes de iniciar las tareas, la Documentación Definitiva en base a Documentación  Básica entregada en el momento de efectuar la oferta, para ser visada por la Gendarmería Nacional, incorporando a ella todos aquellos detalles o modificaciones que hacen al mejor entendimiento de la presente refacción.

La Gendarmería Nacional no aceptará ningún reclamo por parte del Oferente en referencia a falta de información de la Documentación, aceptando que la misma es completa y suficiente a los fines de materializar las tareas.

# 2. TRABAJOS PRELIMINARES

2.1. OBJETO DE LAS TAREAS

Estos trabajos comprenden conocimiento, replanteo, medición y guarda de las áreas que comprenden el presente servicio.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a las tareas deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, presentando previamente muestras para su aprobación por la Subdirección de Infraestructura. Los materiales a emplearse en las tareas, responderán a las descripciones incluidas en cada uno de los rubros correspondientes, serán nuevos, sin fallas y conforme a las normas IRAM. Bastará que a juicio de la Gendarmería Nacional cualquier material colocado defiera con el estipulado en las muestras aprobadas para su rechazo.

2.3. PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Oferente.

2.4. REPLANTEO O MEDICIONES

El replanteo será realizado por la Contratista siendo verificado por la Gendarmería Nacional, antes de dar comienzo a las tareas.

Cualquier trabajo extraordinario, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo y mediciones, será por cuenta exclusiva del  Oferente, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Gendarmería Nacional ha estado presente mientras se hicieron las tareas.

2.5. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS

Antes de iniciarse las tareas definitivas, se realizarán las siguientes acciones según cada caso:

a) Mampostería y tabiquería: se repararán y agregarán  los paramentos y carpinterías según lo requiera cada sector. Dicha tarea comprende la readecuación, remoción y acarreo hasta zona de descarga y retiro de material sobrante y desperdicios, así como la eliminación de todo artefacto o elemento que se encuentre colocado o embutido en los paramentos y esté en desuso o mal estado, tal como lo indique la Gendarmería Nacional.

b) Pisos, Carpetas y Contrapisos: Se desmontarán y repararán todas las carpetas, pisos y contrapisos flojos, desnivelados o que requieran mantenimiento para la tarea que se pretende ejecutar, para recibir las distintas terminaciones.

c) Desmonte de cañerías existentes de instalación de gas y conductos de ventilación en desuso.

d) Retiro de toda instalación u elemento, necesario para la correcta ejecución de los trabajos precedentes.

La adjudicataria tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y tareas que le sean asignadas para tal fin.

3. TABIQUES Y MUROS:

3.1. GENERALIDADES

Se efectuarán las reparaciones de los tabiques y muros siguiendo las siguientes líneas de tareas:

Tipologías:

M1: Tabique con placas de roca de yeso Estándar de 12mm en las dos caras, para paredes divisorias, con soportes galvanizados de 70 y 35 mm para la sujeción de dichas placas,

M2: Tabique con placas de roca de yeso Antihumedad de 12mm en las dos caras, con soportes galvanizados de 70 mm para la sujeción de dichas placas.

M3: Emplacado de placas de roca de yeso antihumedad de 12mm en una sola cara, con soportes galvanizados de 70 y 35 mm para la sujeción de dichas placas. Se colocará en mampostería existente en mal estado.

En todos los casos, los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil. Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.

M4: Muro de ladrillo común (5cm x 12cm x 25cm). Se deberá realizar perfectamente a plomo y deberá ser terminado con revoque grueso y fino a la cal en ambas caras.

M5: Tabique  sanitario divisorio de baños, compuesto por:

Placas: de 32 mm de espesor en MDF enchapadas en laminados plásticos, con cantoneras perimetrales en perfiles de ABS.

Puertas: de 32 mm de espesor, ídem placas, con tapacantos en perfiles de ABS, lleva bisagras exteriores y cerrojo de aluminio de simple accionamiento. Ancho de las puertas 650 mm.

Sujeción inferior de paneles a piso: mediante herraje de fijación-nivelación y revestimiento zócalo de acero inoxidable.

Sujeción a pared entre paneles: mediante herraje de fundición de aluminio.

 	Sujeción superior: con tubo de refuerzo en perfil de aluminio.

Cerrojo de acero con cierre interior, indicación de abierto/cerrado, y pomo de bronce cromado.

4. CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS

4.1. CONTRAPISOS

Se ejecutara tareas de reparación de carpetas en locales sanitarios, en áreas de tendido de cañería cloacal, ejecutando para tal caso contrapiso de hormigón pobre de espesor correspondiente a planta baja y planta alta.

También se ejecutara banquina de asiento de muebles de cocina según medidas correspondientes a mueble bajo mesada, teniendo un retiro no menor a 5 cm de filo terminado de mueble.

4.2. CARPETAS

Se ejecutara carpeta hidrófuga en locales sanitarios.

Se reparara todas las carpetas que recibirán colocación de nuevo piso de porcelanato, teniendo especial cuidado en la perfecta nivelación de pisos terminados.

4.3. PISOS

4.3.1	MUESTRAS

Con el mínimo de antelación que fija el presente pliego, la adjusicataria presentará a aprobación de la Gendarmería Nacional, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas, en el caso que le correspondiera algún suministro por pedido expreso de la Gendarmería Nacional.  Las muestras aprobadas se mantendrán en el lugar de trabajo y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen partidas para su incorporación.

4.3.2	REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Porcelanato: Según planilla de locales, en locales de primera se ejecutará la colocación de pisos de porcelanato de 60 cm x 60 cm de primera marca y calidad, monomasa, corte rectificado, tipo ILVA Ecoland Desert Natural o similar. En Locales sanitarios se colocara pisos de porcelanato de 30 cm x 30 cm de primera marca y calidad, monomasa, corte rectificado, tipo ILVA Ecoland Desert Natural o similar

Para cada caso se  deberá tener en cuenta la colocación de mordiente adecuado y además emplearse el adhesivo adecuado para dichos materiales.

En general los solados a colocar, respetarán las alineaciones y niveles establecidos en los croquis u ordenados por la Gendarmería Nacional, respetando siempre además todas y cada una de las recomendaciones dadas por el fabricante sobre el producto a colocar, en especial en lo referente a las juntas.

Antes de iniciar la colocación de solados, el Contratista deberá solicitar a la Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución de las piezas.  La Gendarmería Nacional indicará la forma de despiece de los solados en los casos necesarios.

En el baño, donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina.  Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

Mosaicos de granito existentes: se limpiarán y pulirán (pulido a piedra) por completo los pisos existentes que se conservarán, según planilla de locales, teniendo especial cuidado en la cobertura de imperfecciones con masilla epoxi en la misma gama de color.

Se colocarán solias de acero cromado 1cm en todas la aberturas y cambios de piso.

4.4  ZOCALOS

Los zócalos serán del mismo material del piso, de 10 cm de altura.

Se reemplazarán zócalos existentes en mal estado.

5. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

5.1 REVOQUE

Se ejecutará jaharro y enlucido terminado al fieltro sobre las nuevas mamposterías  interiores de ladrillo común.

Las superficies de los nuevos tabiques recibirán una terminación final de enduído plástico interior de primera marca en su totalidad.

5.2 REVESTIMIENTO

Se reemplazará y reparara la totalidad del revestimiento de las paredes de los locales N°6 y N° 10, colocándole revoque completo bajo revestimiento.  Asimismo, se colocará nuevo revestimiento en las paredes del local N°5, indicadas en la documentación anexa. El material que se utilizará será en este caso la misma marca y dimensión que la de los pisos (porcelanato 30 cm x 30 cm), la colocación será en juntas rectificadas y paralelas en todos los casos y no habrá un espacio de separación mayor a 1 mm, el que se rellenará con pastina del color del porcelanato, el que será aprobado por la inspección. Se colocará guarda de acero inoxidable de 2cm en el perímetro completo de locales sanitarios y cocina a 1,20m de altura.

6. PINTURAS

6.1 PINTURA LÁTEX MATE PARA CIELORRASOS y PAREDES INTERIORES

Los trabajos de pintura se efectuarán de acuerdo a las reglas de arte, con pintura látex mate de primera marca y calidad, debiendo todos los cielorrasos y las paredes limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura (TRES (3)  como mínimo).

Los defectos que pudiera presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.

Para tapar poros, grietas u otros defectos se deberán emplear según el caso enduído plástico u otro tipo de sellador, logrando acabado liso y sin imperfecciones, luego se  colocara fijador al agua diluido al según corresponda.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que los mismos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

6.2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE PARA PAREDES INTERIORES

Se ejecutará preparado de la totalidad de los paramentos a recibir pintura, ejecutando para cada caso masillado o enduído completo lijado perfecto, para recibir imprimación de fijador al agua diluido según corresponda, para recibir acabado correspondiente. De ser necesario por la base que así lo requiere se colocara fijador al agua ras para mejor impermeabilización de paramento.

Se aplicará esmalte sintético brillante, color a definir por la Gendarmería Nacional, en las paredes señaladas en la planilla de locales, en la totalidad de su altura. El mismo esmalte será aplicado en las hojas de las puertas placa de madera.

Serán corregidos los defectos que pudiera presentar cualquier sector antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.               Para tapar poros, grietas u otros defectos se deberán emplear según el caso enduído plástico u otro tipo de sellador.

Se realizarán los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, con materiales de primera marca y calidad. El acabado deberá ser perfecto, para lo cual se realizarán un mínimo de TRES (3) manos de pintura.

6.3 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO BRILLANTE PARA PUERTAS Y VENTANAS

Se raparará, lijará y removerá toda imperfección u oxido existente, masillando y logrando acabado perfecto antes de realizar pintura.

Se aplicará esmalte sintético y antióxido brillante de primera marca y calidad, color a definir, en todas las carpinterías metálicas interiores y exteriores Se realizarán los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, debiendo ser el acabado perfecto, para lo cual ser realizará un mínimo de TRES (3) manos de pintura.

7. CIELORRASOS

Se efectuarán las reparaciones de los cielorrasos suspendidos y aplicados siguiendo las siguientes líneas de tareas:

7.1. CIELORRASO SUSPENDIDO FIJO DE PLACA DE ROCA DE YESO ESTANDAR SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA

Se ejecutará con placas de roca de yeso estándar de primera marca y calidad, de 9.5 mm de espesor, armadas sobre estructura de perfiles de acero galvanizado, con sus correspondientes elementos de fijación y sostén, conforme croquis indicativo adjunto.

En el perímetro del cielorraso, se colocarán perfiles buñas de acero galvanizado (perfil buña perimetral “zeta”), para lograr una perfecta unión cielorraso-pared. Los mismos recibirán dos manos de masilla como terminación.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla de primera marca. La superficie se terminará con enduído para interiores de primera marca, de modo tal que quede perfectamente concluida para su posterior pintura.

7.2. CIELORRASO APLICADO

Se realizarán las tareas necesarias de limpieza, nivelación y reparación de cielorraso aplicado existente, dejando la superficie perfectamente prolija para posterior pintura. Para ello se aplicará enduído plástico u otro tipo de sellador.

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

8.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar, comprenden todas las tareas necesarias, para dejar en correctas condiciones de funcionamiento y de terminación las Instalaciones Eléctricas correspondientes a la reestructuración de espacios, y todo lo que se indique como previsiones para pasaje de tendidos y para instalaciones de Puesta a Tierra.

Se realizará el recambio de conductores eléctricos, toma corrientes y llaves en su totalidad, como así también la reparación y/o cambio de tableros, según corresponda, para el correcto funcionamiento de la totalidad de la Instalación.

Se utilizarán cañerías rígidas pesadas de uso eléctrico para la nueva distribución, la cual quedará a la vista en los cielorrasos aplicados existentes. Éstas cañerías serán pintadas del color del cielorraso y deberán estar prolija y firmemente fijadas al mismo. Se utilizarán los diámetros que aseguren el correcto pase de los cables, respetando Reglamentos y diámetros mínimos.

Todas las cajas de paso y/o derivación deberán colocarse de modo que resulten estéticamente ubicadas, de fácil acceso, con tapas y prolija y firmemente fijadas.

8.2. GENERALIDADES

8.2.2. Condicionantes de las instalaciones:

- Se ubicarán bocas por local según documentación gráfica anexa.

- La línea eléctrica para aire acondicionado será independiente.

- Se reacondicionara y redistribuirá la red estabilizada de periscopios según plano anexo (tomas y redes).

- La distancia de separación entre equipos de emergencia será como máxima de 6 m.

- La iluminación de emergencia constará de equipos completos de led de 20 w de Potencia con una autonomía mínima de 10 hs.

- En todo el sector a readecuar los tomas corriente deberán ser dobles.

- La conexión de la red de TV será embutida en cañería independiente según croquis anexo.

8.3. TABLEROS

Se reacondicionará tablero seccional según calculo que debe realizar según nuevo esquema

8.4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Se verificará que la resistencia de descarga a tierra sea del valor exigido por los Reglamentos. Se cumplirá además con los requerimientos de Edenor.

8.5. TOMACORRIENTES

Serán marca tipo CAMBRE SIGLO XXII y estarán montados en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar por la inspección.

8.6 LLAVES DE EFECTO

Serán de igual marca y diseño que los tomas y se instalarán completas, en cajas rectangulares y con bastidor, color a indicar por la inspección.

8.7 CONDUCTORES

Los conductores en cañerías serán de cobre, conforme a normas IRAM 2220 de PIRELLI o SIMILAR. Se respetarán colores reglamentarios: para la puesta a tierra la aislación será color verde-amarillo, para el neutro la aislación será color celeste y para la tensión de fases se utilizará color negro castaño-marrón.

Los cables estarán identificados en todos los puntos de la conexión mediante colores y mediante anillos numerados permanentes.

Los conductores de hasta 2,5 mm2 podrán empalmarse en las cajas de conexión mediante retorcido y cinta aisladora con aislación equivalente al cable. Para secciones mayores, se emplearán borneras de conexión y terminales dentados.

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier deterioro en canalizaciones, tableros, llaves, etc, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la readecuación, pues los trabajos deberán ser entregados en perfecto estado.

El Adjudicatario entregará, cuando la Inspección lo solicite, una muestra del material eléctrico.

8.8. ARTEFACTOS ILUMINACIÓN:

Se utilizarán cañerías rígidas pesadas de uso eléctrico para la distribución eléctrica correspondiente a la iluminación de los locales. Éstas quedarán a la vista en los cielorrasos aplicados existentes y serán pintadas del color del cielorraso. Deberán estar prolija y firmemente fijadas al mismo. En los cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, la distribución eléctrica quedará escondida dentro del mismo, y los artefactos serán de embutir.

Se efectuará el cambio de todos los artefactos eléctricos de iluminación conforme al siguiente detalle:

- PLAFON CON MARCO DE APLICAR - PANEL LED 60x60

- Marco de Aluminio color blanco.

- Tensión de entrada: 220 V

- Dimensiones:  600 mm x 600 mm x 50 mm

- CCT: 4200 ºK – Luz día

- Potencia: 45W

- PLAFON CON MARCO DE APLICAR - PANEL LED 30x30

- Marco de Aluminio color blanco.

- Tensión de entrada: 220 V

- Dimensiones:  300 mm x 300 mm x 40 mm

- CCT: 4200 ºK – Luz día

- Potencia: 24W

- PLAFON DE EMBUTIR - PANEL LED 20x20

- Marco de Aluminio color blanco.

- Tensión de entrada: 220 V

- Dimensiones:  220 mm x 220 mm

- CCT: 4200 ºK – Luz día

- Potencia: 18W

- . EQUIPO DE EMERGENCIA AUTONOMA 90 LEDS

- Color cuerpo: blanco

- Alto: 75 mm

- Ancho: 95 mm

- Largo: 635 mm

- Autonomía: 10 hs

- Tensión de entrada: 220 V

- Cantidad de LEDS: 90

8.9. INSTALACION PARA DATOS

Se colocarán nuevos conductores. El tendido se realizará con nuevas cañerías embutidas, según corresponda, desde el rack existente hasta las bocas indicadas en los planos adjuntos, prestando especial atención a la prolija colocación de cada elemento. El tendido nuevo será con cableado de iguales características técnicas que el existente, de presentarse un cambio, deberá ser aprobado por la Dirección de Comunicaciones de la Gendarmería Nacional.

8.10. INSTALACION CÁMARAS DE SEGURIDAD, SISTEMA CCTV

Se realizará el tendido con nuevas cañerías embutidas o por bandeja porta cables de zinc, según corresponda, desde el rack existente hasta las bocas indicadas en los planos adjuntos, prestando especial atención a la prolija colocación de cada elemento. El tendido nuevo será con cableado de iguales características técnicas que el existente, de presentarse un cambio, deberá ser aprobado por la Dirección de Comunicaciones de la Gendarmería Nacional.

Se proveerán y colocarán dos monitores nuevos de 29” LED, para reproducir las imágenes transmitidas por las cámaras de seguridad, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

9. INSTALACIÓN SANITARIA:

9.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Comprende las tareas concernientes a la provisión y colocación de instalaciones sanitarias, incluyendo materiales, mano de obra, supervisión, herramientas y equipos para la completa ejecución de los trabajos de instalación de desagües cloacales primarios y secundarios, instalación de agua fría y caliente, colocación de artefactos, broncerías, conexiones, flexibles, tapas y accesorios.

Este ítem comprende la renovación y mantenimiento de los locales Nº 5, N°6 y N°10.

Incluye la ejecución de todas las tareas de canalizaciones y el equipamiento mostrados en los croquis indicativos y en estas especificaciones, como así también todos aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones.

Se trabajará con personal idóneo en la materia, utilizándose materiales de primera marca y calidad, reglamentarios.

Las tareas se dividen en los siguientes sistemas:

- Sistema cloacal: Se compone de desagües cloacales primarios y secundarios, de caños de polipropileno sanitario, tipo Awaduct o similar. Se cambiarán la totalidad de los desagües, desde y hasta la columna de descarga y ventilación existente. Ésta se conservará, realizando tareas de mantenimiento en caso de ser necesario.

Los accesorios, piletas de piso, bocas de acceso, serán de polipropileno sanitario,  al igual que las cañerías.

Las rejillas y tapas de las piletas de piso y bocas de acceso serán de Acero Inoxidable, pulidas, de 6mm de espesor, atornilladas prolijamente con 4 tornillos del mismo material. Llevarán marco y rejilla o marco y tapa, de acero inoxidable, según corresponda.

- Sistema de agua fría: Se alimentará desde la red principal existente. La distribución de agua fría será en caño de Polipropileno por termofusión tipo “Hidro 3 con barrera de vapor” o similar.

- Sistema de agua caliente: será análoga a lo indicado para agua fría. Se reubicará el termotanque eléctrico existente, desde el cual se realizará la distribución según croquis anexo.

Contemplar la renovación de llaves de paso del tipo antivandálica.

9.2 PRUEBAS

Se deberán ejecutar todas las pruebas hidráulicas en los sistemas de cloacas y de distribución de agua fría y caliente. Todas las cañerías presurizadas se deberán probar con una presión mínima del doble de la presión de servicio.

Sistema cloacal: Se probará por sectores cargados a sección llena en horizontal y en vertical.

9.3 BRONCERÍA, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

9.3.1 Broncería

El Contratista deberá colocar todos los artefactos y broncerías. La colocación se efectuará con la mayor prolijidad y esmero que exigen las reglas el arte en la materia.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el adjudicatario. El costo de estos trabajos será absorbido por el mismo.

Todas las sopapas provistas para los artefactos serán de bronce cromado con sifón, de primera marca y calidad.

Todos los tornillos de fijación de artefactos serán de bronce, así como las tomas de agua fría y caliente para conexión flexible tipo FV o similar.

9.3.2 Artefactos Sanitarios

Los Inodoros serán largos con mochila y con tapa, tipo marca Ferrum Línea Bari o similar, de primera calidad. El bidet será de un agujero, misma marca y línea que el inodoro.

Las bachas de baño serán de Acero Inoxidable, modelo ovalado, bajo mesada, ancho 28 cm, largo 38 cm, marca Mi Pileta o similar.

La pileta de cocina será tipo “Johnson Acero, modelo LUXOR SI71 A”, satinada, de aplicación sobrepuesta a mesad o similar.

Las mesadas de la cocina gris mara 2,50 x 0,60 cm. y de los baños serán de new beige, en baño planta baja 1,06 x 0,50 cm y baño planta alta 1,50 x 0,50 cm. Se deberán incluir a todas las mesadas zócalos de 5 cm de altura en las paredes de apoyo y frentín solo en locales sanitarios de 15 cm en cara frontal y lateral a la vista.

    - Griferías:

Para el local cocina se proveerá y colocará canilla monocomando marca tipo FV, línea Arizona, o similar.

Para los baños, las griferías serán juegos monocomando para ducha, para lavatorio y para bidet marca tipo FV línea Arizona o similar, de primera calidad.

    - Accesorios

- Portarrollos tipo “FV”  línea “Dominic”, UNO (1) por inodoro, o similar.

- Percha simple tipo “FV”  línea “Dominic” o similar, DOS (2) por baño: UNO (1) ubicado en sector ducha y UNO (1), en sector inodoro, ubicación a definir por la Gendarmería Nacional.

    - Equipamiento fijo

Extractores de aire Axial Potenciado 2800 rpm 20 Cm. Frente de aluminio. Tacho de acero inoxidable, en baños y kitchenette, según documentación gráfica anexa.

10. INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO:

10.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se realizarán tareas de mantenimiento de equipos existentes y se reubicarán los mismos en lugares indicados por la Gendarmería Nacional, asimismo Gendarmería Nacional proveerá de un nuevo equipo para el local N° 7 DORMITORIO INTEGRANTES FEMENINOS, de 4500 F, el cual será instalado según documentación gráfica adjunta. Deberá dejarse la instalación (eléctrica y desagües) en perfectas condiciones para su posterior instalación.

La reubicación de equipos existentes será de la siguiente manera:

El equipo ubicado en planta baja, en el Local N°1 RECINTO DE GUARDIA, se reubicará en el local N° 8 DORMITORIO INTEGRANTES MASCULINOS.

El equipo ubicado en planta alta, en lo que será el Local N°8 DORMITORIO INTEGRANTES MASCULINOS, se reubicará en el local N°1 RECINTO DE GUARDIA.

Los desagües de dichos equipos serán debidamente canalizados hasta el exterior.

11. CARPINTERIAS

11.1 PUERTAS

Se proveerás y colocarán puertas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Las puertas placa interiores serán marco de chapa Nº 18 para tabique de durlock, hoja de placa conformada por panal de abejas reforzado y enchapado con terminación cedro para barnizar. Bisagra triple de chapa reforzada, cerradura de seguridad doble paleta con traba de doble cilindro, picaporte pesado en bronce cromado.

Se utilizarán aberturas de paso libre 0.70 m y 0.80 m y altura 2.05 m de hoja. Ver croquis anexo.

La puerta existente en el Local N°7 DORMITORIO INTEGRANTES FEMENINOS, se conservará, realizando las tareas necesarias de mantenimiento y pintura para su correcto funcionamiento y buen estado.

La puerta metálica existente en la Sala Armas, se reubicará en el nuevo Local 	N°4 SALA ARMAS. Se realizarán las tareas de mantenimiento y pintura necesarios para su correcto funcionamiento y buen estado. Se colocará una cerradura de seguridad con llave, picaporte doble balancín tipo Sanatorio pesado color aluminio, cerradura tipo trabex 2107 o superior.

Cantidad y dimensiones:

P1: 0.80 m x 2.05 m    Cantidad: DOS (2)

P2: 0.70 m x 2.05 m    Cantidad: UNA (1)

11.2 VENTANAS

Se proveerá y colocarán ventanas nuevas de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ventanas de abrir tipo Módena de Aluminio anodizado color negro, detalle y dimensiones según anexo adjunto o similar.

Todas las ventanas, tanto las nuevas como las existentes deberán encontrarse en perfecto estado y funcionamiento al finalizarse las tareas de reparación.

Cantidad y dimensiones:

V1: 3.50 m x 2.40 m/ 1.55 m    Cantidad: UNA (1)

V2: 2.60 m x 1.55 m    Cantidad: UNA (1)

11.3 VARIOS

Se realizarán tareas de reparación y mantenimiento a nuevo de todas las puertas y ventanas que estén en mal estado, garantizando el correcto funcionamiento de las mismas, para su posterior pintura.

Se proveerá y colocará en la puerta metálica correspondiente al Local N°4 SALA ARMAS, una reja de hierro conformada por perfiles ángulo y varillas de ½", según detalle Anexo. La misma será corrediza y contará con cerradura con llave.

P3: 0.78 m x 2.09 m    Cantidad: UNA (1)

12. VARIOS

12.1 VIDRIOS

Todos los vidrios nuevos serán como mínimo laminados, espesor de 3mm+3mm para los vidrios simples con tonalizado ídem existente.

Todos estarán bien cortados, en forma neta y libres de escallas, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.  Por motivos de seguridad no se admitirán vidrios comunes sin laminar.

Se reemplazarán además la totalidad de los vidrios exteriores perimetrales rotos de cada local y usando para cada caso las mismas especificaciones del existente. La refacción será entregada con todos los vidrios en buen estado, sin quebraduras.

Se colocará vinilo adhesivo esmerilado color a definir en los vidrios de las DOS (2) ventanas interiores del Local N°2 DORMITORIO.

  - EQUIPAMIENTO

    - Bajo mesada, en Local N°5 COMEDOR GUARDIA: de MDF 18 mm enchapado en melamina color blanco, con tapacantos en puertas y cajones de aluminio, bisagras y manijas metálicas, correderas telescópicas, según documentación anexa.

    - Estantería y rack para escopetas y pistolas, en Local N°4 SALA ARMAS: serán de chapa, según detalle anexo.

12.2.3  Guardado y escobero en Local N° 5  COMEDOR GUARDIA: se proveerán y colocarán puertas de abrir de MDF 18 mm enchapado en melamina color blanco, con tapacantos de aluminio, de las siguientes medidas:

P4: Dos hojas de abrir de 0.40 m x 2.05 m cada una.    Cantidad: DOS (2)

12.3 SEÑALETICA

A continuación, se detalla la cantidad mínima de cartelería y señalética a colocar en las diferentes dependencias, ubicación a definir por la Gendarmería Nacional:

12.3.1 LINEA PROHIBICIÓN. Cartelería alto impacto 0.8 mm, 22 x 28 cm:

12.3.1.1 PROHIBIDO FUMAR: Cantidad: TRES (3). Se colocarán el Local N° 1 RECINTO GUARDIA, Local N°5 COMEDOR GUARDIA y N° 9 ESTAR.

12.3.1.2 PROHIBIDO COMER Y BEBER EN ESTE SECTOR: Cantidad: UNO (1). Se colocará en Local N° 9 ESTAR.

12.3.2 ADVERTENCIA. Cartelería alto impacto 0.8 mm, 22 x 28 cm:

12.3.2.1 ATENCIÓN. ÁREA RESTRINGIDA: Cantidad: UNO (1). Se colocará en la puerta metálica de acceso al Local N°4 SALA ARMAS.

12.4 ESPEJOS

Se proveerá y colocarán sobre paredes espejos de vidrio float de 4 mm conforme a las siguientes especificaciones:

12.4.1 Local N° 6 BAÑO MASCULINOS: 100 mm x 90 mm.

12.4.2 Local N° 10 BAÑO FEMENINOS 145 mm x 90 mm.

Se deberá respetar las indicaciones de

12.5 CORTINAS

Se proveerán y colocarán cortinas tipo Roller black out en las ventanas de los locales N°5 COMEDOR GUARDIA, N°7 DORMITORIO INTEGRANTES FEMENINOS, N° 8 DORMITORIO INTEGRANTES MASCULINOS y N° 9 ESTAR.

El color y tipo de tela de las cortinas será definido por la Gendarmería Nacional.

14. LIMPIEZA FINAL

La adjudicataria deberá entregar los espacios refaccionados en perfectas condiciones de habitabilidad y uso.

La limpieza final comprende la limpieza íntegra de todas las áreas a intervenir. Será responsable por la rotura de vidrios o artefactos durante la realización de los trabajos. Serán cuidadosamente limpiados los vidrios, sin rayarlos y sin abrasivos, repasados los revestimientos interiores y paramentos exteriores con lavado o cepillado según las indicaciones de los fabricantes de revestimientos. Los pisos y artefactos serán repasados con trapo húmedo.

REGLON 1: Baño y Vestuario de Oficiales de la “Dirección de Logística”, involucrando una superficie de 23 m2.

1. MUROS

Se efectuarán las reparaciones de los muros siguiendo las siguientes líneas de tareas:

M1: Muro nuevo de ladrillo cerámico (12cm x 18cm x 33cm). Se deberá realizar perfectamente a plomo y deberá ser terminado con revoque grueso y fino a la cal en ambas caras.

2. INSTALACIÓN SANITARIA

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente especificación se refiere a las tareas concernientes a la provisión y colocación de las instalaciones sanitarias, referida a materiales y mano de obra, incluyendo la supervisión, herramientas y equipos para la completa ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias internas.

Esto comprende los desagües primarios y secundarios, colocación de artefactos, broncerías, conexiones flexibles, tapas y accesorios para agua fría y caliente. Incluye la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los croquis indicativos y en estas especificaciones, como así también todos aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones.

El Contratista se considera un especialista en el rubro, deberá detectar los errores.  De darse el caso, deberá pedir las aclaraciones correspondientes, ya que no se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.

Se deberá considerar que la provisión de agua comenzará desde la columna, incluida llave de paso, a un tramo nuevo que llevará un diámetro adecuado para el correcto abastecimiento.

Los desagües cloacales terminarán con la columna de desagüe existente del establecimiento y se conectarán a la cañería nueva de PVC reforzado tipo Awaduct con cupla de transición adecuada a la medida necesaria.

Las tareas se dividen en los siguientes sistemas:

- Sistema cloacal: Se compone de desagües cloacales primarios y secundarios, de caños de polipropileno sanitario, tipo Awaduct. Se cambiarán la totalidad de los desagües, desde y hasta la columna de descarga y ventilación existente. Ésta se conservará, realizando tareas de mantenimiento en caso de ser necesario.

Los accesorios, piletas de piso, bocas de acceso, serán de PVC reforzado tipo Awaduct,  al igual que las cañerías.

Las rejillas y tapas de las piletas de piso y bocas de acceso serán de Acero Inoxidable, pulidas, de 6mm de espesor, atornilladas prolijamente con 4 tornillos del mismo material. Llevarán marco y rejilla o marco y tapa, de acero inoxidable, según corresponda.

- Sistema de agua fría: Se alimentará desde la red principal existente. La distribución de agua fría será en caño de Polipropileno por termofusión tipo “Hidro 3 con barrera de vapor” o similar.

- Sistema de agua caliente: será análoga a lo indicado para agua fría. Se reubicará el termotanque eléctrico existente, desde el cual se realizará la distribución según croquis anexo.

Contemplar la renovación de llaves de paso hidrobronce para termofusión con campana FV, en acceso a baño.

2.2 PRUEBAS

Se deberán ejecutar todas las pruebas hidráulicas en los sistemas de cloacas y de distribución de agua fría y caliente. Todas las cañerías presurizadas se deberán probar con una presión mínima del doble de la presión de servicio.

Sistema cloacal: Se probará por sectores cargados a sección llena en horizontal y en vertical.

2.3 BRONCERÍA, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

2.3.1	Broncería

El Contratista deberá colocar todos los artefactos y broncerías. La colocación se efectuará con la mayor prolijidad y esmero que exigen las reglas el arte en la materia.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el adjudicatario. El costo de estos trabajos será absorbido por el mismo.

Todas las sopapas provistas para los artefactos serán de bronce cromado con sifón, de primera marca y calidad.

Todos los tornillos de fijación de artefactos serán de bronce, así como las tomas de agua fría y caliente para conexión flexible tipo FV.

2.3.2	Artefactos Sanitarios

- Bacha de apoyar rectangular tipo “FERRUM” Qubiq o similar

- Inodoro largo con mochila, tipo “FERRUM” línea “Trento” con tapa, o similar

- Bidet, tres agujeros, tipo FERRUM línea “Trento”.

- Mampara alta rebatible de 0,75m + dos paños fijos de 0,50m, vidrio transparente 8mm, perfil de aluminio brillante.

- Mesada de mármol new beige 0.80 x 0.60m con faldón de 0.15m de altura y zócalo de 0.10m de altura, colocada con ménsula.

2.3.3	Griferías

- Lavatorios: será monocomando tipo “FV” línea “Dominic”, o  similar.

- Bidet: juego dos llaves y transferencia, con tapita, tipo “FV”  línea “Dominic”, o similar.

- Ducha: juego de dos llaves y transferencia, tipo “FV”  línea “Dominic”, o similar.

- Canilla de servicio: serán tipo “FV” de acceso restricto cromada ½”.

2.3.4 Accesorios

- Toallero barral recto tipo “FV”  línea “Dominic”, o similar.

- Jabonera de metal para aplicar tipo “FV”  línea “Dominic”, o similar.

- Portarrollos tipo “FV”  línea “Dominic”, o similar.

- Percha simple tipo “FV”  línea “Dominic”, o similar.

- Espejo de vidrio float de 4 mm con marco de madera (100mm x 93mm)

2.3.5 Equipamiento fijo

Extractor De Aire Axial Potenciado 2800 rpm 20 Cm. Frente de aluminio. Tacho de acero inoxidable.

3. CONTRAPISOS Y CARPETAS:

3.1. CONTRAPISOS

Se ejecutara tareas de reparación de carpetas en locales sanitarios, en áreas de tendido de cañería cloacal, ejecutando para tal caso contrapiso de hormigón pobre de espesor correspondiente a planta baja y planta alta.

3.2. CARPETAS

Se ejecutará carpeta hidrófuga en locales sanitarios.

Se repararán todas las carpetas que recibirán colocación de nuevo piso de porcelanato, teniendo especial cuidado en la perfecta nivelación de pisos terminados.

4. PISOS - SOLIAS - ZOCALOS:

4.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En los pisos que componen el interior de los locales, se colocará porcelanato de 60 cm x 30 cm de primera calidad, monomasa, corte rectificado, tipo ILVA Ecoland Desert Natural o similar, sujeto a la aprobación de la inspección, debiendo ajustarse a lo especificado en cada caso en cuanto a tipo, color, medidas y a todo lo indicado en los croquis respectivos.

Su terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas de 1mm.

4.2 RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN:

Se deberá efectuar la colocación con personal calificado y competente, verificar que los porcelanatos provengan de una misma partida y se encuentren bien las escuadras y niveles a fin de racionalizar de antemano los cortes, evitando así desperdicios inútiles.

Inspeccionar la carpeta para detectar la presencia de restos de yeso u orgánicos.

Utilizar pegamento adecuado para porcelanato tipo marca “Klaukol porcelanato”.

Colocar con las manos limpias y en forma prolija para obtener una superficie perfectamente nivelada y sin dientes, dejando junta de 1 a 1 milímetro y medio (espesor de una cuchara) para que se produzca el posterior colado de la pastina.

Limpiar la superficie al terminar la colocación.

Colar la pastina bien líquida junta por junta (no bañar el piso en pastina), e ir limpiando con trapo húmedo o esponja los excedentes sobre los costados de las juntas.

4.3 MUESTRAS

Con el mínimo de antelación que fija el presente pliego, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas, en el caso que le correspondiera algún suministro por pedido expreso de la Gendarmería Nacional.  Las muestras aprobadas se mantendrán en el lugar de trabajo y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen partidas para su incorporación.

4.4 PROTECCIONES

Todas las piezas de solados y solias deberán ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno.

Se desecharán todas las piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la remoción y reconstrucción de solados si llegara el caso.

4.5 COLOCACION

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección señalará en cada caso.

Antes de iniciar la colocación de solados, el Contratista deberá solicitar a la Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución de las piezas.  La Gendarmería Nacional indicará la forma de despiece de los solados en los casos necesarios.

En el baño, donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina.  Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

En general los solados a colocar, respetarán las alineaciones y niveles establecidos en los croquis u ordenados por la Inspección, respetando siempre además todas y cada una de las recomendaciones dadas por el fabricante sobre el producto a colocar, en especial en lo referente a las juntas.

4.6 ZOCALOS

Los zócalos serán ejecutados con la misma clase de materiales que el piso, y serán de 10 cm de altura.

Su terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas, cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud.

4.7  SOLIAS

Se colocarán solias de acero inoxidable cromado 1cm en cambios de piso.

5. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS:

5.1 REVOQUES

Se ejecutará jaharro y enlucido terminado al fieltro sobre las nuevas mamposterías  interiores de ladrillo común.

Asimismo, se repararán los sectores de mamposterías que se encuentren en mal estado, dejándolos en perfectas condiciones para su posterior pintura.

5.2 REVESTIMIENTOS

Se revestirán paredes con porcelanatos  de 30 x 30 cm tipo ILVA Ecoland Desert Natural o similar y con mosaicos venecianos color beige tipo marca ”Murvi” o marca reconocida en el mercado, según Planilla de locales.

La  colocación será en juntas rectificadas y paralelas en todos los casos y no habrá un espacio de separación mayor a 1 mm, el que se rellenará con pastina del color del porcelanato o mosaico, el que será aprobado por  la Inspección.

Se colocará guarda de lápiz travertino  masillado redondeado de 2cm a un nivel de 2.10 m, color tipo Marfil, sujeto a la aprobación de la Inspección. Para todos los cantos y encuentros salientes se utilizará perfil de acero inoxidable, ángulo invertido.

6. PINTURA:

6.1 PINTURA LÁTEX MATE PARA CIELORRASOS y PAREDES INTERIORES

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, DOS (2) como mínimo.

Los defectos que pudieran presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.  No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos (se acepta el uso de enduído para este propósito).

La última mano de pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la readecuación, hayan dado fin a sus trabajos.  Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Se aclara que el número de manos especificadas es el mínimo, por lo tanto deberán aplicarse tantas manos necesarias hasta lograr el acabado deseado.

Las superficies a pintar no deberán tener partes flojas, rebabas, entizados pulverulentos, etc.  Donde se constate o sospeche la presencia de hongos será lavado con una solución de hipoclorito de sodio con proporción de 1 parte en 10 de agua, enjuagando después prolijamente con abundante agua limpia.  Posteriormente se dejará secar y se aplicará 1 mano de fijador de primera marca y calidad certificada;  luego se aplicara enduido plástico al agua hasta lograr una superficie lisa y prolija. Ver planilla de locales.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida.  Las pinturas serán tipo Alba de primera calidad o similar de marca reconocida.

6.2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO BRILLANTE PARA PUERTAS Y VENTANAS

Se reparará, lijará y removerá toda imperfección u óxido existente, masillando y logrando acabado perfecto antes de realizar pintura.

Se aplicará esmalte sintético y antióxido brillante de primera marca y calidad, color a definir, en todas las carpinterías metálicas interiores y exteriores Se realizarán los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, debiendo ser el acabado perfecto, para lo cual ser realizará un mínimo de TRES (3) manos de pintura.

Las maderas serán tratadas con pinturas tipo “Cettol” según las reglas del arte.

7. CARPINTERIAS

7.1 PUERTAS

Reparación a nuevo del total de las puertas de acceso, garantizando el correcto funcionamiento.

Reemplazo de picaportes y cerraduras a nuevas.

P1: 0.80 m x 2.05 m    Cantidad: DOS (2)

Puerta placa corrediza de embutir, marco de chapa Nº 18, hoja de placa conformada por panal de abejas reforzado y enchapado con terminación cedro para barnizar. Llave y tiradores embutidos.

P2: MEDIDAS DE PASO 0.70 m x 2.05 m    cantidad: UNA (1)

Se realizará trabajo de reparación y mantenimiento a nuevo de las aberturas que estén en mal estado, garantizando el correcto funcionamiento de las mismas.

7.2 PLACARD

Se proveerá y colocará placard de MDF 18 mm enchapado en melamina color a definir por la Gendarmería Nacional, con tapacantos de aluminio en puertas frontales corredizas y en cajoneras. Las divisiones serán según detalle anexo gráfico III. Las bisagras y manijas serán metálicas y las correderas, telescópicas.

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

8 .1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Comprenden todas las tareas necesarias, a fin de reemplazar y adaptar las Instalaciones Eléctricas, para dejarlas en correctas condiciones de funcionamiento y de terminación, acorde a los trabajos de readecuación.

Las cañerías a emplear serán del tipo denominado de uso eléctrico de los diámetros que aseguren un correcto pase de los cables para cada una de las instalaciones.  La cañería mínima a emplear será la de denominación comercial, los exigidos por los Reglamentos, debiéndose respetar en todos los casos los diámetros mínimos.

Se utilizarán cañerías rígidas pesadas de uso eléctrico para la distribución.

Todas las cajas de paso y/o derivación deberán colocarse de modo que resulten estéticamente ubicadas, fácilmente accesible, poseerán tapas, y estarán prolija y firmemente fijadas.

8.2 TOMACORRIENTES

Serán marca tipo CAMBRE SIGLO XXII y estarán montados en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar por la inspección.

8.3 LLAVES DE EFECTO

Serán de igual marca y diseño que los tomas y se instalarán completas, en cajas rectangulares y con bastidor, color a indicar por la inspección.

8.4 CONDUCTORES

Los conductores en cañerías serán de cobre, conforme a normas IRAM 2220 de PIRELLI o SIMILAR. Se respetarán colores reglamentarios: para la puesta a tierra la aislación será color verde-amarillo, para el neutro la aislación será color celeste y  para la tensión de fases se utilizará color negro castaño-marrón.

Los cables estarán identificados en todos los puntos de la conexión mediante colores y mediante anillos numerados permanentes.

Los conductores de hasta 2,5 mm2 podrán empalmarse en las cajas de conexión mediante retorcido y cinta aisladora con aislación equivalente al cable. Para secciones mayores, se emplearán borneras de conexión y terminales dentados.

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier deterioro en canalizaciones, tableros, llaves, etc, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la readecuación, pues los trabajos deberán ser entregados en perfecto estado.

El Adjudicatario entregará, cuando la Inspección lo solicite, una muestra del material eléctrico.

8.5  ARTEFACTOS ILUMINACIÓN:

Se utilizarán cañerías rígidas pesadas de uso eléctrico para la distribución eléctrica correspondiente a la iluminación de los locales. En los cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso, la distribución eléctrica quedará escondida dentro del mismo, y los artefactos serán de embutir.

Se efectuará el cambio de todos los artefactos eléctricos de iluminación conforme al siguiente detalle:

- PLAFON DE EMBUTIR - PANEL LED 60x60

- Marco de Aluminio color blanco.

- Tensión de entrada: 220 V

- Dimensiones:  600 mm x 600 mm x 50 mm

- CCT: 4200 ºK – Luz día

- Potencia: 45W

- PLAFON DE EMBUTIR REDONDO - PANEL LED DIAMETRO 12

- Marco de Aluminio color blanco.

- Tensión de entrada: 220 V

- Dimensiones:  diametro 120mm

- CCT: 4200 ºK – Luz día

- Potencia: 9W

- APLIQUE DE PARED DE 3 (TRES) DICRO LED

- Zócalo GU10.

- Cabezal orientable

- Cuerpo de chapa de acero acabado cromo

- Tensión de entrada: 220 V

- CCT: 4200 ºK – Luz día

- . EQUIPO DE EMERGENCIA AUTONOMA 90 LEDS

- Color cuerpo: blanco

- Alto: 75 mm

- Ancho: 95 mm

- Largo: 635 mm

- Autonomía: 10 hs

- Tensión de entrada: 220 V

- Cantidad de LEDS: 90

9. CIELORRASOS

9.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se efectuarán los cielorrasos suspendidos y aplicados siguiendo las siguientes líneas de tareas:

9.2 CIELORRASO SUSPENDIDO FIJO DE PLACA DE ROCA DE YESO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA

Los trabajos de armado de cielorrasos, serán en placas de roca de yeso estándar tipo “DURLOCK” o similar, armadas sobre estructura metálica con sus correspondientes elementos de fijación y sostén. (Ver croquis adjunto)

La estructura metálica estará compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado de 35mm atornillados desde la estructura de la cubierta y paredes laterales.

9.3 CIELORRASO DE YESO APLICADO

Se realizarán las tareas necesarias de limpieza y nivelación de cielorraso aplicado. Dejando la superficie perfectamente prolija para pintura. Para ello se aplicará enduído plástico u otro tipo de sellador.

10. CLIMATIZACION

Se proveerá por parte de la Gendarmería Nacional UN (1) equipo de aire acondicionado frío-calor alcanzando una capacidad de calefacción/refrigeración de 4.500 kcal/h. La adjudicataria deberá dejar la instalación eléctrica y desagües en perfectas condiciones para su posterior colocación, la cual será a cargo de la adjudicataria.

Los desagües de dichos equipos serán debidamente canalizados hasta el exterior.

Las unidades exteriores se ubicarán en lugar indicado por la Gendarmería Nacional.

11. CORTINADO

Se proveerán y colocarán cortinas tipo Roller Black out en la totalidad de las ventanas.

12. LIMPIEZA FINAL

La adjudicataria deberá entregar los espacios refaccionados en perfectas condiciones de habitabilidad y uso. La limpieza final comprende la limpieza íntegra de todas las áreas a intervenir. Será responsable por la rotura de vidrios o artefactos durante la realización de los trabajos.

Serán cuidadosamente limpiados los vidrios, sin rayarlos y sin abrasivos, repasados los revestimientos interiores y paramentos exteriores con lavado o cepillado según las indicaciones de los fabricantes de revestimientos.

Los pisos y artefactos serán repasados con trapo húmedo.

ANEXO II

ANEXO IV

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº SN 7-5010/288 (LICITACIÓN PRIVADA)  Nº 7/2017

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO | MANT. Y REPAR. DE BAÑO; MANT. Y REPAR. DE BAÑO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010. OBS. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXOS I Y III. | 1 |  |  |
| 2 | SERVICIO | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO. OBS. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXOS I Y II. | 1 |  |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 312/2010

(Articulo 13 inc. h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VII

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VIII

ANEXO IX

ANEXO X

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRECTOR GENERAL DE APOYO | Nombre y Apellido: Sergio Marcelo GONZALEZ Jerarquía: Comandante General DNI:14.904.990 | Director General de Campo Comandante de Región Secretario General Director del Servicio Administrativo Financiero Jefe de Gabinete DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |

Buenos Aires,         de agosto de 2017