PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| UTAC DIGEAPOYO – UOC N° 037-002 |
| DOMICILIO: Avda. Gendarmería Nacional N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (011) 4114-3634 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA | N° 15 | Ejercicio: 2016 |
| Clase: De Etapa Única y Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: SN 6-5010/203

Rubro Comercial: 45 MANTENIMIENTO, REFACCION Y LIMPIEZA.

Objeto SERVICIO DE REFACCION DE CUBIERTA DE CHAPA DEL AREA DE ACCESO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA.

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | HASTA UNA (1) HORA ANTES DEL ACTO FORMAL DE APERTURA |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| N° DE RENGLON | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331-04434-0007 | SERVICIO DE REFACCION DE CUBIERTA DE CHAPA DEL AREA DE ACCESO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA”. Conforme Anexo I (especificaciones técnicas y gráficos | SERV | 01 |

Observaciones propias:

- GARANTÍA DE CALIDAD: los trabajos deberán realizarse respetando las normas del arte de construir utilizando materiales nuevos, sin uso y de acuerdo a la calidad exigidas por las normas IRAM. Los trabajos estarán sujetos previos a la recepción definitiva a las inspecciones visuales o todo lo que la inspección de las tareas considere necesarias para avalar la calidad de los trabajos realizados. El adjudicatario garantizara la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados, por las consideraciones conforme al Código Civil y Comercial de la Nación Art. 1051 a 1058, contando desde la fecha del acta de recesión definitiva, por cualquier defecto de construcción de vicio oculto, debiéndose atender "Sin Cargo" a la Gendarmería Nacional en todos los reclamos que les efectué, sin demora que perjudique el servicio.

- VISITAS: Los oferentes deberán realizar UNA (01) visita al lugar en donde se prestara el servicio, con la finalidad de lograr un detalle más preciso al momento de cotizar y una mejor evaluación de las ofertas, la cual se deberá realizar con un plazo de antelación a la fecha de apertura de SETENTA Y DOS (72) horas hábiles. Estas visitas serán guiadas y coordinadas con el personal designado por la Subdirección de Infraestructura (teléfono (011) 4310-2837. En este sentido se expedirán certificados de visitas, debidamente firmados y rubricados, los que deberán formar parte de la oferta a presentar.

- Todo gasto en que incurra en la realización de la visita y el relevamiento de las instalaciones, estará a cargo del oferente.

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACIÓN PRIVADA  tiene por objeto la “SERVICIO DE REFACCION DE CUBIERTA DE CHAPA DEL AREA DE ACCESO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia.

- Por el manual de procedimiento del régimen de contrataciones de la administración nacional, aprobado por disposición de ONC N°62/2016

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la  “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), en los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la  “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC DIGEAPOYO (utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (04) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con TRES (03) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs. y hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la  “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro. 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cual es la oferta base y cual la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita.

    - Toda aquella documentación que el oferente considere para ilustrar mejor su oferta, las requeridas por el pliego general y en las especificaciones técnicas.

    - No será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposición ONC N° 64/16 (SIPRO).

    - Toda documentación exigida en el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del Monto total de la solicitud de gastos, hasta un máximo de MIL MÓDULOS (M 1000).

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

La prestación del servicio se realizara en el área de Acceso del Edifico de la Dirección de Logística de Gendarmería Nacional Argentina, Sito en Avda. Gendarmería Nacional N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será dentro de los SESENTA (60) Días Hábiles posteriores, contados a  partir del día hábil siguientes al plazo para entrega de la Documentación definitiva, la cual deberá ser entregada dentro de los CINCO (05) días hábiles contados a partir del día hábil inmediata siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Dentro de las 48 hs de firmada el Acta de Inicio de las tareas el Contratista deberá presentar a la Inspección de las tareas, la siguiente documentación:

1. Nomina del Personal que efectuara los trabajos, Nombre y Apellido y/o del Representante técnico (ING/ARQ).

2. Certificado de Cobertura ART del Personal que efectuara los trabajos. 3. Programa de Seguridad visado por Representante Técnico y ART. 4. Constancia de Cobertura de Emergencias Medicas indicando Empresa, Domicilio, Teléfonos, etc.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

OBRA: “SERVICIO DE REFACCION DE CUBIERTA DE CHAPA DEL AREA ACCESO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA”.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULAES

Se procede a labrar el presente Anexo de Especificaciones Técnicas, en razón de ampliar la información que no se describe en el nomenclador de la Oficina Nacional de Contrataciones.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1:	TRABAJOS QUE COMPRENDE.

CAPÍTULO 2:    TRABAJOS PRELIMINARES.

CAPÍTULO 3:	PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS.

DETALLE DE PLANOS

CROQUIS 01:    PLANO DE UBICACIÓN GENERAL

CROQUIS 02:    ESTRUCTURA DE CUBIERTA.

CROQUIS 03:    PLANTA DE TECHOS.

CROQUIS 04:    CIELORRASO E ILUMINACION.

CROQUIS 05:    DESAGUE PLUVIAL.

CROQUIS 06:    CORTE.

CROQUIS 07:    CIELORRASO E ILUMINACION.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

# CAPÍTULO 1

TRABAJOS QUE COMPRENDE:

El presente documento tiene por objeto definir los lineamientos generales para la “SERVICIO DE REFACCION DE CUBIERTA DE CHAPA DEL AREA ACCESO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA”, emplazada sobre la Avenida Gendarmería Nacional N° 717, C.A.B.A.

ARTÍCULO 1.1. EVALUACIÓN TÉCNICA:

Será requisito indispensable que el Oferente visite las Instalaciones a efectos que conozca el estado del techo del sector, y así poder evaluar la ejecución de las tareas, como así también todo otro dato conveniente que permita eliminar, en lo posible, todas las dudas que pudieran surgir para la realización de los trabajos.

Por lo tanto, el Contratista será el único responsable de la evaluación de las tareas a realizar para la correcta cotización de los trabajos. A tal efecto es requisito indispensable la presentación del “Certificado de visita a las Instalaciones”, que lo extenderá personal designado la Dirección de Logística luego de realizada la misma.

El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación,  ya que deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a la Dirección de Logística.

No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

ARTÍCULO 1.2. GENERALIDADES:

Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajos, como así el tipo de material a utilizar, regirán estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, Anexos correspondientes y a lo determinado por la Dirección de Logística.

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, y demás requerimientos a cumplimentar, quedando a definición por parte del Contratista las resoluciones específicas que aquí se solicitan.

ARTÍCULO 1.3. GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

Previo a librarse el Acta de Recepción Definitiva, el CONTRATISTA entregará una garantía escrita comprometiéndose a subsanar, conforme a las normas de Código Civil y Comercial de la Nación (Art. 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058), a partir de la fecha del Acta mencionada, todo defecto que apareciera en las instalaciones y/o las refacciones realizadas, a su exclusivo costo.

# CAPÍTULO 2

# TRABAJOS PRELIMINARES

ARTÍCULO 2.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS:

Estos trabajos comprenden todos aquellos descritos en el Capitulo anterior y deberán ejecutarse a partir de recibida la correspondiente Orden de Compra, y que incluyen además, depósito de materiales y herramientas, limpieza, seguridad, etc., como así también todos aquellos que se realicen durante el servicio, relacionados con el mantenimiento de las pautas establecidas en los pliegos de condiciones.

ARTÍCULO 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen serán nuevos, de primera calidad y marca reconocida, cumpliendo con las normas IRAM correspondientes, y se entiende que cuando no existan normas IRAM que las identifiquen se refiere a los de mejor calidad obtenible en plaza.

La Dirección de Logística se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas, tipos o calidades que no respondan a las especificaciones del Pliego.

ARTÍCULO 2.3. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

2.3.1. OBRADOR:

El Contratista depositará los materiales y herramientas en un sector cubierto que designará el Comitente y tendrá las siguientes características:

2.3.1.1.  Depósito de acopio de materiales.

2.3.1.2.  Pañol de herramientas.

2.3.1.3.  El Comitente proveerá espacio físico para vestuario y un baño para el personal de la Contratista.

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento, higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones que la Institución le prestase durante el transcurso de la refacción.

2.3.2.  PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán idóneos, provistos por el Contratista.

2.3.3. DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

- Contrato de afiliación a la ART firmada por la ART.

- Nomina de personal asegurado ante la ART extendido por la ART.

- Certificado de cobertura  con “Cláusula de no repetición” a nombre de Gendarmeria Nacional CUIT: 30-54669426-3.

- Aviso de Inicio del Servicio presentado a la ART.

- Comprobante de seguro de vida obligatorio con recibos de pago al día, y comprobante de seguro de responsabilidad civil, para personas y/o bienes de terceros.

- Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART y confeccionado por el representante en Higiene y Seguridad.

- Constancia de entrega de elementos de Protección firmado por los trabajadores (RES. 299/11) y constancia de capacitación sobre riesgos específicos de las tareas.

2.3.4. LIMPIEZA:

El Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de trabajo, pañol de herramientas, vestuario y baño, además, a efectuar limpiezas periódicas para la eliminación de materiales de rezago o innecesarios.

ARTÍCULO 2.4. PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS

Se realizará un Plan de Trabajos con la finalidad de programar etapas para planificar los días en los que se trabaje sobre el sector destinado. Lo anteriormente detallado tiene por objeto coordinar los trabajos de la firma Contratista con la Dirección de Logística para programar los días en que la operatividad del sector pueda estar afectada.

# CAPÍTULO 3

# PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 3.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

3.1 REFACCIONES:

El objetivo de los trabajos es la refacción de la cubierta - marquesina de acceso (según croquis adjunto) Se clasificarán las tareas a realizar de la forma siguiente:

    - Desarmado de cubiertA de acceso:

Se procederá al desarme de la estructura de techo existente.

Se desmontará la totalidad de los elementos que componen la cubierta existente (chapas, vigas, columnas), quedando el retiro a cargo de la empresa adjudicataria y estando obligada esta a entregarlas a la Subdirección de Infraestructura en un lugar que esta defina oportunamente dentro del predio de la Guarnición Centinela.

3.1.2 Armado de estructura de cubierta:

Se incluye en la documentación Gráfica el diseño estructural de la cubierta a solo efecto de ser utilizada en una primer instancia como guía para el computo y presupuesto de los trabajos a realizar, la misma deberá ser calculada por la empresa contratista a efectos de la ejecución, y en caso de surgir modificaciones esta situación no dará lugar al pedido de mayores costos de este rubro por la misma.

La estructura estará materializada por perfiles de Acero Galvanizado.

El tipo de acero galvanizado a utilizar en la estructura de la cubierta será el especificado en la Norma IRAM-IAS U 500-205, en la cual se establece que el mismo deberá cumplir con los requisitos de la Norma IRAM-IAS U 500-214 (Norma de acero galvanizado de tipo estructural), posibilitando el uso de cualquiera de sus grados.

La contratista deberá presentar a la Inspección su propuesta estructural y calculo correspondiente, mediante memoria de cálculo, planos y detalles de ingeniería, firmada por el Representante Técnico de la Empresa, Profesional de 1º Categoría, Arquitecto o Ingeniero con matrícula habilitada y visada por el CPIC (Colegio Profesional de Ingenieros Civiles) o CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo).

Este cálculo, deberá ser presentado en forma excluyente CINCO (5) días hábiles previos al inicio de la ejecución, por escrito mediante Nota dirigida a la Subdirección de Infraestructura para que sea aprobado el inicio de la ejecución por personal profesional de la misma. Transcurridos CINCO (5) días hábiles o la aprobación de Gendarmería Nacional y siempre que no haya observaciones, la empresa podrá iniciar los trabajos de montaje de la estructura. En el caso de observaciones o correcciones, la empresa contratista deberá presentar nuevamente el cálculo, en el que correrán los mismos plazos descriptos inicialmente.

Para el cálculo de los elementos estructurales se utilizará el Reglamento Argentino de Acero de Sección Abierta Conformados en Frío “CIRSOC 303” y demás reglamentación desarrollada por el CENTRO DE INVESTIGACION DE LOS REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES (CIRSOC).

Queda expresamente establecido que la presentación por parte de la Empresa del cálculo y dimensionamiento de la estructura no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga.

3.1.3 GENERALIDADES

Las tareas incluidas en este rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener trabajos completos, prolijamente terminados y correctamente resueltas funcionalmente.

La CONTRATISTA tomará todas las providencias para alcanzar estos objetivos, aunque las mismas no estén específicamente mencionadas en la Documentación.

Las cubiertas incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación como ser: babetas, zócalos, zinguería, cupertinas, etc., que especificados o no sean necesarios para la correcta terminación de la cubierta.

Los trabajos incluidos en este rubro serán garantizados por escrito en cuanto a la calidad de los materiales y en su ejecución por el término de 10 años.

La Empresa entregará a la inspección para su aprobación de todos los detalles de ingeniería necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

3.1.4 Componentes de la cubierta:

Generalidades:

La estructura estará compuesta por vigas reticuladas longitudinales de aproximadamente 11,00 m de largo y 80 cm de altura las que se deberán empotrar en tabiques laterales con sus respectivos refuerzos para que verifiquen las solicitaciones. Las vigas transversales serán de aproximadamente 50 cm de altura. El resto de las vigas completaran los voladizos.

La altura de fondo de viga no será menor a 4,60 metros garantizando el libre paso de camiones.

Las correas serán de perfil galvanizado tipo “C” s/ calculo,  tendrán pendiente hacia su interior.  (Ver grafico adjunto)

El techo será de chapa trapezoidal calibre 25 (0,50mm) color a designar.

Armado de Marquesina:

Apoyaran sobre UNA (1) viga reticulada  y por medio de tensores empotrados sobre muros de frente.

La estructura deberá soportar un voladizo de 2,50 m

Estará revestido por paneles del aluminio compuesto de 4mm de espesor, tipo “ALUCOBOND” color metalizado. (Según gráficos e imágenes adjuntos)

3.1.5 MATERIAL DE ESTRUCTURA:

Las estructuras deberán ser ejecutadas en acero estructural. Las conexiones podrán ser atornilladas y/o soldadas. No serán admitidas soldaduras de campo, salvo en carácter excepcional, en cantidad limitada y ejecutadas por soldadores calificados.

3.1.6 MEMORIAS DE CÁLCULO Y PLANOS DE EJECUCION

a) Fabricación de las Estructuras, Cubierta y Cerramientos:

1. Antes de la ejecución de los trabajos, el contratista deberá, obligatoriamente, presentar los proyectos ejecutivos y las memorias de cálculo detalladas, considerando las sobrecargas reales de los otros rubros, así como los gráficos de ejecución, dentro de las necesidades del cronograma, para ser aprobados antes del inicio de montaje en la obra. En todos los casos el contratista es responsable por la estructura, debiendo efectuar todas las verificaciones necesarias.

2. El contratista  deberá asegurarse de la verificación, implantación y niveles.

3.1.7 hipotesis de CÁLCULO:

1. Cualquiera que sea el material a utilizar en las estructuras, el proyecto deberá considerar las siguientes cargas:

a) cubierta: peso propio de la estructura metálica y de la cubierta. Conforme reglamento CIRSOC 101.

b) esfuerzos climáticos, de acuerdo con las normas Argentinas.

b.1.) esfuerzos de viento conforme reglamento CIRSOC 102 "Acción del viento sobre las construcciones".

c) sobrecarga general útil en la estructura de la cubierta. Conforme reglamento CIRSOC 101.

c.1.) vigas: 30 kg/m2 (deformación total máxima < vano/450). c.2.) correas: 100 kg aplicado en medio del vano (deformación < vano/300).

d) cargas especiales decurrentes de estremecimiento sísmico en el local conforme Normas Argentinas para construcciones sismo resistente INPRESS CIRSOC 103.

Observaciones: La flecha de la viga debe ser entendida como deformación total (considerando las fases elástica y no elástica). La contraflecha a ser dada no es considerada en el cálculo de V/450. 2. El dimensionamiento de los elementos estructurales deberá llevar en cuenta las siguientes hipótesis (carga permanente máxima = pesos propios + sobre carga útil):

a) de carga permanente mínima, con cargas de viento;

b) carga permanente máxima sin acción de viento;

c) carga permanente máxima con acción del viento;

d) carga permanente máxima con efecto sísmico.

Apoyos: las condiciones de apoyos teóricos deberán ser aseguradas en la realización práctica, previéndose medios adecuados que posibiliten el corrimiento de la pieza estructural en conformidad con la hipótesis de cálculo. Para este efecto, podrán ser aceptados agujeros "alargados". Deberán ser previstas juntas de dilatación donde sea necesario.

3.1.8 uNION DE ESTRUCTURAS:

El contratista será el único responsable por la coincidencia entre su estructura y la existente en el lugar de la obra, pudiendo prever para eso la posibilidad de ajustes en las dimensiones finales de estructura metálica.

3.1.9 CUBIERTA:

El techado deberá ser suministrado e instalado por una Empresa especializada poseyendo un sistema integrado, el cual deberá justificar, de experiencia comprobada tanto del punto de vista de resistencia mecánica como de estanqueidad.

3.1.10 CRONOGRAMA FISICO DE FABRICACION Y MONTAJE:

La CONTRATISTA deberá presentar cronograma detallado de fabricación y montaje adecuado al cronograma de la licitación.

3.1.11  MANIPULACION Y GUARDA DE LOS MATERIALES:

El contratista será responsable por la guarda y manipulación del material estructural, hasta su montaje, bien como por la descarga, guarda, y manipulación de chapas y accesorios, de acuerdo con las normas del fabricante hasta su colocación final.

3.1.12 material:

El acero estructural deberá satisfacer a la especificación ASTM-A36 y de la reglamentación en vigencia CIRSOC 301.

3.1.13 CÁLCULO Y FABRICACION:

El cálculo y la ejecución deberán atender a las prescripciones de las Normas Argentinas para las estructuras atornilladas o soldadas. Según CIRSOC 301.

3.1.14 RESTRICCIONES

No serán admitidos elementos estructurales compuestos por hierros redondos soldados (tipo "Filigrana") se admiten, no obstante, perfiles en chapas dobladas en frío, siempre de acuerdo a las disposiciones específicas de las Normas Argentinas.

3.1.15 SOLDADURAS:

En el caso de estructuras soldadas, deberán ser utilizados electrodos de la categoría E 70XX. Todas las soldaduras deberán ser ejecutadas en la planta de la CONTRATISTA, no pudiendo haber soldaduras de campo. Estas solo serán admitidas en casos excepcionales y a criterio de la inspaccion. Las enmiendas y conexiones de campo deberán ser atornilladas. La inspeccion podrá exigir ensayos de la soldadura por Rayos X, Gammagrafía, Ultrasonido o líquido penetrante, como así también examen de calificación de los soldadores.

3.1.16 TORNILLOS:

Es admitida la utilización de tornillos comunes, tornillos ajustados y tornillos de alta resistencia, los cuales, en cualquiera de los casos, deberán ser galvanizados por inmersión a caliente. No serán admitidos remaches "pop" en conexiones estructurales ni en las fijaciones de las chapas y piezas de cierre.

3.1.17 ESPESOR MINIMO DE LAS PIEZAS:

a) piezas protegidas del tiempo: 2,50 mm.

b) piezas expuestas al tiempo: 3,60 mm.

3.2. CUBIERTAS Y ZINGUERIAS.

Antes de comenzar el trabajo en taller el Contratista presentara a la aprobación de la Inspección la siguiente documentación:

Calculo de la estructura y las uniones. El Contratista deberá firmar la respectiva documentación como calculista y constructor.

Planos de ingeniería de detalles.

Detalles aclaratorios que la Inspección considere necesario incorporar.

Son de aplicación para la estructura metálica, las siguientes Normas y Especificaciones: Norma IRAM 5032, Especificaciones Técnicas AWS, Reglamentos CIRSOC Nº301/302/303/304.-

3.3. CUBIERTAS DE CHAPA

Se ha diseñado una cubierta metálica compuesta por vigas  metálicas transversales y longitudinales, tal como se señala en los gráficos. La cubierta propiamente dicha se construirá con chapa de acero trapezoidal de primera calidad, ARSA o CINCALUM prepintada de color a definir por la Gendarmería Nacional, de calibre BWG Nº 25, con un peso aproximado de 5.23 kg/m2, y un ancho útil de 1026 mm. Las chapas se tomarán a las correas metálicas (perfiles C de chapa) mediante tornillos autoperforantes del tipo mecha con cabeza hexagonal y arandela estampada, utilizando arandelas selladoras de neopreno para tornillos autoperforantes. La aislación térmica se realizará con un fieltro liviano de lana de vidrio RIGID ROLL o equivalente, revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio y papel Kraft. El revestimiento que actúa como barrera de vapor presenta una solapa longitudinal de 50 mm que permite, al ser instalado, cubrir las juntas evitando las fugas de vapor.

Dicho fieltro se colocará sobre un entramado de alambre galvanizado tensado y con separación en ambas direcciones que garanticen el apoyo del fieltro sin deformaciones. Los cierres laterales se realizarán de igual manera, los encuentros entre los diferentes paneles de chapa se resolverán mediante piezas de aluminio lisa prepintada, plegadas especialmente para el fin donde se ubiquen. El solape entre las diferentes piezas componentes de la cubierta deberá ser tal que garantice la total estanqueidad de la misma.

3.3.1 ZINGUERIAS CANALETAS.

La canaleta, embudos, codos y los correspondientes accesorios que se proveerán serán de zinc. La canaleta apoyará sobre la viga principal.

En el sentido longitudinal, en cualquier punto de la canaleta existirá una pendiente mínima de 5 mm/m (cinco milímetros por metro) de caída hacia el embudo, debiendo poder verificarse que el agua escurra hacia el embudo desde todos los puntos de la canaleta, no debiendo existir estancamientos o retención del agua en ningún sector de la misma. Las cañerías de bajada serán de hierro fundido.

El contratista deberá garantizar la estanqueidad de la cubierta a ejecutar.

Las chapas serán colocadas perfectamente paralelas entre sí y perpendiculares a los bordes longitudinales de la construcción, de manera que los ejes de las ondas en los solapes transversales no se crucen, de forma tal que el contacto entre chapas adyacentes sea uniforme y el solape quede bien cerrado. Los elementos de fijación serán perfectamente ajustados, cuidando la perpendicularidad de los tornillos respecto del plano del faldón, y la correcta orientación de las arandelas de chapa conformada, de manera que compriman uniformemente a las arandelas de neopreno contra la onda de la chapa acanalada.

El contratista deberá proveer, además de lo establecido en el presente pliego, todo otro elemento que no haya sido contemplado, y que sea imprescindible para garantizar la estanqueidad de la cubierta, de manera transitoria o definitiva.

3.4. Cielorraso:

En la totalidad de la cubierta y sobre el acceso peatonal (Según grafico  N° 7 y N°4 “Cielorrasos”) se proveerá e instalará un cielorraso  de placas de aluminio compuesto de 4mm de espesor, tipo “ALUCOBOND” color a definir por la Gendarmería Nacional.

La estructura de esta “Cubierta Peatonal” deberá ser soportada por los muros adyacentes y si es fuera necesario por columnas paralelo al cerramiento de vidrio.

3.5. Instalación eléctrica:

Provisión e instalación de:

- UNA (1) prolongación hasta tablero Seccional.

- UN (1) tablero seccional ( Sector guardia)

- Luminarias

Se realizarán circuitos independientes para: iluminación Marquesina (frente), iluminación cubierta (atrás).Los materiales utilizados deberán tener capacidad ignífuga. El tendido se realizará mediante cañería flexible metálica debidamente fijada. Las protecciones serán llaves térmicas y disyuntores.

Se deberá prever canalización para futuras cámaras de seguridad.

3.5.1 LUMINARIAS

Sobre el cielorraso se distribuirá las siguientes luminarias.

- Spot LED de embutir color metal, de  primera calidad.

- Difusor de policarbonato opal

- Potencia: 20w

- Color: 3000k

- Diámetro: 230 mm

- CANTIDAD: Veinte (20)

- Proyector empotrable de Mercurio Halogenado color metal, de primera calidad

- Reflector de aluminio anodizado y difusor cristal templado serigrafiado y

- Potencia: 1 x 70w

- Medidas: 220mm x 220mm

- CANTIDAD: Cuatro (4)

# Sobre el total del borde superior de la marquesita (ver silueta en imagen adjuntas) se instalara una tira luz tipo RGB LED neón FLEX 220v o similar. Cantidad necesaria para cubrir el perímetro solicitado.

3.6.  Desagüe pluvial:

Se deberá proveer y dimensionar la bajada pluvial de la cubierta y la marquesina con caño no menor a 110 de diámetro y conectarla a la cámara de inspección más cercana. En el caso de existir algún obstáculo que impida la conexión a cámara de inspección el contratista deberá garantizar el escurrimiento hacia el nivel de acera.

Las bajadas serán revestidas por una falsa columna, materialidad a definir oportunamente por el COMITENTE.  (Ver croquis adjunto)

3.7. Mampara vidrio templado

Sobre el acceso peatonal, se desarrolla una mampara de vidrio templado  laminado de 5+5 con capas de PVB. 1,52 mm totales. Con  un perímetro aprox. de 7,00 metros, la altura será la misma de la reja metálica existente. Serán debidamente fijados a piso. Las uniones entre paneles de vidrio serán por medio de un sistema tipo “pulpo” o similar anclado a suelo y a estructura de soporte de cielorraso.

Los vidrios llevaran un proceso de polarizado con filtro UV tonalidad a definir oportunamente por la Gendarmería Nacional.

3.8 Pintura

Se realizaran trabajos de  pintura sobre:

- DOS (2) portones de acceso (vehicular-peatonal)

- UNA (1) reja lateral.

El acabado será con un producto de  esmalte sintético brillante color a definir por la inspección.

3.8.1 GENERALIDADES

Se ejecutarán debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, DOS (2) como mínima.

Los defectos que pudieran presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.

La última mano de pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.  Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, tales como vidrios, pisos, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la inspección.

Previo a la aplicación de cualquier pintura se realizará el cepillado y lavado de las superficies, debiendo reparar los pequeños desperfectos que pudieran existir.  Nunca se aplicará la pintura sobre superficies húmedas, sucias de grasitud o polvo, partículas de oxido, hongos o cualquier elemento y/o sustancia que impidan el puente de anclaje de dichas pinturas.

Se aclara que el número de manos especificadas es el mínimo, por lo tanto deberán aplicarse tantas manos necesarias hasta lograr el acabado deseado.  Al solo juicio de Gendarmería se aplicaran nuevas manos hasta lograr la aprobación de la misma.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida.  Las pinturas serán tipo “ALBA" de primera calidad o similar de marca reconocida.

Los componentes de las estructuras metálicas serán protegidos con dos (2) manos de convertidor de óxido Ferrobet Dúo color a designar por Gendarmería Nacional.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº SN 6-5010/203 (LICITACION PRIVADA)  Nº_______________

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV | SERVICIO DE REFACCION DE CUBIERTA DE CHAPA DEL AREA DE ACCESO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA |  |  |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc. h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL