PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante | GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA DIRECCION DE LOGISTICA - DEPARTAMENTO DE SANIDAD |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: CONTRATACION DIRECTA | Nº 22 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: sin clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: SN 6-5008/335

Rubro comercial: 24 – MAQUINARIA Y EQUIPOS

Objeto de la contratación: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS SANITARIOS”

Costo de reposición del pliego: SIN COSTO.-

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sita en Avda. Gendarmería Nacional Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104) | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Sala de Aperturas de la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sita en Avda. Gendarmería Nacional Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HS |

Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio especial, Nros de teléfonos / Fax y direcciones de correo electrónico. (Anexo VIII y Anexo XII)

ESPECIFICACIONES

| Ren- glón Nº | Canti- dad | Nº Catálogo | Unidad de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 4-3-3-00130-0009 | UNIDAD | TENSIOMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 2 | 12 | 4-3-3-1711-0003 | UNIDAD | SILLA DE RUEDAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 3 | 12 | 4-3-3-1719-0012 | UNIDAD | CAMILLA CHAISELONG. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 4 | 10 | 4-3-3-2044-0001 | UNIDAD | LARINGOSCOPIO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 5 | 8 | 4-3-3-4212-0013 | UNIDAD | TUBO DE OXIGENO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 6 | 10 | 4-3-3-5415-0005 | UNIDAD | BALANZA P/ PERSONAS CON ALTIMETRO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 7 | 8 | 4-3-3-5607-0003 | UNIDAD | REVELADORAS DE PELICULAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 8 | 8 | 4-3-3-6658-0003 | UNIDAD | MICROMOTOR USO ODONTOLOGICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 9 | 7 | 4-3-3-07593-0001 | UNIDAD | CAVITADOR POR ULTRASONIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 10 | 10 | 4-3-3- 9100-0002 | UNIDAD | TURBINAS ODONTOLOGICAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 11 | 5 | 4-3-7-2122-0003 | UNIDAD | LAMPARA DE LUZ HALOGENA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |
| 12 | 8 | 4-3-8-0201-0018 | UNIDAD | TORNO COLGANTE USO ODONTOLOGICO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. |

ANEXOS:

Anexo I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Anexo II - FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA. Anexo III - OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE. Anexo IV - PLANILLA DE COTIZACIÓN. Anexo V - COMPRE TRABAJO ARGENTINO – LEY 25551. Anexo VI - DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL. Anexo VII - DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL. Anexo VIII - DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL. Anexo IX - DECLARACIÓN JURADA DE ELIGIBILIDAD. Anexo X - DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE. Anexo XI - DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL. Anexo XII - CONSTITUCIÓN DE FAX Y CORREO ELECTRÓNICO.

OBSERVACIONES O ANTECEDENTES DE INTERES

- Los efectos que se entreguen por el o los adjudicatarios, deberán ser DE PRIMERA CALIDAD, NUEVOS Y SIN USO.

- En Anexo IV “PLANILLA DE COTIZACION”, el oferente deberá consignar la MARCA de los productos ofrecidos, no admitiéndose especificar simplemente “según pliego” como identificación de las mismas. Esta exigencia obedece a la necesidad de contar con elementos y/o pautas objetivas para poder analizar técnicamente los materiales ofertados.

- EMBALAJES: los oferentes deberán incluir en los precios cotizados (unitarios y totales), todos aquellos gastos que demandaren el embalaje, flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los efectos ofertados. Gendarmería Nacional, no reconocerá bajo ningún motivo costos adicionales a los ofertados originalmente.

CLÁUSULAS PARTICULARES CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22 /2016

- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA LICITACIÓN.

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto N° 1023/2001 y sus modificatorios; el reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012, sus modificatorios; por el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PByCG) aprobado por la Disposición 58/2014 de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Subsecretaría de Tecnologías De Gestión de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PByCP).

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación Decreto Nº 1600/2002 y normas complementarias, así como la Ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el Decreto 312/2010 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

La normativa citada es de carácter general, de libre obtención y consulta por todo el público en general, en la página Web: www.argentinacompra.gov.ar, de la Oficina Nacional de Contrataciones, razón por la cual no se adjunta al presente pliego en formato papel.

ARTÍCULO 1: OBJETO

La presente Contratación Directa tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS SANITARIOS”.

ARTÍCULO 2:   RETIRO U OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS.

Los interesados en presentarse a cotizar en el presente procedimiento de selección, podrán elegir cualquiera de las siguientes opciones:

- Retirar el Pliego en la Unidad Operativa De Compras (Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sita en Avda. Gendarmería Nacional Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), en el horario de 08:00 a 12:30 horas, hasta DOS (2) horas antes a la fijada para la apertura.

- Obtener el Pliego del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.

En oportunidad de retirar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, CUIT, domicilio, fax y dirección de correo electrónico, datos que deberán ser coincidentes con los obrantes en los registros del SIPRO, en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de ofertas.

El plazo para obtener el pliego del Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones en forma válida es el mismo que se consignó para retirarlo del Organismo Contratante.

En el caso en que el pliego tenga costo los interesados que opten por obtenerlo del Sitio de Internet no deberán abonar suma alguna.

- En caso de no haber obtenido el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de alguna de las maneras citadas en los puntos precedentes, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 3: CONSULTAS AL PLIEGO O A SUS CIRCULARES ACLARATORIAS O MODIFICATORIAS. (Art. 60 Decreto 893/2012)

Las consultas sobre el presente pliego, y aquellas relacionadas al contenido de los Anexos de Especificaciones Técnicas deberán ser realizadas por escrito o por correo electrónico, en ambos casos, hasta CUATRO (04) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, las que serán contestadas con hasta TRES (03) días hábiles de anticipación a dicha fecha.

Las consultas de índole técnica, sobre el contenido del Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán ser realizadas por escrito ante la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sita en Avda. Gendarmería Nacional Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs. TEL/FAX: (011) 4310-3634, E-mail: utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, CUIT, domicilio, fax y dirección de correo electrónico, en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera del término establecido.

ARTÍCULO 4: FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

a) Lugar y plazo:

Las ofertas se admitirán desde la fecha de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas, hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sita en Avda. Gendarmería Nacional Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

La oferta no será recibida en caso de ser declarada “tardía”.

Señor Oferente: se lleva a su conocimiento que Ud. estará presentando su Oferta en el Edificio de una Fuerza de Seguridad.

Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL EDIFICIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN, que le permita a Ud. entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente, antes del plazo máximo previsto para su presentación. No se admitirán excusas por ofertas presentadas tardíamente.

El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: razón social, CUIT, teléfono, etc. (para su ingreso SLU). El tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta.

b) Forma:

Las propuestas económicas serán redactadas en idioma nacional y presentadas en original y copia, en sobres, cajas o paquetes cerrados con identificación del procedimiento de selección al que corresponden, precisándose el lugar día y hora límite para la presentación de las ofertas, el lugar día y hora del acto de apertura y la identificación del oferente. La oferta “original” deberá estar firmada en todas sus hojas por el oferente o su representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras si las hubiere.

c) Contenido:

La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente por un módulo de VEINTE POR CIENTO (20%) (Artículo N° 21 inciso 18, del PByCG).

La cotización deberá efectuarse por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje.

Si la oferta considera algún descuento o bonificación, deberá estar consignado en el mismo formulario donde se describe la cotización.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.

Si el total consignado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

A los fines de la evaluación de las ofertas serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de las condiciones requeridas en la presente Contratación.

ARTÍCULO 5: MONEDA DE COTIZACIÓN. (Art. 73 Decreto 893/2012)

Moneda: Pesos.

La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional, incluyendo el I.V.A., sin discriminar, y no podrá referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

Si el total consignado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

ARTÍCULO 6: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS. (Art. 66 Decreto 893/2012)

Los oferentes deberán mantener las ofertas por SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

En caso de no mantener las ofertas, deberá manifestar en forma fehaciente su voluntad con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, de lo contrario se considerará prorrogada automáticamente por lapso igual al inicial y así sucesivamente.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos. (Art. 8, 4° párrafo PByCG).

ARTÍCULO 7: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. (Art. 100 Decreto 893/2012)

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de su oferta.

Dicha garantía deberá constituirse en algunas de las formas previstas en el artículo 101 del Decreto 893/2012.

Para el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La integración en Pagaré a la vista deberá reunir los requisitos enunciados en los siguientes artículos del Decreto - Ley 5.965/1963:

Art. 101 – El vale o pagaré debe contener:

1. La cláusula “a la orden” o la denominación del título inserta en el texto del mismo y expresada en el idioma empleado para su redacción.

2. La promesa pura y simple de pagar una suma determinada.

3. El plazo de pago.

4. La indicación del lugar del pago.

5. El nombre de aquél al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago.

6. Indicación del lugar y de la fecha en que el vale o el pagaré han sido firmados.

7. La firma del que ha creado el título (suscriptor).

Art. 102 – El título al cual le falte alguno de los requisitos indicados en el artículo precedente no es válido como pagaré, salvo en los casos determinados a continuación:

– El vale o pagaré en el cual no se ha indicado el plazo para el pago se considera pagable a la vista.

– A falta de indicación especial, el lugar de creación del título se considera lugar de pago y, también, domicilio del suscriptor.

La integración de garantía mediante pagaré será válida solamente cuando el monto de la misma no supere la suma de pesos equivalente a QUINCE MÓDULOS (15 M) (artículo 35 Dto. 893/12).

SE EXCEPTÚA DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS, EN LOS CASOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 103 DEL DECRETO Nº 893/2012.

ARTÍCULO 8: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Los oferentes deberán presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla:

Documentación General:

  - Formulario de cotización completo y firmado de conformidad por duplicado.

  - Toda oferta deberá ser acompañada por una Declaración Jurada (Anexo VII del presente pliego) mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente. (art 70 g) 4. Decreto 893/2012).

  - Garantía de mantenimiento de la oferta.

  - Declaración Jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el Decreto 893/2012, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia. (Art. 10 inc. a) apdo. 3. del PByCG).

  - Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.

  - Declaración jurada de cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (Anexo X del presente pliego).

  - Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma. (Art. 12, 2° párrafo del PByCG).

  - Copia del Contrato o Estatuto social para la pertinente certificación por la autoridad interviniente en el acto, teniendo a la vista para ello su original.

  - Constitución de Anexo VIII “Domicilio Especial” (Art 3 del PByCG) y Anexo XII “Constitución de correo electrónico y fax” (Art 4 del PByCG).

  - SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES – SIPRO –: (Título VIII, Capítulo I del Decreto Nº 893/12, concordante con la Disposición Nº 6/12 y 58/14 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión):

          - Oferentes no incorporados

A los fines de su incorporación al SIPRO los oferentes deberán realizar la “Preinscripción por Internet” en el Sitio www.argentinacompra.gov.ar (Art. 229 del Decreto 893/2012), y presentar junto con la oferta, los formularios estándar aprobados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, acompañados por la documentación respaldatoria, de acuerdo al detalle enunciado en el artículos 234 y 235 del Decreto 893/2012 y Anexo I (PByCG).

          - Oferentes ya incorporados al SIPRO:

Los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores, deberán presentar junto con la oferta la Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las pautas que configuran la inelegibilidad (previstas en el artículo 86 del Decreto 893/2012), asimismo, si los datos incorporados en el sistema hubieren variado, deberán actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original. Se deberá renovar la inscripción en el SIPRO en caso de perder vigencia. El Organismo contratante no podrá adjudicar a proveedores que no tuvieren vigente su inscripción. (Art. 232 Decreto 893/2012 y Art. 8 del Anexo I a la Disp. SSTG de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nro. 06/2012).

  - REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN

Se deberá presentar, en caso de corresponder, la constancia de inscripción en el REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACIÓN (Ley Nº 19.971), actualizada a la fecha de apertura de la presente contratación, o bien presentar el Certificado de Exención extendido por la Subsecretaría de Industria, la presente comprende las empresas estipuladas en la Ley N° 19.971.

  - COMPRE MIPYME (LEY 25.300)

La condición de MIPYMES deberá acreditarse mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado, con la correspondiente intervención del Consejo profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

El porcentaje fijo en el que las MIPYMES podrán presentar ofertas por parte del renglón será de un VEINTE (20%) (Articulo N° 21 inciso 18), del PByCG.

  - Documentación del procedimiento de selección en particular:

- Constancia de entrega de muestras.

- Lo solicitado en el Anexo I de Especificaciones Técnicas.

- Toda aquella documentación complementaria que el oferente considere de interés para ilustrar mejor su oferta.

ARTÍCULO 9: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN. (Art. 64 Decreto 893/2012)

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de toda la normativa que rige el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

ARTÍCULO 10: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA

Las ofertas serán abiertas en la Sala de Aperturas de la Unidad Técnica Administrativo Contable de la Dirección del Centro Asistencial de Buenos Aires de Gendarmería Nacional, sita en Avda. Antártida Argentina Nro 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), el día y hora determinados para celebrar el acto, en presencia de los funcionarios que Gendarmería Nacional designe al efecto y de todos aquellas personas que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar. Gendarmería Nacional se reserva el derecho de postergar el acto de apertura, notificando de ello a los interesados que hubieren retirado u obtenido el pliego.

El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa, a partir del día siguiente de la apertura.

ARTÍCULO 11: ANÁLISIS DE LAS OFERTAS. ERRORES NO SUBSANABLES Y CAUSALES DE DESESTIMACIÓN

La presente clausula se regirá por lo dispuesto en el artículo 83, 84 y 85 del Decreto 893/2012.

ARTÍCULO 12: CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos N° 84 y N° 86 del Anexo al Decreto Nº 893/2012, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

El análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten los de menor precio.

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el Artículo 8 del Decreto 312/2010, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad y, en su caso, la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal, como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud de la Nación.

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitirá un Dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo, con el cual concluya el procedimiento.

ARTÍCULO 13: IMPUGNACIONES.

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán ser presentadas, debidamente fundadas, en el plazo de CINCO (5) días hábiles siguientes al de su notificación.

En aquellos casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendario, deberán constituir la garantía prevista en el Art 100, Inc d) del Decreto 893/2012, equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el Dictamen de Evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el presente procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el Dictamen de Evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a: CIENTO OCHENTA MÓDULOS (180 M).

VALOR DEL MÓDULO. A los efectos de lo dispuesto en el presente PByCP, el valor del MÓDULO (M) será del determinado en el Decreto 893/2012 y se regirá bajo las mismas condiciones en caso del cambio de su valor. (Art. 35 y 36 Decreto 893/2012).

Desde la fecha de notificación y hasta el vencimiento del plazo para impugnar, las actuaciones quedarán a disposición de los interesados para su vista en la Unidad Operativa de Compras (Unidad Técnico Administrativo Contable) de la Dirección del Centro Asistencial Buenos Aires de Gendarmería Nacional, sita en Avda. Antártida Argentina Nro 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), los días hábiles de 08:30 a 13:00 horas. Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

ARTÍCULO 14: ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

- La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, debiendo notificarse dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones. (Art. 96 Decreto 893/2012).

- ALTA DE BENEFICIARIOS:

La firma adjudicataria deberá encontrarse de “Alta como Beneficiario”, en la Cuenta Única del Tesoro. (Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, - actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

- ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES:

Para resultar Adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único De Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 15: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Dicha garantía deberá constituirse en alguna de las formas previstas el artículo 101 del Decreto 893/2012, o combinaciones de ellas, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes.

Para el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La integración en Pagaré a la vista deberá reunir los requisitos enunciados en los siguientes artículos del Decreto - Ley 5.965/1963. (Ref: Art. 7 del presente pliego)

En este supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

SE EXCEPTÚA DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS, EN LOS CASOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 103 DEL DECRETO Nº 893/2012.

ARTÍCULO 16: FORMA, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

FORMA: “TOTAL”.

PLAZO DE ENTREGA:

► Dentro de los SESENTA (60) días hábiles a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato

Estará A CARGO DEL ADJUDICADO ►EMBALAJE: Los efectos deberán ser embalados, protegidos para su traslado (contra golpes, manipuleos, rayaduras); quedando a cargo del adjudicado el costo y diseño de los embalajes.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección Logística (Depósito de General de Sanidad), sito en Av. Gendarmería Nacional Nro 171 1er piso, Capital Federal, de Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 horas.

El adjudicatario podrá solicitar por única vez la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La extensión del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Organismo Contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. (Art. 119 del Decreto 893/2012)

ARTÍCULO 17: PENALIDADES.

- Las extensiones en el cumplimiento del plazo contractual, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles. (Art. 126 c) 1. del Decreto 893/2012).

- Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, su extensión o el plazo de las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción, sin que los bienes fueran entregados, el Organismo Contratante declarará rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere el Organismo Contratante con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél. (Art 122 del Decreto 893/2012).

- Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor (ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato), debidamente documentado por el interesado y aceptado por el Organismo Contratante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento del Organismo Contratante dentro de los DIEZ (10) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor. (Art. 120 del Decreto 893/2012).

ARTÍCULO 18: RECEPCIÓN.

La recepción de los efectos tendrá carácter provisional y los “recibos” o “remitos” que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. La conformidad definitiva o el rechazo se informará dentro del plazo de los DIEZ (10) días a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los efectos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el Organismo Contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

Los elementos que resulten rechazados deberán ser retirados en el plazo de DIEZ (10) días a contar de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo.

ARTÍCULO 19: LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.

- Las facturas deberán ser emitidas, una vez extendida la conformidad definitiva de la recepción, en la Unidad Operativa De Compras (Unidad Técnica Administrativa Contable) de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sita en Avda. Gendarmería Nacional Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, mediante Nota de estilo.

- En cada factura constará:

Número y fecha de la Orden de Compra o contrato a que corresponda;

Número de expediente;

Número y fecha de los remitos cuando corresponda;

Número y especificación del renglón;

Importe total bruto de la factura;

Monto y tipo de los descuentos, si correspondieran;

Importe neto de la factura;

Número de beneficiario: de no poseerlo, deberá solicitarlo una vez notificada la adjudicación en la dirección citada, a los efectos de incluirlo en la factura correspondiente.

Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación como ser, si es facturación parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.

- Las facturas deben presentarse de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 1415/2003 de la AFIP.

- La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se computará para el cálculo del plazo fijado para su pago.

- En virtud de encontrarse Gendarmería Nacional  incorporada al régimen de retención del Impuesto al Valor Agregado por Resolución General AFIP N° 18/97, sus complementarias y modificatorias, y de retención del Impuesto a las Ganancias RG DGI 2784, sus complementarias y modificatorias; en todos los casos y adjunto con la primer factura el Adjudicatario deberá presentar copia de la documentación emitida por la AFIP, que respalde la situación que reviste frente a los mencionados impuestos, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida por las Normas citadas.

- Si se modificara el carácter o condición del Adjudicatario ante la AFIP-DGI, deberá hacer conocer a esta Administración tal circunstancia acompañando la documentación que así lo acredite.

- Aquellos adjudicatarios que hayan solicitado “Certificado Fiscal para Contratar” deberán facturar conforme lo determinado en la “Resolución General 2853/2010 (AFIP) Factura Electrónica – incorporación de sujetos proveedores de la Administración Pública” - , apartado A, Art 1.

ARTÍCULO 20: FORMA DE PAGO.

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina (Pesos), y conforme lo determinado en el Artículo 117 y 118 del Decreto 893/2012.

La facturación será TOTAL, presentada una vez recibida la conformidad definitiva mediante el “Certificado de Recepción Definitivo” extendido por la Comisión de Recepciones.

Las facturas se pagarán dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en el presente pliego.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

ARTÍCULO 21: OBSERVACIONES GENERALES

No será tenida en consideración la Oferta que modifique o condicione las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

En ningún caso, ya sea por la desestimación de las Ofertas, por quedar sin efecto o anularse el acto licitatorio, los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios

- Decreto N° 893 de fecha 07 de junio de 2012 y sus modificatorios.

- Por el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.

- La adjudicación.

- La Orden de Compra.

- FUEROS.

A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán competentes los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo cuya jurisdicción abarque al domicilio asiento del organismo contratante.

- SEGUIMIENTO DE LAS NOVEDADES.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto del  presente procedimiento de selección e independientemente de la notificación que se le curse a los interesados u oferentes, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar

ANEXO I

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | MICRO MOTOR NEUMÁTICO DE USO ODONTOLÓGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- Estabilidad: en el número de revoluciones.

- Adaptabilidad: ante cualquier contra ángulo o pieza de mano recta sistema INTRA

- Regulación del número de revoluciones: en marcha o en contra marcha.

- Giro: de 360° del contra ángulo o la pieza de mano recta libre de fuerza.

- Presión de aire máximo: 30 PSI +/- 2%.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica,

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | MICRO MOTOR NEUMÁTICO DE USO ODONTOLÓGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | MICRO MOTOR NEUMÁTICO DE USO ODONTOLÓGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | MICRO MOTOR NEUMÁTICO DE USO ODONTOLÓGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | CAVITADOR PIEZOELECTRICO ODONTOLOGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Unidad piezoeléctrica ultrasónica de usos múltiples: (Periodoncia y Endodoncia).

- Sistema de cambio de Frecuencia: Automático.

- Modo de operación: Continua.

- Tipo de protección contra descarga eléctrica: Clase II.

- Grado de protección contra descarga eléctrica: tipo BF.

- Grado de protección contra ingreso perjudicial del agua: IPX1 o superior.

- Grado de seguridad de la aplicación en la presencia de una mezcla de anestésicos inflamables con aire con oxígeno u óxido nitroso: El equipo no será apto para ser utilizado en la presencia de una mezcla de anestésicos inflamables con aire o con oxígeno u óxido nitroso.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Entrada de energía: 220 Vac +/- 10%.

- Frecuencia: 50Hz.

- Corriente: 1.2A +/- 10%.

- Entrada de la unidad principal: 30VDC +/- 5%, 1.3A +/-5%.

- Potencia máxima de salida: 25W.

- Frecuencias: 28kHz ± 3kHz.

- Presión del agua: 0.1 bar a 5 bar.

- Peso de la unida principal: 1Kg +/- 10%.

- Peso de la fuente de energía: 0.5Kg +/- 10%.

- ACCESORIOS:

- Pieza de mano: UNA (1) con luz de LED.

- Insertos puntas / Tips: OCHO (8) entre ella se incluirán para limpieza, periodoncia y endodoncia.

Limas endodoncias: DOS (2).

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | CAVITADOR PIEZOELECTRICO ODONTOLOGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- Depósitos de agua: DOS (2) para irrigación ininterrumpida.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | CAVITADOR PIEZOELECTRICO ODONTOLOGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | CAVITADOR PIEZOELECTRICO ODONTOLOGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

- NORMATIVAS A CUMPLIR:

- EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995+A13:1996.

- EN 60601-1-2:2001/EN 60601-1-4:2001.

- EN 61205:1994/EN ISO 22374:2005.

- EN ISO 14971:2000+A1:2003.

- EN 980:2003/ISO 9687:1993/EN 1041:1998.

- EN ISO 17664:2004/EN ISO 10993-5:1999/EN ISO 10993-10:2003+A1:2003.

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011-4114-3609, E-mail:

dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TURBINA ODONTOLOGICA |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- Eje: de alta precisión de pinza de sujeción metálica,

- Velocidad: 320.000 rpm.

- Presión de aire máximo 30 P.S.l.

- Peso 45 gr +/- 2%.

- Tamaño del Cabezal: pequeño.

- Tratamiento antirreflejo.

- Spray en toda la zona de trabajo.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TURBINA ODONTOLOGICA |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TURBINA ODONTOLOGICA |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TURBINA ODONTOLOGICA |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | GABINETE DE REVELADO DE USO ODONTOLOGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- Gabinete: realizado íntegramente en Acero inoxidable calidad AISI 430.

- Espacio interior: Amplio para un cómodo manejo de los líquidos y placas con las que se trabajaran.

- Tapa: de Acrílico Roja con protección de rayos UV,  Abisagrada para un acceso Cómodo de ingreso y egreso de los materiales antes y después de realizar el trabajo.

- Acceso frontal: deberá permitir el ingreso de las manos para poder trabajar con comodidad y sin ninguna Infiltración de luz.

- Medidas:

- Altura: 210mm +/- 5%.

- Ancho 350mm +/- 5%.

- Profundidad 220mm +/- 5%.

- Accesorios:

- deberá contener TRES (3) recipientes para líquidos.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | GABINETE DE REVELADO DE USO ODONTOLOGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- Certificados de uso: deberá presentar certificado de registro y aprobación por la A.N.M.A.T como producto médico.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | GABINETE DE REVELADO DE USO ODONTOLOGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | GABINETE DE REVELADO DE USO ODONTOLOGICO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | LÁMPARA HALÓGENA LED PARA FOTOCURADO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- Potencia nominal: 1200

- Pico de emisión: en 470 nanómetros

- Colimador: orgánico.

- Fibra óptica: contendrá micro fibras ordenadas y con glaseado exterior con color que impide encandilar al profesional.

- Control: electrónico digital microprocesador con regulación automática de voltaje en línea.

- Control de tiempo mediante timbre sonoro cada 10 segundos.

- Seguro contra olvido: después de 5 minutos de uso continuo.

- Encendido: alcanzara su máxima potencia o en rampa con un único pulsador.

- Diseño: Tallada sobre una barra maciza de bronce con terminación de cromo duro satinado para garantizar una larguísima vida útil.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

Forma de entrega:  la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | LÁMPARA HALÓGENA LED PARA FOTOCURADO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | LÁMPARA HALÓGENA LED PARA FOTOCURADO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | LÁMPARA HALÓGENA LED PARA FOTOCURADO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | MOTOR COLGANTE PARA LABORATORIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- Carcasa: deberá ser en fundición de Aluminio de alta pureza.

- Rotor: Balanceado electrónicamente y montado sobre rulemanes de alta velocidad suspendidos sobre cunas de goma acrilonitrilo.

- Aislación eléctrica: Doble.

- Pieza de mano: construida en aluminio, con diseño ergonómico y con el eje montado sobre rulemanes a bolillas.

- Brazo: flexible que permita realizar el trabajo sin cargar el peso del motor sobre la mano.

- Sistema de sujeción de mechas con boquillas intercambiables.

- Fácil recambio de carbones.

- ACCESORIOS

- UN (1) Torno Colgante de 1/4,

- UN (1) pedal, 1 Juego de llave y Pinche,

- UNA (1) mordaza de sujeción de 2.4 de diámetro.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | MOTOR COLGANTE PARA LABORATORIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica,debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | MOTOR COLGANTE PARA LABORATORIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | MOTOR COLGANTE PARA LABORATORIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | BALANZA PARA PERSONAS |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La Presente Especificación Técnica establece las exigencias que deberá satisfacer el efecto de mención  para actividades realizadas por la Fuerza.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- DESCRIPCION GENERAL

Balanza para pesar con altímetro integrado.

- PESAJE MAXIMO

La balanza deberá soportar una carga de 150 Kg (máximo). El valor de apreciación será de 100 gr.

- ALTURA MAXIMA A MEDIR

El altímetro deberá ser capaz de medir alturas que van desde 1100 mm (+/- 10) hasta 2000 mm (+/- 10).

- SISTEMA INTERIOR

Sistema de palancas oscilantes con terminación superficial galvanizado electrolítico.

- SISTEMA EXTERIOR

Barra de deslizamiento de los cursores en acero revestidas en cromo de alta dureza.

- ESTRUCTURA EXTERIOR:

Será totalmente metálica, recubierta con pintura Epoxy termoconvertible color blanco.

- CERTIFICADOS

- En conjunto con la muestra se deberá presentar los siguientes comprobantes de certificación:

- ISO 9000

Fotocopia legalizada de los Certificados de Calibración de pesas emitidos por el S.A.C.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | BALANZA PARA PERSONAS |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- Fotocopia legalizada del Certificado de Calibración ISO emitido por el INTI.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | BALANZA PARA PERSONAS |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | BALANZA PARA PERSONAS |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | LARINGOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- Material: acero inoxidable.

- ACCESORIOS:

- UN (1) mango de laringoscopio con iluminación de luz halógena o xenón, tamaño estándar para pilas “D” o “C”.

- DOS (2) lámparas halogenadas o xenón de repuesto

- Estuche para hojas y mangos.

- Hojas de laringoscopio guías de luz de fibra óptica desmontable para esterilización tamaños 3 (TRES), 4 (CUATRO) y 5 (CINCO) tipo Macintosh como mínimo.

- Hojas de laringoscopio de guías de luz de fibra óptica desmontables para

esterilización tamaños: 3 y 4 tipo Miller como mínimo.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | LARINGOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- Certificados de uso: deberá presentar certificado de registro y aprobación por la A.N.M.A.T como producto médico.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | LARINGOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | LARINGOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TENSIÓMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- DESCRIPCION GENERAL

Tensiómetro aneroide para control de presión arterial portátil (de mano) con estetoscopio (no adosado al brazal).

- DETALLES  FUNCIONAMIENTO

- Rango de presión: 0 a 300 mm/hg.

- Inflado: manual.

- Brazal: para adultos tamaño grande con tubo roscado.

- Mecanismo: montado sobre joyas, alta precisión (+/- 3 mmHg).

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica,

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TENSIÓMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TENSIÓMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TENSIÓMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TENSIÓMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- DESCRIPCION GENERAL

Tensiómetro aneroide para control de presión arterial portátil (de mano) con estetoscopio (no adosado al brazal).

- DETALLES  FUNCIONAMIENTO

- Rango de presión: 0 a 300 mm/hg.

- Inflado: manual.

- Brazal: para adultos tamaño grande con tubo roscado.

- Mecanismo: montado sobre joyas, alta precisión (+/- 3 mmHg).

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica,

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TENSIÓMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TENSIÓMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TENSIÓMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TUBO DE OXIGENO ULTRALIVIANO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- DESCRIPCION GENERAL

Material: aluminio (alta calidad).

Capacidad: de 410 lts +/- 5%.

Peso máximo total: 4,25 kg +/- 5%.

- ACCESORIOS

- UN (1) bolso de transporte acolchado.

- UN (1) Adaptador de carga (yoke cga 870 a rosca nacional).

- UNA (1) válvula de reducción medicinal con 2 manómetros: 1 de alta y 1 de baja.

- UN (1) medidor de Lts./min. (mide presión restante en el tubo y flujo o caudal de salida).

- UNA (1) cánula nasal.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | TUBO DE OXIGENO ULTRALIVIANO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | CAMILLA CLINICA DE CONSULTORIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La Presente Especificación Técnica establece las exigencias que deberá satisfacer el efecto de mención  para actividades realizadas por la Fuerza.

- CARACTERISTICAS GENERALES

- DESCRIPCION GENERAL

La estructura de la camilla será de caños estructurales de acero de 30 mm por 30 mm (espesor de pared 1,6 mm o superior) pintado en negro satinado con pintura epoxi termo-convertible. En su parte inferior llevara una barra doble de refuerzo.

La superficie de apoyo (lecho) será acolchonada con espuma de poliuretano de media densidad y tapizada en cuerina negra recubierta en nylon de polietileno cristal de 200 micrones o superior.

- DIMENSIONES

- Ancho: 600 mm +/- 5%.

- Largo: 1750 mm +/- 5%.

- Alto: 750 mm +/- 5%.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

- Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail: departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | CAMILLA CLINICA DE CONSULTORIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | CAMILLA CLINICA DE CONSULTORIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | CAMILLA CLINICA DE CONSULTORIO |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | SILLA DE RUEDAS |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- OBJETO:

- La presente Especificación Técnica establece las condiciones que deberá satisfacer el equipo de mención, con accesorios auxiliares y/o complementarios para su correcto funcionamiento y aplicación correspondiente.

- CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Tipo: plegable, portátil.

- Material: fabricada en acero, cromado y/o pintado o en material ligero: duraluminio de alta resistencia y calidad constructiva.

- Altura de respaldo: 450mm +/- 5%.

- Ancho del respaldo: 500mm +/- 5%.

- Altura de asiento: 500mm +/- 5%.

- Peso máximo a soportar: 120kg +/- 5%.

- Peso de silla: 23kg +/- 5%.

- Altura total: 880mm +/- 5%.

- Ancho máximo de la silla plegada: 300mm +/- 5%.

- Ancho máximo de la silla abierta: 720mm +/- 5%.

- ACCESORIOS:

- Ruedas delanteras en diámetro de 200mm +/- 5%.

- Apoya pies en material PVC reforzado, aluminio, rebatibles y con tope para posición horizontal, los mismos deberán poseer superficie moleteada o rendijas antideslizantes.

- Ruedas traseras en diámetro de 600mm +/- 5% superficie de rodadura maciza o con cubierta y cámara.

- Mangos de agarre ergonómicos en material PVC atóxico o en espuma tipo “eva” en color al tono con la pintura de la estructura de la silla.

- Sentadera y respaldo en material lavable.

- DOS (2) cámaras del rodado provisto con la silla en caso de proveerse con cubiertas.

- CONDICIONES PARTICULARES

Las correspondientes condiciones de particulares consistirán en los siguientes puntos:

Lugar de entrega: la adjudicataria deberá presentar los efectos en el Departamento de Sanidad, sito en Av. Gendarmería Nacional Nro. 717, 1er. Piso, Tel: 4310-2650, e-Mail:

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | SILLA DE RUEDAS |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

departamentosanidaddirlog@gmail.com - (Dirección Logística), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cód. Postal 1104. Horarios de 0800 a 1300hs. Asimismo toda documentación (Remitos, Presentación de facturas, etcétera) deberá ser presentadas en Comisión de Recepción sito en el domicilio de mención, Tel: 4310-2836.

- Forma de entrega: la adjudicataria deberá realizar la entrega de los efectos en los respectivos embalajes originales de fábrica, debidamente identificados: Tipo de Licitación: licitación Pública, Privada…Nro.; Orden de Compra Nro.; Equipo, Cantidad, Razón Social, Domicilio Fuerza o Institución.

- Localización de fallas: la Institución realizará la inspección de los efectos o fracción de ellos de acuerdo a muestreo, en aquellos casos donde se localicen fallas (por mal ensamblado de fábrica, transporte, almacenado, etcétera), la adjudicataria deberá reemplazar indefectiblemente sin cargo para la Fuerza, dicho efecto.

- Asistencia técnica y provisión de repuestos: el oferente deberá garantizar la asistencia técnica (servicio técnico) y la provisión de repuestos en todo el país por el término de dos (2) años independientemente de la variación del modelo ofertado.

- Plazo de reemplazo por detección de fallas: en caso de fallas mencionadas con anterioridad, la adjudicataria tendrá un plazo de 30 días hábiles para subsanar la misma, a partir de la notificación formal al adjudicatario, del defecto detectado. Toda erogación que surja de dicho reemplazo correrá por cuenta del adjudicatario.

- Fecha de fabricación: los efectos no deberán ser mayor a un año de fabricación de la efectiva entrega.

- La adjudicataria realizará el chequeo general de la unidad respetando las normas del fabricante.

- La adjudicataria deberá cumplir indefectiblemente con lo requerido en el Pliego de bases y condiciones particulares.

- Manuales: la adjudicataria deberá entregar manual de operación y mantenimiento, todos en castellano.

- Garantía: escrita y firmada por 24 meses o DOS (2) años a partir de la recepción definitiva de los efectos.

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | SILLA DE RUEDAS |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

- MODALIDAD DE PRESENTACION:

Los oferentes deberán presentar una Muestra en el Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección de Logística, sito en calle Gendarmería Nacional Argentina 717 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con plazo máximo de antelación de CUARENTA Y OCHO (48) hs hábiles a la fijada para el acto formal de Apertura de Ofertas, en los días hábiles previos y en el horario de 0900hs a 1300hs. De tal circunstancia se dejará constancia de su recepción en el Remito presentado por el oferente, documento este que deberá ser agregado como parte integrante de cada oferta.

La muestra deberá ser entregada bajo Remito (por triplicado) e identificada bajo precinto. El remito deberá indicar en su redacción la cantidad, detalle sintético del efecto, N° de renglón, y datos del presente procedimiento de selección, dejando constancia del funcionario público que recepcionó dicho documento. Por su parte, la muestra deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas (art. 68 Decreto 893/12).

Asimismo no podrán poseer marcas que puedan identificar al oferente que presenta las mismas, excepto aquella que corresponda al fabricante original, a fin de someterla a los análisis periciales, macroscópico, de calidad, medidas, etc., según corresponda.

- ANALISIS Y PRUEBAS

La Fuerza, de considerarlo necesario, se reserva la prerrogativa de someter la muestra recibida a pruebas, ensayos y/o análisis de carácter destructivas y sin devolución. En ese caso, la muestra podrá ser remitida  a Oficinas Nacionales, Provinciales y/o Municipales tales como INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), IRAM (Instituto  Argentino  de  Normalización y Certificación), entre otros. Queda a exclusivo cargo del Oferente de cuya muestra se trate el costo las pruebas y/o ensayos de laboratorio que sea necesario practicar, siendo notificado por el Departamento Investigación y Desarrollo a través de medio fehaciente, del monto y su resultado, los que deberán ser abonados en el Organismo correspondiente

|  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | ORPRO: DEPARTAMENTO SANIDAD |
| REV.00 | SILLA DE RUEDAS |  |
|  |  | Condición: NUEVO / SIN USO | Catalogo n° |

presentando los comprobantes a la Gendarmería Nacional Argentina, dentro de las SETENTA Y DOS (72) hs hábiles de notificado.

- MODALIDAD DE DEVOLUCION

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados que no hubieran sido destruidas, quedaran en poder de la Fuerza para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el Adjudicatario. Cumplido el contrato, quedaran a disposición del Adjudicatario por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasaran a ser propiedad de la Gendarmería Nacional Argentina, sin cargo.

- CONSULTAS SOBRE DISEÑO:

- Ante dudas, consultas, interpretaciones, ambigüedades, sobre la presente especificación técnica dirigirse personalmente haciendo llegar nota formal y/o archivo adjunto de la misma, vía mail al Departamento Investigación y Desarrollo de la Dirección Logística sito en Av. Gendarmería Nacional 717- Retiro- Capital Federal. Horario de atención de 8:00 a 14 Hs. Teléfono de contacto: 011- 41143609, E-mail: dpto-invydesarrollo@gendarmeria.gob.ar.

ANEXO II

- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA.

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en el presente pliego o en la restante documentación contractual, la adjudicataria tendrá:

- El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.

- La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria.

- La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.

- La obligación de cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación a su personal. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

- La obligación de resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Organismo Contratante y/o a Terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato. La obligación de resarcir los daños y perjuicios que sufriere el Organismo Contratante con motivo de la celebración de un nuevo contrato, con el mismo objeto del que se rescinde, cuando la rescisión fuere por causas imputables al proveedor.

- La obligación de resarcir en forma integral los daños que sus incumplimientos ocasionen al Organismo Contratante.

- La obligación de pagar las multas que se le apliquen.

- La obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del Organismo Contratante, en caso de resolución que así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago.

- Deberá hacerse cargo de los siguientes gastos:

- Sellado de ley.

- Costo del despacho, derecho y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país.

- Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario, los gastos pertinentes estarán a cargo del organismo contratante.

- Si el producto tuviera envase especial y éste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del oferente. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si el organismo contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el oferente podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ANEXO III

- OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE.

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en el presente pliego y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aplicable o en la restante documentación contractual, el Organismo Contratante tendrá:

Obligaciones:

- Reconocer al adjudicatario los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato, cuando el Organismo Contratante revoque o rescinda el contrato por causas no imputables al proveedor. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación.

Facultades:

- El Organismo Contratante podrá  dejar sin efecto el presente procedimiento de Contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

- Aumentar o disminuir hasta un VEINTE POR CIENTO (20 %) el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, en forma unilateral, y por encima de este porcentual y hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), con la conformidad del cocontratante.

- El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.

- La facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente Régimen a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieren sus obligaciones.

- La prerrogativa de proceder a la ejecución directa del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de plazos razonables, pudiendo disponer para ello de los bienes y medios del cocontratante incumplidor.

- La facultad de visitar las oficinas, talleres, fábricas, salones de venta, de los oferentes y requerir documentación contable que estén obligados a llevar los cocontratantes.

ANEXO IV

Formulario de Cotización

| RENGLÓN NRO | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-3-3-00130-0009 | TENSIOMETRO ARTERIAL CON ESTETOSCOPIO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 2 | 4-3-3-1711-0003 | SILLA DE RUEDAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 3 | 4-3-3-1719-0012 | CAMILLA CHAISELONG. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 4 | 4-3-3-2044-0001 | LARINGOSCOPIO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 5 | 4-3-3-4212-0013 | TUBO DE OXIGENO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 6 | 4-3-3-5415-0005 | BALANZA P/ PERSONAS CON ALTIMETRO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 7 | 4-3-3-5607-0003 | REVELADORAS DE PELICULAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 8 | 4-3-3-6658-0003 | MICROMOTOR USO ODONTOLOGICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 9 | 4-3-3-07593-0001 | CAVITADOR POR ULTRASONIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 10 | 4-3-3- 9100-0002 | TURBINAS ODONTOLOGICAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 11 | 4-3-7-2122-0003 | LAMPARA DE LUZ HALOGENA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |
| 12 | 4-3-8-0201-0018 | TORNO COLGANTE USO ODONTOLOGICO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 1. | Unidad |  |  |  |

Monto total de la Oferta: ( En números) ($ )

Monto total de la Oferta: (En letras) .........................................................................................................

Firma: ................................................................

Aclaración...............................................................

En representación de:...............................................

ANEXO V

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTÍCULO 1° — La Administración Pública Nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTÍCULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como PYMES, y del CINCO POR CIENTO (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las NOVENTA Y SEIS (96) horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTÍCULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al CINCO POR MIL (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTÍCULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTÍCULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTÍCULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTÍCULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del TRES POR CIENTO (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTÍCULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de TRES (3) a DIEZ (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTÍCULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTÍCULO 12. — La preferencia del SIETE POR CIENTO (7%) establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTÍCULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTÍCULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTÍCULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTÍCULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTÍCULO 18. — Dese por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTÍCULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTÍCULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTÍCULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de SESENTA (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

ANEXO VI

| -Declaración Jurada de habilidad para contratar con el Estado Nacional |
| --- |
| Formulario 13 |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a h) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios. |
| RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO 1023/2001 |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188. |
| c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Labores (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Comunicación General N° 18/14 ONC) |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |

ANEXO VII

| DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto N° 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nro | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: Características generales de productos/materiales importados:……………………………….. …………………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Último ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |
| FIRMA: |  |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VIII

| DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO ESPECIAL (artículo 70, inciso f, del Decreto N° 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nro | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| Se consigna el domicilio especial para el presente procedimiento de selección |
| Calle: |
| Nro: | Edificio: | Dpto u Oficina: |
| Ciudad: |
| Provincia: |
| Teléfono |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACION: |  |
| TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO IX

| DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO 893/2012 |
| ARTÍCULO 86.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, y de las controladas o controlantes de aquéllas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones. c) Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieren presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones. f) Se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares |
| LUGAR Y FECHA : |  |

ANEXO X

| DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO EN VIRTUD DE LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 234 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

ANEXO XI

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 70, inciso g), ap. 3 del Decreto N° 893/2012) |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

ANEXO XII

| CONSTITUCIÓN DE FAX Y CORREO ELECTRONICO (Artículo 4 PByCG ) |
| --- |
| CORREO ELECTRONICO |  |
| NUMERO DE TEL/ FAX |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, constituyo las direcciones electrónicas inscriptas, a fin de recibir las sucesivas notificaciones correspondientes al presente procedimiento de selección. |
| LUGAR Y FECHA : |  |