PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| UTAC DIGEAPOYO – UOC N° 037-002 |
| DOMICILIO: Avda. Gendarmería Nacional N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (011) 4114-3634 |
| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA | N°58 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: SIN CLASE |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: SN 6-5010/247

Rubro Comercial: 45 MANTENIMIENTO, REFACCION Y LIMPIEZA. 58- SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL.

Objeto “SERVICIO SEMESTRAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE CISTERNA Y TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE ONSUMO HUMANO, Y ANALISIS SEMESTRAL FISICO QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA”.

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o en la Unidad Técnico Administrativo Contable de La Dirección General de Apoyo

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | HASTA UNA (01) HORA ANTES DE LA FIJADA PARA LA APERTURA |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HORAS |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| N° DE RENGLON | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331-01658-0012 | UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 24.000 LTS).CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | SERVICIO | 1 |
| 02 | 331-01658-0012 | SEGUNDO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 24.000 LTS), SEMESTRAL.CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | SERVICIO | 1 |
| 03 | 335-02709-0001 | UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE AEREO DE RESERVA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 80.000 LTS).CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | SERVICIO | 1 |
| 04 | 335-02709-0001 | SEGUNDO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE AEREO DE RESERVA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 80.000 LTS), SEMESTRAL.CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | SERVICIO | 1 |
| 05 | 341-03189-0001 | TOMA DE MUESTRA Y REALIZACION DEL ANALISIS FISICO QUIMICO ANUAL Y ANALISIS BACTEOROLOGICO DEL AGUA DE CONSUMO DEL EDIFICIO Y ENTREGA DEL INFORME OFICIAL. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | SERVICIO | 1 |
| 06 | 341-03189-0001 | SEGUNDA TOMA DE MUESTRA Y REALIZACION DEL ANALISIS FISICO QUIMICO ANUAL Y ANALISIS BACTEOROLOGICO DEL AGUA DE CONSUMO DEL EDIFICIO Y ENTREGA DEL INFORME OFICIAL. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | SERVICIO | 1 |

- Todo gasto en que incurra en la realización de la visita y el relevamiento de las instalaciones, estará a cargo del oferente.

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA tiene por objeto la adquisición del “SERVICIO SEMESTRAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE CISTERNA Y TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE ONSUMO HUMANO, Y ANALISIS SEMESTRAL FISICO QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia.

- Por el manual de procedimiento del régimen de contrataciones de la administración nacional, aprobado por disposición de ONC N°62/2016

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la  “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), en los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la  “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC DIGEAPOYO (utac-digeapoyo@gendarmeria.gob.ar)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (04) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con TRES (03) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs. y hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección General de Apoyo de Gendarmería Nacional, sito en el Planta Baja del Edificio de la  “Dirección Logística”- Av. Gendarmería Nro. 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cual es la oferta base y cual la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita.

    - Toda aquella documentación que el oferente considere para ilustrar mejor su oferta, las requeridas por el pliego general y en las especificaciones técnicas.

    - No será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposición ONC N° 64/16 (SIPRO).

    - Toda documentación exigida en el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del Monto total de la solicitud de gastos, hasta un máximo de MIL MÓDULOS (M 1000).

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

Conforme anexo de especificaciones técnicas.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será conforme lo estipulado en el anexo de especificaciones técnicas.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“SERVICIO SEMESTRAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE CISTERNA Y TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, Y ANALISIS SEMESTRAL FISICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA”

Los trabajos a contratar son los siguientes:

Renglón N°1: UN SERVICIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 24.000 LTS)

Renglón N°2: SEGUNDO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 24.000 LTS) SEMESTRAL.

Renglón N°3: UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE AEREO DE RESERVA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 80.000 LTS)

Renglón N°4: SEGUNDO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE AEREO DE RESERVA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 80.000 LTS) SEMESTRAL.

Renglón N°5: TOMA DE MUESTRA Y REALIZACIÓN DEL ANALISIS FÍSICO QUÍMICO ANUAL Y ANALISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA DE CONSUMO DEL EDIFICIO Y ENTREGA DEL INFORME OFICIAL.

Renglón N° 6: SEGUNDA TOMA DE MUESTRA Y REALIZACIÓN DEL ANALISIS FÍSICO QUÍMICO ANUAL Y ANALISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA DE CONSUMO DEL EDIFICIO Y ENTREGA DEL INFORME OFICIAL.

PARA LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES

1. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS TAREAS:

Edificio correspondiente a la Dirección de Logística, ubicado en la calle Av. Gendarmería Nacional N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRODUCTOS Y EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR EL SERVICIO:

a. Seguridad del Personal:

La empresa adjudicataria proveerá a todo su personal con todos los elementos de protección personal e integral necesarios y adecuados para realizar las tareas detalladas con anterioridad, contemplando los riesgos inherentes a la actividad.

La entrega de los mismos deberá registrarse según Resolución Nro. 299/11 de la SRT y poseer capacitación sobre Riesgos específicos de la actividad, Uso de Elementos de Protección Personal, Primeros Auxilios, Incendio y Procedimiento en caso de accidente o emergencia.

El personal que desempeñe las actividades diarias, vestirá correctamente el uniforme provisto por la empresa adjudicataria, con su correspondiente identificación a la vista.

El equipo de trabajo que realice las tareas deberá mantener un área de trabajo ordenada, demarcando la zona afectada por la actividad con señales de seguridad para evitar el tránsito de personal ajeno a la tarea. A su vez, se deberá disponer de un botiquín a los efectos de brindar una inmediata prestación de primeros auxilios.

b. Seguridad en máquinas y equipos:

Las máquinas y equipos a utilizar, deberán ser nuevos o reacondicionados a nuevos, durante el tiempo que dure el contrato. Deberán estar provistos de los accesorios necesarios en perfecto estado y dispositivos de seguridad correspondientes para evitar cualquier contacto accidental con partes constituyentes que puedan generar alguna lesión.

El total de las maquinas eléctricas deberán disponer de dispositivos cortacorriente individuales para evitar la ocurrencia de descargas accidentales a personas o daños a la red del edificio, por fallas de los equipos.

En caso de ser necesario el cierre de válvulas o llaves de corte, deberán identificarse con tarjetas de bloqueo y candados. Las llaves de estos, estarán a cargo del personal de mantenimiento del edificio, para evitar la apertura o habilitación accidental de las mismas.

El adjudicatario estará a cargo de la provisión de todas las máquinas, equipos y materiales necesarios para la realización del servicio solicitado de forma segura y eficiente.

c. Seguridad de los Productos a utilizar:

Los productos para realizar la limpieza y desinfección del tanque deberán ser de marcas reconocidas en el mercado y de primera calidad, estar correctamente identificados y acompañados con la Hoja de Seguridad de cada uno.

No se permite envases sin identificación o fraccionados y, tanto la sustancia como su envase deberán cumplir con los requerimientos de la normativa vigente. (ver inciso e. del presente).

Deberán contar con un Plan de Contingencia, el cuál será conocido y aplicado de ser necesario, por todo el personal interviniente en las tareas de limpieza y desinfección de los tanques.

La empresa adjudicataria estará a cargo de la provisión de todos los productos necesarios para la realización de los servicios, de forma segura y eficiente, y proveerá los elementos de protección adecuadas para la manipulación de las sustancias.

3. LUGARES A TRATAR:

- RENGLONES 1, 3, 2 Y 4:

Se proyecta la limpieza y desinfección SEMESTRAL de dos tanques de agua de consumo con las siguientes características.

UN (1) tanque cisterna de 24.000 lts. (Renglón N°1)

UN (1) tanque aéreo de reserva de agua 80.000 lts. (Renglón N°3)

Ambos se encuentran ubicados en las instalaciones del Edificio de la Dirección de Logística, ubicado en la Av. Gendarmería Nacional N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Para la entrega del servicio correspondiente a los Renglones N°1 y N°3 tendrán TREINTA (30) DÍAS HÁBILES posteriores, contados a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato, previa coordinación con la Dirección de Logística - Subdirección de Infraestructura.

- Para la entrega del servicio correspondiente al Renglón N°2 y N° 4, tendrán SEIS (6) MESES posteriores, contados a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato, previa coordinación con la Dirección de Logística - Subdirección de Infraestructura.

b. RENGLONES 5 y 6.

1) UNA (1) Toma de muestra y realización de Análisis Físico Químico de agua de consumo humano y UNA (1) toma de muestra y realización de Análisis Bacteriológico de agua de consumo humano (Renglón N° 5) de los tanques del Edificio de la Dirección de Logística mencionados con anterioridad, la cual deberá realizarse al finalizar las tareas correspondientes a los Renglones 1 y 3. Para la entrega del Informe Oficial, contará con SESENTA (60) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha que se realizó el retiro de la muestra correspondiente.

2) UNA (1) Toma de muestra y realización de Análisis Físico Químico de agua de consumo humano y UNA (1) toma de muestra y realización de Análisis Bacteriológico de agua de consumo humano (Renglón N° 6) de los tanques mencionados, que se realizará a los SEIS (6) meses contados a partir del día que se realizó el retiro de la primera muestra de agua y análisis correspondiente al Renglón N° 5. Para la entrega del Informe Oficial, contará con TREINTA (30) días hábiles adicionales contados a partir del día de retiro de la segunda muestra correspondiente al Renglón N°6.

4. CONSIDERACIONES GENERALES:

- Los productos químicos a utilizar para realizar los trabajos de limpieza en los tanques detallados, serán de reconocida marca y primera calidad, cumpliendo con los requisitos estipulados en la normativa vigente (detallada en el inciso “e”), y estarán acompañados de sus hojas de seguridad y un Plan de Contingencia en caso de emergencia.

- Una vez realizada la limpieza y desinfección de ambos tanques, la empresa deberá proveer en las oficinas de la Subdirección de Infraestructura de la Dirección de Logística, en el plazo de 45 días, el Certificado correspondiente, según normativa vigente.

- Para la realización de las tareas de limpieza, desinfección y toma de muestras para los Análisis Físico Químicos y Bacteriológicos, el oferente deberá incluir en la oferta todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo requerido por la Ordenanza 45.593 C.A.B.A., Decreto reglamentario N° 2045/93 C.A.B.A. y sus normas complementarias.

- La adjudicataria deberá registrar los valores obtenidos en todas las mediciones mediante la emisión del protocolo en formato oficial y original, según normativa vigente (ver inciso N° 10 del presente), los cuales serán entregados en las oficinas de la Subdirección antes mencionada.

- Todos los materiales y equipos necesarios para el desarrollo de los servicios quedarán a cargo de la empresa adjudicataria.

- Las modificaciones y/o reparaciones que deban realizarse en los tanques y cisternas, estarán a cargo de la adjudicataria, quién deberá incluir dichas tareas en el presupuesto a presentar oportunamente.

- La fecha de realización de dichas actividades será coordinada con anticipación de 72 horas como mínimo, con el Departamento de Seguridad e Higiene (Dirección de Logística - Subdirección de Infraestructura), a los fines de evitar visitas negativas, determinando fecha, horario de jornada y duración aproximada de las tareas a realizar.

- Durante la realización del servicio, la empresa adjudicataria deberá contemplar la provisión de agua apta para el consumo humano. La misma deberá estar disponible las 24 horas por el tiempo que dure el cumplimiento del servicio en cantidad y calidad suficiente para la abastecer al edificio.

- Los gastos de materiales, equipos, transporte de personal, transporte de muestras y otros gastos adicionales estarán a cargo de la adjudicataria.

- Toda la documentación a presentar, etiquetas de identificación, guías de instrucción, hojas de seguridad, etc., debe estar expresada por escrito en idioma nacional.

5. DETALLE DE LAS TAREAS:

Servicio de limpieza y desinfección de los tanques de agua de consumo:

a. Renglón N°1, N°3, N°2 y N° 4: La limpieza y desinfección semestral del tanque consta de varias etapas:

1) Inspección inicial y Desagote por compartimentos:

En la inspección inicial se evalúa fundamentalmente los pasos a seguir para el desagote de la cisterna o tanque.

Apertura de tapas, control y limpieza de las mismas:

Una vez vacío el compartimento, se procede a la apertura de una de las tapas de acceso lateral, la cual deberá ser cepillada e inspeccionada minuciosamente, ya que es muy común que al momento de sacar el óxido, este deje ver alguna perforación. En ese caso se informa y eventualmente se procede al cambio, sea de la tapa, el marco o ambos, tarea que realizará la empresa adjudicataria. Luego, se realiza la limpieza y desinfección de paredes, pisos y techos, y se ingresa para achicar los barros de fondo, cepillar o hidrolavar paredes, pisos y techos, interiores. La tarea de desinfección se realiza con Hipoclorito de Sodio (agua lavandina) que elimina toda presencia de algas, hongos, virus y bacterias que contaminan las aguas de consumo y provocan enfermedades.

2) Enjuague:

Una vez limpio se procede a hacer enjuagues sucesivos hasta obtener agua totalmente cristalina y sin residuos del cloro utilizado en la limpieza.

3) Control de estanqueidad y funcionamiento:

Terminado el enjuague se controlan paredes, pisos y techos, con el fin de detectar deterioro en la capa impermeable interna, o bien grietas y o hierros expuestos que puedan afectar al hormigón y por ende a la estructura del tanque, procediéndose a su reparación. También se controla el correcto funcionamiento y nivel del flotante y automático, además de la ventilación, tapa de inspección y tapa de acceso. Una vez realizados los controles, se procede al cierre de la tapa de acceso o tapa lateral, mediante masilla plástica adecuada. En caso de observar defectos en el flotante, o en otras piezas, la empresa adjudicataria se hará cargo de la reparación o reemplazo, contemplando dichas tareas dentro del presupuesto a presentar oportunamente.

b. Procedimiento de desinfección de cañerías:

Una vez realizada la limpieza del tanque se pondrá a llenar hasta la mitad con agua limpia, se agregará ½ litro de hipoclorito de sodio por cada 1000 litros de la capacidad total del tanque lleno. Una vez realizada esta operación se abrirán todas las canillas, comenzando por la más lejana, hasta percibir olor al desinfectante y luego se cerrarán. Se mantendrá lleno el tanque y las cañerías con la solución durante 3 horas. Posteriormente, se eliminará el agua tratada con desinfectante haciéndola salir por todas las canillas de la red interna. Finalmente, se cierran todas las canillas y se llena el tanque para su utilización.

c. Certificado de Desinfección:

La empresa, asumiendo la responsabilidad de los trabajos, en el marco de la Ordenanza 45.593 y su Decreto reglamentario N° 2045/93 y disposiciones posteriores, extenderá un certificado y un informe de las tareas realizadas en los tanques, anteriormente presentado ante los Organismos reguladores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para registro interno de la Gendarmería Nacional.

d. Renglón N°5 y N°6: Servicio de Análisis de Agua Físico Químico (SEMESTRAL) en tanque aéreo de reserva y tanque cisterna:

La toma de la muestra debe realizarse con sumo cuidado, a fin de garantizar que el resultado analítico represente la composición real de la fuente de origen, y que antes de iniciar el muestreo se debe consultar al laboratorio sobre las condiciones en que éste debe desarrollarse y la información mínima requerida.

Para los análisis físico-químicos se utilizarán envases de material descartable o vidrio, con buen cierre, nuevos y sin uso. Cualquiera sea la fuente de agua, previo a la toma de la muestra, se enjuagará el envase por lo menos 2 a 3 veces con el agua a muestrear, y para este análisis se tomará una cantidad de muestra necesaria de aproximadamente 1000 ml como mínimo.

Sin perjuicio de la consulta al laboratorio sobre las condiciones de extracción de muestra, se tendrá en cuenta:

INFORMACIÓN:

• Identificación unívoca de la muestra (nombre, código, etc.)

• Identificación del sitio de muestreo (georreferenciación: latitud, longitud)

• Tipo de fuente y características de la misma.

• Destino (consumo humano, animal, riego, etc.).

• Información acerca del Establecimiento y nombre del Propietario o Encargado (con datos de dirección, e-mail y/o TE) donde se han tomado las muestras e información adicional acerca de problemas que detecta el personal que puede atribuirse al agua, volumen diario que se extrae normalmente o algún dato indirecto que permita el cálculo (cantidad de personas)

• Condiciones de muestreo (fecha y hora).

• Nombre de quien realizó el muestreo.

• Tipo de análisis a efectuar (físico-químico y/o microbiológico).

• Reactivo empleado para su preservación, en caso de ser utilizado.

• Cualquier otra observación que se considere de importancia.

Al momento de la toma de muestra, la empresa adjudicataria deberá realizar la medición directa de la muestra para registrar los valores de los siguientes parámetros de control.

• pH

• Conductividad Eléctrica

• Temperatura del agua al momento de la toma.

Toda esta información se registrará en una planilla prevista al efecto, la que deberá completarse en el momento del muestreo y deberá ser firmada por representante técnico de la empresa adjudicataria. 1) Procedimiento de toma de muestra:

Agua de red: (canilla)Para la toma de una muestra de agua de red se abrirá la canilla y se dejará que el agua corra el tiempo suficiente de manera de tener purgada toda la cañería que llega desde el tanque.

El ramal donde se encuentre la canilla debe ser el principal, proveniente de la red, y no debe estar conectado en el trayecto con otras cañerías, filtros, ablandadores u otros artefactos que puedan alterar la calidad del agua del ramal principal.

También se debe tomar la precaución de retirar la canilla o boca de salida las mangueras u otros accesorios, y de limpiarlo tratando de eliminar sustancias acumuladas en el orificio interno de salida del agua y en el reborde externo, dejando correr agua libremente para arrastrar cualquier residuo.

Tanque de almacenamiento (cisterna):

Tomar la muestra bajando el frasco dentro del tanque hasta una profundidad de 15 a 30 cm. desde la superficie libre del líquido, evitando en todo momento tocar las paredes del mismo. Cuando no es posible tomar la muestra directamente con la mano, debe atarse al frasco un sobrepeso usando el extremo de un cordel limpio o en su caso equipo muestreador comercial.

Pasos prácticos para la toma de la muestra para análisis físico-químico

1) Si el envase está rotulado verificar que sea el correcto.

2) Que el envase tenga una capacidad de por lo menos 1 litro.

3) Enjuagar 2 a 3 veces con la fuente de agua que se va a muestrear, desechando el agua de enjuague.

4) Recoger la muestra sin dejar cámara de aire. Se puede dejar un mínimo sin llenar que permita la variación de volumen debida a potenciales diferencias térmicas. Si se le va a agregar algún conservante contemplar el volumen necesario para el mismo.

5) Cerrar el envase asegurando su cierre hermético.

6) Si no estaba rotulada la botella roturarla con tinta indeleble. Siempre tener papel y cinta adhesiva para emergencias o muestras no planificadas.

7) Guardar la muestra en lugar fresco (interior de un vehículo) o en conservadora si fuera necesario y llevarla al Laboratorio en el menor tiempo posible (se recomienda como tiempo máximo de entrega a Laboratorio de 4 días).

e. Renglón N°5 y N°6: Servicio de Análisis de Agua Bacteriológico (SEMESTRAL) en tanque aéreo de reserva y tanque cisterna:

Para análisis microbiológico se utilizarán frascos con capacidad de 250 a 300 ml, de plástico o vidrio, esterilizados, con tapa hermética y en lo posible de boca ancha.

1) Toma de muestra para análisis Bacteriológico

Agua de red

Donde el material lo permita, se debe calentar la canilla o caño que viene directamente del mecanismo de bombeo o del depósito principal durante el tiempo

necesario para que el agua provenga directamente de la fuente o del depósito principal. Para el calentamiento se puede utilizar un mechero o un hisopo con algodón bien embebido en alcohol.

Pasos prácticos para la toma de la muestra para análisis bacteriológico

a) El envase a utilizarse deberá estar esterilizado y durante la toma debe prestarse atención a mantener una adecuada asepsia para evitar la contaminación accidental de la muestra.

b) Rotular el envase o verificar que el rótulo sea el correcto.

c) Si la canilla o caño es metálico quemar con un mechero donde sale el agua (si el material es plástico realizar el mismo procedimiento, pero un menor tiempo para que no se deteriore el material plástico), luego abrir la canilla o activar el mecanismo de bombeo y dejar salir el agua el tiempo suficiente hasta que se esté seguro que es agua de la fuente de agua o depósito, de manera que el chorro no sea intenso.

d) Abrir el recipiente estéril, evitando todo contacto de los dedos con la boca e interior del mismo y sosteniendo la tapa de manera que ésta mire para abajo.

e) Llenar el frasco dejando una cámara de aire. Durante el llenado es conveniente tener la precaución de mantener el frasco inclinado a 45° para evitar la introducción de partículas externas.

f) Tapar inmediatamente asegurando un cierre perfecto.

g) La muestra debe ser guardada en una conservadora obscura y con gel térmico para mantener temperaturas bajas (frío), bien limpia y que no contenga otros elementos propios del muestreo, o en la parte de abajo de una heladera. Nunca poner la muestra en la hielera o en un freezer. En cualquier caso, también el mecanismo de conservación (conservadora, heladera) debe tener la mayor higiene posible y en el caso de la conservadora es indispensable no guardar otros elementos allí (comidas, bebidas, etc.)

h) Trasladarla lo más pronto posible al Laboratorio (tiempo máximo 2 días y correctamente refrigerada en lugar obscuro). Ideal es llegar al Laboratorio en unas pocas horas y de lunes a miércoles.

Transporte de las muestras:

Es indispensable que la muestra se mantenga refrigerada hasta su arribo al laboratorio, ya que tanto las temperaturas mayores a 6ºC como la luz provocan la multiplicación de los microorganismos e invalidan la muestra dado que los resultados no reflejarán la realidad.

Siempre es conveniente tomar la muestra y transportarla los primeros días de la semana (hasta el miércoles en lo posible, sino consensuar previamente con el Personal del Laboratorio), previendo feriados o días no laborables, ya que, si se requiriera análisis bacteriológico, una vez en el Laboratorio son necesarias por los menos 48 hs. para realizar los cultivos.

En caso de demorarse el envío, se guarda en la heladera en la parte de abajo, pero no es conveniente que pase más de dos (2) días. En cualquier caso, debe evitarse el congelamiento de la muestra (el lugar correcto para conservar las muestras que no se hayan podido entregar al laboratorio es en la parte inferior de una heladera común).

Las muestras para análisis bacteriológico se deberán efectuar de manera separada a las destinadas para análisis físico-químico, tanto en el tipo de recipiente, como en su conservación y en el tiempo de envío a Laboratorio.

Hay que guardar las muestras para análisis bacteriológico en un ambiente lo más limpio posible. La limpieza de los vehículos es importante para evitar problemas de contaminación.

Nunca hay que exponer las muestras al sol, guardarlas en lugar fresco y trasladarlas sin demoras al Laboratorio, si es posible el mismo día del muestreo asegurando la correcta identificación de las muestras.

Observación: La adjudicataria deberá estar habilitada acorde a los requerimientos de la normativa vigente detallada en el inciso 10. del presente, para la realización de la limpieza y desinfección de los tanques.

6. PLANTEL DE PERSONAL:

Durante la vigencia de este servicio, la/s empresa/s adjudicataria/s deberán destacar personal idóneo, competente, en cantidad necesaria para prestar el servicio que se contrata a entera satisfacción de GENDARMERIA NACIONAL.

7. INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR LA ADJUDICATARIA PARA LOS RENGLONES 1 AL 6 SEGÚN CORRESPONDA ANTES DE INICIAR LA PRESTACIÓN DE CADA SERVICIO:

La contratista deberá presentar por escrito y en carácter obligatorio, la siguiente documentación actualizada antes de iniciar las tareas o desarrollar un servicio, en el caso del servicio semestral, deberá presentar la actualización de los mismos.

- Plan de Contingencia en caso de emergencia

- Hojas de seguridad de los productos a utilizar para la limpieza y desinfección

- Documentación que acredite la habilitación y registro ante Organismos de control para realizar las tareas de limpieza y desinfección y posterior entrega de certificado firmado por Director Técnico.

- Certificado de afiliación de A.R.T., Nómina de personal y cláusula de no repetición a favor de GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA.

- Constancia de capacitación.

8. AUSENCIA DEL PERSONAL:

En los casos en que el personal designado por la empresa no concurra a cubrir su servicio, la contratista inmediatamente nombrará a su reemplazante quien deberá cubrir la carga horaria establecida para el día con las actividades previstas para la misma. En caso de ausencia, la adjudicataria estará a cargo de los gastos correspondientes por el personal suplente.

9.  REMUNERACIONES DEL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES:

El total de las erogaciones correspondientes al pago de sueldos, cargas sociales de haberes, SAC (sueldo anual complementario), vacaciones, reemplazos por ausencias pagas, seguros de la ley: accidentes de trabajos y vida obligatoria correspondientes al personal empleado para el desarrollo de las tareas, estarán a cargo de la empresa adjudicataria.

10. DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

- Contrato de afiliación a la ART firmado por la ART. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo)

- Nómina de personal asegurado ante la ART extendido por la ART.

- Certificado de cobertura con “Clausula de No Repetición” a nombre de Gendarmería Nacional Argentina CUIT: 30-54669426-3

- Comprobante de entrega de ropa y elementos de protección personal acorde a la tarea firmado por los trabajadores. (Resolución 299/11).

- Exhibición obligatoria Resolución 062/02 otorgada por la ART.

- Hojas de seguridad de las sustancias peligrosas a utilizar por la empresa contratista.

- Comprobante de capacitación sobre riesgos y medidas de seguridad acorde a la actividad a realizar.

- Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART y confeccionado por el Representante de Seguridad e Higiene.

- Aviso de Inicio del Servicio presentado ante la ART.

Asimismo, la empresa deberá ajustarse a las siguientes normativas vigentes:

Ley Nro 19.587, Ley Nro 24.557 y Ley Nro 26.773/12, Decreto Nro 170/96 y Decreto 911/96 y Resoluciones de la SRT Nro 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, Resolución Nro. 523/95, Ordenanza 45.593 C.A.B.A., Decreto reglamentario N° 2045/93 C.A.B.A. Resolución APRA 6/2011 y normas complementarias.

11.  LEYES IMPOSITIVAS, LABORALES Y PREVISIONALES:

La contratista estará obligada a:

a)  Hacerse cargo de la totalidad de los impuestos, tasas y cuales quiera otros aportes que generen la presente contratación, presentando fotocopias de los talones de inscripción ante los organismos competentes.

b)  Dar cumplimiento a las leyes laborales en todos lo atinente al personal a su cargo. Abonar puntualmente los salarios establecidos por ley o por los convenios colectivos de trabajos, horas suplementarias por recargo de tareas, vacaciones, indemnizaciones, etc.

c)  Presentar constancia de su inscripción en la caja de jubilaciones y la certificación de inscripción del personal afectado a la ejecución del objeto contractual ante los entes provisionales que competen.

d) Presentar, antes de iniciarse el periodo de contratación, un listado del personal que realizara la tarea y sus respectivas pólizas de seguro de vida obligatorio, y coberturas por accidentes de trabajo del personal en cumplimento del decreto 1567/74.

e)   El adjudicatario está obligado a contratar a su cargo y riesgo, los servicios de atención médica de urgencia, para cubrir eventuales accidentes de trabajo de su personal. Que pudiere ocurrir dentro de los horarios de trabajo de los mismos. Deberá presentar constancias, antes del comienzo de la ejecución de la contratación, de la empresa contratada, nombre, dirección, número de teléfono.

12. IMPORTANTE:

Para todos los casos detallados, los productos y/o drogas a utilizar en el servicio contratado, quedarán bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria que se encuentren debidamente autorizado por el Ministerio de Salud para su uso, como así también tendrán que indicar los procedimientos a emplear y/o aplicar y maquinarias a utilizar en el servicio.

- 13. MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE ANALISIS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA DE AGUA:

- PLAZO DE ENTREGA:

1) Para los Renglones N° 1 y N° 3, la fecha de entrega del servicio será dentro de los treinta (30) días hábiles corridos posteriores, contados a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato, previa coordinación con la Dirección de Logística - Subdirección de Infraestructura. La realización del servicio deberá ser registrado en una Constancia con fecha clara y legible.

- Para el Renglón N°5, la fecha de entrega del servicio, será dentro de los sesenta (60) días hábiles corridos, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha que se realizó el retiro de las muestras correspondiente al renglón en cuestión, debiendo entregar Informe Oficial de ambos análisis. El retiro de las muestras, deberá ser registrado en una Constancia con fecha clara y legible, la extracción se realizará con previa coordinación con la Dirección de Logística - Subdirección de Infraestructura.

- Para los Renglones N°2 y N° 4, la fecha de entrega del servicio, será a los SEIS (6) MESES posteriores, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha que se realizó el servicio mencionados en renglones N° 1 y N° 2, previa coordinación con la Dirección de Logística - Subdirección de Infraestructura, dejando Constancia con fecha clara y legible de la realización de los renglones N°2 y N°4.

- Para el Renglón N° 6, la fecha de entrega del servicio será dentro de los SEIS (6) meses contados a partir del día que se realizó el retiro de las

- muestras de agua y análisis correspondientes al Renglón N° 5. Para la entrega del Informe Oficial, contará con TREINTA (30) días hábiles adicionales contados a partir del día de retiro de las muestras correspondientes al Renglón N°6, previa coordinación con la Dirección de Logística - Subdirección de Infraestructura.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº SN 6-5010/247 (CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA)  Nº_______________

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO | UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 24.000 LTS).CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 |  |  |
| 2 | SERVICIO | SEGUNDO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE CISTERNA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 24.000 LTS), SEMESTRAL.CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 |  |  |
| 3 | SERVICIO | UN SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE AEREO DE RESERVA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 80.000 LTS).CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 |  |  |
| 4 | SERVICIO | SEGUNDO SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE AEREO DE RESERVA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO (CAPACIDAD APROX: 80.000 LTS), SEMESTRAL.CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 |  |  |
| 5 | SERVICIO | TOMA DE MUESTRA Y REALIZACION DEL ANALISIS FISICO QUIMICO ANUAL Y ANALISIS BACTEOROLOGICO DEL AGUA DE CONSUMO DEL EDIFICIO Y ENTREGA DEL INFORME OFICIAL. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 |  |  |
| 6 | SERVICIO | SEGUNDA TOMA DE MUESTRA Y REALIZACION DEL ANALISIS FISICO QUIMICO ANUAL Y ANALISIS BACTEOROLOGICO DEL AGUA DE CONSUMO DEL EDIFICIO Y ENTREGA DEL INFORME OFICIAL. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 |  |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc. h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL