PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” – UOC N°0037/005 |
| DOMICILIO: EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N – CIUDAD EVITA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-escugen@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (011) 4620-3028 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | N° 01 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

N° de Expediente: BB 7-6022/22

Rubro Comercial: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA

Objeto: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS”

Costo del Pliego: SIN VALOR

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-escugen@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC: 0037/005 DIRECCIÓN: EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N – CIUDAD EVITA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CP: 1778) | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 hs, hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC: 0037/005 DIRECCIÓN: EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N – CIUDAD EVITA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CP: 1778) | 04 DE AGOSTO DE 2017 11:00 HORAS |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 311 | 05002 | 0002 | MANT. Y REPAR. DE BAÑO; MANT. Y REPAR. DE BAÑO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010 OBS: Conforme Anexo I | SERVICIO | 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: 	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ANEXO II: 	PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL.

ANEXO III: 	DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL.

ANEXO IV: 	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 312/2010.

ANEXO V: 	DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD.

ANEXO VI: 	DECLARACION JURADA DE INTERESES.

ANEXO VII: 	PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACION PRIVADA tiene por objeto la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS”.

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

- Decreto Nº 1.030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- Orden de compra o venta según corresponda.

- Sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley N° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto N° 312/2010.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1.030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Escuela de Gendarmería Nacional “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, sito en la calle El Yacaré esquina El Quebracho S/N, Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires, de LUNES a VIERNES en el horario de 08:30 a 13:00 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Escuela de Gendarmería Nacional “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, sito en la calle El Yacaré esquina El Quebracho S/N, Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires o en la dirección institucional de correo electrónico: utac-escugen@gendarmeria.gob.ar.

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (4) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:00 hs. y hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura, en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Escuela de Gendarmería Nacional “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, sito en la calle El Yacaré esquina El Quebracho S/N, Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires.

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

    - No se admitirán las ofertas que sean presentadas vía E-mail y/o Fax.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

7.1 	REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (2) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2	FORMA DE COTIZAR

7.2.1. 	Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones articulares.

7.2.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. 	El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. 	El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la Ley Nº 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- Numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010 (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016).

    - Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 ($50.000,00).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita: a los fines de la exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades, sus costos, el Oferente deberá realizar una visita al predio donde se asienta la Escuela de Gendarmería Nacional “GRAL D Martin Miguel de Güemes”, sita en el Yacaré S/N, Ciudad Evita, Provincia de Buenos Aires; previa presentación de la Oferta. El límite para efectuar las mismas será de DOS (2) días hábiles previos a la fecha de apertura.

Se labrará un único certificado de visita. Los posibles oferentes recorrerán todas las instalaciones indicadas en el certificado de visita acompañado por personal de la Escuela de Gendarmería Nacional “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” dispuesto al efecto, quien será en caso de corresponder, el responsable de aprobar y suscribir el certificado de visita, que deberá obligatoriamente adjuntarse con la oferta de cotización.

GENDARMERIA NACIONAL facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes.

    - Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo (Ley N° 24.557 ART), con el último listado de personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, constancias de los últimos pagos.

    - Póliza de Seguro de Vida Obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado.

    - El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente PESOS CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 ($180.000,00).-

- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS

La presente cláusula se rige por lo dispuesto en el artículo N° 78 del Decreto Nº 1.030/2016 y articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS

La presente cláusula se rige por lo dispuesto en el artículo N° 80 del Decreto Nº 1.030/2016 y articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

11.1	Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1.030/2016 y lo estipulado en la Disposición ONC N° 64/2016 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1.030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1.030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el presente procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente   a  la  suma  de  PESOS   CIENTO   OCHENTA   MIL   CON   00/100   ($ 180.000,00).

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1.023/2001 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

13.1	LUGAR DE ENTREGA

LA FORMA DE ENTREGA SERA EN FORMA TOTAL.

Los servicios objeto del presente llamado serán entregados en la Escuela de Gendarmería Nacional “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, sito en la calle El Yacaré esquina El Quebracho S/N, Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires; conforme lo estipulado en el Anexo I.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante, la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016.

13.2.	PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1.030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

13.3. 	RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1.030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

13.4. 	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1.030/2016).

Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

LA FACTURACION SERA TOTAL.

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la Fuerza al (011) 4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a)		Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

b)		Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1.030/2016.

c) 		Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d)		El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e)		El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f)		El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g)		La oferta.

h)		Las muestras que se hubieran acompañado.

i)		La adjudicación.

j)		La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas se ajustaran a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1.030/2016.

TAREAS: REPARACIÓN  DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL ESCUADRÓN COMANDO Y SERVICIOS DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GRAL D MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”

CLAUSULAS

(ÍNDICE)

- CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS.

- ALCANCE DE LA OFERTA.

- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

- PLAZO DE LOS TRABAJOS.

- LEGISLACIÓN LABORAL, SALUD Y SEGURIDAD.

- MATERIALES.

- MODO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS.

- TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

- PLAZO DE GARANTÍA.

      - CONTRATACION DE LOS TRABAJOS:

1.1	Objeto: del presente es establecer las condiciones y el marco de referencia para la contratación de la REPARACION  DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL ESCUADRÓN COMANDO Y SERVICIOS  DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GRAL D MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”

1.2 	La fiscalización de los trabajos será realizada por el Organismo Contratante; en consecuencia, ésta dará al Adjudicatario, dentro del marco de lo contratado, las instrucciones que entienda pertinentes para la correcta ejecución de los trabajos, teniendo el derecho a rechazar los materiales que juzgue defectuosos o de calidad inferior a los contratados y hacer rehacer a costa del Adjudicatario todo trabajo que a su juicio esté mal ejecutado. El Organismo Contratante no eximirá al Adjudicatario de las responsabilidades por errores, negligencias o culpas de cualquier género en la ejecución de las Reparaciones.

1.3	El Adjudicatario deberá haber estudiado con toda atención el lugar y dimensiones de la Reparación, especificaciones de este pliego, haberse compenetrado de su significado y alcance No formulándose observaciones, cualquier discrepancia futura que pueda plantearse será a exclusivo cargo del Adjudicatario, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno por ese concepto.

2.	ALCANCE DE LA OFERTA

El precio cotizado deberá incluir las siguientes prestaciones a cargo del Adjudicatario:

- La provisión de la totalidad de los materiales, personal que ejecutara los trabajos, equipos e implementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de las tareas que se licitan.

- La empresa Adjudicataria deberá dar cumplimiento a  todas las obligaciones laborales y previsionales, aportes, retenciones, premios, la totalidad de los Seguros que correspondan por proteger los bienes del Organismo contratante, como así también seguros de accidentes de trabajo en particular para todo el personal que dentro o fuera de las áreas de trabajos realice tareas relacionadas con la misma. El Organismo Contratante se reserva el derecho de verificar, si lo considera necesario, el cumplimiento por parte del Adjudicatario de estas obligaciones.

- La provisión e instalación de señalizaciones y vallados conforme a las reglamentaciones vigentes.

- El Adjudicatario deberá entregar los trabajos en perfecto estado de limpieza.

3. 	FECHA DE INICIACION DE LOS TRABAJOS

3.1.	Recibida la Orden de compra en un plazo de CINCO (5) días corridos se confeccionará el Acta de Entrega de las Instalaciones a partir de la cual se considerará el inicio de los trabajos.

3.2.	Si el Adjudicatario estimara justificable algún día de retardo en la iniciación deberá comunicarlo al Organismo Contratante en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida la causa y ésta, a su solo juicio, decidirá si puede considerarse como tal. En caso de serlo, se prorrogará el plazo de los trabajos en igual tiempo solicitado o en la proporción que determine el Organismo Contratante lo considere, para lo cual se entregará por escrito la ampliación concedida.

- PLAZOS DE LOS TRABAJOS

El plazo para la finalización de las tareas REPARACION DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL ESCUADRON COMANDO Y SERVICIOS será de NOVENTA (90) días corridos.

5.	LEGISLACION LABORAL, SALUD y SEGURIDAD

5.1.	El Adjudicatario dará estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia laboral, provisional, de seguridad, social, de higiene y seguridad en el trabajo, impositivas, etc.; y presentará a las 48 hs de iniciada la Reparaciones el Programa de Seguridad para la Construcción supervisado por profesional competente.

5.2.	Los trabajos se efectuarán cumpliendo los horarios diarios y semanales que estipulen las leyes y reglamentos aplicables a la zona donde se ejecuten. Lo expuesto anteriormente no es motivo para el incumplimiento del plazo contractual.

Si para cumplir con las tareas, el Adjudicatario debiera trabajar en horarios nocturnos, días feriados o no laborables, será a su cargo y costo.

El Adjudicatario establecerá, debido a la actividad que se desarrolla en el Instituto, horarios de carga y descarga de materiales, los informará a la Organismo Contratante.

El personal que ejecuta los trabajos deberá mantener en forma permanente las medidas de seguridad, debiendo además de usar calzado de seguridad, vestimenta de trabajo apropiada y casco.

6.	MATERIALES

6.1.	Los materiales a emplear serán de la mejor calidad a juicio del Organismo Contratante y responderán a las especificaciones técnicas correspondientes.

6.2.	Todos los materiales envasados serán originales nuevos y sin uso, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica. Los materiales serán entregados en el lugar de trabajo y almacenados hasta su uso. Quedará sobreentendido que son de aplicación las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en la disposición CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su revisión.

7.	MODO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS

  - El Adjudicatario ejecutará los trabajos de manera tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se indican en los documentos del contrato, aún cuando los citados documentos no mencionen todos los detalles y elementos necesarios a ese efecto. Deberá presentar plan de trabajo y las normas de seguridad a adoptar para cada reparación.

Estará asimismo obligado a usar métodos y enseres de trabajo que a juicio del Organismo Contratante aseguren la calidad satisfactoria y la terminación de los mismos dentro del plazo contratado. Queda entendido que aunque el Organismo Contratante no haga observaciones al Adjudicatario en este sentido, aquel no quedará exento de la responsabilidad que le concierne si las reparaciones ejecutadas fuesen de mala calidad.

7.2.	Todo trabajo o material destinado a quedar oculto, deberá ser informado para ser controlado por la Organismo Contratante antes de ser cubierto.

7.3. Todo material o trabajo que no haya sido expresamente indicado y que a juicio de la Organismo Contratante sea indispensable para la correcta realización de los mismos, deberá ser abastecido o ejecutado por el Adjudicatario sin considerarlo adicional. Las reparaciones serán conservada en condiciones de limpieza, libre de materiales excedentes y residuos que molesten

7.4. Todo trabajo defectuoso a juicio del Organismo Contratante, deberá ser corregido por el Adjudicatario, no admitiéndose excusa de ninguna especie.

El hecho que anteriormente haya sido aceptado por el Organismo Contratante, no se considerará argumento para que el Adjudicatario  se rehúse a corregir los defectos y a rehacer los trabajos.

8.	TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Se entenderá que los trabajos están terminados cuando el Adjudicatario haya efectuado, con la aprobación de la Organismo Contratante, la ejecución completa de los mismos, el retiro íntegro de las instalaciones provisorias, la limpieza completa de las zonas de los trabajos y la entrega de los elementos accesorios a que se hubiere obligado.

9.	PLAZO DE GARANTIA

El Adjudicatario garantizará la calidad en la ejecución de los trabajos y de los materiales utilizados, por el término de DOCE (12) meses de finalizada las reparaciones, por cualquier defectos de fabricación o vicios ocultos, debiendo atender "SIN CARGO"  en todos los reclamos que le efectúe Gendarmería Nacional y sin demoras que perjudiquen al servicio.

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍNDICE

- TRABAJOS QUE COMPRENDE.

- TRABAJOS PRELIMINARES.

- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES EN GENERAL.

- MAMPOSTERIA, REVOQUES Y AISLACIONES.

- INSTALACIONES SANITARIAS.

- DESAGUE CLOACAL.

- INSTALACIONES ELECTRICAS.

- REVESTIMIENTOS EN BAÑOS, SECTOR DUCHAS Y VESTIDORES (MASCULINOS Y FEMENINOS).

- ABERTURAS.

- CIELORRASO SUSUPENDIDO.

- PINTURA.

- EQUIPAMIENTO.

PUNTO 1. TRABAJOS QUE COMPRENDE:

Son todos los necesarios para la REPARACIÓN  DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL ESCUADRÓN COMANDO Y SERVICIOS: Reparación, mampostería, contrapiso, carpeta, instalación eléctrica, instalación cloacal, distribución de agua (fría y caliente), revestimiento, cielorraso suspendido, según proyecto adjunto, involucrando una superficie aproximada de CIENTO OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (185 m2), de acuerdo al siguiente detalle:

PUNTO 2. TRABAJOS PRELIMINARES:

ARTICULO 2.1.GENERALIDADES

La Adjudicataria coordinara la realización de las tareas y presentara un plan de trabajo que permita la ejecución de la reparación por sectores, de manera tal de evitar el desalojo y la inactivación total o parcial del Escuadrón Comando y Servicios.

Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de Trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirán estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, a los Pliegos de Condiciones Generales, Anexos y a lo determinado por la Organismo Contratante.

La Adjudicataria deberá reconocer perfectamente el lugar, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de la reparación (capacidad portante, instalaciones sanitarias, provisión de agua y desagües, etc.), además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la Reparación Contratada, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito al Organismo Contratante. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo. La Adjudicataria no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

La aceptación por parte del Organismo Contratante de los trabajos de replanteo no exonera a la Adjudicataria de su responsabilidad por errores de localización o nivelación en cualquiera de las partes de la Reparación. La Adjudicataria tendrá la obligación de informar oportunamente al Organismo Contratante sobre errores de la localización de las reparaciones dadas en los croquis.

La Adjudicataria deberá haber estudiado con toda atención los antecedentes, anexos y especificaciones de este pliego y haberse compenetrado de su significado y alcance. No formulándose observaciones, cualquier discrepancia futura que pueda plantearse será a exclusivo cargo del La Adjudicataria, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

El personal que realice los trabajos en instalaciones deberá ser adecuadamente capacitado por la Adjudicataria sobre riesgos a los que están expuestos y en el uso del material, herramientas y equipos de seguridad.

ARTÍCULO 2.2. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden todos aquellos a realizar a partir del acta de inicio de reparaciones y que incluyen depósitos, carteles, mediciones, limpieza, seguridad, etc., y todos aquellos otros que se realicen durante la reparación relacionada con el mantenimiento de las pautas establecidas en los pliegos de condiciones.

ARTÍCULO 2.3. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La Adjudicataria instalará el depósito en un sector cubierto que designará el Organismo Contratante y tendrá las siguientes características:

- Depósito de acopio de materiales perecederos.

- Pañol de herramientas (Con seguridad o resguardo a cargo de la Adjudicataria).

- El Organismo Contratante dispondrá la ubicación de los materiales que a granel puedan ser acopiados a la intemperie.

- Se deberán retirar del sector de trabajo toda pieza rota, rajada o que presente cualquier daño importante sustituyéndose por una nueva.

- La Adjudicataria tendrá a su cargo el mantenimiento, higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones.

- Deberá proveer de vestuario y baño químico al personal a su cargo.

- El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por la Adjudicataria, el Organismo Contratante podrá, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

- El plantel se constituirá con personal de conducta intachable y sin antecedentes penales y/o judiciales; situación que deberá acreditarse antes de la iniciación de la Reparación mediante las correspondientes constancias expedidas por autoridad policial o judicial.

ARTÍCULO 2.4. MATERIALES

Todos los materiales envasados serán originales nuevos y sin uso, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica. Los materiales serán entregados en la reparación y almacenados hasta su uso. Los materiales deberán cumplir con los requisitos especificados en el Reglamento Vigente. En el caso de que para un determinado material no se hubiera indicado explícitamente las especificaciones que deben satisfacer, quedará sobreentendido que son de aplicación las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en la disposición CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su revisión.

PUNTO 3: DEMOLICIONES Y DESMONTAJES EN GENERAL:

ARTÍCULO 3.1. GENERALIDADES

Los trabajos incluidos en este rubro constituyen los necesarios para la ejecución de las reparaciones según los anexos y traslado fuera del predio del material de demolición considerado como residuos. Las reparaciones se efectuarán con el cuidado respectivo a los efectos de no provocar daños en el sector.

El material de demolición será propiedad del Organismo Contratante y podrá si así lo requiere, seleccionar parte o todo para asignarle un nuevo destino o uso.

Comprende la ejecución de los siguientes trabajos:

- Demolición de las paredes y piso para canalización de las instalaciones.

- Instalaciones sanitarias (desagüe cloacal, provisión de agua fría y caliente) e instalaciones eléctricas.

- Todos los muros lindantes al modulo sanitario que se afectados por la demolición, serán reparados de forma tal de garantizar la conservación de los mismos.

- Traslado fuera del predio de los materiales considerados como residuos.

PUNTO 4:

MAMPOSTERIA:

Se ejecutara la mampostería en los lugares indicados en los anexos adjuntos, de acuerdo a las reglas del Arte, sin resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos cerámicos huecos de 12 x 18 x 33 cm. Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes.

Los ladrillos se colocarán mojados, sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase las juntas. El espesor de los lechos de morteros no excederá de un centímetro y medio, se realizara con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la horizontalidad de las juntas y el plomo de los paramentos. Estarán alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los croquis correspondientes. También se considerarán incluidas en la albañilería, La ejecución de nichos y demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en los anexos adjuntos, son necesarios para realizar los trabajos restantes.

En el interior de los compartimentos sanitarios y sector de duchas se realizaran con ladrillos cerámicos huecos de 12 x 18 x 33 cm, para reforzar la trabazón se colocaran pelos de hierros de 4.2 mm de sección, colocados en toda su altura cada 67 cm como mínimo y deberán ser asentados con mortero de concreto. Los dinteles serán del tipo armado (en junta de mortero de cemento-arena).

Los tabiques se asentarán en mortero que tendrá la siguiente dosificación: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 3 partes de arena fina.

REVOQUES:

EXTERIORES/ INTERIORES

Para cualquier tipo de revoque, la Adjudicataria preparará las muestras que el Organismo Contratante requiera hasta lograr su aprobación.

Antes de comenzar el revocado del local, el Organismo Contratante verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

La terminación del revoque se realizará mediante alisadores, logrando superficies sin depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas. Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o columna de cemento armado, debe ser aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y bien asegurada a la mampostería con clavos y alambre de hierro galvanizado.

En todos los muros de mampostería (indicados en los croquis), en su cara exterior, se realizarán revoque grueso fratasado con mortero de dosaje 1/4: 1:4 (cemento portland, cal, arena). Este revoque resultará perfectamente liso, sin alabeo ni distorsiones para recibir a posteriori una terminación final de enduído de tipo plástico.

INTERIOR GRUESO BAJO REVESTIMIENTO: El revoque grueso se ejecutará con una mezcla de una (1) parte de cal y tres (3) partes de arena mediana, pudiendo reemplazarse la parte de cal, por cemento de albañilería (Hercal, Plasticor, etc.). Se considera en este ítem los revoques gruesos necesarios a ejecutarse para recibir revestimiento, debidamente “peinado” sobre alisado hidrófugo.

AISLACIONES:

En todas las paredes sin excepción se realizará en la cara interior (AL MODULO SANITARIO) revoque impermeable de espesor mínimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3 partes de arena fina, amasado con agua e hidrófugo en la proporción de 1 kg por cada 10 litros de agua. Sobre éste se ejecutará un revoque grueso fratasado. El planchado de la capa aisladora deberá ser perfecto y sin interrupciones para evitar filtraciones. Dicho hidrófugo será aprobado por Organismo Contratante y llegará al sector de trabajo en envases cerrados. En todas las áreas a trabajar se tendrá especial cuidado en extender capas aisladoras, las que deberán ejecutarse con el mayor esmero debiendo presentar continuidad, enlace y cierres de todas y cada una de las respectivas aislaciones.

También deberá ejecutarse sobre el piso existente impermeabilización con una carpeta cementícia bajo toda la superficie del piso. De igual manera se deberán tomar los recaudos necesarios para aislar el entrepiso del edificio.

CONTRAPISOS Y CARPETAS:

OBJETO DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad del contrapiso y carpeta de asiento, indicados en los croquis, con sus espesores respectivos, espesor mínimo de 13CM. Independientemente de ellos la Adjudicataria estará obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los croquis.

El hormigón a emplear en contrapisos tendrá un dosaje reforzado: ½:1:3:6 (cemento Portland, cal, arena fina, cascotes). Se utilizará cascotes de ladrillo de 35mm de tamaño máximo. Se empleará agua limpia, potable, exenta de ácidos bases, aceites y materia orgánica. Los agregados estarán exentos de impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones. Los materiales cumplirán con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demás los dosajes y agregados serán los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la Adjudicataria bajo aprobación del Organismo Contratante.

CARPETA DE ASIENTO:

Se ejecutará sobre los contrapisos, mediante un concreto de 1:3 (cemento y arena) cuyo espesor mínimo será de 2 cm el cual se deberá estar alisado (FRATACHADO).

CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES:

Los materiales a usarse en la ejecución de contrapisos y carpetas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las presentes especificaciones.

PUNTO 5: INSTALACIONES SANITARIAS:

PROVISIÓN DE AGUA

Se deberán desmontar de todas las cañerías existentes, se deberá empalmar la cañería de alimentación de agua del Edificio Escuadrón Comando y Servicios hasta la conexión de los DOS (2) tanques TRICAPA de polietileno media densidad para reserva de agua, capacidad 1.000 litros cada uno, el recorrido de las cañerías deberán estar embutidas en la pared y por arriba del cielorraso, desde allí se deberá proceder al montaje cañerías nuevas, la cañería de agua fría y caliente serán de polipropileno (TERMOFUSIONABLE) de marca “ACQUA SISTEM” o “HIDRO 3”, de igual o mayor calidad, respetando los diámetros existentes.

Las llaves de paso serán tipo esféricas, se deberá contemplar las uniones y accesorios necesarios para realizar las instalaciones de cañerías termofusión, similares a la existente (según croquis de Instalaciones sanitarias). Las mismas deberán estar embutidas dentro del muro.

Se deberán realizar las bajadas individuales para el sector de lavatorios y el de duchas.

Se instalará nuevas griferías de los lavatorios y duchas la marca deberá ser tipo “FV” a los fines de mantener la uniformidad.

Se procederá al tendido de cañerías de agua fría y caliente antes de realizar los revoques.

Se instalaran CUATRO (4) bachas de acero inoxidable marca “JOHNSON ACERO” 30CM x 30CM x 12CM instaladas en UNA (1) mesada que será de granito color GRIS MARA brillante de 25 mm de espesor pulido espejo, y se corresponderán con lo expresado en los croquis. Tendrán zócalo de 10 cm de altura de color a designar por el Organismo Contratante, de acuerdo a los anexos adjuntos de instalaciones sanitarias. En este punto se incluyen insertos, grampas, ménsulas, fijaciones u otro para ejecutar los trabajos como están especificados en los croquis  y en las presentes especificaciones estén o no enunciados expresamente.

El material no deberá presentar grietas, coqueras, riñones u otros defectos. Presentará superficies tersas y regulares. Se entregará pulido y lustrados a brillo. El corte de las piezas será uniformado para cada uno y el total de ellas. Las juntas serán perfectamente selladas. Las aristas serán levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo en éste caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellará con adhesivo tipo “loxiglas” o similar, o cola especial de marmolero.

Llevarán frentín buñado que oculta la estructura de sostén, cuya altura deberá respetar las medidas de los croquis. Se apoyarán sobre una estructura conformada de hierro ángulo de 38.1 x 38.1 x 3.2 mm amurada con fijaciones sobre muro. La mesada deberá ir pegada a la estructura con adhesivo tipo Klaukol. Para la colocación tendrán caída siempre hacia el fondo por lo que la unión entre el muro y la mesada deberá sellarse con productos de consistencia elástica e impermeable. Luego deberá sellarse con pastina al tono el encuentro entre el revestimiento granítico y la mesada. Cada mesada llevará CUATRO (4) griferías mocomando marca tipo “FV”.

BAÑO Y SECTOR DUCHAS (FEMENINO Y MASCULINO):

Se deberán colocar los siguientes accesorios  de primera calidad:

- Portarrollos ubicados en los módulos de sanitarios.

- Espejos de 0.70 x 0.90 m biselados en el perímetro sin marcos.

- Jaboneras en el sector lavatorios y duchas.

- Porta toalleros individuales sector lavatorios y duchas.

- Porta jaboneras en el sector de lavatorios y duchas.

Los mencionados accesorios estarán fijados a la mampostería, conformes croquis anexos. Los accesorios mencionados deberán ser marca tipo “FERRUM”.

Se instalará en el sector que determine el Organismo Contratante una canilla de servicio, el mismo será de bronce cromado con entrada de 1/2” con pico cromado para manguera y estarán ubicadas a 0.40m del piso terminado.

La Adjudicataria deberá realizar un Gabinete para termotanque, construido en mampostería de 0.15cm de espesor debidamente revocado en interior y exterior además de terminaciones en pintura (COLOR A DESIGNAR POR EL ORGANISMO CONTRATANTE), la cubierta será de chapa galvanizada prepintada color rojo teja sobre estructura de perfiles “C” (100mm x 60mm x 10mm) galvanizados, se fijaran con tornillo autoperforante y auto roscante de 1/4- x 3” acero galvanizado con golilla y sello de neopreno. Se recomienda colocar una fijación cada 30 cm.

En los gabinetes se instalaran DOS (2) termotanques Multigas en cada uno (croquis anexo instalaciones), de bajo consumo y alta recuperación de 120 litros  para distribución de agua caliente, marca tipo “RHEEM” o “EMEGE”, conforme croquis anexo. La conexión de gas se realizara con cañerías “termo fusión” desde el recinto de gas con empalme de 1 ½” hasta reducir en el último tramo con ½” (distancia aproximada 30 ml). Las cañerías deberán estar embutidas en la pared en la totalidad de su recorrido. Deberá contar con llaves de paso, general y/o de sector, serán esféricas con cuerpo de acero inoxidable, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón, al inicio y finalización de la nueva instalación. La ventilación del gabinete será la reglamentaria mediante rejillas de chapa prepintada colocadas en muros.

Previo a la inicio  de los trabajos y con la correspondiente antelación a la iniciación de los mismos para poder ser verificada y aprobada por el Organismo Contratante, la Adjudicataria deberá presentar el proyecto ejecutivo de la Instalación de Gas. Planos generales, planos de detalles, memoria de cálculo, especificaciones, pendientes y diámetros de cañería, materiales, especificaciones técnicas de materiales y accesorios en un todo de acuerdo con las exigencias de las reglamentaciones vigentes. Queda obligada la Adjudicataria a realizar los trámites requeridos ante organismo pertinente a fin de obtener la aprobación de los trabajos a ejecutar.

PUNTO 6: DESAGUE CLOACAL:

Se deberán realizar nuevo tendido de todos los desagües primarios y secundarios del núcleo sanitario, conforme al anexo adjunto. La cañería de desagüe primario deberá reemplazarse hasta llegar a la red cloacal sobre la línea municipal, la distancia aproximada será de SESENTA 60 ML. El sistema de desagüe estará provisto de cañería de ventilación y serán de las secciones y materiales que para cada caso se indican de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Asentados, en todo los casos sobre codo con base de igual material. La cantidad de ventilaciones será tal que garantice el buen funcionamiento del sistema. Comprende el suministro y colocación de tuberías, accesorios y materiales necesarios para la unión de los tubos, desde la boca de salida de los inodoros, hasta llegar a una salida de ventilación al aire libre.

Características constructivas de la cámaras de inspección (C.I.) , medidas internas de 0.60 x 0.60 m, compuesta base de hormigón armado de 0.12 cm de espesor, de ladrillos comunes de 0.15 x 0.25 cm, doble tapa de hormigón armado con manijas.

Se colocaran caños de P.V.C. de 2.2 mm de espesor y de Ø110MM como mínimo para desagüe primario, de Ø65MM y Ø40MM para desagüe secundario, Se colocaran piletas de patio abierto (PPA) de P.V.C. en el sector de lavatorios y en el sector de duchas (según croquis adjunto de instalaciones sanitarias). Conforme a las reglamentaciones vigentes.

La totalidad de las instalaciones cloacales se realizarán en Polipropileno Sanitario con O ‘ring tipo “Awaduct”. Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias a utilizar serán de Polipropileno Sanitario tipo “Awaduct” “Silentium” o calidad superior y responderán a las características que indican sus fabricantes para su uso y correcta instalación.

En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías sin la utilización de las piezas accesorias y/o complementarias correspondientes, como así tampoco se admitirá el moldeado de enchufes ni calentamiento del material.

Las piletas de piso abierto serán 0,15M x 0,15M. Con marco de acero y tapa de acero inoxidable cromado. Todos los materiales que estén implicados en esta instalación, codos, tubos, curvas, piletas de patio, boca de acceso, empalmes, etc. serán colocados específicamente con las normas que exige el fabricante. El tendido de la instalación cloacal y la colocación de artefactos se realizará en su totalidad.

Se instalaran: SEIS (6) Inodoros con mochilas de porcelana sanitaria marca “FERRUM” de funcionamiento sifónico, color blanco y se fijarán al piso con tornillos de bronce SEIS (6) asientos de inodoro marca “FERRUM” a los fines de mantener la uniformidad, se instalará DOS (2) mingitorios marca FERRUM con TRES (3) placas separadores de granito de espesor 0.40 m x 1.00 m x 2 cm (según croquis adjunto de Instalaciones Sanitarias).

PUNTO 7: INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

Los trabajos a realizar, comprenden todas las tareas necesarias, conforme a estas Especificaciones Técnicas, para dejar en correctas condiciones de funcionamiento y de terminación las Instalaciones Eléctricas, todo lo que se indique como previsiones para pasaje de ramales y para instalaciones de puesta a tierra. La instalación deberá cumplir con todas las normas y ordenanzas que sean de aplicación.

Se deberá instalar un tablero seccional de modo tal que sea accesible desde la circulación, conectado al tablero central, sin afectar el funcionamiento de la instalación eléctrica existente.

ARTICULO 7.1.  EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Se instalaran las bocas de iluminación con equipos completos, circulares de empotrar con lámparas led de 7 watts de potencia - luz fría, por cada boca (Según croquis de Instalaciones Eléctricas).

Se instalaran bocas de iluminación con equipos completos, apliques de pared tipo farola lámparas led de 12 watts de potencia - luz fría, por cada boca exterior (Según croquis de Instalaciones Eléctricas).

ARTICULO 7.2. MONTAJE DE CAÑERÍA

Las cañerías a emplear serán del tipo denominado de uso eléctrico de acero semipesado. La cañería mínima a emplear será la denominación comercial 7/8” sujeta a la estructura metálica mediante grampas y la unión a caja será mediante tuerca y boquilla.

Todas las cajas de paso y/o derivación deberán ubicarse de modo que resulten estéticamente ubicadas, de fácil acceso, con tapa y estarán  firmemente fijadas a la estructura del techo (Según croquis adjunto de Instalaciones Eléctricas).

ARTICULO 7.3. TOMACORRIENTES

Se colocaran tomacorrientes en el sector de baños y vestidores (femeninos y masculinos), con DOS (2) tomas cada uno montados en una caja tipo tablero rectangular con bastidor. Deberán instalarse a la altura según las normas vigentes, conforme croquis anexo de instalaciones eléctricas.

ARTICULO 7.4. CONDUCTORES

Los conductores en cañerías serán de tipo unipolar de 1ra marca y calidad certificada, de cobre con aislamiento termoplástica de PVC antillama, bajo normas IRAM. Del tablero seccional a los circuitos con cables de 2,5 mm2.

Los cables de hasta 2,5 mm2 podrán empalmarse en las cajas de conexión mediante retorcido y cinta aisladora con aislación equivalente al cable, para secciones mayores se emplearan borneras de conexión y terminales dentados.

El  circuito de iluminación bocas, tomas corrientes y circuito especial de aires acondicionados, el tendido y ubicación de la totalidad de la instalación eléctrica se realizará según el croquis adjunto de instalaciones eléctricas y conforme a las reglamentaciones vigentes.

La totalidad de la cañería, soportes, gabinetes y toda la estructura conductora deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra del edificio. Los trabajos de instalaciones eléctricas deberán ser ejecutados de manera que satisfagan las Reglamentaciones vigentes.

ARTICULO 7.5. CIRCUITO DE AIRES ACONDICIONADOS

Equipos de Aire acondicionados, conforme siguiente detalle:

- Aire acondicionado tipo Split de 6.000 frigorías (frio /calor).

- Aire acondicionado tipo Split de 4.000 frigorías (frio /calor).

- Aire acondicionado tipo Split de 3.000 frigorías (frio /calor).

- Aire acondicionado tipo Split de 3.000 frigorías (frio /calor).

La EMPRESA ADJUDICATARIA deberá proveer, instalar y realizar la puesta en funcionamiento de  los equipos de aire acondicionado descriptos, deberán ser marca tipo SAMSUMG O SURREY.

PUNTO 8: REVESTIMIENTOS EN BAÑOS, SECTOR DUCHAS Y VESTIDORES (MASCULINOS Y FEMENINOS):

- El revestimiento en piso será porcelanatto de 45 x 45 CM pulido (marca tipo zanon - color tierra) en el sector lavatorios y sector sanitarios con una superficie aproximada de TREINTA METROS CUADRADOS (30 m2). En el sector de duchas el revestimiento de piso será porcelanatto RETICULADO sin pulir implicando una superficie aproximada de VEINTIDOS METROS CUADRADOS (22 m2).

- El revestimiento de pared en todo el Módulo Sanitario y sectores de duchas (masculino s y femeninos), será porcelanatto de 45 x 45 cm (marca tipo zanon - color beige), desde nivel de piso terminado hasta la altura del nivel cielorraso existente (2.80M) afectando una superficie aproximada de DOSCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS (240 M2).

- El revestimiento de piso de vestidores (masculino s y femeninos), será porcelanatto de 45 x 45 cm (marca tipo zanon - color beige), desde nivel de piso terminado hasta la altura del nivel cielorraso existente (2.80M), afectando una superficie aproximada de CIENTO TREINTA METROS CUADRADOS (130 M2).

- La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar, los revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. En correspondencia con llaves de luz, tomas canilla, etc., los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni deficientes, o defectos provocados por el corte.

- Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que denoten defectos de colocación (por ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si se constatara tal anomalía, el Organismo Contratante  podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, debiendo costear la Adjudicataria el material y la mano de obra necesaria para la correcta ejecución.

- No se admitirán llaves de paso, cuadros de duchas y broncería en general que no estén perfectamente aplomados respecto del revestimiento terminado. La Adjudicataria deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos elementos. La disposición de juntas y cortes deben ser sometidas a aprobación del Organismo Contratante.

- Los revestimientos adheridos se colocarán con los morteros que se especifican para cada una de ellos; serán de primera calidad, marcas reconocidas tipo “Klaukol porcelanatto” o equivalente calidad y su aplicación se realizará en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Se colocarán piezas de una misma partida, mezcladas en no menos de CUATRO (4) cajas, intercalando el retiro de cada una de ellas para su colocación. Serán colocados a junta recta y cerrada, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas tomadas con pastina color a definir por el Organismo Contratante.

- Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres del muro.

- Se colocará guardas a 1.00m de altura desde el nivel de piso terminado y serán del tipo listel “U” de acero inoxidable de alto brillo de 50MM x 8MM involucrando una distancia aproximada de 45ML.

- En todas las aristas verticales se colocarán guardacantos de acero inoxidable alto brillo de 12MM, los mismos no podrán tener uniones, es decir, serán piezas enterizas.

- Se procederá al montaje de los artefactos indicados en los croquis adjuntos de instalaciones sanitarias (bachas, mesada de granito, inodoros, duchas, etc). las mismas deberán estar en perfecto estado de funcionamiento.

PUNTO 9: ABERTURAS:

COMPARTIMENTO SECTOR BAÑOS:

Se deberán instalar puertas de 0.70M x 1.60M con marcos, de aluminio pre pintado color blanco en los compartimentación de los inodoros, los mismos deberán tener una distancia máxima sobre nivel de piso terminado de 30 cm para evitar el contacto con al agua, las cerraduras serán tipo cilindro.

Los materiales emplear serán de primera calidad, con las características que para cada uno de ellos se designan en los anexos de croquis. Todos los perfiles utilizados tendrán la inercia adecuada en función a las dimensiones de la abertura. La Adjudicataria  deberá colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de la abertura sin que ello implique pago de adicional alguno.

Para la totalidad de los casos, los premarcos serán de aluminio blanco prepintado adecuado a la línea de perfilería a colocar amurado con grapas en laterales y dintel. Para las tolerancias de calidad, así como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos que fuera necesario realizar, se harán según el caso, de acuerdo a las normas que se fijan.

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficie una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor, en toda la superficie de contacto.

Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicarán sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa. Los materiales necesarios para realizar esta tarea serán provistos por la Adjudicataria.

Los Herrajes serán de acero inoxidable o bronce. Los cierres serán ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijarán dentro de los canales del perfil tubular de la hoja, o con fricción de bronce.

La Adjudicataria efectuará el ajuste final de la abertura al terminar las tareas entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento.

Se deberá instalar puertas con marco chapa Nº20 inyectada, 3 bisagras a munición, prepintada de fábrica (color a designar), picaportes de acceso exterior, 0.80M, conforme el croquis de carpinterías.

En los sectores de duchas los compartimientos serán de aluminio blanco prepintado. Las columnas serán de 60MM x 60MM x 2M y deberán encastrar a presión en una base cuadrada en acero inoxidable 340 de 2mm de espesor no menor a 15CM x 15CM amurada al piso por medio de fijaciones (tarugos y tornillos), sobre la cual se fijaran por medio de CUATRO (4) remaches. Las divisiones entre compartimientos serán a través de placas de aluminio blanco prepintado de doble contacto y doble cara de 15CM de altura. Conforme croquis anexo.

Las ventanas serán tipo banderola de aluminio línea modena, medidas 1.50m x 0.60 m, con vidrios de 4 mm de espesor y marco de aluminio de tela mosquitera ídem ventana.

Las cantidades y ubicaciones de las carpinterías (puertas y ventanas) se encuentran detalladas en el croquis de carpinterías.

PUNTO 10: CIELORRASO SUSPENDIDO:

DETALLE DE CIELORRASO SUSPENDIDO EN BAÑOS Y SECTOR DUCHA:

SUPERFICIE APROXIMADA: SETENTA METROS CUADRADOS (70 M2).

Se deberá realizar el montaje de la estructura con perfiles de chapa galvanizada, las soleras de 70 mm y montantes de 69 mm, dicha estructura deberá estar perfectamente nivelada con una modulación máxima de 70 cm por 140cm, el sentido de colocación será opuesto al de las placas de PVC.

Las placas a instalar serán de PVC  lisa de 200 mm por 15 mm, de material ignifugo CLASE “A” Bajo normas IRAM NRO 11575, Auto extinguible, sujetas a los perfiles por medio de tornillos autoperforantes tipo T1 Y T2, distribuidos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

Los perfiles perimetrales serán de 26 mm por 15 mm con una  distancia máxima de 4.000 mm.

DETALLE DE CIELORRASO SUSPENDIDO EN VESTIDORES:

SUPERFICIE APROXIMADA: CIENTO QUINCE METROS CUADRADOS (115 M2).

Se deberá realizar el cielorraso suspendido con estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y Travesaños, de chapa galvanizada, tipo T invertida de mínimo 24 mm de ancho y 40 mm de alto pre pintada color blanco; y por perfiles perimetrales de chapa galvanizada tipo L de 20 mm x 20 mm, pre pintados color blanco(similares a las existentes), suspendidos de la estructura de techos, mediante alambre galvanizado Nº14 (2.1 mm), colocados con una separación de 1,20m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 0,61m con una separación entre ejes de 0,61m; de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 0,61m, sobre esta estructura se apoyarán las placas, se deberá tener en cuenta que la estructura a montar deberá ser apta para recibir la instalación de las placas.

Se deberá prever la instalación de juntas de dilatación estéticamente disimulados, la mismas deberán coincidir con las juntas del hall existentes, asimismo se podrán agregar más juntas de dilatación en caso que el Organismo Contratante lo requiera.

Se preverá el montaje de la estructura y tensores de alambre galvanizado (Equipado con reguladores de altura en la totalidad de los tensores principales), las mismas estarán suspendidas de la estructura primaria y secundaria del techo Se respetara la altura de cielorraso existente.

Las placas del cielorraso serán tipo marca DECOCIELO o similar compuesta por “placa de yeso vinilica con una de sus caras aluminizada”, cuya medidas será de 603 mm x 603 mm (espesor 7 mm), recubiertas con papel celulósico en ambas caras y lamina gofrada de P.V.C. (policloruro de vinilo) en la cara visible color blanco, el reverso deberá presentar un film de aluminio y los bordes de las placas estarán aisladas con cinta vinilica (adjunto croquis detalles). Las placas deberán tener muy baja propagación de llama clasificado por el I.N.T.I., nivel 1 “materiales que generan baja cantidad de humos”.

PUNTO 11: PINTURAS

Previo a la aplicación de cualquier pintura se verificará que las superficies estén aptas para recibir la pintura, debiendo reparar desperfectos que pudieran existir. Nunca se aplicará la pintura sobre superficies húmedas, sucias de grasitud o polvo, partículas de oxido, hongos o cualquier elemento y/o sustancia que impidan el puente de anclaje de dichas pinturas.

En la parte exterior de la mampostería a realizar antes de la aplicación de enduído de tipo plástico o monocapa de yeso de marca reconocida y primera calidad, se eliminará todo polvo, suciedad, grasitud, hongos de la superficie, utilizando cepillos o un trapo húmedo con agua. En la totalidad de la superficie indicada, se aplicará una mano de fijador sellador. Posteriormente se aplicará enduído plástico en capa fina con espátula o llana metálica, una vez seco, se deberá lijar y se aplicará otra mano de fijador sellador diluido, logrando una absorción pareja de la superficie. Previo a su aplicación, la Adjudicataria deberá presentar una muestra a fin de ser aprobada por el Órgano Contratante.

Se deberá lijar todas las superficies de mampostería exterior del módulo sanitario, sectores lindantes a los baños y vestidores en el exterior para la  aplicación en el friso de TRES (3) manos de pintura esmalte sintético color verde ingles mate y TRES (3) manos de pintura latex blanco exterior marca ALBA.

En el interior de los vestidores masculinos y femeninos se aplicará  en el friso TRES (3) manos de sintético mate color a designar. se aplicará TRES (3) manos de latex interior en la parte superior del friso de la pared,  de primera marca y calidad tipo “ALBA”, “VENIER”.

PUNTO 12: EQUIPAMIENTO:

La EMPRESA ADJUDICATARIA proveerá lockers metálicos, conforme detalle:

Vestuarios femenino: VEINTE (20) lockers doble puertas metálicos.

Vestuarios masculinos: CUARENTA (40) lockers doble puertas metálicos.

Los lockers serán construídos en su totalidad en chapa de acero reforzado, laminado en frío, espesor 1.25 mm con base sanitarias. Terminación en pintura tipo esmalte sintético antioxido 2 en 1, color gris hielo. La empresa adjudicataria ubicará los lockers en los vestuarios conforme el croquis anexo carpinterías equipamiento de vestuarios.

DETALLE PLANOS DE MODULO SANITARIO

Para una mejor interpretación y/o comprensión de las Especificaciones Técnicas del servicio de Reparaciones del presente Pliego de Condiciones se anexan Croquis de Referencias de los sectores donde se realizaran las tareas:

- UBICACIÓN DE LA REPARACION.

- PLANTA DE ARQUITECTURA Y CARPINTERIAS.

- INSTALACION ELECTRICA.

- INSTALACION SANITARIA.

- INSTALACION SANITARIA – CAMARAS DE INSPECCION.

- INSTALACION DE GAS.

- EQUIPAMIENTO DE VESTUARIOS.

Otras Consideraciones

- Condiciones de seguridad: todos los servicios contratados deberán ofrecer permanentemente óptimas condiciones de seguridad, cumpliendo con todas las normas vigentes. El material instalado deberá estar en óptimas condiciones de uso y presentación.

- A los fines de una correcta realización del evento se realizarán, previo a la fecha del mismo, reuniones de coordinación con personal de la firma adjudicataria.

- Certificado de visita: a los fines de la exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades, sus costos, el Oferente deberá realizar una visita al predio donde se asienta la Escuela de Gendarmería Nacional “GRAL D Martin Miguel de Güemes”, sito en la calle el Yacaré S/N, Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires; previa presentación de la Oferta. El límite para efectuar la misma será de DOS (2) días hábiles previos a la fecha de apertura.

Se labrará un único certificado de visita. Los posibles oferentes recorrerán todas las instalaciones indicadas en el certificado de visita acompañado por personal de la Escuela de Gendarmería Nacional “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” dispuesto al efecto, quien será en caso de corresponder, el responsable de aprobar y suscribir el certificado de visita; que deberá obligatoriamente adjuntarse con la oferta de cotización.

La omisión de la presentación del certificado de visita constituirá causal de desestimación de la oferta

GENDARMERIA NACIONAL facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes.

- Personal utilizado y equipos: El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán idóneos, provistos por el Adjudicatario.

- Documentación a cumplimentar de seguridad e higiene en el trabajo:

- Contrato de afiliación a la ART firmada por la ART.

- Nomina de personal asegurado ante la ART extendido por la ART.

- Certificado de cobertura  con “Cláusula de no repetición” a nombre de Gendarmería Nacional CUIT: 30-54669426-3.

- Aviso de Inicio del Servicio presentado a la ART.

- Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART y confeccionado por el representante en Higiene y Seguridad.

- Constancia de entrega de elementos de Protección firmado por los trabajadores.

Asimismo el Adjudicatario deberá ajustarse a las siguientes normativas vigentes:

Ley N° 19.587, Ley N° 24.527 y Ley N° 26.773/12, Decreto N° 170/96 y Decreto N° 911/96 y Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 552/01 y la 550/11.

  - Remuneraciones del personal y cargas sociales: El total de las erogaciones correspondientes al pago de sueldos, cargas sociales de haberes, SAC (Sueldo Anual Complementario), Vacaciones, reemplazos por ausencias pagas, seguros de ley: Accidentes de Trabajo y Vida Obligatorio correspondientes al personal empleado para el desarrollo de las tareas, estarán a cargo exclusivo del Adjudicatario.

  - Responsabilidad: Se deberán utilizar elementos idóneos para cada tarea en particular, como así también las herramientas necesarias, suficientes y específicas para cada tarea.

El adjudicatario será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a personas, bienes muebles o inmuebles, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento del contrato, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de maquinas, equipos y/o productos que utilice.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº BB 7-6022/22

LICITACION PRIVADA Nº 01/2017

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento ……………………………titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:……………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……………

Correo electrónico:…………………………………………………………..……………..

Horario de atención:……………………………………………………..….……………...

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………………………...

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| REN GLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV | 1 | MANT. Y REPAR. DE BAÑO; MANT. Y REPAR. DE BAÑO - CRITERIO SOCIAL DECRETO 312/2010 OBS: Conforme Anexo I |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 312/2010

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1.030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO. |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración			    Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración			    Fecha y lugar

ANEXOVII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| CARGO AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | CARGO ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRECTOR DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” | Nombre y Apellido: Edgardo Antonio RIVA Jerarquía: Comandante Mayor DNI: 17.221.480 | DIRECTOR DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” | Nombre y Apellido: Edgardo Antonio RIVA Jerarquía: Comandante Mayor DNI: 17.221.480 |

| LUGAR Y FECHA : |  |
| --- | --- |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL