PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| Nro Unidad Operativa de Compras: UOC-IN N° 0037-005 |
| Nombre UOC-IN: ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” |
| Domicilio: EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N, CIUDAD EVITA (CP 1778) |
| Correo Electrónico: utac-escugen@gendarmeria.gob.ar |
| Teléfono: (011) 4620-3028 |
| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO | N°: 10 | Ejercicio: 2018 |
| Clase: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de Expediente: BB 8-6022/10 |
| Rubro Comercial: 09 – ELECTRICIDAD Y TELEFONIA |
| Objeto: “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS” |
| Costo del Pliego: Sin valor |

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-escugen@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, SITO EN LA CALLE EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N, CIUDAD EVITA, PARTIDO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CP 1778). | DÍAS HÁBILES, EN EL HORARIO DE 08:30 A 13:00 HORAS HASTA VEINTICUATRO (24) HORAS ANTES DE LA FIJADA PARA LA APERTURA DE OFERTAS. PLAZO: 12/07/2018 - 10:00 HS. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, SITO EN LA CALLE EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N, CIUDAD EVITA, PARTIDO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CP 1778). | 13 JULIO 2018 10:00 HORAS |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se recomienda realizar los trámites de acreditación para ingreso al predio con suficiente antelación por vuestro personal y exclusivamente para entregar su oferta (sobre-caja-paquete) en la Mesa General de Entrada y Salida de Expedientes o en la Unidad Operativa de Compras a cargo del presente procedimiento. Cabe señalar lo establecido por la PTN en sus Dictámenes: “…Resulta necesario destacar que la administración se encuentra compelida por el sistema legal a cumplir rigurosamente con las normas del pliego, las que representan un límite autoimpuesto del que no puede apartarse, pues él implica una garantía de seguridad, transparencia e igualdad para los oferentes…” “…Se debe señalar que el procedimiento licitatorio, por las circunstancias de la eventual intervención de diversos particulares, se asemeja al proceso judicial, en tanto y en cuanto no resulta posible otorgar facilidades o elasticidades a alguno de los oferentes, sin lesionar el principio de igualdad…” “…Se sostuvo que como en algún momento del tiempo han de fenecer los plazos, la inoportunidad de lo tardío es tal así que la infracción sea breve; pues de disculparse DOS (02) minutos habrían de excusarse luego CUATRO (04), y así indefinidamente…” “..No se configura ningún exceso de ritual por la aplicación estricta de los plazos fijados en la Ley…” Por tales motivos, el plazo estipulado para presentar las ofertas en el lugar, día y horario indicado en el presente pliego es fatal y perentorio, no aceptándose ofertas presentadas fuera del término fijado, conforme lo estipulado en el artículo 22 “Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones”, aprobado por la Disposición 62 de la Oficina Nacional de Contrataciones |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| Orden | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 258-00723-0017 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD 1 | UNIDAD | 4 |
| 2 | 258-00819-0007 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 8mm - LONG.DE CUERPO 40mm - DIAMETRO INTERIOR 5mm - PRESENTACION CAJA X 1000 | UNIDAD | 1 |
| 3 | 258-00819-0010 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 14mm - LONG.DE CUERPO 75mm - DIAMETRO INTERIOR 10mm - PRESENTACION CAJA X 100 | UNIDAD | 3 |
| 4 | 258-00819-0022 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - LONG.DE CUERPO 30mm - PRESENTACION CAJA X 100 - TIPO S6 - ARANDELA CON | UNIDAD | 4 |
| 5 | 258-01147-0006 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 3/4pulg - ANGULO 45º - EXTREMO MACHO - MACHO - MATERIAL PVC | UNIDAD | 100 |
| 6 | 258-08448-0001 | TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 10Cm - TIPO P/CAJA DE LUZ | UNIDAD | 50 |
| 7 | 258-08448-0008 | TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA DIAM 15mm - TIPO CIRCULAR | UNIDAD | 40 |
| 8 | 272-06754-0032 | UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 20mm - EXTREMO S/ROSCA - MATERIAL PVC | UNIDAD | 60 |
| 9 | 279-00643-0089 | TIRAFONDOS; DIAMETRO 1/4pulg - LARGO B/CABEZA 55mm - PRESENTACION CAJA X 100UN | UNIDAD | 5 |
| 10 | 279-00643-0089 | TIRAFONDOS; DIAMETRO 1/4pulg - LARGO B/CABEZA 55mm - PRESENTACION CAJA X 100UN | UNIDAD | 5 |
| 11 | 279-00644-0527 | TORNILLOS; RANURA PARKER - MATERIAL HIERRO - DIAMETRO 6mm - LARGO 25mm | UNIDAD | 4 |
| 12 | 279-00656-0124 | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm | UNIDAD | 3 |
| 13 | 279-07758-0008 | MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 8mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME | UNIDAD | 30 |
| 14 | 279-07758-0010 | MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 12mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME | UNIDAD | 30 |
| 15 | 279-07758-0014 | MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 16mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME | UNIDAD | 20 |
| 16 | 279-07758-0015 | MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 16mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME | UNIDAD | 20 |
| 17 | 293-00284-0011 | BATERIAS ESPECIALES; FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO ALCALINA - TENSION 9V | UNIDAD | 10 |
| 18 | 293-00350-0001 | CAJAS P/INTERRUPTORES; MATERIAL PVC - DIMENSION 300 X 300 X 300mm | UNIDAD | 10 |
| 19 | 293-00350-0033 | CAJAS P/INTERRUPTORES; MATERIAL PVC - DIMENSION 500 X 500 X 300mm | UNIDAD | 4 |
| 20 | 293-00353-0074 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 80 |
| 21 | 293-00658-0022 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 15A - NORMA DIN | UNIDAD | 20 |
| 22 | 293-00658-0032 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 25A - NORMA DIN | UNIDAD | 7 |
| 23 | 293-00658-0090 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 32A | UNIDAD | 4 |
| 24 | 293-00658-0092 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 40A | UNIDAD | 4 |
| 25 | 293-00658-0164 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 32A - NORMA IRAM | UNIDAD | 4 |
| 26 | 293-00658-0167 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 40A - NORMA IEC 898 | UNIDAD | 1 |
| 27 | 293-00658-0169 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 63A - NORMA IRAM | UNIDAD | 1 |
| 28 | 293-00658-0173 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 25A - NORMA IRAM | UNIDAD | 1 |
| 29 | 293-00658-0177 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA IRAM | UNIDAD | 3 |
| 30 | 293-01033-0017 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 20M | UNIDAD | 30 |
| 31 | 293-01202-0005 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V | UNIDAD | 15 |
| 32 | 293-01202-0006 | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V | UNIDAD | 15 |
| 33 | 293-01205-0001 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A | UNIDAD | 3 |
| 34 | 293-01205-0001 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A | UNIDAD | 2 |
| 35 | 293-01205-0002 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A | UNIDAD | 1 |
| 36 | 293-01205-0004 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION TRIFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 400A | UNIDAD | 1 |
| 37 | 293-01205-0005 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TRIFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A | UNIDAD | 1 |
| 38 | 293-01205-0006 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 10A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 20Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 400A | UNIDAD | 6 |
| 39 | 293-01205-0018 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 63A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA | UNIDAD | 1 |
| 40 | 293-01454-0032 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 2 TOMA A TIERRA - TIPO DE PUNTA/MODELO SOMA | UNIDAD | 15 |
| 41 | 293-01454-0034 | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA | UNIDAD | 15 |
| 42 | 293-01514-0054 | PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICA - TIPO ESTANDAR - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 10 |
| 43 | 293-01550-0161 | CONECTORES; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO | UNIDAD | 2 |
| 44 | 293-01563-0006 | CABLES UTP; TIPO FLEXIBLE - CATEGORIA NIVEL 5 A.M.P. - AISLACION PVC | UNIDAD | 2 |
| 45 | 293-01749-0004 | FICHAS PUENTE; USO RJ 45 - MATERIAL PLASTICO | UNIDAD | 3 |
| 46 | 293-01766-0002 | PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 800W - INTERRUPTOR CON | UNIDAD | 7 |
| 47 | 293-01803-0002 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm | UNIDAD | 1 |
| 48 | 293-01803-0003 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 10mm | UNIDAD | 1 |
| 49 | 293-01878-0039 | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 7W - TENSION 220V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UNIDAD | 20 |
| 50 | 293-02064-0088 | LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 36W - CASQUILLO 4PIN - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UNIDAD | 40 |
| 51 | 293-02159-0025 | REFLECTOR; POTENCIA 250W - TIPO PLANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED | UNIDAD | 1 |
| 52 | 293-02159-0031 | REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO PLANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED | UNIDAD | 1 |
| 53 | 293-02159-0033 | REFLECTOR; POTENCIA 50W - TIPO EXTERIOR - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED | UNIDAD | 1 |
| 54 | 293-02272-0001 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4mm² | UNIDAD | 8 |
| 55 | 293-02272-0002 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 16mm² | UNIDAD | 8 |
| 56 | 293-02272-0012 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 10mm² | UNIDAD | 4 |
| 57 | 293-02272-0030 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm | UNIDAD | 6 |
| 58 | 293-02285-0082 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | UNIDAD | 1 |
| 59 | 293-02285-0083 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,1mm - SECCION 4mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V | UNIDAD | 1 |
| 60 | 293-02301-0001 | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W | UNIDAD | 15 |
| 61 | 293-04362-0001 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² | UNIDAD | 1 |
| 62 | 293-04362-0261 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | UNIDAD | 2 |
| 63 | 293-04362-0261 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | UNIDAD | 2 |
| 64 | 293-04362-0262 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | UNIDAD | 2 |
| 65 | 293-04362-0263 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | UNIDAD | 1 |
| 66 | 293-04362-0263 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | UNIDAD | 1 |
| 67 | 293-04362-0263 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V | UNIDAD | 1 |
| 68 | 293-05031-0063 | CABLES P/AUDIO; TIPO BIPOLAR TIPO CRISTAL - LARGO 100M - DIAMETRO 1,5mm | UNIDAD | 1 |
| 69 | 293-06568-0130 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO SPOT - MODELO DIRECCIONABLE - MATERIAL METAL - LAMPARA 50W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 5 |
| 70 | 293-06568-0167 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO FIJO - MODELO SPOT - MATERIAL METAL - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 10 |
| 71 | 293-06568-0202 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON SUSPENDIDO - MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | UNIDAD | 108 |
| 72 | 293-09785-0013 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 12W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | UNIDAD | 40 |
| 73 | 293-09785-0044 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 9W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR 5000ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | UNIDAD | 20 |
| 74 | 293-09785-0051 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 28W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR FRIA - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | UNIDAD | 10 |
| 75 | 293-09785-0052 | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 38W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR FRIA - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A | UNIDAD | 10 |
| 76 | 296-00402-0001 | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1/2pulg - ACCIONAMIENTO ELECTRICO | UNIDAD | 8 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse o descargarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  o a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCIÓN OBLIGATORIA

ANEXO I: 	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: 	PLANILLA DE COTIZACIÓN

ANEXO III: 	DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: 	DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS HUMANAS).

ANEXO V: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS).

ANEXO VI: 	PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA.

ANEXO VII: 	DOMICILIO ESPECIAL

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO, tiene por objeto “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS”.

- NORMATIVA APLICABLE

2.1.	Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1.030/16.

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.

- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC.

- Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.

g) 	Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.

- Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

- Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

- Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

- Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

- Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188/99.

- Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275/2016.

- Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1.759/72.

- Decreto 202/2017 – Declaración Jurada de Intereses.

- Decreto Nº 1.075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.

- Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.

- Decreto Nº 1.344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera.

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda.

- Resolución Nros. 777/16  y 819- Ministerio de Seguridad.

- Resolución N° 11-E/17-  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

- Resolución 36- Sindicatura General de la Nación.

- Disposición ONC 6-E/2018.

- NOTIFICACIONES

(Artículo 7 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1.030/2016.

- VISTA Y RETIRO DEL PLIEGO

(Artículo 48 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y artículo 19 del Anexo I a la Disposición ONC N° 62/16)

  - Cualquier persona interesada puede tomar vista de este pliego en la Unidad Operativa de Compras de la ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, sito en la calle EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N, CIUDAD EVITA, PARTIDO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CP 1778), los días hábiles en el horario de 08:30 a 13:00 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Operativa de Compras de la ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, sito en la calle EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N, CIUDAD EVITA, PARTIDO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CP 1778), los días hábiles en el horario de 08:30 a 13:00 horas o en la dirección institucional de correo electrónico de la ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” (utac-escugen@gendarmeria.gob.ar).

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (03) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán  comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, se cumplirán los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente que median entre la convocatoria original y la fecha de apertura, de acuerdo al procedimiento de selección que se trate, por lo que se indicará en la misma circular la nueva fecha para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares aclaratorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán  comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

  - Las circulares modificatorias por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y artículos 9 a 12 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63/16)

  - Lugar y plazo de presentación de ofertas (Artículo 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 13:00 hs y hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura en la Unidad Operativa de Compras de la ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, sito en la calle EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N, CIUDAD EVITA, PARTIDO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CP 1778).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - Efectos de la presentación de la oferta (Artículo 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. Por lo que no será necesario acompañar el pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - Inmodificabilidad de la oferta (Artículo 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - Plazo de mantenimiento de oferta (Artículo 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículo 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y Artículo 13 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63 –sustituido por la Disposición ONC N° 6-E/2018)

    - Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal, debiendo indicar el carácter con que actúa el firmante de la ésta, situación que será corroborada por la Institución en el Portal de Compras Públicas: www.comprar.gob.ar. Si el oferente no estuviese inscripto como proveedor en los registros que a tal fin dispone dicho sitio o el carácter del firmante no figurase, deberá acreditarlo en la oferta con la documentación pertinente.

    - Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del presente procedimiento licitatorio, lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

    - El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por los medios autorizados.

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

    - Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las ofertas deberán considerar la inclusión de todos los gravámenes impositivos por tratarse la fuerza a estos efectos como “Consumidor Final”.

El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente por un módulo correspondiente al 20% del total del renglón, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, inciso 4 del PByCG.

    - El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa. En todos los casos deberá existir una oferta base. No se aceptarán propuestas variantes.

    - El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. artículo 78, inciso a) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16.

    - Toda oferta nacional, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde Anexo o en formulario propio mediante el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

    - En relación con el “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”: i.1) La inscripción previa en el SIPRO no constituye requisito exigible para presentar ofertas, sin embargo, el Oferente deberá encontrarse incorporado (figurar en Estado: “Inscripto”) y con los datos actualizados para formar parte del orden de mérito cuando se emita el dictamen de evaluación. (Artículo 25 del Anexo I de la Disposición ONC N° 62/16 y los Artículos 20 y 25 del Anexo I de la Disposición N° 63/16 ONC).

    - En relación con la Declaración Jurada de Intereses: 1) Todo Oferente deberá presentar la menciona Declaración acorde al Anexo I de la Resolución Nº 11 –E/17 de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual se puede descargar del siguiente link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000279999/275114/res11-1.pdf, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº 202/17.

    - Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal. Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

    - Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal. La duración del contrato social no podrá ser inferior al plazo de cumplimiento del contrato, más el periodo de garantía correspondiente.

    - Sociedades de Hecho y Personas Humanas: Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y número de documento de identidad (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes) y Número de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

    - UT Constituida: Deberán presentar la documentación detallada en el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC 63/2016, modificada por Disposición ONC 6/2018 y normas complementarias.

    - PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: los oferentes deberán presentar muestras de los renglones Nº 47, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74 y 75; en la Escuela de Gendarmería Nacional “Grl D Martín Miguel de Güemes” (Sección Construcciones), sito en Calle El Yacaré esquina El Quebracho S/N, Ciudad Evita, Provincia de Buenos Aires, CP: 1778; previa coordinación telefónica al número 011- 4620-2063 (Interno 353).

La presentación de las muestras podrá realizarse hasta DOS (2) días antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas y deberá indicar en forma visible los datos del presente procedimiento de selección, día y hora de Apertura de Ofertas, número de renglón asociado y los datos completos del Oferente. Plazo: 11/07/2018 – 10:00 hs

Conjuntamente con la Oferta, los oferentes deberán presentar copia del remito asociado que acredite el cumplimiento de la entrega las muestras en tiempo y forma.

La omisión de la presentación de muestras constituirá causal de desestimación de las ofertas.

    - Toda aquella documentación que el oferente considere para ilustrar mejor su oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (2) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

- CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL OFERENTE

(Artículo 13, inciso I) apartado 5 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II, de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

  - El Oferente, en virtud de la modificación introducida por el artículo 45 de la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, concordante con el Art. 66 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.

  - El Oferente deberá contar con la habilidad para contratar con la Administración Nacional en los términos del inciso f) del Art. 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01, sus modificatorias y complementarios, situación que será verificada por la Institución, en virtud de lo establecido en la Resolución

- GARANTÍAS

(Artículos 78 al 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - Clases de garantía. (Artículo 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será del TRES POR CIENTO (3%) del Monto total de: PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00)

  - Moneda de la garantía. (Artículo 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - Formas de constitución de garantías: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el artículo 39 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

  - Excepciones a la obligación de presentar garantías: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1.030/2016 y en el artículo 40 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/16.

No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículo 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y normas concordantes)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- CRITERIO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

(Artículos 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - Forma de evaluación

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta que además de dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulte la de menor precio. Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza (artículo 15 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y Art. 34 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

La Institución, al valorar las ofertas, deberá tener en consideración además del menor precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunos casos pueden jugar otros factores ajenos al costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforma en más conveniente; circunstancia que deberá estar debidamente acreditada y fundamentada en las actuaciones.

Para la determinación de la oferta más conveniente se deberá considerar:

- La comparación objetiva de los elementos ciertos que contienen las ofertas.

- La demostración de que la ventaja que representa la oferta tiene relación directa con el objeto del contrato y las funciones que debe cumplir.

- El ajuste de la oferta a las reglas técnicas establecidas en las especificaciones técnicas.

- Otras variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos.

  - Comunicación del dictamen (Artículo 72 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - Impugnaciones al dictamen de evaluación (Artículo 73 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos 74 y 75 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016)

  - La adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, de conformidad con las normas del Decreto Nº 1.023/01 y su Reglamento.

  - La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

  - Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el padrón único de entes del Sistema de Información Financiera que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS (Artículo 33 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63). A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - Forma de entrega

LA ENTREGA SERÁ: TOTAL.

  - Lugar y fecha de entrega

La entrega será en la ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, sito en la calle EL YACARE ESQUINA EL QUEBRACHO S/N, CIUDAD EVITA, PARTIDO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CP 1778).

El plazo de cumplimiento del contrato será de SIETE (7) días hábiles contados a partir del día hábil inmediato posterior al perfeccionamiento del contrato o suscripción de la Orden de Compra.

El organismo contratante se reserva el derecho de hacer uso de la opción a prorroga,  por única vez y por un plazo igual al contrato inicial, hasta UN (01) AÑO. Conforme lo establecido en el inciso g) artículo 12 del Decreto N° 1023/2001 e inciso b) artículo 100 del  Anexo al Decreto N° 1030/2016.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016.

- PENALIDADES Y SANCIONES

(Artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y los artículos 102 a 110 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16).

  - El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

  - La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - Caso fortuito o fuerza mayor (Artículo 94 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

15. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016).

  - Facturación

LA FACTURACIÓN SERÁ: TOTAL.

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - Plazo de pago

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - Moneda de pago

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - Beneficiarios de pago

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

- ORDEN DE PRELACIÓN

(Artículo 2 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016).

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) 	Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) 	Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1.030/2016.

c) 	Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d)	El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) 	El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) 	El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) 	La oferta.

h) 	Las muestras que se hubieran acompañado.

i) 	La adjudicación.

j) 	La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- CUESTIONES JUDICIALES

(Artículo  54 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Objeto de la Contratación:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS” para la Escuela de Gendarmería Nacional “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”.

Detalle de los renglones:

Renglón Nº 1: 258-00723-0017 - PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD 1

- Precintos de plástico 10 cm.

- Material: Nylon 6.6.

- Color: Blanco.

- Tensión nominal: 25 kg.

- Presentación: Envase por 100 unidades.

- Cantidad: CUATRO (4) unidades.

Renglón Nº 2: 258-00819-0007 - TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 8mm - LONG.DE CUERPO 40mm - DIAMETRO INTERIOR 5mm - PRESENTACION CAJA X 1000

- Requisitos:

- Tarugo con tope 8 mm - Largo 75 mm.

- Uso: Fijaciones por presión.

- Marca/ Tipo: “FISCHER” o superior.

- Expansión en dos direcciones.

- Material: Nylon.

- Diámetro: 8mm.

- Largo: 40 mm.

- Presentación: Envase por 1.000 unidades.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 3: 258-00819-0010 - TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 14mm - LONG.DE CUERPO 75mm - DIAMETRO INTERIOR 10mm - PRESENTACION CAJA X 100.

- Requisitos:

- Tarugo con tope 10 mm - Largo 75 mm.

- Uso: Fijaciones por presión.

- Marca/ Tipo: “FISCHER” o superior.

- Expansión en dos direcciones.

- Material: Nylon.

- Diámetro: 10mm.

- Largo: 75 mm.

- Presentación: Envase por 100 unidades.

- Cantidad: TRES (3) unidades.

Renglón Nº 4: 258-00819-0022 - TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - LONG.DE CUERPO 30mm - PRESENTACION CAJA X 100 - TIPO S6 - ARANDELA CON.

- Requisitos:

- Tarugo con tope 6 mm - Largo 30 mm.

- Uso: Fijaciones por presión.

- Marca/ Tipo: “FISCHER” o superior.

- Expansión en dos direcciones.

- Material: Nylon.

- Diámetro: 6mm.

- Largo: 30mm.

- Presentación: Envase por 100 unidades.

- Cantidad: CUATRO (4) unidades.

Renglón Nº 5: 258-01147-0006 - CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 3/4pulg - ANGULO 45º - EXTREMO MACHO - MACHO - MATERIAL PVC.

- Requisitos:

- Codo de PVC para caño de 20 mm.

- Uso: Instalación eléctrica.

- Apto: Para exterior, hormigón, losa y mampostería.

- Medida: Ø 20 mm.

- Grado de Protección IP: 40.

- Material: PVC auto extinguible.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: CIEN (100) unidades.

Renglón Nº 6: 258-08448-0001 - TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 10Cm - TIPO P/CAJA DE LUZ.

- Requisitos:

- Tapa ciega de PVC rectangular 15x10 cm.

- Uso: Tapa ciega para bastidor.

- Forma: Rectangular.

- Material: PVC.

- Medidas: 150mm x 100mm.

- Color: Blanco.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: CINCUENTA (50) unidades.

Renglón Nº 7: 258-08448-0008 - TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA DIAM 15mm - TIPO CIRCULAR.

- Requisitos:

- Tapa ciega de PVC circular diámetro 15mm.

- Uso: Tapa ciega para caja octogonal.

- Material: PVC.

- Medidas: Ø150mm.

- Color: Blanco.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: CUARENTA (40) unidades.

Renglón Nº 8: 272-06754-0032 - UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 20mm - EXTREMO S/ROSCA - MATERIAL PVC.

- Requisitos:

- Unión de PVC 20 mm.

- Uso: Instalación eléctrica.

- Apto: Para exterior, hormigón, losa y mampostería.

- Medida: Ø 20 mm.

- Grado de Protección IP: 40.

- Material: PVC autoextinguible.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: SESENTA (60) unidades.

Renglón Nº 9: 279-00643-0089 - TIRAFONDOS; DIAMETRO 1/4pulg - LARGO B/CABEZA 55mm - PRESENTACION CAJA X 100UN.

- Requisitos:

- Tirafondo diámetro 1/4" - LARGO 55 mm.

- Uso: Fijaciones

- Tipo de Cabeza: Hexagonal.

- Diámetro : 1/4”

- Largo: 2”.

- Material: Acero.

- Recubrimiento: Pavonado zincado.

- Presentación: Envase por 100 unidades.

- Cantidad: CINCO (5) unidades

Renglón Nº 10: 279-00643-0089 - TIRAFONDOS; DIAMETRO 1/4pulg - LARGO B/CABEZA 55mm - PRESENTACION CAJA X 100UN.

- Requisitos:

- Tirafondo 8 mm, diametro 1/4" - LARGO 55 mm.

- Uso: Fijaciones

- Tipo de Cabeza: Hexagonal.

- Diámetro : 1/4”

- Largo: 55mm.

- Material: Acero.

- Recubrimiento: Pavonado zincado.

- Presentación: Envase por 100 unidades.

- Cantidad: CINCO (5) unidades

Renglón Nº 11: 279-00644-0527 - TORNILLOS; RANURA PARKER - MATERIAL HIERRO - DIAMETRO 6mm - LARGO 25mm

- Requisitos:

- Tornillo diámetro 6mm - Largo 25 mm.

- Uso: Fijación.

- Presentación: Envase por 200 unidades.

- Cantidad: CUATRO (4) unidades

Renglón Nº 12: 279-00656-0124 - GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm

- Requisitos:

- Grampa de PVC de 20 mm.

- Uso: Instalación eléctrica.

- Apto: Para exterior, hormigón, losa y mampostería.

- Medida: Ø 20 mm.

- Grado de Protección IP: 40.

- Material: PVC autoextinguible.

- Presentación: Envase por 100 unidades.

- Cantidad: TRES (3) unidades.

Renglón Nº 13: 279-07758-0008 - MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 8mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME

- Requisitos:

- Manguito para empalme de cable 8 mm.

- Material: Aluminio.

- Conexión: Prensado hexagonal.

- Provisión: Con grasa y correspondiente tapón en ambos extremos.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: TREINTA (30) unidades.

Renglón Nº 14: 279-07758-0010  - MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 12mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME

- Requisitos:

- Manguito para empalme de cable 12 mm.

- Material: Aluminio.

- Conexión: Prensado hexagonal.

- Provisión: Con grasa y correspondiente tapón en ambos extremos

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: TREINTA (30) unidades.

Renglón Nº 15: 279-07758-0014 - MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 10mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME

- Requisitos:

- Manguito para empalme de cable 10 mm.

- Material: Aluminio.

- Conexión: Prensado hexagonal.

- Provisión: Con grasa y correspondiente tapón en ambos extremos.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: VEINTE (20) unidades.

Renglón Nº 16: 279-07758-0015 - MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 16mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME

- Requisitos:

- Manguito para empalme de cable 16 mm.

- Material: Aluminio.

- Conexión: Prensado hexagonal.

- Provisión: Con grasa y correspondiente tapón en ambos extremos.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: VEINTE (20) unidades.

Renglón Nº 17: 293-00284-0011 - BATERIAS ESPECIALES; FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO ALCALINA - TENSION 9V

- Requisitos:

- Batería tipo alcalina.

- Tensión: 9 V.

- Formato rectangular.

- Marca tipo DURACELL.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: DIEZ (10) unidades.

Renglón Nº 18: 293-00350-0001 – CAJAS P/INTERRUPTORES; MATERIAL PVC - DIMENSION 300 X 300 X 300mm

- Requisitos:

- Gabinete estanco de PVC - DIN 18 módulos.

- Grado de protección: IP65.

- Resistencia al impacto: ik09.

- Resistencia al filamento incandescente: 650 ºC.

- Rango de tensión: 230/400V.

- Resistencia al calor: 70ºC / < 1.4mm.

- Apto: Exterior.

- Capacidad: 18 Módulos con riel DIN metálico.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: DIEZ (10) unidades.

Renglón Nº 19: 293-00350-0033 - CAJAS P/INTERRUPTORES; MATERIAL PVC - DIMENSION 500 X 500 X 300mm

- Requisitos:

- Gabinete estanco de PVC - DIN 36 módulos.

- Grado de protección: IP65.

- Resistencia al impacto: ik09.

- Resistencia al filamento incandescente: 650 ºC.

- Rango de tensión: 230/400V.

- Resistencia al calor: 70ºC / < 1.4mm.

- Apto: Exterior.

- Capacidad: 36 Módulos con riel DIN metálico.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: CUATRO (4) unidades.

Renglón Nº 20: 293-00353-0074 - CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

- Requisitos:

- Caño rígido de PVC 20mm x 3mts.

- Uso: Instalación eléctrica.

- Apto: Para exterior, hormigón, losa y mampostería.

- Tipo: Caño semi pesado - Curvable en frio con resorte.

- Modelo/tipo: “Electrosystem”.

- Color: Gris o Blanco.

- Medida: Ø 20 mm.

- Grado de Protección IP: 40.

- Material: PVC auto extinguible.

- Presentación: Tira de 3mts.

- Cantidad: OCHENTA (80) unidades.

Renglón Nº 21: 293-00658-0022 - INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 15A - NORMA DIN

- Requisitos:

- Llave termomagnética monofásico 15 A.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 2.

- Corriente nominal: 16 A.

- Tipo de red: CA.

- Tipo de unidad de control: Térmico-magnético.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz-

- Poder de corte: Icn 3000 A.

- Tensión asignada de empleo: 230 V CA 50/60 Hz.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Límite de desconexión magnética: 5...10 x In.

- Poder de corte en servicio: 3000 kA 100 % x Icn conforme a IEC 60898-1.

- Indicación de contacto positivo: Si.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Señalizaciones frontales: Disparo de avería.

- Modo de montaje: Clip-on.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 4.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: VEINTE (20) unidades.

Renglón Nº 22: 293-00658-0032 - INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 25A - NORMA DIN

- Requisitos:

- Llave termomagnética monofásico 25 A.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 2.

- Corriente nominal: 25 A.

- Tipo de red: CA.

- Tipo de unidad de control: Térmico-magnético.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Poder de corte: Icn 3000 A.

- Tensión asignada de empleo: 230 V CA 50/60 Hz.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Límite de desconexión magnética: 5...10 x In.

- Poder de corte en servicio: 3000 kA 100 % x Icn conforme a IEC 60898-1.

- Indicación de contacto positivo: Si.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Señalizaciones frontales: Disparo de avería.

- Modo de montaje: Clip-on.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 4.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: SIETE (7) unidades.

Renglón Nº 23: 293-00658-0090 - INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 32A

- Requisitos:

- Llave termomagnética tetrapolar 32 A.

- Tipo: Interruptor.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 3.

- Corriente nominal: 32 A.

- Tipo de red: CA.

- Tipo de unidad de control: Térmico-magnético.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Poder de corte: Icn 4500 A.

- Tensión asignada de empleo: 400 V CA 50/60 Hz.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Límite de desconexión magnética: 5...10 x In.

- Poder de corte en servicio: 4500 kA 100 % x Icn conforme a IEC 60898-1

- Indicación de contacto positivo: Si

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Señalizaciones frontales: Disparo de avería.

- Modo de montaje: Clip-on.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 6.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: Cantidad: CUATRO (4) unidades

Renglón Nº 24: 293-00658-0092 - INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 40A

- Requisitos:

- Llave termomagnética tetrapolar 40 A.

- Tipo: Interruptor.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 3.

- Corriente nominal: 40 A.

- Tipo de red: CA.

- Tipo de unidad de control: Térmico-magnético.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Poder de corte: Icn 3000 A.

- Tensión asignada de empleo: 400 V CA 50/60 Hz.

- Límite de desconexión magnética: 5...10 x In.

- Poder de corte en servicio: 3000 kA 100 % x Icn conforme a IEC 60898-1.

- Indicación de contacto positivo: Si.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Señalizaciones frontales: Disparo de avería.

- Modo de montaje: Clip-on.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 6.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: CUATRO (4) unidades.

Renglón Nº 25: 293-00658-0164 - INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 32A - NORMA IRAM

- Requisitos:

- Llave termomagnética tripolar 32 A.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 4.

- Corriente nominal: 32 A.

- Tipo de red: CA.

- Tipo de unidad de control: Térmico-magnético.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Poder de corte: Icn 3000 A.

- Tensión asignada de empleo: 400 V CA 50/60 Hz.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Límite de desconexión magnética: 5...10 x In

- Poder de corte en servicio: 3000 kA 100 % x Icn conforme a IEC 60898-1.

- Indicación de contacto positivo: Si.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Señalizaciones frontales: Disparo de avería.

- Modo de montaje: Clip-on.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 8.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: CUATRO (4) unidades.

Renglón Nº 26: 293-00658-0167 - INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 40A - NORMA IEC 898

- Requisitos:

- Llave termomagnética tripolar 40 A.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 4.

- Corriente nominal: 40 A.

- Tipo de red: CA.

- Tipo de unidad de control: Térmico-magnético.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Poder de corte: Icn 3000 A.

- Tensión asignada de empleo: 400 V CA 50/60 Hz.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Límite de desconexión magnética: 5...10 x In.

- Poder de corte en servicio: 3000 kA 100 % x Icn conforme a IEC 60898-1.

- Indicación de contacto positivo: Si.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Señalizaciones frontales: Disparo de avería.

- Modo de montaje: Clip-on.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 8.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 27: 293-00658-0169 - INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 63A - NORMA IRAM

- Requisitos:

- Llave termomagnética tripolar 63 A.

- Tipo: Interruptor.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 4.

- Corriente nominal: 63 A.

- Tipo de red: CA.

- Tipo de unidad de control: Térmico-magnético.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Poder de corte: 6000 A conforme a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz.

- Tensión asignada de empleo: 400 V CA 50/60 Hz.

- Indicación de contacto positivo: Si.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Modo de montaje: Clip-on.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 8

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 28: 293-00658-0173 - INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 25A - NORMA IRAM

- Requisitos:

- Llave termomagnetica tripolar 25 A.

- Tipo: Interruptor.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 4.

- Corriente nominal: 25 A.

- Tipo de red: CA.

- Tipo de unidad de control: Térmico-magnético.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Poder de corte: Icn 3000 A.

- Tensión asignada de empleo: 230 V CA 50/60 Hz.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Límite de desconexión magnética: 5...10 x In.

- Poder de corte en servicio: 3000 kA 100 % x Icn conforme a IEC 60898-1.

- Indicación de contacto positivo: Si.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Señalizaciones frontales: Disparo de avería.

- Modo de montaje: Clip-on.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 8.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 29: 293-00658-0177 – INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA IRAM

- Requisitos:

- Llave termomagnetica monofasico 32 A.

- Tipo: Interruptor.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 2.

- Corriente nominal: 32 A.

- Tipo de red: CA.

- Tipo de unidad de control: Térmico-magnético.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Poder de corte: Icn 3000 A.

- Tensión asignada de empleo: 230 V CA 50/60 Hz.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Límite de desconexión magnética: 5...10 x In.

- Poder de corte en servicio: 3000 kA 100 % x Icn conforme a IEC 60898-1.

- Indicación de contacto positivo: Si.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Señalizaciones frontales: Disparo de avería.

- Modo de montaje: Clip-on.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 4.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: TRES (3) unidades.

Renglón Nº 30: 293-01033-0017 – CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 20M

- Requisitos:

- Cinta aisladora.

- Material PVC.

- Ancho 12 mm.

- Longitud 20 mts.

- Color negro.

- Tipo: marca TEMFLEX 1550.

- Ignifuga.

- Cantidad: TREINTA (30) unidades.

Renglón Nº 31: 293-01202-0005 – PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V

- Requisitos:

- Pila seca medida Doble AA.

- Tensión 1,5 v.

- Tipo alcalina.

- Calidad: marca tipo DURACELL.

- Presentación: envase x 4 unidades.

- Cantidad: QUINCE (15) unidades.

Renglón Nº 32: 293-01202-0006 – PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V

- Requisitos:

- Pila seca medida Triple AAA.

- Tensión 1,5 v.

- Tipo alcalina.

- Calidad: marca tipo DURACELL.

- Presentación: envase x 4 unidades.

- Cantidad: QUINCE (15) unidades.

Renglón Nº 33: 293-01205-0001 – INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION

220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A

- Requisitos:

- Interruptor diferencial monofásico 16 A 220V.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 2.

- Corriente nominal: 25 A.

- Tipo de red: CA.

- Sensibilidad ante fugas a tierra: 30mA.

- Retardo de la protección contra fugas a tierra: Instantáneo.

- Capacidad de cierre y corte nominal: Im 500 A 230 V conforme a IEC 61008-1.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Tensión asignada de empleo: 230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61008.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Tensión nominal de aislamiento: 440 V CA 50 Hz conforme a IEC 61008-1.

- Corriente de sobretensión: 250 A.

- Tensión asignada de resistencia a los choques: 4 kV conforme a IEC 61008-1.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 4.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: TRES (3) unidades.

Renglón Nº 34: 293-01205-0001 – INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A

- Requisitos:

- Interruptor diferencial monofásico 25 A 220V.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 2.

- Corriente nominal: 25 A.

- Tipo de red: CA.

- Sensibilidad ante fugas a tierra: 30mA.

- Retardo de la protección contra fugas a tierra: Instantáneo.

- Capacidad de cierre y corte nominal: Im 500 A 230 V conforme a IEC 61008-1.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Tensión asignada de empleo: 230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61008.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Tensión nominal de aislamiento: 440 V CA 50 Hz conforme a IEC 61008-1.

- Corriente de sobretensión: 250 A.

- Tensión asignada de resistencia a los choques: 4 kV conforme a IEC 61008-1.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 4.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: DOS (2) unidades.

Renglón Nº 35: 293-01205-0002  – INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A

- Requisitos:

- Interruptor diferencial monofásico 40 A 220V.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 2.

- corriente nominal: 40 A.

- Sensibilidad ante fugas a tierra: 30mA.

- Retardo de la protección contra fugas a tierra: Instantáneo.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz.

- Tensión de empleo: 230 Vca 50/60 Hz conforme a IEC 61008.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 4.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 36: 293-01205-0004 – INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION TRIFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 400A

- Requisitos:

- Interruptor diferencial trifásico 25 A 220V.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 4.

- corriente nominal: 25 A.

- Sensibilidad ante fugas a tierra: 30mA.

- Retardo de la protección contra fugas a tierra: Instantáneo.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz.

- Tensión asignada de empleo: 400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61008.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 8.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 37: 293-01205-0005 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TRIFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A

- Requisitos:

- Interruptor diferencial trifásico 40 A 220V.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 4.

- Corriente nominal: 40 A.

- Sensibilidad ante fugas a tierra: 30mA.

- Retardo de la protección contra fugas a tierra: Instantáneo.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz.

- Tensión asignada de empleo: 400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 61008.

- Tecnología de disparo corriente residual: Electromecánica.

- Capacidad de cierre y corte nominal: Im 500 A 230 V conforme a IEC 61008-1.

- Tensión asignada de aislamiento: 440 V CA 50 Hz conforme a IEC 61008-1.

- Tensión asignada de resistencia a los choques: 4 kV conforme a IEC 61008-1.

- Corriente de sobretensión: 250 A.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm Entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 8.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 38: 293-01205-0006 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 10A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 20Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 400A

- Requisitos:

- Interruptor diferencial trifásico  63 A 220V.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 4.

- Corriente nominal: 63 A.

- Tipo de red: CA.

- Poder de corte en servicio: 4500 A 100 % - 440 V CA 50/60 Hz.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Tensión asignada de empleo: 400 V CA 50/60 Hz.

- Poder de corte: 4500 A conforme a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz.

- Indicación de contacto positivo: Si

- Tensión asignada de aislamiento: 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1.

- Tensión asignada de resistencia a los choques: 4 kV comparable a IEC 60898-1.

- Tipo de control: Palanca de conmutación

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fase y neutro.

- Pasos de 9 mm: 8.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: SEIS (6) unidades

Renglón Nº 39: 293-01205-0018 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 63A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA

- Requisitos:

- Interruptor diferencial tetrapolar 63 A 220V.

- Calidad: Tipo “SCHNEIDER” o superior.

- Número de polos: 3

- Corriente nominal: 63 A.

- Tipo de red: CA.

- Poder de corte en servicio: 4500 A 100 % - 440 V CA 50/60 Hz.

- Frecuencia asignada de empleo: 50/60 Hz.

- Tensión asignada de empleo: 400 V CA 50/60 Hz.

- Poder de corte: 4500 A conforme a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz.

- Indicación de contacto positivo: Si.

- Tensión asignada de aislamiento: 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1.

- Tensión asignada de resistencia a los choques: 4 kV comparable a IEC 60898-1.

- Tipo de control: Palanca de conmutación.

- Soporte de montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.

- Paso interpolar: 18 mm entre fases.

- Pasos de 9 mm: 6.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 40: 293-01454-0032 - BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 2 TOMA A TIERRA - TIPO DE PUNTA/MODELO SOMA

- Requisitos:

- Bastidor completo con dos tomas corrientes.

- Calidad: Tipo “KALOP” o superior.

- Voltaje: 220 V.

- Corriente: 10A.

- Color: Blanco.

- Clase: De embutir.

- Apto: Interior.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: QUINCE (15) unidades.

Renglón Nº 41: 293-01454-0034 - BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA

- Requisitos:

- Bastidor completo con llave de un punto.

- Calidad: Tipo “KALOP” o superior.

- Voltaje: 220 V.

- Corriente: 10A.

- Color: Blanco.

- Clase: De embutir.

- Apto: Interior.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: QUINCE (15) unidades.

Renglón Nº 42: 293-01514-0054 - PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICA - TIPO ESTANDAR - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

- Requisitos:

- Portalámparas de plástico para rosca E27.

- Tipo: Portalámparas con chicote.

- Uso: Iluminación.

- Voltaje: 220 V.

- Rosca: E27.

- Color: Negro.

- Material: Cerámica.

- Apto: Intemperie (Borde de goma).

- Presentación: unidad.

- Cantidad: DIEZ (10) unidades.

Renglón Nº 43: 293-01550-0161 - CONECTORES; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO

- Requisitos:

- Conector flexible de PVC 3/4 pulg.

- Uso: Instalación eléctrica.

- Apto: Para exterior.

- Medida: Ø 3 / 4” (20 mm).

- Grado de Protección IP: 40.

- Material: PVC autoextinguible.

- Presentación: bolsa por 100 unidades.

- Cantidad: DOS (2) unidades.

Renglón Nº 44: 293-01563-0006 - CABLES UTP; TIPO FLEXIBLE - CATEGORIA NIVEL 5 A.M.P. - AISLACION PVC

- Requisitos:

- Cables UTP.

- Tipo: Flexible.

- Categoría nivel 5 A.M.P.

- Aislación: PVC.

- Marca: tipo multilan.

- Bobina de 305 ml.

- Cable de 4 pares trenzados, compuestos de conductores sólidos de cobre desnudo, 24 AWG, aislados por un compuesto especial.

- Cubierta externa en PVC no propagante a llama, resistente a los rayos UV.

- Cantidad: DOS (2) unidades.

Renglón Nº 45: 293-01749-0004 - FICHAS PUENTE; USO RJ 45 - MATERIAL PLASTICO

- Requisitos:

- Ficha puente uso  RJ 45.

- Material: plástico.

- Presentación: bolsa de 100 unidades.

- Cantidad: TRES (3) unidades.

Renglón Nº 46: 293-01766-0002 - PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 800W - INTERRUPTOR CON

- Requisitos:

- Prolongador tipo bipolar, con protección térmica.

- Potencia máx. 800w.

- Tomas corrientes: 4.

- Tipos de toma: multificha, con interruptor.

- Alimentación: 220 v.

- Longitud de cable: 3mts.

- Cantidad: SIETE (7) unidades.

Renglón Nº 47: 293-01803-0002 - CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm

- Requisitos:

- Cable sintenax (SUBTERRANEO) 4 X 6 mm² x 100 MTS.

- Uso: Instalaciones móviles industriales, domésticas y aparatos móviles en general.

- Apto: Para ser enterrado, a la intemperie, en contacto directo con el agua, ambientes húmedos, conductos, cañerías o bandejas.

- Color: Violeta.

- Medida: 4 x 6 mm2.

- Tensión: 1 Kv.

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Relleno: PVC penetrante y no adherente (no higroscópico).

- Vaina exterior: PVC violeta con marcado secuencial metro a metro.

- Norma: IRAM 2178-1 / 2268. IRAM NMIEC 60332-1.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Temperatura máxima en corto circuito: 160ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre IRAM NM280 - clase 4.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 48: 293-01803-0003 - CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 10mm

- Requisitos:

- Cable sintenax (SUBTERRANEO) 4 X 10 mm² x 100 MTS.

- Uso: Instalaciones móviles industriales, domésticas y aparatos móviles en general.

- Apto: Para ser enterrado, a la intemperie, en contacto directo con el agua, ambientes húmedos, conductos, cañerías o bandejas.

- Color: Violeta.

- Medida: 4 x 10 mm2.

- Tensión: 1 Kv.

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Relleno: PVC penetrante y no adherente (no higroscópico).

- Vaina exterior: PVC violeta con marcado secuencial metro a metro.

- Norma: IRAM 2178-1 / 2268. IRAM NMIEC 60332-1.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Temperatura máxima en corto circuito: 160ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre IRAM NM280 - clase 4.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 49: 293-01878-0039 - LAMPARA DICROICA; POTENCIA 7W - TENSION 220V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

- Requisitos:

- Lámpara dicroica LED 7 W rosca GU10.

- Tecnología: Bajo consumo.

- Forma: Dicroica LED.

- Calidad: Tipo “PHILLIPS” o superior.

- Rosca: GU10.

- Voltaje: 220 - 240 V.

- Potencia: 7 W.

- Emisión de luz: 530 lúmen.

- Tipo de luz: Blanco frío.

- Forma: Estándar.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: VEINTE (20) unidades.

- Muestra: SI.

Renglón Nº 50: 293-02064-0088 - LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 36W - CASQUILLO 4PIN - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

- Requisitos:

- Lámpara dulux fluorescente 36 W casquillo 4 pines (2G11) Luz Neutra.

- Tecnología: Bajo consumo.

- Forma: Tubular.

- Calidad: Tipo “PHILLIPS” o superior.

- Rosca: 2G11.

- Voltaje: 220 - 240 V.

- Potencia: 36 W.

- Emisión de luz: 2900 lumen.

- Tipo de luz: Neutra.

- Forma: Estándar.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: CUARENTA (40) unidades.

- Muestra: SI.

Renglón Nº 51: 293-02159-0025 - REFLECTOR; POTENCIA 250W - TIPO PLANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED

- Requisitos:

- Reflector exterior LED 200 W 220V.

- Tecnología: Led.

- Calidad: Tipo “OSRAM” o superior.

- Voltaje: 220 - 240 V.

- Potencia: 250 W.

- Emisión de luz: 20000 lúmen.

- Tipo de luz: Blanco frío.

- Apto: Exterior.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 52: 293-02159-0031 - REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO PLANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED

- Requisitos:

- Reflector exterior LED 100 W 220V.

- Tecnología: Led.

- Calidad: Tipo “OSRAM” o superior.

- Voltaje: 220 - 240 V.

- Potencia: 100 W.

- Potencia equivalente: 750w.

- Emisión de luz: 10000 lumen.

- Tipo de luz: Blanco frío.

- Apto: Exterior.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 53: 293-02159-0033 - REFLECTOR; POTENCIA 50W - TIPO EXTERIOR - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED

- Requisitos:

- Reflector exterior LED 50 W 220V.

- Tecnología: Led.

- Calidad: Tipo “OSRAM” o superior.

- Voltaje: 220 - 240 V.

- Potencia: 50 W.

- Potencia equivalente: 300w.

- Emisión de luz: 5000 lumen.

- Tipo de luz: Blanco frío.

- Apto: Exterior.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 54: 293-02272-0001 - SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4mm²

- Requisitos:

- Tubo termocontraible "SPAGUETTI" para cable de 4 mm X MTS.

- Uso: Protección.

- Apto: Cable de 4mm.

- Rango de temperatura de operación: -55 ºC ~ 125 ºC.

- Temperatura mínima de contracción: 90 ºC.

- Razón de contracción: 50% o más en dirección radial.

- Resistente a la llama.

- Presentación: Rollo de 10m.

- Cantidad: OCHO (8) unidades.

Renglón Nº 55: 293-02272-0002 - SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 16mm²

- Requisitos:

- Tubo termocontraible "SPAGUETTI" para cable de 16 mm X MTS.

- Uso: Protección.

- Apto: Cable de 16mm.

- Rango de temperatura de operación: -55 ºC ~ 125 ºC.

- Temperatura mínima de contracción: 90 ºC.

- Razón de contracción: 50% o más en dirección radial.

- Resistente a la llama.

- Presentación: Rollo de 10m.

- Cantidad: OCHO (8) unidades.

Renglón Nº 56: 293-02272-0012 - SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 10mm²

- Requisitos:

- Tubo termocontraible "SPAGUETTI" para cable de 10 mm X MTS.

- Uso: Protección.

- Apto: Cable de 10mm.

- Rango de temperatura de operación: -55 ºC ~ 125 ºC.

- Temperatura mínima de contracción: 90 ºC.

- Razón de contracción: 50% o más en dirección radial.

- Resistente a la llama.

- Presentación: Rollo de 10m.

- Cantidad: CUATRO (4) unidades

Renglón Nº 57: 293-02272-0030 - SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm

- Requisitos:

- Tubo termocontraible "SPAGUETTI" para cable de 6 mm X MTS.

- Uso: Protección.

- Apto: Cable de 6mm.

- Rango de temperatura de operación: -55 ºC ~ 125 ºC.

- Temperatura mínima de contracción: 90 ºC.

- Razón de contracción: 50% o más en dirección radial.

- Resistente a la llama.

- Presentación: Rollo de 10m.

- Cantidad: SEIS (6) unidades.

Renglón Nº 58: 293-02285-0082 - CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

- Requisitos:

- Cable tipo taller 3 X 2,5 mm² x 100 MTS.

- Uso: Instalaciones móviles industriales, domésticas y aparatos móviles en general.

- Color: Negro.

- Medida: 3 x 2,5 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Norma: IRAM NM 247-5.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC

- Temperatura máxima en corto circuito: 160ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 5.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 59: 293-02285-0083 - CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,1mm - SECCION 4mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V

- Requisitos:

- Cable tipo taller 3 X 4 mm² x 100 MTS.

- Uso: Instalaciones móviles industriales, domésticas y aparatos móviles en general.

- Color: Negro.

- Medida: 3 x 4 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Norma: IRAM NM 247-5.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Temperatura máxima en corto circuito: 160ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 5.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 60: 293-02301-0001 - FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W

- Requisitos:

- Fotocontroles con base tensión: 220 V, Potencia: 1000 W, Corriente: 10 A.

- Uso: iluminación exterior.

- Voltaje: 220 V.

- Corriente: 10A.

- Potencia: 1000W.

- Retraso de respuesta de apagado: 10 segundos.

- Tipo de contactos: Normalmente cerrados (NC).

- Conexión: 7 a 20 Lux.

- Desconexión: < 55 Lux.

- Diferencia entre valor de conexión y desconexión: No menor a 5 Lux.

- Pérdidas propias máximas: 4W.

- Protección por sobretensiones: Si.

- Garantía mínima: 2 años.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: QUINCE (15) unidades.

Renglón Nº 61: 293-04362-0001 - CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm²

- Requisitos:

- Cable unipolar de 2,5 mm² X 100 mts.

- Uso: Distribución de energía eléctrica.

- Color: Marrón.

- Medida: 2,5 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Aislacion: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Norma: IRAM NM 247-3.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 4.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 62: 293-04362-0261 - CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

- Requisitos:

- Cable unipolar DE 2,5 mm² X 100 mts.

- Uso: Distribución de energía eléctrica.

- Color: Celeste.

- Medida: 2,5 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Norma: IRAM NM 247-3.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 4.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: DOS (2) unidades.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 63: 293-04362-0261 - CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

- Requisitos:

- Cable unipolar de 2,5 mm² X 100 mts.

- Uso: Distribución de energía eléctrica.

- Color: Verde/amarillo (Combinado).

- Medida: 2,5 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Norma: IRAM NM 247-3.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Temperatura máxima en corto circuito: 160ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 4.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: DOS (2) unidades.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 64: 293-04362-0262 - CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

- Requisitos:

- Cable unipolar de 1,5 mm² X 100 mts.

- Uso: Distribución de energía eléctrica.

- Color: Verde.

- Medida: 1,5 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Norma: IRAM NM 247-3.

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 4.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: DOS (2) unidades.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 65: 293-04362-0263 - CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

- Requisitos:

- Cable unipolar de 4 mm² X 100 mts.

- Uso: Distribución de energía eléctrica.

- Color: Marrón.

- Medida: 4 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Norma: IRAM NM 247-3.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Temperatura máxima en corto circuito: 160ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 4.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 66: 293-04362-0263 -  CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

- Requisitos:

- Cable unipolar de 4 mm² X 100 mts.

- Uso: Distribución de energía eléctrica.

- Color: Celeste.

- Medida: 4 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Norma: IRAM NM 247-3.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Temperatura máxima en corto circuito: 160ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 4.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 67: 293-04362-0263 - CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V

- Requisitos:

- Cable unipolar de 4 mm² X 100 mts.

- Uso: Distribución de energía eléctrica.

- Color: Verde/amarillo (Combinado).

- Medida: 4 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Norma: IRAM NM 247-3.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Temperatura máxima en corto circuito: 160ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 4.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: UNO (1) unidad

- Muestra: SI (10 CM).

Renglón Nº 68: 293-05031-0063 - CABLES P/AUDIO; TIPO BIPOLAR TIPO CRISTAL - LARGO 100M - DIAMETRO 1,5mm

- Requisitos:

- Cable bipolar tipo cristal 2 X 1,5 mm² x 100 mts.

- Uso: Distribución de energía eléctrica.

- Tipo: Cable bipolar, dos conductores paralelos extra-flexibles de cobre electrolítico.

- Medida: 1,5 mm2.

- Tensión nominal de servicio: 450/750V  (CA).

- Aislación: PVC contra llama - IRAM 2307.

- Norma: IRAM NM 247-5.

- Temperatura de servicio: Entre -5ºC y 70ºC.

- Temperatura máxima en corto circuito: 160ºC.

- Material: Cuerdas flexibles de cobre recocido IRAM NM280 - clase 5.

- Presentación: Rollo de 100m.

- Cantidad: UNO (1) unidad.

Renglón Nº 69: 293-06568-0130 - ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO SPOT - MODELO DIRECCIONABLE - MATERIAL METAL - LAMPARA 50W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

- Requisitos:

- Aplique de pared modelo "Spot" doble tulipa de vidrio.

- Tipo: Tulipa.

- Calidad: Tipo “OSRAM” o superior.

- Voltaje: 220 V.

- Potencia: 20 W.

- Rosca: E27.

- Color: Blanco.

- Tipo de tulipa: De vidrio satinado.

- Apto: Interior.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: CINCO (5) unidades.

Renglón Nº 70: 293-06568-0167 - ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO FIJO - MODELO SPOT - MATERIAL METAL - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

- Requisitos:

- Spot  de embutir en cielorraso diámetro 15 cm para lámpara Led 32w R-E27 (c:blanco).

- Tipo: Spot de embutir.

- Calidad: Tipo “OSRAM” o superior.

- Voltaje: 220 V.

- Potencia: 32 W.

- Rosca: E27.

- Color: Blanco.

- Diámetro: 15cm.

- Apto: Interior.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: DIEZ (10) unidades

Renglón Nº 71: 293-06568-0202 - ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON SUSPENDIDO - MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD

- Requisitos:

- Artefactos p/iluminación.

- Tipo: interior.

- Modelo: plafón suspendido.

- Material: aluminio.

- Panel Led de 60 x 60 cm, 48 watts (4000 lúmenes).

- Luz Fria.

- Alimentación 220 V.

- Marco aluminio, espesor 1 cm.

- Cantidad: CIENTO OCHO (108) unidades

- Muestra: SI.

Renglón Nº 72: 293-09785-0013 - LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 12W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A

- Requisitos:

- Lámpara LED 12W Luz Fría Rosca E27 1400lm.

- Tecnología: Led.

- Calidad: Tipo “PHILLIPS” o superior.

- Rosca: E27.

- Voltaje: 220 - 240 V.

- Potencia: 12 W.

- Potencia equivalente: 100w.

- Emisión de luz: 1400 lumen.

- Tipo de luz: Blanco frío.

- Forma: Estándar.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: CUARENTA (40) unidades.

- Muestra: SI.

Renglón Nº 73: 293-09785-0044 - LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 9W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR 5000ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A

- Requisitos:

- Lámpara LED 9 W Luz Fría Rosca E27 900lm.

- Tecnología: Led.

- Calidad: Tipo “PHILLIPS” o superior.

- Rosca: E27.

- Voltaje: 220 - 240 V.

- Potencia: 9  W.

- Potencia equivalente: 60w.

- Emisión de luz: 900 lúmen.

- Tipo de luz: Blanco frío.

- Forma: Estándar.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: VEINTE (20) unidades

- Muestra: SI.

Renglón Nº 74: 293-09785-0051 - LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 28W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR FRIA - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A

- Requisitos:

- Lámpara LED 28 W Luz Fría Rosca E27 2800lm.

- Tecnología: Led.

- Forma: Bulbo.

- Calidad: Tipo “PHILLIPS” o superior.

- Rosca: E27.

- Voltaje: 220 - 240 V.

- Potencia: 28 W.

- Potencia equivalente: 200w.

- Emisión de luz: 2900 lumen.

- Tipo de luz: Blanco frío.

- Forma: Estándar.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: DIEZ (10) unidades.

- Muestra: SI.

Renglón Nº 75: 293-09785-0052 - LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 38W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR FRIA - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A

- Requisitos:

- Lámpara LED 38 W Luz Fría rosca E27 3800lm.

- Tecnología: Led.

- Forma: Bulbo.

- Calidad: Tipo “PHILLIPS” o superior.

- Rosca: E27.

- Voltaje: 220 - 240 V.

- Potencia: 38 W.

- Potencia equivalente: 300w.

- Emisión de luz: 3800 lumen.

- Tipo de luz: Blanco frío.

- Forma: Estándar.

- Presentación: Unidad.

- Cantidad: DIEZ (10) unidades.

- Muestra: SI.

Renglón Nº 76: 296-00402-0001 - FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1/2pulg - ACCIONAMIENTO ELECTRICO

- Requisitos:

- Flotante automático de tanque cisterna.

- Control de nivel hermético tipo boya diseñado y fabricado en Polipropileno  1,5 m.

- Marca/ Tipo: VIYILANT.

- Material: Polipropileno PP.

- Funcionamiento: Mecánico (microswitch 16 A).

- Apto: Tanque elevado o cisterna.

- Temperatura de trabajo: 0/60ºC.

- Grado de protección: IP 68.

- Cantidad: OCHO (8) unidades

Consideraciones especiales:

- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: los oferentes deberán presentar muestras de los renglones Nº 47, 48, 49, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74 y 75; en la Escuela de Gendarmería Nacional “Grl D Martín Miguel de Güemes” (Sección Construcciones), sito en calle El Yacaré esquina El Quebracho S/N, Ciudad Evita, Provincia de Buenos Aires, CP: 1778; previa coordinación telefónica al número 011- 4620-2063 (Interno 353). .

La presentación de las muestras podrá realizarse hasta DOS (2) días antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas y deberá indicar en forma visible los datos del presente procedimiento de selección, día y hora de Apertura de Ofertas, número de renglón asociado y los datos completos del Oferente. Plazo: __/____/2018 – 10:00 hs

Conjuntamente con la Oferta, los oferentes deberán presentar copia del remito asociado que acredite el cumplimiento de la entrega las muestras en tiempo y forma.

La omisión de la presentación de muestras constituirá causal de desestimación de las ofertas.

- Fecha de vencimiento: En caso de los efectos con fecha de vencimiento, la misma no podrá ser inferior a DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de entrega en la Comisión de recepción.

- Es responsabilidad del adjudicatario, en aquellos productos que lo requieran, preservar las condiciones de temperatura y humedad establecidas por el elaborador, que garanticen el mantenimiento de la integridad y calidad de los mismos.

- Asumir a su cuenta y cargo el embalaje, no pudiendo formular reclamos por los gastos que ello genere.

- Identificar claramente cada embalaje.

Condiciones de calidad:

- Los oferentes deberán obligatoriamente consignar en su oferta la MARCA de los productos ofrecidos que deberán ser de primera calidad certificada, en forma clara y legible en el Formulario de Cotización adjunto, con la mayor descripción posible.

- Los efectos que se entreguen deberán SER NUEVOS Y SIN USO.

- La descarga de los materiales se hará previa coordinación con personal de la Sección Construcciones y la misma será efectuada por personal de la firma adjudicataria. Los gastos que demandare la descarga y estiva corren a cuenta del adjudicatario.

Garantía:

- Los adjudicatarios, junto con el material entregado deberán presentar por escrito la garantía que da el fabricante por deficiencias del material, que en ningún caso será inferior a UN (1) año a contar, a partir de la recepción definitiva por parte de la Comisión de Recepción de la Fuerza, comprometiéndose en este lapso a brindar la cobertura (a Gendarmería Nacional), que demandare la sustitución de los elementos observados o defectuosos.

ANEXO II

Planilla de cotización

EXPEDIENTE Nº BB 8-6022/10 - CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 10/2018

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma …………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………………………

Condición ante el IVA:…………………………………………………………………….…..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

…………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….………………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..………...…….

Correo electrónico:…………………………………………………………..………….…….

Horario de atención:……………………………………………………..….……….…….….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..…………………….……..

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| REN GLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO UNITARIO $ | PRECIO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD 1 |  |  |  |  |
| 2 | UN | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 8mm - LONG.DE CUERPO 40mm - DIAMETRO INTERIOR 5mm - PRESENTACION CAJA X 1000 |  |  |  |  |
| 3 | UN | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 14mm - LONG.DE CUERPO 75mm - DIAMETRO INTERIOR 10mm - PRESENTACION CAJA X 100 |  |  |  |  |
| 4 | UN | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR 6mm - LONG.DE CUERPO 30mm - PRESENTACION CAJA X 100 - TIPO S6 - ARANDELA CON |  |  |  |  |
| 5 | UN | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 3/4pulg - ANGULO 45º - EXTREMO MACHO - MACHO - MATERIAL PVC |  |  |  |  |
| 6 | UN | TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL PVC - MEDIDA 10Cm - TIPO P/CAJA DE LUZ |  |  |  |  |
| 7 | UN | TAPAS CIEGAS PLASTICAS; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA DIAM 15mm - TIPO CIRCULAR |  |  |  |  |
| 8 | UN | UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 20mm - EXTREMO S/ROSCA - MATERIAL PVC |  |  |  |  |
| 9 | UN | TIRAFONDOS; DIAMETRO 1/4pulg - LARGO B/CABEZA 55mm - PRESENTACION CAJA X 100UN |  |  |  |  |
| 10 | UN | TIRAFONDOS; DIAMETRO 1/4pulg - LARGO B/CABEZA 55mm - PRESENTACION CAJA X 100UN |  |  |  |  |
| 11 | UN | TORNILLOS; RANURA PARKER - MATERIAL HIERRO - DIAMETRO 6mm - LARGO 25mm |  |  |  |  |
| 12 | UN | GRAMPAS; MATERIAL PVC - CARACTERISTICA 20mm |  |  |  |  |
| 13 | UN | MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 8mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME |  |  |  |  |
| 14 | UN | MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 12mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME |  |  |  |  |
| 15 | UN | MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 16mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME |  |  |  |  |
| 16 | UN | MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO 16mm - MATERIAL COBRE - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME |  |  |  |  |
| 17 | UN | BATERIAS ESPECIALES; FORMATO RECTANGULAR - SISTEMA QUIMICO ALCALINA - TENSION 9V |  |  |  |  |
| 18 | UN | CAJAS P/INTERRUPTORES; MATERIAL PVC - DIMENSION 300 X 300 X 300mm |  |  |  |  |
| 19 | UN | CAJAS P/INTERRUPTORES; MATERIAL PVC - DIMENSION 500 X 500 X 300mm |  |  |  |  |
| 20 | UN | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 21 | UN | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 15A - NORMA DIN |  |  |  |  |
| 22 | UN | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 25A - NORMA DIN |  |  |  |  |
| 23 | UN | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 32A |  |  |  |  |
| 24 | UN | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 40A |  |  |  |  |
| 25 | UN | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 32A - NORMA IRAM |  |  |  |  |
| 26 | UN | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 40A - NORMA IEC 898 |  |  |  |  |
| 27 | UN | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 63A - NORMA IRAM |  |  |  |  |
| 28 | UN | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 25A - NORMA IRAM |  |  |  |  |
| 29 | UN | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA IRAM |  |  |  |  |
| 30 | UN | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 20M |  |  |  |  |
| 31 | UN | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V |  |  |  |  |
| 32 | UN | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V |  |  |  |  |
| 33 | UN | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A |  |  |  |  |
| 34 | UN | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A |  |  |  |  |
| 35 | UN | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A |  |  |  |  |
| 36 | UN | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION TRIFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 400A |  |  |  |  |
| 37 | UN | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TRIFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 500A |  |  |  |  |
| 38 | UN | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 10A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 20Mb/seg - CORRIENTE DE CORTE 400A |  |  |  |  |
| 39 | UN | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 63A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA |  |  |  |  |
| 40 | UN | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 2 TOMA A TIERRA - TIPO DE PUNTA/MODELO SOMA |  |  |  |  |
| 41 | UN | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA |  |  |  |  |
| 42 | UN | PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICA - TIPO ESTANDAR - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 43 | UN | CONECTORES; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO |  |  |  |  |
| 44 | UN | CABLES UTP; TIPO FLEXIBLE - CATEGORIA NIVEL 5 A.M.P. - AISLACION PVC |  |  |  |  |
| 45 | UN | FICHAS PUENTE; USO RJ 45 - MATERIAL PLASTICO |  |  |  |  |
| 46 | UN | PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 800W - INTERRUPTOR CON |  |  |  |  |
| 47 | UN | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm |  |  |  |  |
| 48 | UN | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 10mm |  |  |  |  |
| 49 | UN | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 7W - TENSION 220V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |  |
| 50 | UN | LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 36W - CASQUILLO 4PIN - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |  |
| 51 | UN | REFLECTOR; POTENCIA 250W - TIPO PLANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED |  |  |  |  |
| 52 | UN | REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO PLANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED |  |  |  |  |
| 53 | UN | REFLECTOR; POTENCIA 50W - TIPO EXTERIOR - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED |  |  |  |  |
| 54 | UN | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4mm² |  |  |  |  |
| 55 | UN | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 16mm² |  |  |  |  |
| 56 | UN | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 10mm² |  |  |  |  |
| 57 | UN | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 6mm |  |  |  |  |
| 58 | UN | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V |  |  |  |  |
| 59 | UN | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,1mm - SECCION 4mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V |  |  |  |  |
| 60 | UN | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W |  |  |  |  |
| 61 | UN | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² |  |  |  |  |
| 62 | UN | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V |  |  |  |  |
| 63 | UN | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V |  |  |  |  |
| 64 | UN | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V |  |  |  |  |
| 65 | UN | CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V |  |  |  |  |
| 66 | UN | CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V |  |  |  |  |
| 67 | UN | CABLES P/ELECT; PRESENTACION X METRO - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V |  |  |  |  |
| 68 | UN | CABLES P/AUDIO; TIPO BIPOLAR TIPO CRISTAL - LARGO 100M - DIAMETRO 1,5mm |  |  |  |  |
| 69 | UN | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO SPOT - MODELO DIRECCIONABLE - MATERIAL METAL - LAMPARA 50W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 70 | UN | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO FIJO - MODELO SPOT - MATERIAL METAL - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 71 | UN | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON SUSPENDIDO - MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 72 | UN | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 12W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |  |
| 73 | UN | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 9W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR 5000ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A |  |  |  |  |
| 74 | UN | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 28W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR FRIA - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A |  |  |  |  |
| 75 | UN | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 38W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR FRIA - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A |  |  |  |  |
| 76 | UN | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1/2pulg - ACCIONAMIENTO ELECTRICO |  |  |  |  |
| TOTALES |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero): .……………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

Declaración jurada de oferta nacional

Artículo 13 inc. i) apartado 3 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

Planilla de funcionarios con competencias

| AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRECTOR DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” | Nombre y Apellido: Edgardo Antonio RIVA Jerarquía: Comandante Mayor DNI: 17.221.480 | DIRECTOR DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL “GRL D MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” | Nombre y Apellido: Edgardo Antonio RIVA Jerarquía: Comandante Mayor DNI: 17.221.480 |

ANEXO VII

Declaración jurada de domicilio especial

Artículo 13, incisos e) y f) Disposición ONC 63-E/2016

| CUIT : |  |
| --- | --- |
| RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE COMPLETO : |  |
| DOMICILIO FÍSICO |  |
| DOMICILIO ELECTRÓNICO ESPECIAL |  |

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los datos detallados en el presente ANEXO son los correspondientes al domicilio especial y al domicilio electrónico especial descriptos en el Artículo 13, incisos e) y f) Disposición ONC 63-E/2016, y su modificatoria Disposición ONC 6-E/2018, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL