PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| INSCAES – UOC N° 379 |
| DOMICILIO: AV. 2 N° 725 ESQUINA 29 – MERCEDES – BUENOS AIRES |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-inscaes@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (02324) 434310 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | N° 2 | Ejercicio: 2016 |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: OI 6-4137/30

Rubro Comercial: (45) MANTENIMIENTO Y REPARACION

Objeto: REPARACION DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA DE PREVENCION Y REPARACION DEL DEPOSITO DE VIVERES DEL INSTITUTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA “CABO JUAN A. ROMERO”

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-inscaes@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 379 DIRECCIÓN: AV 2 N° 725 ESQUINA 29 –MERCEDES – BUENOS AIRES | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 379 DIRECCIÓN: AV 2 N° 725 ESQUINA 29 –MERCEDES – BUENOS AIRES | El 14 de diciembre de 2016 a las 10:00 hs. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA LICITACION

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 06177 | 0001 | REPARACION EDIFICIO GUARDIA DE PREVENCION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA “CBO JUAN A ROMERO” (CONFORME ANEXO I) | GLOBAL | 1 |
| 2 | 331 | 06177 | 0001 | REPARACION DEPOSITO DE VIVERES DEL INSTITUTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA “CBO JUAN A ROMERO” (CONFORME ANEXO I) | GLOBAL | 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACIÓN PRIVADA tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE REPARACION DEL EDIFICIO DE LA GUARDIA DE PREVENCION Y DEL DEPOSITO DE VIVERES DEL INSTITUTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA “CABO JUAN A. ROMERO”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnico Administrativo Contable del Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero”, sita en avenida 2 N° 725 esquina 29 – de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires,  de lunes a viernes, en el horario de 08:30 a 12:30 hs.  o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnico Administrativo Contable del Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero”, sita en avenida 2 N° 725 esquina 29 – de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires,  de lunes a viernes, en el horario de 08:30 a 12:30 hs. o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC INSCAES  (utac-inscaes@gendarmeria.gob.ar)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (04) DIAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 hs. y hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnico Administrativo Contable del Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero”, sita en avenida 2 N° 725 esquina 29 – de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones articulares.

7.2.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita.

    - Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo (Ley N° 24.557 ART), con el último listado de personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, constancias de los últimos pagos.

    - Póliza de Seguro de Vida Obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado.

    - El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (art) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

    - Toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería, especificaciones técnicas, etc).

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/2016 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/2016 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC° 64/2016 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

LA ENTREGA SERA EN FORMA TOTAL

Los servicios del presente llamado serán entregados en lugares establecidos conforme anexo 1.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será de SESENTA (60) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

LA FACTURACION SERA EN FORMA TOTAL

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

- Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

- El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON NRO 1: REPARACION EDIFICIO GUARDIA DE PREVENCION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA “CBO JUAN A ROMERO”

CLÁUSULAS TECNICAS GENERALES

ÍNDICE

- CONTRATACIÓN DE LAS TAREAS

- CONOCIMIENTO DEL LUGAR, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CONSULTAS

- ALCANCE DE LA OFERTA

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR PREVIO AL INICIO DE LAS TAREAS

- FECHA INICIACIÓN

- PLAZO DE EJECUCIÓN

- LEGISLACIÓN LABORAL, SALUD Y SEGURIDAD

- OBLIGACION DEL OFERENTE DE INSPECCIONAR EL LUGAR

- CONTRATACIÓN DE LAS TAREAS:

1.1	Objeto:

El objeto del presente es establecer las condiciones y el marco de referencia para la contratación de las tareas de   REPARACION DE LA GUARDIA DE PREVENCION DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA “CBO JUAN ADOLFO ROMERO”

2. 	CONOCIMIENTO DEL TERRENO, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CONSULTAS

2.1. Ubicación: un predio ubicado en la localidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires sobre Avenida 2 Nro. 725.

2.2. El Contratista deberá haber estudiado con toda atención los antecedentes, planos y especificaciones de este pliego y haberse compenetrado de su significado y alcance.

No formulándose observaciones, cualquier discrepancia futura que pueda plantearse será a exclusivo cargo del Contratista, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno por ese concepto.

En función de lo precedentemente indicado, resultará excluyente presentar con la oferta económica, el Certificado de Visita de las Instalaciones a mantener y reparar, expedido por la División Logística (Oficina de Construcciones)del Instituto de Capacitación Especializada Cabo “Juan A. Romero”.

2.3. El Comitente aprobará todos los detalles constructivos que presentará la Contratista para la materialización.

A los efectos  de la recepción de los trabajos, se confrontará la prestación con las especificaciones del presente pliego y muestras patrón presentadas par ala aprobación por el Comitente.

En caso de observarse que no cumplen en un todo o en parte con lo solicitado se intimará a la Contratista a que realice las acciones que fueran necesarias para que el servicio quede conforme a pliego y en el plazo que se fije al efecto, todo esto, sin perjuicio de las sanciones que deban aplicarse en ajuste a los establecido por el régimen normativo y las presentes especificaciones.

3. 	ALCANCE DE LA OFERTA

El precio cotizado deberá incluir las siguientes prestaciones a cargo del Contratista:

a)	La provisión de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos e implementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos que se licitan, como así también de todos los trámites necesarios para cumplir la construcción del presente contrato.

b)	Los cumplimientos de todas las obligaciones laborales y previsionales, aportes, retenciones, premios, la totalidad de los Seguros que correspondan por proteger los bienes de la Fuerza, como así también personales y terceras, y el de accidentes de trabajo en particular para todo el personal que dentro o fuera del lugar de ejecución de las tareas realice intervenciones relacionadas con la misma. El Comitente se reservará el derecho de verificar, si lo considera necesario, el cumplimiento por parte del Contratista de estas obligaciones.

c)	El Contratista será responsable del sector que el Comitente entregue para el acopio de los materiales y la guarda de herramientas estando la seguridad del mismo a cargo del primero.

e)	La provisión e instalación de señalizaciones y vallados conforme a las reglamentaciones vigentes.

f) El Contratista  deberá entregar los trabajos en perfecto estado de limpieza.

g) Se deberá realizar la designación de un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) – como representante técnico ante el Comitente, en el lugar de los trabajos, a los efectos efectuar las comunicaciones pertinentes con permanencia exclusiva todo el tiempo de ejecución de los trabajos.

*Observaciones:

Los gastos para la instalación de redes provisorias de agua y luz eléctrica, estarán a cargo del Contratista. Asimismo, todo lo que respecta a fuerza motriz, y las necesarias para la puesta en marcha de las instalaciones, así como el pago de los consumos que las mismas originen durante todo el plazo, estarán a cargo de la firma Contratista.

4.	DOCUMENTACION  A ENTREGAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

4.1.	Dentro de los CINCO días (5) de iniciado el plazo contractual el Contratista deberá presentar al Comitente, la siguiente documentación:

4.1.1. Nómina del personal que efectuará los trabajos incluyendo Nombre y Apellido, DNI y responsable.

4.1.2. Certificado de cobertura A.R.T. del personal que efectuará los trabajos.

4.1.3 Programa de seguridad visado por representante técnico y A.R.T.

4.1.5. Constancia de cobertura de emergencias médicas indicando: empresa, domicilio, teléfonos, etc.-

4.2.	Toda otra documentación que el Comitente considere necesaria para la correcta realización de las tareas y no se halle mencionada en este listado.

4.3.	Los documentos solicitados deberán entregarse para ser verificados por el Comitente. Para ello se entregarán 1 juego de copias de cada documento.

4.4.	Certificado registro de inscripción de industria nacional (ley 19971)

5. 	FECHA DE INICIACION

5.1.	La ejecución de las tareas se iniciarán a partir de la recepción de Orden de compra respectiva.

6. 	PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la finalización de las tareas será de SESENTA (60)  días hábiles.

7.	LEGISLACION LABORAL, SALUD y SEGURIDAD

7.1.	El Contratista dará estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia laboral, provisional, de seguridad, social, de higiene y seguridad en el trabajo, impositivas, etc.; y presentará a las 48 hs de iniciada la tarea el Programa de Seguridad para la Construcción supervisado por profesional competente.

7.2.	Los trabajos se efectuarán cumpliendo los horarios diarios y semanales que estipulen las leyes y reglamentos aplicables a la zona donde se ejecuten. Lo expuesto anteriormente no es motivo para el incumplimiento del plazo contractual.

Si para cumplir con el tiempo de ejecución, el Contratista debiera trabajar en horarios nocturnos, días feriados o no laborables, será a su cargo y costo.

7.3	El personal que trabaje deberá mantener en forma permanente las medidas de seguridad para este tipo de tarea. Debiendo además de usar calzado de seguridad,  vestimenta de trabajo apropiada y casco. Para ejecutar tareas en altura los operarios usarán arnés completo con cabo de vida y se tomarán de sogas fijadas a puntos fijos independientes. Los trabajos serán realizados por personal especializado, oficial, previamente capacitado en altura. Se instruirá acerca del modo de trabajar en forma segura, evitando riesgos de caída al vacío, mediante el uso correcto y permanente de la soga de vida y una actitud cuidadosa y preventiva. Se verificará el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 911/96 y Resoluciones de la S.R.T. y toda otra legislación vigente en materia de seguridad e higiene.

7.4	El adjudicatario deberá:

- Tener a todo el personal  bajo su  exclusivo cargo y responsabilidad de la Empresa adjudicataria, como así los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios, y otras obligaciones que existan o pudieran surgir durante la vigencia del contrato.

- El personal deberá actuar con la mayor discreción posible en el desempeño de las tareas, observando expresamente el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes.

- Gendarmería Nacional, podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado de cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades  de Gendarmería Nacional.

- Presentar junto con las facturas, constancias de pago de la ART y demás seguros solicitados, de los seguros de Riesgo de Trabajo y de Responsabilidad Civil y de Robo, Hurto, Pérdida y/o Destrucción Total y/o Parcial”.

- Presentar certificado de aptitud médica, conforme el riesgo, del personal que realizará trabajo en altura.

- Proveer a su personal  ropa de trabajo (prohibiéndose el uso de accesorios de todo tipo aún electrónicos) que permita su identificación y los elementos de protección personal adecuados y aprobados conforme las normas vigentes en la materia de acuerdo a las tareas a realizar.

- Asegurar el servicio en caso de huelga o cualquier eventualidad que dificulte el ingreso de personal al lugar de trabajo.

- Tener cobertura  de Riesgos  del Trabajo para todo su personal  sea contratado o en relación de dependencia,  incluyendo al Servicio e Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Contar con UN (1) Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo propio o contratado, que supervisará las tareas de su personal y realizará la capacitación del mismo durante la vigencia de la licitación.

- Disponer la señal ética necesaria, indicando la obligatoriedad de uso de la ropa de trabajo y de los elementos de seguridad personal, conforme lo  dispuesto en la norma IRAM 10.005.

- Brindar capacitación permanente a su personal, bajo apercibimiento de retirarlo ante la verificación de alguna contravención.

- Tener cobertura de Seguro de Vida Obligatorio para todo su personal, contratado o en relación de dependencia.

- Toda modificación en la nómina del personal, deberá ser comunicada con una antelación de CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida. El personal de la Adjudicataria deberá tener como mínimo DIECIOCHO (18) años de edad, limitándose a CINCUENTA (50)  años la edad  máxima.

En todos trabajos de  obras civiles y electromecánicas, demoliciones, excavaciones, trabajos en altura, trabajos  en proximidad de líneas de alta y media  tensión, servicios en general y/o en toda otra actividad que las Aseguradoras de Riesgo de trabajo exijan, se deberá cumplimentar  en caso de  corresponder el “Programa de Seguridad” aprobado por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, de la empresa adjudicataria, como así también, el  correspondiente “Aviso de Obra” con el pertinente acuse recibo de la A.R.T., conforme con las  Resoluciones SRT Nº (s) 51/97, 552/01 y 319/99.

7.5	NÓMINA DE PERSONAL: La Adjudicataria estará obligada a presentar antes de iniciar actividad, cada vez que lo solicite la INSTITUCIÓN, por razones de seguridad interna, la nómina del personal que efectuará la prestación de los servicios que se contratan, ya sea permanente, o contratado o reemplazo. A tal fin dicha nómina deberá ajustarse en un todo a lo siguiente:

a) Apellido y Nombres completos;

b) Fecha de nacimiento;

c) Lugar de nacimiento;

d) Número de Documento de Identidad;

e) Función que desempeñará;

f) Certificado sanitario de salud actualizado por autoridad competente;

g) Tres (3) fotografías 4 x 4 en color de frente fondo blanco.

El adjudicatario extenderá una credencial interna para cada uno de los miembros del personal de la Empresa que desempeñe sus funciones dentro de los Institutos

Los operarios al ingresar al establecimiento, retirarán la credencial dejando a cambio los documentos de identidad; y al egresar se dejará la mencionada credencial, reintegrándose los documentos.

7.6	EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

La Gendarmería Nacional Argentina no asume ningún tipo de responsabilidad y obligación derivada del giro comercial del adjudicatario con motivo de la presente, como así tampoco respecto de las derivadas que vinculen este último con terceros. El adjudicatario asumirá la total responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales correspondientes al personal por el empleo o contrato para el cumplimiento del servicio adjudicado, así como las emergentes de evento extraordinarios o accidentes del mismo o a terceros. Estarán a cargo del adjudicatario todos los gastos inherentes a la prestación del servicio como así también los impuestos presentes y futuros, nacionales y provinciales, tasas, multas o aportes jubilatorios o que se halle obligado como responsable en virtud de las funciones que se pactan en el presente, estableciéndose además que el personal empleado que participe en el presente servicio no tiene relación alguna con la Gendarmería Nacional Argentina.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de los adjudicatarios todo accidente de trabajo que ocurra con el personal, así como la reparación de todos los daños, totales o parciales, en las personas y/o bienes propios y de terceros, como consecuencia de la prestación del servicio. Se desvincula a  la Fuerza de pretensiones que generen dichas situaciones y/o futuros reclamos que deriven del vínculo laboral entre los adjudicatarios y el personal que le depende – Ley de Contrato de Trabajo.-

- “OBLIGACIÓN DEL OFERENTE DE INSPECCIONAR EL LUGAR”

Los Interesados deberán visitar en el horario de 08:30 a 12:30 horas las áreas en que se deberán cumplirse las tareas de refacción y apreciar en todos los aspectos sus condiciones. Las visitas se admitirán hasta VEINTICUATRO (24) horas antes del día fijado para el acto de apertura de las ofertas. La Sección Construcciones del Instituto de Capacitación Especializada Cabo “Juan A. Romero”, otorgará el Certificado de Visita. El incumplimiento de dicho requisito aparejará la desestimación sin más trámite de la propuesta del oferente.

Es obligación del oferente recoger toda información complementaria que deba obtenerse por la observación de los Edificios. También sobre aprovisionamiento de materiales, máquinas, personal o insumos y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación del trabajo, sus características, dificultades y costos.

CLÁUSULAS TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES

TRABAJOS QUE COMPRENDE: La presente especificación tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarios para la ejecución de tareas de REPARACION DE LA GUARDIA DE PRENVECION del Instituto de Capacitación Especializada “CBO JUAN A. ROMERO”.

Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirá estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte.

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, dimensiones y demás requerimientos a cumplimentar, quedando a definición por parte del contratista las resoluciones específicas que aquí se solicitan, mediante las propuestas de alternativas constructivas que pudieran considerarse.

El Contratista deberá reconocer perfectamente el lugar, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de la tarea, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación,  deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito en la Instancia de consulta previa a la presentación de las ofertas. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

El presente pliego tipifica los trabajos necesarios para el Escuadrón A, siendo el criterio aplicable al resto de los núcleos sanitarios a refaccionar.

# CAPÍTULO 0

# PROYECTO E INGENIERIAS

0.1. DOCUMENTACION

El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, la Documentación Gráfica Definitiva en base a la Documentación Gráfica Básica entregada en el momento de efectuar la oferta, para ser aprobada por la inspección, incorporando a ella todos aquellos detalles o modificaciones que hacen al mejor entendimiento de la tarea a desarrollar.

La Dirección no aceptará ningún reclamo por parte del Contratista en referencia a falta de información volcada en la Documentación Básica aceptando que la misma es completa y suficiente a los fines de materializar la tarea.

Esto elimina la posibilidad de hacer cualquier tipo de reclamo como tarea adicional a cuenta de una mala interpretación de la Documentación Básica y Definitiva.

La Documentación  Definitiva incluye:

- Planos de Replanteo 1:50

- Planos de arquitectura 1:50

- Cortes y Vistas 1:50

- Plano de cielorrasos 1:50

- Detalles de Locales 1:20  / 1:10

- Detalles Constructivos 1:20 / 1:5 / 1:1

- Planos de Instalación Eléctrica 1:50

- Planilla de catalogación de artefactos de iluminación

- Planos de Instalación Sanitaria 1:50

- Planilla de artefactos y griterías.

- Planos de Instalación Termomecánica 1:50

- Planos de Ubicación de Señalética

- Cronograma

- Toda otra documentación que entienda pertinente.

Toda la documentación, dibujada en aplicaciones de AUTODESK y en formato “dwg”, deberá ser entregada en soporte magnético y dos copias en soporte papel.

La resolución técnica que surja de la Documentación de obra definitiva, así como las resoluciones constructivas particulares quedan supeditadas a las condiciones de trabajo de los espacios a intervenir.

    - SERVICIOS Y NEXOS

También la Contratista deberá considerar entre sus obligaciones cumplimentar hasta su aprobación la totalidad de los requerimientos de las empresas u organismos prestadores de servicios que surgen como consecuencia de la ejecución de las tareas y su posterior funcionamiento, y toda tarea necesaria (sea dentro o fuera del predio) para la correcta provisión del servicio, quedando bajo exclusiva cuenta y cargo también los gastos directos e indirectos que estos generen.

    - SUJECION AL CONTRATO

No podrá el contratista por sí, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato y a las reglas del arte.

Los materiales de mejor calidad o la mejor ejecución empleada por el contratista no le darán derecho a mejora de precios.

    - TAREAS CONEXAS

El comitente podrá ordenar la ejecución de tareas conexas a las previstas en los distintos ítems del presente pliego, pero que resultaren necesarias o convenientes para la realización de los objetivos de la contratación, bajo cargo y cuenta del Contratista.

    - SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el comitente, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura.

El contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pendientes.

# CAPÍTULO 1

# TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden todos aquellos a realizar en el plazo establecido para el contrato, que comenzará a regir a partir del primer día hábil posterior a la recepción de la Orden de Compra y que incluyen los rubros: cercos, replanteos, excavaciones y rellenos, depósitos, mediciones, limpieza, nivelación, etc.  y todos aquellos otros que se realicen durante la tarea relacionada con el mantenimiento de las pautas establecidas en la presente documentación.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la tarea deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, previamente aprobados por el Comitente  antes de su acopio, y en todo de acuerdo con los pliegos de Especificaciones Técnicas. Si el contratista acopiara materiales sin aprobar y  fueran rechazados, deberá retirarlos en el termino perentorio que determine el Comitente  y si así no lo hiciere se dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista. Los materiales a emplearse en los trabajos, responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes, serán nuevos, sin fallas y conforme a las normas IRAM. Bastará que a juicio del Comitente  cualquier material colocado defiera con el estipulado en la muestra para su rechazo.

1.3. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

1.3.1. PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista. Se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley de Seguridad e higiene 19587 y decreto Reglamentario 911/97.

1.4. REPLANTEO O MEDICIONES

El replanteo será realizado por la Contratista y verificado por el Comitente, antes de dar comienzo a los trabajos.

La escuadra de los locales será prolijamente verificada, comprobándose la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo y mediciones, será por cuenta exclusiva del  Contratista, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que el Comitente  ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

CAPITULO 2

DESMONTES Y DEMOLICIONES

El contratista deberá realizar los desmontes  y demoliciones de:

  - Artefactos sanitarios

  - Griferías

  - Accesorios

  - Artefactos de calentamiento

  - Instalaciones en general

  - Carpinterías

  - Solados

  - Revoques (hasta el ladrillo)

  - Carpetas ( hasta contra pisos en su totalidad)

  - Cielorrasos

  - Cubierta de techo.

  - Todo otro elemento constitutivo de los locales afectados, que a juicio de la Inspección deban ser desmontados a fin de ejecutar correctamente las tareas tipificadas.

Todos los excedentes de la tarea quedarán a disposición de la Inspección, pudiendo la misma determinar el retiro con volquetes del predio por cuenta y cargo del Contratista de aquellos excedentes que entienda no útiles para preservar en el lugar.

Asimismo, el Contratista deberá trasladar los excedentes que se pretenden preservar, solo dentro de las instalaciones del Instituto, y acopiarlos adecuadamente en  el lugar y condiciones a designar por el Comitente.

CAPÍTULO 3

ESTUDIOS PRELIMINARES/ INGENIERIAS

Antes de iniciar las tareas, el Contratista deberá evaluar la presión disponible, y realizar el calculo de las secciones  del tendido de agua fría, caliente y retornos,  garantizando una presión en pico de artefacto no menor a la requerida por el fabricante de las griferías a instalar. Si la presión disponible fuera menor a la requerida, el Contratista deberá PRESURIZAR parcial o totalmente la instalación por su cuenta y cargo. Las condiciones de uso serán con un coeficiente de simultaneidad máximo (100 %).

Asimismo y finalizadas el contratista confeccionara la Documentación acorde a los trabajos realizados para ser entregados en formato digital a la Fuerza.

CAPÍTULO 4

TAREAS DE CAMPO

El Contratista deberá ejecutar las tareas necesarias para materializar la situación propuesta en la documentación gráfica adjuntas. Posterior a las tareas de desmonte y demolición, el contratista deberá realizar los replanteos, que deberán ser verificados por el Comitente  previo inicio de las tareas.

4.1  EXCAVACIONES

En el caso que al realizar las correspondientes excavaciones el Contratista encontrará cimentaciones existentes deberá removerlas y retirar los escombros productos de tal tarea sin que ello signifique un mayor costo para el comitente; correrán a cargo de la contratista la provisión de todos los equipos, maquinaria y mano de obra necesaria para tales fines.

4.1.1 El fondo de las excavaciones será completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales.

4.1.2. Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la fundación a construir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., debiéndolo hacer con el mismo material con que está construida la fundación y no implicando esto adicional ninguno para el Comitente.

CAPÍTULO 5

AISLACIONES:

En todas las paredes sin excepción se realizará una capa de aislación mediante la aplicación de Mortero cementicio hidrófugo. El planchado de la capa aisladora deberá ser perfecto y sin interrupciones para evitar filtraciones. Se ejecutará con una mezcla de concreto 1:3 que contendrá un aditivo hidrófugo inorgánico en la cantidad que determine el fabricante del mismo. Dicho hidrófugo llegará al lugar de los trabajos en envases cerrados. En todas las partes del sector que deban tratarse contra filtraciones de agua o humedad, se extenderán capas aisladoras, las que deberán ejecutarse con el mayor esmero debiendo presentar continuidad, enlace y cierres de todas y cada una de las respectivas aislaciones. Para todas ellas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que la ejecución de las mismas sea correcta, de manera que se obtengan las mayores garantías, a los efectos de crear barreras efectivas de contención contra los ataques y perturbaciones que las membranas deben interceptar.

Sobre contrapisos reparados, se realizará la impermeabilización de similares características a las verticales.

En la totalidad del perímetro de los muros existentes, se realizará la impermeabilización a fin de evitar el ascenso de humedad, independientemente de que al momento de la reparación exista o no dicha humedad.

CAPÍTULO 6

CONTRAPISOS Y CARPETAS

12.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS: los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos. Independientemente de ellos la contratista estará obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas por el Comitente.

Al construirse y/o reparase los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos proyectados en total correspondencia con los que proyectaron para los pisos terminados.

CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES: Los materiales a usarse en la ejecución de contrapisos y carpetas, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo, como asimismo las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las presentes especificaciones.

Se repararán contrapisos  con hormigón que tenga: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de arena mediana y 8 partes de cascotes de ladrillos.

Se ejecutará una carpeta de nivel, con una capa de 3 cm. con mortero de: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, dosada con hidrófugo de marca reconocida y en la proporción que indique el fabricante. Dicha capa se elevará hasta el nivel de colocación.

CAPÍTULO 7

REVOQUES

Los paramentos existentes como los nuevos se limpiarán esmeradamente, quitando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 2,5 cm en total.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección requiera hasta lograr su aprobación.

Se seguirán en todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

En todas las aristas verticales se colocará guardacanto de metal para unión del revestimiento.

Jaharros bajo revestimiento.

7.1. Formas de ejecución

Compuesto por:

1 parte de cemento Portland.

2 partes de arena fina.

Terminación "peinado" a fin de facilitar la colocación de los revestimientos proyectados.

CAPÍTULO 8

REFUERZOS ESTRUCTURALES

A fin de materializar la situación propuesta, el Contratista deberá realizar todos los refuerzos estructurales necesarios a fin de garantizar la estabilidad de la estructura existente y la de las nuevas intervenciones.

La totalidad de los muros y tabiques nuevos deberá fundarse.

CAPÍTULO 9

ABERTURAS

9.1. ABERTURAS INTERIORES

La totalidad de las aberturas interiores serán nuevas, sin uso, tal como se describe a continuación:

- Puertas de acceso: será metálica, de una hoja, con barral antipánico y apertura exterior.

- Puerta interior: marcos metálicos, de una hoja, enchapada –laminada de madera, con picaporte metálico.

- Ventanas exteriores: serán del tipo corredizo, metálico (aluminio color blanco).

CAPÍTULO 10

TABIQUES Y MUROS:

Todos los materiales a utilizar deberán cumplir con las siguientes Normas:

- Agua: para morteros cumplirá la Norma IRAM 1601

- Arena: Normas IRAM 1509/1512/1525/1526

- Cal hidráulica: Normas IRAM 1508/1516

- Cal aérea: Normas IRAM 1626

- Cemento común: Normas IRAM 1503/1504/1505/1617

- Cemento de albañilería: Normas IRAM 1685

- Morteros: Normas IRAM 1526/1569/1573/1570/1601

- Ladrillos cerámicos: Normas IRAM 1549

- Ladrillos comunes: Normas IRAM 12518

Antes de iniciar la ejecución de las mamposterías el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Realizar un replanteo general, marcando todos los filos con mortero de cemento en el piso.

- Verificar en cada local el perfecto aplomado de columnas, tabiques de hormigón, vigas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa.

- Los muros y tabiques se anclarán a las estructuras resistentes de hormigón con hierros redondos de 6mm y 400mm de longitud, separados 50cm. La fijación se hará con adhesivo epoxi SIKADUR 32 GEL o similar. Los hierros de anclaje se fijarán a la mampostería con un mortero constituido por una parte de cemento y tres de arena.

Los ladrillos estarán bien mojados, se los hará resbalar a mano, en baño de mezcla apretándolos de manera que ésta rebalse por las juntas y se recogerá la que fluya de los paramentos, el espesor del mortero no excederá los 15mm.

Los muros y tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entres sí y sin pandeos. La elevación  se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la mampostería.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe, las llagas deberán corresponderse, según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 1,5 cm.

Se levantarán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos.

La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

No se tolerará resalto o depresión con respecto al plano detallado para el haz de la albañilería, que sea mayor de un centímetro cuando el paramento debe revocarse.

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su fabricación.

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin añadir agua, será desechada.

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland que haya comenzado a endurecerse de materia seca y suelta.

10.1	MAMPOSTERIA S/REFUERZOS ESTRUCTURALES

Todos los muros y tabiques sobre vigas de fundación serán ejecutados con ladrillos comunes y M:C:I, revocados en ambas caras con M:C:I,  no pudiendo ser en ningún caso su espesor nominal .

Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas en volumen inferior al espesor de los muros y tabiques en elevación que la continúan. Estos muros y tabiques deben garantizar la perfecta aislación hidrófuga elevándose al menos 0.20 mts respecto del nivel de piso terminado interior según las reglas del buen arte.

10.2	MAMPOSTERIA EN ELEVACION INTERIOR

Los muros y tabiques divisorios de ambientes interiores (femenino –masculino), serán realizados con material seco (placas del tipo Durlock o similar).

10.3	LOZAS DE H° A°

Los ambientes donde se deban realizar lozas se realizaran con 
losas huecas de Hormigón pretensado portantes del tipo shap 30;   en los ambientes a intervenir, el contratista deberá analizar las estructuras a fin de evaluar la necesidad de realizar refuerzos estructurales (columnas – vigas) los cuales deberán ser presentados a la inspección para su aprobación.

Sobre estas se realizará un contrapiso.

CAPÍTULO 11

REVESTIMIENTOS:

Se entenderá por revestimiento las cerámicas para paredes. La colocación será en juntas rectificadas y paralelas en todos los casos y no habrá un espacio de separación mayor a 3 mm, el que se rellenará con pastina de color de la cerámica y de aprobación por parte de la Inspección, la que también deberá dar el visto bueno en cuanto al color y calidad ofrecida por el Contratista. Deberán tenerse en cuenta juntas de dilatación, las que se sellarán con materiales elásticos formulado sobre la base de resinas acrílicas en medio acuoso, incombustible, “Plavicon” o similar de primera marca y calidad certificada, para obtener un sellado flexible e impermeable de juntas y grietas y lograr buena elasticidad, que se conserve en un amplio rango de temperatura, y de reducido envejecimiento; el mismo estará sujeto a la aprobación de la inspección.

Se utilizará pegamento especial tipo marca “Klaukol”, “Iggam”, o marca reconocida en el mercado. No se utilizarán zócalos en locales sanitarios, debiendo el piso hacer contacto directo con el revestimiento cerámico de la pared. Las paredes de los locales sanitarios serán revestidas con cerámica de 20 x 20  cm., tipo marca “Ilva”, “Cerro Negro”,”Zanon”, o marca reconocida en el mercado, de primera marca y calidad certificada, color blanco semi-mate, sujeto a la aprobación de la Inspección, desde el nivel del piso terminado hasta la altura del cielorraso.

CAPITULO 12

PISOS-SOLIAS

12.1. GENERALIDADES

En los pisos que componen el interior de los locales se colocará cerámica de alto tránsito PEI V -coeficiente de abrasión superficial-,  de 30 x 30  cm., tipo  “Ilva”, “Cerro Negro”, ”Zanon”, o marca reconocida en el mercado, color sujeto a la aprobación del Comitente.

12.1. MUESTRAS

Con el mínimo de antelación que fija el presente pliego, el Contratista presentará a aprobación del Comitente, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas, en el caso que le correspondiera algún suministro por pedido expreso del Comitente.  Las muestras aprobadas servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen partidas para su incorporación a la misma.  Asimismo el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados y  umbrales, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes, que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización y resolver detalles constructivos no previstos, iguales condiciones se deben tener en cuenta para los pisos ejecutados "in situ".

12.2. PROTECCIONES

Todas las piezas de solados y solias deberán llegar ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno.

A tal fin la Contratista arbitrará los medios conducentes, apelando incluso al embolsado de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegiéndolos con lona, arpilleras o fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la recepción provisional.

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo de la Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo del Comitente , motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

12.3. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

12.3.1 COLOCACION

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que el Comitente  señalará en cada caso.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstas se construirán siempre de tamaño igual a una pieza y se colocarán reemplazando a estos en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los baños, donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina.  Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

12.3.2. TIPOS DE SOLADOS

En todos los locales se colocarán los pisos tipificados anteriormente según el destino de uso para cada caso en particular.

12.4. UMBRALES

Se ejecutaran en granito tipo y color definir, deberán respetar el ancho deL MARCO y espesor mínimo de 3,2 cm.

CAPÍTULO 13

CIELORRASOS:

13.1 GENERALIDADES

El presente capítulo tiene por objeto determinar las normas y condiciones para la construcción y/o instalación de cielorraso. El Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta terminación de los cielorrasos, cualquiera que sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades y reglas de arte severamente observadas.

Se deja establecido que salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podrán quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijación, debiendo prever el Contratista módulos desmontables como ser: paneles, franjas, etc. en los lugares donde oportunamente se lo indique la Inspección.  El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinan teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros del cielorraso propiamente dicho con elementos que se incorporan al mismo. El Contratista respetará las características de materiales y terminaciones establecidas en la documentación contractual y en caso obligado de modificación y/o reemplazo deberá requerir la previa autorización del Comitente.

13.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales responderán en calidad y características a estas especificaciones técnicas y a las contenidas en las respectivas normas IRAM en cuanto corresponda.

Toda selección necesaria para que cualquier material cumpla las exigencias de estas especificaciones o de la Inspección se considera cubierta por los precios contractuales.

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS

Sobre totalidad de los locales intervenidos  se dispondrá un cielorraso horizontal suspendido desmontable, conformado por placas de durlock, tipo “OWA COSMOS PLUS” o similar de primera marca y calidad certificada, de medidas 610x610x15mm. Estas placas estarán armadas sobre estructura de aluminio prepintado de color blanco con sus correspondientes elementos de fijación y sostén, los que estarán sujetos a la aprobación del Comitente.

CAPÍTULO 14

PINTURAS

Las especificaciones técnicas que a continuación se enuncian son para cubrir la Provisión y Ejecución de los trabajos de PINTURA.

Los trabajos comprenden:

Pintura de cielorrasos.

Pintura de carpinterías nuevas.

Pintura de muros exteriores

Pintura de muros interiores

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudieran presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.

No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La última mano de pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan, hayan dado fin a sus trabajos.  Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, tales como vidrios, pisos, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por cuenta la limpieza o reposición de los mismos.

Previo a la aplicación de cualquier pintura se realizará el cepillado y lavado de las superficies, debiendo reparar los pequeños desperfectos que pudieran existir.  Nunca se aplicará la pintura sobre superficies húmedas, sucias de crasitud o polvo, partículas de oxido, hongos o cualquier elemento y/o sustancia que impidan el puente de anclaje de dichas pinturas.

Se aclara que el número de manos especificadas es el mínimo, por lo tanto deberán aplicarse tantas manos necesarias hasta lograr el acabado deseado.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida.  Las pinturas serán tipo “Alba” de primera calidad o similar de marca reconocida.

Todo componente metálico interiores y exterior será protegido con dos (2) manos de convertidor de óxido Ferrobet Dúo color gris hielo o similar y la aplicación posterior de esmalte sintético.

Las carpinterías exteriores serán tratadas a fin de lograr un tratamiento similar a las existentes.

CAPÍTULO 15

INSTALACIÓN SANITARIA:

15.1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente especificación cubre la provisión de materiales y mano de obra, incluyendo la supervisión, herramientas y equipos para la completa ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias internas y externas.  Esto comprende los desagües primarios, secundarios y ventilaciones.  Colocación de artefactos, broncerías, conexiones flexibles, tapas y accesorios para agua fría y caliente.

Incluye la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones,  como así también todos aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones.

El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de licitación, ya que se considera que siendo un especialista en el rubro, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica.  De darse el caso, deberá pedir las aclaraciones correspondientes, ya que no se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea salió mal por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

Los desagües cloacales terminarán con la conexión a la red principal existente. De no existir tal posibilidad se realizarán las tareas necesarias para garantizar la correcta evacuación de los fluidos (cámaras) o bien el tendido y vuelco al punto apto mas próximo. Tales tareas quedarán por cuenta y cargo exclusivo del contratista.

El proyecto se divide en los siguientes sistemas:

1)	Sistema cloacal: Se compone de desagües cloacales para evacuar eficazmente  la totalidad de las aguas servidas de los locales, sin tratamiento previo.

2)	Sistema de agua fría y caliente: Se compone del sistema para alimentar la totalidad de los artefactos iniciando el tendido desde el pico de la perforación existente.

NORMAS GENERALES Y PLANOS

Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista confeccionará todos los planos, planos de detalle, cálculo y planilla de instalaciones, los que someterá a la aprobación del Comitente y Organismos que correspondan para una vez aprobados, dar comienzo a las tareas.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista confeccionará los planos conforme, con todos los detalles, planillas, etc., necesarios para la perfecta identificación de las instalaciones, los que serán entregados al Comitente en soporte magnético en formato de Autocad (DWG).

15.2 CAÑERÍAS ENTERRADAS

15.2.1 Excavaciones

Tendrán la mínima dimensión para permitir desarrollar dentro de la zanjas el tendido de las cañerías; el fondo de las zanjas será apisonado previamente al tendido de los caños y seguirá estrictamente la línea de pendiente, siendo responsable el Contratista en todos los casos de tomar los recaudos a fin de evitar desmoronamientos y sus consecuencias.

Asimismo correrá por su cuenta el achique de las zanjas y excavaciones por inundación o ascenso de la napa freática así como cualquier saneamiento de las mismas.

En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cañería una pendiente algo mayor que la ordinaria.

15.2.2  Rellenos

Se harán por capas de 15 cm. de espesor máximo bien humedecidas y apisonadas a satisfacción del Comitente.

15.2.3  Cañerías

Las cañerías de cualquier naturaleza  y diámetro asentadas en terreno natural, se calzarán sobre lecho de arena.  Luego de ello se debe cubrir las cañerías con arena o tierra tamizada hasta 3/4 del diámetro exterior, después se debe compactar y completar el tapado con material de relleno.

Las cañerías suspendidas serán sujetas con los soportes que correspondan en cada caso.

15.3 MATERIALES Y EJECUCIÓN

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados.

Sus características particulares se ajustarán a las peculiaridades que más adelante se describen, se exigirán los materiales de mejor calidad reconocidos  en plaza.

El Contratista presentará las muestras de los materiales para la aprobación del Comitente, requisito sin el cual no podrán ser utilizados.  Aquellos artefactos o equipos, de los cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas sus características, detalles constructivos y de funcionamiento.

Los materiales recibidos obedecerán a lo expresado en el presente Pliego y serán convenientemente revisados por el contratista antes de su utilización, y a posterior controlado por el Comitente  a fin de detectar cualquier falla de fabricación o deterioro. Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados a costa del contratista.

15.4.1 SISTEMA CLOACAL

Se materializará mediante tendido de PVC, fabricado bajo norma IRAM espesor 3,2 mm.

Las dimensiones de las secciones a utilizar serán las que se describen a continuación:

Desagües secundarios:	40 mm

Desagües primarios: 63 mm y 110 mm.

La totalidad de las tapas de las piletas de piso será metálica reforzada.

El destino final de los efluentes será la red existente y dicha acometida se realizará a través de  una cámara de inspección.

15.4.2 SISTEMA  DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Se materializará acorde a los siguientes lineamientos

En el interior del edificio:

- AGUA FRIA: tendido tipo “AQUA SYTEM” PN 10

- AGUA CALIENTE: tendido tipo “AQUA SYTEM” PN 20 con protección térmica

15.4.2.1 AGUA FRIA

El Proveedor armará el colector que alimentara las distintas bajadas de los artefactos de agua fría y de calentamiento emplazados en el interior del edificio.

Se interpondrá en el tendido y con carácter previo a la alimentación de los artefactos, el sistema de filtros y purificadores necesarios para garantizar la vida útil de los termotanques y griferías.

En caso de que la presión disponible sea insuficiente para garantizar el funcionamiento de la totalidad  de los artefactos en forma conjunta, deberá presurizar la instalación.

15.4.2.2 AGUA CALIENTE

Se instalará UN (1) termotanque de Alta recuperación (160 lts) de capacidad.

En forma conjunta se instalará un equipo de recirculación en los retornos de agua caliente.

La totalidad de la instalación de agua caliente será protegida a fin de optimizar su rendimiento.

CAPÍTULO 16

INSTALACIÓN DE GAS

Se deberán realiza las siguientes tareas:

    - Instalación de red interna y externa de cañerías, llaves y ventilaciones.

    - Instalación de CALEFACTORES de tiro natural de 4500 calorías cada uno para los ambientes que requieran su instalación, la cual se definirá con el Comitente.

    - Instalación de ventilaciones

CAPÍTULO 17

EQUIPAMIENTO FIJO Y ARTEFACTOS

Artefactos

- Lavatorio tipo “LKM1, un agujero, columna CKC, línea  Bari”.

- Inodoro largo tipo “IKC, línea Bari con tapa Bari TKX”.

- Mingitorio largo con descarga escondida.

- Receptáculo para ducha.

Griferías

- Lavatorios: serán tipo “FV automática antivandálica”.

- Inodoros: serán tipo “FV a válvula antivandálica”.

- Bidet: serán tipo “FV automática”.

- Canilla de servicio: serán tipo “FV de acceso restricto cromada ½””.

- Ducha: serán tipo “Fv automática antivandálica”

Accesorios

- Toallero integral tipo “ATS8V, línea Clásicos”.

- Jabonera chica tipo”ABS1U, línea Clásicos”.

- Portarrollos tipo ALS1U, tipo  “línea Clásicos”.

CAPÍTULO 18

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

18.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar, comprenden todas las tareas necesarias, conforme a estas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para dejar en correctas condiciones de funcionamiento y de terminación las Instalaciones Eléctricas, y todo lo que se indique como previsiones para pasaje de ramales y para instalaciones de Puesta a Tierra.

Las Instalaciones que se incluyen son:

a) Distribución de Iluminación.

b) Ídem de Tomacorrientes.

c) Provisión e Instalación de los Tableros.

d) Instalaciones de Puestas a Tierra.

e) Toda tarea dentro y fuera del predio necesaria para la provisión adecuada del fluido.

A fin de garantizar las condiciones de “confort óptimas” el contratista deberá realizar un estudio lumínico para luego  ajustar el sistema preadoptado a los requerimientos obtenidos y presentarlo a la Inspección para su aprobación.

18.2. CANALIZACIONES

18.2.1	Las cañerías a emplear serán del tipo denominado de uso eléctrico de los diámetros que aseguren un correcto pase de los cables para cada una de las instalaciones.  La cañería mínima a emplear será la de denominación comercial los exigidos por los Reglamentos, debiéndose respetar en todos los casos los estos diámetros mínimos.  Para tendidos subterráneos, se empleará cañería de PVC adecuada a cada fin.

Las cañerías de distribución interna, serán de caño metálico semi-pesado aprobado y el instalador debe considerar que gran parte será embutida en tabiques de mampostería, entretechos y será su responsabilidad solucionar todos los problemas que pudiesen afectar el correcto tendido de conductores.

18.2.2 Todas las cajas de paso y/o derivación deberán ubicarse de modo que resulten estéticamente ubicadas, de modo fácilmente accesible, poseerán tapas, y estarán prolija y firmemente fijadas a los muros o estructuras.

    - Las Instalaciones realizadas a la intemperie o subterráneas serán de tipo adecuado a cada destino.

18.2.4 Los caños para accesos subterráneos, deberán ser de PVC reforzado, y se montarán respetando las mismas indicaciones, con tapada de 80 cm y protección de ladrillos en los casos de sistemas de 220 Volt o 380/220 V.

Responderán a lo exigido por las Empresas de suministro de los respectivos Servicios.

18.3. LLAVES, TOMAS, ETC

18.3.1   TOMACORRIENTES:

Serán marca tipo SICA HABITAT de 2 x 10A + T, y estarán montados en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar por el Comitente.

18.3.2 LLAVES DE EFECTO:

Serán de igual marca y diseño que los tomas, y se instalarán completas, en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar por el Comitente.

18.4. CONDUCTORES

18.4.1 Los conductores en cañerías serán conforme a normas IRAM 2220 de PIRELLI o similar de cobre. Para la Puesta a Tierra la aislación será verde - amarillo - Para el neutro la aislación será color celeste o blanco. Para tensión de fases y retornos de naves, se prohíben esos colores.

Para los tendidos subterráneos, serán del tipo Sintenax.

Para las conexiones de Puesta a Tierra en sus recorridos subterráneos, (conexión de jabalinas) se empleará cable de cobre desnudo de 25 MM2 con formación de no más de 19 alambres.

    - Los cables estarán identificados en todos los puntos de conexión mediante colores y mediante anillos numerados permanentes.

18.4.3 	Los cables de hasta 2,5 mm2 podrán empalmarse en las cajas de conexión mediante retorcido y cinta aisladora con aislación equivalente al cable.  Para secciones mayores se emplearán borneras de conexión y terminales dentados.

18.5. TABLEROS

18.5.1 Interruptores Termomagnéticos:

Serán de la serie DIN, de no menos de 6 KA de capacidad de ruptura en 220/380 Volt., marca tipo MERLIN GERIN - AEG - SIEMENS u otra equivalente. Estarán montados sobre rieles DIN.

18.5.2 Interruptores Diferenciales:

Serán de la serie DIN y de las marcas indicadas para los Interruptores Termomagnéticos.

18.5.3 Gabinetes: Estilo ESTANCO con puerta  o similares según cantidad de polos por circuitos en cada edificio.

18.5.4 Los accesos de las cañerías se efectuaran mediante tuerca, contratuerca y boquilla o conectores aprobados

18.6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

18.6.1 Se verificará que se obtiene una resistencia de descarga a tierra, del valor exigido por los Reglamentos

18.6.2	Se efectuarán mediciones con telurímetro de la resistencia de P.A.T. de cada jabalina antes de conectarla, efectuando una planilla que se entregará el Comitente, efectuando las mediciones en presencia de este.

18.7. PARTICULARIDADES:

A fin de garantizar las condiciones de “confort óptimas” el contratista deberá realizar un estudio lumínico para luego  ajustar el sistema preadoptado a los requerimientos obtenidos y presentarlo al Comitente para su aprobación.

- Durante la ejecución el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier deterioro en canalizaciones, tableros, llaves, etc., como consecuencia de la intervención de otros gremios, pues los trabajos deberán ser entregados en perfecto estado.

- El Contratista entregara, cuando el Comitente lo solicite, una muestra del material eléctrico que este crea conveniente.

- Una vez colocadas las cañerías y cajas y antes de efectuar el cierre de canaletas.

- Luego de pasarse todos los conductores y antes de efectuar su conexión en cualquier elemento.

- Recepción definitiva efectuando las pruebas de instalación correspondientes.

- Instalación: el Contratista deberá ajustarse en todo de acuerdo al presente pliego

La ejecución de los trabajos deberá acompañar el proceso normal de los trabajos a fin de no ocasionar destrozos.

La instalación será totalmente embutida, y la ejecutada protegida en cielorraso será ejecutada en caño semipesado rígido y las boquillas de unión a cajas y otros elementos serán roscadas, y en ningún caso el tendido se realizará en caños de PVC. También se podrá utilizar bandejas porta cables en las cuales sus conductores estarán precintados.

Los caños serán de acero, del tipo semipesado y las uniones entre caños se efectuaran con tuercas galvanizadas y boquillas de chapa roscadas a fin de que presente una perfecta continuidad y rigidez mecánica. No se permitirán caños de menos de 12.6 mm de diámetro interno. Tampoco deben usarse caños con forro aislante interno, ni caños metálicos flexibles.

- Los circuitos para alumbrado en ningún caso deben tener protección para intensidad nominal mayor de 15 A. Y no deben alimentar más de QUINCE (15) derivaciones (bocas, salidas), a los cuales pueden conectarse artefactos, cuya intensidad exceda 6 A. cada una.

Los circuitos destinados exclusivamente para fuerza motriz en los cuales se utilicen tomacorrientes, deben tener protección con una Intensidad no mayor de 30 A., y el nro. de derivaciones no debe exceder de DIEZ (10). Los conductores activos (fase o polo), serán preferentemente de color rojo.

- El tablero principal debe ubicarse en la parte externa de cada módulo sanitario en gabinete para intemperie del tipo estanco.

- Los interruptores para embutir serán tipo “SICA” o similar, a tecla y se alojara en cajas de chapa de hierro rectangular, siendo las tapas de material aislante, color marfil. Las mismas consideraciones deben tenerse en cuenta en los tomas corrientes, cuya capacidad será de 10A.

- Las tomas a tierra que se ejecuten serán realizadas con una barra de acero o material ferroso de 1,5 mm en uno o dos trozos, eléctricamente  conectado entre si. Se utilizara conductor de cobre desnudo, que unirá a todas las partes metálicas de la instalación, a fin de obtener una continuidad en las mismas. También se podrá ejecutar la puesta a tierra con jabalina de 45x45x5 mm por 1,50 mts. de largo, según normas de Agua y Energía al pie del tablero principal.

- Protectores Automáticos: Se destinaran a protección contra sobrecargas y cortocircuitos, ubicándose de acuerdo a los respectivos esquemas del tablero. Tendrán un dispositivo térmico de accionamiento con retardo para pequeñas sobrecargas y el dispositivo magnético de accionamiento rápido para cortocircuito y grandes descargas.

10.  Equipos de emergencia: se ubicarán convenientemente, con una separación máxima de 5 mts entre equipos, con una autonomía mínima de 12 horas.

11. Artefactos Eléctricos:

- TUBOS FLUORESCENTES EMBUTIDOS C/LOUVER 3X36 WTS COMPLETOS: embutido fluorescente para cielo raso con Louver doble parabólico de aluminio  de elevada pureza, anodizado y abrillantado desmontable con ganchos metálicos de sujeción. Medidas: 607 x 607 x 90 para lámparas tipo Dulux “L” 3 x 36 W.

- EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCO: con base y difusor de policarbonato con capacitor de 2x36w con capacitor. Grado de protección IP-65 que asegura protección contra polvo y chorros de agua. (Ubicados en Baños en general )

- EQUIPO ATOMLUX: con tubo de bajo consumo de 18 w con autonomía de 12 hs.(Conectado directamente a la línea).

CAPÍTULO 19

VENTILACION MECANICA

- Baños: efectuarán extracciones mecánicas independientes para todos los Baños. Cada sistema estará integrado por un ventilador del tipo “in line”, conductos y rejas. Los ventiladores arrancarán en forma manual comandados desde el Tablero de Termomecánica.

CAPÍTULO 20

VARIOS

20.1 	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS.

LIMPIEZA DIARIA Y FINAL

La Contratista está obligada a mantener los distintos lugares de trabajo, áreas exteriores, etc., como también el edificio a intervenir, en adecuadas condiciones de higiene.

Los espacios libres de circulación se mantendrán limpios y ordenados, durante todo el tiempo, limitándose su ocupación con materiales, escombros, etc.

Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará diariamente en todas las áreas donde se hayan desarrollado trabajos o transitado para su ejecución.

Durante la construcción está prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento desde los andamios o alturas. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar del predio. Los camiones cargados deberán cubrirse con lonas o folios plásticos a efectos de impedir caída de materiales durante el transporte. Los residuos deberán recolectarse y evacuarse independientemente en contenedores siendo la Contratista responsable del cumplimiento de las normas que se indiquen para este tema.

Se tendrá especial cuidado en la protección y limpieza de carpinterías, contrapisos, carpetas y capas aisladoras; en los desagües se colocarán mallas metálicas para evitar obstrucciones.

La Contratista deberá entregar en perfectas condiciones de habitabilidad y uso. La limpieza final comprende la limpieza íntegra. Será responsable por la rotura de vidrios o artefactos durante la realización de los trabajos. Serán cuidadosamente limpiados los vidrios, sin rayarlos y sin abrasivos, repasados los revestimientos interiores y paramentos exteriores con lavado o cepillado según las indicaciones de los fabricantes de revestimientos. Los pisos y artefactos serán repasados con trapo húmedo.

RENGLON NRO 2: REPARACION DEL DEPOSITO DE VIVERES DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA “CBO JUAN ADOLFO ROMERO”.-

CLÁUSULAS TECNICAS GENERALES

ÍNDICE

- CONTRATACIÓN DE LAS TAREAS

- CONOCIMIENTO DEL LUGAR, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CONSULTAS

- ALCANCE DE LA OFERTA

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR PREVIO AL INICIO DE LAS TAREAS

- FECHA INICIACIÓN

- PLAZO DE EJECUCIÓN

- LEGISLACIÓN LABORAL, SALUD Y SEGURIDAD

- OBLIGACION DEL OFERENTE DE INSPECCIONAR EL LUGAR

- CONTRATACIÓN DE LAS TAREAS:

1.1	Objeto:

El objeto del presente es establecer las condiciones y el marco de referencia para la contratación de las tareas de “REPARACION DEL DEPOSITO DE VIVERES DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA “CBO JUAN ADOLFO ROMERO”

2. 	CONOCIMIENTO DEL TERRENO, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CONSULTAS

2.1. Ubicación: un predio ubicado en la localidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires sobre Avenida 2 Nro. 725.

2.2. El Contratista deberá haber estudiado con toda atención los antecedentes, planos y especificaciones de este pliego y haberse compenetrado de su significado y alcance.

No formulándose observaciones, cualquier discrepancia futura que pueda plantearse será a exclusivo cargo del Contratista, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno por ese concepto.

En función de lo precedentemente indicado, resultará excluyente presentar con la oferta económica, el Certificado de Visita de las Instalaciones a mantener y reparar, expedido por la División Logística (Oficina de Construcciones)del Instituto de Capacitación Especializada Cabo “Juan A. Romero”.

2.3. El Comitente aprobará todos los detalles constructivos que presentará la Contratista para la materialización.

A los efectos  de la recepción de los trabajos, se confrontará la prestación con las especificaciones del presente pliego y muestras patrón presentadas par ala aprobación por el Comitente.

En caso de observarse que no cumplen en un todo o en parte con lo solicitado se intimará a la Contratista a que realice las acciones que fueran necesarias para que el servicio quede conforme a pliego y en el plazo que se fije al efecto, todo esto, sin perjuicio de las sanciones que deban aplicarse en ajuste a los establecido por el régimen normativo y las presentes especificaciones.

3. 	ALCANCE DE LA OFERTA

El precio cotizado deberá incluir las siguientes prestaciones a cargo del Contratista:

a)	La provisión de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos e implementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos que se licitan, como así también de todos los trámites necesarios para cumplir la construcción del presente contrato.

b)	Los cumplimientos de todas las obligaciones laborales y previsionales, aportes, retenciones, premios, la totalidad de los Seguros que correspondan por proteger los bienes de la Fuerza, como así también personales y terceras, y el de accidentes de trabajo en particular para todo el personal que dentro o fuera del lugar de ejecución de las tareas realice intervenciones relacionadas con la misma. El Comitente se reservará el derecho de verificar, si lo considera necesario, el cumplimiento por parte del Contratista de estas obligaciones.

c)	El Contratista será responsable del sector que el Comitente entregue para el acopio de los materiales y la guarda de herramientas estando la seguridad del mismo a cargo del primero.

e)	La provisión e instalación de señalizaciones y vallados conforme a las reglamentaciones vigentes.

f) El Contratista  deberá entregar los trabajos en perfecto estado de limpieza.

g) Se deberá realizar la designación de un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) – como representante técnico ante el Comitente, en el lugar de los trabajos, a los efectos efectuar las comunicaciones pertinentes con permanencia exclusiva todo el tiempo de ejecución de los trabajos.

*Observaciones:

Los gastos para la instalación de redes provisorias de agua y luz eléctrica, estarán a cargo del Contratista. Asimismo, todo lo que respecta a fuerza motriz, y las necesarias para la puesta en marcha de las instalaciones, así como el pago de los consumos que las mismas originen durante todo el plazo, estarán a cargo de la firma Contratista.

4.	DOCUMENTACION  A ENTREGAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

4.1.	Dentro de los CINCO días (5) de iniciado el plazo contractual el Contratista deberá presentar al Comitente, la siguiente documentación:

4.1.1. Nómina del personal que efectuará los trabajos incluyendo Nombre y Apellido, DNI y responsable.

4.1.2. Certificado de cobertura A.R.T. del personal que efectuará los trabajos.

4.1.3 Programa de seguridad visado por representante técnico y A.R.T.

4.1.5. Constancia de cobertura de emergencias médicas indicando: empresa, domicilio, teléfonos, etc.-

4.2.	Toda otra documentación que el Comitente considere necesaria para la correcta realización de las tareas y no se halle mencionada en este listado.

4.3.	Los documentos solicitados deberán entregarse para ser verificados por el Comitente. Para ello se entregarán 1 juego de copias de cada documento.

4.4.	Certificado registro de inscripción de industria nacional (ley 19971)

5. 	FECHA DE INICIACION

5.1.	La ejecución de las tareas se iniciarán a partir de la recepción de Orden de compra respectiva.

6. 	PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la finalización de las tareas será de CUARENTA Y CINCO (45)  días hábiles.

7.	LEGISLACION LABORAL, SALUD y SEGURIDAD

7.1.	El Contratista dará estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia laboral, provisional, de seguridad, social, de higiene y seguridad en el trabajo, impositivas, etc.; y presentará a las 48 hs de iniciada la tarea el Programa de Seguridad para la Construcción supervisado por profesional competente.

7.2.	Los trabajos se efectuarán cumpliendo los horarios diarios y semanales que estipulen las leyes y reglamentos aplicables a la zona donde se ejecuten. Lo expuesto anteriormente no es motivo para el incumplimiento del plazo contractual.

Si para cumplir con el tiempo de ejecución, el Contratista debiera trabajar en horarios nocturnos, días feriados o no laborables, será a su cargo y costo.

7.3	El personal que trabaje deberá mantener en forma permanente las medidas de seguridad para este tipo de tarea. Debiendo además de usar calzado de seguridad,  vestimenta de trabajo apropiada y casco. Para ejecutar tareas en altura los operarios usarán arnés completo con cabo de vida y se tomarán de sogas fijadas a puntos fijos independientes. Los trabajos serán realizados por personal especializado, oficial, previamente capacitado en altura. Se instruirá acerca del modo de trabajar en forma segura, evitando riesgos de caída al vacío, mediante el uso correcto y permanente de la soga de vida y una actitud cuidadosa y preventiva. Se verificará el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 911/96 y Resoluciones de la S.R.T. y toda otra legislación vigente en materia de seguridad e higiene.

7.4	El adjudicatario deberá:

- Tener a todo el personal  bajo su  exclusivo cargo y responsabilidad de la Empresa adjudicataria, como así los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios, y otras obligaciones que existan o pudieran surgir durante la vigencia del contrato.

- El personal deberá actuar con la mayor discreción posible en el desempeño de las tareas, observando expresamente el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes.

- Gendarmería Nacional, podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado de cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades  de Gendarmería Nacional.

- Presentar junto con las facturas, constancias de pago de la ART y demás seguros solicitados, de los seguros de Riesgo de Trabajo y de Responsabilidad Civil y de Robo, Hurto, Pérdida y/o Destrucción Total y/o Parcial”.

- Presentar certificado de aptitud médica, conforme el riesgo, del personal que realizará trabajo en altura.

- Proveer a su personal  ropa de trabajo (prohibiéndose el uso de accesorios de todo tipo aún electrónicos) que permita su identificación y los elementos de protección personal adecuados y aprobados conforme las normas vigentes en la materia de acuerdo a las tareas a realizar.

- Asegurar el servicio en caso de huelga o cualquier eventualidad que dificulte el ingreso de personal al lugar de trabajo.

- Tener cobertura  de Riesgos  del Trabajo para todo su personal  sea contratado o en relación de dependencia,  incluyendo al Servicio e Higiene y Seguridad en el Trabajo.

- Contar con UN (1) Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo propio o contratado, que supervisará las tareas de su personal y realizará la capacitación del mismo durante la vigencia de la licitación.

- Disponer la señal ética necesaria, indicando la obligatoriedad de uso de la ropa de trabajo y de los elementos de seguridad personal, conforme lo  dispuesto en la norma IRAM 10.005.

- Brindar capacitación permanente a su personal, bajo apercibimiento de retirarlo ante la verificación de alguna contravención.

- Tener cobertura de Seguro de Vida Obligatorio para todo su personal, contratado o en relación de dependencia.

- Toda modificación en la nómina del personal, deberá ser comunicada con una antelación de CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida. El personal de la Adjudicataria deberá tener como mínimo DIECIOCHO (18) años de edad, limitándose a CINCUENTA (50)  años la edad  máxima.

En todos trabajos de  obras civiles y electromecánicas, demoliciones, excavaciones, trabajos en altura, trabajos  en proximidad de líneas de alta y media  tensión, servicios en general y/o en toda otra actividad que las Aseguradoras de Riesgo de trabajo exijan, se deberá cumplimentar  en caso de  corresponder el “Programa de Seguridad” aprobado por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, de la empresa adjudicataria, como así también, el  correspondiente “Aviso de Obra” con el pertinente acuse recibo de la A.R.T., conforme con las  Resoluciones SRT Nº (s) 51/97, 552/01 y 319/99.

7.5	NÓMINA DE PERSONAL: La Adjudicataria estará obligada a presentar antes de iniciar actividad, cada vez que lo solicite la INSTITUCIÓN, por razones de seguridad interna, la nómina del personal que efectuará la prestación de los servicios que se contratan, ya sea permanente, o contratado o reemplazo. A tal fin dicha nómina deberá ajustarse en un todo a lo siguiente:

a) Apellido y Nombres completos;

b) Fecha de nacimiento;

c) Lugar de nacimiento;

d) Número de Documento de Identidad;

e) Función que desempeñará;

f) Certificado sanitario de salud actualizado por autoridad competente;

g) Tres (3) fotografías 4 x 4 en color de frente fondo blanco.

El adjudicatario extenderá una credencial interna para cada uno de los miembros del personal de la Empresa que desempeñe sus funciones dentro de los Institutos

Los operarios al ingresar al establecimiento, retirarán la credencial dejando a cambio los documentos de identidad; y al egresar se dejará la mencionada credencial, reintegrándose los documentos.

7.6	EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

La Gendarmería Nacional Argentina no asume ningún tipo de responsabilidad y obligación derivada del giro comercial del adjudicatario con motivo de la presente, como así tampoco respecto de las derivadas que vinculen este último con terceros. El adjudicatario asumirá la total responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales correspondientes al personal por el empleo o contrato para el cumplimiento del servicio adjudicado, así como las emergentes de evento extraordinarios o accidentes del mismo o a terceros. Estarán a cargo del adjudicatario todos los gastos inherentes a la prestación del servicio como así también los impuestos presentes y futuros, nacionales y provinciales, tasas, multas o aportes jubilatorios o que se halle obligado como responsable en virtud de las funciones que se pactan en el presente, estableciéndose además que el personal empleado que participe en el presente servicio no tiene relación alguna con la Gendarmería Nacional Argentina.

- “OBLIGACIÓN DEL OFERENTE DE INSPECCIONAR EL LUGAR”

Los Interesados deberán visitar en el horario de 08:30 a 12:30 horas las áreas en que se deberán cumplirse las tareas de refacción y apreciar en todos los aspectos sus condiciones. Las visitas se admitirán hasta VEINTICUATRO (24) horas antes del día fijado para el acto de apertura de las ofertas. La Sección Construcciones del Instituto de Capacitación Especializada Cabo “Juan A. Romero”, otorgará el Certificado de Visita. El incumplimiento de dicho requisito aparejará la desestimación sin más trámite de la propuesta del oferente.

Es obligación del oferente recoger toda información complementaria que deba obtenerse por la observación de los Edificios. También sobre aprovisionamiento de materiales, máquinas, personal o insumos y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación del trabajo, sus características, dificultades y costos.

CLÁUSULAS TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES

TRABAJOS QUE COMPRENDE: La presente especificación tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarios para la ejecución de tareas de REPARACION DEL DEPOSITO DE VIVERES del Instituto de Capacitación Especializada “CBO JUAN A. ROMERO”.

Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirá estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte.

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, dimensiones y demás requerimientos a cumplimentar, quedando a definición por parte del contratista las resoluciones específicas que aquí se solicitan, mediante las propuestas de alternativas constructivas que pudieran considerarse.

El Contratista deberá reconocer perfectamente el lugar, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de la tarea, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación,  deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito en la Instancia de consulta previa a la presentación de las ofertas. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

El presente pliego tipifica los trabajos necesarios para el Escuadrón A, siendo el criterio aplicable al resto de los núcleos sanitarios a refaccionar.

# CAPÍTULO 0

# PROYECTO E INGENIERIAS

0.1. DOCUMENTACION

El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, la Documentación Gráfica Definitiva en base a la Documentación Gráfica Básica entregada en el momento de efectuar la oferta, para ser aprobada por la inspección, incorporando a ella todos aquellos detalles o modificaciones que hacen al mejor entendimiento de la tarea a desarrollar.

La Dirección no aceptará ningún reclamo por parte del Contratista en referencia a falta de información volcada en la Documentación Básica aceptando que la misma es completa y suficiente a los fines de materializar la tarea.

Esto elimina la posibilidad de hacer cualquier tipo de reclamo como tarea adicional a cuenta de una mala interpretación de la Documentación Básica y Definitiva.

La Documentación  Definitiva incluye:

- Planos de Replanteo 1:50

- Planos de arquitectura 1:50

- Cortes y Vistas 1:50

- Plano de cielorrasos 1:50

- Detalles de Locales 1:20  / 1:10

- Detalles Constructivos 1:20 / 1:5 / 1:1

- Planos de Instalación Eléctrica 1:50

- Planilla de catalogación de artefactos de iluminación

- Planos de Ubicación de Señalética

- Cronograma

- Toda otra documentación que entienda pertinente.

Toda la documentación, dibujada en aplicaciones de AUTODESK y en formato “dwg”, deberá ser entregada en soporte magnético y dos copias en soporte papel.

La resolución técnica que surja de la Documentación de obra definitiva, así como las resoluciones constructivas particulares quedan supeditadas a las condiciones de trabajo de los espacios a intervenir.

    - SERVICIOS Y NEXOS

También la Contratista deberá considerar entre sus obligaciones cumplimentar hasta su aprobación la totalidad de los requerimientos de las empresas u organismos prestadores de servicios que surgen como consecuencia de la ejecución de las tareas y su posterior funcionamiento, y toda tarea necesaria (sea dentro o fuera del predio) para la correcta provisión del servicio, quedando bajo exclusiva cuenta y cargo también los gastos directos e indirectos que estos generen.

    - SUJECION AL CONTRATO

No podrá el contratista por sí, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato y a las reglas del arte.

Los materiales de mejor calidad o la mejor ejecución empleada por el contratista no le darán derecho a mejora de precios.

    - TAREAS CONEXAS

El comitente podrá ordenar la ejecución de tareas conexas a las previstas en los distintos ítems del presente pliego, pero que resultaren necesarias o convenientes para la realización de los objetivos de la contratación, bajo cargo y cuenta del Contratista.

    - SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el comitente, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura.

El contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pendientes.

# CAPÍTULO 1

# TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden todos aquellos a realizar en el plazo establecido para el contrato, que comenzará a regir a partir del primer día hábil posterior a la recepción de la Orden de Compra y que incluyen los rubros: cercos, replanteos, excavaciones y rellenos, depósitos, mediciones, limpieza, nivelación, etc.  y todos aquellos otros que se realicen durante la tarea relacionada con el mantenimiento de las pautas establecidas en la presente documentación.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la tarea deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, previamente aprobados por el Comitente  antes de su acopio, y en todo de acuerdo con los pliegos de Especificaciones Técnicas. Si el contratista acopiara materiales sin aprobar y  fueran rechazados, deberá retirarlos en el termino perentorio que determine el Comitente  y si así no lo hiciere se dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista. Los materiales a emplearse en los trabajos, responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes, serán nuevos, sin fallas y conforme a las normas IRAM. Bastará que a juicio del Comitente  cualquier material colocado defiera con el estipulado en la muestra para su rechazo.

1.3. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

1.3.1. PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista. Se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley de Seguridad e higiene 19587 y decreto Reglamentario 911/97.

1.4. REPLANTEO O MEDICIONES

El replanteo será realizado por la Contratista y verificado por el Comitente, antes de dar comienzo a los trabajos.

La escuadra de los locales será prolijamente verificada, comprobándose la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo y mediciones, serán por cuenta exclusiva del Contratista, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que el Comitente  ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

CAPITULO 2

DESMONTES Y DEMOLICIONES

El contratista deberá realizar los desmontes  y demoliciones de:

  - Artefactos sanitarios

  - Griferías

  - Accesorios

  - Artefactos de calentamiento

  - Instalaciones en general

  - Carpinterías

  - Solados

  - Revoques (hasta el ladrillo)

  - Carpetas ( hasta contra pisos en su totalidad)

  - Cielorrasos

  - Cubierta de techo.

  - Todo otro elemento constitutivo de los locales afectados, que a juicio de la Inspección deban ser desmontados a fin de ejecutar correctamente las tareas tipificadas.

Todos los excedentes de la tarea quedarán a disposición de la Inspección, pudiendo la misma determinar el retiro con volquetes del predio por cuenta y cargo del Contratista de aquellos excedentes que entienda no útiles para preservar en el lugar.

Asimismo, el Contratista deberá trasladar los excedentes que se pretenden preservar, solo dentro de las instalaciones del Instituto, y acopiarlos adecuadamente en  el lugar y condiciones a designar por el Comitente.

CAPÍTULO 3

ESTUDIOS PRELIMINARES/ INGENIERIAS

Realizados los Estudios Preliminares de Ingeniería, contratista confeccionara la Documentación acorde a los trabajos realizados para ser entregados en formato digital a la Fuerza.

CAPÍTULO 4

TAREAS DE CAMPO

El Contratista deberá ejecutar las tareas necesarias para materializar la situación propuesta en la documentación gráfica adjuntas. Posterior a las tareas de desmonte y demolición, el contratista deberá realizar los replanteos, que deberán ser verificados por el Comitente  previo inicio de las tareas.

4.1  EXCAVACIONES

En el caso que al realizar las correspondientes excavaciones el Contratista encontrará cimentaciones existentes deberá removerlas y retirar los escombros productos de tal tarea sin que ello signifique un mayor costo para el comitente; correrán a cargo de la contratista la provisión de todos los equipos, maquinaria y mano de obra necesaria para tales fines.

CAPÍTULO 5

AISLACIONES:

En todas las paredes sin excepción se realizará una capa de aislación mediante la aplicación de Mortero cementicio hidrófugo. El planchado de la capa aisladora deberá ser perfecto y sin interrupciones para evitar filtraciones. Se ejecutará con una mezcla de concreto 1:3 que contendrá un aditivo hidrófugo inorgánico en la cantidad que determine el fabricante del mismo. Dicho hidrófugo llegará al lugar de los trabajos en envases cerrados. En todas las partes del sector que deban tratarse contra filtraciones de agua o humedad, se extenderán capas aisladoras, las que deberán ejecutarse con el mayor esmero debiendo presentar continuidad, enlace y cierres de todas y cada una de las respectivas aislaciones. Para todas ellas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que la ejecución de las mismas sea correcta, de manera que se obtengan las mayores garantías, a los efectos de crear barreras efectivas de contención contra los ataques y perturbaciones que las membranas deben interceptar.

Sobre contrapisos reparados, se realizará la impermeabilización de similares características a las verticales.

En la totalidad del perímetro de los muros existentes, se realizará la impermeabilización a fin de evitar el ascenso de humedad, independientemente de que al momento de la reparación exista o no dicha humedad.

CAPÍTULO 6

CONTRAPISOS Y CARPETAS

12.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS: los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos. Independientemente de ellos la contratista estará obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas por el Comitente.

Al construirse y/o reparase los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos proyectados en total correspondencia con los que proyectaron para los pisos terminados.

CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES: Los materiales a usarse en la ejecución de contrapisos y carpetas, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo, como asimismo las exigencias constructivas o de ejecución, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las presentes especificaciones.

Se repararán contrapisos  con hormigón que tenga: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de arena mediana y 8 partes de cascotes de ladrillos.

Se ejecutará una carpeta de nivel, con una capa de 3 cm. con mortero de: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, dosada con hidrófugo de marca reconocida y en la proporción que indique el fabricante. Dicha capa se elevará hasta el nivel de colocación.

CAPÍTULO 7

REVOQUES

Los paramentos existentes como los nuevos se limpiarán esmeradamente, quitando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 2,5 cm en total.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección requiera hasta lograr su aprobación.

Se seguirán en todo las indicaciones de las planillas de locales, frentes, cortes, etc.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

En todas las aristas verticales se colocará guardacanto de metal para unión del revestimiento.

Jaharros bajo revestimiento.

7.1. Formas de ejecución

Compuesto por:

1 parte de cemento Portland.

2 partes de arena fina.

Terminación "peinado" a fin de facilitar la colocación de los revestimientos proyectados.

CAPÍTULO 8

REFUERZOS ESTRUCTURALES

A fin de materializar la situación propuesta, el Contratista deberá realizar todos los refuerzos estructurales necesarios a fin de garantizar la estabilidad de la estructura existente y la de las nuevas intervenciones.

La totalidad de los muros y tabiques nuevos deberá fundarse.

CAPÍTULO 9

ABERTURAS

9.1. ABERTURAS INTERIORES

La totalidad de las aberturas interiores serán nuevas, sin uso, tal como se describe a continuación:

- Puertas de acceso: será metálica, de dos hojas, con barral antipánico y apertura exterior. (aluminio color blanco).

- Puerta interior: marcos metálicos, puerta de dos hojas, enchapada – con picaporte metálico (aluminio color blanco).   .

- Ventana interior: serán del tipo corredizo, metálico (aluminio color blanco).

CAPÍTULO 10

TABIQUES Y MUROS:

Todos los materiales a utilizar deberán cumplir con las siguientes Normas:

- Agua: para morteros cumplirá la Norma IRAM 1601

- Arena: Normas IRAM 1509/1512/1525/1526

- Cal hidráulica: Normas IRAM 1508/1516

- Cal aérea: Normas IRAM 1626

- Cemento común: Normas IRAM 1503/1504/1505/1617

- Cemento de albañilería: Normas IRAM 1685

- Morteros: Normas IRAM 1526/1569/1573/1570/1601

- Ladrillos cerámicos: Normas IRAM 1549

- Ladrillos comunes: Normas IRAM 12518

Antes de iniciar la ejecución de las mamposterías el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Realizar un replanteo general, marcando todos los filos con mortero de cemento en el piso.

- Verificar en cada local el perfecto aplomado de columnas, tabiques de hormigón, vigas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa.

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su fabricación.

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin añadir agua, será desechada.

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland que haya comenzado a endurecerse de materia seca y suelta.

10.1	MAMPOSTERIA EN ELEVACION INTERIOR

Los muros y tabiques divisorios de ambientes interiores, serán realizados con material seco (placas del tipo Durlock o similar).

CAPÍTULO 11

REVESTIMIENTOS:

Se entenderá por revestimiento las cerámicas para paredes. La colocación será en juntas rectificadas y paralelas en todos los casos y no habrá un espacio de separación mayor a 3 mm, el que se rellenará con pastina de color de la cerámica y de aprobación por parte de la Inspección, la que también deberá dar el visto bueno en cuanto al color y calidad ofrecida por el Contratista. Deberán tenerse en cuenta juntas de dilatación, las que se sellarán con materiales elásticos formulado sobre la base de resinas acrílicas en medio acuoso, incombustible, “Plavicon” o similar de primera marca y calidad certificada, para obtener un sellado flexible e impermeable de juntas y grietas y lograr buena elasticidad, que se conserve en un amplio rango de temperatura, y de reducido envejecimiento; el mismo estará sujeto a la aprobación de la inspección.

Se utilizará pegamento especial tipo marca “Klaukol”, “Iggam”, o marca reconocida en el mercado. No se utilizarán zócalos en locales sanitarios, debiendo el piso hacer contacto directo con el revestimiento cerámico de la pared. Las paredes de los locales serán revestidas con cerámica de 20 x 20  cm., tipo marca “Ilva”, “Cerro Negro”,”Zanon”, o marca reconocida en el mercado, de primera marca y calidad certificada, color blanco semi-mate, sujeto a la aprobación de la Inspección, desde el nivel del piso terminado hasta la altura del cielorraso. (las medidas de las cerámicas podrán variar según apreciación y/o decisión del comitente  en caso de existir variantes existentes en el mercado)

CAPITULO 12

PISOS-SOLIAS

12.1. GENERALIDADES

En los pisos que componen el interior de los locales se colocará cerámica de alto tránsito PEI V -coeficiente de abrasión superficial-,  de 60 x 60  cm., tipo  “Ilva”, “Cerro Negro”,”Zanon”, o marca reconocida en el mercado, color sujeto a la aprobación del Comitente.

12.1. MUESTRAS

Con el mínimo de antelación que fija el presente pliego, el Contratista presentará a aprobación del Comitente, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas, en el caso que le correspondiera algún suministro por pedido expreso del Comitente.  Las muestras aprobadas servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen partidas para su incorporación a la misma.  Asimismo el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados y  umbrales, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes, que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización y resolver detalles constructivos no previstos, iguales condiciones se deben tener en cuenta para los pisos ejecutados "in situ".

12.2. PROTECCIONES

Todas las piezas de solados y solias deberán llegar ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno.

A tal fin la Contratista arbitrará los medios conducentes, apelando incluso al embolsado de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegiéndolos con lona, arpilleras o fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la recepción provisional.

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo de la Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo del Comitente , motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso.

12.3. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

12.3.1 COLOCACION

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que el Comitente  señalará en cada caso.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstas se construirán siempre de tamaño igual a una pieza y se colocarán reemplazando a estos en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los lugares donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina.  Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

12.3.2. TIPOS DE SOLADOS

En todos los locales se colocarán los pisos tipificados anteriormente según el destino de uso para cada caso en particular.

12.4. UMBRALES

Se ejecutaran en granito tipo y color definir, deberán respetar el ancho deL MARCO y espesor mínimo de 3,2 cm.

CAPÍTULO 13

CIELORRASOS:

13.1 GENERALIDADES

El presente capítulo tiene por objeto determinar las normas y condiciones para la construcción y/o instalación de cielorraso. El Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta terminación de los cielorrasos, cualquiera que sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades y reglas de arte severamente observadas.

Se deja establecido que salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podrán quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijación, debiendo prever el Contratista módulos desmontables como ser: paneles, franjas, etc. en los lugares donde oportunamente se lo indique la Inspección.  El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinan teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros del cielorraso propiamente dicho con elementos que se incorporan al mismo. El Contratista respetará las características de materiales y terminaciones establecidas en la documentación contractual y en caso obligado de modificación y/o reemplazo deberá requerir la previa autorización del Comitente.

13.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales responderán en calidad y características a estas especificaciones técnicas y a las contenidas en las respectivas normas IRAM en cuanto corresponda.

Toda selección necesaria para que cualquier material cumpla las exigencias de estas especificaciones o de la Inspección se considera cubierta por los precios contractuales.

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS

Sobre totalidad de los locales intervenidos  se dispondrá un cielorraso horizontal suspendido desmontable, conformado por placas de durlock, tipo “OWA COSMOS PLUS” o similar de primera marca y calidad certificada, de medidas 610x610x15mm. Estas placas estarán armadas sobre estructura de aluminio prepintado de color blanco con sus correspondientes elementos de fijación y sostén, los que estarán sujetos a la aprobación del Comitente.

CAPÍTULO 14

PINTURAS

Las especificaciones técnicas que a continuación se enuncian son para cubrir la Provisión y Ejecución de los trabajos de PINTURA.

Los trabajos comprenden:

Pintura de cielorrasos.

Pintura de carpinterías nuevas.

Pintura de muros exteriores

Pintura de muros interiores

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudieran presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.

No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La última mano de pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan, hayan dado fin a sus trabajos.  Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, tales como vidrios, pisos, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por cuenta la limpieza o reposición de los mismos.

Previo a la aplicación de cualquier pintura se realizará el cepillado y lavado de las superficies, debiendo reparar los pequeños desperfectos que pudieran existir.  Nunca se aplicará la pintura sobre superficies húmedas, sucias de crasitud o polvo, partículas de oxido, hongos o cualquier elemento y/o sustancia que impidan el puente de anclaje de dichas pinturas.

Se aclara que el número de manos especificadas es el mínimo, por lo tanto deberán aplicarse tantas manos necesarias hasta lograr el acabado deseado.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida.  Las pinturas serán tipo “Alba” de primera calidad o similar de marca reconocida.

Todo componente metálico interiores y exterior será protegido con dos (2) manos de convertidor de óxido Ferrobet Dúo color gris hielo o similar y la aplicación posterior de esmalte sintético.

Las carpinterías exteriores serán tratadas a fin de lograr un tratamiento similar a las existentes.

CAPÍTULO 15

INSTALACIÓN SANITARIA:

15.1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente especificación cubre la provisión de materiales y mano de obra, incluyendo la supervisión, herramientas y equipos para la completa ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias internas y externas.  Esto comprende los desagües primarios, secundarios y ventilaciones. tapas y accesorios.

Incluye la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones,  como así también todos aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones.

El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de licitación, ya que se considera que siendo un especialista en el rubro, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica.  De darse el caso, deberá pedir las aclaraciones correspondientes, ya que no se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea salió mal por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

Los desagües cloacales terminarán con la conexión a la red principal existente. De no existir tal posibilidad se realizarán las tareas necesarias para garantizar la correcta evacuación de los fluidos (cámaras) o bien el tendido y vuelco al punto apto mas próximo. Tales tareas quedarán por cuenta y cargo exclusivo del contratista.

El proyecto se divide en los siguientes sistemas:

1)	Sistema desagües: Se compone de desagües para evacuar eficazmente  la totalidad de las aguas servidas de los locales, sin tratamiento previo.

NORMAS GENERALES Y PLANOS

Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista confeccionará todos los planos, planos de detalle, cálculo y planilla de instalaciones, los que someterá a la aprobación del Comitente y Organismos que correspondan para una vez aprobados, dar comienzo a las tareas.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista confeccionará los planos conforme, con todos los detalles, planillas, etc., necesarios para la perfecta identificación de las instalaciones, los que serán entregados al Comitente en soporte magnético en formato de Autocad (DWG).

15.2 CAÑERÍAS ENTERRADAS

15.2.1 Excavaciones

Tendrán la mínima dimensión para permitir desarrollar dentro de la zanjas el tendido de las cañerías; el fondo de las zanjas será apisonado previamente al tendido de los caños y seguirá estrictamente la línea de pendiente, siendo responsable el Contratista en todos los casos de tomar los recaudos a fin de evitar desmoronamientos y sus consecuencias.

Asimismo correrá por su cuenta el achique de las zanjas y excavaciones por inundación o ascenso de la napa freática así como cualquier saneamiento de las mismas.

En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cañería una pendiente algo mayor que la ordinaria.

15.2.2  Rellenos

Se harán por capas de 15 cm. de espesor máximo bien humedecidas y apisonadas a satisfacción del Comitente.

15.2.3  Cañerías

Las cañerías de cualquier naturaleza  y diámetro asentadas en terreno natural, se calzarán sobre lecho de arena.  Luego de ello se debe cubrir las cañerías con arena o tierra tamizada hasta 3/4 del diámetro exterior, después se debe compactar y completar el tapado con material de relleno.

Las cañerías suspendidas serán sujetas con los soportes que correspondan en cada caso.

15.3 MATERIALES Y EJECUCIÓN

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados.

Sus características particulares se ajustarán a las peculiaridades que más adelante se describen, se exigirán los materiales de mejor calidad reconocidos  en plaza.

El Contratista presentará las muestras de los materiales para la aprobación del Comitente, requisito sin el cual no podrán ser utilizados.  Aquellos artefactos o equipos, de los cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas sus características, detalles constructivos y de funcionamiento.

Los materiales recibidos obedecerán a lo expresado en el presente Pliego y serán convenientemente revisados por el contratista antes de su utilización, y a posterior controlado por el Comitente  a fin de detectar cualquier falla de fabricación o deterioro. Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados a costa del contratista.

15.4.1 SISTEMA DE DESAGUE

Se materializará mediante tendido de PVC, fabricado bajo norma IRAM espesor 3,2 mm.

Las dimensiones de las secciones a utilizar serán las que se describen a continuación:

Desagües primarios: 110 mm.

La totalidad de las tapas de las piletas de piso será metálica reforzada.

El destino final de los efluentes será la red existente y dicha acometida se realizará a través de  una cámara de inspección.

CAPÍTULO 16

INSTALACIÓN DE GAS

Se deberán realiza las siguientes tareas:

    - Instalación de red interna y externa de cañerías, llaves y ventilaciones.

    - Instalación de CALEFACTORES de tiro natural de 4500 calorías cada uno para los ambientes que requieran su instalación, la cual se definirá con el Comitente.

    - Instalación de ventilaciones

CAPÍTULO 17

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

18.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar, comprenden todas las tareas necesarias, conforme a estas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para dejar en correctas condiciones de funcionamiento y de terminación las Instalaciones Eléctricas, y todo lo que se indique como previsiones para pasaje de ramales y para instalaciones de Puesta a Tierra.

Las Instalaciones que se incluyen son:

a) Distribución de Iluminación.

b) Ídem de Tomacorrientes.

c) Provisión e Instalación de los Tableros.

d) Instalaciones de Puestas a Tierra.

e) Toda tarea dentro y fuera del predio necesaria para la provisión adecuada del fluido.

A fin de garantizar las condiciones de “confort óptimas” el contratista deberá realizar un estudio lumínico para luego  ajustar el sistema preadoptado a los requerimientos obtenidos y presentarlo a la Inspección para su aprobación.

18.2. CANALIZACIONES

18.2.1	Las cañerías a emplear serán del tipo denominado de uso eléctrico de los diámetros que aseguren un correcto pase de los cables para cada una de las instalaciones.  La cañería mínima a emplear será la de denominación comercial los exigidos por los Reglamentos, debiéndose respetar en todos los casos los estos diámetros mínimos.  Para tendidos subterráneos, se empleará cañería de PVC adecuada a cada fin.

Las cañerías de distribución interna, serán de caño metálico semi-pesado aprobado y el instalador debe considerar que gran parte será embutida en tabiques de mampostería, entretechos y será su responsabilidad solucionar todos los problemas que pudiesen afectar el correcto tendido de conductores.

18.2.2 Todas las cajas de paso y/o derivación deberán ubicarse de modo que resulten estéticamente ubicadas, de modo fácilmente accesible, poseerán tapas, y estarán prolija y firmemente fijadas a los muros o estructuras.

    - Las Instalaciones realizadas a la intemperie o subterráneas serán de tipo adecuado a cada destino.

18.2.4 Los caños para accesos subterráneos, deberán ser de PVC reforzado, y se montarán respetando las mismas indicaciones, con tapada de 80 cm y protección de ladrillos en los casos de sistemas de 220 Volt o 380/220 V.

Responderán a lo exigido por las Empresas de suministro de los respectivos Servicios.

18.3. LLAVES, TOMAS, ETC

18.3.1   TOMACORRIENTES:

Serán marca tipo SICA HABITAT de 2 x 10A + T, y estarán montados en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar por el Comitente.

18.3.2 LLAVES DE EFECTO:

Serán de igual marca y diseño que los tomas, y se instalarán completas, en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar por el Comitente.

18.4. CONDUCTORES

18.4.1 Los conductores en cañerías serán conforme a normas IRAM 2220 de PIRELLI o similar de cobre. Para la Puesta a Tierra la aislación será verde - amarillo - Para el neutro la aislación será color celeste o blanco. Para tensión de fases y retornos de naves, se prohíben esos colores.

Para los tendidos subterráneos, serán del tipo Sintenax.

Para las conexiones de Puesta a Tierra en sus recorridos subterráneos, (conexión de jabalinas) se empleará cable de cobre desnudo de 25 MM2 con formación de no más de 19 alambres.

    - Los cables estarán identificados en todos los puntos de conexión mediante colores y mediante anillos numerados permanentes.

18.4.3 	Los cables de hasta 2,5 mm2 podrán empalmarse en las cajas de conexión mediante retorcido y cinta aisladora con aislación equivalente al cable.  Para secciones mayores se emplearán borneras de conexión y terminales dentados.

18.5. TABLEROS

18.5.1 Interruptores Termomagnéticos:

Serán de la serie DIN, de no menos de 6 KA de capacidad de ruptura en 220/380 Volt., marca tipo MERLIN GERIN - AEG - SIEMENS u otra equivalente. Estarán montados sobre rieles DIN.

18.5.2 Interruptores Diferenciales:

Serán de la serie DIN y de las marcas indicadas para los Interruptores Termomagnéticos.

18.5.3 Gabinetes: Estilo ESTANCO con puerta  o similares según cantidad de polos por circuitos en cada edificio.

18.5.4 Los accesos de las cañerías se efectuaran mediante tuerca, contratuerca y boquilla o conectores aprobados

18.6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

18.6.1 Se verificará que se obtiene una resistencia de descarga a tierra, del valor exigido por los Reglamentos

18.6.2	Se efectuarán mediciones con telurímetro de la resistencia de P.A.T. de cada jabalina antes de conectarla, efectuando una planilla que se entregará el Comitente, efectuando las mediciones en presencia de este.

18.7. PARTICULARIDADES:

A fin de garantizar las condiciones de “confort óptimas” el contratista deberá realizar un estudio lumínico para luego  ajustar el sistema preadoptado a los requerimientos obtenidos y presentarlo al Comitente para su aprobación.

- Durante la ejecución el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier deterioro en canalizaciones, tableros, llaves, etc., como consecuencia de la intervención de otros gremios, pues los trabajos deberán ser entregados en perfecto estado.

- El Contratista entregara, cuando el Comitente lo solicite, una muestra del material eléctrico que este crea conveniente.

- Una vez colocadas las cañerías y cajas y antes de efectuar el cierre de canaletas.

- Luego de pasarse todos los conductores y antes de efectuar su conexión en cualquier elemento.

- Recepción definitiva efectuando las pruebas de instalación correspondientes.

- Instalación: el Contratista deberá ajustarse en todo de acuerdo al presente pliego

La ejecución de los trabajos deberá acompañar el proceso normal de los trabajos a fin de no ocasionar destrozos.

La instalación será totalmente embutida, y la ejecutada protegida en cielorraso será ejecutada en caño semipesado rígido y las boquillas de unión a cajas y otros elementos serán roscadas, y en ningún caso el tendido se realizará en caños de PVC. También se podrá utilizar bandejas porta cables en las cuales sus conductores estarán precintados.

Los caños serán de acero, del tipo semipesado y las uniones entre caños se efectuaran con tuercas galvanizadas y boquillas de chapa roscadas a fin de que presente una perfecta continuidad y rigidez mecánica. No se permitirán caños de menos de 12.6 mm de diámetro interno. Tampoco deben usarse caños con forro aislante interno, ni caños metálicos flexibles.

- Los circuitos para alumbrado en ningún caso deben tener protección para intensidad nominal mayor de 15 A. Y no deben alimentar más de QUINCE (15) derivaciones (bocas, salidas), a los cuales pueden conectarse artefactos, cuya intensidad exceda 6 A. cada una.

Los circuitos destinados exclusivamente para fuerza motriz en los cuales se utilicen tomacorrientes, deben tener protección con una Intensidad no mayor de 30 A., y el nro. de derivaciones no debe exceder de DIEZ (10). Los conductores activos (fase o polo), serán preferentemente de color rojo.

- El tablero principal debe ubicarse en la parte externa de cada módulo sanitario en gabinete para intemperie del tipo estanco.

- Los interruptores para embutir serán tipo “SICA” o similar, a tecla y se alojara en cajas de chapa de hierro rectangular, siendo las tapas de material aislante, color marfil. Las mismas consideraciones deben tenerse en cuenta en los tomas corrientes, cuya capacidad será de 10A.

- Las tomas a tierra que se ejecuten serán realizadas con una barra de acero o material ferroso de 1,5 mm en uno o dos trozos, eléctricamente  conectado entre si. Se utilizara conductor de cobre desnudo, que unirá a todas las partes metálicas de la instalación, a fin de obtener una continuidad en las mismas. También se podrá ejecutar la puesta a tierra con jabalina de 45x45x5 mm por 1,50 mts. de largo, según normas de Agua y Energía al pie del tablero principal.

- Protectores Automáticos: Se destinaran a protección contra sobrecargas y cortocircuitos, ubicándose de acuerdo a los respectivos esquemas del tablero. Tendrán un dispositivo térmico de accionamiento con retardo para pequeñas sobrecargas y el dispositivo magnético de accionamiento rápido para cortocircuito y grandes descargas.

10.  Equipos de emergencia: se ubicarán convenientemente, con una separación máxima de 5 mts entre equipos, con una autonomía mínima de 12 horas.

11. Artefactos Eléctricos:

- TUBOS FLUORESCENTES EMBUTIDOS C/LOUVER 3X36 WTS COMPLETOS: embutido fluorescente para cielo raso con Louver doble parabólico de aluminio  de elevada pureza, anodizado y abrillantado desmontable con ganchos metálicos de sujeción. Medidas: 607 x 607 x 90 para lámparas tipo Dulux “L” 3 x 36 W.

- EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCO: con base y difusor de policarbonato con capacitor de 2x36w con capacitor. Grado de protección IP-65 que asegura protección contra polvo y chorros de agua. (Ubicados en Baños en general )

- EQUIPO ATOMLUX: con tubo de bajo consumo de 18 w con autonomía de 12 hs.(Conectado directamente a la línea).

CAPÍTULO 19

VENTILACION MECANICA

Efectuarán extracciones mecánicas independientes para todos los ambientes. Los ventiladores arrancarán en forma manual comandados desde el Tablero de Termomecánica.

CAPÍTULO20

VARIOS

20.1 	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS.

LIMPIEZA DIARIA Y FINAL

La Contratista está obligada a mantener los distintos lugares de trabajo, áreas exteriores, etc., como también el edificio a intervenir, en adecuadas condiciones de higiene.

Los espacios libres de circulación se mantendrán limpios y ordenados, durante todo el tiempo, limitándose su ocupación con materiales, escombros, etc.

Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará diariamente en todas las áreas donde se hayan desarrollado trabajos o transitado para su ejecución.

Durante la construcción está prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento desde los andamios o alturas. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar del predio. Los camiones cargados deberán cubrirse con lonas o folios plásticos a efectos de impedir caída de materiales durante el transporte. Los residuos deberán recolectarse y evacuarse independientemente en contenedores siendo la Contratista responsable del cumplimiento de las normas que se indiquen para este tema.

Se tendrá especial cuidado en la protección y limpieza de carpinterías, contrapisos, carpetas y capas aisladoras; en los desagües se colocarán mallas metálicas para evitar obstrucciones.

La Contratista deberá entregar en perfectas condiciones de habitabilidad y uso. La limpieza final comprende la limpieza íntegra. Será responsable por la rotura de vidrios o artefactos durante la realización de los trabajos. Serán cuidadosamente limpiados los vidrios, sin rayarlos y sin abrasivos, repasados los revestimientos interiores y paramentos exteriores con lavado o cepillado según las indicaciones de los fabricantes de revestimientos. Los pisos y artefactos serán repasados con trapo húmedo.

VESTIMENTA DEL PERSONAL

La provisión de la vestimenta adecuada para el personal (uniforme), deberá contar con identificación a la vista y estará a cargo de la Empresa prestadora.

REMUNERACIONES DEL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

El total de las erogaciones correspondientes al pago de sueldos, cargas sociales de haberes, SAC (Sueldo Anual Complementario), Vacaciones, reemplazos por ausencias pagas, seguros de ley: Accidentes de Trabajo y Vida Obligatorio correspondientes al personal empleado para el desarrollo de las tareas, estarán a cargo exclusivo de la Empresa prestadora.

Se desvincula a la Fuerza de toda futura pretensión y/o reclamo derivado del vinculo laboral entre los adjudicatarios y el personal que le depende – Ley de Contrato de Trabajo.

LEYES IMPOSITIVAS, LABORALES Y PREVISIONALES.

El adjudicatario de la Contratación se obligará a:

a)	Hacerse cargo de la totalidad de los impuestos, tasas y cualesquiera otros aportes que generen la presente contratación, presentando fotocopias de los talones de inscripción ante los organismos competentes.

b)	Dar cumplimiento a las Leyes Laborales en todo lo atinente al personal a su cargo. Abonar puntualmente los salarios establecidos por Ley o por los convenios colectivos de trabajo, horas suplementarias por recargo de tareas, vacaciones, indemnizaciones, etc.

c)	Presentar constancia de inscripción en la caja de jubilaciones y certificación de inscripción del personal afectado a la ejecución del objeto del acto contractual ante los entes provisionales que competen.

d)		Presentar, antes de iniciarse el periodo de contratación, pólizas de seguro de vida obligatorio y coberturas por accidentes de riesgo de trabajo del personal, en cumplimiento del decreto 1567/74.

e)	Contratar a su cargo y riesgo, los servicios de atención médica de urgencia, para cubrir eventuales accidentes de trabajo de su personal, que pudiere ocurrir dentro de los horarios de trabajo de los mismos. Deberá presentar constancias antes del comienzo de la ejecución del contrato.

f)	Tener una cuenta bancaria habilitada por el Ministerio de Economía, a fin de poder cobrar por el servicio prestado. Asimismo la empresa deberá acompañar las facturas por sus servicios con certificado de libre deuda de aportes patronales y obra social.

g)	Por incumplimiento de algunas de estas obligaciones, el contratante queda facultado de pleno derecho a suspender los pagos que deban efectuarse, hasta tanto se verifique la normalización de dichas obligaciones. Ante el supuesto que el adjudicatario persistiera en su incumplimiento, el contratante, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, podrá dar por rescindido el contrato, responsabilizando a aquel por los daños y perjuicios emergentes.

La empresa deberá presentar toda la documentación pertinente del personal de limpieza contratado, (ART Alta como empleado etc.). El adjudicado será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a personas, bienes muebles o inmuebles, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento del contrato, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de maquinas, equipos y/o productos que utilice.

CLAUSULAS VINCULADAS CON EL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

- El personal utilizado por la adjudicataria para prestar el servicio, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo contratante, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

- El Organismo Contratante podrá determinar el plantel que se considera mínimo para la correcta prestación del servicio, pudiendo ser incrementado por el Adjudicatario si no logra el óptimo nivel requerido.

- La Adjudicataria deberá confeccionar una lista completa del personal que afectará a las tareas provenientes del contrato y el de sus eventuales reemplazantes. El personal afectado a los trabajos deberá ser mayor de edad, con residencia estable y estar exento de antecedentes desfavorables ante la Justicia.

- El Organismo Contratante podrá establecer los criterios a adoptar para efectuar el control horario, de la puntualidad y del cumplimiento de los turnos establecidos por parte del personal de la Adjudicataria.

- El Organismo Contratante podrá establecer el tipo de uniforme que deberá utilizar el personal de la Adjudicataria y el tipo de identificación personal que deberán portar.

- Estará a cargo de la Adjudicataria la provisión, según la norma legal vigente, de los elementos de protección personal y seguridad, de acuerdo con la tarea a desarrollar.

- El Organismo Contratante podrá establecer qué medidas de seguridad deberá adoptar la Adjudicataria para la realización de las tareas que se consideren de carácter especial o críticas para el cumplimiento del servicio requerido.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con el cumplimiento de la prestación.

RESPONSABILIDAD

Se deberán utilizar elementos idóneos para cada tarea en particular, como así también las herramientas necesarias, suficientes y específicas para cada tarea.

El adjudicatario será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a personas, bienes muebles o inmuebles, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento del contrato, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de maquinas, equipos y/o herramientas que utilice y el daño o pérdida de los elementos a reparar.

OTRAS CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- Los servicios a realizar son con materiales incluidos y de buena calidad que permitan cumplir con los trabajos solicitado.

- El traslado del personal y/o medio de movilidad a los respectivos lugares de trabajo corren por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº OI 6-4137/30         (LICITACION PRIVADA)  Nº_______________

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO | 1 | REPARACION EDIFICIO GUARDIA DE PREVENCION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA “CBO JUAN A ROMERO” (CONFORME ANEXO I) |  |  |
| 2 | SERVICIO | 1 | REPARACION DEPOSITO DE VIVERES DEL INSTITUTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA “CBO JUAN A ROMERO” (CONFORME ANEXO I) |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL