PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable del COMANDO DE REGION III CORDOBA – UOC N° 0037/035 |
| DOMICILIO: Avenida Hipólito Irigoyen 449 – Córdoba Capital (CP 5.000) |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-region3@gendarmería.gob.ar |
| TELÉFONO: (0351) 4682029 |
| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa de Compulsa Abreviada de Bajo Monto | N° 10 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: FL 7-4023/123

Rubro Comercial: Mantenimiento Reparación y Limpieza

Objeto: ADQ. DEL SERVICIO DE READECUACION DE ESPACIOS EDIFICIO COMANDO DE REGION III

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-region3@gendarmería.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Técnica Administrativa Contable del COMANDO DE REGION III - UOC N° 0037/035 - Avenida Hipolito Irigoyen 449 – Córdoba Capital (CP 5.000) | Hasta el 26 de septiembre de 2017 a las 09:00 hs. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Técnica Administrativa Contable del COMANDO DE REGION III - UOC N° 0037/035 - Avenida Hipolito Irigoyen 449 – Córdoba Capital (CP 5.000) | Hasta el 26 de septiembre de 2017 a las 10:00 hs. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 01 | 331 | 06177 | 0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO (CONFORME ANEXO I) | SERV | 01 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

ANEXO VI: DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 –

PERSONA HUMANA.

ANEXO VII: DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 –

PERSONA JURIDICA.

ANEXO VIII: “PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA”.

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a CONTRATACION DIRECTA de Compulsa Abreviada de Bajo Monto  tiene por objeto la contratación del “ADQ. DEL SERVICIO DE READECUACION DE ESPACIOS EDIFICIO COMANDO DE REGION III”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

  - Decreto 202/17 “Conflicto de interés. Procedimiento”. – Comunicación General ONC 76/2017.

  - Ley n°25.188 de “Ética en el ejercicio de la función pública” Poder Ejecutivo Nacional – Decreto 202 “Conflicto de Interés. Procedimiento” Reglamentado por la Secretaria de Ética Publica Transparencia y Lucha contra la Corrupción  Mediante la  Resolución n° 11/2017.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnica Administrativa Contable del COMANDO DE REGION III - UOC N° 0037/035 - Avenida Hipólito Irigoyen 449 – Córdoba Capital (CP 5.000), en el horario de 08:30 a 13:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnica Administrativa Contable del COMANDO DE REGION III - UOC N° 0037/035 - Avenida Hipolito Irigoyen 449 – Córdoba Capital (CP 5.000), o en la dirección institucional de correo electrónico del COMANDO DE REGION III - utac-region3@gendarmería.gob.ar

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (03) DIAS  días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 hs. y hasta una (1) antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnica Administrativa Contable del COMANDO DE REGION III - UOC N° 0037/035 - Avenida Hipólito Irigoyen 449 – Córdoba Capital (CP 5.000).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

    - Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones articulares.

7.2.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

7.2.5. (FIJAR PORCENTAJE PARA MIPYMES, SALVO QUE EL OBJETO SEA UN SERVICIO)

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - No se aceptarán propuestas alternativas.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/2016 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/2016 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

    - Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC° 64/2016 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

    - Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV) .

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería, especificaciones técnicas, etc).

    - Certificado de visita.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

Los bienes o servicios objeto del presente llamado serán entregados en el Departamento Logística del COMANDO DE REGION III - Avenida Hipólito Irigoyen 449 – Córdoba Capital (CP 5.000)

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será de VEINTICINCO (25) días hábiles,  posteriores a  partir del día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Compra, pudiendo realizar entregas y facturación total.-

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLÓN Nº | CATÁLOGO Nº | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 333-06177-0014 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO (CONFORME ANEXO I) |

OBRA“SERVICIO DE READECUACION DE ESPACIOS DEL COMANDO DE REGIÒN III “CORDOBA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

Capitulo 1: Trabajos Preliminares

Capitulo 2: Cumplimiento de la Reglamentación de carácter público.

Capitulo 3: Revoques.

Capítulo 4: Contrapisos y Carpetas.

Capítulo 5: Pisos- Solías- Zócalos.

Capítulo 6: Pintura.

Capítulo 7: Carpintería.

Capítulo 8: Instalación eléctrica.

Capítulo 9: Vidrios.

Capítulo 10: Climatización

Capítulo 11: Varios

CARACTERISTICAS PARTICULARES

TRABAJOS QUE COMPRENDE: La presente especificación tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarios para la reestructuración, reorganización, refuncionalización y reubicación, a realizarse en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y demás Documentación Contractual referidos al “SERVICIO DE READECUACION DE ESPACIOS DEL COMANDO DE REGIÒN III “CORDOBA”, involucrando en esta instancia las áreas de   COMUNICACIONES, TALLER – COR Superficie : 60 m2, de acuerdo a los artículos que se detallan a continuación.

GENERALIDADES: Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirá estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, a los Pliegos de Condiciones Generales, efectuados por el Departamento Logístico de este Comando Región.

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, dimensiones y demás requerimientos a cumplimentar.

El Contratista deberá reconocer perfectamente el lugar, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de los mismos, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación,  deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a el Departamento Logístico. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

El personal que realice los trabajos en instalaciones deberá ser adecuadamente capacitado por el Contratista sobre riesgos a los que están expuestos y en el uso del material, herramientas y equipos de seguridad.

Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Los trabajos incluyen lo siguiente:

a)	READECUACION Y REFUNCIONALIZACION DE ESPACIOS DEL COMANDO DE REGIÒN III, área ubicada en planta baja, sita en Avenida Hipólito Irigoyen 449, involucrando una superficie  Cubierta total de 60 m2.

CAPÍTULO 1

TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden cercado de área de trabajo, replanteos, depósitos, mediciones, limpieza, etc.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y accesorios que se incorporen a las tareas deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y en un todo de acuerdo con estas  Especificaciones Técnicas. Si el contratista acopiara materiales sin aprobar y rechazados, deberá retirarlos en el término perentorio que determine el Departamento Logístico, y si así no lo hiciere esta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista. Los materiales a emplearse en los trabajos, responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes, serán nuevos, sin fallas y conforme a las Normas IRAM.

1.3. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS

1.3.1. Carpinterías: Se desmontaran la totalidad de las puertas, interiores y exteriores, quedando el retiro a cargo de la empresa adjudicataria y estando obligada está a entregarlas al Departamento Logístico. En ningún caso quedara acopiado dentro del Edificio del comando de Región III.

1.3.1.2. Pisos, Carpetas y Contrapisos: Se removerán todas las carpetas, pisos y contrapisos flojos, desnivelados o en mal estado y se marcara la totalidad para recibir carpeta de asiento para llaneada mecánica.

1.3.1.3.  Retiro de conductos existentes  de instalación termo mecánica en desuso.

1.3.1.4. Instalación eléctrica: reubicación de tableros principales y tendidos de distribución interior.

1.3.1.5. Retiro de toda instalación u elemento, necesario para la correcta ejecución de los trabajos precedentes.

1.3.2. El Contratista instalará en un sector cubierto que designará el Comitente, un área para vestuario y guarda de herramientas.

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones que le sean asignadas para tal fin.

El Contratista deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan verificar las tareas sin riesgo ni peligro. Una vez terminados los trabajos el Contratista reintegrara las áreas asignadas para vestuario y guarda de herramientas y/o materiales en perfecto estado de orden e higiene, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cañerías y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

1.3.3.  PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista.

1.4. REPLANTEO O MEDICIONES

El replanteo será realizado por el Contratista siendo verificado por el  Departamento Logístico, antes de dar comienzo a los trabajos.

Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo y mediciones, será por cuenta exclusiva del  Contratista, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que el  Departamento Logístico ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

CAPITULO 2

REGLAMENTACIÒN

El Contratista deberá atenerse en todas las tareas que ejecute a las reglamentaciones vigentes en el Código de Edificación de la Ciudad de Córdoba y las normas nacionales respectivas, como así también a cada uno de los organismos técnicos nacionales en lo pertinente a instalaciones de obras sanitarias, construcciones civiles, estructuras, energía eléctrica, pavimentos, infraestructura y/o cualquier otro tipo de tarea.

CAPITULO 3

REVOQUES

3.1.  INTERIORES

Reparación de revoques en mal estado .Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 1,5 cm. de profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1 1/2 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponderán al enlucido.

Los enlucidos, no podrán ejecutarse hasta que el jaharro se encuentre terminado.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo. Tendrán aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos.

La separación entre revoque y revestimiento se hará mediante una buña.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que el departamento de construcciones requiera hasta lograr su aprobación.

Antes de comenzar el revocado de un local, el departamento de construcciones verificara  el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Se emplearán para el jaharro y el enlucido, los morteros que se indican a continuación:

En todas las aristas verticales por debajo de 2,00 m. se colocará guardacanto de metal desplegado para protección del enlucido.

3.2. INTERIORES A LA CAL

Compuesto por un jaharro y un enlucido

3.3. FORMAS DE EJECUCION

Jaharro (espesor mínimo 1 cm.) compuesto:

•	1/4 parte de cemento Portland.

•	1 parte de cal grasa hidratada.

•	3 partes de arena fina.

Enlucido (espesor mínimo 0,5 cm.) compuesto:

•	1/8 parte de cemento Portland.

•	1 parte de cal grasa hidratada.

•	3 partes de arena fina.

3.4. JAHARROS BAJO REVESTIMIENTO.

3.5. FORMAS DE EJECUCION

Compuesto por:

•	1 parte de cemento Portland.

•	2 partes de arena fina.

Terminación "peinado" a fin de facilitar la colocación de los revestimientos proyectados.

CAPITULO 4

CONTRAPISOS Y CARPETAS

4.1 GENERALIDADES

Si durante la etapa de desmonte y remoción de los solados a reemplazar o en sectores descubiertos por retiro de tabiques, resultara necesario acondicionar/rehacer contrapisos y carpetas deberá tenerse especial cuidado de respetar  las juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos en total correspondencia con los pisos terminados. Se deberá presentar memoria descriptiva de contrapiso a reemplazar especificando nivel de carga que soporta, no admitiéndose un sustrato de resistencia menor a H25 de micro hormigón.

CAPITULO 5

PISOS- SOLIAS-ZOCALOS

5.1.  PISOS CERAMICO

En los pisos que componen el interior, se colocará porcellanato de alto tránsito borde rectificado de 50 x 50 cm de superficie y 32 mm de espesor, tipo primera calidad, color tipo Marfil, sujeto a la aprobación del Departamento Logístico debiendo ajustarse a lo especificado en cada caso en cuanto a tipo, color, medidas y a todo lo acotado en los croquis respectivos.

Su terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas de 1mm.

Con el mínimo de antelación de DIEZ (10) días, el Contratista presentará a verificación del departamento de Construcciones, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas.

Las muestras aprobadas se mantendrán en obrador  y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen partidas para su incorporación.

5.2 PISOS LLANEADO MECANICO

En los paños que sea necesario reconstruir, se ejecutara sobre contrapiso de micro hormigón reforzado H25, una carpeta cementicia reforzada y llaneado mecánico. La fijación se hará con adhesivo de primera calidad, ejecutando los cortes en las juntas de dilatación.

CAPITULO 6

PINTURAS

6.1 MATERIALES

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por el Departamento Logístico, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. El Departamento Logístico podrá hacer efectuar al contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en laboratorio oficial, a elección del Departamento Logístico y su costo será a cargo del Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

6.2 PINTURA AL LATEX PARA MUROS Y CIELORRASOS

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura TRES (3)  como mínimo.

Los defectos que pudieran presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.               Para tapar poros, grietas u otros defectos se deberán emplear según el caso enduido plástico u otro tipo de sellado.

La última mano de pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la remodelación, hayan dado fin a sus trabajos.  Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Se aclara que el número de manos especificadas es el mínimo, por lo tanto deberán aplicarse tantas manos necesarias hasta lograr el acabado deseado.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos será lavado con una solución de hipoclorito de sodio con proporción de 1 parte en 10 de agua, enjuagando después prolijamente con abundante agua limpia.  Posteriormente se dejará secar y se aplicará 1 mano de fijador de primera marca y calidad certificada;  luego se aplicara enduido plástico al agua hasta lograr una superficie lisa y prolija. Debiéndose presentar para esta tarea, muestras, detalles y ejemplos para ser verificados por el Departamento Logístico.

CAPITULO 7

CARPINTERIA

7.1 VENTANAS Y REJAS

Se proveerá  restauración de carpinterías existentes y en su caso el cambio de las  mismas si se encontrase muy dañada Se tendrá especial cuidado en la cumplimentación de las normativas mencionada.

CAPÍTULO 8

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

8.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar, comprenden todas las tareas necesarias, conforme a estas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para dejar en correctas condiciones de funcionamiento y de terminación de las Instalaciones Eléctricas correspondientes a la  reestructuración de espacios, y todo lo que se indique como previsiones para pasaje de tendidos y para instalaciones de Puesta a Tierra, cumpliendo las Normas IRAM.

Las tareas que debe cumplimentar el Contratista son:

a) Proyecto de readecuación de instalación eléctrica.

b) Distribución de Iluminación.

c) Distribución de Tomacorrientes comunes, usos especiales y monofásicos y trifásicos.

d) Reubicación de Tablero Principal.

e) Conexión a Puestas a Tierra.

f)  Readecuación Servicio Telefónico, redes y seguridad (cámaras, alarmas y controles de acceso).

A fin de garantizar las condiciones de “confort óptimas” el contratista deberá realizar un estudio lumínico para luego  ajustar el sistema preadoptado a los requerimientos obtenidos y presentarlo al Departamento de Construcciones.

8.2. CANALIZACIONES Y CAÑERIAS

Se instalara la totalidad de las canalizaciones empotradas, salvo que el sistema constructivo lo impida, en tal caso El Comitente dará conocimiento a el Departamento Logístico para resolución de las medidas correspondientes.

8.2.1	Las cañerías a emplear serán del tipo denominado de uso eléctrico con un diámetro mínimo de ¾” que aseguren un correcto pase de los cables para cada una de las instalaciones. Para tendidos subterráneos, se empleará cañería de PVC adecuada a cada fin.

La distribución interna, se realizará con caño metálico semi-pesado aprobado según el ENRE, bandeja portacables.

8.2.2 Todas las cajas de paso y/o derivación deberán ubicarse de modo que resulten estéticamente ubicadas, de modo fácilmente accesible, poseerán tapas, y estarán prolija y firmemente fijadas a los muros o estructuras.

8.2.3 Las Instalaciones realizadas a la intemperie o subterráneas serán de tipo adecuado a cada destino.

8.3. LLAVES, TOMAS, ETC

8.3.1   TOMACORRIENTES:

Serán de primera calidad, y estarán montados en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar por el Departamento Logístico. Y Usos especiales según requerimientos especiales.

8.3.2 LLAVES DE EFECTO:

Serán de igual marca y diseño que los tomas, y se instalarán completas, en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar el Departamento Logístico.

8.4 CONDUCTORES

8.4.1 Los conductores en cañerías serán conforme a normas IRAM, de cobre, antillama. Para la Puesta a Tierra la aislación será verde - amarillo - Para el neutro la aislación será color celeste o blanco. Para tensión de fases y retornos de naves, se prohíben esos colores.

Para las conexiones de Puesta a Tierra en sus recorridos subterráneos, (conexión de jabalinas) se empleará cable de cobre desnudo de 25 mm2 con formación de no más de 19 alambres.

8.4.2 Los cables estarán identificados en todos los puntos de conexión mediante colores y mediante anillos numerados permanentes.

8.4.3 Los cables de hasta 2,5 mm2 podrán empalmarse en las cajas de conexión mediante retorcido y cinta aisladora con aislación equivalente al cable.  Para secciones mayores se emplearán borneras de conexión y terminales identados.

8.5. TABLEROS

8.5.1 Interruptores Termomagnéticos:

Serán de la serie DIN, de no menos de 6 KA de capacidad de ruptura en 220/380 Volt., de primera calidad verificada por el Departamento de Construcciones. Estarán montados sobre rieles DIN.

8.5.2 Interruptores Diferenciales:

Serán de primera calidad, para los interruptores termo magnéticos.

8.5.3 Barramientos:

Los barramientos de los tableros responderán a lo especificado por las normas IRAM.  Serán de cobre electrolítico, para corriente nominal igual a la nominal del Interruptor principal y preparados para soportar las corrientes de cortocircuito.

Para las derivaciones de cables de P.A.T., se empleará una barra de cobre adecuada, con tornillos de conexión para cada salida.-

8.5.4 Gabinetes: Estilo ESTANCO con puerta  o similares según cantidad de polos por circuitos en cada edificio.

8.5.5 Los accesos de las cañerías se efectuaran mediante tuerca, contratuerca y boquilla o conectores aprobados

8.6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

8.6.1	Jabalina normalizada 7/8” con caja de inspección de acero.

8.6.2 Se verificará que se obtiene una resistencia de descarga a tierra, del valor exigido por los Reglamentos.-.

8.6.3	Se efectuarán mediciones con telurímetro de la resistencia de P.A.T. de cada jabalina antes de conectarla, efectuando una planilla que se entregará a la Inspección de Obra. Las mediciones se efectuarán en presencia del Departamento Logístico.

8.7. INSTALACION PARA TELEFONIA Y REDES INFORMATICA

Tendrá entrada independiente y su distribución será por bandeja metálica en los locales a refaccionar y refuncionalizar. Se canalizara también desde racks de conexión ubicado en hasta caja de pase general cuya ubicación será definida por Departamento Logístico.

8.8. INSTALACIONES PARA SISTEMA DE SEÑALES DE VIDEO POR CABLE

Será análoga a lo indicado para telefonía y redes informáticas. Las que deberán ir instaladas en los locales a refaccionar y renacionalizar, en los que considere necesario el Departamento Logístico. Se canalizara también desde racks de conexión, hasta caja de pase general indicado por departamento Comunicaciones.

8.9 INSTALACIONES PARA SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD

Será análoga a lo indicado para telefonía y redes informáticas. Ejecutándose solamente el tendido de canalizaciones, dejando la instalación perfectamente lista para el pase de conductores. Se canalizara también desde racks de conexión hasta caja de pase general.

8.10. PARTICULARIDADES:

A fin de garantizar las condiciones de “confort óptimas” el contratista deberá realizar un estudio lumínico para luego  ajustar el sistema preadoptado a los requerimientos obtenidos y presentarlo al Departamento Logístico.

El Contratista procederá al relevamiento e inspección de la red eléctrica existente en el entorno próximo y presentará al Departamento Logístico, los planos de electricidad preliminares antes de comenzar los trabajos.

En los planos se deberán indicar la toma de alimentación de tableros, trazados de cañerías y conductores con indicación de los mismos, así como todos los elementos que sean indispensables para la presentación de la respectiva documentación. Los planos que se confeccionaran serán en escala 1-100 y/o 1-50, serán modulados cumplimentando y respetando las Normas Técnicas vigentes.

Durante la ejecución de las tareas el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier deterioro en canalizaciones, tableros, llaves, etc., como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra.

Instalación: el Contratista deberá ajustarse en todo de acuerdo al presente pliego, y demás especificaciones que se detallan:

La instalación en cielorraso será ejecutada en caño semipesado rígido y las boquillas de unión a cajas y otros elementos serán roscadas, y en ningún caso el tendido se realizará en caños de PVC.

Las uniones entre caños se efectuaran con tuercas galvanizadas y boquillas de chapa roscadas a fin de que presente una perfecta continuidad y rigidez mecánica. No se permitirán caños de menos de 19 mm (3/4) de diámetro interno. Tampoco deben usarse caños con forro aislante interno, ni caños metálicos flexibles.

En conductores la sección mínima será de 1.5 mm2, para conductores de bajada a llaves o alimentación de una sola boca.

Todos los conductores en sus conexiones deberán tener terminales e identificadores de cada circuito.

Las secciones mayores de 6mm deben ejecutarse por medio de soldaduras, tornillos u otras piezas de conexión equivalente que aseguren un buen contacto eléctrico. Las cañerías se colocaran con una leve inclinación hacia la caja evitando contrapendientes o sifones a fin de impedir la acumulación de agua o condensación dentro de ella. En caso de que no puedan evitarse sifones se deberá emplear cañerías galvanizadas. No se debe pasar conductores para instalación de campanillas, teléfonos, u otros usos similares dentro de los caños que se emplean para línea de luz, fuerza motriz o calefacción.

No se permitirá pasar por la misma bandeja, conductores de teléfono, de red de TV, y/o sistema informático. Para ello se utilizarán bandejas independientes con las distancias según corresponda en las normativas.

La conexión de la red de TV se efectuará en todos los casos por bandeja y su bajada a pared con caño de 22 mm a su respectiva caja.

Las conexiones de línea telefónicas internas privadas y públicas se efectuaran con cañería de 22 mm, siendo las entradas de las líneas de cada uno independientes.

Las cajas para centro se ubicaran de acuerdo al análisis efectuado por la empresa contratista, salvo indicación contraria y en cada centro se colocara un gancho de suspensión de artefactos fijados sólidamente a la losa, en forma tal que las cajas y cañerías no soporten esfuerzo alguno por suspensión de los artefactos. Salvo indicación especial, las cajas para llaves se colocaran a 1,20 mts. del nivel de piso terminado y los tomacorrientes a 0,30 m de piso terminado. Todo tramo de cañería cuya longitud sea superior a 12mts., deberá llevar una caja de registro intermedio.

Los circuitos destinados exclusivamente para fuerza motriz en los cuales se utilicen tomacorrientes, deben tener protección con una Intensidad no mayor de 30 A., y el nro. de derivaciones no debe exceder de DIEZ (10). Los conductores activos (fase o polo), serán preferentemente de color rojo.

Los interruptores para embutir serán de primera calidad, a tecla y se alojara en cajas de chapa de hierro rectangular, siendo las tapas de material aislante, color marfil. Las mismas consideraciones deben tenerse en cuenta en los tomas corrientes, cuya capacidad será de 10A.

Las tomas a tierra que se ejecuten serán realizadas con una barra de acero o material ferroso de 1,5 mm en uno o dos trozos, eléctricamente  conectado entre si. Se utilizara conductor de cobre desnudo, que unirá a todas las partes metálicas de la instalación, a fin de obtener una continuidad en las mismas. También se podrá ejecutar la puesta a tierra con jabalina de 45x45x5 mm por 1,50 mts. de largo, según normas de Agua y Energía al pie del tablero principal.

Protectores Automáticos: Se destinaran a protección contra sobrecargas y cortocircuitos, ubicándose de acuerdo a los respectivos esquemas del tablero. Tendrán un dispositivo térmico de accionamiento con retardo para pequeñas sobrecargas y el dispositivo magnético de accionamiento rápido para cortocircuito y grandes descargas.

Condicionantes de las instalaciones:

Se ubicarán bocas por local, de acuerdo al estudio lumínico realizado por la empresa contratista.

La línea eléctrica para aire acondicionado será independiente, al igual que la red telefónica, de cámaras y sistema informático.

Se respetará una distancia máxima de 3 mts entre equipos de iluminación interna y entre equipos de iluminación de depósitos como máximo de 6 mts.

La distancia de separación entre equipos de emergencia será como máxima de 6 m.

La iluminación de emergencia constará de equipos completos de tubos de emergencia de 20 w de Potencia con una autonomía mínima de 12 hs.

En todo el sector a readecuar los tomas deberán ser dobles.

La conexión de la red de TV se efectuará por bandeja y su bajada a pared con caño de 22 mm a su respectiva caja.

Artefactos Eléctricos:

Conforme al estudio lumínico efectuado por la empresa contratista, determina los artefactos a ser utilizados, conforme aprobación del Departamento Logístico.

CAPÍTULO 9

VIDRIOS:

9.1. Todos los vidrios nuevos serán como mínimo laminados, espesor de 3mm+3mm para los vidrios simples.  Estarán bien cortados, en forma neta y libres de escallas, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.  Por motivos de seguridad no se admitirán vidrios comunes sin laminar.

El contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificaciones en la obra y atenerse a las medidas mínimas que figuran en este pliego.

CAPÍTULO 10

CLIMATIZACION

La empresa contratista deberá realizar un Balance Térmico de los espacios a remodelar, el cual determinara, frigorías y calorías correspondientes, los mismos serán de primera calidad, previa aprobación del Departamento Logístico.

CAPÍTULO 11

VARIOS

11.1. 	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS.

11.2.1. LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE TAREAS:

La Contratista está obligada a mantener los distintos lugares de trabajo, áreas exteriores, depósitos, etc., como también las áreas a intervenir, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán mantenerse perfectamente limpios y desinfectados.

Los espacios libres de circulación se mantendrán limpios y ordenados, durante todo el tiempo que duren las tareas, limitándose su ocupación con materiales, escombros, etc., al tiempo mínimo necesario, y con la verificación del Departamento Logístico.

Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza de la obra se hará diariamente en todas las áreas donde se hayan desarrollado trabajos o transitado para su ejecución.

Está prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento desde los andamios o alturas. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del predio. Los camiones cargados deberán cubrirse con lonas o folios plásticos a efectos de impedir caída de materiales durante el transporte. Los residuos deberán recolectarse y evacuarse independientemente en contenedores siendo la Contratista responsable del cumplimiento de las normas que se indiquen para este tema.

La Contratista deberá entregar los espacios refaccionados en perfectas condiciones de habitabilidad y uso. La limpieza final comprende la limpieza íntegra de todas las áreas a intervenir. Será responsable por la rotura de vidrios o artefactos durante la realización de los trabajos. Serán cuidadosamente limpiados los vidrios, sin rayarlos y sin abrasivos, repasados los revestimientos interiores y paramentos exteriores con lavado o cepillado según las indicaciones de los fabricantes de revestimientos. Los pisos y artefactos serán repasados con trapo húmedo.

15.1.2. AYUDA DE GREMIOS.

La empresa contratista prestara ayuda de gremio a las empresas de servicios públicos que estén afectadas a trabajos de reparación de instalaciones de frentistas y/o estén afectadas a trabajos de nuevos tendidos de redes, los trabajos en los que prestara ayuda serán en aperturas o cubrimientos de instalaciones a frentistas a fin de renovación y/o reparación de instalaciones.

Se entiende por Ayuda de Gremio aquella publicada por la Cámara Argentina de la Construcción, según usos y costumbres, y consiste en la provisión por parte de la Contratista de dichas tareas.

LUGAR Y FECHA :

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº FL 7-4023/123   - CONTRATACION DIRECTA  Nº 10/17

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNID | 01 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO (CONFORME ANEXO I) |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VII

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a | la no |
| un funcionario se deberá repetir la | declaración de vinculaciones implica la |
| información que a continuación se solicita | declaración expresa de la inexistencia de los |
| por cada una de las vinculaciones a | mismos, en los términos del Decreto n° |
| declarar. | 202/17. |  |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  |  |  | Detalle Razón Social y CUIT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parentesco |  |  |  | por |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |  |
| consanguinidad |  | dentro |  | del |  |  |  |  |
| cuarto grado y segundo de |  |  |  |  |
| afinidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, |  |
| Pleito pendiente |  |  |  |  |  | juzgado y secretaría intervinientes. |  |
| Ser deudor |  |  |  |  |  | Indicar motivo de deuda y monto |  |
| Ser acreedor |  |  |  |  |  | Indicar motivo de acreencia y monto |  |
| Haber recibido | beneficios | de |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |  |
| importancia de | parte |  | del |  |  |  |  |
| funcionario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amistad pública | que |  | se |  |  |  |  |
| manifieste | por | gran |  | No se exige información adicional |  |
| familiaridad y frecuencia en el |  |  |  |
| trato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información adicional |  |  |  |  |  |  |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma	Aclaración	Fecha y lugar

ANEXO VIII

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no |
| un funcionario, o por más de un socio o | declaración de vinculaciones implica la |
| accionista, se deberá repetir la información | declaración expresa de la inexistencia de los |
| que a continuación se solicita por cada una | mismos, en los términos del Decreto n° |
| de las vinculaciones a declarar. | 202/17. |  |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es |  | No se exige información adicional |  |
| --- | --- | --- | --- |
| directo de la persona jurídica declarante) |  |  |  |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |  |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |  |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |  |
| Sociedades con interés directo en los |  | Detalle Razón Social y CUIT |  |
| resultados económicos o financieros de la |  |  |  |
| declarante |  |  |  |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |  |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |  |

| formación de la voluntad social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accionista o socio con más del 5% del |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| capital social de las sociedades sujetas a |  |  |  |
| oferta pública |  |  |  |
| Información adicional |  |  |

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parentesco por |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |  |
| consanguinidad dentro del |  |  |  |
| cuarto grado y segundo de |  |  |  |
| afinidad |  |  |  |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, |  |
|  |  | juzgado y secretaría intervinientes. |  |

| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| --- | --- | --- |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| importancia de parte del |  |  |  |
| funcionario |  |  |  |
| Información adicional |  |  |  |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________	________________	____________

Firma y aclaración del declarante    Carácter en el que firma	Fecha

ANEXO  VIII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS

CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| CARGO AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | CARGO ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Comandante de Región | Manuel Nelson GONZALEZ Comandante General 13.772.877 EN AUSENCIA Carlos Alberto SCOFANO Comandante Mayor 16.358.615 | Comandante de Región | Manuel Nelson GONZALEZ Comandante General 13.772.877 EN AUSENCIA Carlos Alberto SCOFANO Comandante Mayor 16.358.615 |

| LUGAR Y FECHA : |  |
| --- | --- |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL