PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| ESCUADRON 21 “LA QUIACA” – UOC N° 037- 039 |
| DOMICILIO: AVENIDA SARMIENTO 598 – LA QUIACA – JUJUY |
| CORREO ELECTRÓNICO: UTAC-ESC21LAQUIACA@GENDARMERIA.GOB.AR |
| TELÉFONO: (03885) - 423855 |
| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO | N° 08 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| N° de Expediente: GE 7-4050/07 |
| Rubro Comercial: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
| Objeto: Contratar Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Sección de Control “Tres Cruces” |
| Costo del Pliego: Sin valor |

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: UTAC-ESC21LAQUIACA@GENDARMERIA.GOB.AR

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Técnico Administrativa Contable del Escuadrón 21 “La Quiaca” de Gendarmería Nacional – sito en Av. Sarmiento Nro. 598 de la Ciudad de la Quiaca Provincia de Jujuy - (CP 4650). | Días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:30 y desde 17:00 a 19:00 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Técnico Administrativa Contable de Escuadrón 21 “La Quiaca” de Gendarmería Nacional – sito en Av. Sarmiento Nro. 598 de la Ciudad de La Quiaca Provincia de Jujuy - (CP 4650). | El 18 de agosto de 2017 a las 10:00 hs. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| N° ORD | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 04237 | 0001 | MANTENIMIETO Y REPARACION DE INMUEBLE; MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. (CONFORME “ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”).- | SERV | 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

ANEXO VI: PLANO SECCION DE CONTROL TRES CRUCES

ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DECRETO 202/17)

ANEXO VIII: PLANILLAS DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado de la CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO tiene por objeto “Contratar Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Sección de Control Tres Cruces”.

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en La Unidad Técnica Administrativa Contable del Escuadrón 21 “La Quiaca”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:30 Hs y de 17:00 a 19:00 Hs, hasta DOS (2) Horas antes a la fecha Fijada para la Apertura o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nro. (s) 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el ESCUADRON 21 “LA QUIACA” de GENDARMERÍA NACIONAL, sito en Av. Sarmiento Nro. 598 de la Ciudad de La Quiaca, Provincia de Jujuy o en la dirección institucional de correo electrónico de la Unidad Técnico Administrativa Contable - UTAC-ESC21LAQUIACA@GENDARMERIA.GOB.AR

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (4) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo. En el horario de 08:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:00 horas.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nro. (s) 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:30 hs y de 17:00 a 19:00 hs.  hasta UNA (01) hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en LA Unidad Técnica Administrativa Contable del Escuadrón 21 “LA QUIACA” de Gendarmería Nacional – sito en Av. Sarmiento Nro. 598 de la Ciudad de La Quiaca, Provincia de Jujuy - (CP 4650).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones articulares.

7.2.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nro. (s) 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/2016 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/2016 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

    - Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC° 64/2016 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

    - Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería, especificaciones técnicas, etc).

- GARANTÍAS

(Artículos Nro. (s) 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nro. (s) 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nro. (s) 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nro. (s) 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

Complejo Edilicio de la sección Tres Cruces previo aviso y coordinación con el Área Logística  del Escuadrón 21 “LA QUIACA”, sito en Av. Sarmiento Nº 598 de la Ciudad de La Quiaca, Provincia de Jujuy de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:00 Hs previa coordinación telefónica al Nº 03885-423855.

FORMA: TOTAL.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será de TREINTA Y CINCO (35) DIAS HABILES A PARTIR DEL DIA HABIL INMEDIATO SIGUIENTE A LA FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nro. (s) 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

  - La facturación será TOTAL

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLÓN Nº | CATÁLOGO Nº | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 331-04237-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE; MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. (CONFORME “ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”).- |

OBJETO: Deberá Realizarse un Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio y Locales del Puesto de Control Sobre la Ruta Nacional 9 de la Sección “Tres Cruces”, Dependiente del Escuadrón 21 “La Quiaca” - GENDARMERIA NACIONAL-

| N° | TAREAS | UNIDAD | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REPARACIÓN CUBIERTA HÚMEDA |  |  |
| 1.1 | Impermeabilización cubierta húmeda | m2 | 144 |
| 1.2 | Reparación fisuras | GL- | 1 |
| 2 | PATOLOGÍAS EN REVOQUES |  |  |
| 2.1 | Revoque interior | GL- | 1 |
| 2.2 | Revoque exterior | GL- | 1 |
| 3 | REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS SANITARIAS |  |  |
| 3.1 | Reparación y provisión de artefactos y griferías | GL- | 1 |
| 4 | REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTES |  |  |
| 4.1 | Reparación carpintería de madera | GL- | 1 |
| 4.2 | Reparación de piezas metálicas y herrerías | GL- | 1 |
| 5 | PUESTA EN VALOR DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE |  |  |
| 5.1 | Provisión, reposición y colocación de tableros, cableados, luminarias, tomas y llaves. | GL- | 1 |
| 6 | CLIMATIZACIÓN |  |  |
| 6.1 | Refacción y puesta en valor de la salamanca existente | Un. | 1 |
| 7 | CIELORRASO DE MACHIMBRE |  |  |
| 7.1 | Refacción cielorraso existente | GL- | 1 |
| 8 | REPOSICIÓN REVESTIMIENTO EN PAREDES |  |  |
| 8.1 | Reposición revestimiento paredes | GL- | 1 |
| 9 | PINTURA |  |  |
| 9.1 | Pintura Exterior | m2 | 180 |
| 9.2 | Pintura Interior | m2 | 141 |
| 9.3 | Barniz mate para piezas de madera | m2 | 192,8 |
| 10 | REPARACIÓN MOBILIARIO DE COCINA |  |  |
| 10.1 | Tareas de reparación y reposición del mobiliario | GL- | 1 |
| 11 | VEREDA PERIMETRAL |  |  |
| 11.1 | Ejecución vereda perimetral | m2 | 99 |
| 12 | COLOCACIÓN DE CHAPAS DE CERRAMIENTO |  |  |
| 12.1 | Colocación de chapas de cerramiento | m2 | 110,8 |
| 12.2 | Inst. eléctrica | GL- | 1 |
| 13 | ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE ESPEJOS DE SEGURIDAD |  |  |
| 13.1 | Adquisición espejos de seguridad | GL- | 1 |

1.   REPARACION CUBIERTA HUMEDA

Se verificará el estado de los elementos estructurales que componen la cubierta. Analizar la estabilidad estructural de los mismos. En caso de que el coeficiente de seguridad se haya reducido drásticamente, elaborar un proyecto de rehabilitación de los mismos.

Se verificará la presencia de fisuras y grietas, organismos vegetales y animales en el muro que conforma el mojinete. Se estudiara el estado del acabado superficial del mismo. Para la rehabilitación se seguirán los lineamientos expresados en los ítems enumerados más arriba.

Analizar las pendientes de la cobertura. En caso de que el escurrimiento de las aguas de lluvia no sea el correcto, se deberá realizar un proyecto de evacuación de aguas. Analizar el estado de la aislación hidráulica; se presupone que su capacidad aislante es deficiente (presencia de filtraciones en cielorrasos). Se podrá reconstruir utilizando una membrana líquida de elaboración in situ conformada por una armadura de geotextil, asfaltos y polímeros modificados (130grs. /m2), que facilita y asegura la impermeabilización de todo tipo de superficie horizontal, vertical y planos inclinados; como terminación superficial se utilizará pintura de base acrílica para cubiertas.

Se ejecutarán por parte de la Adjudicataria, todas las tareas necesarias de manera tal que la cubierta quede impermeabilizada y sin filtraciones.

1.1 Reparación de fisuras

Se entiende por grieta a cualquier abertura longitudinal o trasversal, incontrolada de un elemento constructivo, sea estructural o de simple cerramiento. Son lesiones mecánicas, que distinguimos en dos subtipos:

Por exceso de carga: afecta elementos estructurales, y que exigen un refuerzo inmediato, para asegurar la unidad constructiva.

Por dilataciones y contracciones higrotérmicas: afecta elementos estructurales y de cierre, cuando no se han previsto las suficientes juntas de dilatación en los mismos.

En cuanto a las soluciones adoptadas para ejecutar las reparaciones de las grietas, se decidió agruparlas según su comportamiento, optando por los siguientes criterios:

- En grietas en las que se prevea poca movilidad y tengan que transmitir esfuerzos mecánicos y garantizar la continuidad del elemento constructivo, se optará por colocación de llaves, para conseguir un macizado más eficaz de todo su interior.

- En grietas en que se prevea gran movilidad, se recurrirá a una independencia constructiva y se utilizará para su cierre un sellador tixotrópico y elástico de poliuretano para juntas de alto poder adhesivo tipo SikaFlex 1A plus, u otro de igual característica y calidad.

2.   PATOLOGÍAS EN REVOQUES

Se contemplará la reparación de revoques en la totalidad de los locales.

2.1 Eflorescencias

Características de las paredes de mampostería de cerámica roja (maciza o hueca), con tendencia a exudar sales alcalinas producto de su proceso de fabricación. Cuando entra en contacto con el agua, el anhídrido carbónico del aire se combina con esta y forma acido carbónico, que reacciona con la cal formando un acriptoflorescencia. Estas sales tienden a salir del muro y asoman en forma de espuma blanca (eflorescencia).

2.2 Microfisuraciones

Producidas por la antigüedad de la construcción del edificio, lo que provocó a lo largo del tiempo alteraciones su aspecto y su permeabilidad.

Las fisuras en muros cuya abertura sea de hasta 5 mm de amplitud en el revoque y no afecten los mampuestos, se repararán demoliendo el revoque a lo largo de la fisura en un ancho mínimo de 3 cm. Se picará el revoque flojo y se hará un hidrolavado con presión. Luego, se agregará una lechada de cal diluida en agua y también se agregará en la pasta un polímero acrílico, vinílico o Poliuretánico, que actúe como puente de adherencia formando una retícula que retendrá los áridos y le otorgará elasticidad a los revoques. Si el sustrato tiene alta absorción de humedad, se deberá colocar siliconas para que el muro no tome el agua del revoque.

Las grietas de mayor abertura, que alcancen los mampuestos que constituyen la pared, se abrirán formando una canaleta de un ancho mínimo de 5 cm. y profundidad en los mampuestos mínima de 5 cm., se limpiará eliminando todo el material suelto, se aplicará una mano de lechada de cemento y sobre ella se aplicará mortero de cemento y arena mediana en relación 1:3 hasta emparejar la cara de la mampostería. Posteriormente se reconstruirá el revoque igual al existente y de acuerdo con las presentes especificaciones.

En caso de grietas de longitud y abertura de apreciable importancia, al solo juicio del inspector de tareas, se construirán trabas o llaves transversales a las grietas. Las trabas, se construirán formando canaletas similares a las realizadas para el llenado de las grietas y descriptas en el párrafo anterior, colocando dentro de ellas un mínimo de 2 barras de acero para construcción de diámetro 6 mm.

2.3 Patologías de revoques en fachada.

Cuando existan patologías en los paramentos exteriores que conforman la fachada del edificio, se procederá a buscar una solución de forma tal que se procure arribar a una reparación definitiva. En el caso de que esto no sea posible, quedará a criterio de la Coordinación de Infraestructuras e Inmuebles.

Cuando en los revoques de los muros se evidencien fisuras cuya abertura sea de cinco (5) mm. de amplitud, y esta fisura no afecte los mampuestos serán reparados efectuando una demolición del revoque a lo largo de la fisura en un ancho mínimo de tres (3) cm. El revoque que pudiera quedar desprendido se picará y limpiará con hidrolavado a presión. Posteriormente se aplicará una lechada de cal diluida en agua y se agregará en la pasta un polímero acrílico, vinílico o poliuretánico para que actúe como puente de adherencia formando una retícula que retendrá los áridos y otorgará elasticidad a los revoques. Si el sustrato manifiesta alta absorción de humedad, se aplicarán siliconas para que el paramento no retenga agua desde el revoque.

Cuando las grietas sean de mayor apertura y alcancen a los mampuestos que constituyen el paramento, deberán ser abiertas para formar una canaleta cinco (5) cm. de ancho y cinco (5) cm de profundidad como mínimo. Todo el material que quede suelto deberá ser retirado para dejar limpia la zona. Se aplicará una mano de lechada de cemento y sobre ella se aplicará un cemento y arena mediana en relación 1:3 hasta emparejar la cara del paramento. Posteriormente se reconstruirá el revoque igual al que el existente preparado para recibir el acabado final.

Cuando las grietas sean de apertura relevantemente perjudicial, quedará a disposición del juicio de la inspección de tareas y se realizarán las reparaciones correspondientes a forma de frenar la apertura de las grietas.

3.   REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS SANITARIAS

Este ítem contemplará la puesta en valor de los artefactos y griferías sanitarias, ello indica la inspección de los mismos y en caso de requerir la reparación, lo que indica la reposición de alguna pieza faltante que perjudique al funcionamiento, la Adjudicataria deberá proveerla.

Para aquellos casos en que los artefactos, accesorios y griferías, sean inexistentes o no puedan ser remendadas sus patologías, la Adjudicataria deberá proveerlos cumpliendo con los requisitos descriptos a continuación.

3.1 Provisión y colocación de artefactos.

Todos los artefactos, griferías y accesorios a proveer y colocar serán de primera calidad, deberán cumplir con lo especificado por Normas IRAM para los mismos, serán los aprobados por la Inspección de tareas. Se proveerán y colocarán artefactos sanitarios de loza de primera calidad, tipo “FERRUM” línea “Andina” o similar de capacidad superior, color blanco.

3.1.1     INODORO: marca Ferrum o similar, Línea Andina, a pedestal del tipo corto, de funcionamiento sifónico. Constarán de conexión cromada de 38mm de siámetro para entrada de agua. Se fijarán al piso con tarugos de nylon tipo “Fisher” o similar y con tornillos de bronce. Los asientos serán de tapa plástica color blanco.

3.1.2    DEPÓSITO: tipo mochila, Línea “Andina” de Ferrum, color blanco.

3.1.3    LAVATORIO: marca Ferrum o similar, Lavatorio Y Columna Línea Andina 3 Agujeros. Desagüe universal para lavatorio de 32mm terminación cromada.

3.1.4	BIDET: marca Ferrum o similar, Línea Andina, de losa sanitaria color blanco, de funcionamiento sifónico. Constarán de conexión cromada de 38mm de siámetro para entrada de agua. Se fijarán al piso con tarugos de nylon tipo “Fisher” o similar y con tornillos de bronce.

3.2 Accesorios sanitarios

Los accesorios serán de tipo aplique en pared. Se proveerá:

3.2.1     Jabonera: para aplicar, color blanco. 1 unidad por ducha y lavatorio.

3.2.2     Portarrollos: para aplicar 1 unidad por inodoro

3.2.3     Perchas: para aplicar, color blanco. 1 unidades por ducha.

3.3 Griferías:

Se deberán proveer y colocar las griterías de primera calidad, del tipo “FV” de calidad similar o superior, línea según descripción.

3.3.1     Lavatorio: Se colocará un juego para lavatorio del tipo “FV – Allegro” incluye desagüe con tapita o similar superior, terminación cromo.

3.3.2     Ducha: Se colocará un juego para ducha, de dos llaves, con ducha tipo “FV -Allegro” similar o superior, terminación cromo.

3.3.3     Bidet: Se colocará un juego para bidet, de dos llaves y transferencia tipo “FV - Allegro” similar o superior, desagüe con tapita, terminación cromo.

4.   REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS

Se verificará el estado particular de cada una de las carpinterías a fin de determinar si son pasibles de recibir tratamiento para su acondicionamiento y o restauración.

Cuando las carpinterías sean de madera, se procederá a su reparación o restauración según corresponda, en todos los casos respetando totalmente los diseños y materialidades preexistentes. Se deberán cambiar los tramos de madera que se encuentren en mal estado y se repondrán los vidrios rotos, rallados o rajados. En los casos que las aberturas no puedan ser recuperadas, se recurrirá a su construcción utilizando madera maciza de cedro y respetando el diseño original. Todas las carpinterías deberán ser presentadas con acabado lustroso. Todos los herrajes, cerraduras u ornamentos, serán restaurados, pulidos o repuestos en el caso que sea necesario, a fin de lograr una prolijidad homogénea. Cuando existan juntas que deban ser selladas, en todos los casos se deberá realizar el trabajo utilizando algún sellador de caucho siliconado e incoloro que se ajuste las normas IRAM. Cuando el sellado sea mediante el empleo de burletes, estos cumplirán con la norma IRAM 113001. En el caso de que sea pertinente colocar felpas para asegurar la hermeticidad, estas serán de base tejida de polipropileno rígido con filamentos de polipropileno siliconados.

4.1 Restauración de herrería y piezas metálicas

Este inciso comprende la puesta en valor de todas las piezas metálicas componentes de los marcos de aberturas, herrería, elementos estructurales a la vista y demás elementos metálicos que se encuentren en la fachada del edificio. Para todos los casos se utilizarán productos y esmaltes sintéticos de primera calidad, y sus acabados y colores quedarán a criterio de la Inspección de Tareas. El procedimiento para la preparación de superficies se ajustará a la siguiente descripción salvo casos particulares:

- Se eliminarán totalmente pinturas y óxidos existentes, arenando, rasqueteando y lijando a fondo.

- Se limpiará con solvente para eliminar totalmente cualquier tipo de suciedad.

- Se aplicará una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc, cubriendo perfectamente toda la superficie.

- Se aplicará masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera necesario.

- Se colocará un fondo de antióxido en las partes que fueron masilladas y se lijará de manera pertinente.

- Una vez que la superficie haya secado, se aplicarán pintadas como mínimo dos (2) manos de esmalte sintético puro, color según corresponde o bajo criterio de la Coordinación.

- Cuando los elementos metálicos sean componentes estructurales que no están a la vista (vigas, columnas, correas, etc.) llevarán solamente el tratamiento anticorrosivo indicado para cada caso en particular.

5.   PUESTA EN VALOR DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE

Se realizará la inspección de la instalación existente debiendo contemplar la puesta en valor de la misma de modo tal que se cumplimente con las normativas vigentes. En caso de reposición de tendidos se deberá ejecutar los nuevos tendidos por fuera de los muros quedando a la intemperie. La cañería será de PVC rígido doblado en frío, marca

TUBELECTRIC o similar, ø ½” o ¾”, según el uso del local lo requiera. Las cajas y accesorios de la instalación serán del mismo material que los caños.

5.1 Cables

Todos los cables empleados serán del tipo comercial normalizado y aprobado por las Normas IRAM con el sello correspondiente, tipo antillama y de sección de acuerdo al consumo. Serán cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado 1 kV. El color de los conductores unipolares será el normalizado utilizando rojo, castaño o negro para las fases de tomacorrientes y circuitos de iluminación (inclusive el retorno), celeste para el neutro (tomacorrientes e iluminación) y verde-amarillo (bicolor) para el conductor de protección.

5.2 Tablero general y seccional

Cada tablero tendrá un gabinete estructural de chapa B.W.G Nº 16 con tapa y puerta con cerradura tipo “Yale” a destornillador plano. Tendrá capacidad para tres circuitos. Llevará una termomagnética por cada circuito y un interruptor automático de entrada, dimensión según cálculo de tipo “Siemens” o similar superior. El tablero tendrá sus circuitos visibles y claramente detallados por lo que cada termomagnética llevará una identificación indicando qué circuito o sector alimenta. En todos los casos   se colocarán   los carteles de acrílico con las leyendas indicadas en el plano, grabados bajo relieve, pegados y atornillados a la chapa con tornillos de acero inoxidable de cabeza embutida.

5.3 Puesta a tierra:

Todos los elementos de la instalación que estén o  puedan estar sometidos a corriente eléctrica, deberán ser conectados a  tierra según normas, es decir,  se pondrán a  tierra todas las partes conductoras que no estén sometidas a tensión mediante el conductor de protección (PE).  Para toda la cañería interior se dispondrá de un conductor de cobre aislado en PVC según Normas; el mismo se conectará a todos los aparatos  y artefactos eléctricos, tomacorrientes con polo a tierra y tableros. .  En general son válidos los criterios según normas vigentes en el ámbito Nacional. Para la puesta a tierra, se utilizará jabalina, construida de acero cobreado de 38 mm de diámetro y 2 m de longitud con abrazadera de bronce fundido en extremo superior. La sección del cable de puesta a tierra, será la que surja de los cálculos que el contratista deberá efectuar y ser aprobados por la Inspección de tareas.

5.4 Artefactos de iluminación

La Adjudicataria proveerá e instalará todos los artefactos.

Serán artefactos aptos para aplicar tipo Plafón de techo luz LED cuadrado 12 x 12 cm. color blanco, en los locales sanitarios. Para el resto de los locales se optará por colocar luminarias fluorescente línea Bilamp marca Lucciola o similar.

Para el exterior se emplearán Artefactos de tubo estanco y hermético 2x36W, marca Philips o similar.

5.5 Tomas y llaves

Se repondrán la totalidad de tomas y llaves línea Life Blanco puro, marca Sica o similar.

6.   CLIMATIZACION

La Adjudicataria deberá restaurar la salamandra existente y realizar todas las tareas necesarias para su correcto funcionamiento.

Deberá limpiar el hollín de la salida de humo, con una cadena o haciendo correr una esponja de acero por su interior. Para ello atarla a un alambre que atraviese el caño y tirar del mismo. En este caso hay que tomar la precaución de no cortar el alambre cuando se ejerce fuerza para pasar la esponja.

Para evitar la obstrucción del tiraje:

- Utilizar leña seca y encender la estufa con poco combustible hasta que se caliente el caño de salida de gases.

- Tener protegido térmicamente todo el tramo de la chimenea, a los efectos  de  que  no  se  enfríe  la  misma  y  no  se  provoque  la condensación de los gases.

7.   CIELORRASOS EN MADERA MACHIMBRE

La Adjudicataria deberá realizar la reparación de las piezas faltantes o en mal estado. En caso de no poder reparar, se instalará un nuevo cielorraso en madera de pino o calidad reconocida, inmunizada e instalada.   El ancho de la tablilla será igual a la existente, unidas con machimbre, la tablilla irá clavada a listones de madera los cuales estarán clavados o colgados de la estructura de la cubierta.  La estructura de soporte deberá ser también inmunizada.   La madera en general, estará libre de  nudos o deformaciones.

8.   REPOSICIÓN MACHIMBRE

La Adjudicataria deberá realizar la reparación de las piezas faltantes o en mal estado. En caso de no poder reparar, se instalará un nuevo revestimiento en madera de pino o calidad reconocida, inmunizada e instalada.   El ancho de la tablilla será igual a la existente, unidas con machimbre. La madera en general, estará libre de nudos o deformaciones.

En el caso del revestimiento en la esquina de donde se emplaza la salamandra, deberá colocarse una placa de roca de yeso ignífuga, pegándola sobre el muro existente.

9.   PINTURA

9.1 Pintura exterior

Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte y el buen construir. En todos los casos deberán ser limpiados, preparados y listos para recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. El tratamiento de pintura se ejecutará con látex acrílico para exterior de primera calidad. El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente:

- Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado; eliminando todas las pinturas y partículas flojas.

- Limpiar y desengrasar a fondo los paramentos.

- Aplicar una mano de fijador al agua en la proporción necesaria para que una vez seco, quede con acabado mate.

- Aplicar luego dos manos de pintura al látex para exteriores, dejando secar 4 horas entre mano y mano. La primera mano se aplicará diluida al cincuenta por ciento (50%) con agua y la siguiente mano se rebajará según la absorción de las superficies.

9.2 Pintura interior

Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a reglas del arte, debiendo todos los paramentos ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Se ejecutará con látex acrílico para interior de primera calidad en el color que indique la Inspección de Tareas. El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el mismo que el detallado para muros exteriores.

9.3 Barniz mate para piezas de madera

En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la Inspección de Tareas. Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones del Interventor.

El Contratista suministrará a la Inspección de Tareas un catálogo de los colores comerciales de la marca escogida, para que éste seleccione los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos los factores y recomendaciones sobre el particular. A continuación se ejecutará la pintura de algunas muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo para la entidad antes de seleccionar los colores definitivos.

El Contratista suministrará a la Inspección de Tareas un catálogo de los colores comerciales de la marca escogida, para que éste seleccione los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos los factores y recomendaciones sobre el particular. A continuación se ejecutará la pintura de algunas muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo para la entidad antes de seleccionar los colores definitivos.

10. REPARACIÓN DEL MOBILIARIO COCINA

Se deberá contemplar la reposición de las puertas de madera de los bajo mesada de la cocina. La construcción será de madera maciza de cedro y respetando el diseño original. Todas las Puertas deberán ser presentadas con acabado lustroso. Todos los herrajes serán repuestos a fin de lograr una prolijidad homogénea. Para la aplicación

de sellador se seguirán los siguientes pasos:

- Limpiar la superficie y eliminar manchas grasosas.

- Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando ralladuras, hasta obtener una superficie bien lisa.  Aplicar 2 manos de sellador tapa poros, acabado mate.

- Como terminación se le aplicará barniz para madera.

La alacena será provista a nueva en la misma madera y acabado que las puertas del bajo mesada.

Se proveerá un extractor de humo de acero inoxidable, tipología de pared, un motor, tres velocidades y un caudal de extracción de 510 m3 por hora.

Se deberá verificar el tramo vertical de la salida colocando al final de la misma un sombrerete.

Se verificara la instalación existente de gas, considerando que de haber una falla se deberá corregir de acuerdo a las normas vigentes. Se repondrá la rejilla de ventilación por otra de calidad superior medida 20 x 20.

La adjudicataria deberá proveer y colocar una nueva bacha E60 T Acero 304 Johnson espesor 0.8 mm acabado pulido standard, medidas Largo: 60 cm., Ancho: 37 cm. y profundidad: 20 cm. La grifería que se proveerá será marca FV o similar de tipo monocomando en acero pulido.

11. VEREDA PERIMETRAL

Este pavimento consistirá en una losa de 0,07 m. de espesor uniforme y se ejecutará por el sistema corriente de compactación del hormigón (no vibrado). Se construirá sobre una capa de arena de 1 cm. de espesor colocada sobre la base de afinado. La dosificación del hormigón considerará una dosis de cemento mínima de 297,5 Kg. cem/m3 de hormigón elaborado y el árido grueso será del tipo gravilla, es decir, de tamaño máximo 3/4". La vereda se fratachará hasta obtener una superficie uniforme y sin poros.

Se ejecutará un cordón perimetral con la misma materialidad que la vereda. Una vez fraguado y seco el hormigón se pintara con esmalte color amarillo.

12. COLOCACIÓN DE CHAPAS DE CERRAMIENTO.

Se procederá a colocar las chapas de cerramiento faltantes en el estacionamiento anexo al tinglado de inspección. El mismo tiene una superficie de 70 m2 y sus dimensiones son 7.5m x 9.6m.

Los materiales deberán ser provistos en su totalidad por la Adjudicataria y cumplir con las normas vigentes IRAM Y CIRSOC.

Las chapas de cerramiento de la cubierta y los laterales serán de chapa sinusoidal Nro. 25, pintada. El color será definido por la Inspección de Tarea.

Se realizará la provisión e instalación de todos los materiales necesarios para la puesta en marcha de la iluminación general, la cual incluirá un tablero general el cual comandará los circuitos de iluminación necesarios según calculo. Dichos circuitos estarán protegidos por Interruptores termomagnéticos y diferenciales adecuados para proteger la totalidad de la instalación. Las canalizaciones se realizarán con caño metálico rígido del tipo liviano a la vista sujetado mediante rieles y grampas del tipo “Olmar” a la estructura del Tinglado, se dejarán cajas de pase donde la instalación lo requiera. La distribución de la energía eléctrica se realizará mediante cables unipolares flexibles norma IRAM 247 NM de diámetros variables según cálculo. Se instalarán artefactos de iluminación del tipo “Campana” para lámparas de 250W. Se conectará la totalidad de la instalación a tierra mediante jabalinas y cajas de inspección.

13.       ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN DE ESPEJOS DE SEGURIDAD.

La Adjudicataria realizará la adquisición de SEIS (6) Espejos Parabólicos de Seguridad. Los mismos serán de forma circular de alta calidad y durabilidad, de diámetro 80cm. Deberán ser fabricados en resina virgen, con tratamiento de rayos ultravioleta, de alta reflectividad y antifragmento. La Adjudicataria deberá proveer las fijaciones y posterior colocación sobre las columnas de los pórticos que conforman el tinglado sobre el playón de inspección de vehículos.

1.-  CONSIDERACIONES GENERALES

A)     CUIDADOS.

Las tareas a desarrollar en la Sección Tres Cruces, serán realizadas en forma cuidadosa, protegiéndose en todo momento la integridad de los bienes muebles e inmuebles que se pudieran deteriorar o dañar con la realización de los servicios objeto del presente.

El esmero deberá ser aplicado constantemente.

Los productos, materiales y/o elementos a utilizar para la ejecución de los servicios deberán ser de primera calidad, nuevos y sin uso, asegurando la correcta utilización y elección de los mismos para las tareas a realizar.

- RESPONSABILIDAD.

Se deberán utilizar elementos idóneos para cada tarea en particular, como así también los productos y/o materiales necesarios, suficientes y específicos para cada tarea.

La firma adjudicada será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a personas, bienes muebles o inmuebles, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento de los servicios objeto de la presente, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de máquinas, equipos y/o productos que utilice.

La firma adjudicada cotizará el presente servicio, incluyendo a su costa la provisión de todos los materiales y/o elementos necesarios para la realización de los servicios.

- MAQUINAS Y EQUIPOS

Las máquinas y equipos a utilizar, deberán ser nuevos o reacondicionados a nuevos en excelentes condiciones de uso. Deberán estar provistos de los elementos y accesorios necesarios, los cuales deberán estar en perfecto estado, garantizando la seguridad y eficiencia.

Las maquinas eléctricas deberán estar provistas de dispositivos cortacorriente individuales y estar perfectamente aislados en su instalación y funcionamiento, para que en caso de eventuales fallas o cortocircuitos de éstas, no afecten la red del edificio y garanticen la seguridad de los trabajadores y terceros que pudieran verse perjudicados.

2. - REMUNERACIONES DEL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

El total de las erogaciones correspondientes al pago de sueldos, cargas sociales de haberes, SAC (Sueldo Anual Complementario), vacaciones, reemplazos por ausencias pagas, seguros de ley (Accidentes de Trabajo y Vida Obligatorio) correspondientes al personal empleado para el desarrollo de las tareas, estarán a cargo exclusivo de la empresa prestadora.

3.- LEYES IMPOSITIVAS, LABORALES Y PREVISIONALES.

El adjudicatario de la contratación se obligará a:

- Hacerse cargo de la totalidad de los impuestos, tasas y otros aportes que generen la presente contratación, presentando fotocopias de los talones de inscripción ante los organismos competentes.

- Dar cumplimiento a las leyes laborales en todo lo atinente al personal a su cargo. Abonar puntualmente los salarios establecidos por Ley o por los convenios colectivos de trabajo, horas suplementarias por recargo de tareas, vacaciones, indemnizaciones, etc.

- Hacerse cargo de las pólizas de seguro de vida obligatorio y coberturas por accidentes de trabajo del personal, en cumplimiento del Decreto 1567/74.

- Contratar a su cargo y riesgo, los servicios de atención médica de urgencia, para cubrir eventuales accidentes de trabajo de su personal, que pudiere ocurrir dentro de los horarios de trabajo de los mismos.

- Tener una Cuenta Corriente Bancaria habilitada por el Ministerio de Economía, a fin de poder cobrar por el servicio prestado.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad de los adjudicatarios todo accidente de trabajo que ocurra con el personal, así como la reparación de todos los daños, totales o parciales, en las personas y/o bienes propios y de terceros, como consecuencia de la prestación del servicio. Se desvincula a  la Fuerza de pretensiones que generen dichas situaciones y/o futuros reclamos que deriven del vínculo laboral entre los adjudicatarios y el personal que le depende – Ley de Contrato de Trabajo.-

REQUISITOS QUE SE DEBERÁN ADJUNTAR A LAS OFERTAS PARA SER CONSIDERADAS

Los Interesados deberán realizar una visita de inspección al lugar donde se realizara el mantenimiento y reparación del edificio, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:30 y desde 17:00 a 19:00 horas, en la Sección  Tres Cruces, Dependiente del Escuadrón 21 “La Quiaca”, con el objeto de obtener por sí mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. Terminada la visita a los sectores donde se prestará el servicio; se le extenderá una constancia debiendo estar firmada por el Jefe y/o responsable de la Sección Tres Cruces. Este certificado se extenderá hasta 24 horas hábiles antes de la apertura del Acto Contractual.-

- ACLARACIONES IMPORTANTES:

Cualquier información o aclaración referida a esta licitación se deberá efectuar ante la Unidad Técnico Administrativa Contable del Escuadrón 21 “La Quiaca” Tel: 03885-423855, o por mail al siguiente correo electrónico UTAC-ESC21LAQUIACA@GENDARMERIA.GOB.AR.

- La Gendarmería Nacional Argentina no se responsabiliza por las deudas previsionales que el contratista tuviera.

- El interesado deberá realizar una visita al lugar donde se realizara el servicio, previa coordinación telefónica al Nº 03885-423855

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº GE 7-4050/07 -  (CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO)  Nº 08/2017

El que suscribe __________________, Documento __________________ titular de la firma /en nombre y representación de la firma _______________ informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma: - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Condición ante el IVA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teléfono: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -

Correo electrónico:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

Horario de atención: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nombre/Apellido de persona de contacto: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV |  | MANTENIMIETO Y REPARACION DE INMUEBLE; MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. (CONFORME “ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”).- |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): …………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

PLANO SECCION DE CONTROL TRES CRUCES – ESCUADRON 21 LA QUIACA

Ministerio de Seguridad de la Nación Subsecretaría de        SEDE: Av. Paseo Colón Nº 533 -  CABA	                                                                                                    1/1

Subsecretaría de Logística    	                                              REFERENCIA: Puesto de control G.N.A. -  TRES  CRUCES		                 ESC.: 1:125

Unidad Coordinadora de Inmuebles e  Infraestructura	    PLANO: PLANTA - TAREAS A  REALIZAR

ANEXO VII

“DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017”

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

ANEXO VIII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN

GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| CARGO AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | CARGO ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Escuadrón | Nombre y Apellido: SEVERO EMILIO HABERKORN Jerarquía: COMANDANTE DNI: 23.105.014 | Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: REINALDO ANTONIO OLMOS Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI: 16.627.805 |

# Text boxes

MS