PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| ESCUADRON 53 “JUJUY” – UOC N° 0037-0041 |
| DOMICILIO: Ruta Prov. 1 Km 0,47 Campamento El Arenal, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (CP 4600). |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-esc53jujuy@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (0388) 4256340 |
| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto | N° 19 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: QI 7-4014/12

Rubro Comercial: 45 – MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA

Objeto: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESPACIO PARA EMPLAZAMIENTO DE CROMATOGRAFO EN EL GRUPO CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES; Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECINTO DE LA GUARDIA DE PREVENCION Y SECCION COMUNICACIONES E INFORMATICA DEL ESCUADRON 53 “JUJUY”

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-esc53jujuy@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL Unidad Técnica Administrativa Contable Escuadrón 53 "JUJUY" de Gendarmería Nacional, sito en Ruta Prov. 1 Km 0,47 Campamento El Arenal, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (CP 4600). | Días hábiles, en el horario de 0800 a 1230 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL Unidad Técnica Administrativa Contable Escuadrón 53 "JUJUY" de Gendarmería Nacional, sito en Ruta Prov. 1 Km 0,47 Campamento El Arenal, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (CP 4600) | 29 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 006177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS. OBS: REFUNCIONALIZACION DE ESPACIO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE CROMATOGRAFO EN EL LABORATORIO QUIMICO DEL GRUPO CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES. (CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS ANEXO I) que incluya mano de obra y provisión de materiales. | SERV | 1 |
| 2 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO. OBS: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECINTO DE LA GUARDIA DE PREVENCION Y SECCION DE COMUNICACIONESE INFORMATICA. (CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS ANEXO I) que incluya mano de obra y provisión de materiales. | SERV | 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I:	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ANEXO II:	PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL.

ANEXO III:	DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL.

ANEXO IV:	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431.

ANEXO V:	DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD.

ANEXO VI:	DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017.

ANEXO VII:	PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b).

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N°19/2017, tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESPACIO PARA EMPLAZAMIENTO DE CROMATOGRAFO EN EL GRUPO CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES; Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECINTO DE LA GUARDIA DE PREVENCION Y SECCION COMUNICACIONES E INFORMATICA DEL ESCUADRON 53 “JUJUY”.

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la  Unidad Técnica Administrativa Contable Escuadrón 53 "JUJUY" de Gendarmería Nacional, sito en Ruta Prov. 1 Km 0,47 Campamento El Arenal, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (CP 4600).- de lunes a viernes, en el horario de 08:30 a 12:30 hs o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnica Administrativa Contable del  Escuadrón 53 “JUJUY” de Gendarmería Nacional, sito en Ruta Prov. N° 1 Km 0,47 Campamento El Arenal, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (CP 4600).- de lunes a viernes, en el horario de 08:30 a 12:30 hs o en la dirección institucional de correo electrónico (utac-esc53jujuy@gendarmeria.gob.ar)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 hs. y hasta UNA (1) hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnica Administrativa Contable del  Escuadrón 53 “JUJUY” de Gendarmería Nacional, sito en Ruta Prov. N° 1 Km 0,47 Campamento El Arenal, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (CP 4600).-

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1 Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario que deberá pagar el organismo contratante, por el bien o servicio que pretenda adquirir.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/2016 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/2016 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

    - Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC° 64/2016 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

    - Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Toda documentación solicitada en el Anexo de especificaciones técnicas.

    - Certificado de Visita: Los interesados en cotizar, antes de presentar su oferta, deberán constituirse en los lugares donde prestarán el servicio. Las visitas podrán llevarse a cabo, los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. En esa oportunidad, podrán apreciar las características de los trabajos a realizar, dificultades, costos, medidas y realizar por escrito las consultas que pudieran surgir.

En caso de no presentarse a la visita la adjudicataria no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las correspondientes tareas y provisiones. A efectos de coordinar la misma, los oferentes deberán ponerse en contacto con: ÁREA: Unidad Técnica Administrativa Contable Escuadrón 53 "JUJUY" de Gendarmería Nacional, sito en Ruta Prov. 1 Km 0,47 Campamento El Arenal, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (CP 4600) TEL: 0388-4256340.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

## En el área del Grupo Criminalística y Estudios Forenses y en el Recinto de la Guardia de Prevención y Sección de Comunicaciones e Informática del Escuadrón 53 “JUJUY”, sito en Ruta Prov. 1 Km 0,47 Campamento El Arenal, de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (CP 4600) TEL: 0388-4256340.

FORMA: Total, a requerimiento del Organismo Contratante, mediante nota de provisión.

PLAZO DE ENTREGA: A PARTIR DEL DIA HABIL INMEDIATO SIGUIENTE A LA FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DURANTE TRANSCURSO DE 1 MES.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

La Facturación será TOTAL.

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la  Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLÓN Nº | CATÁLOGO Nº | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 332-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS. OBS: REFUNCIONALIZACION DE ESPACIO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE CROMATOGRAFO EN EL LABORATORIO QUIMICO DEL GRUPO CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES. (CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS ANEXO I) que incluya mano de obra y provisión de materiales. |
| 2 | 332-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO. OBS: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECINTO DE LA GUARDIA DE PREVENCION Y SECCION DE COMUNICACIONESE INFORMATICA. (CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS ANEXO I) que incluya mano de obra y provisión de materiales. |

RENGLON NRO 1:

REFUNCIONALIZACION ESPACIO PARA EMPLAZAMIENTO DE CROMATOGRAFO ESCUADRON 53 “JUJUY”

TRABAJOS QUE COMPRENDE: La presente tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarias para las “REFUNCIONALIZACION DEL ESPACIO PARA EMPLAZAMIENTO DE CROMATOGRAFO  EN ESCUADRON 53 “JUJUY””, involucrando una superficie de 10,40 m2:

GENERALIDADES: Para la realización de todas las tareas, como así el tipo de materiales a utilizar, regirán estrictamente las presentes especificaciones, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte.

La Contratista deberá reconocer el lugar, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de los trabajos, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación,  deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

El personal que realice los trabajos en instalaciones deberá ser adecuadamente capacitado por el Contratista sobre riesgos a los que están expuestos y en el uso del material, herramientas y equipos de seguridad.

Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Los trabajos incluyen lo siguiente:

- REFUNCIONALIZACION DE ESPACIO CROMATOGRAFO DEL ESCUADRON 53 “Jujuy”, ubicado en el predio del Escuadrón,  involucrando una Superficie Cubierta Total de 10,40 m2 y gabinete exterior de 1,40 m2.

# TRABAJOS PRELIMINARES

Estas tareas comprenden todas aquellas a realizar para la refuncionalización e incluyen: replanteos, mediciones, limpieza, seguridad, etc., y todas aquellas otros que se realicen relacionada con el mantenimiento de las pautas establecidas en las presentes especificaciones.

Comprendiendo retiro, remoción de la totalidad de los pisos, remoción de artefactos de iluminación y el cableado correspondiente, remoción de artefactos sanitarios, remoción de sectores de guardado, remoción de tabiques, procediendo a la remoción de los materiales y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta su destino final.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a las tareas deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, presentando previamente muestras para su aprobación antes de su acopio, y en todo de acuerdo con estas  Especificaciones Técnicas. Si el contratista acopiara materiales sin aprobar y rechazados, deberá retirarlos en el término perentorio que determine Gendarmería Nacional, y si así no lo hiciere esta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista. Los materiales a emplearse en los trabajos, responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes, serán nuevos, sin fallas y conforme a las normas IRAM. Bastará que cualquier material colocado defiera con el estipulado en las muestras aprobadas para su rechazo.

GENERALIDADES

La Contratista deberá realizar una limpieza periódica y una final de los sectores de trabajo, debiendo ser esta última realizada de manera profunda en todos los sectores en donde se haya intervenido.

PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista.

REPLANTEO O MEDICIONES

Incluye todas las tareas inherentes para ejecutar los trabajos descriptos en las presentes especificaciones y anexos.

Cualquier trabajo extraordinario, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo y mediciones, será por cuenta exclusiva de la  Contratista.

DEMOLICIONES:

Se realizaran las tareas de demolición de los sectores intervinientes, desde muros, revoques y pisos, como así también del equipamiento fijo que sea necesario remover para el correcto desarrollo de las tareas aquí enunciadas.

MUROS Y REVOQUES:

Las presentes normas generales son de aplicación a la totalidad de los trabajos a desarrollar para la realización de las tabiquerías comprendiendo los servicios profesionales, mano de obra, materiales, equipos, herramientas, fletes y todo elemento necesario.

Antes de iniciar la ejecución de las tabiquerias el Contratista deberá realizar un replanteo general.

Los  tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos, y verificando su relación con los elementos estructurales existentes.

Ver anexo adjunto. Plano de demolición.

CONTRAPISOS Y CARPETAS:

Si durante la remoción de los solados a reemplazar o en sectores descubiertos por retiro de tabiques, resultará necesario acondicionar/rehacer contrapisos y carpetas deberá tenerse especial cuidado de respetar  las juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos en total correspondencia con los pisos terminados.

PISOS-ZOCALOS

En el interior del local se colocará cerámica de alto tránsito PEI V (coeficiente de abrasión superficial), de 30 x 30 cm., tipo marca “Ilva”, “Cerro Negro”, “Zanon”, o reconocida en el mercado, color sujeto a la aprobación.

Su terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas, cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, siendo de idéntico material y terminación que los pisos.

ZÓCALOS

El sector deberá ser terminado con zócalo sanitario.

Su terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas, cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud.  Salvo indicación en contrario serán de idéntico material y terminación que los pisos.

REVESTIMIENTO:

En el sector se procederá a la colocación del revestimiento en juntas rectificadas y paralelas en todos los casos y no habrá un espacio de separación mayor a 3 mm, el que se rellenará con pastina del color de la cerámica, el que será aprobado por profesional idóneo. Los revestimientos se colocaran respetando las juntas de dilatación resistentes, las que se sellarán con materiales elásticos formulado sobre la base de resinas acrílicas en medio acuoso, incombustible, “Plavicon” o similar de primera marca y calidad certificada, para obtener un sellado flexible e impermeable de juntas y grietas y lograr buena elasticidad, que se conserve en un amplio rango de temperatura, y de reducido envejecimiento; el mismo estará sujeto a la aprobación.

Se utilizará pegamento especial tipo marca “Klaukol”, “Iggam”, o marca reconocida en el mercado. No se utilizarán zócalos, debiendo el piso hacer contacto directo con el revestimiento cerámico de la pared. Las paredes de los locales sanitarios serán revestidas con cerámica de 20 x 20  cm., tipo marca “Ilva”, “Cerro Negro”, ”Zanon”, o marca reconocida en el mercado, de primera marca y calidad certificada, color blanco semi-mate, sujeto a la aprobación, desde el nivel del piso terminado hasta la altura de 2,50m.

PINTURAS

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudieran presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.  No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos (se acepta el uso de enduido para este propósito).

La última mano de pintura, se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la remodelación, hayan dado fin a sus trabajos.  Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

Se aclara que el número de manos especificadas es el mínimo, por lo tanto deberán aplicarse tantas manos necesarias hasta lograr el acabado deseado.

Las superficies a pintar no deberán tener partes flojas, rebabas, entizados pulverulentos, etc.  Donde se constate o sospeche la presencia de hongos será lavado con una solución de hipoclorito de sodio con proporción de 1 parte en 10 de agua, enjuagando después prolijamente con abundante agua limpia.  Posteriormente se dejará secar y se aplicará 1 mano de fijador de primera marca y calidad certificada;  luego se aplicara enduido plástico al agua hasta lograr una superficie lisa y prolija.

Los componentes de la estructura metálica interiores serán protegidos con dos (2) manos de convertidor de óxido Ferrobet Duo color gris hielo o similar.

Hacer lo propio con las pinturas de paredes, cielorrasos y tabiques.

Para lograr un adecuada terminación, en los consultorios, los materiales de terminación utilizados no deben favorecer la formación y acumulación de microorganismos, hongos o insectos, se utilizarán terminaciones no porosas, con la menor cantidad posible de juntas, antibacterianas, fácilmente lavables y resistentes a los métodos de limpieza, a los productos utilizados en ella y a su frecuencia.

CIELORRASO

GENERALIDADES

El Contratista ejecutará todos los trabajos para reemplazar la totalidad de los cielorrasos, cualquiera que sea su tipo, de acuerdo necesidades de la remodelación  y reglas de arte severamente observadas.  La omisión de algún trabajo y/o detalle en la documentación no justificará ningún cobro suplementario y su provisión y ejecución deberá estar contemplado e incluido en la propuesta original.  Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado pertenecientes a firmas idóneas y que acrediten antecedentes en tareas similares. El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los mismos de acuerdo a los fines a que se destinan teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros del cielorraso propiamente dicho con elementos que se incorporan al mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminación, carpinterías perfiles, etc.). El Contratista respetará las características de materiales y terminaciones, en caso obligado de modificación deberá requerir la autorización previa.

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE DURLOCK

Estará conformado por placas de durlock, tipo “Durlock Deco Clasic Liso” o similar de primera marca y calidad certificada, de medidas 606x606x6,4mm, armadas sobre estructura de aluminio prepintado de color blanco con sus correspondientes elementos de fijación y sostén.

CIELORRASO SUSPENDIDO FIJO DE PLACA DE ROCA DE YESO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA

Funcionará como aislante térmico, acústico e incombustible certificado por INTI, placas de 9.5 mm, armadas sobre estructura de aluminio con sus correspondientes elementos de fijación y sostén, conforme croquis indicativo adjunto.

## CARPINTERÍA

## Se proveerá y colocará la carpintería descripta en tipo, cantidad y ubicación según descripción en anexos a las presentes especificaciones técnicas.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Comprenden todas las tareas necesarias, a fin de reemplazar y adaptar las Instalaciones Eléctricas, para dejarlas en correctas condiciones de funcionamiento y de terminación, acorde a los trabajos de remodelación.

Las cañerías a emplear serán del tipo denominado de uso eléctrico de los diámetros que aseguren un correcto pase de los cables para cada una de las instalaciones.  La cañería mínima a emplear será la de denominación comercial los exigidos por los Reglamentos, debiéndose respetar en todos los casos los estos diámetros mínimos.

Las cañerías de distribución serán de caño metálico semi-pesado aprobado según la autoridad local.

Todas las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de modo que resulten estéticamente ubicadas, de modo fácilmente accesible, poseerán tapas, y estarán prolija y firmemente fijadas.

TOMACORRIENTES:

Serán marca tipo SICA HABITAT de 2 x 10A + T, y estarán montados en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar.

LLAVES DE EFECTO:

Serán de igual marca y diseño que los tomas, y se instalarán completas, en cajas rectangulares y con bastidor color a indicar .

CONDUCTORES

Los conductores en cañerías serán conforme a normas IRAM 2220 de PIRELLI o similar de cobre. Para la Puesta a Tierra la aislación será verde - amarillo - Para el neutro la aislación será color celeste. Para tensión de fases se utilizara negro castaño y marrón.

Los cables estarán identificados en todos los puntos de conexión mediante colores y mediante anillos numerados permanentes.

Los cables de hasta 2,5 mm2 podrán empalmarse en las cajas de conexión mediante retorcido y cinta aisladora con aislación equivalente al cable.  Para secciones mayores se emplearán borneras de conexión y terminales identados.

TABLERO SECCIONAL

El tablero seccional se encontrara ubicado en el sector de circulaciones, próximo a la red alimentadora principal donde se acometerá. El montaje del conductor 3x35+16 de TS a TP se hará mediante bandeja existente. En tablero principal se conectará con uun interruptor de 4X100 A desde las barras.

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS:

Serán de la serie DIN, de no menos de 6 KA de capacidad de ruptura en 220/380 Volt., marca tipo MERLIN GERIN - AEG - SIEMENS u otra equivalente aprobada.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES:

Serán de la serie DIN y de las marcas indicadas para los Interruptores Termomagnéticos.

BARRAMIENTOS

Los barramientos de los tableros responderán a lo especificado por IRAM.  Serán de cobre electrolítico, para corriente nominal igual a la nominal del Interruptor principal y preparados para soportar las corrientes de cortocircuito, o sistema de borneras.

El cable PAT se tomara del conductor desnudo existente en las montantes, conectadas con prensacable especial para este tipo, o por soldadura cuplaluminotermica.

Gabinetes: Estilo Estanco con puerta.

Los accesos de las cañerías se efectuaran mediante tuerca, contratuerca y boquilla o conectores aprobados

INSTALACION PARA TELEFONIA, REDES INFORMATICA

La instalación tendrá entrada independiente y su distribución será por bandeja metálica.

INSTALACIONES PARA SISTEMA DE SEÑALES DE VIDEO POR CABLE

Será análoga a lo indicado para telefonía y redes informáticas.

CERTIFICACIONES

Las instalaciones deben cumplir con todas las normas y ordenanzas que sean de aplicación.

PARTICULARIDADES

Los croquis indicativos que se entregan en el presente pliego indican esquemáticamente la ubicación de las bocas para centros, tomacorrientes, llaves, y demás implementos inherentes a la instalación. El Contratista procederá al relevamiento e inspección de la red eléctrica existente en el entorno próximo.

- Durante la ejecución de las tareas el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier deterioro en canalizaciones, tableros, llaves, etc., como consecuencia de la intervención de otros gremios en la remodelación, pues los trabajos deberán ser entregados en perfecto estado.

- El Contratista entregara, una muestra del material eléctrico que este crea conveniente.

El Contratista deberá ajustarse en todo de acuerdo al presente pliego, croquis, esquemas, y demás especificaciones que se detallan:

La instalación será totalmente embutida, y la ejecutada protegida en cielorraso será ejecutada en caño semipesado rígido y las boquillas de unión a cajas y otros elementos serán roscadas, y en ningún caso el tendido se realizará en caños de PVC.

Los caños serán de acero, del tipo semipesado y las uniones entre caños se efectuaran con tuercas galvanizadas y boquillas de chapa roscadas a fin de que presente una perfecta continuidad y rigidez mecánica. No se permitirán caños de menos de 12.6 mm de diámetro interno. Tampoco deben usarse caños con forro aislante interno, ni caños metálicos flexibles.

Los conductores se tendrán una sección mínima será de 1.5 mm2, para conductores de bajada a llaves o alimentación de una sola boca. Las uniones entre los conductores ≥ 6 mm2 se efectuaran con borneras múltiples. Observación: todos los conductores en sus conexiones deberán tener terminales e identificadores de cada circuito.

Las secciones mayores deben ejecutarse por medio de soldaduras, tornillos u otras piezas de conexión equivalente que aseguren un buen contacto eléctrico. Las cañerías se colocaran con una leve inclinación hacia la caja evitando contrapendientes o sifones a fin de impedir la acumulación de agua o condensación dentro de ella. En caso de que no puedan evitarse sifones se deberá emplear cañerías galvanizadas. Para otros usos similares dentro de los caños que se emplean para línea de luz, fuerza motriz o calefacción. Los puntos de unión y de derivación deben estar sujetos a esfuerzos mecánicos y conductores de diferentes colores para individualizar mejor los circuitos.

No se permitirá pasar por la misma bandeja, conductores de teléfono, de red de TV, y/o sistema informático. Para ello se utilizarán bandejas independientes con las distancias según corresponda en las normativas.

La conexión de la red de TV se efectuará en todos los casos por bandeja y su bajada a pared con caño de 22 mm a su respectiva caja.

Las conexiones de línea telefónicas internas privadas y públicas se efectuaran con cañería de 22 mm, siendo las entradas de las líneas de cada uno independientes.

Las cajas para centro se ubicaran de acuerdo al croquis de instalación eléctrica, salvo indicación contraria y en cada centro se colocara un gancho de suspensión de artefactos fijados sólidamente a la losa, o estructura metálica del edificio en forma tal que las cajas y cañerías no soporten esfuerzo alguno por suspensión de los artefactos. Salvo indicación especial, las cajas para llaves se colocaran a 1,20 mts. del nivel de piso terminado y los tomacorrientes a 0,30 m de piso terminado. Todo tramo de cañería cuya longitud sea superior a 12mts., deberá llevar una caja de registro intermedio.

- Los circuitos para alumbrado en ningún caso deben tener protección para intensidad nominal mayor de 15 A. Y no deben alimentar más de QUINCE (15) derivaciones (bocas, salidas), a los cuales pueden conectarse artefactos, cuya intensidad exceda 6 A. cada una.

Los circuitos destinados exclusivamente para fuerza motriz en los cuales se utilicen tomacorrientes, deben tener protección con una Intensidad no mayor de 30 A., y el nro. de derivaciones no debe exceder de DIEZ (10). Los conductores activos (fase o polo), serán preferentemente de color rojo.

- El tablero secundario debe ubicarse en el sector indicado en el croquis indicativo de instalación eléctrica, y deberá conectarse al tablero principal ubicado en la planta subsuelo del edificio.

- Los interruptores para embutir serán tipo “SICA” o similar, a tecla y se alojara en cajas de chapa de hierro rectangular, siendo las tapas de material aislante, color marfil. Las mismas consideraciones deben tenerse en cuenta en los tomacorrientes, cuya capacidad será de 10A.

- Protectores Automáticos: Se destinaran a protección contra sobrecargas y cortocircuitos, ubicándose de acuerdo a los respectivos esquemas del tablero. Tendrán un dispositivo térmico de accionamiento con retardo para pequeñas sobrecargas y el dispositivo magnético de accionamiento rápido para cortocircuito y grandes descargas.

- Equipos de emergencia: se ubicarán en pasillos, consultorios, oficinas y otras dependencias, con una separación máxima de 5 mts entre equipos, con una autonomía mínima de 12 horas.

- Condicionantes de las instalaciones:

- Se ubicarán como mínimo 2 bocas por local y de acuerdo al croquis de Instalación Eléctrica.

- La línea eléctrica para aire acondicionado serán independientes, al igual que red telefónica, de TV y sistema informático.

- Consultorios, oficinas y circulaciones:

  - la iluminación, luz de emergencia se efectuarán por medio de bandejas metálicas, conectadas con fichas machos hembra a tierra.

  - la iluminación de emergencia constará de equipos completos de tubos de emergencia tipo “Atomlux” de 20 w de Potencia con una autonomía mínima de 12 hs.

  - La alimentación de los “AA” serán de forma independiente y por bandeja metálica sobre cielorraso.

  - En todo el piso los tomas deberán ser dobles.

Artefactos Eléctricos:

- TUBOS FLUORESCENTES EMBUTIDOS C/LOUVER 3X36 WTS COMPLETOS: embutido fluorescente para cielo raso con Louver doble parabólico de aluminio  de elevada pureza, anodizado y abrillantado desmontable con ganchos metálicos de sujeción. Medidas: 607 x 607 x 90 para lámparas tipo Dulux “L” 3 x 36 W. (Ubicados en Oficinas y Consultorios).

- EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCO: con base y difusor de policarbonato con capacitor de 2x36w con capacitor. Grado de protección IP-65 que asegura protección contra polvo, chorros de agua y alguna probable falla. (Ubicados en Sanitarios).

- TUBOS FLUORESCENTES EMBUTIDOS REDONDO C/VIDRIO ESMERILADO 2X26 WTS COMPLETOS (Ubicados en Sanitarios y Office).

- EQUIPO ATOMLUX: con tubo de bajo consumo de 18 w con autonomía de 12 hs. (Conectado directamente a la línea).

INSTALACIÓN SANITARIA

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente especificación se refiere a las tareas concernientes al reemplazo de las instalaciones sanitarias, referida a materiales y mano de obra, incluyendo la supervisión, herramientas y equipos para la completa ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias internas.  Esto comprende los desagües primarios y secundarios, colocación de artefactos, broncerías, conexiones flexibles, tapas y accesorios para agua fría y caliente.

Incluye la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los croquis indicativos y en estas especificaciones, como así también todos aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones.

El Contratista se considera un especialista en el rubro, deberá detectar los errores.  De darse el caso, deberá pedir las aclaraciones correspondientes, ya que no se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.

Se deberá considerar que la provisión de agua comenzará desde la red existente a un tramo nuevo que llevará un diámetro adecuado para el correcto abastecimiento.

Los desagües cloacales terminarán con la conexión a la red principal existente.

Las tareas se dividen en los siguientes sistemas:

1)	Sistema cloacal: Se compone de desagües cloacales primarias y secundarias.

2)	Sistema de agua fría: Se alimentará desde la red principal existente. La distribución de agua fría será en caño de Polipropileno por termofusión tipo “Hidro 3 con barrera de vapor” o similar.

3)   Sistema de agua caliente: será desde colector existente análoga a lo indicado para agua fría.

Todos lo locales llevarán llaves de paso del tipo antivandálica.

MATERIALES Y EJECUCIÓN

Todos los materiales a emplear para reemplazar los existentes serán de marcas y tipos aprobados.

Sus características particulares se ajustarán a las peculiaridades que más adelante se describen, se exigirán los materiales de mejor calidad reconocidos  en plaza.

Los materiales recibidos obedecerán a lo expresado en el presente Pliego y serán convenientemente revisados por el contratista antes de su utilización a fin de detectar cualquier falla  de fabricación o deterioro. Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados a costa del contratista.

SISTEMA CLOACAL Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Cañerías y accesorios de PVC rígido tipo “RAMAT 3.2” con espiga y enchufe.

Para las juntas de caños y accesorios se empleará únicamente pegamento del mismo material.

Esta cañería se usará en servicios de cloaca principal, vertical y horizontal, y en caso de ser caño suspendido  se realizará con los elementos de sujeción que correspondan.

Los accesorios serán de PVC rígido tipo “RAMAT 3,2”. No se admitirán dobleces, ni curvado de los tubos para efectuar cambio de direcciones,   debiendo emplearse a este efecto piezas especiales.

CAÑERIAS, CAJAS Y ACCESORIOS DE PVC

Las cañerías que se utilicen para desagües de artefactos, bocas de desagües, piletas de patio, etc., serán de tipo marca RAMAT 3,2, aprobadas.

Tendrán los siguientes espesores:

Para desagües =	0.040 m		3,2 mm.

0.050 m.			3,2 mm.

0.064 m		3,2 mm.

0.110 m.		3.2 mm.

Las uniones de las cañerías de PVC se harán únicamente con pegamento para PVC de primera calidad. Los sifones con acceso serán de PVC rígido tipo “RAMAT 3,2”.

CAÑERIAS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO POR TERMOFUSIÓN

Tipo “HIDRO 3 CON BARRERA DE VAPOR” para Agua Fría y Agua Caliente.

DISTRIBUCIÓN: Para la Distribución de Agua Fría y Agua Caliente se utilizará cañería y accesorios de Polipropileno por termofusión tipo “HIDRO 3”.

ARTEFACTOS Y BRONCERIA

El Contratista deberá colocar todos los artefactos y broncerías, efectuará su colocación con la mayor prolijidad y esmero que exigen las reglas del arte en la materia.

Los artefactos sanitarios: inodoro, lavatorio, mingitorio y todas las griferías de lavatorio, y válvulas de inodoro serán de primera calidad tipo marca fv.

PRUEBAS

Se deberán ejecutar todas las pruebas hidráulicas en los sistemas cloacas y de distribución de agua fría y caliente.

Sistema cloacal: Se probará por sectores cargados a sección llena en horizontal y en vertical.

EQUIPAMIENTO FIJO Y ARTEFACTOS

## PremiumLine Ducha corporal de emergencia con lavaojos con lavabo colector de acero inoxidable, montaje mural, alimentación vista

- Material: acero inoxidable

- Superficie: pulido

- Color: acero inoxidable satinado

- Válvula de bola: acero inoxidable (totalmente abierta por 90° de rotación)

- Rociador de alto rendimiento: acero inoxidable

- Regulación de volumen ducha corporal de emergencia: regulador de flujo automático (35/50/75 l/min)

- Regulación de volumen lavaojo: regulador de flujo automático (16 l/min)

## Resumen de productos:

BR 867 095: caudal 50 l/min, a patir de una presión de flujo de 1,5 bar
BR 867 095 / 35L: caudal 35 l/min, a patir de una presión de flujo de 1,5 bar
BR 867 095 / 75L: caudal 75 l/min, a patir de una presión de flujo de 2,5 bar
BR 867 095 / 110L: caudal 110 l/min, a una presión de flujo de 2,5 bar

ARTEFACTOS SANITARIOS:

Sanitarios:

Grifería:

Accesorios:

EQUIPAMIENTO FIJO:

- Mesada de Acero inoxidable.

- Anafe doble.

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACION:

Para calefaccionar y refrigerar los consultorios y oficinas ubicados sobre el patio interno del edificio, se proveerán 5 equipos, frío/calor.

A fin de garantizar las condiciones de “confort óptimas” el contratista deberá realizar un balance térmico verano –invierno para luego  ajustar el sistema preadoptado a los requerimientos.

Asimismo deberá ejecutar un recinto exterior (que albergue la unidad condensadora). El emplazamiento de dicho recinto será oportunamente indicado.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A INSTALAR

Se instalará un sistema tipo multisplit con unidad condensadora exterior para cubrir las necesidades térmicas de los locales, a fin de mantener condiciones de confort durante todo el año.

Para el desagüe, el contratista deberá prever un conducto de drenaje de agua en PVC y el que se conectara con el desagüe cloacal a través de PPA.

SISTEMA CONTRA INCENDIO

Se reemplazara y repondrá la señaletica, que identifique los matafuegos, el sentido de evacuación y las salidas de emergencia, las áreas que representen algún tipo de peligro, y todos los elementos correspondientes a la instalación contra incendio

Se  ubicarán luces de emergencia a batería en todas las salidas de emergencia y en lugares estratégicos.

Todas las puertas de salidas de emergencia serán provistas con herraje de barral antipánico.

VIDRIOS:

GENERALIDADES

Todos los vidrios serán como mínimo laminados, espesor de 3mm+3mm para los vidrios simples.  Y para los DVH también laminados en espesor de 3mm+3mm / 14mm / 3mm+3mm, según en cada caso se requiera.   Estarán bien cortados, en forma neta y libres de escallas, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.  Por motivos de seguridad no se admitirán vidrios comunes sin laminar.

Se presentarán muestras para aprobar de 50x50cm.  Los vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos y en que se explicita más adelante según las reglas del arte.

El contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificaciones en la obra.

Se podrá disponer el rechazo de vidrios si éstos presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.

Los vidrios especiales que se especifiquen, tendrán que acompañarse con folletos del fabricante para su aceptación.  Sin este requisito no podrán utilizarse en la remodelación.  Cuando se especifique vidrio templado se tendrá presente que previo al templado, se deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones u otras perforaciones que surjan del proyecto, utilizándose al efecto las plantillas de dichos elementos.  Para el uso y manipuleo de vidrios templados, laminados u otros especiales, se seguirán las instrucciones generales del fabricante.  Todos los vidrios templados, laminados o especiales, deberán cumplir con las normas de resistencia máximas, no admitiéndose, cualquiera fuera su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.  Cuando se especifique algún otro tipo de material, se tomarán en cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas.

RENGLON NRO 2:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL RECINTO DE LA GUARDIA DE PREVENCION Y SECCION DE COMUNICACIONES E INFORMATICA DEL ESCUADRON 53 “JUJUY”

TRABAJOS QUE COMPRENDE: La presente tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarias para el “MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL RECINTO DE LA GUARDIA DE PREVENCION Y SECCION DE COMUNICACIONES E INFORMATICA DEL ESCUADRON 53 “JUJUY”, involucrando una superficie de 60 m2:

GENERALIDADES: Para la realización de todas las tareas, como así el tipo de materiales a utilizar, regirán estrictamente las presentes especificaciones, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a las tareas deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, presentando previamente muestras para su aprobación antes de su acopio, y en todo de acuerdo con estas  Especificaciones Técnicas. Si el contratista acopiara materiales sin aprobar y rechazados, deberá retirarlos en el término perentorio que determine Gendarmería Nacional, y si así no lo hiciere esta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista. Los materiales a emplearse en los trabajos, responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes, serán nuevos, sin fallas y conforme a las normas IRAM. Bastará que cualquier material colocado defiera con el estipulado en las muestras aprobadas para su rechazo.

PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista.

REPLANTEO O MEDICIONES

Incluye todas las tareas inherentes para ejecutar los trabajos descriptos en las presentes especificaciones y anexos.

Cualquier trabajo extraordinario, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo y mediciones, será por cuenta exclusiva de la  Contratista.

PINTURAS:

- Comprende una superficie exterior de 80 m2 (pintura látex para exterior color verde cemento).

- Comprende una superficie interior de 90 m2 (pintura látex para interior color blanco).

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudieran presentar cualquier sector serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.  No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos (se acepta el uso de enduido para este propósito).

Las superficies a pintar no deberán tener partes flojas, rebabas, entizados pulverulentos, etc.  Donde se constate o sospeche la presencia de hongos será lavado con una solución de hipoclorito de sodio con proporción de 1 parte en 10 de agua, enjuagando después prolijamente con abundante agua limpia.  Posteriormente se dejará secar y se aplicará 1 mano de fijador de primera marca y calidad certificada;  luego se aplicara enduido plástico al agua hasta lograr una superficie lisa y prolija.

Los componentes de la estructura metálica interiores serán protegidos con dos (2) manos de convertidor de óxido Ferrobet Duo color verde ingles.

CIELORRASO 60 m2: en la parte exterior se realizara una carpeta de 2,5 cm de espesor, para luego colocar membrana asfáltica de 4 mm.

GENERALIDADES

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado pertenecientes a firmas idóneas y que acrediten antecedentes en tareas similares. El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los mismos de acuerdo a los fines a que se destinan teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros del cielorraso propiamente dicho con elementos que se incorporan al mismo (difusores, inyectores, artefactos de iluminación, carpinterías, etc.). El Contratista respetará las características de materiales y terminaciones, en caso obligado de modificación deberá requerir la autorización previa.

SISTEMA CONTRA INCENDIO

Se reemplazara y repondrá la señale-tica, que identifique los matafuegos, el sentido de evacuación y las salidas de emergencia, las áreas que representen algún tipo de peligro, y todos los elementos correspondientes a la instalación contra incendio

Se  ubicarán luces de emergencia a batería en todas las salidas de emergencia y en lugares estratégicos.

Todas las puertas de salidas de emergencia serán provistas con herraje de barral anti pánico.

LO SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RENGLONES 1 Y 2, EN LOS CASOS DONDE SE MENCIONARA UNA MARCA EN PARTICULAR, OBEDECE AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL OBJETO SOLICITADO, CONFORME ART. 37 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ANEXO AL DECRETO 1030/17.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº  QI 7-4014/12  – Contratación Directa Por Compulsa Abreviada por monto Nº 19/2017

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO $ | PRECIO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio | 1 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS. OBS: REFUNCIONALIZACION DE ESPACIO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE CROMATOGRAFO EN EL LABORATORIO QUIMICO DEL GRUPO CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES. (CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS ANEXO I) que incluya mano de obra y provisión de materiales. |  |  |
| 2 | Servicio | 1 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO. OBS: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECINTO DE LA GUARDIA DE PREVENCION Y SECCION DE COMUNICACIONESE INFORMATICA. (CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS ANEXO I) que incluya mano de obra y provisión de materiales. |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

“DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017”

Tipo de declarante: Persona Humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT/NIT |  |

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar Persona Humana

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en  los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculos a declarar Persona jurídica

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo (corresponde completar solo Persona Jurídica)

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

Vínculos (Persona Humana / Persona Jurídica)

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración			          Fecha y lugar

ANEXO VI

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| CARGO AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | CARGO ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Escuadrón 53 “JUJUY” | Nombre y Apellido: JOSE ALBERTO GUERRERO Jerarquía: COMANDANTE PRINCIPAL DNI:17.900.802 | Jefe de Agrupación IX “JUJUY” | Nombre y Apellido: REINALDO ANTONIO OLMOS Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI: 16.627.805 |
| Segundo Jefe y Jefe de la Plana Mayor del Escuadrón 53 “JUJUY” | Nombre y Apellido: VICTOR LEONARDO VILLARROEL Jerarquía: COMANDANTE DNI: 22.420.646 | Segundo Jefe y Jefe de la Plana Mayor de la Agrupación IX “JUJUY” | Nombre y Apellido: ANGEL CESAR GRUBE Jerarquía: COMANDANTE PRINCIPAL DNI: 20.476.331 |