| PROYECTO PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES |  |
| --- | --- |
| Nombre del organismo |  | GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA |  |  |
| contratante |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Licitación Privada |  | Nº | 01 | Ejercicio: 2017 |  |  |
| Clase: De Etapa Única Nacional |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad: Sin Modalidad |  |  |  |  |  |  |
| Expediente Nº: IU 7-4006/03 |  |  |  |  |  |  |

Rubro comercial: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.-

Objeto de la contratación: “ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA (P/EDIFICIO MONOBLOCK DEL BBMM SITO AV ARGENTINA N °1015 JEFATURA AGR XII COMAHUE)”

Costo de reposición del pliego: Sin Costo.

| PRESENTACIÓN DE OFERTAS |  |
| --- | --- |
|  | Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| Agrupación | XII | “COMAHUE” de | Días hábiles, en el horario de 08:00 a |
| Gendarmería Nacional, sito en Calle Av | 13:00 horas Hasta UNA (1) hora antes |
| Argentina 1050, Provincia de Neuquen | de la fijada para la Apertura de |
| (CP 8300). |  |  | Ofertas. |
| ACTO DE APERTURA |  |  |
|  | Lugar/Dirección | Día y Hora |
| Unidad | Tecnica | Administrativa |  |
| Contable de la Agrupación XII | NEUQUEN, 11 de octubre de 2017 HRS :10:00 |
| “COMAHUE” de Gendarmería Nacional, |  |
| sito en Calle Av Argentina 1050, |  |
| Provincia de Neuquen (CP 8300). |  |

Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio comercial, Nros de teléfonos / Fax y direcciones de correo electrónico.

ESPECIFICACIONES

| Ren- | Canti- | Nº Catalogo | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| glón | dad |  | de |  |
| Nº |  |  | medida |  |
| 1 | 1 | 331-2970-0001 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES |
|  |  |  |  | DE EDIFICIOS, SEGÚN ANEXO I. |

Observaciones:

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

ANEXO VI: DECLARACION JURADA DE INTERESES (PERSONA HUMANA)

DECRETO 202/2017

ANEXO VII: DECLARACION JURADA DE INTERESES (PERSONA JURIDICA)

DECRETO 202/2017

ANEXO VIII: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACION PRIVADA tiene por objeto la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA (P/EDIFICIO MONOBLOCK DEL BBMM SITIO AVENIDA ARGENTINA N° 1015, JEFATURA AGR XII "COMAHUE")”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnica Administrativa Contable Agrupación XII “COMAHUE“ sito en Avenida Argentina Nro 1050, ciudad de Neuquén (CP 8300), de 08:00 a 13:00 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnica Administrativa Contable Agrupación XII “COMAHUE“ sito en Avenida Argentina Nro 1050, ciudad de Neuquén (CP 8300) o en la dirección institucional de correo electrónico de la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Agrupación XII “COMAHUE“ (UTAC-AGR12COMAHUE@GENDARMERIA.GOB.AR)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta tres (03) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 hs. y hasta una (1) hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnica Administrativa Contable Agrupación XII “COMAHUE“, sito en Avenida Argentina Nro 1050, ciudad de Neuquén (CP 8300).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones articulares.

7.2.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

7.2.5. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente hasta un mínimo del 20% del total del renglón,  conforme a lo dispuesto por el inc. 4 del artículo 16 del PByCG.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV) .

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

    - Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000). El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

-CERTIFICADO DE VISITA del lugar donde se realizará el servicio, el mismo podrá ser solicitado al efectuar  la visita, la cual podrá  realizarse hasta diez  (10) días hábiles  previos a la apertura  de ofertas y deberá estar firmado por personal designado por el Area Logística de la Agrupación XII “COMAHUE“.Se exige que la visita la efectúe personal idóneo designado por la firma oferente (Arquitecto o Ingeniero).

    - Toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería, especificaciones técnicas, etc).

    - Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo (Ley N° 24.557 ART), con el último listado de personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, constancias de los últimos pagos.

    - Póliza de Seguro de Vida Obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado.

    - El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (art) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

    - Representante Técnico: las empresas oferentes deberán disponer en las instalaciones de un Representante Técnico con la Profesión de Arquitecto o Ingeniero Civil matriculado por el Colegio correspondiente para efectuar las comunicaciones entre la Contratista y Gendarmería Nacional.

______________________________________________________________

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($39.000,00).-

- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/2016 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/2016 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC° 64/2016 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

En caso de intervención de la comisión evaluadora, de la cual se podrá prescindir de acuerdo a lo establecido en el artículo 50, inc. g), de la disposición 62/2016 “Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”.

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

LA ENTREGA SERA EN FORMA PARCIAL

Los servicios objeto del presente llamado serán entregados en el (EDIFICIO MONOBLOCK DEL BBMM SITO AV ARGENTINA N °1015 JEFATURA AGR XII COMAHUE)” ciudad de NEUQUEN (CP 8300).

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo será de CIENTO VEINTE (120) DIAS corridos.-

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

LA FACTURACION SERA PARCIAL se prevé el pago del DIEZ POR CIENTO (10%) de Anticipo Financiero, constituyendo contragarantías por anticipos, otorgados por la Administración Nacional, conforme lo establece el Artículo Nro. 78 Inc. C) del Decreto Nro 1030/16, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación.

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

# Capitulo 1: Objeto y descripción de los trabajos…….………………..…………..Pag 4

Capitulo 2: Reglamentación de Carácter Público….….…………………………..Pag 4

Capitulo 3: Plan de Trabajo…..……………………….…….…………….…………..Pag 6

Capitulo 4: Movimientos de suelos y excavación………………………….……...Pag 6

Capitulo 5: Reconstrucción de Vigas de Fundación……….……………………..Pag 7

Capitulo 6: Instalación Sanitaria………………………..…………………………..Pag 21

VISITA AL LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los interesados en cotizar, antes de presentar su oferta, deberán constituirse en los lugares donde prestarán el servicio.

Las visitas podrán llevarse a cabo, en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. En esa oportunidad, podrán apreciar las características de los trabajos a realizar, dificultades, costos, medidas y realizar por escrito las consultas que pudieran surgir.

En caso de no presentarse a la visita la adjudicataria no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las correspondientes tareas y provisiones.

A efectos de coordinar la misma, los oferentes deberán ponerse en contacto con el ÁREA: Logística de la Agrupación XII “COMAHUE“, sito en Avenida Argentina Nro 1050, ciudad de Neuquén (CP 8300), los días hábiles en el horario de 08:00 a 13:00 hs, hasta diez  (10) días hábiles  antes de la fecha fijada para la apertura de oferta.

GENDARMERÍA NACIONAL facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

TRABAJOS QUE COMPRENDE: La presente licitación tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarios para la “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN EDIFICIO MONOBLOCK DEL BARRIO MILITAR”, sito en Avenida Argentina N° 1.015, Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén.

GENERALIDADES: Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirá estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, a los Pliegos de Condiciones Generales, Anexos efectuados por la Subdirección de Infraestructura (Dirección de Logística) y a lo determinado por Gendarmería Nacional.

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, dimensiones y demás requerimientos a cumplimentar.

El Contratista deberá reconocer perfectamente el lugar, su estado, verificar las características portantes del suelo en la que se fundará la estructura, resistencia característica del hormigón de la obra existente,  condiciones de trabajo, como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de las intervenciones, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a la Subdirección de Infraestructura. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

El personal que realice los trabajos en instalaciones deberá ser adecuadamente capacitado por la Contratista sobre riesgos a los que están expuestos y en el uso del material, herramientas y equipos de seguridad.

Los trabajos incluyen lo siguiente:

- “Estudio de Suelos”: El estudio de suelos tendrá por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la formación estratigráfica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundación a construir y determinar las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el comportamiento de la rehabilitación a realizar.

Al respecto de deberá describir detalladamente la estratigrafía (reconocimiento tacto-visual de los materiales extraídos, secuencia y espesores de los diferentes estratos, tipos de contactos, etc).

Se requieren al menos cuatro (4) estudios de penetración SPT y realizar un mínimo de cuatro (4) calicatas.

El ensayo deberá determinar la pendiente y dirección de escurrimiento de las aguas subterráneas.

- “Proyecto Ejecutivo”: El mismo deberá incluir la MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, incluyendo DETALLES CONSTRUCTIVOS.

Deberá adjuntarse el CERTIFICADO de DESLINDE Y AMOJONAMIENTO (VEP).

Las empresas oferentes deberán disponer en las instalaciones de un Representante Técnico con la Profesión de Arquitecto o Ingeniero matriculado por el Colegio correspondiente para efectuar las comunicaciones entre la Contratista y Gendarmería Nacional.

- Previo al inicio de la obras deberá aprobarse el “proyecto ejecutivo” por el área técnica de esta institución y presentar todos los permisos provinciales y/o municipales que habiliten el inicio de obra.

SALVO APROBACION EN CONTRARIO DE UN PROYECTO EJECUTICO

- “Reconstrucción de vigas de fundación”: los trabajos consisten en ejecutar nuevas vigas de fundación debajo de las vigas de fundación existentes que se encuentran fisuradas.

La sección aproximada de las mismas será de 30x30 cm, y serán ejecutadas con hormigón H30 y las armaduras deberán estar vinculadas a las columnas mediante anclaje mecánico y químico con adhesivo epoxidico.

El volumen de Hormigón, considerando desperdicios para estas vigas de fundación de aproximadamente dimensiones de 0.30mtsx0.30mtsx25.5mts =   2.5 m3 y una cuantía de acero de 6.09 cm2 (As inferior: 4 fi 12, Perchas: 2 fi 10, Estribos: fi 8 c/15). Ver detalle adjunto.

Entre las C1 y C4 se ejecutaran tres pilotes vinculados a la viga de fundación los que se apoyaran en la cota de rechazo o en la cota de fundación que se determine a través del nuevo estudio de suelos.

Salvo que el proyecto ejecutivo aprobado

- Recambio de cañerías cloacales externas y cámaras de inspección: se deberá realizar una nueva red de desagüe cloacal, desde acometida a línea municipal incluyendo las CINCO (5) cámaras de inspección.

El diseño, tendido y ubicación de la red (caños y cámaras de desagüe) será idéntica a la existente y la misma se materializará en PVC tipo IPS (diseñados con sistema de unión deslizante, ángulos vivos y O´Rings de doble labio para asegurar la hermeticidad).

- Remplazo del tendido de la red de alimentación de agua: se deberá reemplazar el caño de agua de alimentación desde acometida a línea municipal hasta conexión a tanque cisterna en el edificio.

El diseño, tendido y ubicación de la red de suministro de agua será idéntica a la existente y la misma se materializara en tubos de polipropileno copolimero para fusión tipo IPS.

# CAPÍTULO 1

# OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

  - OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden todos aquellos a realizar a partir del acta de inicio de obra y que incluyen los rubros: obrador, defensas, replanteos, excavaciones y rellenos, depósitos, mediciones, limpieza, nivelación, demoliciones, seguridad, etc., y todos aquellos otros que se realicen durante la ejecución de los trabajos.

1.2. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

1.2.1. LIMPIEZA DEL TERRENO:

Antes de iniciarse los trabajos, se limpiará el edificio de los escombros, residuos, etc. que hubiere.

1.2.2. OBRADOR:

Gendarmería Nacional designará un sector cubierto y servicios sanitarios para el personal de obra que realizare los trabajos.

La Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones.

La Contratista deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo ni peligro.

Gendarmería Nacional dispondrá la ubicación de los materiales que a granel puedan ser acopiados a la intemperie.

1.3.3.  PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista, Gendarmería Nacional podrá, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

1.4. REPLANTEO O MEDICIONES:

El replanteo será realizado por la Contratista siendo verificado por Gendarmería Nacional, antes de dar comienzo a los trabajos.

Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo y mediciones, serán por cuenta exclusiva del  Contratista.

CAPITULO 2

REGLAMENTACIÒN DE CARÁCTER PÚBLICO

El Contratista deberá atenerse en todas las obras que ejecute a las reglamentaciones vigentes en el Código de Edificación de la zona de incumbencia en donde se efectúen los trabajos y las normas nacionales respectivas, como así también a cada uno de los organismos técnicos provinciales y/o nacionales en lo pertinente a construcciones civiles, instalaciones de obras sanitarias, estructuras y/o cualquier otro tipo de obras.

Una vez concluidas los trabajos y previo a la recepción definitiva de las mismas, el Contratista deberá entregar a Gendarmería Nacional planos conforme a Obra.

DOCUMENTACION A CUMPLIMENTAR DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO:

Una vez que la firma adjudicataria se haya notificado por escrito mediante la firma de la Orden de Compras y antes del inicio de las actividades deberá presentar la siguiente documentación:

- Copia certificada del contrato de afiliación a una Aseguradora del Trabajo. (A.R.T.)

- Cláusula de “no repetición” a favor de Gendarmería Nacional Argentina.

- Detalle de la nómina del personal asegurado (nombre, apellido, CUIL) cuya fecha de emisión no sea superior a 30 días de la fecha de iniciación de los trabajos.

- Aviso de Obra y Programa de Seguridad visado y aprobado por Representante Técnico y ART.

- Constancia de cobertura de emergencias médicas indicando: empresa, domicilio, teléfonos, etc.

- Constancia de Seguro de vida obligatoria y recibos de pago vigentes.

- Constancia de entrega de elementos de protección personal según Resolución N° 299/11.

- Programa de capacitación y constancia de la misma vigente con registro de concurrentes.

- Toda otra documentación que se considere necesaria para la correcta realización de los trabajos y el cumplimiento legal y no se halle mencionada en este listado.

- Constancia de prestación del servicio de Seguridad e Higiene a la empresa contratista por parte de un profesional con Matricula Habilitante , de acuerdo a la Ley 19587, Dec. 351/79, Dec. 911/96 y/o Dec. 1338/96.

A su vez deberá cumplir con la siguiente normativa:

- Ley 19.587/1972 de Higiene y Seguridad en el Trabajo

- Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.

- Ley 26.773Decreto 351/1979 y Res. 295/03

- Decreto 170/1996

- Decreto 762/2014

- Res. 523/1995 MTSS

- Res. 231/1996 SRT

- Res. 51/1997 SRT

- Res. 35/1998 SRT

- Res. 319/1999 SRT

- Decreto 144/2001

- Res. 550/2011 SRT (B.O. 29/04/2011)

- Disposición Nº 1/2011 de la Gerencia de Prevención (SRT)

- Res. 503/2014 SRT (B.O. 14/03/2014).

  - LEYES IMPOSITIVAS, LABORALES Y PREVISIONALES:

La contratista estará obligada a:

Hacerse cargo de la totalidad de los impuestos, tasas y cuales quiera otros aportes que generen la presente contratación, presentando fotocopias de los talones de inscripción ante los organismos competentes.

Dar cumplimiento a las leyes laborales en todos lo atinente al personal a su cargo. Abonar puntualmente los salarios establecidos por ley o por los convenios colectivos de trabajos, horas suplementarias por recargo de tareas, vacaciones, indemnizaciones, etc.

Presentar constancia de su inscripción en la caja de jubilaciones y la certificación de inscripción del personal afectado a la ejecución del objeto contractual ante los entes provisionales que  competen.

Presentar, antes de iniciarse el periodo de contratación, un listado del personal que realizara la tarea y sus respectivas pólizas de seguro de vida obligatorio, y coberturas por accidentes de trabajo del personal en cumplimento del decreto 1567/74.

El adjudicatario está obligado a contratar a su cargo y riesgo, los servicios de atención médica de urgencia, para cubrir eventuales accidentes de trabajo de su personal. Que pudiere ocurrir dentro de los horarios de trabajo de los mismos. Deberá presentar constancias, antes del comienzo de la ejecución de la contratación, de la empresa contratada, nombre, dirección, número de teléfono.

CAPÍTULO 3

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de Gendarmería Nacional el Plan de Trabajo a desarrollar, detallando la fecha de iniciación y terminación de cada uno de las etapas.

CAPÍTULO 4

ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelo tendrá por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la formación estratigráfica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundación a construir y determinar las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el comportamiento de la rehabilitación a realizar.

El objetivo es definir las principales capas del subsuelo, desde el punto de vista de comportamiento bajo carga, con el fin de establecer los parámetros para el cálculo de la capacidad de carga de fundaciones y empuje de suelos.

PERFORACIONES:

Se efectuaran como mínimo TRES (3) perforaciones distribuyéndose las mismas regularmente en el terreno. La ubicación de las perforaciones serán definidas adoptando como criterio la orientación del especialista que efectúe el ensayo.

Durante la realización de las mismas y a intervalos de 1.0mts se ejecutará el ensayo de penetración extrayéndose simultáneamente la correspondiente muestra de suelo.

Las perforaciones programadas son un mínimo para definir el presente estudio. De resultar necesario, o si surgieran discrepancias en los resultados obtenidos, se recomendará la ejecución de perforaciones adicionales.

No serán considerados los datos de perforaciones alejadas más de diez (10) metros respecto de los límites del área delimitada por el sector a rehabilitar.

Las perforaciones se extenderán por debajo del nivel más bajo de la construcción a su cimentación, hasta la profundidad necesaria para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia resultante del perfil resistente del suelo.

En los casos en que los sustratos, ya sea por sus resistencias o profundidad impidan el uso de barrenas manuales, se exigirá el uso de barrenas mecánicas para lograr atravesar estos sustratos, para lo cual la empresa contratista deberá prever en la cotización el uso de las mismas.

Propiedad índice de los suelos.

Se determinaran todas las propiedades físicas necesarias para la identificación adecuada a los requerimientos del problema a resolver:

- Contenido de humedad natural.

- Limite líquido.

- Limite Plástico.

- Porcentaje que por lavado pasa el tamiz Nº 200.

- Análisis granulométricos.

Propiedades mecánicas o hidráulicas de los suelos.

Se determinaran las propiedades mecánicas necesarias para una solución adecuada del problema a resolver.

Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del compactamiento de la cimentación o de la Obra, se ejecutaran como mínimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que se desarrollen en el terreno.

La determinación de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podrá efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad específica se determinara cuando sea necesario, mediante ensayos de consolidación unidimensional y/o ensayos de consolidación tridimensional según corresponda.

Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinación directa esta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un número de pozos de observación que permitan una efectiva evaluación del coeficiente de permeabilidad de la formación en estudio.

Ensayos para determinar la agresividad del Suelo - Análisis de la composición química del agua:

Se tomarán muestras de agua de los sondeos realizados y con ellos se efectuarán ensayos de laboratorio tendientes a determinar la existencia de sulfatos en el suelo, con el objetivo de clasificar el terreno de acuerdo a la agresividad química frente al hormigón por contenido de sulfatos.

ENSAYOS DE LABORATORIO:

Suelos finos cohesivos:

Las muestras obtenidas serán ensayadas en laboratorio para la determinación de las siguientes características: peso unitario natural y seco, humedad natural, limite líquido, limite plástico, granulometría, resistencia a compresión y deformación especifica de rotura.

Sobre muestras representativas de los distintos estratos, se llevaran a cabo ensayos triaxiales escalonados no drenados.

Suelos gruesos:

Granulometría y humedad natural.

De cada muestra se realizará una descripción tacto-visual y se clasificara el suelo de acuerdo al Sistema Unificado.

INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS:

Todos los datos obtenidos en el terreno y en laboratorio, serán adecuadamente diagramados para una fácil visualización e interpretación de los mismos.

Del análisis de estos resultados y de las características de la intervención a realizar, surgirán las recomendaciones de fundación, definiéndose el tipo de fundación (pilote/micropilote, etc), profundidades y presiones admisibles.

El informe técnico será ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingeniería con matricula profesional habilitante vigente, quien deberá tener una antigüedad mínima de cinco (5) años en la condición de Especialista en Estudio de suelos, quien será responsable.

El informe contendrá una descripción de la labor realizada y proporcionara los resultados obtenidos incluyendo como mínimo:

- Planos con la ubicación (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciación referidos al nivel oficial.

- El método de perforación utilizado.

- El tipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extracción de muestras.

- Las resistencias a la penetración.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.

- La clasificación del suelo.

- La ubicación del nivel de la napa freática con indicación del procedimiento y oportunidad de su determinación.

- Las recomendaciones para el dimensionamiento de las cimentaciones, profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confección del plan de excavaciones y el cálculo del apuntalamiento.

CAPÍTULO 4

MOVIMIENTOS DE SUELOS Y EXCAVACIÓN

Una vez cumplimentados los puntos 3) “Plan de trabajos” y 4) “Estudios de Suelos”, el Contratista podrá iniciar las tareas de excavación y el zanjeo correspondientes para realizar la rehabilitación de la estructura de hormigón, el tendido de red de agua y desagüe cloacal. Asimismo todas las dimensiones y especificaciones que figuren en el plano de arquitectura, deberán ser cotejadas con el sector existente a fin de corroborar y ajustar los mismos para el posterior replanteo de las piezas estructurales.

En el caso que al realizar las correspondientes excavaciones el Contratista encontrará cimentaciones existentes deberá removerlas y retirar los escombros productos de tal tarea sin que ello signifique un mayor costo para el comitente; correrán a cargo de la Contratista la provisión de todos los equipos, maquinaria y mano de obra necesaria para tales fines.

Todos los materiales aptos producidos por las excavaciones serán propiedad del Comitente y utilizados de acuerdo a los requerimientos previstos o a indicaciones de Gendarmería Nacional, sin que ello traiga reclamación alguna por parte del Contratista.  Con la tierra excedente se procederá a su retiro y transporte, previa su acumulación en forma ordenada, en los lugares que fije Gendarmería Nacional.

Estas tareas serán a cargo del Contratista y deberán estar previstas en los precios del Contrato.

En el caso de ser necesaria la utilización de maquinaria especial para poder realizar los trabajos de excavación (como por ejemplo martillo neumático, etc.), el Contratista asume traer dicha maquinaria y realizar los trabajos sin costo adicional para el Comitente.

MATERIAL DE APORTE Y POSTERIOR RELLENO PARA ASIENTO DE VIGAS DE FUNDACION, PILOTES E INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGÜES CLOACALES:

Los trabajos que se deberán ejecutar son los siguientes:

Se ejecutará un manto con material seleccionado (tosca-calcárea), los mismos no serán provenientes de la obra, salvo autorización expresa de Gendarmería Nacional.

El material a utilizar para alcanzar las cotas previstas en la conformación de los elementos estructurales deberá ser suelo de aporte, con las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la ejecución de los trabajos con los requisitos especificados, debiendo asegurarse que cumpla con las siguientes características:

Limite líquido < 40%, Índice plástico < 10%, Pasa tamiz Nº 200, entre el 30% y el 40% en peso. Valor Soporte (comp. dinámica) > 20. Hinchamiento < 1%.

Las capas a colocar deberán alcanzar un grado de compactación 98%, del ensayo Proctor Standard.

- La compactación se efectuará con equipos neumáticos en capas de 10 cm hasta llegar al espesor requerido.

CAPÍTULO 5

RECONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN Y PILOTES

ARTÍCULO 5.1. DESCRIPCION

Consiste en ejecutar nuevas vigas de fundación debajo de las vigas de fundación existentes que se encuentran fisuradas.

La sección aproximada de las mismas será de 30x30 cm, y serán realizadas con mortero de cemento grouting H30 y las armaduras deberán estar vinculadas a las columnas mediante vinculación mecánica y anclaje químico con adhesivo epoxidico.

Las nuevas vigas de fundación a reconstruir son las siguientes: VF1, VF2, VF3, VF4, VF5, VF6 y VF7. Ver documentación gráfica adjunta.

El desarrollo de estas vigas es de 25,5 mts aproximadamente.

El volumen de Hormigón, considerando desperdicios para estas vigas de fundación de aproximadamente dimensiones de 0.30mtsx0.30mtsx25.5mts = 2,50 m3 y una cuantía de acero de 8,39 cm2 (As inferior: 3 fi 16, Perchas: 2 fi 10, Estribos: fi 8 c/15). Ver documentación gráfica adjunta.

Para realizar los trabajos de ejecución de vigas de fundación se deberá apuntalar el edificio. Ver artículo 5.3.

ARTÍCULO 5.1. SECUENCIA

5.1.1 EJECUCION DE PILOTES EN VF7 (ENTRE C1 Y C4):

Entre las C1 y C4 se ejecutaran tres pilotes vinculados a la viga de fundación VF1, los que se apoyarán en la cota de rechazo o en la cota de fundación que se determine a través del nuevo estudio de suelos.

Para su ejecución se deberá efectuar el replanteo de los pilotes denominados: P1, P2 y P3 y efectuar la excavación debajo de la viga de fundación existente entre las columnas C1 y C4. La excavación tendrá una superficie de 80 x 80 cms de sección y la profundidad estará definida por la cota de rechazo o fundación que establezca el estudio de suelos.

Los pilotes se materializaran mediante hormigón H30, tendrán una sección de 315 mm y se ejecutarán mediante encofrado perdido en caños de PVC. La armadura longitudinal será de dimensionada por el contratista en función de la capacidad portante que arroje el estudio de suelos.

5.1.1 ENCOFRADO DE LATERAL, FONDO DE VIGA Y APUNTALAMIENTO PARCIAL:

Una vez efectuada la excavación, replanteo, relleno, compactación y nivelación del suelo, se deberá apuntalar la viga a intervenir y montar el encofrado lateral (fondo) y encofrado de la base de la viga.

5.1.2 VINCULACION DE LAS NUEVAS VIGAS DE FUNDACION A COLUMNAS:

Las vigas de fundación se vincularan a las columnas existentes mediante el anclaje mecánico por solape y adhesivo epoxidico.

El solape se efectuara abrazando la columna a vincular mediante el doblado de las armaduras longitudinales.

Además se deberá lograr un puente adherente mediante un adhesivo epoxídico (ADIPOXI NV de Adisol o similar) diseñado para unir hormigón nuevo a hormigón viejo, desarrollado especialmente con resinas epoxídicas. El adhesivo no deberá contener solventes y estar formulado en 2 componentes que una vez mezclados forman un gel de fácil aplicación con propiedades adhesivas.

Una vez mezclado se deberá obtener una masa de color gris medio que se asemeje al color del hormigón.

El adhesivo deberá adherirse firmemente sobre la superficie del hormigón seco y húmedo, desarrollando sus resistencias en forma paralela a las del grouting recién colocado, formando una especie de soldadura y logrando que la estructura trabaje en forma monolítica.

Preparación de la Superficie:

Paso más importante para una aplicación satisfactoria.  La superficie debera ser firme y sólida, ligeramente rugosa, debe tener los poros abiertos, estar totalmente limpia (exenta de grasas, aceites, pinturas y polvo en suspensión).

Puede estar con humedad pero NO debe haber agua depositada en forma de charcos.

Se deberá eliminar por arenado o piqueteado la película exterior, extraer todo el material que no esté firme y bien incorporado, dejando una superficie firme y consistente. Sobre metales eliminar restos de pintura u óxidos por arenado o esmerilado.

Colocación:

El adhesivo se aplicara a pincel, espátula o rodillo.

Con el sistema elegido se debe cubrir la superficie hasta impregnarla totalmente.

Antes de la colocación del hormigón fresco, el adhesivo deberá estar pegajoso al tacto (ello se produce esperando 15 a 20 minutos luego de la colocación). El hormigón debe ser colado mientras el adhesivo esté pegajoso, luego de este tiempo es necesario volver a realizar otra aplicación del mismo. Este tiempo es de 3 a 5 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

La temperatura del sustrato y de los componentes a mezclar no deben ser inferior a los 5º C. En épocas de verano con mucho calor no deben dejarse los envases del producto expuestos al sol.

Una vez mezclados deberá colocarse inmediatamente, evitando dejar el producto dentro del envase pues de ésta manera se acortan los tiempos de aplicación.

5.1.3 ARMADURAS DE ESTRIBO, ENCOFRADO LATERAL DE FRENTE:

Se instalarán las armaduras de las vigas y posteriormente se montará el encofrado lateral (frente), el que deberá tener orificios en la parte superior para permitir el colado del mortero grouting. Ver documentación gráfica adjunta.

5.1.7 COLADO DE MORTERO GROUTING:

Se procederá a realizar el colado del mortero grouting en las vigas, el que deberá fluir fácilmente dentro del encofrado de la viga, recubriendo todas las cavidades y perímetro de las armaduras.

5.1.8 ETAPAS

La secuencia de montaje será la siguiente:

- Pilotes P1, P2 y P3.

- Viga de fundación VF7.

- Vigas de fundación VF1, VF2 y VF3.

- Vigas de fundación VF4, VF5, VF6.

Las columnas C1 y C4 deberán ser perforadas en dos direcciones, por lo tanto se deberá separar la perforación en una dirección de otra un lapso de tiempo suficiente para que en la primer dirección de perforación se efectúen las tareas colocación de armaduras, fijación con resina epoxi y adquiera resistencia suficiente para posteriormente sí realizar las tareas en la segunda dirección.

5.2 MORTERO DE CEMENTO CON ADITIVO GROUT

El mortero de cemento grouting (también denominado micro hormigón) será elaborado “in situ”, y estará compuesto por una mezcla de cemento, arena y grancilla (tamaño máximo 10 mm) y agua en cantidad para que le otorgue fluidez sin segregación de sus componentes a la que se dosificará un aditivo superfluidificante para lograr el asentamiento requerido (superior a 18 cm medido en el Cono de Abrams). El asentamiento requerido es necesario para que el grouting fluya fácilmente dentro de los encofrados de la viga, recubriendo todas las cavidades y perímetro de las armaduras, tener baja impermeabilidad (al reducir la relación A/C) y lograr la resistencia característica a la compresión de 250 kg/m2, a los 28 días.

Asentamiento medido por el cono de Abrams, mínimo de 18 cm.

5.2.2 ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE Y SUPERPLASTIFICANTE

Se dosificará un superfluidificante tipo PROKRETE MENT-B o similar marca y calidad.

El aditivo tendrá las siguientes características y propiedades: será un aditivo líquido, color marrón oscuro. Peso específico: 1,17 kg/lt. No contendrá cloruros, cloratos, nitritos ni nitratos. Cumplirá con la norma IRAM 1663 y ASTM C 494 Tipo F. Estará compuesto por polímeros sintéticos que actúen como superfluidificantes y superplastificantes del hormigón, dispersando completamente las partículas del cemento y modificando su capacidad de hidratación.

El uso del aditivo suprefluidificante permitirá obtener superficies de excelente acabado a la vista, hormigonado en sectores con alta densidad de armadura, de formas complicadas o de difícil acceso.

El hormigón especificado, el cual tendrá la propiedad de  ser “Muy Fluido” (Cirsoc 201), permitirá ser prácticamente autonivelante sin tener problemas de segregación ni exudación, fácil de descargar, transportar, bombear y compactar.

El efecto superfluidificante se mantendrá entre 25 a 40 minutos dependiendo de la dosis, de la temperatura ambiente y el tipo de cemento utilizado, por lo cual su dosificación en el hormigón se efectuará con el hormigón ya mezclado a pie de obra. Una vez que por el paso del tiempo el efecto del aditivo decrezca, el hormigón sólo se podrá volver a aditivar con el 50% de la dosis original.
Dosis: 0,8 % a 1,5 % respecto del peso del cemento, sin reducción de agua según necesidad.

5.2.3 MATERIALES

Todos los materiales envasados serán originales nuevos y sin uso, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica. Los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Los materiales deberán cumplir con los requisitos especificados en el Reglamento CIRSOC 201 y anexos. En el caso de que para un determinado material no se hubiera indicado explícitamente las especificaciones que deben satisfacer, quedará sobreentendido que son de aplicación las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en la disposición CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su revisión.

a) Agua: será clara, potable, libre de glúcidos, azúcares, aceites y substancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón o sobre las armaduras.

b) Cemento: Se empleará cemento tipo Portland normal o de alta resistencia, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM 1503 Y 1643 respectivamente. El cemento de alta resistencia inicial, no obstante, sólo podrá usarse previa solicitud por escrito a Gendarmería Nacional.

El cemento Portland será almacenado en locales o depósitos adecuados que lo protejan contra la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes. La ubicación y características de los depósitos deberán ser sometidas a la aprobación de Gendarmería Nacional antes de su empleo como tales.

El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso sobre elevado adecuado a los fines indicados y que los costados de las pilas estén alejados de las paredes del depósito, por lo menos cincuenta centímetros (0,50 m).

Cualquier cemento que se proponga utilizar en las obras y que haya estado almacenado en depósito durante un lapso mayor de  SESENTA (60) días, no podrá ser utilizado en la construcción de elementos y/o partes estructurales.

c) Agregado fino: Se utilizarán arenas naturales, silíceas, cuya granulometría garantice el cumplimiento de lo especificado en este capítulo. Deberán cumplir con los requisitos de las Normas IRAM 1531 y 1627.

d) Grancilla: Salvo indicación en contrario, estará constituido por canto rodado o piedra partida, proveniente de rocas silíceas, granito o basalto. Deberá cumplir con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1512 y 1627. Se efectuarán determinaciones precisas y frecuentes de la humedad superficial de los agregados.

5.2.4 TIEMPOS DE DESENCOFRADO PARA LOS DISTINTOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES (LATERALES DE VIGA)

La remoción de los encofrados, apuntalamientos y elementos de sostén se podrá iniciar cuando la resistencia del hormigón determinada por ensayos, sea igual o mayor que una de las dos condiciones siguientes:

a) El setenta y cinco por ciento (75 %) de la resistencia característica especificada.

b) El doble de la resistencia necesaria para resistir las máximas tensiones que se producen en el momento de la remoción.

c) En ausencia de la información requerida para aplicar los puntos a) y b) precedentes, Gendarmería Nacional adoptará los plazos mínimos orientativos indicados, para establecer el momento de la remoción de los encofrados, apuntalamientos y elementos de sostén.

A tal efecto, los plazos de la “Tabla de Plazos mínimos” serán válidos si se cumplimentaron las condiciones de protección y curado.

Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón se colocó en el elemento estructural considerado, o en los elementos que cubrirán las luces adyacentes si se trata de una estructura de tramos múltiples.

Los plazos mínimos establecidos se aumentarán en un número de días igual o mayor, al de aquellos en que la temperatura del aire en contacto con la estructura fue menor de 5 ºC.

Tabla Plazos mínimos en días, para remoción de encofrados, apuntalamientos y otros elementos de sostén, cuando se usen los cementos indicados

| Tipo de estructura | Cemento portland : normal, moderada y altamente resistentes a los sulfatos, sin adiciones y resistente a la reacción álcali-agregado |
| --- | --- |
| Túneles y conductos circulares. | 3 |
| Encofrados laterales de vigas, muros y columnas. | 3 |
| Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad. | 14 |
| Fondos de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de seguridad. | 14 |
| Remoción de puntales de seguridad y otros elementos de sostén en vigas, pórticos y losas. | 21 |

5.2.5 BARRAS, ALAMBRES, CORDONES Y MALLAS DE ACERO PARA ARMADURAS.

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero para hormigón armado, deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas:

5.2.5.1 BARRAS, ALAMBRES Y MALLAS DE ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

IRAM-IAS U 500-502 - Barras de acero, laminadas en caliente, lisas y de sección circular, para hormigón armado.

IRAM - IAS U 500-528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado.

IRAM - IAS U 500-06 - Mallas de alambre de acero soldado para hormigón armado.

IRAM - IAS U 500-26 - Alambres de acero conformados para hormigón armado.

IRAM - IAS U 500-113 - Barras de acero para hormigón armado. Método de ensayo de fatiga.

IRAM - IAS U 500-97 - Barras para hormigón armado. Soldadura.

IRAM - IAS U 500-96 - Soldaduras. Calificación de soldadores.

IRAM - IAS U 500-138 - Ente habilitante y entes de calificación y certificación de soldadores y operadores de soldaduras.

IRAM - IAS U 500-164 - Soldadura. Calificación de procedimientos.

IRAM - IAS U 500-91 - Ensayo de doblado y desdoblado.

5.2.5.2 ACOPIO, IDENTIFICACIÓN Y MANIPULEO

a) Las barras, alambres, cordones y mallas de acero para armaduras se colocarán sobre tirantes o durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los distintos tipos, diámetros y partidas de cada uno de ellos.

b) Los acopios se realizarán separados del suelo o piso, como mínimo a una distancia de 15 cm; debiendo adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector.

Según los uso al que estén destinados se acopiarán respetando las siguientes condiciones:

b1) Acero para uso en hormigón armado: Bajo techo, o a la intemperie por un período no mayor de 60 días.

c) Cada partida de barras, alambres, cordones y mallas de acero para armaduras se identificará con el mismo número de remito de envío y con el tipo y diámetro, colocados en un cartel visible, sujeto al espacio en que están contenidas.

Tabla 1.2. - Tipos de acero para estructuras de hormigón armado y sus propiedades

| FORMA DE UTILIZACION EN OBRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Barras de acero | Alambres de acero | Mallas de acero |
| DESIGNACION DEL ACERO (***) | AL 220 | ADN 420 | ATR 500 P ATR 500 N | AM 500 L | AM 500 P AM 500 N |
| ELABORACION DEL ACERO | Laminado en caliente | Dureza natural | Dureza mecánica | Dureza mecánica |
| CONFORMACION SUPERFICIAL | Lisa ( L ) | Nervurada ( N ) | Alambres Perfilados (P) Nervurados (N) | Alambres lisos | Alambres Perfilados (P) Nervurados (N) |
| DESIGNACION ABREVIADA | I | III DN | IV AP y IV AN | IV ML | IV MP y IV MN |
| 1 | Diámetro nominal (d ) | mm | 6 - 8 - 10 - 12 - 16 20 - 25 | 6 - 8 - 10 - 12 - 16 20 - 25 - 32 - 40 | 4 a 12 | (**) 3 - 3,4 | 4 a 12 |
| 2 | Límite de fluencia mínimo (Re, Rp 0,2) | MPa | 220 | 412 | 490 | 490 | 490 |
| 3 | Resistencia a la tracción mínima (R) | MPa | 340 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 4 | Alargamiento porcentual de rotura, mínimo ( A10 ) | % | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Resistencia al corte de las uniones soldadas en las mallas mínima | kN | --------- | --------- | --------- | 0,175 Smáx. ( * ) | 0,15 Smáx. ( * ) |
| 6 | Diámetro del mandril de doblado. Angulo de doblado 180° | mm | 2 d | d < 25 3,5 d d = 32 5,0 d d = 40 7,0 d | 4 d | 4 d | 4 d |
| ( * ) Smáx. = Área de la sección nominal transversal del alambre de mayor diámetro de la unión soldada, en mm 2. (**) Estos alambres no deben ser utilizados como armadura resistente a excepción de que formen parte de un sistema constructivo industrializado, aprobado por la Subsecretaría de Vivienda de la Nación a través del Certificado de Aptitud Técnica correspondiente. (***) La designación corresponde al valor característico del límite de fluencia del acero. Nota: Se advierte que, a los fines de este Reglamento, tendrá validez lo establecido en la última versión de las Normas IRAM-IAS mencionadas. |

5.2.6 HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO

5.2.6.1. DEFINICIÓN

Se define como tiempo frío al período en el cual la temperatura media diaria es menor de 5°C durante más de tres (3) días consecutivos.

5.2.6.2. TEMPERATURAS DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO

La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación, será igual o mayor que la indicada en la Tabla de Temperatura del aire. Dichas temperaturas mínimas tienen en cuenta la temperatura ambiente y la menor dimensión lineal de la sección transversal.

Tabla TEMPERATURAS DE COLOCACIÓN

| Temperatura del aire | Mínima dimensión lineal de la sección ( cm ) |
| --- | --- |
| ºC | Menor de 30 | 30 a 90 | 90 a 180 | Mayor de 180 |
| - 1 a +7 | 16 ºC | 13 ºC | 10 ºC | 7 ºC |
| - 18 a -1 | 18 ºC | 16 ºC | 13 ºC | 10 ºC |
| Menor de - 18 | 21 ºC | 18 ºC | 16 ºC | 13 ºC |

5.2.6.3. TEMPERATURAS MÁXIMAS DE CALENTAMIENTO DE LOS MATERIALES

Cuando sea necesario calentar los materiales componentes para que el hormigón alcance las temperaturas de colocación establecidas Tabla TEMPERATURAS DE COLOCACIÓN., se deberán respetar las siguientes temperaturas máximas:

a) Agua de mezclado: 80 ºC.

b) Agregados: 65 ºC de media, y en cualquier punto de la masa de los mismos, menor de 80 ºC.

c) Aditivos químicos: 80 ºC.

Los equipos empleados para calentar los materiales, lo harán en forma uniforme en toda su masa.

En ningún caso la temperatura del hormigón fresco resultante será mayor de 30°C.

5.2.7 COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

5.2.7.1 Las operaciones de colocación no se iniciarán, o serán interrumpidas, cuando se carezca de medios adecuados para proteger al hormigón de las bajas temperaturas, y se den algunas de las siguientes condiciones:

a) Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor de 5 ºC.

b) Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocar el hormigón, la temperatura ambiente pueda descender por debajo de 0 ºC.

A los efectos, el hecho que la temperatura ambiente a las nueve de la mañana sea menor de 4ºC, se tomará como indicio suficiente para prever que dentro del plazo indicado se alcanzará el límite de temperatura establecido anteriormente.

5.2.7.1 Durante los períodos de baja temperatura ambiente, antes de iniciar las tareas de colocación se debe verificar que:

a) Existan en obra los medios necesarios para proteger al hormigón contra la acción de las bajas temperaturas.

b) Los materiales componentes del hormigón estén libres de nieve, hielo o escarcha.

c) Los encofrados, armaduras y lugares que ocupará el hormigón estén libres de nieve, hielo o escarcha, y que el hormigón fresco no se pondrá en contacto con suelos u hormigones congelados.

5.2.7.1 El hormigón que haya resultado perjudicado por la acción de las bajas temperaturas, será eliminado antes de continuar con las tareas de hormigonado.

5.2.8 PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN

5.2.8.1 Cuando se espere que la temperatura del ambiente descienda por debajo de + 2ºC, después de su colocación, el hormigón fresco será protegido y mantenido a temperaturas iguales o mayores que las mínimas establecidas en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2. Temperatura mínima a mantener durante el período de protección

| Mínima dimensión lineal de la sección | Temperatura mínima a que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección |
| --- | --- |
| cm | ºC |
| Menor de 30 | 13 |
| 30 a 90 | 10 |
| 90 a 180 | 7 |
| Mayor de 180 | 5 |

5.2.8.2 Durante el período de protección del hormigón se pueden admitir temperaturas de la masa inferiores a las indicadas en la Tabla 5.2. Siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) En ningún momento la temperatura del hormigón de la estructura será menor que 5 °C.

b) Dicha temperatura será monitoreada con sensores empotrados en su masa, que serán leídos no menos de cuatro (4) veces al día. Las lecturas deben permitir el registro de los picos extremos.

c) La protección del hormigón se mantendrá durante el período de tiempo necesario para que el hormigón alcance una resistencia a compresión igual o mayor que 7 MPa, y asegure el posterior desarrollo de la resistencia característica especificada.

d) La protección exterior debe ser suficientemente confiable frente a los fenómenos atmosféricos y las contingencias propias de la obra, para poder asegurar las condiciones establecidas en los puntos a), b) y c).

5.2.8.3 Para proteger el hormigón del efecto de las bajas temperaturas se utilizarán cubiertas con aislantes térmicos que aprovechen el calor de hidratación, o cerramientos que permitan calefaccionar mediante vapor de agua el recinto en que se encuentra la estructura.

Si para mantener la temperatura se emplean radiadores o calefactores a combustión, se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el secado del hormigón. Además, los mismos no serán empleados en las primeras 24 horas después de colocado el hormigón, para evitar la exposición del hormigón con una atmósfera contaminada con anhídrido carbónico.

5.2.9 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

5.2.9.1. DEFINICIÓN

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinación de alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del mismo.

5.2.9.1. TEMPERATURA DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO

5.2.9.1.1 La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y compactación, será igual o menor que 30 °C. Cuando el proyectista establezca una temperatura menor de colocación, esta tendrá prelación sobre la indicada anteriormente.

5.2.9.1.2 La temperatura indicadas anteriormente no evita la formación de fisuras por retracción térmica. Cuando la tipología estructural y las condiciones del medio planteen la posibilidad de que ello ocurra, y deba evitarse la fisuración térmica por razones de durabilidad y/o aptitud de servicio de la estructura, deben realizarse los estudios necesarios para fijar la temperatura máxima de colocación.

5.2.9.1.3 El hormigonado en tiempo caluroso puede provocar la fisuración por contracción plástica del hormigón. Cuando se hormigone en tiempo caluroso deben preverse las condiciones necesarias para evitar la contracción plástica.

5.2.10. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

5.2.10.1. Cuando la temperatura del aire ambiente llegue a 30 ºC, y se continúe colocando hormigón adoptando las precauciones estipuladas en el artículo 5.2., se procederá a rociar y humedecer los moldes, encofrados, hormigón y armaduras existentes, con agua en forma de niebla a la menor temperatura posible. En este caso, inmediatamente antes de la colocación del hormigón, deberá eliminarse toda acumulación de agua que pueda existir en los lugares que ocupará el hormigón fresco.

5.2.10.2. En caso que las condiciones ambientales diurnas sean críticas para lograr que el hormigón tenga una temperatura menor a la establecida en el artículo 5.2., las operaciones de hormigonado se realizarán por la noche.

5.2.10.3. Se recomienda que diariamente y a distintas horas se registre la temperatura y humedad relativa ambiente, la temperatura del hormigón y la velocidad de viento, correlacionándolas con el lugar de colocación del hormigón.

5.2.11. PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN

5.2.11.1. Las superficies expuestas de hormigón deberán mantenerse continuamente humedecidas durante 48 horas después de finalizada la colocación, mediante riego en forma de niebla, arpilleras húmedas u otros medios de comprobada eficacia.

5.2.11.2. Durante las primeras 24 horas, las superficies de hormigón expuestas al medio ambiente, serán protegidas contra la acción del viento y del sol, con el objeto de evitar la fisuración del hormigón por contracción plástica y secado prematuro.

5.2.11.3. Los encofrados de madera se mantendrán continuamente humedecidos hasta finalizar el período de curado del hormigón.

5.2.11.4. La diferencia de las temperaturas del hormigón y del agua de curado nunca será mayor de 10 ºC.

5.3. ENCOFRADOS, APUNTALAMIENTOS, Y ELEMENTOS DE SOSTEN.

5.3.1. EXIGENCIAS GENERALES

Todas las estructuras de carácter temporario, tales como apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y otras similares que se requieran por razones de orden constructivo, deben cumplir con las siguientes condiciones:

a) Se construirán con materiales de características tales que les permitan cumplir las funciones que les corresponden, con un grado de seguridad adecuado.

b) Las secciones y dimensiones se calcularán con la combinación de esfuerzos de cualquier naturaleza, que al actuar y superponerse produzcan las tensiones más desfavorables.

c) Se ejecutarán de manera tal que hasta el momento de su remoción o sustitución por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de seguridad que éstas.

d) El constructor será responsable del proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y otras estructuras temporarias.

5.3.2. ENCOFRADOS

a) Serán resistentes, rígidos y suficientemente indeformables como para mantener las formas, dimensiones, niveles y alineamientos especificados en los planos, con las tolerancias dimensionales y de posición establecidas.

b) Se construirán con fenólico, debiendo ser estancos para evitar las pérdidas de mortero durante las operaciones de hormigonado. Dicho material al ponerse en contacto con el hormigón fresco no lo ablandarán, decolorarán, mancharán ni perjudicarán en forma alguna su superficie.

c) Los encofrados de madera no deben quedar expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado.

d) Los bulones, pernos y otros elementos metálicos que se utilicen como uniones internas para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas, y que posteriormente queden incluidos en el hormigón, deberán tener los recubrimientos mínimos de hormigón establecidos en Tablas expresadas en el Cirsoc 201 o los recubrimientos mínimos de 3cm detallados en Rehabilitación de Columnas y Vigas, en función del tipo de exposición de la estructura al medio ambiente circundante y a efectos de incrementar la Vida Útil de la estructura de hormigón.

e) Los moldes para construir elementos estructurales premoldeados serán resistentes y tendrán la rigidez adecuada como para resistir sin deformaciones, los esfuerzos y movimientos provocados durante la colocación y compactación del hormigón.

5.3.3. APUNTALAMIENTOS Y ELEMENTOS DE SOSTÉN

a) Se materializaran con tubos metálicos telescópicos.

b) Deberán resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, la combinación más desfavorable de los esfuerzos estáticos derivados del peso del hormigón y de las armaduras y sobrecargas y de los esfuerzos dinámicos ocasionados por la colocación y compactación del hormigón, la acción del viento y cualquier otro a que puedan verse sometidos en las condiciones de trabajo hasta su remoción.

c) Con el objeto de asegurar la estabilidad y rigidez de las estructuras temporarias, las mismas se arriostrarán longitudinal y transversalmente.

d) Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo serán iguales o menores que las que pueden ocurrir en las construcciones permanentes ejecutadas con los mismos materiales.

e) Los puntales y elementos de sostén deberán estar provistos de cuñas, gatos, tornillos u otros dispositivos adecuados, que permitan corregir posibles asentamientos durante las tareas de hormigonado.

CAPÍTULO 6

INSTALACIÓN SANITARIA:

6.1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

La presente especificación cubre la provisión de materiales y mano de obra, incluyendo la supervisión, herramientas y equipos para la completa ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias externas al edificio. Esto comprende la alimentación de agua a tanque cisterna y los desagües primarios.

Incluye la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones, perforaciones, tendidos y el equipamiento indicado en estas especificaciones, como así también todos aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones.  Todos los ajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de Aguas Argentinas u otras reparticiones oficiales y/o privadas que tengan competencia, aunque no figuren expresamente en planos y en este pliego serán sin costo adicional alguno.

El Contratista no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de licitación, ya que se considera que siendo un especialista en el rubro, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica.  De darse el caso, deberá pedir las aclaraciones correspondientes, ya que no se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.  El Contratista no podrá alegar que alguna tarea salió mal por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

Se deberá considerar que la provisión de agua comenzará desde la red que bordea la pared medianera que tiene un diámetro de 1 ½” y que abastece actualmente al tanque cisterna del edificio.

6.1.2 SISTEMA CLOACAL:

Se deberá reemplazar el desagüe cloacal de Hormigón comprimido existente por uno nuevo en caño de PVC de 110 mm de diámetro y CINCO (5) cámaras de inspección generando el mismo tendido y ubicación de la red existente.

6.1.3 SISTEMA DE AGUA FRÍA:

Se deberá reemplazar el caño de agua de alimentación desde acometida a línea municipal hasta conexión a tanque cisterna en el edificio.

El diseño, tendido y ubicación de la red de suministro de agua será idéntica a la existente y la misma se materializara en tubos de polipropileno copolimero para fusión tipo “IPS” o “ACQUA SYSTEM THERMOFUSION” o similar, salvo en aquellos casos en los que se considere a la misma como “rígida”.

6.2 NORMAS GENERALES Y PLANOS

Todos los trabajos incluidos en las instalaciones nombradas responderán a lo previsto en reglamentos y otras reparticiones oficiales competentes, debiendo ser ejecutados a completa satisfacción de Gendarmería Nacional correspondiente.

El Contratista se ajustará a la documentación que en el presente Pliego corresponda y toda modificación que surgiera en el transcurso de la obra deberán ser justificadas y comunicadas a Gendarmería Nacional con debida antelación para su aprobación por parte de esta.

Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista confeccionará los siguientes planos: planos de detalle, cálculo y planilla de instalaciones, los que someterá a la aprobación de Gendarmería Nacional para una vez aprobados, dar comienzo a las tareas.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista confeccionará los planos conforme a Obra, con todos los detalles, planillas, etc., necesarios para la perfecta identificación de las instalaciones, los que serán entregados a Gendarmería Nacional en soporte magnético en formato de Autocad (DWG).

6.3 CAÑERÍAS ENTERRADAS

6.3.1 EXCAVACIONES:

Tendrán la mínima dimensión para permitir desarrollar dentro de la zanjas el tendido de las cañerías; el fondo de las zanjas será apisonado previamente al tendido de los caños y seguirá estrictamente la línea de pendiente adecuada para el escurrimiento, siendo responsable el Contratista en todos los casos de tomar los recaudos a fin de evitar desmoronamientos y sus consecuencias.

En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cañería una pendiente algo mayor que la ordinaria.

6.3.2  RELLENOS:

Se harán por capas de 15 cm. De espesor máximo bien humedecidas y apisonadas a satisfacción de Gendarmería Nacional.

6.3.3  CAÑERÍAS:

Las cañerías de cualquier naturaleza  y diámetro asentadas en terreno natural, se calzarán sobre lecho de arena.  Luego de ello se debe cubrir las cañerías con arena o tierra tamizada hasta ¾ del diámetro exterior, después se debe compactar y completar el tapado con material de relleno.

6.4  CAÑERÍAS SUSPENDIDAS

Las cañerías suspendidas serán de PVC y sujetos con los soportes que correspondan en cada caso.

Las cañerías llevarán la protección anticorrosiva adecuada para impedir el deterioro del material.

6.5  MATERIALES Y EJECUCIÓN

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por los organismos competentes.

Sus características particulares se ajustarán a las peculiaridades que más adelante se describen, se exigirán los materiales de mejor calidad reconocidos  en plaza.

El Contratista presentará las muestras de los materiales para la aprobación de Gendarmería Nacional, requisito sin el cual no podrán ser utilizados en la Obra.  Aquellos artefactos o equipos, de los cuales por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que contengan todas sus características, detalles constructivos y de funcionamiento.

Los materiales recibidos en la Obra obedecerán a lo expresado en el presente Pliego y serán convenientemente revisados por el Contratista antes de su utilización, y a posterior controlado por Gendarmería Nacional a fin de detectar cualquier falla  de fabricación o deterioro. Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, serán cambiados a costa del Contratista.

6.6 SISTEMA CLOACAL

El diseño, tendido y ubicación de la red (caños y cámaras de desagüe) será idéntica a la existente y la misma se materializará en PVC rígido tipo “IPS” o “RAMAT 3.2” (diseñados con sistema de unión deslizante, ángulos vivos y O´Rings de doble labio para asegurar la hermeticidad).

Para las juntas de caños y accesorios se empleará únicamente pegamento del mismo material.

  - CAMARAS:

6.6.1 CONDICIONES GENERALES:

Se construirán en todos los casos de las medidas, capacidades ídem a los existentes.  Su construcción será de acuerdo con los Planos tipo de los organismos competentes y con las indicaciones de Gendarmería Nacional, debiendo emplearse materiales de la mejor calidad a juicio de ésta.

Buenos Aires,      de Abril de 2017.-

GARANTIA DEL MATERIAL:

Los adjudicatarios, junto con el material entregado deberán presentar por escrito la garantía que da el fabricante por deficiencias del material, que en ningún caso será inferior a UN (1) año, a contar, a partir de la recepción definitiva por parte de la Comisión de Recepción de la Fuerza, comprometiéndose en este lapso a brindar la cobertura (a Gendarmería Nacional), que demandare la sustitución de los neumáticos observados o defectuosos.  En caso que deban ser trasladados a la fábrica o lugar de origen, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho que en el caso de considerarlo necesario y a criterio de la misma, solicitar muestras del producto ofrecido, el que deberá ser presentado dentro de un Plazo de TRES (3) días hábiles de su notificación.

CONDICION DE CALIDAD:

- Los bienes requeridos deberán ser, nuevos y sin uso, respetando la cantidad, calidad y tamaño.

- Los oferentes deberán consignar en su oferta la marca de los productos ofrecidos, en forma clara  y legible en el formulario de cotización adjunto o en uno propio, con la mayor descripción posible (tamaño, envase, etc).

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº IU 7-400/03  -  LICITACION PRIVADA  Nº     01 /2017

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV | 1 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS, SEGÚN ANEXO I. |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurre.ncia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VII

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no |
| un funcionario, o por más de un socio o | declaración de vinculaciones implica la |
| accionista, se deberá repetir la información | declaración expresa de la inexistencia de los |
| que a continuación se solicita por cada una | mismos, en los términos del Decreto n° |
| de las vinculaciones a declarar. | 202/17. |  |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| directo de la persona jurídica declarante) |  |  |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| resultados económicos o financieros de la |  |  |
| declarante |  |  |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

| formación de la voluntad social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accionista o socio con más del 5% del |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| capital social de las sociedades sujetas a |  |  |  |
| oferta pública |  |  |  |
| Información adicional |  |  |

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| consanguinidad dentro del |  |  |
| cuarto grado y segundo de |  |  |
| afinidad |  |  |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, |
|  |  | juzgado y secretaría intervinientes. |

| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| --- | --- | --- |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| importancia de parte del |  |  |  |
| funcionario |  |  |  |
| Información adicional |  |  |  |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________	________________	____________

Firma y aclaración del declarante	Carácter en el que firma	Fecha

ANEXO VIII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| CARGO AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | CARGO ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: DANTES IGNACIO ZABALA Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI:17.134.816 | Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: DANTES IGNACIO ZABALA Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI: 17.134.816 |

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA  ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ARTICULO 1°.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2°.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16.

- Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

- El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional en su carácter de órgano rector.

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable.

- La oferta.

- Las muestras que se hubieran acompañado.

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso,

ARTÍCULO 3º. – CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4º.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente.

- Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

- Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

- Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

- Por carta documento,

- Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

- Por correo electrónico,

- Mediante la difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares,

- Mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo, podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberles descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el  desconocimiento de las actuaciones que se hubieran producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de procedimientos de licitación o concurso público o privado y suba

sta pública. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas

y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible  alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener  las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Deberán ser redactadas en idioma nacional.

- El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

- Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante
declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

- La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

- Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

- Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

- Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

- En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

- Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS".  La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

- De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

- En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

- En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

- Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

- Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

- Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

- Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que  media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. 
h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el  extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios  excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de  mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá    desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.
De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de
contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre  la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o  para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de  conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.
La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.
La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. 
En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE  20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto  total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.-  FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas,   mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad  contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante.  La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001.  Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate.  El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía.  El eventual excedente quedará sujeto   las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.  Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual
cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y  simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía  no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.
La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.
h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratantes realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al lazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el  contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16.

ARTÍCULO 53.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasible de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.