PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| AGRUPACION AVIACION – UOC N° 09 |
| DOMICILIO: RUTA 8 Y PUERTA 4 – CAMPO DE MAYO – BUENOS AIRES |
| CORREO ELECTRÓNICO: UTAC-SERVIACION@GENDARMERIA.GOB.AR |
| TELÉFONO: (011) 4666-9457 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | N° 05 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: De Etapa Unica Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| N° de Expediente: EC 7-5006/13 |
| Rubro Comercial: 45- MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto: Reparación del Helipuerto de la Escuela de Gendarmería Nacional “General D. Martin Miguel de Guemes para el Aterrizaje y Despegue de Helicópteros en Vuelo Nocturno, con encendido de luces mediante frecuencia y alimentado por paneles solares |
| Costo del Pliego: Sin valor |

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: UTAC-SERVIACION@GENDARMERIA.GOB.AR

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – 37/72 DIRECCIÓN:RUTA 8 Y PUERTA 4 – CAMPO DE MAYO – BUENOS AIRES | Días hábiles, en el horario de 08:00 a 14:00 horas hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la apertura de ofertas |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC DIRECCIÓN: RUTA 8 Y PUERTA 4 – CAMPO DE MAYO – BUENOS AIRES | 18 de octubre de 2017 Hora 09:00 |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 6177 | 0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF, OBS: REPARACIÓN DEL HELIPUERTO ESCUELA DE GENDARMERIA NACIONAL GRAL. D MARTIN MIGUEL DE GUEMES, PARA ATERRIZAJE Y DESPEGUE DE HELICOPTEROS EN VUELO NOCTURNO CON INCLUSIÓN DE MATERIALES CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO I. | SERV | 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

ANEXO VI: DECLARACION JURADA DE INTERES DECRETO NRO. 202/2017 (Personas Físicas)

ANEXO VII: DECLARACION JURADA DE INTERES DECRETO NRO. 202/2017 (Personas Juridicas)

ANEXO VIII: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC Nº 76/2017, PUNTO 7 Inc a) Y b)

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a Licitación Privada tiene por objeto la contratación de Reparación del Helipuerto de la Escuela de Gendarmería Nacional “General D. Martin Miguel de Guemes para el Aterrizaje y Despegue de Helicópteros en Vuelo Nocturno, con encendido de luces mediante frecuencia y alimentado por paneles solares

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en AGRUPACION AVIACION SITO EN RUTA 8 Y PUERTA 4 CAMPO DE MAYO, de 08:00 a 13:00 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en Ruta 8 y Puerta 4, Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC de la Agrupación Aviación  (UTAC-SERVIACION@gendarmeria.gob.ar)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta (TRES (03) DIAS) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 hs. y hasta una hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en La Unidad Técnica Administrativa Contable de la Agrupación Aviación.

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones articulares.

7.2.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cual es la oferta base y cual la oferta alternativa

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV) .

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

    - Certificado fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ( $ 50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de la circunstancia establecida, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberán agregar junto con su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

CERTIFICADO DE VISITA

    - previo a la cotización, el oferente deberá realizar una visita a las instalaciones a ser reparadas acompañado del arquitecto o maestro mayor de obras (M.M.O.), debiendo presentar credencial habilitante respectiva, que acredite su condición, el que tomara debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizara todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su oferta se consideraran incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc. que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios para realizar la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

El oferente deberá coordinar el día de la visita con la oficina logística de la agrupación aviación campo de mayo, sita en ruta 8 y puerta 4, campo de mayo. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y hasta el dia habil administrativo anterior al día fijado para la apertura.

De la visita efectuada se le extenderá una constancia firmada por autoridad de gendarmería la cual deberá anexar junto con la oferta

nota: el oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas o cualquier información relativa a la presente contratación

    - toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería), las requeridas por el pliego general y en las especificaciones técnicas

    - no será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposicion ONC Nº 64/16 (SIPRO)

    - contrato de seguro de accidente de trabajo (ley Nº 24557 ART), con el ultimo listado de personal incluido en el mismo, extendido por la aseguradora de riesgo del trabajo, constancia de los últimos pagos.

    - Poliza de seguro de vida obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado.

    - El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) autorizadas a funcionar por la superintendencia de riesgos del trabajo (SRT) y por la superintendencia de seguros de la nación (SSN).

______________________________________________________________

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el articulo Nº 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a CIENTO OCHENTA MODULOS (180)

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

FORMA DE ENTREGA: TOTAL

  - LUGAR DE ENTREGA

El servicio objeto del presente llamado serán entregados en la Escuela de Gendarmería Nacional D Martin Miguel de Güemes sito en el Quebracho s/n, localidad de Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires, CP 1778. Y los correspondientes certificados y acta de recepción serán emitidos por el Área Logística de la Agrupación Aviación Sito en Ruta 8 y Puerta 4, Campo de Mayo.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será de NOVENTA (90) DIAS HABILES.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

LA FACTURACION SERA POR EL TOTAL.

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPARACIÓN DEL HELIPUERTO GENERAL GUEMES PARA ATERRIZAJE Y DESPEGUE EN VUELO NOCTURNO, CON UNA PLATAFORMA ANEXA PARA ESTACIONAMIENTO DE HELICOPTEROS CON INCLUSIÓN DE MATERIALES

1. OBJETO Y CONSIDERACIONES GENERALES

La presente tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas generales para mejorar la capacidad operativa del helipuerto General Guemes conforme con las características de las aeronaves pertenecientes a la Fuerza y realizar las tareas de adecuación y mantenimiento tendientes a brindar la debida seguridad a las operaciones aéreas que en él se realicen.

El oferente obligatoriamente demostrará amplia experiencia en el diseño y construcción de aeródromos y helipuertos debiendo presentar los correspondientes antecedentes.

Previa ejecución de los trabajos, se dará el  asesoramiento necesario para determinar conjuntamente con el personal designado por la Dirección de Aviación las necesidades en materia operativa para determinar los alcances de las mejoras y mantenimiento del helipuerto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

VERIFICACIÓN Y PROYECTO DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL

Siendo que el helipuerto que se encuentra actualmente para una masa máxima de despegue de 2.500 kg, resulta necesario realizar una verificación y establecer los parámetros necesarios para elevar esa masa de despegue a 5.000 kg.

Para ello se hará un relevamiento de lo construido a los fines de determinar el estado de conservación de la estructura, y determinar la capacidad resistente residual en el caso que se encuentren elementos estructurales degradados, agrietados o afectados por corrosión.

ESTUDIO DE ANTECEDENTES DE LA OBRA

- Constatación del esquema estructural de las plantas existentes.

- Valoración e interpretación de los resultados de la investigación de antecedentes. Relevamiento general e investigación de la estructura existente en los sectores de la plataforma.

- Evaluación y determinación de la calidad de los materiales utilizados para la ejecución de la estructura existente

- Relevamiento in situ de las patologías estructurales en la obra actual y revisión del estado de conservación.

- Medición de espesores de estructura y de contrapisos para la determinación de las cargas gravitatorias en la actualidad.

- Análisis de las sobrecargas y cargas de servicio del helipuerto en su estado definitivo. Análisis de Cargas y verificación estructural

- Modelación de la estructura para su cálculo y dimensionamiento con el programa de elementos finitos de origen español CYPECAD 3D (Licencia 87198)

- Con las cargas y sobrecargas calculadas que establecen los Reglamentos y Normas Nacionales (CIRSOC) y las de la aeronave de diseño establecidas en el Manual de Helipuertos y el Volumen II del Anexo 14 Volumen II de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se verificará la estructura existente y se determinarán las nuevas solicitaciones máximas de los elementos estructurales existentes.

MEMORIA DE CÁLCULO DE LA VERIFICACIÓN

- Informe con los resultados del análisis estructural indicando los elementos que verifican y aquellos que deberán ser reforzados. Proyecto y documentación de refuerzos estructurales

- Evaluación de las alternativas de reparación o consolidación de aquellos elementos de la estructura existente para que no resulten aptos por haber perdido parte de su capacidad portante original, y de los refuerzos estructurales necesarios de la cubierta para adecuar la plataforma a la nueva categoría de aeronave.

- Memoria Técnica con la descripción de la secuencia de los trabajos de reparación.

VERIFICACIÓN Y PROYECTO DE ADECUACIÓN OPERATIVA

La habilitación del helipuerto no se ha realizado, y cuya actualización de datos aeronáuticos ni planos de obstáculos conforme con normas OACI, las que en su mayoría han sido modificadas y publicadas en la última edición (Año 2.009) del ya citado Volumen II del Anexo 14 y sus posteriores enmiendas.

TRABAJOS DE EVALUACIÓN OPERATIVA

Es por lo expuesto que se hace necesario evaluar las condiciones actuales conforme con el siguiente cronograma de trabajos:

- Relevamiento planialtimétrico para la ubicación de los objetos existentes en un radio de 600 metros y determinación de su altura, utilizando el adecuado instrumental topográfico.

- Cálculo de coordenadas geográficas a la décima de segundo utilizando posicionadores geodésicos por medio del método diferencial.

- Verificación de las características del área de aproximación final y despegue (FATO) en base a las dimensiones de la aeronave crítica.

- Verificación de las trayectorias de aproximación / despegue.

- Verificación del diseño y estado de las ayudas visuales.

- Verificación del sistema de rescate y extinción de incendios (SEI).

- Verificación del equipamiento de meteorología y comunicaciones.

DOCUMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Confección de la siguiente documentación:

- Plano actualizado de obstáculos escala 1: 1.000.

- Plano actualizado de ubicación escala 1: 50.000.

- Plano actualizado de ayudas visuales diurnas.

- Plano actualizado de ayudas visuales nocturnas.

- Memoria técnica.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

(ESTRUCTURA)

En la memoria técnica, se ejecutarán los trabajos necesarios tendientes a alcanzar los valores de masa máxima de despegue proyectada (5.000 kg).

Se deberán realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados.

Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

Se deberán proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados del lugar y se deberá dejar en perfecto estado el área ejecutando la limpieza periódica y final de la misma.

AYUDAS VISUALES DIURNAS

Se han de ajustar a lo establecido en el Anexo 14, Volumen II, punto 5.2.

La superficie de la FATO, previa curación, se terminará con pintura para pisos al agua con un mínimo de tres manos.

Las señales se terminarán con pintura tipo ALBA VIAL en color blanco con posterior aplicación de micro esferas de vidrio.

De acuerdo a lo establecido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se aplicará a las señales un reborde color negro de 10 centímetros.

Las mismas han de comprender:

- Señal de toma de contacto y elevación inicial (TLOF).

- Señal de punto de visada.

- Señal de identificación de helipuerto.

- Señal de masa máxima.

Se demarcará con líneas de 10 cm de ancho en color amarillo las áreas de tránsito de personas a fin de evitar el acercamiento a los sectores de peligro como ser la parte posterior de los helicópteros.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CONSTRICCION DE LA FATO Y PUESTO DE ESTACIONAMIENTO

Se construirá un área de aproximación final y despegue (FATO) de 16,00 metros de diámetro y un puesto de estacionamiento de 12,10 metros de diámetro, ambos de superficie hormigón terminado con alisado mecánico.

Sobre el espacio a implantar ambas plataformas adicionando 0,20 metros de lado, formando caja hasta llegar a una cota no menor a 0,20 metros bajo el nivel de terreno natural (punto más alto).

APORTE DE SUELOS

Una vez retirado el suelo superficial y formada la caja hasta la cota especificada, se  procederá a la compactación mecánica del suelo existente dentro de la misma.

La compactación se realizará mecánicamente por toda la superficie a afectar, cuidando la uniformidad de compactación en toda la extensión de la caja evitando la formación de “zonas duras” y “zonas blandas”.

SUB BASE

El primer manto de aporte será de suelo seleccionado (tosca) y tendrá un espesor final de 0,15 metros.

El material a utilizar para alcanzar las cotas previstas en la conformación de los perfiles deberá ser suelo de aporte, con las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la ejecución de los trabajos con los requisitos especificados, debiendo asegurarse que cumpla, como mínimo, con las siguientes características:

No se deberá compactar humus o tierra negra.

El suelo a compactar deberá estar libre de raíces y/o restos orgánicos.

No se utilizarán suelos granulares compactables (no usar arena limpia para  hormigón).

BASE

Los trabajos consistirán en la ejecución de una base (sobre la sub-base) de suelo cemento de 0,15 metros de espesor final.

La misma conformará una mezcla íntima y homogénea de suelo y cemento Portland (dosificando cemento al 5% en peso de suelo seco).

El cemento será “Cemento Pórtland artificial normal”.

Sobre la base de suelo-cemento compactada y nivelada hacia la pendiente de proyecto, se extenderá el film de polietileno de 200 micrones (AGROPOL o similar) a modo de barrera de vapor cubriendo toda la superficie a hormigonar.

Sobre el film de polietileno se colocarán las mallas soldadas de acero DM500 de 4,2 mm de diámetro cada 0,15 metros de separación.

Estarán ubicadas en la parte inferior de la platea de hormigón, a 0,05 metros de la base, y abarcará toda la superficie de la misma.

Las mallas serán planas y estarán constituidas por barras rectas de acero, estiradas en frío, lisas o conformadas, dispuestas en dos capas formando ángulo recto.

Todos los puntos de cruce de las barras serán fijos.

Las uniones se obtendrán por soldadura eléctrica de punto, automática, realizada en fábrica. Se prohíbe expresamente la soldadura realizada en obra.

Las mallas que constituyen las armaduras serán de acero DM-500, nuevas, sin presencia de óxido en la superficie, y deberán cumplir las condiciones que se establecen en esta Especificaciones Técnicas y la Norma IRAM-IAS 500-97.

La capa final del paquete estructural será de hormigón elaborado con calidad mínima H 30.

Tendrá un espesor uniforme en toda su extensión de 0,15 metros.

La capa de terminación será reforzada con la adición de cuarzo y su terminación será mediante llaneado mecánico.

Todo el hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su colocación hasta un período no inferior a siete (7) días. Regar continuamente con agua (aplicar en forma de rocío cuando el hormigón está fresco), o bien mediante la aplicación de agentes protectores (compuestos formadores de membranas de curado).

No se permitirá la circulación de personas ni vehículos sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya endurecido suficientemente.

NIVELES

El nivel de partida de la platea deberá ser superior en 0,05 a 0,10 metros al nivel del camino pavimentado próximo al helipuerto.

La pendiente para escurrimiento de aguas pluviales no podrá ser menor al 0,5% hacia el nivel de terreno natural.

SEÑALES

Las señales de la FATO se ejecutaran con pintura tipo ALBA VIAL color blanco y se terminarán con un reborde de +/- 0,10 metros en color negro para lograr un adecuado contraste.

Las señales del puesto de estacionamiento se ejecutarán con la misma pintura en color amarillo señal y el mismo reborde.

La FATO y el puesto de estacionamiento se comunicarán con una calle de rodaje aéreo de superficie suelo natural y se construirán en mampostería una señal de eje y dos laterales con un ancho de 0,15 metros pintadas en color amarillo señal.

BALIZAMIENTO ELECTRICO

En lo que hace al balizamiento eléctrico, el mismo estará configurado por la siguiente cantidad de artefactos:

- 10 Balizas L-860 semi empotradas ámbar de borde de FATO.

- 10 Balizas L-860 semi empotradas clara de señal guía de alineación.

- 11 Balizas L-860 semi empotradas azul de rodaje/ estacionamiento.

- 8 Reflectores de superficie.

- 1 Manga de vientos iluminada.

Las balizas deberán estar homologadas por la Administración Nacional de Aviación Civil y serán de tecnología LED.

A fin de lograr el debido soporte técnico, los artefactos serán de fabricación enteramente nacional, de sencilla instalación y bajo costo de mantenimiento.

Estarán fabricadas en fundición de aluminio y terminadas con pintura en polvo poliéster horneada a 200º C en color amarillo pantone o vial y la totalidad de la tornillería será de acero inoxidable.

La manga de vientos contará con las dimensiones conforme con las normas vigentes, con canasto de aluminio y sistema de giro con rulemanes blindados.

Estará terminada con pintura en polvo poliéster horneada a 200º C en color amarillo pantone o vial.

La tela será apta para exteriores en color naranja aeronáutico.

Estará iluminada por cuatro reflectores LED de 6 watts y se montará sobre una estructura que permita rebatirla para efectuar tareas de mantenimiento, su altura será de 4,50 metros.

El sistema se alimentará con energía solar como fuente principal y energía comercial como primera alternativa.

El conjunto alimentador estará compuesto de tres paneles solares de 150 watts 24 volts, un regulador de corriente de 24 volts 20 amperes y dos acumuladores de 12 volts 70 amperes/ hora instalados en serie.

El sistema contará con dos circuitos, el "1" alimentará las balizas ámbar, claras y azules, en tanto que el "2" los reflectores de superficie y la manga de vientos.

El tablero de comando se ubicará en la cabina de control y contará con luces piloto para identificar la fuente de energía en uso; llave térmica de encendido y luz piloto para cada circuito; llave conmutadora para energía comercial y generador, también identificadas con luz piloto; y una fuente SWITCHING 220/ 24 V 20 A para reducir la tensión.

El ingreso de 220 V contará con llave térmica de 20 A y disyuntor.

MISCELÁNEAS

Se proveerá e instalará la cartelería acorde al recomendado en las RAAC 155 y que hacen al funcionamiento del helipuerto.

Se deberá prever la instalación de reflectores que iluminen los accesos/ salidas de la FATO y el estacionamiento que se encenderán una vez aterrizado el helicóptero para permitir la circulación segura de personas.

Las columnas de iluminación próximas al helipuerto deberán señalizarse conforme con lo que establece la normativa aeronáutica y de ser necesario se instalarán luces de peligro en todo aquel objeto o construcción que pudiese afectar las maniobras de aproximación/ salida de los helicópteros.

CAPACITACIÓN

Se impartirá para la cantidad de personas que sean necesarias el curso de "Brigadista básico"

El objetivo del mismo es capacitar y entrenar al personal para la adecuada intervención en un Plan de general para emergencias específico tendiente a minimizar y controlar cualquier tipo de circunstancia que ponga en peligro la vida de personas y/o bienes hasta el momento en que se hagan cargo de la situación las fuerzas profesionales de seguridad (Bomberos, Defensa Civil, Brigadas de  Explosivos, etc.).

Curso desarrollado en dos clases, una teórica y la restante práctica con una duración de entre tres y cuatro horas cada una adecuado al tipo de actividad del Instituto (Aeronáutico y urbano)

El jefe de curso deberá ser un instructor certificado asistido por sub instructores y se hará entrega de los correspondientes certificados a los asistentes.

GARANTIA

Las instalaciones construidas, contarán con una garantía de un año por defectos propios de construcción o fabricación

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº _______________________-

(LICITACION PRIVADA)  Nº_______________

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERV | 1 | Reparación del Helipuerto de la Escuela de Gendarmería Nacional “General D. Martin Miguel de Guemes para el Aterrizaje y Despegue de Helicópteros en Vuelo Nocturno, con encendido de luces mediante frecuencia y alimentado por paneles solares |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

(DECRETO NRO. 202/2017)

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

ANEXO VII

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

(DECRETO NRO. 202/2017)

Tipo de declarante: Persona JURIDICAS

| Razon Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el Vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona Juridica (si el vinculo a declarar es directo d la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante Legal |  | Detalle nombres y apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades Controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres y apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres y apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con mas del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta publica |  | Detalle nombres y apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

ANEXO VIII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC Nº 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| AUTORIZACION | DATOS DEL FUNCIONARIO | ADJUDICACION | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| *Director Nacional de Gendarmería *Subdirector Nacional de Gendarmería | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Director Nacional de Gendarmería | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| *Director General De Campo *Comandante de Región *Secretario General *Director del servicio administrativo Financiero *Jefe de Gabinete DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | *Director General De Campo *Comandante de Región *Secretario General *Director del servicio administrativo Financiero *Jefe de Gabinete DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| *DIRECTORES DE ÁREAS *Directores de II FF y CC Formación | Nombre y Apellido: RAMÓN ADOLFO GOMEZ Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI: 16.935.891 | *DIRECTORES DE ÁREAS *Directores de II FF y CC Formación | Nombre y Apellido: RAMÓN ADOLFO GOMEZ Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI: 16.935.891 |
| *Jefe de Zona *Jefe Destacamento Móvil *Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | *Jefe de Zona *Jefe Destacamento Móvil *Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| *Jefe del Centro Asistencial *Jefe UTAC-DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | *Director del servicio administrativo Financiero | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| *Jefe Un Reconocimiento y OO EE | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | *Jefe Un Reconocimiento y OO EE | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| *Jefe Unidad de Frontera *Jefe Unidad Especial de Seguridad *Jefe Escuadrón Vial | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | *Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |