PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| ESCUADRON 15 “BAJO PARAGUAY” – UOC N° 037-76 |
| DOMICILIO: España 1175 (CP 3600) Formosa. |
| CORREO ELECTRÓNICO: UTAC-ESC15BPARAGUAY@GENDARMERIA.GOB.AR |
| TELÉFONO: 0370-4426150 |
| Tipo de Procedimiento: Licitación Privada | N° 01 | Ejercicio: 2016 |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: DV 6-4081/09

Rubro Comercial: 45 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA

Objeto: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA RESERVADA AL ALOJAMIENTO DE DETENIDOS Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DESTINADAS A OFICINAS DEL EDIFICIO “PABELLÓN JEFATURA” DEL ESCUADRÓN 15 “BAJO PARAGUAY”

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: UTAC-ESC15BPARAGUAY @GENDARMERIA.GOB.AR

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Técnico Administrativo Contable Escuadrón 15 “BAJO PARAGUAY”, sito en la calle España 1175 de la Ciudad de Formosa. | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Técnico Administrativo Contable Escuadrón 15 “BAJO PARAGUAY” de Gendarmería Nacional, sito en la calle España 1175 de la Ciudad de Formosa. | El 30 de noviembre de 2016 a las 10:00 hs. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| Nº | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 04237 | 0001 | MANT. Y REP. DE INMUEBLES, REFACCIÓN DE LOS CALABOSOS (CONFORME ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS) | SERVICIO | 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACION PRIVADA tiene por objeto la contratación de  “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA RESERVADA AL ALOJAMIENTO DE DETENIDOS Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DESTINADAS A OFICINAS DEL EDIFICIO “PABELLÓN JEFATURA” DEL ESCUADRÓN 15 “BAJO PARAGUAY” .

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnico Administrativo Contable Escuadrón 15 “BAJO PARAGUAY”, de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Técnico Administrativo Contable del Escuadrón 15 “BAJO PARAGUAY” de Gendarmería Nacional, sito en la calle España 1175 de la Ciudad de Formosa o en la dirección institucional de correo electrónico de la Unidad Técnico Administrativo Contable del Escuadrón 15 “BAJO PARAGUAY” de Gendarmería Nacional (UTAC-ESC15BPARAGUAY@gendarmeria.gob.ar).

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles  antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 hs. y hasta UNA (1) hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnico Administrativo Contable del Escuadrón 15 “BAJO PARAGUAY” de Gendarmería Nacional.

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones articulares.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV) .

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

    - Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita

    - Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo (Ley N° 24.557 ART), con el último listado de personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, constancias de los últimos pagos.

    - Póliza de Seguro de Vida Obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado.

    - El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (art) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

    - Toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería, especificaciones técnicas, etc).

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/2016 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/2016 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC° 64/2016 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

Los servicios objeto del presente llamado serán entregados en las Áreas a refaccionar del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Gendarmería Nacional, conforme Anexo 1 de Pliego de Base y Condiciones Particulares.-.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será de 90 DÍAS HABILES.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

PAGO ANTICIPADO: Teniendo en cuenta la magnitud y costo del servicio, podrá solicitarse hasta un 30% de pago adelantado en concepto de Acopio de Materiales, condición que deberá consignarse en la oferta presentada, en cuyo caso deberá presentar una Garantía por el valor del anticipo solicitado, la que podrá ser en alguna de las formas establecidas Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLÓN Nº | CATÁLOGO Nº | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 331-04237-0001 | MANT. Y REP. DE INMUEBLES, REFACCIÓN DE LOS CALABOSOS |

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION Y REFACCION GUARDIA/CALABOZOS

DEL ESCUADRON 15 “BAJO PARAGUAY”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- CONOCIMIENTO DEL LUGAR, ESPECIFICACIONES Y CONSULTAS.

El oferente deberá haber estudiado con toda atención los antecedentes y especificaciones de este pliego y haberse compenetrado de su significado,  alcance y dificultades que pudieran existir para concretar la obra descripta.

No formulándose observaciones, cualquier discrepancia futura que pueda plantearse será a exclusivo cargo del adjudicatario, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno por ese concepto.

- ALCANCE DE LA OFERTA

El precio cotizado deberá incluir las siguientes prestaciones a cargo del adjudicatario:

- La provisión del servicio de refacción, equipos e implementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos solicitados.

- El cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales, aportes, retenciones, premios, la totalidad de los seguros que correspondan por proteger los bienes del organismo, como así también propios de su personal y terceros, y el de accidentes de trabajo (ART).

El organismo se reserva el derecho de verificar, si lo considera necesario, el cumplimiento por parte del adjudicatario de estas obligaciones.

- El personal que empeñe el adjudicatario no guardara ningún tipo de vínculo laboral con la Gendarmería Nacional.

- El personal que le dependa al adjudicatario deberá mantener en forma permanente las medidas de seguridad para este tipo de trabajos. Debiendo además de usar calzado de seguridad, vestimenta de trabajo apropiada y casco.

- Se verificara el cumplimiento de lo establecido en el decreto 911/96 y resoluciones de S.R.T. y toda otra legislación vigente en materia de seguridad e higiene.

- El adjudicatario deberá entregar y mantener el lugar donde se realizan los trabajos en perfecto estado de limpieza, teniendo en cuenta que en simultáneo otras dependencias del cuartel no afectadas por la Obra, deben continuar su labor diaria con la mayor normalidad y confort posibles.

- Certificado de visita, el cual debe formar parte de la oferta.

- Los materiales a emplear serán nuevos, sin uso y provistos en su totalidad por el adjudicatario.

- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA ADJUDICATARIO

Dentro de las 24 horas de perfeccionado el contrato mediante la entrega de la orden de Compra,  el adjudicatario deberá presentar al organismo contratante la siguiente documentación:

- Nómina del personal que efectuara los trabajos, incluyendo nombre y apellido, DNI, domicilio particular y responsable de los mismos, con el fin de realizar averiguación de antecedentes, ya que los trabajos se realizaran dentro del predio de una fuerza de seguridad.

- Certificado de cobertura A.R.T. del personal que efectuara los trabajos.

- Constancia de Cobertura de emergencias médicas indicando: empresa, domicilio, teléfono, etc.

- Toda otra documentación que la institución considere necesaria para la correcta realización del servicio y no se halle mencionada en este listado.

- PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la finalización de las tareas será de 90 días corridos, contados a partir del día inmediato siguiente al del perfeccionamiento del contrato,  a los cuales podrá agregarse aquellos días que por inclemencia climática no sean posibles los trabajos necesarios. En tal caso, el adjudicatario solicitará a la Inspección de Obra, la extensión del plazo conforme a los días certificados previamente.

- CALIDAD DEL SERVICIO:

El servicio de mantenimiento y refacción deberá realizarse en las instalaciones, dentro del plazo fijado precedentemente y ser catalogado de primera calidad y ajustado en un todo a las especificaciones técnicas.

El adjudicatario extenderá por escrito una garantía por el mantenimiento y reparación, por un lapso de DOCE (12) MESES, para cubrir defectos o imperfecciones no observados al momento de la entrega de la Obra.

Los servicios deberán realizarse con materiales originales, nuevos y sin uso, empleados de acuerdo a las especificaciones del fabricante y las reglas del buen arte y primera calidad en mano de obra.

1.  VESTIMENTA DEL PERSONAL

La provisión de la vestimenta adecuada para el personal (uniforme), deberá contar con identificación a la vista y estará a cargo de la Empresa prestadora.

2. REMUNERACIONES DEL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

El total de las erogaciones correspondientes al pago de sueldos, cargas sociales de haberes, SAC (Sueldo Anual Complementario), Vacaciones, reemplazos por ausencias pagas, seguros de ley: Accidentes de Trabajo y Vida Obligatorio correspondientes al personal empleado para el desarrollo de las tareas, estarán a cargo exclusivo de la Empresa prestadora.

Se desvincula a la Fuerza de toda futura pretensión y/o reclamo derivado del vinculo laboral entre los adjudicatarios y el personal que le depende – Ley de Contrato de Trabajo.

3. LEYES IMPOSITIVAS, LABORALES Y PREVISIONALES.

El adjudicatario de la Contratación se obligará a:

a)	Hacerse cargo de la totalidad de los impuestos, tasas y cualesquiera otros aportes que generen la presente contratación, presentando fotocopias de los talones de inscripción ante los organismos competentes.

b)	Dar cumplimiento a las Leyes Laborales en todo lo atinente al personal a su cargo. Abonar puntualmente los salarios establecidos por Ley o por los convenios colectivos de trabajo, horas suplementarias por recargo de tareas, vacaciones, indemnizaciones, etc.

c)	Presentar constancia de inscripción en la caja de jubilaciones y certificación de inscripción del personal afectado a la ejecución del objeto del acto contractual ante los entes provisionales que competen.

d)		Presentar, antes de iniciarse el periodo de contratación, pólizas de seguro de vida obligatorio y coberturas por accidentes de riesgo de trabajo del personal, en cumplimiento del decreto 1567/74.

e)	Contratar a su cargo y riesgo, los servicios de atención médica de urgencia, para cubrir eventuales accidentes de trabajo de su personal, que pudiere ocurrir dentro de los horarios de trabajo de los mismos. Deberá presentar constancias antes del comienzo de la ejecución del contrato.

f)	Tener una cuenta bancaria habilitada por el Ministerio de Economía, a fin de poder cobrar por el servicio prestado. Asimismo la empresa deberá acompañar las facturas por sus servicios con certificado de libre deuda de aportes patronales y obra social.

g)	Por incumplimiento de algunas de estas obligaciones, el contratante queda facultado de pleno derecho a suspender los pagos que deban efectuarse, hasta tanto se verifique la normalización de dichas obligaciones. Ante el supuesto que el adjudicatario persistiera en su incumplimiento, el contratante, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, podrá dar por rescindido el contrato, responsabilizando a aquel por los daños y perjuicios emergentes.

La empresa deberá presentar toda la documentación pertinente del personal de limpieza contratado, (ART Alta como empleado etc.). El adjudicado será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a personas, bienes muebles o inmuebles, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento del contrato, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de maquinas, equipos y/o productos que utilice.

4. CLAUSULAS VINCULADAS CON EL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

- El personal utilizado por la adjudicataria para prestar el servicio, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo contratante, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

- El Organismo Contratante podrá determinar el plantel que se considera mínimo para la correcta prestación del servicio, pudiendo ser incrementado por el Adjudicatario si no logra el óptimo nivel requerido.

- La Adjudicataria deberá confeccionar una lista completa del personal que afectará a las tareas provenientes del contrato y el de sus eventuales reemplazantes. El personal afectado a los trabajos deberá ser mayor de edad, con residencia estable y estar exento de antecedentes desfavorables ante la Justicia.

- El Organismo Contratante podrá establecer los criterios a adoptar para efectuar el control horario, de la puntualidad y del cumplimiento de los turnos establecidos por parte del personal de la Adjudicataria.

- El Organismo Contratante podrá establecer el tipo de uniforme que deberá utilizar el personal de la Adjudicataria y el tipo de identificación personal que deberán portar.

- Estará a cargo de la Adjudicataria la provisión, según la norma legal vigente, de los elementos de protección personal y seguridad, de acuerdo con la tarea a desarrollar.

- El Organismo Contratante podrá establecer qué medidas de seguridad deberá adoptar la Adjudicataria para la realización de las tareas que se consideren de carácter especial o críticas para el cumplimiento del servicio requerido.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con el cumplimiento de la prestación.

5. RESPONSABILIDAD

Se deberán utilizar elementos idóneos para cada tarea en particular, como así también las herramientas necesarias, suficientes y específicas para cada tarea.

El adjudicatario será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a personas, bienes muebles o inmuebles, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento del contrato, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de maquinas, equipos y/o herramientas que utilice y el daño o pérdida de los elementos a reparar.

6. VISITA E INFORMACION DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE

Los interesados podrán realizar una visita de inspección en los Pasos de Frontera en los sectores donde deberán realizarse los trabajos conforme a lo indicado en los Anexos (Especificaciones Técnicas), de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 hs, con el objeto de verificar los trabajos a realizar.

7. OTRAS CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- Los servicios a realizar son con materiales incluidos y de buena calidad que permitan cumplir con los trabajos solicitado.

- El traslado del personal y/o medio de movilidad a los respectivos lugares de trabajo corren por cuenta exclusiva de la adjudicataria.

MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE ESPAÑA, ESQUINA CALLE CORDOBA – Ciudad de FORMOSA – Pcia de FORMOSA.

SECTOR A REPARAR: SUPERFICIE DE LOCALES DEL EDIFICIO REFERIDO AL PLANO DE PLANTA ADJUNTO  CROQUIS Nº 2 (SECTOR GUARDIA/ALOJAMIENTO DETENIDOS).

TRABAJOS A REALIZAR:

- DEMOLICION PARCIAL.

- CONSTRUCCION PAREDES DE LADRILLO COMUN (0.15 m espesor).

- CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES (3) SANITARIOS COMPLETOS.

- REVOQUES GRUESO Y FINO  EN PAREDES NUEVAS.

- REFACCIONES DE REVOQUE FINO EN PAREDES EXISTENTES.

- INSTALACION ELECTRICA COMPLETA NUEVA.

- REMOCION DE REJAS/PUERTAS REJAS, EN CELDAS Y PASILLOS.

- COLOCACION ABERTURAS METALICAS DE SEGURIDAD.

- INSTALACION SANITARIA CLOACAL/PLUVIAL Y DE AGUA CORRIENTE FRIA/CALIENTE, COMPLETA,  NUEVA.

- REFACCION INTEGRAL DE REVOQUES  EN CIELORRASOS.

- REFACCION INTEGRAL DE CONTRAPISOS.

- REEMPLAZO TOTAL DE PISOS Y ZOCALOS.

- PREPARACION TOTAL DE MAMPOSTERIA Y CIELORRASOS.

- PINTURA GENERAL (MAMPOSTERIA/CIELORRASO/ABERTURAS).

SUPERFICIE QUE ABARCA LA REPARACION Y CONSTRUCCION:

- SECTOR PARA DETENIDOS – SUPERFICIE 65 m2

- SECTOR DE OFICINAS ADAPTADO PARA ALOJAMIENTO DE DETENIDOS Local A: 9,60 m2 – Local B: 19,27 m2 – Local C: 18,90 m2 Y local D: 7,60 m2.

- LA SUPERFICIE TOTAL A REFACCIONAR ES DE 120,37 m2 – VER ANEXO 1 CROQUIS  – LOCALES  NUMERADOS DEL 1 AL 8 Y MARCADOS CON LAS LETRAS A, B, C, Y D .

- CONSTRUCCION  PATIO EXTERNO CON ENREJADO DE SEGURIDAD – 11,00 m2  (30,80 m3)

ESTADO ACTUAL:

MAMPOSTERIA Y PINTURA EXTERIOR : LAS PAREDES EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. REQUIERE PINTURA Y PREPARACION PROFUNDA DE MAMPOSTERIA PREVIO AL PINTADO.

MAMPOSTERIA Y PINTURA INTERIOR:  SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADAS, EN PARTE POR ACCION DE LOS DETENIDOS QUE DIBUJAN Y ESCRIBEN EN LAS PAREDES DE LAS CELDAS. PRECISA REFACCION DE REVOQUES Y PINTURA GENERAL. SE DEBEN CONSTRUIR APROXIMADAMENTE 58 m2 DE PAREDES PARA FORMAR LA NUEVA PLANTA CONFORME AL PROYECTO ADJUNTO.

CUBIERTA DE TECHO DE LOSA: SE ENCUENTRA EN ESTADO BUENO.

INSTALACION CLOACAL: SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, PARA LA CONCRECION DEL NUEVO PROYECTO SE HACE NECESARIO CONSTRUIR UNA NUEVA RED PARA CONECTAR LAS INSTALACIONES REMODELADAS. SE PROYECTO UN RECORRIDO DE CAÑERIAS Y UBICACIÓN DE CAMARAS, DE ACUERDO A LAS NUEVAS NECESIDADES, TRES SANITARIOS COMPLETOS INDEPENDIENTES Y UNA MESADA DE GRANITO CON BACHA SIMPLE DE ACERO INOX. (1,20 m x 0,62 m) Y GRIFERIA TIPO MONOCOMANDO.

REVESTIMIENTOS EN SANITARIOS : SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, DEBIDO A LAS MULTIPLES REFACCIONES DE CAÑERIAS REALIZADAS, SE DEBE PREVER LA COLOCACION DE TODO EL REVESTIMIENTO NUEVO EN LOS LOCALES SANITARIOS NUEVOS.

INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE: SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO, PARA LA CONCRECION DEL NUEVO PROYECTO SE HACE NECESARIO CONSTRUIR UNA NUEVA RED DE AGUA PARA ALIMENTAR LAS INSTALACIONES PROYECTADAS. SE PROYECTARA UN RECORRIDO OPTIMO PARA ALIMENTAR A LOS NUEVOS TRES (3) SANITARIOS COMPLETOS MAS LA MESADA DE COCINA.

INSTALACION ELECTRICA: SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. EL TABLERO ES MUY ANTIGUO Y NO POSEE ELEMENTOS DE PROTECCION (DISYUNTORES). SE DEBE INSTALAR UNA NUEVA RED CON CIRCUITOS INDEPENDIENTES PARA CADA CELDA Y SECTOR, CON LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD  DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE DE LA EMPRESA REFSA.

CIELORRASO APLICADO SOBRE LOSA: SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO, DEBE REFACCIONARSE EL REVOQUE APLICADO FINO. PRECISA PINTURA GENERAL.

PISOS Y CONTRAPISOS: SE ENCENTRAN EN REGULAR ESTADO. LAS OBRAS PARA LA NUEVA RED CLOACAL Y DE AGUA, MAS LAS DEMOLICIONES A REALIZAR, OCASIONARAN LA NECESIDAD DE REEMPLAZO DE TODO EL PISO, ZOCALOS Y CONTRAPISO.

ABERTURAS DE SEGURIDAD: SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO. ESTAN CONSTRUIDOS CON DIFERENTES TIPOS DE HIERRO Y TIENEN DIFERENTES ACCIONAMIENTOS. LOS GRADOS DE SEGURIDAD NO SON IGUALES Y ESTANDARIZADOS. DEBE REEMPLAZARSE TODAS LAS ABERTURAS Y REJAS DE SEGURIDAD. LAS PUERTAS A COLOCAR SERAN DEL MODELO CARCELARIO Y SERAN DE HOJA DE ABRIR (HACIA FUERA). LAS REJAS EN VANOS Y ABERTURAS SERAN EN ABERTURAS CONSTRUIDAS CON BARRAS DE ACERO CARCELARIO DE 20 mm Y DIMENSIONES ESTANDAR (ANCHO/ALTO).

ABERTURAS DE MADERA: SE ENCUENTRAN EN MAL Y REGULAR ESTADO. ESTE ITEM PRECISA NUEVAS ABERTURAS  Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL, LIJADO Y PINTURA TOTAL.

EQUIPAMIENTO DE CELDAS: CADA CELDA POSEE DOS CAMAS SUPERPUESTAS, CONSTRUIDAS EN HORMIGON, DE CALIDAD CONSTRUCTIVA BAJA Y DE ESTETICA Y CONFORT BAJOS Y CAMAS DE MADERA. DEBE DEMOLERSE ESTE SISTEMA Y REEMPLAZARLO POR UNA CAMA REBATIBLE DEL MODELO CARCELARIO.

BASES DEL PROYECTO/ALCANCES DE LA REPARACION:

NUEVA DISTRIBUCION DE LOCALES SEGÚN PROYECTO

REFERENCIAS AREA ALOJAMIENTO DETENIDOS

ESCUADRON 15 “BAJO PARAGUAY”

LOCAL NRO 1: SALA DE ESTAR DEL PERSONAL DE GUARDIA.

LOCAL NRO 2: PASILLO INTERNO SECTOR CELDAS.

LOCAL NRO 3: CELDA PARA UN (1) DETENIDO.

LOCAL NRO 4: SANITARIO PARA CELDA LOCAL NRO 3.

LOCAL NRO 5: SANITARIO PARA CELDA LOCAL NRO 6.

LOCAL NRO 6: CELDA PARA UN (1) DETENIDO.

LOCAL NRO 7: SANITARIO PARA CELDA LOCAL NRO 8.

LOCAL NRO 8: CELDA PARA DOS (2) DETENIDOS.

LOCAL NRO 9: PATIO EXTERIOR ENREJADO.

REFERENCIAS AREA RECUPERACION SUPERFICIESESCUADRON 15 “BAJO PARAGUAY”

LOCAL A: SALA ESTAR/RECEPCION  VISITAS A LA JEFATURA Y PERSONAL GN.

LOCAL B: OFICINA AREA PERSONAL – MESA ENTRADA Y SALIDA DOCUMENTACION.

LOCAL C: OFICINA AREA PERSONAL – SECTOR ADMINISTRATIVO.

LOCAL D: OFICINA PARA ARCHIVO DOCUMENTACION DISTINTAS AREAS.

TRABAJOS A REALIZAR

  - DEMOLICION PARCIAL:

  - DE ACUERDO AL PROYECTO ELABORADO (CROQUIS Nº 2), SERA NECESARIO DEMOLER MAMPOSTERIA PARCIAL, EXTRAER ABERTURAS, CERRAR ABERTURAS EN MAMPOSTERIA, EXTRAER LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE, LA DE AGUA Y LA CLOACAL, PICAR EL 30 % DE LOS REVOQUES GRUESOS, IMPERMEABLES Y FINO.  EXTRAER EL PISO EXISTENTE Y PARCIAL DEL CONTRAPISO EN EL SECTOR PARA DETENIDOS – 65 m2.

  - DEMOLICION DE MUROS Y DEL EQUIPAMIENTO INTERIOR EN CADA CELDA EXISTENTE (CAMAS DE HORMIGON).

  - DEMOLICION DE LA MAMPOSTERIA EXTERIOR PARA EL AMURADO DE ABERTURAS Y ENREJADO DE SEGURIDAD DEL PATIO EXTERIOR Y ABERTURAS DE REJAS DE SEGURIDAD..

  - EL PRODUCTO DE LA DEMOLICION PUEDE UTILIZARSE PARA CONTRAPISO, QUEDANDO EL REMANENTE A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA SU DISPOSICION FINAL FUERA DEL PREDIO DEL CUARTEL.

  - LOS TRABAJOS DE DEMOLICION, ALBAÑILERIA, AMURADO, EMPOTRADO, PINTURA, ETC, SE REALIZARAN DE MANERA TAL DE LOGRAR MEDIANTE MANO DE OBRA CALIFICADA, UNA TERMINACION ESTETICA ARMONICA Y SIMILAR A UNA OBRA NUEVA.

- PUERTAS DE SEGURIDAD TIPO CARCELARIO

  - LAS PUERTAS A EMPLEAR SERAN DEL TIPO, DISEÑO Y MATERIAL DEL MODELO CARCELARIO.

  - LAS MEDIDAS SERAN: 0,80 m DE ANCHO DE HOJA – 2,00 m DE ALTO DE HOJA – HOJA  DE ABRIR AL EXTERIOR DE LA CELDA . MARCO DE LA ABERTURA EN HIERRO ANGULO DE 3” x 3/16 – MARCO DE LA PUERTA EN HIERRO ANGULO DE 2 ½” x 3/16 – REJA DE LA PUERTA EN BARRAS DE ACERO CARCELARIO DIAMETRO 20 mm SEPARACION 0.10 m ENTRE EJES DE BARRAS – TRAVESAÑOS DE LA PUERTA, DOS EN PLANCHUELA DE 2” x ¼”, - LA PUERTA INCLUIRA UNA MIRILLA DE 0.20 m x 0,15 m CON PUERTA CORREDIZA EN LA PARTE SUPERIOR – LA PUERTA INCLUIRA UNA ABERTURA PASAPLATO EN LA PARTE MEDIA DE 0.30 m x 0.15 m CON PUERTA CORREDIZA  Y REPISA APOYAPLATO EXTERIOR DE 0.30 m x 0.15 m. LA SUPERFICIE REMANENTE DE LA PUERTA SE CUBRIRA CON UNA CHAPA CALIBRE 14 SOLDADA AL BASTIDOR DE LA PUERTA POR SU PARTE INTERIOR, PRESENTANDO A LA VISTA INTERIOR UNA TERMINACION SIN ARISTAS, BORDES O FILOS QUE PUEDAN SER EMPLEADOS PARA AUTOINFLINGIRSE DAÑO CORPORAL.

  - EL MECANISMO DE CIERRE DE LA PUERTA SERA DE ACCIONAMIENTO Y COLOCACION EXTERIOR, MEDIANTE UN PASADOR DE ACERO CARCELARIO DIAMETRO 20 mm, MONTADO SOBRE UN CHAPON ESPESOR 1/8” CON TRABA PORTACANDADO, ESTE PASADOR BLOQUEARA DESDE EL EXTERIOR LA APERTURA DE LA PUERTA SUPERPONIENDOSE SOBRE LA MISMA 0.15 m E INGRESANDO A DOS ALOJAMIENTOS  CILINDRICOS SOLDADOS SOBRE LA PUERTA A LA ALTURA DEL TRAVESAÑO. EL CHAPON SE MONTARA SOLDADO AL MARCO DE LA PUERTA Y EMPOTRADO EN LA MAMPOSTERIA.

  - LOS LOCALES DESTINADOS A CELDAS, NUMEROS 3, 6, 8 Y ENTRE PASILLO NRO 1 Y GUARDIA  Y PATIO ENREJADO NRO 9,  CONTARAN CON ESTE MODELO DE PUERTA, COMPUTANDO LA CANTIDAD DE CINCO (5)  PUERTAS COMPLETAS.

  - LOS SECTORES DE PASILLO 1 Y 2, CONTARAN CON IDENTICO ENREJADO EN EL VANO, CON PUERTA CORREDIZA,  MEDIDAS DEL VANO 2,35 m x 2,60 m.   LA PUERTA SERA CORREDIZA, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 2 1/2“ x 3/16“, CUATRO TRAVESAÑOS DE PLANCHUELA PERFORADA DE 1 1/2“ x 3/16 Y BARRALES EN HIERRO CUADRADO DE 1/2”, HOJA DE PUERTA CORREDIZA DE 1,00 m x 2,00 m, CON CIERRE MEDIANTE TRABA PORTACANDADO, LA HOJA SERA DEL TIPO COLGANTE SOBRE GUIA METALICA NRO 2 Y SU CARRO CORRESPONDEINTE. LA PARTE FIJA DEL ENREJADO SERA DE IGUAL MATERIAL AL DE LA PUERTA CORREDIZA.

- PUERTAS EN SANITARIOS

  - LOS LOCALES SANITARIOS NRO 4, 5 Y 7 CONTARAN CON UNA PUERTA DE PVC, TIPO PLEGADIZA, MARCO DE ALUMINIO PREPINTADO BLANCO, HOJA DE PVC COLOR MARRON O SIMIL MADERA, CON CIERRE MAGNETICO DE CONTACTO. SE COMPUTARAN TRES (3) ABERTURAS DE ESTE TIPO.

- PUERTAS AL EXTERIOR - INTERIOR

  - AL EXTERIOR SERAN DE MADERA DURA, MARCO DE LAPACHO Y HOJA TABLERO DE 30 mm DE ESPESOR DE BASTIDOR, ANCHO 0.80 m Y ALTO 2.00 m, CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE DOBLE PISTON, PICAPORTE  Y BOCALLAVES DE BRONCE, TERMINACION CON TRES (3) MANOS DE IMPREGANTE Y BARNIZ O SIMILAR PRODUCTO PARA MADERA. SE COMPUTAN DOS (2) PUERTAS ( DOS (2) MANO DERECHA).  UNA SE COLOCARA ENTRE EL PASILLO Nº2 Y EL PATIO ENREJADO Y LA OTRA EN EL LOCAL “D”. (VER MODELO ADJUNTO).

  - LAS DE INTERIOR SERAN DEL TIPO PLACA (PARAISO O PINO), MARCO DE ALUMINIO BLANCO O LAPACHO EN 3”x2”, ANCHO 0.80 m x 2,00 m, CON CERRADURA COMUN, PICAPORTE DE BRONCE Y BOCALLAVES DE BRONCE. TERMINACION CON DOS MANOS DE IMPREGNANTE Y BARNIZ O SIMILAR PRODUCTO PARA MADERA. SE COMPUTAN DOS (2) PUERTAS, LAS DOS (2) PUERTAS  MANO DERECHA, UNA SE COLOCARA EN EL LOCAL “A” Y LA OTRA ENTRE EL LOCAL  “B” Y “C”.

- VENTANAS AL EXTERIOR EN CELDAS Y SANITARIOS

  - CELDAS: SERAN DE CONSTRUCCION EN HIERRO, TIPO OJO DE BUEY DE FORMA RECTANGULAR, MEDIDAS 0.40 m DE ANCHO x 0.30 m DE ALTO, BASTIDOR O MARCO DE ANGULO DE 1 1/2” x 3/16” , CON TRES (3) BARRAS VERTICALES DE DIAMETRO 20 mm, CON MALLA DE METAL DESPLEGADO PESADO EN TODA SU SUPERFICIE Y TELA MOSQUERA AL EXTERIOR, TODO EL CONJUNTO SOLDADO  Y AMURADO A LAS PAREDES MEDIANTE CUATRO (4) GRAMPAS LATERALES DE PLANCHUELA DE 1 1/2” x 3/16“. PINTADAS CON ANTIOXIDO Y TERMINACION EN ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS HIELO. EL AMURADO SE REALIZARA EN LA LINEA DEL EJE DE PAREDES (MEDIA PARED). SE COMPUTAN TRES (3) UNIDADES DE ABERTURAS.

  - PASILLO NRO 1: LLEVARA UNA VENTANA DE 0,60 m DE ANCHO x 1,00 m DE ALTO, DEL TIPO DOS HOJAS CORREDIZA, DE ALUMINIO BLANCO Y VIDRIO 3 mm TRANSLUCIDO. COMO SEGURIDAD LLEVARA UNA REJA DE IGUAL FORMATO Y MATERIAL QUE LA DESCRIPTA EN 5.1. DE 0,60 m x 1,00 m.

  - SANITARIOS:  SERAN DE CONSTRUCCION EN HIERRO, TIPO OJO DE BUEY DE FORMA RECTANGULAR, MEDIDAS 0.25 m DE ANCHO x 0.30 m DE ALTO, BASTIDOR O MARCO DE ANGULO DE 1 1/2” x 3/16” , CON DOS (2) BARRAS VERTICALES DE DIAMETRO 20 mm, CON MALLA DE METAL DESPLEGADO PESADO EN TODA SU SUPERFICIE Y TELA MOSQUERA AL EXTERIOR, TODO EL CONJUNTO SOLDADO  Y AMURADO A LAS PAREDES MEDIANTE CUATRO (4) GRAMPAS LATERALES DE PLANCHUELA DE 1 1/2” x 3/16“. PINTADAS CON ANTIOXIDO Y TERMINACION EN ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS HIELO. EL AMURADO SE REALIZARA EN LA LINEA DEL EJE DE PAREDES (MEDIA PARED). SE COMPUTAN TRES (3) UNIDADES DE ABERTURAS.

- MAMPOSTERIA A CONSTRUIR

  - LA NUEVA  MAMPOSTERIA NECESARIA DE CONSTRUIR SEGÚN PROYECTO SERA DE ESPESOR 0,15 m, DE LADRILLOS COMUNES DE 1RA SELECCIÓN Y CALIDAD, LEVANTADAS  CON MEZCLA DE ARENA-CAL HIDRALULICA-CEMENTO, SE COMPUTAN 58 m2 DE PAREDES A CONSTRUIR.

  - LA NUEVA MAMPOSTERIA SE TERMINARA CON REVOQUE GRUESO Y FINO O REVOQUE IMPERMEABLE, GRUESO Y REVESTIMIENTO, SEGÚN EL LOCAL A QUE CORRESPONDA LA PARED.

  - LOS CIMIENTOS PARA ESTA MAMPOSTERIA SERAN DEL TIPO VIGA DE ENCADENADO INFERIOR, DE HORMIGON ARMADO, SECCION DE 0.15 m DE ANCHO x 0.20 m DE ALTO, ARMADURA DE CUATRO (4) HIERROS DEL 10 mm CON ESTRIBOS DE 6 mm CADA 0.20 m, DOSIFICACION DEL HORMIGON PETREO 1:3:3. LOS ENCUENTRO DE MUROS O CENTROS LLEVARAN UN PILOTIN DE DIAMETRO 0.20 m Y PROFUNDIDAD 0.80 m (TOTAL DE DOCE PILOTINES) CON ARMADURA DE CUATRO HIERROS DE 8 mm Y ESTRIBOS O ZUNCHO DE 4,2 mm. (VER CROQUIS Nº 5).

  - LA MAMPOSTERIA LLEVARA DOS BARRAS DE HIERRO DE REFUERZO, DE DIAMETRO 8 mm , UBICADAS EN EL 1ER Y 2DO TERCIO DE LA ALTURA, ASENTADAS CON MEZCLA CEMENTICIA (CONCRETO).

- REVESTIMIENTO EN SANITARIOS Y PARED SANITARIA EN PASILLO

  - LOS LOCALES SANITARIOS NRO 4, 5, 7  Y PARED SOBRE MESADA EN PASILLO 2, SE REVESTIRAN CON CERAMICA ESMALTADA DE PRIMERA CALIDAD Y SELECCIÓN, MEDIDAS 0.20 X 0.20 m O 0.25 X 0.25 m O 0.15 x 0.25 m,  DE COLOR CLARO, GUARDA INTERMEDIA DE ALTO 0.05 A 0.07 m, ALTURA DEL REVESTIMIENTO HASTA LOS 2.00 m EN TODO EL PERIMETRO DEL LOCAL, TERMINACION CON RIEL DE PVC.  A FIN DE ESTABLECER EL TIPO DE CERAMICA A COLOCAR EL OFERENTE PRESENTARA TRES (3) MUESTRAS DEL MATERIAL A EMPLEAR.

  - EN LOS LOCALES DESTINADOS A CELDAS, TOTAL DE TRES (3) AMBIENTES, SE COLOCARA CERAMICA EN LA PARED POSTERIOR A LA UBICACIÓN DE LA CAMA REBATIBLE, EN UN ANCHO DE 2,20 m X 2.00 DE ALTO, EMPLEANDO IGUAL MATERIAL Y DISPOSICION DEL INDICADO EN 4.1.

  - EN EL PASILLO NRO 2  SE COLOCARA UNA MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHA DE ACERO INOXIDABLE, DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS LARGO: 1.20 m – ANCHO: 0.62 m – ZOCALO: 0.10 m DE ALTO. ESTA MESADA SE CONECTARA A LA BOCA DE DESAGUE TAPADA, VER CROQUIS NRO 3.

  - LA INSTALACION SECUNDARIA EN CADA SANITARIO SE RESOLVERA MEDIANTE UN RECORRIDO TRADICIONAL (MAS CONVENIENTE), EMPLEANDO CAÑERIA REFORZADA 3,2 mm DE ESPESOR Y PILETA DE PATIO DE PVC DE 15 x 15 Cm CON REJILLA DE PVC.

- INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

  - LA INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE SE CONSTRUIRA COMPLETAMENTE NUEVA, EMPLEANDO CAÑERIA DE POLIPROPILENO BICAPA PARA AGUA FRIA Y TRICAPA PARA AGUA CALIENTE. LA ENTRADA HASTA EL EDIFICIO SERA EN DIAMETRO DE 1”, LA DISTRIBUCION INTERNA HASTA LOS LOCALES SANITARIOS Y CELDAS SERA EN ¾” Y DENTRO DE CADA LOCAL SE PODRA REDUCIR A ½”.

  - LA INSTALACION DE AGUA CALIENTE CONTARA CON UN TERMOTANQUE ELECTRICO DE 120 LITROS HORA DE CAPACIDAD. EL TERMOTANQUE SE UBICARA EN EL EXTERIOR, EN LA ZONA DEL VERTICE DEL PATIO ENREJADO Y CONSTRUCCION EXISTENTE, DENTRO DE UN NICHO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE O,15, CON TECHO DE CHAPA O LOSA MACIZA. IDENTIFICADA EN EL CROQUIS NRO 4 CON LAS LETRAS “T.T”.

  - EL TERMOTANQUE TENDRA SU LLAVE DE PASO DE CORTE DE AGUA DE ENTRADA Y DE SALIDA, Y TAMBIEN SU RESPECTIVO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 20 AMP. INSTALADO EN CAJA PARA TABLERO EMBUTIDOS LINEA DIN.

  - LA ALIMENTACION  DEL TERMOTANQUES SE REALIZARA DESDE UN TANQUE ELEVADO DE PVC TRICAPA DE 1.000 Lt A INSTALAR Y QUE SERA UBICADO SOBRE UNA BASE A CONSTRUIR EN EL SECTOR SUPERIOR DE LA CUBIERTA DE TECHOS CERCANA AL PATIO ENREJADO.

  - EL TANQUE DE DISTRIBUCION ELEVADO DE PVC TRICAPA DE 1.000 Lt SE ALIMENTARA DESDE LA RED EXISTENTE Y CONTARA CON UNA ELECTROBOMBA DE ½” UBICADA EN UN NICHO, CON SUS COMPONENTES ELECTRICOS  Y FLOTANTE PARA AUTOMATIZACION. VER CROQUIS NRO 4  ELECTROBOMBA IDENTIFICADA CON LETRAS “E.B.”

  - CADA SANITARIO CONTARA CON ARTEFACTOS DE PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCA, INODORO CON DEPOSITO DE APOYAR, BIDET, LAVAMANOS CON PIE,  GRIFERIA MEZCLADORA TIPO FV KANSAS O SIMILAR, GRIFERIA DE DUCHA CON LAVAPIE Y UNA CANILLA DE SERVICIO CON MANGA MODELO CROMADO DE ½”.

  - LA GRIFERIA A EMPLEAR SERA DE BRONCE CROMADO DE PRIMERA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA, TIPO FV KANSAS, COMPUTANDOSE TRES (3) JUEGOS DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS, TRES (3) JUEGOS DE GRIFERIA PARA BIDET, TRES (3) JUEGOS DE GRIFERIA PARA DUCHA CON TRANSFERENCIA Y LAVAPIE,  TRES (3) CANILLAS DE SERVICIO CROMADAS CON MANGA, UN (1) MONOCOMANDO PARA PILETA DE COCINA. TRES (3) TAPAS ASIENTO PARA INODORO DE PVC RIGIDO O MADERA LAQUEADA.

- INSTALACION CLOACAL

  - LA INSTALACION DE CAÑERIA PRIMARIA CLOACAL SE CONSTRUIRA COMPLETAMENTE NUEVA, EMPLEANDO CAÑERIA DE PVC 3.2 mm DE ESPESOR Y 110 mm DE DIAMETRO Y ACCESORIOS DE IGUAL CALIDAD. LA CEÑERIA SECUNDARIA SERA DE PVC 3.2 mm DE ESPESOR Y 40 mm DE DIAMETRO. LAS PILETAS DE PATIO SERAN DE 15 X 15 Cm CON TAPA REJILLA DE PVC.

  - LA INSTALACION TIPO SE DISEÑO  EN CROQUIS NRO 3 ADJUNTO TITULADO “PLANTA DE INSTALACION CLOACAL PRIMARIA”,  ESTE PROYECTO ES UNA DE LAS POSIBILIDADES DE RESOLUCION DE LAS NECESIDADES EMERGENTES DEL PROYECTO SANITARIO A CONSTRUIR. EL OFERENTE PODRA OPTAR POR UNA SOLUCION DISTINTA CON OTRO RECORRIDO, PARA LO CUAL PRESENTARA EL PLANO O CROQUIS DEL RECORRIDO ALTERNATIVO AL INICIO  DE LA OBRA PARA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.

  - LOS ARTEFACTOS SANITARIOS A EMPLEAR SERAN DE PORCELANA SANITARIA (LOSA)  COLOR BLANCO, LINEA DE FABRICACION ACTUAL Y MARCA RECONOCIDA. LOS INDOROS SERAN DEL TIPO LARGO CON DEPOSITO DE APOYAR. LOS INODOROS SE ENTREGARAN CADA UNO CON SU RESPECTIVA TAPA ASIENTO DEL TIPO MADERA LAQUEADA O SIMILAR CALIDAD EN PVC. (EJEMPLO ARTEFACTOS: LINEA FLORENCIA MARCA FERRUM).

  - EL PROYECTO SUMINISTRADO CUENTA CON UNA (1) CAMARA DE INSPECCION, LA QUE SE CONSTRUIRA DE MANERA TRADICIONAL, DE LADRILLOS REVOCADO E IMPERMEABILIZADO CON MEZCLA CEMENTICIA, FONDO DE HORMIGON POBRE Y COJINETES TERMINADOS CON IGUAL MATERIAL (MEZCLA CEMENTICIA IMPERMEABLE). LA MEDIDA SERA REGLAMENTARIA, 0.60 x 0.60 m INTERIOR, CON TAPA Y CONTRATAPA DE HORMIGON PETREO. LA VENTILACION  SE UBICARA SOBRE LA PARED MAS CERCANA, SERA DE CAÑO DE PVC 3.2 mm DE ESPESOR Y DIAMETRO 0.63 m, CON SOMBRERETE. SE INSTALARA UNA (1) VENTILACION.

  - LA SALIDA DE ESTAS REDES SE CONECTARA A CAMARA DE LA RED EXISTENTE, EVALUANDO SEGÚN INSPECCION VISUAL LA MAS CONVENIENTE.(SE INDICAN DOS CAMARAS EXISTENTES).

- PISOS Y CONTRAPISOS

  - LOS PISOS SE COLOCARAN COMPLETAMENTE NUEVOS, EMPLEANDO CERAMICA ESMALTADA ALTO TRANSITO, DE PRIMERA CALIDAD Y SELECCIÓN, MEDIDAS 33 X 33 cm – 40 X 40 cm O SIMILARES/MAYORES. SE PODRA COLOCAR IGUAL COLOR DE MATERIAL U OTRO DE ACUERDO AL LUGAR, POR EJEMPLO EL DESTINADO A OFICINAS PODRA SER DE TONO DISTINTO. EL OFERENTE PRESENTARA TRES (3) O MAS MODELOS PARA ELECCION DE LA CERAMICA A COLOCAR.

  - LOS ZOCALOS SERAN DE IGUAL CERAMICA DEL PISO, EMPLEANDO ALTURA 10/12 cm.

  - TODO EL PISO Y ZOCALOS SE COLOCARA CON ADHESIVO IMPERMEABLE  DE PRIMERA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA, (EJEMPLO: KLAUKOL).

  - LA COLOCACION SERA A JUNTA ABIERTA, DEJANDO ENTRE 2/3 mm ENTRE PIEZAS O JUNTA DETERMINADA POR EL FABRICANTE SEGÚN EL TIPO Y MEDIDA DE LA CERAMICA A COLOCAR.

  - EL CONTRAPISO SE REFACCIONARA Y NIVELARA SEGÚN NECESIDADES PRODUCIDAS POR LA EXTRACCION DEL PISO Y  LA COLOCACION DE LAS CAÑERIAS DE LAS DISTINTAS REDES NUEVAS Y PROYECTO GENERAL A CONSTRUIR.

  - SE COLOCARAN PISOS NUEVOS EN TODOS LOS LOCALES  DESTINADOS A DETENIDOS (1,2,3,4,5,6,7 Y 8) Y EN LOS LOCALES DESTINADOS A TAREAS ADMINISTRATIVAS “A” Y “D”. EL LOCAL 9 DESTINADO A DETENIDOS SE TERMINARA CON UN ALISADO CEMENTICIO COLOREADO EN VERDE Y RODILLADO.

- REVOQUES GRUESOS, IMPERMEABLE Y FINO - PINTURAS.

  - SEGÚN EL RELEVAMIENTO METRICO Y VISUAL SE COMPUTAN COMO NECESARIOS DE SER REFACCIONADOS 560 m2 DE MAMPOSTERIA CON REVOQUES EXISTENTES DETERIORADOS.

  - IGUAL CANTIDAD SE COMPUTAN PARA LOS TRABAJOS DE PREPARACION Y PINTURA CON LATEX. TODO EL INTERIOR SE PINTARA CON DOS MANOS DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDAD (EJEMPLO: ALBALATEX).

  - EL EXTERIOR DEL EDIFICIO SE TRATARA CON PINTURA LATEX IMPERMEABILIZANTE EMPLEANDO DOS MANOS DE PINTURA DE PRIMERA MARCA Y CALIDAD (EJEMPLO: DURALBA).

  - LOS CIELORRASO SE REFACCIONARAN AL COMPLETO CON ENDUIDO Y DOS MANOS DE LATEX DE PRIMERA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA (EJEMPLO: ALBALATEX).

- PATIO EXTERIOR ENREJADO

  - SE UBICARA EN EL EXTERIOR, LOCAL NRO 9 DEL CROQUIS, SUS DIMENSIONES SERAN 5,50 m x 2,00 m – ALTURA  2,80 m.

  - EN TRES LADOS DE SU PERIMETRO (TOTAL 9,50 m), SE CONSTRUIRA UNA VIGA DE ENCADENADO SOBRE EL HORMIGON DEL PISO EXISTENTE. LA VIGA SERA DE 0,15 DE ANCHO x 0,20 m DE ALTO, EN HORMIGON PETREO DE DOSIFICACION 1:3:3, CON ARMADURA DE CUATRO (4) BARRAS DE 10 mm CON ESTRIBOS DE 4,2 mm CADA 0,20 m, SOBRE ESTA VIGA DE ENCADENADO SE CONSTRUIRA UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO JAULA PARA FIJAR A ESTA LA MALLA QUE CONFORMARA EL ENREJADO DE SEGURIDAD.

  - LA ESTRUCTURA TIPO JAULA CONTARA CON OCHO (8) BARRALES VERTICALES (EN LOS VERTICES Y ESPACIOS INTERMEDIOS) ,  UN BARRAL PERIMETRAL SUPERIOR A LA ALTURA DE 2,80 m, UN BARRAL INTERMEDIO A LA ALTURA DE 1,40 m, Y EN LA PARTE SUPERIOR (TECHO)  UNA BARRAL EN FORMA DE CRUZ EN LOS CENTROS DEL ANCHO Y LARGO DEL PATIO. EL MATERIAL DE ESTA ESTRUCTURA SERA HIERRO ANGULO  DE 1 ½” x 3/16” SOLDADA EN SUS INTERSECCIONES MEDIANTE SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO.

  - LOS ESPACIOS FORMADOS POR LOS BARRALES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA TIPO JAULA SE RELLENARAN CON MALLA ELECTROSOLDADA DE HIERRO DE 8 mm CON SEPARACION DE 15 x 15 Cm, EN SUS LATERALES Y TECHO.

  - EL CONJUNTO DEL ENREJADO DE SEGURIDAD SE PINTARA CON UNA MANO DE ANTIOXIDO AL CROMATO O CONVERTIDOR DE OXIDO, Y SE TERMINARA CON DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS HIELO BRILLANTE. EL CORDON O VIGA DE ENCADENADO INFERIOR SE PINTARA CON DOS (2) MANOS DELATEX PARA HORMIGON COLOR VERDE CEMENTO.

- INSTALACION ELECTRICA

  - LA NUEVA INSTALACION ELECTRICA (VER CROQUIS Nº 4) ABARCARA EL SECTOR DE LOCALES INTERVENIDOS CON REMODELACIONES Y REFACCIONES (LOCALES Y SUPERFICIE DESTINADOS A LOS DETENIDOS Y LOCAL “D” PARA  ARCHIVO) Y EL SECTOR RESTANTE DE OFICINAS (A, B, C) SOLO SERA INTERVENIDO PARA EL CAMBIO DE CABLEADO, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS QUE PRESENTEN ESTADO DEFECTUOSO O NO FUNCIONEN.

  - EN EL LOCAL DENOMINADO “GUARDIA”, SOBRE LA PARED COMPARTIDA CON EL LOCAL NRO 1 , SE COLOCARA UN GABINETE METALICO DE EMBUTIR PARA TABLERO GENERAL, CON SU  RESPECTIVO INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 60 AMP. ESTE TABLERO SE ALIMENTARA DESDE LA RED EXISTENTE CON UNA LINEA DE NEUTRO Y VIVO EN CABLE UNIPOLAR DE 10 mm CADA UNO   O CABLE PARA INSTALACION SUBTERRANEA DE IGUAL SECCION SI SE OPTARE POR BAJADA SUBTERRANEA.

  - EN EL LOCAL  NRO 1 (PASILLO) EN LA PARED POSTERIOR A LA COLOCACION DEL TABLERO GENERAL SE UBICARAN LOS TABLEROS SECUNDARIOS, CON GABINETES METALICOS DE EMBUTIR. SE COLOCARAN CUATRO (4) TABLEROS PARA SEIS LLAVES LINEA DIN CADA UNO.  CADA TABLERO SECUNDARIO LLEVARA EN SU INTERIOR UN PROTECTOR CONTRA ELECTROCUCION (DISYUNTOR) Y UNA TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 20 AMP DE CORTE GENERAL Y DOS SUBCIRCUITOS CADA UNA CON UNA LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR DE 10 AMP. LOS SUBCIRCUITOS SERAN PARA ALIMENTAR EN FORMA INDEPENDIENTE A LA ILUMINACION,  OTRO PARA EL TOMA CORRIENTE EN CELDA Y SANITARIO. TRES (3) DE LOS  SUBCIRCUITOS SE CABLEARA CON CONDUCTOR UNIPOLAR ANTILLAMA DE 2,5 mm DE SECCION PARA NEUTRO Y VIVO/RETORNOS 1,5 mm Y EL SUBCIRCUITO CUARTO QUE ALIMENTA ILUMINACION Y TERMOTANQUE SE CABLEARA CON DIAMETRO 4 mm PARA VIVO Y NEUTRO. CADA TABLERO LLEVARA EN SU PUERTA EXTERIOR UNA PLACA DE POLICARBONATO  REMACHADO CON LA LEYENDA EN LETRA NEGRA SOBRE FONDO BLANCO QUE IDENTIFIQUE AL LOCAL QUE COMANDA, EN EL SIGUIENTE ORDEN LINEAL :  “CELDA NRO 1” – “CELDA NRO 2” – “CELDA NRO 3” – “ PASILLO/PATIO Y TT/EB” .

  - CADA CELDA PARA DETENIDO CONTARA CON UN TOMACORRIENTE DOBLE UBICADO EN LA CELDA Y OTRO SIMPLE UBICADO EN EL SANITARIO, EL QUE SE ACTIVARA DESDE EL CORRESPONDIENTE TABLERO SECUNDARIO UBICADO EN EL LOCAL NRO 1. CADA CELDA CONTARA CON ILUMINACION ARTIFICIAL, EL QUE SE ACTIVARA DESDE LA MISMA CELDA Y CON COMANDO PRINCIPAL EN EL MISMO TABLERO. PARA EL CABLEADO NUEVO  SE INSTALARAN CAÑERIAS EMBUTIDA DE PVC RIGIDO CON EL DIAMETRO  RESULTANTE DEL CALCULO ACORDE AL CABLEADO A COLOCAR.

  - EN LAS AREAS ESTABLECIDAS PARA USO DE LOS DETENIDOS (CELDAS Y SANITARIO) Y  PASILLOS,  SE COLOCARAN LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION, LOCAL NRO 1 : UNA LUMINARIA + UN TOMACORRIENTES + LLAVE DE UN PUNTO – LOCAL NRO 2: DOS LUMINARIAS + DOS  TOMACORRIENTES + UNA LLAVE DE UN PUNTO – LOCAL NRO 3, 6 Y 8: UNA LUMINARIA + UN TOMACORRIENTE DOBLE + UNA LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE – LOCAL NRO 4, 5 Y 7:  UNA LUMINARIA + UNA LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE  - LOCAL NRO 9: UNA LUMINARIA + UNA LLAVE DE UN PUNTO.

EN CADA CELDA Y PASILLOS LAS LUMINARIAS SERAN DEL TIPO/  MODELO DE ARRIMAR DE FORMA CUADRADA, CON TRES LAMPARAS DE BAJO CONSUMO DE 36 WATTS (4 PINS) Y RESPALDO REFRACTANTE, CON POTENCIA LUMINICA NO INFERIOR A LOS 180 WATTS O EQUIVALENCIA EN BAJO CONSUMO, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DEL ARTEFACTO A SER EMPLEADO .

EN CADA SANITARIO SE COLOCARA UNA LUMINARIA TIPO APLIQUE CON BRAZO Y TULIPA DE VIDRIO, CON LAMPARA BAJO CONSUMO DE 32 WATTS. (VER MODELO EN FOTO ADJUNTA).

EN EL PATIO EXTERIOR ENREJADO SE COLOCARA UN ARTEFACTO TIPO DE BRAZO CON TULIPA DE ACRILICO PARA USO EN EXTERIORES, CON  LAMPARA MEZCLADORA DE 160 WATTS.(VER MODELO EN FOTO ADJUNTA).

EN LAS AREAS EN USO POR PARTE DEL PERSONAL DE GENDARMERIA (SECTOR RECUPERADO PARA OFICINAS) SE RECONECTARAN A SU RESPECTIVO TABLERO LAS LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMAS EXISTENTES. PARA ESTE CASO SE PROVEERA EL MATERIAL PARA REEMPLAZAR TAPAS, BASTIDOR Y MODULOS EXISTENTES DETERIORADOS O DEFECTUOSOS Y DE ESTA MANERA DISPONER DE UNA

INSTALACION NUEVA CON TODOS SUS COMPONENTES DE UNA SOLA LINEA ESTETICA (EJEMPLO: LINEA VERONA DE MARCA JELUZ). PARA EL CASO DEL LOCAL DESIGNADO CON LA LETRA “D”  SE AGREGARA UNA LUMINARIA TIPO APLIQUE CON BRAZO Y LAMPARA DE BAJO CONSUMO DE 32 WATTS, CON SU RESPECTIVA LLAVE DE UN PUNTO Y TOMACORRIENTE.(VER MODELO EN FOTO ADJUNTA).

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº DV 6-4081/09-                (Licitación Privada)  Nº

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCION | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO | 1 | MANT. Y REP. DE INMUEBLES, REFACCIÓN DE LOS CALABOSOS (CONFORME ANEXO I ESPECIFICACIONES TECNICAS) |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL