PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECRETARIA GENERAL – UOC N° 39 |  |  |
| DOMICILIO: AVENIDA ANTARTIDA ARGENTINA 1480, 4TO PISO EDIFICIO CENTINELA – CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: div-contsegral@gendarmeria.gob.ar |  |  |
| TELÉFONO(11) 4310 2615 / 4114 3667 |  |  |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | N° 1 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: De Etapa Única Nacional |  |  |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |  |  |

N° de Expediente: AD 7-4003/03

Rubro Comercial: 45 - "MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA"

Objeto: ADQUISICION DE SERVICIO DE REMODELACION PARCIAL DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTINELA

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: div-contsegral@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativa Contable de la Secretaria General de Gendarmería Nacional, sito en el 4to Piso del Edificio “CENTINELA”- Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | En el horario de 08:00 a 12:00 horas. Hasta Un 1 (día) Antes del fijado para la apertura de Ofertas |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativa Contable de la Secretaria General de Gendarmería Nacional, sito en el 4to Piso del Edificio “CENTINELA”- Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | 27 DE ABRIL A LAS 10:00 HORAS |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |  |

- DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

- Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | - N° Catálogo |  |  | - Descripción | - U.M | - Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - IPP | - Clase | - Ítem |  |  |  |
| - 1 | - 333 | - 01400 | - 0001 | - REMODELACION PARCIAL DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTINELA. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I Y ANEXO II | - SERVICIO | - 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO I Y ANEXO II)

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACION PRIVADA  tiene por objeto la adquisición de   “SERVICIO DE REMODELACIÓN PARCIAL DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTINELA”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en Unidad Técnica Administrativa Contable de la Secretaria General, sito en el 4to Piso del Edificio “CENTINELA”- Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104), de lunes a viernes en el horario de 08:00 a  13:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en Av. Antártida Argentina 1480, en el 4to Piso del Edificio “CENTINELA” o en la dirección institucional de correo electrónico de la  (Unidad Técnica Administrativa Contable de la Secretaria General),   div-contsegral@gendarmeria.gob.ar

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (03) DIAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:00 hs. y hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en Unidad Técnica Administrativa Contable de la Secretaria General, sito en el 4to Piso del Edificio “CENTINELA”- Av. Antártida Argentina 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones articulares.

7.2.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/2016 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/2016 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016).

    - Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

    - Toda aquella documentación complementaria que el oferente considere de interés para ilustrar mejor su oferta.

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Constancia de visita del lugar a desarrollar el servicio. Para ello deberá coordinar la visita al edificio centinela con el Departamento de Mantenimiento teléfono 4310 - 2520 o al 4310 – 2377, tiempo límite para realizarlo de CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs), previa a la fecha de apertura.

    - Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

    - Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo (Ley N° 24.557 ART), con el último listado de personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, constancias de los últimos pagos.

    - Póliza de Seguro de Vida Obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado.

    - El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (art) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

    - Toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería, especificaciones técnicas, etc).

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía será equivalente a PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00).

- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía será equivalente a PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00).

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

13

  - LUGAR DE ENTREGA

El servicio objeto del presente llamado se llevará a cabo en los ascensores que sean designados en las especificaciones técnicas, designadas por la UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DE LA SECRETARIA GENERAL 4to PISO DEL EDIFICIO CENTINELA.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega/inicio de de las actividades será de DIEZ DIAS (10) DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. Estableciendo como plazo máximo de seis (6) meses para finalizar con los trabajos. Estableciendo un (1) ascensor como mínimo terminado al completo en su remodelación por mes.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. Del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

La facturación será Parcial-Mensual.

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ANEXO I

ANEXO I

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS PARTICULARES

DE SEIS (6) ASCENSORES

PARA EL EDIFICIO CENTINELA

1.-     Generalidades:

1.1.-  Trabajos a realizar:

Serán todos los necesarios a fin de normalizar el funcionamiento de los ascensores instalados en el edificio sito en la calle Av. Antártida Argentina  N° 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procediendo para ello a realizar todas aquellas tareas de adecuación detalladas en las presentes especificaciones y las que sean necesarias para asegurar el correcto y seguro funcionamiento de las instalaciones de forma tal que se cumplan con todos los requisitos exigidos por las Ordenanzas Municipales vigentes, brindando un servicio reparación

.

Para ello los oferentes deberán realizar, en fecha y hora a determinar en forma conjunta por parte de todos aquellos que hayan adquirido pliegos, UN (1)  relevamiento de las instalaciones a fin de verificar el actual estado de conservación de cada máquina y las tareas de reparación y adecuación necesarias, pudiendo evacuar cualquier tipo de duda en forma escrita a la Secretaria General (Departamento Mantenimiento)  Av. Antártida Argentina  N° 1480 con una anticipación de hasta cuatro días corridos previos a la apertura de las ofertas.

La empresa adjudicataria no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a la Secretaria General (Departamento Mantenimiento). No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo. La empresa adjudicataria no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas.

Al momento de labrada el Acta de Iniciación, el Contratista comenzará a brindar un servicio de mantenimiento del tipo integral con guardia técnica fija para la totalidad de las máquinas a reemplazar hasta la finalización de la instalación.

Al mismo tiempo y según lo establecido en el plan de trabajos se comenzarán a realizar las tareas de reparación y adecuación de cada máquina en particular, período durante el cual proseguirá la prestación del servicio de mantenimiento del resto de las máquinas.

Una vez efectuada la recepción parcial provisional de cada ascensor y por el término de UN (1) año, el Contratista garantizará todos los trabajos de reparación efectuados sin que ello genere costo adicional alguno. En consecuencia, los oferentes deberán tener en cuenta estos aspectos al efectuar sus propuestas.

Los repuestos a utilizar para eventuales reparaciones deberán ser totalmente nuevos, nacionales, homologados y de diseño standard, fabricados bajo normas IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC, ISO o NM) de forma tal que cualquier empresa idónea pueda ser capaz de realizar las tareas de mantenimiento en futuras contrataciones. Asimismo se establece que sólo podrán efectuarse reformas en las instalaciones cuando éstas no introduzcan modificaciones incompatibles con el funcionamiento del ascensor, requiriéndose en todos los casos la correspondiente autorización previa de la Inspección de obra. Durante el mantenimiento fuera de garantía los repuestos y modificaciones deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

Asimismo el Contratista deberá realizar sin costo adicional alguno, todas las gestiones tendientes a lograr la habilitación municipal de las instalaciones, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos detallados en la Ordenanza Municipal Nº 49.308, reglamentada mediante el Decreto N° 578, debiendo entregar a la Inspección de Obra copia que certifique la iniciación y la aprobación de tales gestiones.

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección de Obra TRES (3)  copias, soportes papel y digital (CD), con archivos correspondientes de los planos de todos los elementos, tableros involucrados y en general de todos aquellos elementos y detalles que sean exigidos por el personal encargado de la verificación e inspección de los trabajos, los que deberán ser realizados en Autocad.

2.-    Trabajos de adecuación de las instalaciones:

Adecuaciones de funcionamiento Art. 8.10.2.0 CECBA (Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires):

Los Oferentes deberán presupuestar para los ascensores del citado edificio, todos los trabajos de adecuación descriptos a continuación, teniendo en cuenta asimismo todas aquellas reparaciones que sean necesarias para asegurar el buen funcionamiento de cada uno de ellos, no pudiendo reclamar, una vez adjudicado el trabajo, ningún tipo de costo adicional.

SALAS DE MÁQUINAS.

2.1.- Máquina de tracción:

Para los SEIS (6) ascensores se deberán reemplazar las máquinas de tracción existentes por nuevas máquinas de tracción directa libre de mantenimiento de relación 1:1 para los ascensores N° 6,7,8,9,10 y de relación 1:2 para el ascensor N° 11; las mismas no serán de tecnología oculta o cliente cautivo.

Deberán tener las siguientes características:

Motor: diseñado para trabajar con variador de frecuencia.

Potencia de motor: 12 HP – 1500 rpm – 380 V – 50 Hz.

Velocidad final de cabina: 90 m/min.

Fundación: de perfiles normalizados con polea de desvío.

Carga estática: 4000 Kg (criterio de sobredimensionamiento respecto de la carga estática real).

Carga útil: Debiendo mínimamente poder transportar un peso de 700 Kg. para los ascensores  N° 6, N° 7, N° 8 y 500 Kg. para los ascensores N° 9, y N° 10,  para poder desarrollar una velocidad de 90 metros por minuto con una carga estática en la polea de 300 Kg. mínimamente y de 1500 Kg. para el ascensores N° 11, para poder desarrollar una velocidad de 60 metros por minuto con una carga estática en la polea de 5000 Kg. Mínimamente.

Sistema de colgado: 1-1 y 2-1.

Cantidad de cables: 4 tiras de 12 mm – SEALE (especial para ascensores).

Maniobra manual: 1 operador sin componentes auxiliares.

Las máquinas de tracción a proveer y a colocar serán de fabricación Nacional, Tecnología Abierta y homologada, aptas para una capacidad de transporte acorde con las dimensiones de cada cabina.

Cada conjunto deberá estar montado sobre una base unificada, dimensionada de forma tal que no presente deformaciones aparentes en ninguna situación de trabajo, adicionando los correspondientes tacos antivibratorios.

2.2.- Tablero de Control de maniobra: (Art. 8.10.2.18 y 8.10.2.21 CECBA)

Se deberán cambiar los controles de maniobra existentes y proveer, instalar y poner en marcha nuevos tableros para controles de maniobra, aptos para realizar maniobras selectivas ascendentes - descendentes (SAD) micro procesadas de frecuencia y voltaje variable (FVVV), de funcionamiento simplex, dúplex o triplex, con la posibilidad de selección del modo de funcionamiento, ya sea con o sin ascensorista.

Potencia del variador de frecuencia: 12 HP o superior según disponibilidad (criterio de sobredimensionamiento respecto de la potencia del motor de la máquina de tracción).

Hardware: computador basado en microprocesador de última generación.

Servicios: inspección, independiente y pesador de carga.

Comunicación con cabina: serie.

Performance: micro nivelación de cabina, curva de Aceleración/desaceleración programable (teclado en  la CPU).

El control deberá poder enviar la información necesaria para manejar todos sus sensores, la señalización de dirección e indicación de piso, y recibir la información de llamadas en los distintos tipos de funcionamiento y de los distintos sistemas de seguridad.

Sobre el eje de cada máquina se montará un sistema digital capaz de medir la velocidad y posición del ascensor en particular, de forma tal que se convierta en un sistema de “lazo cerrado”.

Cada control de maniobra deberá tener el equipamiento necesario para permitir en cualquier situación la programación del funcionamiento del ascensor a través de una computadora personal. Culminada la programación, el control de maniobras deberá registrar en memoria los datos correspondientes a las distintas curvas de funcionamiento, que permitan realizar análisis de los picos de tráfico y poder modificar cada parámetro del ascensor, reprogramándolo en caso de comprobar la necesidad.

El controlador electrónico (variador) debe ser para ascensores tipo vectorial, éste deberá estar alojado en el mismo gabinete que el control de maniobra, deberá estar provisto de un decodificador o tacómetro digital (encoder) en el motor, que permita realizar la programación de la curva de viaje deseada. Los parámetros a regular serán las distancias entre pisos, velocidad final, rampa de aceleración y desaceleración y los ciclos de frecuencia desde 0 a 50 Hz.

La regulación de frecuencia y tensión deberá permitir la ejecución, para cada situación en particular, de una curva ideal de viaje, ya sea de piso a piso, o de mayor recorrido.

Para proteger adecuadamente los bobinados, el sistema no deberá tener picos de corriente en el arranque.

Las cabinas deberán poseer la capacidad de cálculo y decisión a través de un microprocesador totalmente independiente y comunicado con el procesador de control, que permita manejar localmente sus sensores, la señalización de dirección y la indicación de piso y recibir la información de llamadas, del sensor de peso y de los distintos modos de funcionamiento.

La maniobra incluirá los siguientes servicios:

- Operación símplex, duplex o triplex.

- Maniobras de bomberos.

- Reservación o prioridad.

- Llamado de emergencia.

- Teléfono interno.

- Automático / ascensorista.

- Estacionamiento.

- Programación de tráfico especial.

- Acomodamiento de tráfico especial.

Cada ascensor deberá poseer un sistema denominado "Servicio de Bomberos", el cual en caso de siniestros, permita anular las llamadas exteriores y de cabina manualmente y mediante una llave instalada en la consola correspondiente, dirigiendo la cabina directamente a planta baja. A partir de ese momento, sólo deberá poder usarse el ascensor mediante una llave especialmente instalada en el panel de la cabina.

La nivelación deberá ser realizada mediante controles ópticos IR, con placas fijas en el pasadizo y lectores infrarrojos sobre el techo de cabina, con una precisión de +/- 3 mm.

El sistema deberá contar con autodetección e indicación de fallas que deberán ser visualizables a través de los señalizadores de cabina y piso.

Cada tablero de control de maniobras deberá estar provisto del equipamiento requerido para permitir ser conectado a un tablero de supervisión general del o de los ascensores, que consistirá en una C.P.U. de última generación, un monitor color de Leds de 19" y teclado de comando, equipamiento que deberá ser provisto e instalado dentro de uno de los gabinetes de comando.

En él se deberá poder visualizar en forma permanente la situación de cada uno de los ascensores como ser: estado de puertas, ubicación, dirección, llamadas exteriores, llamadas interiores y el historial de las fallas ocurridas durante UN (1) año.

A su vez deberá memorizar las curvas de funcionamiento en forma continua, para poder observarlas en las distintas horas del día, y con ello realizar los análisis de picos de tráfico y modificación de los distintos parámetros, con el fin de mejorar el tráfico vertical del edificio.

Las partes electromecánicas y componentes electrónicos deben contar con números de serie e identificación original de su fabricante.

Funcionamiento en caso de incendio:

Si por alguna razón se activara el sistema de detección de incendio, todos los ascensores deberán dirigirse automáticamente a la planta baja del edificio y abrir allí sus puertas para permitir el descenso de eventuales pasajeros y luego de un lapso predeterminado cerrar sus puertas para evitar el ingreso de personas, quedando en esa posición fuera de servicio.

2.3.- Limitador de velocidad: (Art. 8.10.2.15 y 8.10.2.17 CECBA)

Se deberán reemplazar los limitadores de velocidad de los ascensores por nuevos limitadores del tipo centrífugo, con dos puntos de disparo perfectamente diferenciados: en el primero deberá actuar un contacto eléctrico interrumpiendo (a través de la maniobra) el funcionamiento del ascensor y cerrando el freno mecánico.

Si por algún motivo el ascensor continuara incrementando su velocidad, al alcanzar el segundo punto de disparo, el limitador de velocidad deberá impedir el movimiento del cable del mismo, accionando el sistema del paracaídas.

La polea del limitador de velocidad emplazada en la parte inferior del pasadizo deberá ser solidaria con un contrapeso guiado.

El peso del mismo deberá asegurar el tensado del cable del limitador permitiendo un funcionamiento seguro por medio de coeficientes de fricción entre la polea superior y el cable correspondiente.

Uno de los extremos de los cables del limitador deberá estar fijado al brazo, solidario con el bastidor de la cabina por medio de grilletes, para posibilitar el control del estiramiento del cable.

El limitador, en caso de producirse un aumento en la velocidad nominal, deberá producir, por medio de un contacto eléctrico, el corte de la alimentación del motor y accionar el sistema de paracaídas en forma mecánica.

Deberá estar equipado con un canal de comprobación para la prueba del paracaídas.

Calibrado para: 60 y 90 m/min según corresponda con accionamiento acorde al sistema de enclavamiento existente.

Estructura portante: caballete, con llave de corte de FM y Switch corte de maniobra por exceso de velocidad.

Instalación eléctrica: trifásica y de señal desde y hacia el Tablero de Maniobra

Cable de acero: marca IPH de 6 mm de diámetro.

Cable de tracción:

Cordón: 9+9+1 AT.

Resistencia mecánica: 140 Kg/mm2.

Diámetro: 12 mm.

Tensores: con amortiguación en cabina.

2.4.- Instalación eléctrica y tablero de fuerza motriz:

Instalación eléctrica (Art. 8.10.2.20 CECBA).

Se reemplazará la totalidad de los cables de manejo Sala de Máquinas – Cabina, incluyendo las líneas de circuitos de:

- Señal de pulsadores de piso.

- Llaves auxiliares.

- Operador de puerta.

- Alarma de emergencia.

- Seguridades de puerta de cabina, parada de emergencia, contacto de paracaídas.

- Señal de cabezales de lectura de pisos.

- Luces de cabina.

- Tomas 220 V en techo y bajo cabina.

- Vinculación a “tierra”.

Se reemplazará el circuito derivado trifásico “aguas abajo” desde el Tablero de FM de Sala de Máquinas con cable mallado para evitar interferencias radioeléctricas.

Se normalizarán las dos líneas de luces de cabina según normativa vigente.

Se reemplazará la totalidad de las líneas de circuitos de pulsadores de piso y de seguridad de cerraduras de puerta, conjuntamente con la línea de “puesta a tierra”.

Tablero de fuerza motriz (Art. 8.10.2. 5 CECBA)

Gabinete: existente.

Aislación: aseguramiento de conexión a “tierra” de la instalación.

Llaves: termomagnética de 3x54A, dos termomagnéticas de 2x16A con sus correspondientes interruptores diferenciales, toma 220V.

2.5.- Iluminación de Salas de Máquinas (Art. 8.10.2. 5 CECBA):

Se deberá instalar en cada sala de máquina la cantidad de artefactos de iluminación que cumpla con las reglamentaciones vigentes, como así también con la particularidad de la arquitectura de la sala de máquinas. Dichos artefactos serán de dos tubos fluorescentes de 36 watts, con capacitores de compensación de factor de potencia, necesarios para asegurar una iluminación adecuada de acuerdo a  normas vigentes.

Los artefactos de iluminación a colocar serán tipo industrial debidamente aprobados por la Inspección de Obra.

Asimismo y desde el tablero seccional correspondiente, se deberá efectuar el tendido de cable canal con tapa y accesorios de terminación, cableado correspondiente y provisión de artefactos de iluminación de emergencia autónomos no permanentes, iluminación de Leds, detector automático de falla, conmutador de batería, conmutando al estado de carga no bien sea repuesta la energía.

Los artefactos de iluminación de emergencia a colocar serán del tipo autónomo de capacidad de autonomía de 2 horas como minino, fabricación Nacional debidamente aprobados por la Inspección de Obra.

2.6.- Ventilación de Salas de Máquina:(Art. 8.10.2.25 CECBA)

Se deberán proveer y colocar en cada sala de máquinas dos extractores de aire destinados a lograr una correcta ventilación cruzada del local, de potencia tal que sus caudales provean mínimamente 25 renovaciones totales por hora de funcionamiento. El accionamiento de los sistemas deberá ser controlado por termostatos instalados por encima de cada uno de los motores a una distancia máxima de un metro.

2.7.- Pintura de Salas de Máquinas: (Art. 8.10.2.25 CECBA)

Se deberá proceder en primer lugar a realizar todas las tareas necesarias para lograr el acondicionamiento y preparación de las paredes y cielorraso de cada sala de máquina en particular, rasqueteando y lijándolos de forma tal que se eliminen todos los restos de la pintura existente. Posteriormente se ejecutarán todos los trabajos correspondientes al enlucido de los mismos, reparando los revoques que se encuentren dañados e impermeabilizando en caso de que se compruebe su necesidad a requerimiento de la Dirección de Obra.

Asimismo de deberá dar tratamiento a las partes metálicas con pintura antioxidante y pintura de terminación.

Por último y una vez que la Dirección de Obra dé la conformidad acerca de los trabajos preparativos, se procederá a aplicar TRES (3) manos de esmalte sintético, de color ocre hasta una altura de DOS (2) metros sobre el nivel de piso terminado en los muros y TRES (3) manos de látex color blanco antihongo en el resto de los muros y el cielorraso.

2.8.- Cubierta de protección de poleas de tracción:

Se deberán proveer y colocar en el perímetro de la polea de tracción, limitador de velocidad y polea de desvió, una cubierta que impida accidentes por contactos ocasionales cuando el ascensor se encuentre en movimiento.

El sistema de protección estará compuesto por un marco de hierro ángulo o planchuelas de dimensiones adecuadas y malla metálica para cerramiento de 50 x 50 mm de alambre galvanizado soldado. Todo el conjunto deberá estar firmemente amurado, debiendo permitir su rápida remoción en caso de urgencia o para efectuar tareas de mantenimiento.

2.9.- Pantalla de defensa (chapa guarda-pie) (Art 8.10.2.10 del CECBA).

En chapa Nro. 16, de ancho igual a la luz de paso de puerta de cabina (+10 cm), con tensores de amarre a bajo cabina.

2.10.- Alarmas de emergencia

Se instalará una alarma marinera de emergencia a mitad de “recorrido” con su correspondiente instalación eléctrica.

2.11.- Comando de inspección

Se instalará en el techo de cabina un tablero de maniobra para realizar el movimiento de cabina en forma manual (Mantenimiento, Inspección, reparaciones, etc.).

PASADIZO:

2.12.- Hueco del ascensor:

Sé deberán retirar todas las instalaciones existentes que no pertenezcan al ascensor, como así también toda instalación del anterior ascensor. En caso de que las paredes se encuentren deterioradas se deberán reparar.

En el sobre recorrido o bajo recorrido se efectuarán todas las tareas que sean necesarias para dejarlos en perfectas condiciones, en caso de ser necesario se instalará escalera de acceso, pared divisoria entre ascensores según normas o reglamentaciones vigentes.

Concluidos los trabajos sé deberán pintar con TRES (3) manos de látex antihongo de color blanco.

2.13.- Interruptores límite:

Para cada ascensor deberán instalarse nuevos interruptores límite de carrera en las paradas inferior y superior, con el fin de asegurar la detención de la cabina en caso de que se sobrepase el nivel de la última parada, tanto en el traslado ascendente como descendente. Se instalará no menos de TRES (3) interruptores por extremo siendo sus funciones la inhibición de prosecución de sentido de marcha de coche (envío de información al control de maniobras para que se proceda a invertir la marcha), el accionamiento de los sistemas de seguridad y por último el corte de la fuerza motriz destinada al traslado de la cabina.

Las distancias de instalación deberán responder a las normas de instalación de ascensores y las distancias existentes en los bajos y sobre recorridos.

La calidad de los interruptores será la mejor del mercado.

2.14.- Iluminación de pasadizos:

En cada pasadizo se deberán efectuar los trabajos necesarios para lograr la iluminación del hueco del ascensor, utilizando para ello tortugas de hierro fundido, a prueba de golpes y de agua, aptas para lámparas de bajo consumo de hasta 18 Watt.

La distribución de los artefactos deberá ser tal que la distancia entre ellos no supere nunca los SIETE (7) metros, debiendo poseer en los extremos del pasadizo una distancia inferior a 0.5 metros.

La conexión de la instalación será efectuada de modo tal que sólo quede bajo tensión para efectuar tareas de mantenimiento o reparación, o bien al accionar los interruptores de parada de emergencia en el hueco tanto en la parte superior como la inferior.

El tendido de cañería será efectuado con caños de acero semipesado, debiéndose instalar en el tablero seccional un interruptor diferencial y un interruptor termomagnético independientes de valores adecuados a la carga.

2.15.- Interruptores de parada de emergencia:

Se deberá instalar en el pasadizo de cada ascensor un interruptor de parada de emergencia tipo golpe de puño de color rojo o amarillo a 0.5 metros del fondo del hueco, próximo a la entrada del mismo. El accionamiento de dicho interruptor deberá detener al ascensor en forma inmediata cortando totalmente su alimentación eléctrica.

2.16.- Guiadores de cabina y contrapeso: (Art. 8.10.2.6 CECBA)

Los guiadores a proveer para las cabinas y los contrapesos serán del tipo a rodillos, de SEIS (6) ruedas en el coche y TRES (3) ruedas en el contrapeso, los diámetros de rueda serán acordes a la guía y velocidad del ascensor.

Previo a la colocación de los guiadores se deberán limpiar a fondo, ajustar todos sus elementos,  aplomar, corregir imperfecciones de unión y pintar las guías.

CABINAS  (Art. 8.10.2.10 CECBA)

Sobre los bastidores correspondientes se deberán efectuar las tareas correspondientes al armado de las cabinas, las cuales deberán contar con los refuerzos estructurales necesarios para evitar deformaciones de valores fuera de lo establecido en las normas correspondientes.

Los techos de las cabinas deberán contar con la posibilidad de retirar sus paños en caso de emergencia para la evacuación de pasajeros.

Para la construcción de las cabinas se deberán utilizar paneles de acero SAE 1020, sobre los cuales se aplicará el revestimiento de terminación.

Se deberá colocar en cada cabina un cielorraso del tipo suspendido con difusor de acrílico traslucido e iluminación de Leds. Su modelo será definido oportunamente por la Dirección de obra, como así también el color del nuevo cielorraso.

ASCENSORES NROS 7, 8, 9 y 10 DE 9 PARADAS

Detalle Cabinas: se deberán proveer e instalar nuevas puertas de cabina F30  compuestas por paneles con tratamiento anticorrosivo realizados en acero inoxidable calidad AISI 304, pulido grano 180.

Cielorraso en un marco perimetral con placas de acero inoxidable espejado decorativo y con iluminación de Leds.

Puerta de cabina automática: un operador de apertura unilateral de una hoja en acero inoxidable pulido, esmerilado AISI 304, con luz de paso libre de 700 mm operador de puerta gerenciado con variador de frecuencia última generación, con umbral de piso en aluminio extruido, barrera inteligente multihaz de seguridad de puerta de cabina 2D.

Puerta de rellano automática: deberán ser compatibles con los nuevos operadores, con terminación de hoja en acero inoxidable pulido, esmerilado AISI 304, con luz de paso libre de 700 mm como mínimo.

Marcos: se modificarán los marcos de todos los pisos, eliminando el perfil de aluminio existente, se colocará UN (1) contramarco de acero inoxidable pulido, esmerilado AISI 304, para darle la luz de paso libre correspondiente; que consiste en las gambas y cabezales de los mismos; acorde a la terminación de la puerta de rellano. Todos los trabajos, en su totalidad, para retirar los marcos existentes, y colocar los nuevos, como sus trabajos complementarios de albañilería, pintura, etc., estarán a cargo de la Empresa Adjudicataria.

Botonera de maniobra en cabina: Modelo A3900 con máscara de acero inoxidable AISI 304  de paño completo; con botones de micro movimiento antivandálico, que contengan la lectura de sistema BRAILLE para personas no videntes, con luz de registro de alta luminosidad azul. Con display alfanumérico azul y display LCD codificado, cuyo control se pueda anular o programar desde una llave en la sala de máquinas, y pulsadores adicionales anti vandálicos reglamentarios tales como:

Abrir y cerrar puerta.

Parada.

Alarma de emergencia: autónoma

Alarma de puerta abierta.

Luz.

Display alfanumérico azul de tres dígitos.

Indicador de sobrecarga con aviso y anulación de salida.

Servicio independiente accionado con llave.

Servicio ascensorista accionado con llave.

Botonera de maniobra en rellano: Modelo A3900 de acero inoxidable, calidad AISI 304; con botones de micro movimiento anti vandálico, que contengan la lectura de sistema BRAILLE para personas no videntes, con luz de registro de alta luminosidad azul.

Se suministrará un indicador de posición alfanumérico que muestren piso, dirección de viaje y código de estado del ascensor; color azul +/- 31 mm.

Pesador de carga: Pesador con principio de funcionamiento por celda de carga, tipo A2800.

ASCENSORES NRO 6 DE 8 PARADAS

Detalle Cabinas: se deberán proveer e instalar nuevas puertas de cabina F30 compuestas por paneles con tratamiento anticorrosivo realizados en acero inoxidable calidad AISI 304, pulido grano 180.

Cielorraso en un marco perimetral con placas de acero inoxidable espejado decorativo y con  iluminación de Leds.

Puerta de cabina automática: un operador de apertura unilateral de una hoja en acero inoxidable pulido, esmerilado AISI 304, con luz de paso libre de 700 mm operador de puerta gerenciado con variador de frecuencia última generación, con umbral de piso en aluminio extruido, barrera inteligente multihaz de seguridad de puerta de cabina 2D.

Puerta de rellano automática: deberán ser compatibles con los nuevos operadores, con terminación de hoja en acero inoxidable pulido, esmerilado AISI 304, con luz de paso libre de 700 mm como mínimo.

Marcos: se modificarán los marcos de todos los pisos, eliminando el perfil de aluminio existente, se colocará UN (1) contramarco de acero inoxidable pulido, esmerilado AISI 430, para darle la luz de paso libre correspondiente; que consiste en las gambas y cabezales de los mismos; acorde a la terminación de la puerta de rellano. Todos los trabajos, en su totalidad, para retirar los marcos existentes, y colocar los nuevos, como sus trabajos complementarios de albañilería, pintura, etc., estarán a cargo de la Empresa Adjudicataria.

Botonera de maniobra en cabina: Modelo A3900 con máscara de acero inoxidable AISI 430  de paño completo; con botones de micro movimiento antivandálico, que contengan la lectura de sistema BRAILLE para personas no videntes, con luz de registro de alta luminosidad azul. Con display alfanumérico azul y display LCD codificado, cuyo control se pueda anular o programar desde una llave en la sala de máquinas, y pulsadores adicionales anti vandálicos reglamentarios tales como:

Abrir y cerrar puerta.

Parada.

Alarma de emergencia: autónoma

Alarma de puerta abierta.

Luz.

Display alfanumérico azul de tres dígitos.

Indicador de sobrecarga con aviso y anulación de salida.

Servicio independiente accionado con llave.

Servicio ascensorista accionado con llave.

Botonera de maniobra en rellano: Modelo A3900 de acero inoxidable, calidad AISI 304; con botones de micro movimiento anti vandálico, que contengan la lectura de sistema BRAILLE para personas no videntes, con luz de registro de alta luminosidad azul.

Se suministrará un indicador de posición alfanumérico que muestren piso, dirección de viaje y código de estado del ascensor; color azul +/- 31 mm.

Pesador de carga: Pesador con principio de funcionamiento por celda de carga, tipo A2800.

ASCENSOR NRO 11 (SECTOR POSTERIOR - USO MONTACARGAS EDIFICIO CENTINELA)

Detalle de cabinas

Para el Ascensor Nº 11

-   Construidas en chapa de acero inoxidable pulido mate con vinílico, calidad AISI 304.

-	Cielorraso construido en chapa de acero inoxidable, con un plafón colgante para la iluminación o nichos en el techo, embutidos con acrílicos, modelo a definir.

-	Plataforma, ésta será en perfil “U” del 12 con base de chapa rayada antideslizante en el piso de Hierro, con revestimiento de goma de primera calidad; y chapa del mismo material, contra incendio en la parte inferior.

Botonera de maniobra en cabina: Modelo A3900 con máscara de acero inoxidable AISI 304 de paño completo; con botones de micro movimiento antivandálico, que contengan la lectura de sistema BRAILLE para personas no videntes, con luz de registro de alta luminosidad azul. Con display alfanumérico azul y display LCD codificado, cuyo control se pueda anular o programar desde una llave en la sala de máquinas, y pulsadores adicionales antivandálicos reglamentarios tales como:

Abrir y cerrar puerta.

Parada.

Alarma de emergencia: autónoma

Alarma de puerta abierta.

Luz.

Display alfanumérico azul de tres dígitos.

Indicador de sobrecarga con aviso y anulación de salida.

Servicio independiente accionado con llave.

Servicio ascensorista accionado con llave.

Botonera de maniobra en rellano: Modelo A3900 de acero inoxidable, calidad AISI 304; con botones de micro movimiento antivandálico, que contengan la lectura de sistema BRAILLE para personas no videntes, con luz de registro de alta luminosidad azul.

Se suministrará un indicador de posición alfanumérico que muestren piso, dirección de viaje y código de estado del ascensor; color azul +/- 31 mm.

Pesador de carga: Pesador con principio de funcionamiento por celda de carga, tipo A2800.

2.18.- Sistema de Operador de puertas:

Para los ascensores N° 6, N° 7 y N° 8 se deberá proveer e instalar operadores de puertas unilaterales de 800 mm de luz libre, para los ascensores N° 9 y N° 10, se deberá proveer e instalar operadores de puerta unilateral de 700 mm de luz libre, cuyo funcionamiento sea compatible con los controles de maniobras de frecuencia variable, realizando todos aquellos trabajos de adecuación que sean necesarios para asegurar el perfecto funcionamiento del nuevo sistema. Los operadores consistirán en una máquina ubicada sobre la cabina, la alimentación será 220 V. encargada de realizar los movimientos de apertura y cierre de la puerta de cabina y los mecanismos de vinculación y arrastre de cada puerta de rellano.

Deberá soportar un mínimo de 240 operaciones horarias. Se deberá garantizar mínimo tiempo de accionamiento de cierre y apertura.

Será de doble traba en las puertas, del tipo standard o especial para alto tránsito debidamente aprobado por la Dirección de Obra. Asimismo quedarán a cargo del Contratista todas las tareas de adecuación necesarias para dejar la instalación en perfecto estado de funcionamiento.

La acción de movimiento deberá poder ejecutarse únicamente cuando el coche se encuentre detenido.

Se deberá proveer un sistema de encastre mecánico que conecte la puerta de la cabina con la del piso en que se encuentre el ascensor y permita que sean arrastradas en forma conjunta y simultánea, asegurando que la puerta de rellano no pueda ser abierta fortuitamente en caso de no hallarse el ascensor presente.

Deberá poseer la posibilidad de realizar la detención de la acción de cierre y posterior reapertura de las puertas antes de que el coche reemprenda su marcha. Ya sea por la acción del sistema de detección de obstáculos o por medio del accionamiento del pulsador instalado en la botonera de cabina. Para tal fin o por medio del accionamiento del pulsador de llamada de cabina del piso en el que se encuentre ubicada la cabina en ese momento.

En caso de corte en el suministro de energía eléctrica el mecanismo deberá permitir la apertura de la puerta de cabina y piso correspondiente desde el interior del coche.

El arrastre de las puertas de piso, tanto en el movimiento de apertura como en el de cierre, deberá realizarse sin golpes ni oscilaciones en el sentido del movimiento, a una velocidad tal que permita los accionamientos de reapertura antes mencionados en forma segura.

2.19.- Sistema de detección de obstáculos:

Para cada uno de los ascensores Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, y Nº 10 se deberá proveer e instalar un sistema de detección de obstáculos electrónico del tipo barrera inteligente multihaz con capacidad de detección de personas y obstáculos en el plano 3D de ingreso a cabina, Dicha detección deberá poder realizarse a cualquier altura de la puerta. El sistema deberá poseer una tecnología tal que sea inmune a interferencias producidas por reflexión de luz y rayos de sol.

2.20.- Botonera de Comando:

En cada una de las cabinas se proveerán botoneras compuestas por DOS (2)  columnas de pulsadores, UNO (1) por piso, del tipo micro movimiento antivandálicos, cuyos contactos, totalmente encapsulados aseguren un perfecto funcionamiento a través del tiempo. Los pulsadores estarán equipados con registro luminoso de llamada retenida e irán montados sobre un panel de acero inoxidable, unificado sobre frente integral.

Todos los pulsadores deberán contar adicionalmente con la simbología en relieve correspondiente al sistema BRAILLE, análoga e indicativa de cada piso o función a realizar.

Adicionalmente se instalarán pulsadores con registro luminoso y acústico para alarma, apertura y cierre de puertas, de parada de emergencia, señal de sobrecarga, sintetizador de voz e intercomunicador.

En el panel a proveer se deberán realizar los trabajos de adecuación necesarios para lograr la correcta instalación del intercomunicador y display indicador de sobrecarga.

En el mismo panel pero en alojamiento separado con tapa deslizante y llave se deberá proveer un interruptor para luz de cabina, un interruptor para manejo con o sin ascensorista, un interruptor para uso de mantenimiento, un interruptor para uso de bomberos y un interruptor para accionamiento de ventilación.

2.21.- Señalización:

Se deberá proveer, instalar y poner en marcha en cada cabina un indicador numérico de posición del tipo digital montado dentro del panel de botoneras de cabina. Asimismo se proveerá e instalará un sintetizador de voz, de forma tal que se indique la llegada a cada piso y la dirección de movimiento de la cabina.

2.22.- Sensor de Carga:

En cada cabina se deberá instalar y proveer un sensor de carga de deformación de bastidor de cabina, para evitar que las llamadas exteriores sean atendidas cuando la carga transportada por el ascensor supere el 80 % de su capacidad, sin impedir la detención del ascensor para las llamadas efectuadas desde su interior. En esta situación, las llamadas exteriores quedarán registradas en memoria para ser atendidas en los viajes posteriores. En el caso de que se exceda el 100 % de la carga, el ascensor permanecerá inmóvil y con las puertas abiertas debiéndose encender un indicador luminoso con la leyenda "CARGA MÁXIMA EXCEDIDA", ubicado en la botonera de la cabina. Estará equipada además, con un contacto de carga mínima, que evitará que una cabina vacía emprenda viajes superfluos cuando varios o todos los botones sean pulsados erróneamente.

2.23.- Chapa de Carga Máxima:

Se deberá colocar en cada cabina una placa de acero inoxidable que contenga grabadas y pintadas de negro, la cantidad máxima de transporte en kilogramos y número de pasajeros.

2.24.- Luz de emergencia:

En el cielorraso de cada cabina se colocará un artefacto para iluminación de emergencia cuyo accionamiento se deberá producir al detectarse un corte en el suministro de energía eléctrica. La luminaria de Leds será autónoma del tipo no permanente, con batería recargable libre de mantenimiento apta para brindar una autonomía mínima de dos horas, sistema de detección automática de fallas, recarga automática y sistema de testeo del equipo.

2.25.- Ventilación:

Se deberá instalar un extractor de gran rendimiento por cabina, ubicado de modo tal que no se altere la terminación de la misma.

2.26.- Intercomunicador:

Para los ascensores se proveerá y colocará en las cabinas, sala de máquinas y consola en planta subsuelo un sistema de intercomunicador, del tipo portero eléctrico, a fin de poder lograr la comunicación entre cuales quiera de estas ante una emergencia. El aparato a colocar dentro de la cabina, deberá ser del tipo "manos libres", es decir, con el micrófono y parlante integrado en el mismo panel de la botonera de comando. El sistema deberá ser alimentado desde la red eléctrica (220 V) y ser apto para funcionar automáticamente por medio de baterías para el caso de corte de energía eléctrica, debiéndose proveer por ello una UPS de potencia adecuada.

2.27.- Botonera de inspección:

Por encima de cada cabina se deberá instalar una caja con los comandos que permitan el accionamiento manual del ascensor al efectuarse trabajos de reparación y mantenimiento. Estas cajas deberán contar con un interruptor / cerradura para su habilitación, pulsador de subir, bajar y emergencia. Asimismo se deberá instalar un tomacorriente para 220 V.

2.28.- Paracaídas:

Se deberá proveer, instalar y poner en funcionamiento un sistema de paracaídas de accionamiento progresivo, de características técnicas adecuadas a la velocidad nominal de la cabina y a su carga máxima, de restablecimiento automático.

Sus bloques de accionamiento consistirán en un sistema de mordazas o rodillos deslizantes ubicados en la parte inferior del bastidor de la cabina.

Será accionado por el enclavamiento del limitador de velocidad y desactivado automáticamente cuando la cabina sea forzada a reanudar su marcha con un movimiento ascendente.

Sobre el bastidor de la cabina se deberá colocar un interruptor accionado por el mecanismo de paracaídas, que abrirá el circuito eléctrico de la maniobra, manteniéndose abierto mientras éste se encuentre activado.

2.29.- Cerraduras electromecánicas:

A cada puerta se deberá proveer e instalar una cerradura electromecánica, que incluirá una traba mecánica y un contacto eléctrico, integrados en una misma unidad e interdependiente.

2.30.- Botoneras:

En todos los pisos se deberán instalar botoneras para el llamado de los ascensores, compuestas por una columna con dos pulsadores de micro movimiento anti vandálico en los pisos intermedios, y uno en los pisos extremos. Los pulsadores deberán estar equipados con registro luminoso de llamada retenida, y estarán montados sobre placas de acero inoxidables.

Asimismo deberán contar adicionalmente con la simbología en relieve correspondiente al sistema BRAILLE, análoga e indicativa de cada piso o función a realizar

2.31.- Indicadores de pisos:

Para indicar el piso en que se encuentra el ascensor y la dirección de movimiento que lleva, en todos los pisos se deberán instalar indicadores digitales, rotativos, de matriz de puntos montados sobre una placa de acero inoxidable con terminación pulido mate, los cuales adicionalmente deberán poseer un sistema de "gong" sonoro y flechas lumínicas indicadoras de la dirección de desplazamiento de la cabina.

3.- Consola de comando en portería:

En sector de la planta subsuelo del inmueble oportunamente especificado por la Dirección de Obra se deberá proveer, instalar y poner en marcha una consola de comando provista de las siguientes funciones:

a) Indicador digital de posición del ascensor.

b) Indicador de dirección de movimiento del ascensor.

c)  Intercomunicador.

d) Maniobra de incendio.

La consola será construida con chapas de acero inoxidable, debiendo poseer DOS (2) bisagras ocultas que permitan su apertura lateral.

El Contratista deberá presentar a la Dirección de obra, previo a su instalación, planos y esquemas del modelo junto con los archivos grabados en soporte papel y digital (CD), con los planos de detalle requeridos para su aprobación.

4.- Trámites y pagos de derechos:

Los oferentes deberán incluir en sus propuestas todas las gestiones, tramitaciones, ejecución de planos y toda otra documentación requerida y pagos de derechos y aranceles para cada ascensor, a los fines de lograr su habilitación y la consecuente aprobación para el librado al uso público de forma tal que sé de estricto cumplimiento a las reglamentaciones  municipales vigentes, sin que ello genere costo adicional alguno.

Asimismo y en caso de ser exigido se deberán tener en cuenta todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas Municipales vigentes, en lo que respecta a las obligaciones del Conservador de las instalaciones, habilitaciones municipales, seguros de responsabilidad civil, provisión de Libro de Inspección, y demás incisos.

Concluidos los trabajos, el Contratista deberá presentar toda la documentación mediante la cual se pueda comprobar fehacientemente el inicio de los trámites descriptos, siendo obligación la culminación de tales gestiones para poder obtener la recepción definitiva de la encomienda.

5.- Mantenimiento:

Sin perjuicio de las rutinas de mantenimiento especificadas y requeridas en la Ordenanza Municipal Nº 49.308 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista, que asumiría la figura de Conservador deberá cumplir adicionalmente, con las tareas detalladas a continuación:

5.1.- El Conservador deberá prestar un servicio de mantenimiento para las máquinas, realizando la puesta a punto de cada ascensor, sustituyendo todo elemento mecánico, eléctrico y electrónico componente del mismo que, a juicio del personal encargado de verificar los trabajos, presente fallas en su funcionamiento o no funcione, por desgaste natural u otras causas, sin que ello ocasione gasto adicional alguno.

5.2.- Se deberán efectuar DOS (2) servicios mensuales de engrase, ajuste y limpieza de los ascensores. Estos trabajos incluyen también la obligación de mantener limpias las salas de máquinas, pasadizos, pozos y cabinas, como así también mantener en buenas condiciones de funcionamiento las puertas de pisos, cabinas e instalación eléctrica de las mismas.

5.3.- Se deberá verificar el estado de funcionamiento de los contactores y contactos auxiliares y la firmeza de los fusibles de los tableros, ajustándolos si hiciera falta. Se deberá observar la regulación, recorrido, parada y nivelación de cada ascensor, ajustándolos en caso de así requerirlo. Se deberá regularizar el funcionamiento en caso de haber ruidos de cables, cadenas guiadoras o rodamientos.

5.4.- Será obligación del Conservador, la provisión sin cargo de los trapos y estopas que sean necesarios para cumplir con los trabajos de limpieza de las inmediaciones de los motores y sala de máquinas, como así también la nafta o kerosene, grasas y aceites especiales.

5.5.- Para el caso en que ante un desperfecto queden personas atrapadas dentro de un ascensor, el Conservador deberá tener un servicio de auxilio de emergencia PERMANENTE, URGENTE, durante las 24 horas, disponiendo de un número telefónico o radio-llamado destinado a tal efecto, quedando dicho número a disposición del electricista de turno del edificio y de la Inspección de Obra.

5.6.- En todos los casos, la prestación del servicio deberá requerir la conformidad de la inspección de obra para la verificación de los trabajos del ascensor, la que será adjuntada al certificado de liquidación mensual, sin cuyo requisito no se dará curso al mismo.

5.7.- El Conservador deberá encarar el mantenimiento en carácter de preventivo, para lo cual examinará periódicamente el estado de cada una de las instalaciones debiendo entregar a la habilitación o a la intendencia o encargado del edificio en cada una de las visitas realizadas un informe escrito en el que conste el estado de funcionamiento en que se encuentra cada ascensor y los trabajos imprescindibles a realizar, a corto y mediano plazo para asegurar el óptimo funcionamiento de los mismos. Asimismo previa consulta y autorización de la Inspección, procederá a realizar las reparaciones que hagan presumir próximos deterioros. De todas formas, la Inspección de Obra podrá solicitar a la empresa las reparaciones que considere necesarias sin que ello signifique un costo adicional. En caso de surgir la necesidad de detener un ascensor para efectuar reparaciones, siempre que este pueda seguir funcionando, se lo hará fuera del horario de atención al público, debiendo aprovechar de ser necesario, sábados, domingos y feriados. Los trabajos que no requieran urgencia, se efectuarán en los períodos de feriados largos.

Ninguna máquina podrá estar detenida sin causa justificada. En caso de que esto suceda, el conservador deberá informar por escrito las causas que ocasionarán las mayores demoras, siendo opción exclusiva de la Dirección de Obra su aceptación o no. En caso de no ser aceptada la justificación entregada, la contratista será penalizada conforme se establece en el presente pliego.

Para ejecutar todas las tareas de mantenimiento y reparación de cualquiera de las partes componentes de la instalación, deberá darse estricto cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad Industrial N° 24.557, N° 19.587 y la CCT 260/75.

5.8.- Cuarenta días antes de la finalización del contrato, el Conservador deberá solicitar la conformidad de la Inspección de Obra, en lo que respecta al perfecto estado y funcionamiento de las instalaciones, las cuales serán verificadas por la segunda. Cualquier elemento que presente excesivo desgaste o fallas en su funcionamiento deberá ser inmediatamente reparado o reemplazado, debiendo el Conservador solicitar su posterior conformidad.

5.9.- Durante el transcurso del período de mantenimiento, la Inspección de Obra podrá solicitar al Conservador, la ejecución de todas las pruebas de seguridad necesarias, quedando a cargo de la segunda, la provisión de elementos y personal especializado para el correcto desarrollo de las mismas.

ANEXO II

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS GENERALES

DE SEIS (6) ASCENSORES

PARA EL EDIFICIO CENTINELA

## Articulo Nº 01 – Ejecución de los trabajos

## Modalidad

El adjudicatario ejecutará los trabajos completos, incluirá todos los equipos y herramientas como así también la mano de obra y tareas necesarias, acorde a las especificaciones técnicas particulares y generales, las reglas del arte y las reglamentaciones de los organismos de contralor que sean necesarios; con el objeto de mantener la totalidad de los equipos en servicio las 24 hs del día durante todo el año.

Teniendo en cuenta que durante todo el periodo comprendido entre la instalación, colocación, puesta en funcionamiento y el mantenimiento integral preventivo y correctivo; los equipos a instalar nuevos que estén en funcionamiento no afecten al libre funcionamiento de los equipos aledaños. Asimismo, se encontrarán adecuados a su fin en un todo de acuerdo con los pliegos anexos.

## Provisión e instalación de ascensores

Serán de última generación, de tecnología abierta, nacional y homologada con componentes y accesorios de fácil obtención en el mercado, que incluye el suministro de todos los componentes, materiales, mano de obra y servicios; la instalación de los equipos; la realización de pruebas y ensayos; y cualquier otra tarea necesaria para la prestación del objeto de la licitación.

Quedan comprendidos en la oferta los trabajos de desmontaje y retiro de los ascensores existentes y sus elementos accesorios, así como la adecuación y reparación de los locales afectados por las tareas.

Todos los materiales y componentes (a excepción de guías de coches y contrapeso, quedando estas supeditadas a criterio y responsabilidad de la empresa), deberán ser nuevos y sin uso, respondiendo a un concepto de avanzada, en cuanto a diseño y terminaciones.

El equipamiento y su instalación deberán estar dentro de las normas internacionales (Norma americana ASTM, Norma europea EN 81, Norma MERCOSUR NM 207), normas nacionales (IRAM 3681), “Ley de accesibilidad de ascensores Nº 161/01”, “Ordenanza de ascensores Nº 49.308/96”, Código de Edificación Nº 863, aprobaciones y habilitaciones, y reglamentaciones vigentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; debiendo presentar los comprobantes o certificados correspondientes antes de iniciar los trabajos a la “Inspección de Obra”.

A la entrega de cada ascensor el adjudicatario deberá presentar TRES (3) juegos de documentación en donde consten planos, planillas, etc. y el detalle de la alimentación individual de todos los circuitos eléctricos y de ventilación forzada del ascensor. Una vez finalizado los trabajos, el adjudicatario presentara TRES (3) juegos de la documentación de todas las instalaciones, memoria de cálculo y especificaciones técnicas conforme a las características finales de los trabajos.

El adjudicatario deberá suministrar la información requerida en idioma español y en los soportes papel y digital (CD).

## Articulo Nº 02 – Garantía de los trabajos

El adjudicatario garantizará los trabajos correspondientes a cada ascensor, desde la puesta en funcionamiento del primer equipo instalado, hasta la recepción del último ascensor y suscrita en el Acta de Recepción Definitiva emitida por la Comisión de Recepción de GENDARMERIA NACIONAL, quedando esto sujeto a las normas y aprobaciones correspondientes (como ser el “Permiso de Librado a Uso Público”, etc.), citadas en el Articulo Nº 01, en el caso que algún componente o sistema a instalar ofrezca un plazo de garantía mayor, se considerará respecto de ellos, este último plazo.

Durante el período de garantía, el adjudicatario cumplirá con todas las obligaciones inherentes al “Conservador”. Éste servicio estará incluido en el precio de la oferta, siendo equivalente  al 10 % del total de la misma, el cual se abonará en forma prorrateada.

Dentro de la garantía se tendrán en cuenta los siguientes trabajos de mantenimiento:

1.1 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CORRECTIVO

Durante el período contemplado en el Articulo Nº 02, el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de los ascensores que deben sustituirse, periodo en el cual la empresa adjudicataria proveerá la mano de obra y materiales necesarios para mantener todos los equipos en perfecto funcionamiento.

Al momento de comenzar los trabajos de instalación del primer equipo, la empresa adjudicataria deberá presentar una tarjeta de mantenimiento por cada tarea en la que se describa en la misma, las herramientas a utilizar, los procedimientos a seguir, las horas hombre a emplear, etc.

En caso de requerirse, por alguna eventualidad GENDARMERIA NACIONAL contará con la presencia de parte de la empresa adjudicataria de un técnico capacitado (idóneo en las reglas del arte). La adjudicataria siempre tendrá en cuenta la sustitución de este técnico, por cualquier motivo propio o ajeno a GENDARMERIA NACIONAL, a los fines de solucionar indefectiblemente con las necesidades requeridas al caso, estando a disposición los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS (365) del año, a cualquier hora. Ubicándolo por contacto telefónico a un teléfono celular y particular. A partir de la puesta en marcha del primer equipo instalado hasta recibido el Acta de Recepción Definitiva emitida por la Comisión de Recepción de GENDARMERIA NACIONAL. Esto sujeto a las normas y aprobaciones correspondientes, citadas en el Articulo Nº 01. Asimismo deberá  estar presente en no más de DOS (2) horas en las instalaciones.

1.2 ENGRASE, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA

Este servicio se efectuará quincenalmente, en todos los elementos mecánicos y conjuntos que corresponden al sistema cuya nómina se detalla a continuación:

- Elementos de tracción: Cojinetes, poleas, frenos, cables de suspensión, límites, guías de coches, contrapesos, reguladores de velocidad, mecanismos de seguridad y todo otro elemento aunque no esté específicamente mencionado.

- Motores, generadores, excitatrices: Colectores, rulemanes, escobillas, aisladores y todo otro elemento aunque no esté específicamente mencionado.

- Cabinas y puertas exteriores: Puertas de hojas telescópicas, contactos y llaves electromecánicas, mecanismos hidráulicos, rieles, rulemanes, soportes, cadenas, ruedas, espigas y todo otro elemento aunque no esté específicamente mencionado.

- Tableros de control de maniobras: Mecanismos, dispositivos y todo otro elemento aunque no esté específicamente mencionado.

- Salas de máquinas, pasadizos y fosos: Los productos a emplear en la lubricación y engrase (aceites y grasas) serán de primera calidad, como así también los elementos de limpieza (trapos, estopas, solventes, escobas, etc.) y serán provistos por la empresa adjudicataria.

1.3  VERIFICACION DE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS

Una vez por mes como mínimo:

- Se verificará el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarmas, parada de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y contrapeso.

- Se constatará el estado de tensión en los cables de tracción o accionamiento, así como de sus amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidráulicos y operadores de puertas.

- Se constatará la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes metálicas de la instalación no sometidas a tensión eléctrica.

- Se controlará que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallándose la cabina en el piso, y que no cierren el circuito eléctrico; y que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la puerta no hallándose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico.

1.4 VERIFICACION DE CABLES DE TRACCIÓN.

Una vez por cuatrimestre como mínimo:

- Se constatará el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento, del cable del regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador del paracaídas en los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislamiento y amarre.

- Se limpiarán las guías.

- Se controlará el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz, y que el mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

- Se efectuarán las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del contrapeso.

## Articulo Nº 03 – Permisos, Habilitaciones y Seguros

Corresponderá al adjudicatario y será a su costo la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos, la habilitación  de las instalaciones por los organismos competentes. El adjudicatario hará entrega del Libro de Conservación y de las Tarjetas Control de Seguridad y Control de Mantenimiento correspondientes

## Articulo Nº 04 – Representante Técnico del Adjudicatario

Para la dirección de los trabajos de provisión e instalación de ascensores, el adjudicatario deberá disponer en la obra de un Representante Técnico, profesional con competencia en la materia y antecedentes comprobables en la función que se desempeña.

El Representante Técnico será el encargado de la conducción de los trabajos y responsable de recibir y cumplimentar las ordenes de servicio.

Cualquier orden o comunicación notificada al Representante Técnico se considerará notificada al adjudicatario.

## Articulo Nº 05 – Inspección de Obra.

Los trabajos serán supervisados por personal designado (Inspector de Obra).

La Inspección de Obra y la adjudicataria se comunicarán mediante los Libros de Órdenes y Notas de Pedidos respectivamente, debiendo ser éstos provistos por la adjudicataria,  de tres hojas por folio (triplicado) y foliados.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Las órdenes de servicios serán de estricto cumplimiento por parte de la Empresa Adjudicataria.

## Articulo Nº 06 – Suspensión de las tareas / materiales y trabajos observados

La Inspección de Obra podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que la ejecución de los mismos no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias.

Asimismo, podrá ordenar al adjudicatario retirar y reemplazar cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, así como corregir o rehacer trabajos defectuosos.

En los casos señalados precedentemente, el adjudicatario no tendrá derecho a reclamo de ninguna naturaleza, manteniéndose los plazos de ejecución fijados en los documentos de la licitación.

## Articulo Nº 07 – Urgencias

El adjudicatario deberá disponer de una dirección de correo electrónico, 1 línea telefónica con fax, y un Teléfono Celular atendidos las 24 horas, durante todos los días del año (incluidos sábados, domingos y feriados) para la recepción de ordenes que requieran la adopción de medidas urgentes.

En estos casos la constancia de recepción del fax o del envío del correo electrónico acreditará la emisión de la orden de servicio.

## Articulo Nº 08 – Local para herramientas y enseres

La Secretaria General (División Mantenimiento), suministrará un lugar para ser utilizado como depósito y vestuario del personal. El adjudicatario será responsable de su seguridad y mantenimiento en óptimas condiciones.

## Articulo Nº 09 – Conexiones

Estarán a cargo del adjudicatario las gestiones y todos los elementos que requieran la instalación y conexión, a las redes existentes, de los servicios necesarios para la ejecución de los trabajos.

Las conexiones cumplirán con los requerimientos técnicos fijados por los organismos competentes.

La falta de suministro no podrá ser aducida como causal de interrupción  de las tareas.

El adjudicatario será responsable de la provisión de los equipos alternativos necesarios para asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega.

## Articulo Nº 10 – Normal funcionamiento de las instalaciones del edificio

La ejecución de los trabajos no deberá interferir el normal desenvolvimiento diario del Edificio Centinela. Cuando resulte indispensable detener el funcionamiento de otros ascensores, se deberá coordinar con el personal de la Inspección de Obra, el día y horario de la suspensión del servicio, el que salvo urgencia, deberá producirse en horario nocturno o fines de semana.

## Articulo Nº 11 – Destino de los elementos extraídos

La Inspección de Obra determinara el lugar donde depositar la totalidad de las máquinas, equipos y accesorios que sean de propiedad de Gendarmería Nacional.

## Articulo Nº 12 – Personal del Adjudicatario

El adjudicatario deberá contar con una dotación de personal suficiente en cantidad y con la idoneidad necesaria para la correcta realización de todos los trabajos.

Al iniciar los trabajos, el adjudicatario deberá suministrar la nomina del personal afectado a tareas dentro del edificio y el certificado de cobertura de la ART.

El listado y el certificado de cobertura de la ART deberán ser actualizados cada vez que se produzca un alta o baja. Gendarmería Nacional podrá exigir el retiro de cualquier persona empleada por el adjudicatario, cuando a su juicio observare mala conducta.

Todo personal que el adjudicatario ocupe en la ejecución de las tareas contratadas, trabajará por cuenta de éste y no tendrá relación laboral alguna con Gendarmería Nacional.

Queda bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral con sus empleados, como asimismo las que correspondan a su subcontratista. Su incumplimiento podrá ser considerado falta grave y causal de rescisión del contrato. Gendarmería Nacional podrá requerir cuando lo estimen conveniente los comprobantes que acrediten su observancia.

## Articulo Nº 13 – Responsabilidad por daños

El adjudicatario adoptará las medidas de seguridad que resulten necesarias a fin de evitar daños a las personas y/o a las cosas.

Asimismo deberá tomar todas las precauciones que estime conveniente a fin de impedir deterioros en las instalaciones y estructura del edificio, quedando a su exclusivo cargo la reparación o reposición de los elementos dañados.

El adjudicatario asume la total responsabilidad por todos los daños que causare o los que causaren sus dependientes, o sus subcontratistas o los dependientes de estos, o cualquier persona que le prestare servicios esté o no en relación de dependencia, o con las cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas, ya sea en las instalaciones o bienes de Gendarmería Nacional, como a las personas y bienes de terceros.

## Articulo Nº 14 – Higiene y seguridad

El adjudicatario deberá cumplir estrictamente con las normas de Higiene y Seguridad, sin perjuicio de lo que se establece a continuación y de las órdenes que sobre la materia le haga llegar la Inspección de Obras.

En el supuesto caso que la autoridad de aplicación paralice los trabajos con motivo del incumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad, el adjudicatario soportará los daños y perjuicios que la paralización ocasione, así como, de atrasarse el cronograma de entrega, a la aplicación de las multas correspondientes.

El incumplimiento del adjudicatario de sus obligaciones sobre Higiene y Seguridad y de las instrucciones que le haga llegar la Inspección de Obra sobre esta materia, podrá ser considerada falta grave y configurar causal de rescisión del contrato.

- Seguridad de personas y bienes

El adjudicatario tomará las medidas para la seguridad de las personas afectados a los trabajos y de los terceros, así como para el resguardo de los bienes de todos ellos.

- Identificación del Personal

El personal del adjudicatario deberá estar provisto de uniforme de trabajo adecuado a las tareas y de una credencial identificatoria adherida a la vestimenta.

- Limpieza

El adjudicatario mantendrá el sitio de los trabajos completamente limpios y ordenados, efectuando periódicamente el retiro de los sobrantes, deshechos y residuos,  dejando el edificio en debidas condiciones de higiene, seguridad y transitabilidad.

- Mantenimiento del Orden

En todo momento el adjudicatario deberá adoptar las medidas que resulten necesarias para impedir cualquier conducta desordenada o inadecuada de su personal, en el ámbito de las instalaciones de Gendarmería Nacional.

- Letreros

Está prohibido colocar letreros de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.

- Medidas de protección

El adjudicatario efectuará los cercos o vallados pertinentes para la realización de los trabajos. Los mismos garantizarán la seguridad, el aislamiento y el cerramiento que el sector afectado demande, sin ocasionar molestias o perjuicios a las áreas linderas.

Se colocará una barrera de seguridad sólida entre el hueco de ascensores y las personas, así como mallas de separación reglamentarias en pasadizos para realizar los trabajos dentro del hueco.

Cualquier sector que sea riesgoso para las personas deberá ser delimitado con cintas blancas y rojas con la leyenda “PELIGRO”.

Será exclusiva responsabilidad del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad necesarios destinados a la prevención de accidentes, así como el control de los elementos portátiles de extinción que correspondan, en tipo y cantidad, conforme los trabajos contratados.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº __AD 7-4003/03-             LICITACION PRIVADA  Nº__1-2017

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente LICITACION PRIVADA, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN |  | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Serv | - 1 | - REMODELACION PARCIAL DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTINELA. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I Y ANEXO II |  |  |
|  | TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) |  |  |  |  | $ |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |  |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |  |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |  |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL