PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

GENDARMERÍA NACIONAL

Unidad Técnica Administrativa Contable del Comando de Unidades del Operativo Cinturón Sur de Gendarmería Nacional – UOC N° 375

DOMICILIO: Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).

CORREO ELECTRÓNICO: utac-cemancap@gendarmeria.gob.ar

TELÉFONO: (011) 4918-4384. – INT 104/128

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA | N° 7 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Sin clase |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

N° de Expediente: MW 7 - 4005/65

Rubro Comercial: 45 – “MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA”

Objeto: “MANTENIMIENTO Y SERVICE AIRE ACONDICIONADO”.

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-cemancap@gendarmeria.gob.ar

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| Las consultas deberán ser por escrito, a la dirección de e-mail: utac-cemancap@gendarmeria.gob.ar | . Hasta CUATRO (4) días hábiles cuyas respuestas serán hasta TRES (3) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas en el horario de 08:30 a 12:30 horas. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable del Comando de Unidades del Operativo Cinturón Sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1437). | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta UNA (1) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Técnica Administrativa Contable del Comando de Unidades del Operativo Cinturón Sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1437). | 03 DE MAYO DEL 2017 – 10:00 HS |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN, a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente No se admitirán excusas por ofertas presentadas tardíamente, a partir del momento exacto de la Hora fijada para la Apertura, aunque el acto formal de ésta no se haya iniciado. |

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

#### ESPECIFICACIONES

| RENG Nº | CANTID | Nº Catalogo | Unidad de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 333-02040-0001 | SERVICIO | M. Y R. AIRES ACONDICIONADOS; MANT. Y REPAR AIRE ACONDICIONADO (CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I) |

#### DETALLE DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que como Anexo I, integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLAUSULAS PARTICULARES

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº __7_/2017

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA  tiene por objeto la “MANTENIMIENTO Y SERVICE AIRE ACONDICIONADO”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

2.2 Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

4. VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnica  Administrativa  Contable  del  Comando  de  Unidades  del   Operativo Cinturón Sur de  Gendarmería  Nacional,  sito  en  Avenida  27  de  Febrero  6201, Ciudad  Autónoma  de  Buenos   Aires  (CP 1437) de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en  la Unidad Técnica  Administrativa  Contable  del  Comando  de  Unidades  del   Operativo Cinturón Sur de  Gendarmería  Nacional,  sito  en  Avenida  27  de  Febrero  6201, Ciudad  Autónoma  de  Buenos   Aires  (CP 1437).

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (04)  días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (02) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 13:30 hs. y hasta UNA (1) hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, el la Unidad Técnica  Administrativa  Contable  del  Comando  de  Unidades  del   Operativo Cinturón Sur de  Gendarmería  Nacional,  sito  en  Avenida  27  de  Febrero  6201, Ciudad  Autónoma  de  Buenos   Aires  (CP 1437).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entrada y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

6.2.2  Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de UN (1) año desde la fecha de apertura (Art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

7.2.3. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

7.2.5. COMPRE MIPYME (LEY 25.300)

Las MIPYMES no podrán concurrir a cotizar en los porcentajes que establece la Norma, por entenderse que a nivel renglón se están contratando servicios que no admiten parcialización y/o interrupciones para su cumplimiento.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cual es la oferta base y cual la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica tendrá que ser formulada en Moneda Nacional (PESOS).

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

-CERTIFICADO DE VISITAS

    - Toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería, especificaciones técnicas, etc).

8.2.2. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme las normas que rijan la creación de dicha institución.

8.2.3  Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc), del apoderado o mandatario que actua en representación de la entidad respectiva, cubriendo adecuadamente los plazos del contrato.

8.2.4 Documentación que acredite la designación exclusiva de la persona física o jurídica , domiciliada en la Republica Argentina, que como apoderado o representante o distribuidor exclusivo del producto/servicio 	que va a actuar  ante Gendarmería Nacional.

8.2.5 Toda aquella documentación complementaria que el oferente considere de interés para ilustrar mejor su oferta y la restante exigida en el Artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La documentación citada precedentemente deberá ser acompañada de la pertinente certificación y legalización efectuada por Escribano Publico, redactada en idioma nacional o traducida al castellano por Traductor Publico Nacional matriculado en la Republica Argentina, dicha traducción deberá comprender el texto de la apostilla de la Convención de la  Haya y estar legalizada por el Colegio de Traductores Públicos.

8.2.6 No será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposición ONC N° 64/16 (SIPRO).

8.2.7 Toda documentación exigida en el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego.

12. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

12.1 LUGAR DE ENTREGA / TOTAL

Los servicios del presente llamado serán entregados coordinado con el área logística del comando de unidades del operativo cinturón sur.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

12.2 PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

12.3 RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

12.4 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

13. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

13.1 FACTURACIÓN: TOTAL

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

13.1 PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

13.2 MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.(PESOS)

13.3 BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

14 ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderl

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El servicio de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado a realizarse en Agrupación de Mantenimiento y Comunicaciones, Comando de Unidades y las Distintas Unidades dependientes del Operativo Cinturón Sur.

MANTENIMINETO Y REPARACION “CDO DE UNIDADES”

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR NUEVE (9)

UNIDAD DE 4.500 FRIGORIAS CANTIDAD DOS (2)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD TRES (3)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD TRES (3)

MANTENIMINETO Y REPARACION “UNIDAD 34”

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR SIETE (7)

UNIDAD DE 4.500 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD DOS (2)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD TRES (3)

MANTENIMINETO Y REPARACION “UNIDAD 36”

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR SIETE (7)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD TRES (3)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD TRES (3)

MANTENIMINETO Y REPARACION “UNIDAD 52”

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR SEIS (6)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD TRES (3)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD TRES (3)

MANTENIMINETO Y REPARACION “UNIDAD DE PREVENCION

BARRIAL”

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR OCHO (8)

UNIDAD DE 4.500 FRIGORIAS CANTIDAD DOS (2)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD DOS (2)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD TRES (3)

MANTENIMINETO Y REPARACION “AGRUPACION DE COMUNICACIÓN Y

MANTENIMIENTO”

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR OCHO (8)

UNIDAD DE 4.500 FRIGORIAS CANTIDAD TRES (3)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD DOS (2)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD DOS (2)

MANTENIMINETO Y REPARACION “UESPROCINSUR”

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR TRES (3)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

MANTENIMINETO Y REPARACION “UNIDAD DE PREVENCION BARRIAL

FATINA”

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR TRES (3)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

MANTENIMINETO Y REPARACION “UNIDAD DE PREVENCION BARRIAL

1.11.14”

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR TRES (3)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

MANTENIMINETO Y REPARACION “UNIDAD DE PREVENCION BARRIAL

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR TRES (3)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

- Limpieza de filtros de aire.

- Limpieza de evaporador.

- Limpieza de bandeja de condensado.

- Completar carga de gas

- Cambiar selectora Verano – Invierno.

- Reparación vibraciones.

- Instalación termostato frió-calor.

- Cableado comando y fuerza motriz.

- Cambio de contactores.

CANTIDAD DE AIRE SPLIT FRIO/ CALOR TRES (3)

UNIDAD DE 3.200 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 3.000 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

UNIDAD DE 2.250 FRIGORIAS CANTIDAD UNO (1)

****LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS EQUIPOS***

b. CANTIDAD DE PERSONAL

Para el cumplimiento de las tareas deberá realizarse con DOS (2) personas como mínimo.

c. VESTIMENTA DEL PERSONAL Y CONOCIMIENTOS TECNICOS

El personal, deberá contar con la vestimenta adecuada e identificación a la vista, como así también de vera estar debidamente matriculado ante los órganos rectores.

d. OTRAS ESPECIFICACIONES DE CARACTER TECNICO.

RESPONSABILIDAD: Se deberán utilizar elementos idóneos para cada tarea en particular, como así también los productos necesarios, suficientes y específicos para cada tarea.

La empresa deberá presentar toda la documentación pertinente del personal de técnico contratado,(ART Alta como empleado etc).

El adjudicado será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a personas, bienes muebles o inmuebles, por acciones u omisiones dolosas o culposas del personal ocupado y/o destinado a las tareas necesarias para el cumplimiento del contrato, como así también por aquellos daños y perjuicios ocasionados en el uso de maquinas, equipos y/o productos que utilice.

## 2. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

a. Los trabajos serán completos, y se incluirán todos los equipos y herramientas como así también la mano de obra y tareas necesarias.

Efectuara la revisión (control de óptimo funcionamiento) de la totalidad de los equipos.

b. El oferente deberá contar, con todas las herramientas necesarias para efectuar el mantenimiento y las reparaciones que surgieran.

c. La provisión de los materiales y repuestos necesarios para realizar las reparaciones y el mantenimiento estará a cargo del oferente.

d. El oferente responderá por cualquier deterioro originado por mano de obra deficiente y los repuestos correspondientes a las reparaciones que se realicen, rehaciendo los trabajos defectuosos y reparando los daños colaterales que se hubieran originado dentro de las 48 horas del llamado telefónico

e. El incumplimiento de las órdenes de servicio en tiempo y forma hará posible a la contratista  la aplicación de las cláusulas penales

3. CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Se deja constancia que el adjudicatario no podrá alegar desconocimiento técnico, del funcionamiento de los equipos, por parte de su personal.

VISTA

Los oferentes que se presenten a cotizar, deberán agregar a la documentación del sobre que contenga la oferta, el CERTIFICADO DE VISTA DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, expedido por el Oficial Logístico del Comando de Unidades”, en caso de enviar delegado, debe contar con una autorización escrita mediante poder autenticado por parte del oferente o empresa que representa en caso contrario no le será entregado el certificado de vista, con el objeto de obtener todo información que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas.

Las vistas podrán realizarse hasta VEINTICUATRO (24) HORAS hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, los día hábiles de 0830 Hs a 1230 Hs.

La no presentación del mencionado certificado de Vista, será causal de desestimación de ofertas.

***LOS TRABAJOS REALIZADOS, DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES***

ANEXO II

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° _7_/17    EXPTE. N° MW  7 - 4005/65

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad………………….……………………………………...T.E. N°……..…………..….Fax N°…………….……….     e-mail ………………..……………… CUIT N°…………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO | 60 | M. Y R. AIRES ACONDICIONADOS; MANT. Y REPAR AIRE ACONDICIONADO (CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO I) |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 5° PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

F I R M A  Y  A C L A R A C I Ó N

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° _7__/2017

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12.

.

……..…..………………………………

F I R M A  Y  ACLARACIÓN

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROVISIÓN Y / O USO DE BIENES Y / O MATERIALES IMPORTADOS CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° _7_/2017

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/12.:

Características generales de los productos / materiales importados:

……………………………………………………………………………….…………….………....………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………….………

BALANZA COMERCIAL

| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO |  |  |  |
| PROYECCIÓN EJERCICIO CORRIENTE |  |  |  |

.

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……CUIT, …………………………., con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO

LUGAR Y FECHA:

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN

ANEXO VI

| -Declaración Jurada de habilidad para contratar con el Estado Nacional |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios |
| RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO 1023/2001 |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. |
| c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014) |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |