PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| Nro. Unidad Operativa de Compras: UOC-IN N° 037-105 |
| Nombre UOC-IN: DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENSES |
| Domicilio: Av. Antártida Argentina N° 1480 (C.A.BA.) |
| Correo Electrónico: UTAC-DICRIEFOR@GENDARMERIA.GOB.AR |
| Teléfono: (11) 4114-3639 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº 01 | Ejercicio: 2018 |
| Clase: sin clase |
| Modalidad: Sin Modalidad. Sin modalidad |
| N° de Expediente: AZ-8-1075/61 |
| Rubro Comercial: 80 – QUIMICOS. |
| Objeto: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO QUIMICO DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES (MICROSCOPIA, DIVISION DROGAS DE ABUSO, SECCION HORNO INCINERADOR, IDENTIFICACION POR ADN)” |
| Costo del Pliego: Sin valor |

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-dicriefor@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 0037/105 DIRECCIÓN: AV. ANTARTIDA ARGENTINA 1480, C.A.B.A. (CP 1104). | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas Hasta VEINTICUATRO (24) hora antes de la fijada para la Apertura de Ofertas. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 0037/105 DIRECCIÓN: AV. ANTARTIDA ARGENTINA 1480, C.A.B.A. (CP1104). | 04 de mayo de 2018 10:00 hs |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se recomienda realizar los trámites de acreditación para ingreso al predio con suficiente antelación por vuestro personal y exclusivamente para entregar su oferta (sobre-caja-paquete) en la Mesa General de Entrada y Salida de Expedientes o en la Unidad Operativa de Compras a cargo del presente procedimiento. Cabe señalar lo establecido por la PTN en sus Dictámenes: “…Resulta necesario destacar que la administración se encuentra compelida por el sistema legal a cumplir rigurosamente con las normas del pliego, las que representan un límite autoimpuesto del que no puede apartarse, pues él implica una garantía de seguridad, transparencia e igualdad para los oferentes…” “…Se debe señalar que el procedimiento licitatorio, por las circunstancias de la eventual intervención de diversos particulares, se asemeja al proceso judicial, en tanto y en cuanto no resulta posible otorgar facilidades o elasticidades a alguno de los oferentes, sin lesionar el principio de igualdad…” “…Se sostuvo que como en algún momento del tiempo han de fenecer los plazos, la inoportunidad de lo tardío es tal así que la infracción sea breve; pues de disculparse DOS (02) minutos habrían de excusarse luego CUATRO (04), y así indefinidamente…” “..No se configura ningún exceso de ritual por la aplicación estricta de los plazos fijados en la Ley…” Por tales motivos, el plazo estipulado para presentar las ofertas en el lugar, día y horario indicado en el presente pliego es fatal y perentorio, no aceptándose ofertas presentadas fuera del término fijado, conforme lo estipulado en el artículo 22 “Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones”, aprobado por la Disposición 62 de la Oficina Nacional de Contrataciones. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 222-00915-0006 | ROPA DESCARTABLE, ELEMENTO OVEROL- ESPECIFICACIONES CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS TIPO TYVEK. OBSERVACIONES: TALLE L. VER DISEÑO EN ANEXO 2. | UNIDAD | 25 |
| 2 | 222-00915-0006 | ROPA DESCARTABLE, ELEMENTO OVEROL- ESPECIFICACIONES CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS TIPO TYVEK. OBSERVACIONES: TALLE XL. VER DISEÑO EN ANEXO 2. | UNIDAD | 25 |
| 3 | 222-01629-0226 | GUANTES DE PROTECCION P/QUIMICOS - MATERIAL ACRILONITRILO - TAMAÑO MEDIANO - POR PAR. | UNIDAD | 10 |
| 4 | 251-01620-0011 | COLUMNAS Y SIST.DE PURIFICACION; ELEMENTO MICROCON 100 - APLICACION PURIFICACION ADN - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR - MATERIAL MINIPREPARACIONES - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. OBSERVACIONES: DE 100 MICROLITROS. | UNIDAD | 4 |
| 5 | 251-01620-0011 | COLUMNAS DE PURIFICACION Y CONCENTRACION DE PRODUCTOS DE PCR. KIT POR 50 REACCIONES. | UNIDAD | 3 |
| 6 | 251-04727-0001 | COMPUESTO QUIMICO TETRACOSANO – ESTADO SOLIDO – CONCENTRACION/PUREZA 99 % - PRESENTACION ENVASE POR 25 GRAMOS – CALIDAD CROMATOGRAFICA. | UNIDAD | 10 |
| 7 | 251-08938-0042 | COMPUESTOS HALOGENADOS; COMPUESTO QUIMICO CLOROFORMO - ESTADO SOLUCION - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1L - CALIDAD PRO ANALISIS. | LITRO | 15 |
| 8 | 251-08988-0138 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SECUENCIADOR AUTOMATICO - MARCA EQUIPO APLIED BIOSYSTEMS - NOMBRE DEL PRODUCTO FORMAMIDA DESIONIZADA. OBSERVACIONES: FORMAMIDA DEIONIZADA 25 ML. | UNIDAD | 2 |
| 9 | 251-08988-0720 | KIT DE 200 DETERMINACIONES PARA CUANTIFICAR ADN HUMANO TOTAL, MEDIANTE LA QUIMICA DE TAQMAN CON SENSIBILIDAD: 23 PG. COMPATIBLE STEPONE. | UNIDAD | 5 |
| 10 | 251-08988-0838 | MARCADOR DE PESO MOLECULAR LIZ 600, DE 20 A 600 PB QUE PERMITA NORMALIZACION (DEBIENDO SER COMPATIBLE CON EL RENGLON 41). | UNIDAD | 4 |
| 11 | 251-08988-1208 | BUFFER G2 (260/250) KG PARA EZ1. | UNIDAD | 2 |
| 12 | 251-08988-1208 | BUFFER MTL PARA EZ1. | UNIDAD | 2 |
| 13 | 251-09004-0323 | SALES; COMPUESTO QUIMICO TARTRATO DOBLE SODIO POTASICO - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - CONCENTRACIÓN/PUREZA 99% - PRESENTACIÓN ENVASE X 1KG - GRADO HIDRATACIÓN ANHIDRO. | KG | 2 |
| 14 | 251-09004-0481 | SALES; COMPUESTO QUIMICO TIOCIANATO DE AMONIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACIÓN ENVASE X 250GR - GRADO HIDRATACIÓN ANHIDRO. | UNIDAD | 10 |
| 15 | 251-09004-0857 | SALES; COMPUESTO QUIMICO CLORURO DE COBALTO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - CONCENTRACIÓN/PUREZA 99% - PRESENTACIÓN ENVASE X 100GR - GRADO HIDRATACIÓN ANHIDRO. | UNIDAD | 7 |
| 16 | 251-09004-0920 | SALES; COMPUESTO QUIMICO CLORURO DE BARIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 100GR - GRADO HIDRATACION DIHIDRATADO. | UNIDAD | 2 |
| 17 | 251-09004-1101 | SALES; COMPUESTO QUIMICO SULFATO DE COBRE II - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 500GR - GRADO HIDRATACION PENTAHIDRATADO. | UNIDAD | 3 |
| 18 | 251-09004-1108 | NITRATO DE PLATA PARA ANALISIS X 250 GR. | UNIDAD | 3 |
| 19 | 251-09007-0015 | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ETANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L. | LITRO | 15 |
| 20 | 251-09007-0062 | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ISOPROPANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L | LITRO | 5 |
| 21 | 251-09007-0169 | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO METANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 1L. | LITRO | 50 |
| 22 | 251-09007-0174 | ALCOHOL METILICO CALIDAD HPLC BOTELLA X LITRO. | LITRO | 20 |
| 23 | 251-09009-0099 | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. SULFURICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 1L. | LITRO | 10 |
| 24 | 251-09009-0151 | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. NITRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 65% - PRESENTACION ENVASE X 1L. | LITRO | 3 |
| 25 | 251-09009-0314 | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO ACIDO ACETICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PROANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L. | LITRO | 3 |
| 26 | 251-09009-0324 | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. ACETICO GLACIAL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD HPLC - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1L. | LITRO | 1 |
| 27 | 251-09009-0344 | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. CLORHIDRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD HPLC - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L. | LITRO | 10 |
| 28 | 251-09013-0001 | COMPUESTO QUÍMICO ACETONA GRADO PESTICIDA – ESTADO LIQUIDO – CONCENTRACIÓN/PUREZA 100% - PRESENTACIÓN ENVASE POR 1 LITRO. | LITRO | 5 |
| 29 | 251-09013-0001 | ALDEHÍDOS Y CETONAS COMPUESTO QUÍMICO ACETONA – ESTADO LÍQUIDO–CALIDAD PRO ANÁLISIS–CON/PUREZA 100% - PRESENTACIÓN ENVASE POR 1 LITRO. | LITRO | 15 |
| 30 | 251-09013-0042 | ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO PARADIMETILAMINOBENZALDEHIDO – ESTADO SOLIDO – CALIDAD PRO ANALISIS – CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 100GR. | UNIDAD | 8 |
| 31 | 251-09013-0044 | ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMALDEHIDO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 1L. | LITRO | 5 |
| 32 | 251-09015-0035 | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE SODIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 250GR. | UNIDAD | 5 |
| 33 | 251-09015-0051 | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE SODIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO-ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1 KGR. | KGR | 60 |
| 34 | 251-09015-0071 | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE AMONIO – ESTADO LIQUIDO – CALIDAD PROANALISIS – CONCENTRACION/PUREZA 30% - PRESENTACION ENVASE X 1L. | LITRO | 10 |
| 35 | 251-09038-0172 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE: COMPUESTO QUIMICO LUMINOL - ESTADO SOLIDO CALIDAD BIOLOGICA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 25 GRAMOS, CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. | UNIDAD | 2 |
| 36 | 251-09038-0208 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO FENOLFTALEINA - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - PRESENTACIÓN ENVASE X 25GR. | UNIDAD | 3 |
| 37 | 251-09038-0313 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO YODO RESUBLIMADO - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - PRESENTACIÓN ENVASE X 100GR. | UNIDAD | 3 |
| 38 | 251-09041-0022 | POLIMERO INERTE, COMPUESTO QUIMICO POP 4 - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR- ENVASE POR 7 ML. MATRIZ DE SEPARACION DE ADN, POP 4, PARA ABI 3500. | UNIDAD | 6 |
| 39 | 251-09042-0053 | CÍCLICO Y HETEROCÍCLICO SIMPLE: COMPUESTO QUÍMICO TOLUENO – ESTADO LÍQUIDO – CALIDAD PRO ANÁLISIS – CONCENTRACIÓN/PUREZA 100% - PRESENTACIÓN ENVASE POR 1 LITRO. | LITRO | 60 |
| 40 | 251-09045-0072 | KIT PARA DETERMINAR COMO MINIMO 12 MARCADORES STR DE CROMOSOMA X. | UNIDAD | 3 |
| 41 | 251-09045-0072 | KIT PARA DETERMINAR COMO MINIMO 21 MARCADORES AUTOSOMICOS QUE INCLUYAN LOS 20 DE CODIS, MARCADOR DE GENERO AMELOGENINA. PARA 200 DETERMINACIONES (DEBIENDO SER COMPATIBLE CON EL RENGLON 10). | UNIDAD | 5 |
| 42 | 251-09045-0072 | KIT PARA DETERMINAR COMO MINIMO 23 MARCADORES DE STRS DE CROMOSOMA Y, OPTIMIZADO PARA MUESTRAS FORENSES CON BAJA CONCENTRACION DE ADN. | UNIDAD | 5 |
| 43 | 251-09046-0036 | COLUMNAS Y SIST.DE PURIFICACION; ELEMENTO KIT AISLAMIENTO ADN - APLICACION EXTRACCION Y PURIFICACION ADN - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR - MATERIAL SILICA GEL - PRESENTACION ENVASE X 50COL. OBSERVACIONES: KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN DE TEJIDOS TEMPERATURA DE REACCION ENTRE TEMP AMBIENTE Y 56 °C. | UNIDAD | 8 |
| 44 | 251-09052-0303 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE YODURO DE POTASIO - USO PRO ANÁLISIS - PRESENTACIÓN ENVASE X 100GR. | UNIDAD | 3 |
| 45 | 251-09052-0307 | FAST BLUE – USO PERICIA – ESTADO SOLIDO – PRESENTACION ENVASE POR 10 GRAMOS. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. | UNIDAD | 5 |
| 46 | 251-09052-0321 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO PROSTATICO - USO PERICIA - PRESENTACION ENVASE X 20 DETERM. OBSERVACIONES: CASSETTES INMUNOCROMATOGRAFIA SEMICUANTITATIVA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO. | UNIDAD | 5 |
| 46 | 251-09052-0675 | KIT PARA CUANTIFICAR ADN DE CROMOSOMA "Y" PARA 200 DETERMINACIONES MEDIANTE LA QUIMICA DE TAQMAN CON UNA SENSIBILIDAD DE 23 PG. COMPATIBLE CON EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. CAJAS FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA COMO MINIMO DE 6 MESES. | UNIDAD | 6 |
| 47 | 251-09052-0675 | KIT PARA CUANTIFICAR ADN TOTAL PARA 200 DETERMINACIONES MEDIANTE LA QUIMICA DE TAQMAN CON UNA SENSIBILIDAD DE 23 PG. COMPATIBLE CON EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. CAJAS FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA COMO MINIMO DE 6 MESES. | UNIDAD | 6 |
| 48 | 251-09052-0811 | SEPTAS DE GOMA PARA PLACAS DE 96 WELLS DE 0,2 ML COMPATIBLES CON SECUENCIADOR ABI 3500. | UNIDAD | 5 |
| 49 | 251-09052-1289 | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CLORURO FERRICO - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 250GR. | UNIDAD | 3 |
| 50 | 251-09015-0051 | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE SODIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO-ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1 KGR. | KGR | 10 |
| 51 | 251-09052-1475 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. SANGRE EN MATERIA FECAL - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 20 DETERM. OBSERVACIONES: CASSETTES INMUNOCROMATOGRAFIA CUALITATIVA PARA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN MATERIAL FECAL. | UNIDAD | 10 |
| 52 | 251-09052-1606 | DITIOTREITOL (DTT) REACTIVO BUFFER PARA ELECTROFORESIS, PRESENTACION X 5G. | UNIDAD | 5 |
| 53 | 251-09052-1606 | PROTEINASA K, 20 MG/ML, ACTIV> 600 MAU/ML. LIQUIDA Y MANTENIMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE. | UNIDAD | 5 |
| 54 | 258-03977-0100 | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 6 X 15CM (O APROXIMADO) - TIPO LATERAL - TRANSPARENTE - ESPESOR 30 µM - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | UNIDAD | 40 |
| 55 | 258-03977-0106 | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 10 X 15CM (O APROXIMADO) - TIPO LATERAL - TRANSPARENTE - ESPESOR 30µM - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | UNIDAD | 10 |
| 56 | 258-03977-0176 | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 24 X 36CM (O APROXIMADO) - TIPO LATERAL - TRANSPARENTE - ESPESOR 50µM - PRESENTACION ENVASE X 200UN. | UNIDAD | 5 |
| 57 | 258-03977-0214 | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 11 X 11MM (O APROXIMADO) - ESPESOR 60µM - PRESENTACION BOBINA X 200UN. | UNIDAD | 20 |
| 58 | 258-03977-0217 | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 60 X 100CM (O APROXIMADO) - TIPO DE LATERAL - TIPO CONSORCIO - PRESENTACION ENVASE X 10UN. | UNIDAD | 20 |
| 59 | 295-00428-0021 | BARBIJOS - TIPO 3M – PRESENTACION CAJA X 20 UNIDADES. | UNIDAD | 250 |
| 60 | 295-00444-0014 | HOJAS DE BISTURI; TIPO SWANN MORTON - NUMERO 22 - CAJA DE BISTURIES ESTÉRILES NRO 22 X 100 UNIDADES. | UNIDAD | 10 |
| 61 | 295-00468-0133 | TUBOS DE ENSAYO; TIPO EPPENDORFF - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 1,5MM - ACCESORIO TAPA A ROSCA - CAJA X 1000 UNIDADES. | UNIDAD | 2 |
| 62 | 295-00469-0028 | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO DOBLE AFORO 1ML. | UNIDAD | 3 |
| 63 | 295-00469-0032 | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO DOBLE AFORO 5ML. | UNIDAD | 3 |
| 64 | 295-00469-0033 | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO DOBLE AFORO 10ML. | UNIDAD | 3 |
| 65 | 295-00469-0084 | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO VIDRIO BOROSILICATO 1/100 X 1ML - PIPETA DE VIDRIO SEROLOGICA 1ML 1/100. | UNIDAD | 3 |
| 66 | 295-00469-0088 | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO VIDRIO BOROSILICATO 1/10 X 2ML - PIPETA DE VIDRIO SEROLOGICA 2ML 1/100. | UNIDAD | 3 |
| 67 | 295-00469-0090 | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - PIPETA DE VIDRIO VOLUMETRICA DOBLE AFORO 2ML. | UNIDAD | 3 |
| 68 | 295-01908-0003 | CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO LIMPIEZA DE TUBOS - MATERIAL CERDA - TAMAÑO CHICO. | UNIDAD | 20 |
| 69 | 295-01909-0084 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO SMALL - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE SI. | UNIDAD | 35 |
| 70 | 295-01909-0174 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO LARGE - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE SI. | UNIDAD | 50 |
| 71 | 295-01909-0193 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO MEDIUM - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE SI. | UNIDAD | 40 |
| 72 | 295-02157-0026 | AGUJAS DESCARTABLES 21GX1"- 25/8 - CAJA POR 100 UNIDADES. | UNIDAD | 10 |
| 73 | 295-02157-0031 | JERINGAS 10 ML DESCARTABLES - CAJA POR 100 UNIDADES. | UNIDAD | 10 |
| 74 | 295-02366-0007 | HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMO ALGODON - OBSERVACIONES: HISOPOS ESTÉRILES, CABO MADERA LARGO. ENVASE X 1000 UNIDADES. | UNIDAD | 10 |
| 75 | 295-02580-0027 | CINTAS PARA MEDICION DE PH - CAJA X 100 UNIDADES. | UNIDAD | 5 |
| 76 | 295-02592-0024 | PIPETA GRADUADA TIPO SEROLÓGICA, DE MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD 5 ML., MEDIDA MÍNIMA 1/100 ML. | UNIDAD | 3 |
| 77 | 295-02592-0025 | PIPETA GRADUADA TIPO SEROLÓGICA, DE MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD 10 ML., MEDIDA MÍNIMA 1/100 ML. | UNIDAD | 3 |
| 78 | 295-02597-0041 | BOLSAS DE MATERIAL PLASTICO CON CIERRE HERMETICO TIPO ZIPLOC DE 5 X 10 CM O APROXIMADO. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES. | UNIDAD | 50 |
| 79 | 295-02763-0029 | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 10ML - GRADUACION AL MILÍMETRO - TAPA PLASTICA - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 10 ML. | UNIDAD | 20 |
| 80 | 295-02763-0043 | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION 10ML - TAPA SIN - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 500 ML. | UNIDAD | 5 |
| 81 | 295-02763-0051 | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 100ML - GRADUACION CON - TAPA SIN - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 100 ML. | UNIDAD | 5 |
| 82 | 295-02763-0068 | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 1000ML - GRADUACION CON - TAPA ESMERILADA - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO DE 1000 ML. | UNIDAD | 1 |
| 83 | 295-02764-0029 | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 100ML - GRADUACION SI. | UNIDAD | 2 |
| 84 | 295-02764-0030 | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 250ML - GRADUACION SI. | UNIDAD | 3 |
| 85 | 295-02764-0031 | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION SI. | UNIDAD | 2 |
| 86 | 295-02764-0032 | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 1000ML - GRADUACION SI. | UNIDAD | 2 |
| 87 | 295-02765-0097 | ERLENMEYER; TIPO BOCA ESMERILADA - CAPACIDAD 250ML - GRADUACION SI - ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO Y TAPON VIDRIO 250 ML. | UNIDAD | 2 |
| 88 | 295-02765-0101 | ERLENMEYER; TIPO BORDE ESMERILADO - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION SI - ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO Y TAPON VIDRIO 500 ML. | UNIDAD | 2 |
| 89 | 295-02959-0004 | CRISTALIZADOR DE VIDRIO 1000 ML. | UNIDAD | 2 |
| 90 | 295-02959-0006 | CRISTALIZADOR DE VIDRIO 500 ML. | UNIDAD | 3 |
| 91 | 295-02959-0007 | CRISTALIZADOR DE VIDRIO 250 ML. | UNIDAD | 4 |
| 92 | 295-03017-0055 | GRADILLAS P/LABORATORIO; MATERIAL METAL - MEDIDA DIAM. EXT. 20ML - GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA 20 TUBOS DE ENSAYO DE 20 ML. | UNIDAD | 10 |
| 93 | 295-03024-0013 | PAPEL DE FILTRO BANDA NEGRA - DIAMETRO 11 CM - CAJA X 100 UNIDADES. | UNIDAD | 10 |
| 94 | 295-03024-0014 | PAPEL DE FILTRO 50 X 50 - CAJA X 100 UNIDADES. | UNIDAD | 10 |
| 95 | 295-03494-0001 | ESPATULAS P/LABORATORIOS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 15CM – CON CUCHARA. | UNIDAD | 23 |
| 96 | 295-03494-0013 | ESPATULAS P/LABORATORIOS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 20CM – CON CUCHARA. | UNIDAD | 10 |
| 97 | 295-03572-0047 | VIAL; MATERIAL VIDRIO - TIPO C/TAPON - PRESENTACION KIT DE 50 ENVASE X 4ML (VIALES ROSCADOS DE 4 ML, CON TAPONES ROSCADOS PREENSAMBLADOS DE TOPE HUECO, CON SEPTAS DE PTFE/SILICONA, PARA AUTOSAMPLER SHIMADZU MODELO AOC 20I. P/N 221-34269-91 O COMPATIBLE). | UNIDAD | 2 |
| 98 | 295-03572-0063 | VIAL; MATERIAL VIDRIO - TIPO 2ML - PRESENTACION KIT X 100UN DE 2ML (VIALES DE 1.5/2 ML (32X11,6MM) DE VIDRIO CLARO CON SELLOS COMBINADOS DE 9MM, CON TAPA A ROSCA PERFORADA DE PP Y SEPTA RANURADA DE SILICONA BLANCA/ PTFE AZUL, PARA INYECTORES AUTOMATICOS MARCA SHIMADZU, N/P 14940 O COMPATIBLE. CAJA X 100 UNIDADES). | UNIDAD | 1 |
| 99 | 295-03572-0079 | VIAL; MATERIAL VIDRIO TRANSPARENTE - TIPO C/ROSCA - PRESENTACION KIT DE 100 UNIDADES DE 1,5ML (VIALES ROSCADOS DE 1,5 ML, CON TAPONES ROSCADOS PREENSABLADOS DE TOPE HUECO (TAMAÑO BOCA 8/425), CON SEPTAS DE PTFE/SILICONAS, PARA AUTOSAMPLER SHIMADZU MODELO AOC 20S. P/N 221-34274-91 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 3 |
| 100 | 295-04026-0030 | MEMBRANAS LISA NYLON 0.45 MIC 47 MM PARA EL SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO. | UNIDAD | 1 |
| 101 | 295-04633-0002 | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 1000 UN - MEDIDA 1,5ML - TIPO EPPENDORF. OBSERVACIONES: TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA PLANA, GRADUADO, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA E INHIBIDORES DE PCR. | UNIDAD | 4 |
| 102 | 295-04633-0006 | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 1000 UN - MEDIDA 0,2ML - TIPO PCR. OBSERVACIONES: TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA PLANA, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA E INHIBIDORES DE PCR. | UNIDAD | 4 |
| 103 | 295-04633-0017 | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 1000UN - MEDIDA 2ML - TIPO EPPENDORFF. OBSERVACIONES: TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA PLANA, GRADUADO, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA E INHIBIDORES DE PCR. | UNIDAD | 4 |
| 104 | 295-04879-0001 | GOTEROS; MATERIAL PLASTICO - TAPA SI - CAPACIDAD 100ML - GOTEROS - MATERIAL PLASTICO - CON TAPA - CAPACIDAD 100 ML. | UNIDAD | 500 |
| 105 | 295-05301-0013 | BARRAS MAGNETICAS; TIPO CILINDRICA - MATERIAL RESINA ANTIADHERENTE - DIMENSION 12 X 4MM. | UNIDAD | 6 |
| 106 | 295-05301-0014 | BARRAS MAGNETICAS; TIPO CILINDRICA - MATERIAL RESINA ANTIADHERENTE - DIMENSION 25 X 6MM. | UNIDAD | 1 |
| 107 | 295-05301-0015 | BARRAS MAGNETICAS; TIPO CILINDRICA - MATERIAL RESINA ANTIADHERENTE - DIMENSION 32 X4MM. | UNIDAD | 1 |
| 108 | 295-05716-0022 | PIPETAS DESCARTABLES; TIPO ESTERIL - USO LABORATORIO - CAPACIDAD 3ML - MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD - PIPETA PLASTICA PASTEUR 3 ML. | UNIDAD | 10 |
| 109 | 295-05716-0026 | PIPETAS DESCARTABLES; TIPO PASTEUR ESTERIL - USO BIOLOGIA MOLECULAR - CAPACIDAD 3ML - MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION 100 UNIDADES. | UNIDAD | 3 |
| 110 | 295-05754-0006 | FILMS DE CALIDAD ÓPTIMA PARA PLACAS DE 48 WELLS DE 0,1 ML COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. | UNIDAD | 8 |
| 111 | 295-05846-0016 | EMBUDOS P/LABORATORIOS; MATERIAL VIDRIO - DIAMETRO MENOR 9MM - DIAMETRO MAYOR 50MM - CAPACIDAD 20ML - EMBUDOS DE VIDRIO DE 5 CM DE DIAMETRO. | UNIDAD | 5 |
| 112 | 295-06471-0001 | MICROPUNTAS DE PIPETAS. TIPS CON FILTRO DE 10-200 UL. BOLSA X 1000 UNIDADES | UNIDAD | 4 |
| 113 | 295-06471-0003 | MICROPUNTAS DE PIPETAS. TIPS CON FILTRO DE 0,1-10 UL (CORTOS). BOLSA POR 1000 UNIDADES. | UNIDAD | 4 |
| 114 | 295-06471-0005 | MICROPUNTAS DE PIPETAS. TIPS CON FILTRO DE 100-1000 UL. BOLSA DE 1000 UNIDADES. | UNIDAD | 4 |
| 115 | 295-06786-0004 | PLACA DE TOQUE DE PORCELANA DE 12 ALVEOLOS. | UNIDAD | 10 |
| 116 | 295-07227-0010 | PLACAS DE 96 WELLS DE 0,2 ML COMPATIBLES CON SECUENCIADOR ABI 3500. | UNIDAD | 5 |
| 117 | 295-07227-0010 | PLACAS DE 48 WELLS DE 0,1 ML DE CALIDAD ÓPTIMA COMPATIBLE CON EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. | UNIDAD | 8 |
| 118 | 295-08576-0004 | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 10ML - PRESENTACION CAJA X 6UN - MATRACES VOLUMETRICOS DE 10 ML | UNIDAD | 1 |
| 119 | 295-08576-0007 | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 25ML - PRESENTACION CAJA X 6UN - MATRACES VOLUMETRICOS DE 25 ML. | UNIDAD | 1 |
| 120 | 295-08576-0011 | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 50ML - PRESENTACION UNIDAD - MATRACES VOLUMETRICOS DE 50 ML. | UNIDAD | 6 |
| 121 | 295-08576-0012 | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 100ML - PRESENTACION UNIDAD - MATRACES VOLUMETRICO DE 100 ML. | UNIDAD | 6 |
| 122 | 295-08799-0034 | JERINGA: MATERIAL VIDRIO – CAPACIDAD 5 MICROLITROS – TIPO HAMILTON. | UNIDAD | 3 |
| 123 | 296-03180-0011 | FILAMENTO IGNITOR PARA DETECTOR FID PARA CROMATOGRAFO GASEOSO. P/N 221-41847-93 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 124 | 296-03180-0012 | COLECTOR PARA DETECTOR DE IONIZACION POR LLAMA PARA CROMATOGRAFO GASEOSO, MODELO FID-17. P/N 221-39695-93 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 125 | 296-03180-0024 | LANA DE VIDRIO SILINIZADA, PARA INSERTOS DE VIDRIO Y COLUMNAS "SPLIT". PAQUETE DE 2 GRAMOS. P/N 221-48600 O COMPATIBLE. | GR | 2 |
| 126 | 296-03180-0032 | FILAMENTO DE LA FUENTE DE IONIZACION PARA CROMATOGRAFO DE GASES. NUMERO DE PIEZA 225-10340-91 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 2 |
| 127 | 296-03180-0052 | COLUMNA CAPILAR FASE ESTACIONARIA SEMIPOLAR (5% DIPHENYL / 95% DIMETHYL POLISYLOXANE). 30M DE LONGITUD X 0,32MM DE DIAMETRO INTERNO X 0,25 µM DE ESPESOR DE FILM. | UNIDAD | 2 |
| 128 | 296-03180-0165 | INSERTO DE VIDRIO PARA SPME. NUMERO DE PIEZA 22279 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 2 |
| 129 | 296-03180-0197 | COLECTOR PARA DETECTOR FID. P/N 221-72322-91 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 130 | 296-03180-0197 | AJUSTADOR DE FERULAS DE GRAFITO, INYECTOR "SPLIT". P/N 221-41532-91 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 131 | 296-03180-0057 | FERULA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR DE CROMATOGRAFO GASEOSO. 0.5MM DE DIAMETRO INTERNO. PAQUETE POR 10 UNIDADES. P/N 221-32126-05 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 132 | 296-03180-0197 | FILAMENTO IGNITOR PARA CROMATOGRAFO GASEOSO MODELO GC-17. P/N 221-41847-91 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 133 | 296-03180-0197 | INSERTO DE VIDRIO "SPLIT". P/N 221-41444 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 134 | 296-03180-0197 | JET PARA DETECTOR FID-2010. P/N 221-48258-91 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 135 | 296-03180-0197 | O-RING STANDARD PARA INSERTO DE VIDRIO. P/N 036-11203-84 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 136 | 296-03180-0197 | POLARIZADOR PARA DETECTOR FID. P/N 221-42940-91 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 137 | 296-03180-0197 | TUERCA PARA CONEXION DE COLUMNA-DETECTOR FID. P/N 221-32705 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 2 |
| 138 | 296-03180-0197 | INSERTO DE VIDRIO "SPLIT". P/N 221-41444-01 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 5 |
| 139 | 296-03180-0197 | JERINGA PARA AUTOSAMPLER SHIMADZU AOC20I. 10 µL. | UNIDAD | 10 |
| 140 | 296-03180-0197 | FERULAS GVF-004, DE 0,25MM PARA QP-2010. N/P 670-15003-03 O COMPATIBLE. | UNIDAD | 1 |
| 141 | 296-03180-0371 | EQUIPO PARA FILTRACION SOLVENTES COMPLETO CON EMBUDO FILTRANTE TIPO BUCHER DE VIDRIO CON PLACA POROSA, PINZA METALICA, KITASATO. | UNIDAD | 1 |
| 142 | 296-03998-0005 | REP. Y ACC. P/MICROSCOPIOS, COLECTOR DE EVIDENCIAS DE RESIDUOS DE DISPARO, KIT POR CIEN (100) UNIDADES PARA MICROSCOPIO DE BARRIDO ELECTRÓNICO MODELO FEI MODELO QUANTA 450. STUB PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA DETERMINACIÓN DE RESIDUALES DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO, EN CONTENEDOR INDIVIDUAL. CON TACO DE ALUMINIO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON PIN DE 3,2 MM DE DIÁMETRO Y 8 MM DE LARGO, PARA MONTAJE EN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO. CON CINTA DE CARBONO ADHESIVA, TAMAÑO 12 MM DE DIÁMETRO. USO PARA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. PRESENTACIÓN EN GRANEL. LIBRE DE S, PB, SD, BA. ENVASADO EN SALA LIMPIA, LIBRES DE PARTÍCULAS DE CUALQUIER TIPO MAYOR A 0,2 UM. | UNIDAD | 100 |
| 143 | 296-08904-0070 | REPUESTO ACCESORIO PARA EQUIPO LABORATORIO. CAPILAR DE SILICA DE 36 CM DE LONGITUD. APTO ABI 3500. | UNIDAD | 5 |
| 144 | 296-08904-0072 | REPUESTO Y ACCESORIO PARA EQUIPO LABORATORIO; CONTENEDOR DE BUFFER ANODICO EQUIPO ANALIZADOR GENETICO APPLIED BIOSYSTEMS ABI 3500. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. | UNIDAD | 8 |
| 145 | 296-08904-0072 | REPUESTO Y ACCESORIO PARA EQUIPO LABORATORIO; CONTENEDOR DE BUFFER CATODICO. EQUIPO ANALIZADOR GENETICO APPLIED BIOSYSTEMS ABI 3500. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. | UNIDAD | 8 |
| 146 | 296-08904-0117 | REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO ANALIZADOR GENETICO - MARCA EQUIPO APPLIED BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 3500 - EQUIPO ANALIZADOR GENETICO. | UNIDAD | 4 |
| 147 | 296-08904-0127 | TIPS PARA QIAGILITY - CAJA X 10 UNIDADES. | UNIDAD | 2 |
| 148 | 296-08904-0127 | TIPS DE 200µL CON FILTRO PARA QIAGILITY. | UNIDAD | 2 |
| 149 | 296-08904-0127 | TIPS DE 50µL CON FILTRO (960) PARA QIAGILITY. | UNIDAD | 2 |
| 150 | 296-08904-0127 | TIPS DE 5ML CON FILTRO PARA QIAGILITY. | UNIDAD | 2 |
| 151 | 296-08904-0714 | EZ1 DNA INVESTIGATOR KIT (48) PARA EXTRACCION Y PURIFICACION DE ADN. TECNOLOGIA DE RESINAS MAGNETICAS EN CARTUCHOS. COMPATIBLE EZ1 ADVANCED XL. CAJA POR 48 DETERMINACIONES. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. | UNIDAD | 10 |
| 152 | 296-08904-0714 | KIT PARA PURIFICAR MUESTRAS PARA TIPIFICACION DE DNA CON MAXWELL 16 R FORENSIC. | UNIDAD | 10 |
| 153 | 299-03883-0060 | PESA PATRON MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2: 1 PESA DE 200 G. | UNIDAD | 1 |
| 154 | 299-03883-0060 | PESAS PATRON PARA CALIBRACION DE LA SENSIBILIDAD DE A BALANA ANALITICA. MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2: 1 PESA DE 200 GRAMOS. | UNIDAD | 1 |
| 155 | 299-03886-0003 | JUEGOS DE PESAS PATRON. MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2. COMPOSICION (1 - 2 - 2,5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 500) MG. | UNIDAD | 1 |
| 156 | 299-03886-0005 | JUEGOS DE PESAS PATRON. MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2. COMPOSICION (1 - 2 - 2,5 - 10 - 20 - 50 - 100) MG. | UNIDAD | 1 |
| 157 | 299-07659-0003 | DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS Y PILETA. VER ANEXO 3. | UNIDAD | 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCIÓN OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN

ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS HUMANAS).

ANEXO V: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS).

ANEXO VI: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA.

ANEXO VII: DOMICILIO ESPECIAL.

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACION PRIVADA tiene por objeto la “ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO QUIMICO DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES (MICROSCOPIA, DIVISION DROGAS DE ABUSO, SECCION HORNO INCINERADOR, IDENTIFICACION POR ADN)”

- NORMATIVA APLICABLE

. Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.-

- Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC

- Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.

g) Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.

- Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

- Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

- Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

- Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

- Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública  N° 25.188/99.

- Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275/2016.

- Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72.

- Decreto 202/2017 – Declaración Jurada de Intereses.

- Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.

- Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.

- Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda.

- Resolución Nros. 777/16  y 819- Ministerio de Seguridad.

- Resolución N° 11-E/17-  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

- Resolución 36- Sindicatura General de la Nación.

- Disposición ONC 6-E/2018.

- NOTIFICACIONES

(Artículo 7 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículo 48 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y artículo 19 del Anexo I a la Disposición ONC N° 62/16)

  - Cualquier persona interesada puede tomar vista de este pliego en la Unidad Operativa de Compras de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses sito en la calle en Av. Antártida Argentina N° 1480 C.A.BA, (CP 1104), en los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Operativa de Compras de de la Dirección de Criminalística  y Estudios Forenses sito en la calle  en la calle en Av. Antártida Argentina N° 1480 C.A.BA, (CP 1104), los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30 horas o DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENSES (UTAC-DICRIEFOR@GENDARMERIA.GOB.AR)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (03) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán  comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, se cumplirán los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente que median entre la convocatoria original y la fecha de apertura, de acuerdo al procedimiento de selección que se trate, por lo que se indicará en la misma circular la nueva fecha para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares aclaratorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán  comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

  - Las circulares modificatorias por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs. y hasta VEINTICUATRO (24) hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura en la Unidad Operativa de Compras de la DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES sito en la calle   en Av. Antártida Argentina N° 1480 C.A.BA (CP 1104).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. Por lo que no será necesario acompañar el pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículo 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y Artículo 13 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63 –sustituido por la Disposición ONC N° 6-E/2018)

    - Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal, debiendo indicar el carácter con que actúa el firmante de la ésta, situación que será corroborada por la Institución en el Portal de Compras Públicas: www.comprar.gob.ar. Si el oferente no estuviese inscripto como proveedor en los registros que a tal fin dispone dicho sitio o el carácter del firmante no figurase, deberá acreditarlo en la oferta con la documentación pertinente.

    - Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del presente procedimiento licitatorio, lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

    - El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por los medios autorizados.

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

    - Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las ofertas deberán considerar la inclusión de todos los gravámenes impositivos por tratarse la fuerza a estos efectos como “Consumidor Final”.

El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente por un módulo correspondiente al 20% del total del renglón, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, inciso 4 del PByCG.

    - El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa. En todos los casos deberá existir una oferta base. No se aceptarán propuestas variantes.

    - El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. artículo 78, inciso a) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

    - Toda oferta nacional, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde Anexo o en formulario propio mediante el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

    - En relación con el “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”: i.1) La inscripción previa en el SIPRO no constituye requisito exigible para presentar ofertas, sin embargo, el Oferente deberá encontrarse incorporado (figurar en Estado: “Inscripto”) y con los datos actualizados para formar parte del orden de mérito cuando se emita el dictamen de evaluación. (Artículo 25 del Anexo I de la Disposición ONC N° 62/16 y los Artículos 20 y 25 del Anexo I de la Disposición N° 63/16 ONC).

    - En relación con la Declaración Jurada de Intereses: 1) Todo Oferente deberá presentar la menciona Declaración acorde al Anexo I de la Resolución Nº 11 –E/17 de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el cual se puede descargar del siguiente link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000279999/275114/res11-1.pdf, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº 202/17.

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal. Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

    - Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal. La duración del contrato social no podrá ser inferior al plazo de cumplimiento del contrato, más el periodo de garantía correspondiente.

    - Sociedades de Hecho y Personas Humanas: Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y número de documento de identidad (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes) y Número de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

    - UT Constituida: Deberán presentar la documentación detallada en el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC 63/2016, modificada por Disposición ONC 6/2018 y normas complementarias.

    - Toda aquella documentación que el oferente considere para ilustrar mejor su oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

- CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL OFERENTE

(Artículo 13, inciso I) apartado 5 del Anexo I y Punto 30 del Anexo II, de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

  - El Oferente, en virtud de la modificación introducida por el artículo 45 de la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, concordante con el Art. 66 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.

  - El Oferente deberá contar con la habilidad para contratar con la Administración Nacional en los términos del inciso f) del Art. 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01, sus modificatorias y complementarios, situación que será verificada por la Institución, en virtud de lo establecido en la Resolución General Nº 4164 –E/17 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al Monto total de 180 MÓDULOS.-

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- CRITERIO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

(Artículos 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Forma de evaluación

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta que además de dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulte la de menor precio. Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza (artículo 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 34 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

La Institución, al valorar las ofertas, deberá tener en consideración además del menor precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunos casos pueden jugar otros factores ajenos al costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforma en más conveniente; circunstancia que deberá estar debidamente acreditada y fundamentada en las actuaciones.

Para la determinación de la oferta más conveniente se deberá considerar:

- La comparación objetiva de los elementos ciertos que contienen las ofertas.

- La demostración de que la ventaja que representa la oferta tiene relación directa con el objeto del contrato y las funciones que debe cumplir.

- El ajuste de la oferta a las reglas técnicas establecidas en las especificaciones técnicas.

- Otras variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos.

  - Comunicación del dictamen (Artículo 72 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - Impugnaciones al dictamen de evaluación (Artículo 73 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos 74 y 75 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - La adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

  - Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el padrón único de entes del Sistema de Información Financiera que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS (Artículo 33 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63). A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - FORMA DE ENTREGA / PARCIAL

  - LUGAR Y FECHA DE ENTREGA

- La entrega se realizará en forma PARCIAL, en el Dpto. Administración de Recursos de la DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENSES, sito en Avda. Antártida Argentina Nro 1480 – CABA.

- Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, dentro de los DIEZ (10) días hábiles a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

- El plazo de entrega será conforme lo estipulado en Anexo I de Especificaciones Técnicas.

- El organismo contratante se reserva el derecho de hacer uso de la opción a prorroga,  por única vez y por un plazo igual al contrato inicial, hasta UN (01) AÑO. Conforme lo establecido en el inciso g) artículo 12 del Decreto N° 1023/2001 e inciso b) artículo 100 del  Anexo al Decreto N° 1030/2016.

- La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

- La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

- No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

- PENALIDADES Y SANCIONES

(Artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y los artículos 102 a 110 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16).

  - El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

  - La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - Caso fortuito o fuerza mayor (Artículo 94 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

15. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN

LA FACTURACIÓN SERÁ PARCIAL.

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- CUESTIONES JUDICIALES

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LA PRESENTE CONTRATACIÓN TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL DEPARTAMENTO QUIMICO (ADN, INSTRUMENTAL, LABORATORIO Y HORNO INCINERADOR) PARA LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENSES.

LOS ELEMENTOS A PROVEER, QUE A CONTINUACIÓN SERÁN DESCRIPTOS, DEBERÁN SER DE PRIMERA CALIDAD CERTIFICADA, NUEVOS Y SIN USO. EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA LOS OFERENTES PRESENTARÁN FOLLETERÍA Y/O INSTRUCCIONES DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL. ESTO ÚLTIMO A LOS FINES DE QUE LOS ESPECIALISTAS EVALÚEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS.

DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

| RENGLON 1 | : | ROPA DESCARTABLE, ELEMENTO OVEROL- ESPECIFICACIONES CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS TIPO TYVEK. OBSERVACIONES: TALLE L. VER DISEÑO EN ANEXO 2. |
| --- | --- | --- |
| RENGLON 2 | : | ROPA DESCARTABLE, ELEMENTO OVEROL- ESPECIFICACIONES CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS TIPO TYVEK. OBSERVACIONES: TALLE XL. VER DISEÑO EN ANEXO 2. |
| RENGLON 3 | : | GUANTES DE PROTECCION P/QUIMICOS - MATERIAL ACRILONITRILO - TAMAÑO MEDIANO - POR PAR. |
| RENGLON 4 | : | COLUMNAS Y SIST.DE PURIFICACION; ELEMENTO MICROCON 100 - APLICACION PURIFICACION ADN - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR - MATERIAL MINIPREPARACIONES - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. OBSERVACIONES: DE 100 MICROLITROS. |
| RENGLON 5 | : | COLUMNAS DE PURIFICACION Y CONCENTRACION DE PRODUCTOS DE PCR. KIT POR 50 REACCIONES. |
| RENGLON 6 | : | COMPUESTO QUIMICO TETRACOSANO – ESTADO SOLIDO – CONCENTRACION/PUREZA 99 % - PRESENTACION ENVASE POR 25 GRAMOS – CALIDAD CROMATOGRAFICA. |
| RENGLON 7 | : | COMPUESTOS HALOGENADOS; COMPUESTO QUIMICO CLOROFORMO - ESTADO SOLUCION - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1L - CALIDAD PRO ANALISIS. |
| RENGLON 8 | : | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SECUENCIADOR AUTOMATICO - MARCA EQUIPO APLIED BIOSYSTEMS - NOMBRE DEL PRODUCTO FORMAMIDA DESIONIZADA. OBSERVACIONES: FORMAMIDA DEIONIZADA 25 ML. |
| RENGLON 9 | : | KIT DE 200 DETERMINACIONES PARA CUANTIFICAR ADN HUMANO TOTAL, MEDIANTE LA QUIMICA DE TAQMAN CON SENSIBILIDAD: 23 PG. COMPATIBLE STEPONE. |
| RENGLON 10 | : | MARCADOR DE PESO MOLECULAR LIZ 600, DE 20 A 600 PB QUE PERMITA NORMALIZACION (DEBIENDO SER COMPATIBLE CON EL RENGLON 41). |
| RENGLON 11 | : | BUFFER G2 (260/250) KG PARA EZ1. |
| RENGLON 12 | : | BUFFER MTL PARA EZ1. |
| RENGLON 13 | : | SALES; COMPUESTO QUIMICO TARTRATO DOBLE SODIO POTASICO - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - CONCENTRACIÓN/PUREZA 99% - PRESENTACIÓN ENVASE X 1KG - GRADO HIDRATACIÓN ANHIDRO. |
| RENGLON 14 | : | SALES; COMPUESTO QUIMICO TIOCIANATO DE AMONIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACIÓN ENVASE X 250GR - GRADO HIDRATACIÓN ANHIDRO. |
| RENGLON 15 | : | SALES; COMPUESTO QUIMICO CLORURO DE COBALTO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - CONCENTRACIÓN/PUREZA 99% - PRESENTACIÓN ENVASE X 100GR - GRADO HIDRATACIÓN ANHIDRO. |
| RENGLON 16 | : | SALES; COMPUESTO QUIMICO CLORURO DE BARIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 100GR - GRADO HIDRATACION DIHIDRATADO. |
| RENGLON 17 | : | SALES; COMPUESTO QUIMICO SULFATO DE COBRE II - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 500GR - GRADO HIDRATACION PENTAHIDRATADO. |
| RENGLON 18 | : | NITRATO DE PLATA PARA ANALISIS X 250 GR. |
| RENGLON 19 | : | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ETANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |
| RENGLON 20 | : | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ISOPROPANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L |
| RENGLON 21 | : | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO METANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |
| RENGLON 22 | : | ALCOHOL METILICO CALIDAD HPLC BOTELLA X LITRO. |
| RENGLON 23 | : | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. SULFURICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |
| RENGLON 24 | : | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. NITRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 65% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |
| RENGLON 25 | : | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO ACIDO ACETICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PROANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |
| RENGLON 26 | : | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. ACETICO GLACIAL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD HPLC - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |
| RENGLON 27 | : | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. CLORHIDRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD HPLC - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |
| RENGLON 28 | : | COMPUESTO QUÍMICO ACETONA GRADO PESTICIDA – ESTADO LIQUIDO – CONCENTRACIÓN/PUREZA 100% - PRESENTACIÓN ENVASE POR 1 LITRO. |
| RENGLON 29 | : | ALDEHÍDOS Y CETONAS COMPUESTO QUÍMICO ACETONA – ESTADO LÍQUIDO–CALIDAD PRO ANÁLISIS–CON/PUREZA 100% - PRESENTACIÓN ENVASE POR 1 LITRO. |
| RENGLON 30 | : | ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO PARADIMETILAMINOBENZALDEHIDO – ESTADO SOLIDO – CALIDAD PRO ANALISIS – CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 100GR. |
| RENGLON 31 | : | ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMALDEHIDO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |
| RENGLON 32 | : | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE SODIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 250GR. |
| RENGLON 33 | : | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE SODIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO-ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1 KGR. |
| RENGLON 34 | : | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE AMONIO – ESTADO LIQUIDO – CALIDAD PROANALISIS – CONCENTRACION/PUREZA 30% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |
| RENGLON 35 | : | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE: COMPUESTO QUIMICO LUMINOL - ESTADO SOLIDO CALIDAD BIOLOGICA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 25 GRAMOS, CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |
| RENGLON 36 | : | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO FENOLFTALEINA - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - PRESENTACIÓN ENVASE X 25GR. |
| RENGLON 37 | : | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO YODO RESUBLIMADO - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - PRESENTACIÓN ENVASE X 100GR. |
| RENGLON 38 | : | POLIMERO INERTE, COMPUESTO QUIMICO POP 4 - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR- ENVASE POR 7 ML. MATRIZ DE SEPARACION DE ADN, POP 4, PARA ABI 3500. |
| RENGLON 39 | : | CÍCLICO Y HETEROCÍCLICO SIMPLE: COMPUESTO QUÍMICO TOLUENO – ESTADO LÍQUIDO – CALIDAD PRO ANÁLISIS – CONCENTRACIÓN/PUREZA 100% - PRESENTACIÓN ENVASE POR 1 LITRO. |
| RENGLON 40 | : | KIT PARA DETERMINAR COMO MINIMO 12 MARCADORES STR DE CROMOSOMA X. |
| RENGLON 41 | : | KIT PARA DETERMINAR COMO MINIMO 21 MARCADORES AUTOSOMICOS QUE INCLUYAN LOS 20 DE CODIS, MARCADOR DE GENERO AMELOGENINA. PARA 200 DETERMINACIONES (DEBIENDO SER COMPATIBLE CON EL RENGLON 10). |
| RENGLON 42 | : | KIT PARA DETERMINAR COMO MINIMO 23 MARCADORES DE STRS DE CROMOSOMA Y, OPTIMIZADO PARA MUESTRAS FORENSES CON BAJA CONCENTRACION DE ADN. |
| RENGLON 43 | : | COLUMNAS Y SIST.DE PURIFICACION; ELEMENTO KIT AISLAMIENTO ADN - APLICACION EXTRACCION Y PURIFICACION ADN - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR - MATERIAL SILICA GEL - PRESENTACION ENVASE X 50COL. OBSERVACIONES: KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN DE TEJIDOS TEMPERATURA DE REACCION ENTRE TEMP AMBIENTE Y 56 °C. |
| RENGLON 44 | : | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE YODURO DE POTASIO - USO PRO ANÁLISIS - PRESENTACIÓN ENVASE X 100GR. |
| RENGLON 45 | : | FAST BLUE – USO PERICIA – ESTADO SOLIDO – PRESENTACION ENVASE POR 10 GRAMOS. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |
| RENGLON 46 | : | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO PROSTATICO - USO PERICIA - PRESENTACION ENVASE X 20 DETERM. OBSERVACIONES: CASSETTES INMUNOCROMATOGRAFIA SEMICUANTITATIVA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO. |
| RENGLON 47 | : | KIT PARA CUANTIFICAR ADN DE CROMOSOMA "Y" PARA 200 DETERMINACIONES MEDIANTE LA QUIMICA DE TAQMAN CON UNA SENSIBILIDAD DE 23 PG. COMPATIBLE CON EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. CAJAS FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA COMO MINIMO DE 6 MESES. |
| RENGLON 48 | : | KIT PARA CUANTIFICAR ADN TOTAL PARA 200 DETERMINACIONES MEDIANTE LA QUIMICA DE TAQMAN CON UNA SENSIBILIDAD DE 23 PG. COMPATIBLE CON EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. CAJAS FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA COMO MINIMO DE 6 MESES. |
| RENGLON 49 | : | SEPTAS DE GOMA PARA PLACAS DE 96 WELLS DE 0,2 ML COMPATIBLES CON SECUENCIADOR ABI 3500. |
| RENGLON 50 | : | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CLORURO FERRICO - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 250GR. |
| RENGLON 51 | : | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. SANGRE EN MATERIA FECAL - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 20 DETERM. OBSERVACIONES: CASSETTES INMUNOCROMATOGRAFIA CUALITATIVA PARA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN MATERIAL FECAL. |
| RENGLON 52 | : | DITIOTREITOL (DTT) REACTIVO BUFFER PARA ELECTROFORESIS, PRESENTACION X 5G. |
| RENGLON 53 | : | PROTEINASA K, 20 MG/ML, ACTIV> 600 MAU/ML. LIQUIDA Y MANTENIMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE. |
| RENGLON 54 | : | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 6 X 15CM (O APROXIMADO) - TIPO LATERAL - TRANSPARENTE - ESPESOR 30 µM - PRESENTACION ENVASE X 100UN. |
| RENGLON 55 | : | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 10 X 15CM (O APROXIMADO) - TIPO LATERAL - TRANSPARENTE - ESPESOR 30µM - PRESENTACION ENVASE X 100UN. |
| RENGLON 56 | : | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 24 X 36CM (O APROXIMADO) - TIPO LATERAL - TRANSPARENTE - ESPESOR 50µM - PRESENTACION ENVASE X 200UN. |
| RENGLON 57 | : | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 11 X 11MM (O APROXIMADO) - ESPESOR 60µM - PRESENTACION BOBINA X 200UN. |
| RENGLON 58 | : | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 60 X 100CM (O APROXIMADO) - TIPO DE LATERAL - TIPO CONSORCIO - PRESENTACION ENVASE X 10UN. |
| RENGLON 59 | : | BARBIJOS - TIPO 3M – PRESENTACION CAJA X 20 UNIDADES. |
| RENGLON 60 | : | HOJAS DE BISTURI; TIPO SWANN MORTON - NUMERO 22 - CAJA DE BISTURIES ESTÉRILES NRO 22 X 100 UNIDADES. |
| RENGLON 61 | : | TUBOS DE ENSAYO; TIPO EPPENDORFF - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 1,5MM - ACCESORIO TAPA A ROSCA - CAJA X 1000 UNIDADES. |
| RENGLON 62 | : | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO DOBLE AFORO 1ML. |
| RENGLON 63 | : | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO DOBLE AFORO 5ML. |
| RENGLON 64 | : | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO DOBLE AFORO 10ML. |
| RENGLON 65 | : | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO VIDRIO BOROSILICATO 1/100 X 1ML - PIPETA DE VIDRIO SEROLOGICA 1ML 1/100. |
| RENGLON 66 | : | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO VIDRIO BOROSILICATO 1/10 X 2ML - PIPETA DE VIDRIO SEROLOGICA 2ML 1/100. |
| RENGLON 67 | : | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - PIPETA DE VIDRIO VOLUMETRICA DOBLE AFORO 2ML. |
| RENGLON 68 | : | CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO LIMPIEZA DE TUBOS - MATERIAL CERDA - TAMAÑO CHICO. |
| RENGLON 69 | : | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO SMALL - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE SI. |
| RENGLON 70 | : | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO LARGE - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE SI. |
| RENGLON 71 | : | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO MEDIUM - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE SI. |
| RENGLON 72 | : | AGUJAS DESCARTABLES 21GX1"- 25/8 - CAJA POR 100 UNIDADES. |
| RENGLON 73 | : | JERINGAS 10 ML DESCARTABLES - CAJA POR 100 UNIDADES. |
| RENGLON 74 | : | HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMO ALGODON - OBSERVACIONES: HISOPOS ESTÉRILES, CABO MADERA LARGO. ENVASE X 1000 UNIDADES. |
| RENGLON 75 | : | CINTAS PARA MEDICION DE PH - CAJA X 100 UNIDADES. |
| RENGLON 76 | : | PIPETA GRADUADA TIPO SEROLÓGICA, DE MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD 5 ML., MEDIDA MÍNIMA 1/100 ML. |
| RENGLON 77 | : | PIPETA GRADUADA TIPO SEROLÓGICA, DE MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD 10 ML., MEDIDA MÍNIMA 1/100 ML. |
| RENGLON 78 | : | BOLSAS DE MATERIAL PLASTICO CON CIERRE HERMETICO TIPO ZIPLOC DE 5 X 10 CM O APROXIMADO. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES. |
| RENGLON 79 | : | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 10ML - GRADUACION AL MILÍMETRO - TAPA PLASTICA - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 10 ML. |
| RENGLON 80 | : | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION 10ML - TAPA SIN - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 500 ML. |
| RENGLON 81 | : | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 100ML - GRADUACION CON - TAPA SIN - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 100 ML. |
| RENGLON 82 | : | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 1000ML - GRADUACION CON - TAPA ESMERILADA - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO DE 1000 ML. |
| RENGLON 83 | : | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 100ML - GRADUACION SI. |
| RENGLON 84 | : | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 250ML - GRADUACION SI. |
| RENGLON 85 | : | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION SI. |
| RENGLON 86 | : | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 1000ML - GRADUACION SI. |
| RENGLON 87 | : | ERLENMEYER; TIPO BOCA ESMERILADA - CAPACIDAD 250ML - GRADUACION SI - ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO Y TAPON VIDRIO 250 ML. |
| RENGLON 88 | : | ERLENMEYER; TIPO BORDE ESMERILADO - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION SI - ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO Y TAPON VIDRIO 500 ML. |
| RENGLON 89 | : | CRISTALIZADOR DE VIDRIO 1000 ML. |
| RENGLON 90 | : | CRISTALIZADOR DE VIDRIO 500 ML. |
| RENGLON 91 | : | CRISTALIZADOR DE VIDRIO 250 ML. |
| RENGLON 92 | : | GRADILLAS P/LABORATORIO; MATERIAL METAL - MEDIDA DIAM. EXT. 20ML - GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA 20 TUBOS DE ENSAYO DE 20 ML. |
| RENGLON 93 | : | PAPEL DE FILTRO BANDA NEGRA - DIAMETRO 11 CM - CAJA X 100 UNIDADES. |
| RENGLON 94 | : | PAPEL DE FILTRO 50 X 50 - CAJA X 100 UNIDADES. |
| RENGLON 95 | : | ESPATULAS P/LABORATORIOS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 15CM – CON CUCHARA. |
| RENGLON 96 | : | ESPATULAS P/LABORATORIOS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 20CM – CON CUCHARA. |
| RENGLON 97 | : | VIAL; MATERIAL VIDRIO - TIPO C/TAPON - PRESENTACION KIT DE 50 ENVASE X 4ML (VIALES ROSCADOS DE 4 ML, CON TAPONES ROSCADOS PREENSAMBLADOS DE TOPE HUECO, CON SEPTAS DE PTFE/SILICONA, PARA AUTOSAMPLER SHIMADZU MODELO AOC 20I. P/N 221-34269-91 O COMPATIBLE). |
| RENGLON 98 | : | VIAL; MATERIAL VIDRIO - TIPO 2ML - PRESENTACION KIT X 100UN DE 2ML (VIALES DE 1.5/2 ML (32X11,6MM) DE VIDRIO CLARO CON SELLOS COMBINADOS DE 9MM, CON TAPA A ROSCA PERFORADA DE PP Y SEPTA RANURADA DE SILICONA BLANCA/ PTFE AZUL, PARA INYECTORES AUTOMATICOS MARCA SHIMADZU, N/P 14940 O COMPATIBLE. CAJA X 100 UNIDADES). |
| RENGLON 99 | : | VIAL; MATERIAL VIDRIO TRANSPARENTE - TIPO C/ROSCA - PRESENTACION KIT DE 100 UNIDADES DE 1,5ML (VIALES ROSCADOS DE 1,5 ML, CON TAPONES ROSCADOS PREENSABLADOS DE TOPE HUECO (TAMAÑO BOCA 8/425), CON SEPTAS DE PTFE/SILICONAS, PARA AUTOSAMPLER SHIMADZU MODELO AOC 20S. P/N 221-34274-91 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 100 | : | MEMBRANAS LISA NYLON 0.45 MIC 47 MM PARA EL SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO. |
| RENGLON 101 | : | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 1000 UN - MEDIDA 1,5ML - TIPO EPPENDORF. OBSERVACIONES: TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA PLANA, GRADUADO, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA E INHIBIDORES DE PCR. |
| RENGLON 102 | : | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 1000 UN - MEDIDA 0,2ML - TIPO PCR. OBSERVACIONES: TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA PLANA, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA E INHIBIDORES DE PCR. |
| RENGLON 103 | : | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 1000UN - MEDIDA 2ML - TIPO EPPENDORFF. OBSERVACIONES: TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA PLANA, GRADUADO, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA E INHIBIDORES DE PCR. |
| RENGLON 104 | : | GOTEROS; MATERIAL PLASTICO - TAPA SI - CAPACIDAD 100ML - GOTEROS - MATERIAL PLASTICO - CON TAPA - CAPACIDAD 100 ML. |
| RENGLON 105 | : | BARRAS MAGNETICAS; TIPO CILINDRICA - MATERIAL RESINA ANTIADHERENTE - DIMENSION 12 X 4MM. |
| RENGLON 106 | : | BARRAS MAGNETICAS; TIPO CILINDRICA - MATERIAL RESINA ANTIADHERENTE - DIMENSION 25 X 6MM. |
| RENGLON 107 | : | BARRAS MAGNETICAS; TIPO CILINDRICA - MATERIAL RESINA ANTIADHERENTE - DIMENSION 32 X4MM. |
| RENGLON 108 | : | PIPETAS DESCARTABLES; TIPO ESTERIL - USO LABORATORIO - CAPACIDAD 3ML - MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD - PIPETA PLASTICA PASTEUR 3 ML. |
| RENGLON 109 | : | PIPETAS DESCARTABLES; TIPO PASTEUR ESTERIL - USO BIOLOGIA MOLECULAR - CAPACIDAD 3ML - MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION 100 UNIDADES. |
| RENGLON 110 | : | FILMS DE CALIDAD ÓPTIMA PARA PLACAS DE 48 WELLS DE 0,1 ML COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. |
| RENGLON 111 | : | EMBUDOS P/LABORATORIOS; MATERIAL VIDRIO - DIAMETRO MENOR 9MM - DIAMETRO MAYOR 50MM - CAPACIDAD 20ML - EMBUDOS DE VIDRIO DE 5 CM DE DIAMETRO. |
| RENGLON 112 | : | MICROPUNTAS DE PIPETAS. TIPS CON FILTRO DE 10-200 UL. BOLSA X 1000 UNIDADES |
| RENGLON 113 | : | MICROPUNTAS DE PIPETAS. TIPS CON FILTRO DE 0,1-10 UL (CORTOS). BOLSA POR 1000 UNIDADES. |
| RENGLON 114 | : | MICROPUNTAS DE PIPETAS. TIPS CON FILTRO DE 100-1000 UL. BOLSA DE 1000 UNIDADES. |
| RENGLON 115 | : | PLACA DE TOQUE DE PORCELANA DE 12 ALVEOLOS. |
| RENGLON 116 | : | PLACAS DE 96 WELLS DE 0,2 ML COMPATIBLES CON SECUENCIADOR ABI 3500. |
| RENGLON 117 | : | PLACAS DE 48 WELLS DE 0,1 ML DE CALIDAD ÓPTIMA COMPATIBLE CON EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. |
| RENGLON 118 | : | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 10ML - PRESENTACION CAJA X 6UN - MATRACES VOLUMETRICOS DE 10 ML |
| RENGLON 119 | : | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 25ML - PRESENTACION CAJA X 6UN - MATRACES VOLUMETRICOS DE 25 ML. |
| RENGLON 120 | : | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 50ML - PRESENTACION UNIDAD - MATRACES VOLUMETRICOS DE 50 ML. |
| RENGLON 121 | : | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 100ML - PRESENTACION UNIDAD - MATRACES VOLUMETRICO DE 100 ML. |
| RENGLON 122 | : | JERINGA: MATERIAL VIDRIO – CAPACIDAD 5 MICROLITROS – TIPO HAMILTON. |
| RENGLON 123 | : | FILAMENTO IGNITOR PARA DETECTOR FID PARA CROMATOGRAFO GASEOSO. P/N 221-41847-93 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 124 | : | COLECTOR PARA DETECTOR DE IONIZACION POR LLAMA PARA CROMATOGRAFO GASEOSO, MODELO FID-17. P/N 221-39695-93 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 125 | : | LANA DE VIDRIO SILINIZADA, PARA INSERTOS DE VIDRIO Y COLUMNAS "SPLIT". PAQUETE DE 2 GRAMOS. P/N 221-48600 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 126 | : | FILAMENTO DE LA FUENTE DE IONIZACION PARA CROMATOGRAFO DE GASES. NUMERO DE PIEZA 225-10340-91 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 127 | : | COLUMNA CAPILAR FASE ESTACIONARIA SEMIPOLAR (5% DIPHENYL / 95% DIMETHYL POLISYLOXANE). 30M DE LONGITUD X 0,32MM DE DIAMETRO INTERNO X 0,25 µM DE ESPESOR DE FILM. |
| RENGLON 128 | : | INSERTO DE VIDRIO PARA SPME. NUMERO DE PIEZA 22279 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 129 | : | COLECTOR PARA DETECTOR FID. P/N 221-72322-91 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 130 | : | AJUSTADOR DE FERULAS DE GRAFITO, INYECTOR "SPLIT". P/N 221-41532-91 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 131 | : | FERULA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR DE CROMATOGRAFO GASEOSO. 0.5MM DE DIAMETRO INTERNO. PAQUETE POR 10 UNIDADES. P/N 221-32126-05 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 132 | : | FILAMENTO IGNITOR PARA CROMATOGRAFO GASEOSO MODELO GC-17. P/N 221-41847-91 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 133 | : | INSERTO DE VIDRIO "SPLIT". P/N 221-41444 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 134 | : | JET PARA DETECTOR FID-2010. P/N 221-48258-91 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 135 | : | O-RING STANDARD PARA INSERTO DE VIDRIO. P/N 036-11203-84 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 136 | : | POLARIZADOR PARA DETECTOR FID. P/N 221-42940-91 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 137 | : | TUERCA PARA CONEXION DE COLUMNA-DETECTOR FID. P/N 221-32705 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 138 | : | INSERTO DE VIDRIO "SPLIT". P/N 221-41444-01 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 139 | : | JERINGA PARA AUTOSAMPLER SHIMADZU AOC20I. 10 µL. |
| RENGLON 140 | : | FERULAS GVF-004, DE 0,25MM PARA QP-2010. N/P 670-15003-03 O COMPATIBLE. |
| RENGLON 141 | : | EQUIPO PARA FILTRACION SOLVENTES COMPLETO CON EMBUDO FILTRANTE TIPO BUCHER DE VIDRIO CON PLACA POROSA, PINZA METALICA, KITASATO. |
| RENGLON 142 | : | REP. Y ACC. P/MICROSCOPIOS, COLECTOR DE EVIDENCIAS DE RESIDUOS DE DISPARO, KIT POR CIEN (100) UNIDADES PARA MICROSCOPIO DE BARRIDO ELECTRÓNICO MODELO FEI MODELO QUANTA 450. STUB PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA DETERMINACIÓN DE RESIDUALES DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO, EN CONTENEDOR INDIVIDUAL. CON TACO DE ALUMINIO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON PIN DE 3,2 MM DE DIÁMETRO Y 8 MM DE LARGO, PARA MONTAJE EN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO. CON CINTA DE CARBONO ADHESIVA, TAMAÑO 12 MM DE DIÁMETRO. USO PARA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. PRESENTACIÓN EN GRANEL. LIBRE DE S, PB, SD, BA. ENVASADO EN SALA LIMPIA, LIBRES DE PARTÍCULAS DE CUALQUIER TIPO MAYOR A 0,2 UM. |
| RENGLON 143 | : | REPUESTO ACCESORIO PARA EQUIPO LABORATORIO. CAPILAR DE SILICA DE 36 CM DE LONGITUD. APTO ABI 3500. |
| RENGLON 144 | : | REPUESTO Y ACCESORIO PARA EQUIPO LABORATORIO; CONTENEDOR DE BUFFER ANODICO EQUIPO ANALIZADOR GENETICO APPLIED BIOSYSTEMS ABI 3500. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |
| RENGLON 145 | : | REPUESTO Y ACCESORIO PARA EQUIPO LABORATORIO; CONTENEDOR DE BUFFER CATODICO. EQUIPO ANALIZADOR GENETICO APPLIED BIOSYSTEMS ABI 3500. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |
| RENGLON 146 | : | REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO ANALIZADOR GENETICO - MARCA EQUIPO APPLIED BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 3500 - EQUIPO ANALIZADOR GENETICO. |
| RENGLON 147 | : | TIPS PARA QIAGILITY - CAJA X 10 UNIDADES. |
| RENGLON 148 | : | TIPS DE 200µL CON FILTRO PARA QIAGILITY. |
| RENGLON 149 | : | TIPS DE 50µL CON FILTRO (960) PARA QIAGILITY. |
| RENGLON 150 | : | TIPS DE 5ML CON FILTRO PARA QIAGILITY. |
| RENGLON 151 | : | EZ1 DNA INVESTIGATOR KIT (48) PARA EXTRACCION Y PURIFICACION DE ADN. TECNOLOGIA DE RESINAS MAGNETICAS EN CARTUCHOS. COMPATIBLE EZ1 ADVANCED XL. CAJA POR 48 DETERMINACIONES. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |
| RENGLON 152 | : | KIT PARA PURIFICAR MUESTRAS PARA TIPIFICACION DE DNA CON MAXWELL 16 R FORENSIC. |
| RENGLON 153 | : | PESA PATRON MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2: 1 PESA DE 200 G. |
| RENGLON 154 | : | PESAS PATRON PARA CALIBRACION DE LA SENSIBILIDAD DE A BALANA ANALITICA. MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2: 1 PESA DE 200 GRAMOS. |
| RENGLON 155 | : | JUEGOS DE PESAS PATRON. MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2. COMPOSICION (1 - 2 - 2,5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 500) MG. |
| RENGLON 156 | : | JUEGOS DE PESAS PATRON. MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2. COMPOSICION (1 - 2 - 2,5 - 10 - 20 - 50 - 100) MG. |
| RENGLON 157 | : | DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS Y PILETA. VER ANEXO 3. |

OBSERVACIONES O ANTECEDENTES DE INTERÉS

A. IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y EMBALAJES

LOS ARTÍCULOS DEBERÁN SER PRODUCTOS LEGÍTIMOS DE FÁBRICA, CERRADOS EN SUS ENVASES DE ORIGEN, DE PRIMERA CALIDAD CERTIFICADA, NUEVOS Y SIN USO, RESPETANDO CANTIDAD, CALIDAD Y TAMAÑO. LOS MISMOS DEBERÁN ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES, ASEGURANDO UNA EFICIENTE PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y PREVERÁN LA PROTECCIÓN NECESARIA PARA SU TRASLADO (CONTRA GOLPES, MANIPULEOS); COMO ASÍ TAMBIÉN PARA SU ESTIBA EN LOS RESPECTIVOS DEPÓSITOS. QUEDA A CARGO DEL ADJUDICADO EL COSTO Y DISEÑO DE LOS EMBALAJES

B. OTRAS CONSIDERACIONES:

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENSES – SITUADA EN AVDA ANTÁRTIDA ARGENTINA NRO 1480, CABA, (CP 1104), DE GENDARMERÍA NACIONAL JUNTO A LOS EFECTOS ADQUIRIDOS UNA GARANTÍA ESCRITA, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO, COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS Y A NOMBRE DE GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, QUE CUBRA TODO TIPO DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LA MISMA CONTEMPLARÁ LA SUSTITUCIÓN DE LOS EFECTOS DEFECTUOSOS, IMPUTABLES A LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE ESTOS.

DE ENCONTRARSE UNO DE LOS PRODUCTOS Y/O LOTE DEFECTUOSO DENTRO DE LA ENTREGA, LA EMPRESA REEMPLAZARÁ LA CANTIDAD AFECTADA POR OTRAS DE IDÉNTICA CONDICIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS.

ANEXO 1

ANEXO 2

LA DUCHA CON LAVAOJOS DE SEGURIDAD DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL ANSI Z358.1-2004, DEBIENDO PROPORCIONAR UN CAUDAL DE AGUA POTABLE SUFICIENTE PARA EMPAPAR AL USUARIO COMPLETA E INMEDIATAMENTE.

EL CABEZAL DEBE TENER UN DIÁMETRO SUFICIENTE PARA IMPREGNAR TOTALMENTE AL SUJETO (200 MM), CON ORIFICIOS GRANDES QUE IMPIDAN SU OBSTRUCCIÓN POR LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS CALCÁREOS.  LA DISTANCIA DESDE EL SUELO A LA BASE DEL CABEZAL DE LA DUCHA DEBE PERMITIR EL ACOMODO DE LA PERSONA ERGUIDA. LA VÁLVULA DE APERTURA DEBE SER DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO, POR LO QUE NO DEBEN UTILIZARSE LOS GRIFOS CONVENCIONALES. EL PULSADOR/ACCIONADOR DEBE SER FÁCILMENTE ALCANZABLE. LOS MODELOS MÁS ADECUADOS SON AQUELLOS QUE TIENEN UN ACCIONADOR TRIANGULAR UNIDO AL SISTEMA MEDIANTE UNA BARRA FIJA (MEJOR QUE CON CADENA).

LAS LLAVES DE PASO DE AGUA DE LA INSTALACIÓN DEBEN ESTAR SITUADAS DE FORMA TAL QUE NO PUEDAN SER CERRADAS POR PERSONAL NO AUTORIZADO.

LOS LAVAOJOS DEBE PERMITIR LA DESCONTAMINACIÓN RÁPIDA Y EFICAZ DE LOS OJOS. DEBIENDO ESTAR CONSTITUIDO BÁSICAMENTE POR DOS ROCIADORES O BOQUILLAS SEPARADAS ENTRE 100 Y 200 MM CAPACES DE PROPORCIONAR UN CHORRO DE AGUA POTABLE PARA LAVAR LOS OJOS O LA CARA.

UNA PILETA, DE 250 A 350 MM, PROVISTA DEL CORRESPONDIENTE DESAGÜE, DE UN SISTEMA DE FIJACIÓN AL SUELO O A LA PARED Y DE UN ACCIONADOR DE PIE (PEDAL) O DE CODO (EL CHORRO PROPORCIONADO POR LAS BOQUILLAS DEBE SER DE BAJA PRESIÓN PARA NO PROVOCAR DAÑO O DOLOR INNECESARIO).

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº AZ 8-1075/61 (LICITACION PRIVADA NRO   /18)

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO UNITARIO $ | PRECIO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD | ROPA DESCARTABLE, ELEMENTO OVEROL- ESPECIFICACIONES CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS TIPO TYVEK. OBSERVACIONES: TALLE L. VER DISEÑO EN ANEXO 2. |  |  |  |
| 2 | UNIDAD | ROPA DESCARTABLE, ELEMENTO OVEROL- ESPECIFICACIONES CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS TIPO TYVEK. OBSERVACIONES: TALLE XL. VER DISEÑO EN ANEXO 2. |  |  |  |
| 4 | UNIDAD | GUANTES DE PROTECCION P/QUIMICOS - MATERIAL ACRILONITRILO - TAMAÑO MEDIANO - POR PAR. |  |  |  |
| 5 | UNIDAD | COLUMNAS Y SIST.DE PURIFICACION; ELEMENTO MICROCON 100 - APLICACION PURIFICACION ADN - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR - MATERIAL MINIPREPARACIONES - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. OBSERVACIONES: DE 100 MICROLITROS. |  |  |  |
| 6 | UNIDAD | COLUMNAS DE PURIFICACION Y CONCENTRACION DE PRODUCTOS DE PCR. KIT POR 50 REACCIONES. |  |  |  |
| 7 | UNIDAD | COMPUESTO QUIMICO TETRACOSANO – ESTADO SOLIDO – CONCENTRACION/PUREZA 99 % - PRESENTACION ENVASE POR 25 GRAMOS – CALIDAD CROMATOGRAFICA. |  |  |  |
| 8 | LITRO | COMPUESTOS HALOGENADOS; COMPUESTO QUIMICO CLOROFORMO - ESTADO SOLUCION - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1L - CALIDAD PRO ANALISIS. |  |  |  |
| 9 | UNIDAD | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SECUENCIADOR AUTOMATICO - MARCA EQUIPO APLIED BIOSYSTEMS - NOMBRE DEL PRODUCTO FORMAMIDA DESIONIZADA. OBSERVACIONES: FORMAMIDA DEIONIZADA 25 ML. |  |  |  |
| 10 | UNIDAD | KIT DE 200 DETERMINACIONES PARA CUANTIFICAR ADN HUMANO TOTAL, MEDIANTE LA QUIMICA DE TAQMAN CON SENSIBILIDAD: 23 PG. COMPATIBLE STEPONE. |  |  |  |
| 11 | UNIDAD | MARCADOR DE PESO MOLECULAR LIZ 600, DE 20 A 600 PB QUE PERMITA NORMALIZACION (DEBIENDO SER COMPATIBLE CON EL RENGLON 41). |  |  |  |
| 12 | UNIDAD | BUFFER G2 (260/250) KG PARA EZ1. |  |  |  |
| 13 | UNIDAD | BUFFER MTL PARA EZ1. |  |  |  |
| 14 | KG | SALES; COMPUESTO QUIMICO TARTRATO DOBLE SODIO POTASICO - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - CONCENTRACIÓN/PUREZA 99% - PRESENTACIÓN ENVASE X 1KG - GRADO HIDRATACIÓN ANHIDRO. |  |  |  |
| 15 | UNIDAD | SALES; COMPUESTO QUIMICO TIOCIANATO DE AMONIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACIÓN ENVASE X 250GR - GRADO HIDRATACIÓN ANHIDRO. |  |  |  |
| 16 | UNIDAD | SALES; COMPUESTO QUIMICO CLORURO DE COBALTO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - CONCENTRACIÓN/PUREZA 99% - PRESENTACIÓN ENVASE X 100GR - GRADO HIDRATACIÓN ANHIDRO. |  |  |  |
| 17 | UNIDAD | SALES; COMPUESTO QUIMICO CLORURO DE BARIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 100GR - GRADO HIDRATACION DIHIDRATADO. |  |  |  |
| 18 | UNIDAD | SALES; COMPUESTO QUIMICO SULFATO DE COBRE II - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 500GR - GRADO HIDRATACION PENTAHIDRATADO. |  |  |  |
| 19 | UNIDAD | NITRATO DE PLATA PARA ANALISIS X 250 GR. |  |  |  |
| 20 | LITRO | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ETANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |  |  |  |
| 21 | LITRO | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO ISOPROPANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L |  |  |  |
| 22 | LITRO | COMP. HIDROXILADOS Y ALCOHOLES; COMPUESTO QUIMICO METANOL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |  |  |  |
| 23 | LITRO | ALCOHOL METILICO CALIDAD HPLC BOTELLA X LITRO. |  |  |  |
| 24 | LITRO | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. SULFURICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |  |  |  |
| 25 | LITRO | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. NITRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 65% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |  |  |  |
| 26 | LITRO | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO ACIDO ACETICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PROANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |  |  |  |
| 27 | LITRO | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. ACETICO GLACIAL - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD HPLC - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |  |  |  |
| 28 | LITRO | ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. CLORHIDRICO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD HPLC - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |  |  |  |
| 29 | LITRO | COMPUESTO QUÍMICO ACETONA GRADO PESTICIDA – ESTADO LIQUIDO – CONCENTRACIÓN/PUREZA 100% - PRESENTACIÓN ENVASE POR 1 LITRO. |  |  |  |
| 30 | LITRO | ALDEHÍDOS Y CETONAS COMPUESTO QUÍMICO ACETONA – ESTADO LÍQUIDO–CALIDAD PRO ANÁLISIS–CON/PUREZA 100% - PRESENTACIÓN ENVASE POR 1 LITRO. |  |  |  |
| 31 | UNIDAD | ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO PARADIMETILAMINOBENZALDEHIDO – ESTADO SOLIDO – CALIDAD PRO ANALISIS – CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 100GR. |  |  |  |
| 32 | LITRO | ALDEHIDOS Y CETONAS; COMPUESTO QUIMICO FORMALDEHIDO - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 98% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |  |  |  |
| 33 | UNIDAD | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE SODIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 250GR. |  |  |  |
| 34 | KGR | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE SODIO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD PRO-ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 99,9% - PRESENTACION ENVASE X 1 KGR. |  |  |  |
| 35 | LITRO | BASES; COMPUESTO QUIMICO HIDROXIDO DE AMONIO – ESTADO LIQUIDO – CALIDAD PROANALISIS – CONCENTRACION/PUREZA 30% - PRESENTACION ENVASE X 1L. |  |  |  |
| 36 | UNIDAD | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE: COMPUESTO QUIMICO LUMINOL - ESTADO SOLIDO CALIDAD BIOLOGICA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 25 GRAMOS, CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |  |  |  |
| 37 | UNIDAD | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO FENOLFTALEINA - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - PRESENTACIÓN ENVASE X 25GR. |  |  |  |
| 38 | UNIDAD | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO YODO RESUBLIMADO - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD PRO ANÁLISIS - PRESENTACIÓN ENVASE X 100GR. |  |  |  |
| 39 | UNIDAD | POLIMERO INERTE, COMPUESTO QUIMICO POP 4 - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR- ENVASE POR 7 ML. MATRIZ DE SEPARACION DE ADN, POP 4, PARA ABI 3500. |  |  |  |
| 40 | LITRO | CÍCLICO Y HETEROCÍCLICO SIMPLE: COMPUESTO QUÍMICO TOLUENO – ESTADO LÍQUIDO – CALIDAD PRO ANÁLISIS – CONCENTRACIÓN/PUREZA 100% - PRESENTACIÓN ENVASE POR 1 LITRO. |  |  |  |
| 41 | UNIDAD | KIT PARA DETERMINAR COMO MINIMO 12 MARCADORES STR DE CROMOSOMA X. |  |  |  |
| 42 | UNIDAD | KIT PARA DETERMINAR COMO MINIMO 21 MARCADORES AUTOSOMICOS QUE INCLUYAN LOS 20 DE CODIS, MARCADOR DE GENERO AMELOGENINA. PARA 200 DETERMINACIONES (DEBIENDO SER COMPATIBLE CON EL RENGLON 10). |  |  |  |
| 43 | UNIDAD | KIT PARA DETERMINAR COMO MINIMO 23 MARCADORES DE STRS DE CROMOSOMA Y, OPTIMIZADO PARA MUESTRAS FORENSES CON BAJA CONCENTRACION DE ADN. |  |  |  |
| 44 | UNIDAD | COLUMNAS Y SIST.DE PURIFICACION; ELEMENTO KIT AISLAMIENTO ADN - APLICACION EXTRACCION Y PURIFICACION ADN - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR - MATERIAL SILICA GEL - PRESENTACION ENVASE X 50COL. OBSERVACIONES: KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN DE TEJIDOS TEMPERATURA DE REACCION ENTRE TEMP AMBIENTE Y 56 °C. |  |  |  |
| 45 | UNIDAD | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE YODURO DE POTASIO - USO PRO ANÁLISIS - PRESENTACIÓN ENVASE X 100GR. |  |  |  |
| 46 | UNIDAD | FAST BLUE – USO PERICIA – ESTADO SOLIDO – PRESENTACION ENVASE POR 10 GRAMOS. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |  |  |  |
| 47 | UNIDAD | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTIGENO PROSTATICO - USO PERICIA - PRESENTACION ENVASE X 20 DETERM. OBSERVACIONES: CASSETTES INMUNOCROMATOGRAFIA SEMICUANTITATIVA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO. |  |  |  |
| 48 | UNIDAD | KIT PARA CUANTIFICAR ADN DE CROMOSOMA "Y" PARA 200 DETERMINACIONES MEDIANTE LA QUIMICA DE TAQMAN CON UNA SENSIBILIDAD DE 23 PG. COMPATIBLE CON EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. CAJAS FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA COMO MINIMO DE 6 MESES. |  |  |  |
| 49 | UNIDAD | KIT PARA CUANTIFICAR ADN TOTAL PARA 200 DETERMINACIONES MEDIANTE LA QUIMICA DE TAQMAN CON UNA SENSIBILIDAD DE 23 PG. COMPATIBLE CON EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. CAJAS FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA COMO MINIMO DE 6 MESES. |  |  |  |
| 50 | UNIDAD | SEPTAS DE GOMA PARA PLACAS DE 96 WELLS DE 0,2 ML COMPATIBLES CON SECUENCIADOR ABI 3500. |  |  |  |
| 51 | UNIDAD | REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CLORURO FERRICO - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 250GR. |  |  |  |
| 52 | KGR | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET. SANGRE EN MATERIA FECAL - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 20 DETERM. OBSERVACIONES: CASSETTES INMUNOCROMATOGRAFIA CUALITATIVA PARA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN MATERIAL FECAL. |  |  |  |
| 53 | UNIDAD | DITIOTREITOL (DTT) REACTIVO BUFFER PARA ELECTROFORESIS, PRESENTACION X 5G. |  |  |  |
| 54 | UNIDAD | PROTEINASA K, 20 MG/ML, ACTIV> 600 MAU/ML. LIQUIDA Y MANTENIMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE. |  |  |  |
| 55 | UNIDAD | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 6 X 15CM (O APROXIMADO) - TIPO LATERAL - TRANSPARENTE - ESPESOR 30 µM - PRESENTACION ENVASE X 100UN. |  |  |  |
| 56 | UNIDAD | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 10 X 15CM (O APROXIMADO) - TIPO LATERAL - TRANSPARENTE - ESPESOR 30µM - PRESENTACION ENVASE X 100UN. |  |  |  |
| 57 | UNIDAD | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 24 X 36CM (O APROXIMADO) - TIPO LATERAL - TRANSPARENTE - ESPESOR 50µM - PRESENTACION ENVASE X 200UN. |  |  |  |
| 58 | UNIDAD | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 11 X 11MM (O APROXIMADO) - ESPESOR 60µM - PRESENTACION BOBINA X 200UN. |  |  |  |
| 59 | UNIDAD | BOLSAS DE POLIETILENO; TAMAÑO 60 X 100CM (O APROXIMADO) - TIPO DE LATERAL - TIPO CONSORCIO - PRESENTACION ENVASE X 10UN. |  |  |  |
| 60 | UNIDAD | BARBIJOS - TIPO 3M – PRESENTACION CAJA X 20 UNIDADES. |  |  |  |
| 61 | UNIDAD | HOJAS DE BISTURI; TIPO SWANN MORTON - NUMERO 22 - CAJA DE BISTURIES ESTÉRILES NRO 22 X 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 62 | UNIDAD | TUBOS DE ENSAYO; TIPO EPPENDORFF - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 1,5MM - ACCESORIO TAPA A ROSCA - CAJA X 1000 UNIDADES. |  |  |  |
| 63 | UNIDAD | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO DOBLE AFORO 1ML. |  |  |  |
| 64 | UNIDAD | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO DOBLE AFORO 5ML. |  |  |  |
| 65 | UNIDAD | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO DOBLE AFORO 10ML. |  |  |  |
| 66 | UNIDAD | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO VIDRIO BOROSILICATO 1/100 X 1ML - PIPETA DE VIDRIO SEROLOGICA 1ML 1/100. |  |  |  |
| 67 | UNIDAD | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - TIPO VIDRIO BOROSILICATO 1/10 X 2ML - PIPETA DE VIDRIO SEROLOGICA 2ML 1/100. |  |  |  |
| 68 | UNIDAD | PIPETAS DE VIDRIO; USO LABORATORIO - PIPETA DE VIDRIO VOLUMETRICA DOBLE AFORO 2ML. |  |  |  |
| 69 | UNIDAD | CEPILLOS P/LABORATORIO; TIPO LIMPIEZA DE TUBOS - MATERIAL CERDA - TAMAÑO CHICO. |  |  |  |
| 70 | UNIDAD | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO SMALL - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE SI. |  |  |  |
| 71 | UNIDAD | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO LARGE - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE SI. |  |  |  |
| 72 | UNIDAD | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO MEDIUM - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE SI. |  |  |  |
| 73 | UNIDAD | AGUJAS DESCARTABLES 21GX1"- 25/8 - CAJA POR 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 74 | UNIDAD | JERINGAS 10 ML DESCARTABLES - CAJA POR 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 75 | UNIDAD | HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMO ALGODON - OBSERVACIONES: HISOPOS ESTÉRILES, CABO MADERA LARGO. ENVASE X 1000 UNIDADES. |  |  |  |
| 76 | UNIDAD | CINTAS PARA MEDICION DE PH - CAJA X 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 77 | UNIDAD | PIPETA GRADUADA TIPO SEROLÓGICA, DE MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD 5 ML., MEDIDA MÍNIMA 1/100 ML. |  |  |  |
| 78 | UNIDAD | PIPETA GRADUADA TIPO SEROLÓGICA, DE MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD 10 ML., MEDIDA MÍNIMA 1/100 ML. |  |  |  |
| 79 | UNIDAD | BOLSAS DE MATERIAL PLASTICO CON CIERRE HERMETICO TIPO ZIPLOC DE 5 X 10 CM O APROXIMADO. PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 80 | UNIDAD | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 10ML - GRADUACION AL MILÍMETRO - TAPA PLASTICA - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 10 ML. |  |  |  |
| 81 | UNIDAD | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION 10ML - TAPA SIN - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 500 ML. |  |  |  |
| 82 | UNIDAD | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 100ML - GRADUACION CON - TAPA SIN - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 100 ML. |  |  |  |
| 83 | UNIDAD | PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 1000ML - GRADUACION CON - TAPA ESMERILADA - BASE PLASTICA - PROBETA DE VIDRIO DE 1000 ML. |  |  |  |
| 84 | UNIDAD | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 100ML - GRADUACION SI. |  |  |  |
| 85 | UNIDAD | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 250ML - GRADUACION SI. |  |  |  |
| 86 | UNIDAD | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION SI. |  |  |  |
| 87 | UNIDAD | VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 1000ML - GRADUACION SI. |  |  |  |
| 87 | UNIDAD | ERLENMEYER; TIPO BOCA ESMERILADA - CAPACIDAD 250ML - GRADUACION SI - ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO Y TAPON VIDRIO 250 ML. |  |  |  |
| 88 | UNIDAD | ERLENMEYER; TIPO BORDE ESMERILADO - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION SI - ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO Y TAPON VIDRIO 500 ML. |  |  |  |
| 89 | UNIDAD | CRISTALIZADOR DE VIDRIO 1000 ML. |  |  |  |
| 90 | UNIDAD | CRISTALIZADOR DE VIDRIO 500 ML. |  |  |  |
| 91 | UNIDAD | CRISTALIZADOR DE VIDRIO 250 ML. |  |  |  |
| 92 | UNIDAD | GRADILLAS P/LABORATORIO; MATERIAL METAL - MEDIDA DIAM. EXT. 20ML - GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA 20 TUBOS DE ENSAYO DE 20 ML. |  |  |  |
| 93 | UNIDAD | PAPEL DE FILTRO BANDA NEGRA - DIAMETRO 11 CM - CAJA X 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 94 | UNIDAD | PAPEL DE FILTRO 50 X 50 - CAJA X 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 95 | UNIDAD | ESPATULAS P/LABORATORIOS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 15CM – CON CUCHARA. |  |  |  |
| 96 | UNIDAD | ESPATULAS P/LABORATORIOS; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TAMAÑO 20CM – CON CUCHARA. |  |  |  |
| 97 | UNIDAD | VIAL; MATERIAL VIDRIO - TIPO C/TAPON - PRESENTACION KIT DE 50 ENVASE X 4ML (VIALES ROSCADOS DE 4 ML, CON TAPONES ROSCADOS PREENSAMBLADOS DE TOPE HUECO, CON SEPTAS DE PTFE/SILICONA, PARA AUTOSAMPLER SHIMADZU MODELO AOC 20I. P/N 221-34269-91 O COMPATIBLE). |  |  |  |
| 98 | UNIDAD | VIAL; MATERIAL VIDRIO - TIPO 2ML - PRESENTACION KIT X 100UN DE 2ML (VIALES DE 1.5/2 ML (32X11,6MM) DE VIDRIO CLARO CON SELLOS COMBINADOS DE 9MM, CON TAPA A ROSCA PERFORADA DE PP Y SEPTA RANURADA DE SILICONA BLANCA/ PTFE AZUL, PARA INYECTORES AUTOMATICOS MARCA SHIMADZU, N/P 14940 O COMPATIBLE. CAJA X 100 UNIDADES). |  |  |  |
| 99 | UNIDAD | VIAL; MATERIAL VIDRIO TRANSPARENTE - TIPO C/ROSCA - PRESENTACION KIT DE 100 UNIDADES DE 1,5ML (VIALES ROSCADOS DE 1,5 ML, CON TAPONES ROSCADOS PREENSABLADOS DE TOPE HUECO (TAMAÑO BOCA 8/425), CON SEPTAS DE PTFE/SILICONAS, PARA AUTOSAMPLER SHIMADZU MODELO AOC 20S. P/N 221-34274-91 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 100 | UNIDAD | MEMBRANAS LISA NYLON 0.45 MIC 47 MM PARA EL SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO. |  |  |  |
| 101 | UNIDAD | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 1000 UN - MEDIDA 1,5ML - TIPO EPPENDORF. OBSERVACIONES: TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA PLANA, GRADUADO, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA E INHIBIDORES DE PCR. |  |  |  |
| 102 | UNIDAD | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 1000 UN - MEDIDA 0,2ML - TIPO PCR. OBSERVACIONES: TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA PLANA, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA E INHIBIDORES DE PCR. |  |  |  |
| 103 | UNIDAD | MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 1000UN - MEDIDA 2ML - TIPO EPPENDORFF. OBSERVACIONES: TUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA PLANA, GRADUADO, LIBRES DE ADN, DNASA, RNASA E INHIBIDORES DE PCR. |  |  |  |
| 104 | UNIDAD | GOTEROS; MATERIAL PLASTICO - TAPA SI - CAPACIDAD 100ML - GOTEROS - MATERIAL PLASTICO - CON TAPA - CAPACIDAD 100 ML. |  |  |  |
| 105 | UNIDAD | BARRAS MAGNETICAS; TIPO CILINDRICA - MATERIAL RESINA ANTIADHERENTE - DIMENSION 12 X 4MM. |  |  |  |
| 106 | UNIDAD | BARRAS MAGNETICAS; TIPO CILINDRICA - MATERIAL RESINA ANTIADHERENTE - DIMENSION 25 X 6MM. |  |  |  |
| 107 | UNIDAD | BARRAS MAGNETICAS; TIPO CILINDRICA - MATERIAL RESINA ANTIADHERENTE - DIMENSION 32 X4MM. |  |  |  |
| 108 | UNIDAD | PIPETAS DESCARTABLES; TIPO ESTERIL - USO LABORATORIO - CAPACIDAD 3ML - MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION UNIDAD - PIPETA PLASTICA PASTEUR 3 ML. |  |  |  |
| 109 | UNIDAD | PIPETAS DESCARTABLES; TIPO PASTEUR ESTERIL - USO BIOLOGIA MOLECULAR - CAPACIDAD 3ML - MATERIAL PLASTICO - PRESENTACION 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 110 | UNIDAD | FILMS DE CALIDAD ÓPTIMA PARA PLACAS DE 48 WELLS DE 0,1 ML COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. |  |  |  |
| 111 | UNIDAD | EMBUDOS P/LABORATORIOS; MATERIAL VIDRIO - DIAMETRO MENOR 9MM - DIAMETRO MAYOR 50MM - CAPACIDAD 20ML - EMBUDOS DE VIDRIO DE 5 CM DE DIAMETRO. |  |  |  |
| 112 | UNIDAD | MICROPUNTAS DE PIPETAS. TIPS CON FILTRO DE 10-200 UL. BOLSA X 1000 UNIDADES |  |  |  |
| 113 | UNIDAD | MICROPUNTAS DE PIPETAS. TIPS CON FILTRO DE 0,1-10 UL (CORTOS). BOLSA POR 1000 UNIDADES. |  |  |  |
| 114 | UNIDAD | MICROPUNTAS DE PIPETAS. TIPS CON FILTRO DE 100-1000 UL. BOLSA DE 1000 UNIDADES. |  |  |  |
| 115 | UNIDAD | PLACA DE TOQUE DE PORCELANA DE 12 ALVEOLOS. |  |  |  |
| 116 | UNIDAD | PLACAS DE 96 WELLS DE 0,2 ML COMPATIBLES CON SECUENCIADOR ABI 3500. |  |  |  |
| 117 | UNIDAD | PLACAS DE 48 WELLS DE 0,1 ML DE CALIDAD ÓPTIMA COMPATIBLE CON EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE. |  |  |  |
| 118 | UNIDAD | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 10ML - PRESENTACION CAJA X 6UN - MATRACES VOLUMETRICOS DE 10 ML |  |  |  |
| 119 | UNIDAD | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 25ML - PRESENTACION CAJA X 6UN - MATRACES VOLUMETRICOS DE 25 ML. |  |  |  |
| 120 | UNIDAD | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 50ML - PRESENTACION UNIDAD - MATRACES VOLUMETRICOS DE 50 ML. |  |  |  |
| 121 | UNIDAD | MATRAZ; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 100ML - PRESENTACION UNIDAD - MATRACES VOLUMETRICO DE 100 ML. |  |  |  |
| 122 | UNIDAD | JERINGA: MATERIAL VIDRIO – CAPACIDAD 5 MICROLITROS – TIPO HAMILTON. |  |  |  |
| 123 | UNIDAD | FILAMENTO IGNITOR PARA DETECTOR FID PARA CROMATOGRAFO GASEOSO. P/N 221-41847-93 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 124 | UNIDAD | COLECTOR PARA DETECTOR DE IONIZACION POR LLAMA PARA CROMATOGRAFO GASEOSO, MODELO FID-17. P/N 221-39695-93 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 125 | UNIDAD | LANA DE VIDRIO SILINIZADA, PARA INSERTOS DE VIDRIO Y COLUMNAS "SPLIT". PAQUETE DE 2 GRAMOS. P/N 221-48600 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 126 | GR | FILAMENTO DE LA FUENTE DE IONIZACION PARA CROMATOGRAFO DE GASES. NUMERO DE PIEZA 225-10340-91 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 127 | UNIDAD | COLUMNA CAPILAR FASE ESTACIONARIA SEMIPOLAR (5% DIPHENYL / 95% DIMETHYL POLISYLOXANE). 30M DE LONGITUD X 0,32MM DE DIAMETRO INTERNO X 0,25 µM DE ESPESOR DE FILM. |  |  |  |
| 128 | UNIDAD | INSERTO DE VIDRIO PARA SPME. NUMERO DE PIEZA 22279 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 129 | UNIDAD | COLECTOR PARA DETECTOR FID. P/N 221-72322-91 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 130 | UNIDAD | AJUSTADOR DE FERULAS DE GRAFITO, INYECTOR "SPLIT". P/N 221-41532-91 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 131 | UNIDAD | FERULA DE GRAFITO PARA COLUMNA CAPILAR DE CROMATOGRAFO GASEOSO. 0.5MM DE DIAMETRO INTERNO. PAQUETE POR 10 UNIDADES. P/N 221-32126-05 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 132 | UNIDAD | FILAMENTO IGNITOR PARA CROMATOGRAFO GASEOSO MODELO GC-17. P/N 221-41847-91 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 133 | UNIDAD | INSERTO DE VIDRIO "SPLIT". P/N 221-41444 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 134 | UNIDAD | JET PARA DETECTOR FID-2010. P/N 221-48258-91 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 135 | UNIDAD | O-RING STANDARD PARA INSERTO DE VIDRIO. P/N 036-11203-84 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 136 | UNIDAD | POLARIZADOR PARA DETECTOR FID. P/N 221-42940-91 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 137 | UNIDAD | TUERCA PARA CONEXION DE COLUMNA-DETECTOR FID. P/N 221-32705 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 138 | UNIDAD | INSERTO DE VIDRIO "SPLIT". P/N 221-41444-01 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 139 | UNIDAD | JERINGA PARA AUTOSAMPLER SHIMADZU AOC20I. 10 µL. |  |  |  |
| 140 | UNIDAD | FERULAS GVF-004, DE 0,25MM PARA QP-2010. N/P 670-15003-03 O COMPATIBLE. |  |  |  |
| 141 | UNIDAD | EQUIPO PARA FILTRACION SOLVENTES COMPLETO CON EMBUDO FILTRANTE TIPO BUCHER DE VIDRIO CON PLACA POROSA, PINZA METALICA, KITASATO. |  |  |  |
| 142 | UNIDAD | REP. Y ACC. P/MICROSCOPIOS, COLECTOR DE EVIDENCIAS DE RESIDUOS DE DISPARO, KIT POR CIEN (100) UNIDADES PARA MICROSCOPIO DE BARRIDO ELECTRÓNICO MODELO FEI MODELO QUANTA 450. STUB PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA DETERMINACIÓN DE RESIDUALES DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO, EN CONTENEDOR INDIVIDUAL. CON TACO DE ALUMINIO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON PIN DE 3,2 MM DE DIÁMETRO Y 8 MM DE LARGO, PARA MONTAJE EN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO. CON CINTA DE CARBONO ADHESIVA, TAMAÑO 12 MM DE DIÁMETRO. USO PARA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. PRESENTACIÓN EN GRANEL. LIBRE DE S, PB, SD, BA. ENVASADO EN SALA LIMPIA, LIBRES DE PARTÍCULAS DE CUALQUIER TIPO MAYOR A 0,2 UM. |  |  |  |
| 143 | UNIDAD | REPUESTO ACCESORIO PARA EQUIPO LABORATORIO. CAPILAR DE SILICA DE 36 CM DE LONGITUD. APTO ABI 3500. |  |  |  |
| 144 | UNIDAD | REPUESTO Y ACCESORIO PARA EQUIPO LABORATORIO; CONTENEDOR DE BUFFER ANODICO EQUIPO ANALIZADOR GENETICO APPLIED BIOSYSTEMS ABI 3500. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |  |  |  |
| 145 | UNIDAD | REPUESTO Y ACCESORIO PARA EQUIPO LABORATORIO; CONTENEDOR DE BUFFER CATODICO. EQUIPO ANALIZADOR GENETICO APPLIED BIOSYSTEMS ABI 3500. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |  |  |  |
| 146 | UNIDAD | REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO ANALIZADOR GENETICO - MARCA EQUIPO APPLIED BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 3500 - EQUIPO ANALIZADOR GENETICO. |  |  |  |
| 147 | UNIDAD | TIPS PARA QIAGILITY - CAJA X 10 UNIDADES. |  |  |  |
| 148 | UNIDAD | TIPS DE 200µL CON FILTRO PARA QIAGILITY. |  |  |  |
|  | UNIDAD | TIPS DE 50µL CON FILTRO (960) PARA QIAGILITY. |  |  |  |
| 149 | UNIDAD | TIPS DE 5ML CON FILTRO PARA QIAGILITY. |  |  |  |
| 150 | UNIDAD | EZ1 DNA INVESTIGATOR KIT (48) PARA EXTRACCION Y PURIFICACION DE ADN. TECNOLOGIA DE RESINAS MAGNETICAS EN CARTUCHOS. COMPATIBLE EZ1 ADVANCED XL. CAJA POR 48 DETERMINACIONES. CON FECHA DE VENCIMIENTO A LA ENTREGA NO MENOR AL AÑO. |  |  |  |
| 151 | UNIDAD | KIT PARA PURIFICAR MUESTRAS PARA TIPIFICACION DE DNA CON MAXWELL 16 R FORENSIC. |  |  |  |
| 152 | UNIDAD | PESA PATRON MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2: 1 PESA DE 200 G. |  |  |  |
| 153 | UNIDAD | PESAS PATRON PARA CALIBRACION DE LA SENSIBILIDAD DE A BALANA ANALITICA. MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2: 1 PESA DE 200 GRAMOS. |  |  |  |
| 154 | UNIDAD | JUEGOS DE PESAS PATRON. MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2. COMPOSICION (1 - 2 - 2,5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 500) MG. |  |  |  |
| 155 | UNIDAD | JUEGOS DE PESAS PATRON. MATERIAL ACERO INOXIDABLE, CLASE E2. COMPOSICION (1 - 2 - 2,5 - 10 - 20 - 50 - 100) MG. |  |  |  |
| 156 | UNIDAD | DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS Y PILETA. VER ANEXO 3. |  |  |  |
| 157 | UNIDAD | ROPA DESCARTABLE, ELEMENTO OVEROL- ESPECIFICACIONES CON PUÑO Y CAPUCHA ELASTICOS TIPO TYVEK. OBSERVACIONES: TALLE L. VER DISEÑO EN ANEXO 2. |  |  |  |

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Director Nacional de Gendarmería Subdirector Nacional de Gendarmería | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Director Nacional de Gendarmería | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Director General de Campo Comandante de Región Secretario General Director del Servicio Administrativo Financiero Jefe de Gabinete DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Director General de Campo Comandante de Región Secretario General Director del Servicio Administrativo Financiero Jefe de Gabinete DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Directores de Áreas Directores de II FF y CC Formación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Directores de Áreas Directores de II FF y CC Formación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Jefe Zona Jefe Destacamento Móvil Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Jefe Zona Jefe Destacamento Móvil Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Jefe del Centro Asistencial Jefe UTAC – DNG | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Director del Servicio Administrativo Financiero | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Jefe Un Reconocimiento y OO EE | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Jefe Un Reconocimiento y OO EE | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |
| Jefe Unidad de Frontera Jefe Unidad Especial de Seguridad Jefe Escuadrón Vial | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: | Jefe de Agrupación | Nombre y Apellido: Jerarquía: DNI: |

ANEXO VII

Declaración jurada de domicilio especial

Artículo 13, incisos e) y f) Disposición ONC 63-E/2016

| CUIT : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| DOMICILIO FÍSICO |  |
| DOMICILIO ELECTRÓNICO ESPECIAL |  |

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los datos detallados en el presente ANEXO son los correspondientes al domicilio especial y al domicilio electrónico especial descriptos en el Artículo 13, incisos e) y f) Disposición ONC 63-E/2016, y su modificatoria Disposición ONC 6-E/2018, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL