PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| UTAC DICIEFOR – UOC N° 037-105 |
| DOMICILIO: Avda. Antártida Argentina N° 1480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-dicriefor@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (011) 4114-3639 |
| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA | N° 18 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: SIN CLASE |
| Modalidad: LLAVE EN MANO |

N° de Expediente: AZ 7-4074/79

Rubro Comercial: 45 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

Objeto “ADECUACION EDILICIA DEL LABORATORIO DE ADN DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES”.

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-dicriefor@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, sito en av. Antártida Argentina Nro. 1480 – CABA (CP 1104), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | HASTA VEINTICUATRO (24) HORA ANTES DE LA FIJADA PARA LA APERTURA |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, sito en av. Antártida Argentina Nro. 1480 – CABA (CP 1104), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104). | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10:00 HORAS |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| N° DE RENGLON | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331-04884-0003 | AMPLIACION DE OBRA (EDIFICIO) “ADECUACION EDILICIA DEL LABORATORIO DE ADN DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES (CONFORME ANEXO I) | SERVICIO | 1 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD.

ANEXO VI: DECLARACION JURADAS DE INTERES.

ANEXO VII: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO tiene por objeto la contratación del “ADECUACION EDILICIA DEL LABORATORIO DE ADN DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia.

- Por el manual de procedimiento del régimen de contrataciones de la administración nacional, aprobado por disposición de ONC N°62/2016

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley N° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Fuerza, sito en av. Antártida Argentina Nro 1480 – CABA  (CP 1104), en los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30 hs o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito a la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, sito en Av. Antártida Argentina Nro 1480 – CABA  (CP 1104), o en la dirección institucional de correo electrónico (utac-dicriefor@gendarmeria.gob.ar)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (04) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con TRES (03) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs. y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Fuerza, sito en av. Antártida Argentina Nro 1480 – CABA  (CP 1104).

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y N° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cual es la oferta base y cual la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - CERTIFICADO DE VISITA.

La VISITA será en las instalaciones de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, sito en Av. En Antártida Argentina N°  1480,  C.A.B.A. , de lunes a viernes en los horarios de 09:00 a 13:00 hs., previa coordinación con el Grupo Logístico del DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE RECURSOS DE LA  DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES de Gendarmería Nacional, en Av. En Antártida Argentina N° 1480, C.A.B.A. al teléfono 011-41143639; con el objeto de obtener toda  la  información  que  pueda  ser  necesaria  para  preparar  sus ofertas.

Los Oferentes que se presenten a cotizar, deberán agregar a la documentación del sobre que contenga la oferta, el CERTIFICADO DE VISITA Del  SERVICIO A REALIZAR, expedido por el Oficial Logístico del DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE RECURSOS DE LA  DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES, en caso de enviar un delegado, debe contar con una autorización escrita mediante poder autenticado por parte del oferente o empresa que representa en caso contrario no le será entregado certificado de visita.

Frente al incumplimiento de efectuar la visita respectiva, el oferente no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información referida a la contratación.

Las visitas podrán realizarse hasta CUATRO (04) DIAS  de anticipación a la fecha fijada para la apertura, los días Hábiles de _09:00  Hs a 13:00 Hs.

    - Toda aquella documentación que el oferente considere para ilustrar mejor su oferta, las requeridas por el pliego general y en las especificaciones técnicas.

    - No será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposición ONC N° 64/16 (SIPRO).

    - Toda documentación exigida en el Artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del Monto total de la solicitud de gastos, hasta un máximo de MIL MÓDULOS (M 1000).

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

La entrega se realizará en forma TOTAL, en el Dpto. Administración de Recursos de la DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENSES, sito en Avda. Antártida Argentina Nro 1480 – CABA.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será conforme lo estipulado en Anexo I de Especificaciones Técnicas.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN: TOTAL

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de CUARENTA (40) días HABILES contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADECUACIÓN EDILICIA DEL LABORATORIO DE ADN DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENSES”

La presente especificación tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarios para la adecuación del Laboratorio de ADN de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses.

Cabe mencionar que el sistema de Ejecución del servicio será tipo LLAVE EN MANO, comprendiendo la provisión de materiales y VICIOS OCULTOS.

Observaciones propias:

- GARANTÍA DE CALIDAD: Los trabajos deberán realizarse respetando las normas del arte de construir utilizando materiales nuevos, sin uso y de acuerdo a la calidad exigidas por las normas IRAM. Los trabajos estarán sujetos previos a la recepción definitiva o a todo lo que Gendarmería Nacional considere necesarias para avalar los trabajos realizados. El adjudicatario garantizara la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados, por un término de 24 meses contando desde la fecha del acta de recepción definitiva del servicio, por cualquier defecto de vicios ocultos, debiéndose atender “sin cargo” a la Gendarmería en todos los reclamos que le efectué, sin demora que perjudique el servicio.

- VISITAS: Para una correcta evaluación a ofertar, los potenciales oferentes deberán realizar visitas "in situ"; previa coordinación con el Departamento Administración de Recursos Materiales de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, (Teléfono (11) 4310-2819 – e-mail dpto-recursos@gendarmeria.gob.ar); posteriormente se les emitirá un certificado de "VISITA " cuyo formulario, debidamente sellado y firmado deberá adjuntarse a la cotización correspondiente.

El lugar donde se realiza la Tarea: Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, Avenida Antártida Argentina Nro 1480, Puesto Nro 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1104) teléfono (11) 4310-2641; Con el objeto de obtener toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. En caso de enviar un delegado, debe contar con una autorización escrita mediante poder autenticado por parte del oferente o empresa que representa en caso contrario no le será entregado certificado de visita.

Frente al incumplimiento de efectuar la visita respectiva, el oferente no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información referida a la licitación.

Las visitas podrán realizarse hasta CUATRO (4) DÍAS hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, los días Hábiles de 09:00 Hs a 13:30 Hs.

GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS:

La calidad será la homologada bajo normas de calidad vigente y certificada por ente habilitado de conformidad a las normas correspondientes que para cada caso corresponda.

Los oferentes deberán designar indefectiblemente las “MARCAS” de los productos ofrecidos, en forma clara y legible por todos los elementos de la refacción, con la mayor descripción posible (tamaño, envase y capacidad), los productos ofrecidos, deberán ser Nuevos y sin Uso.

No será tenida en consideración la Oferta que modifique o condicione las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

No se aceptarán ofertas que condicionen su precio a eventuales fluctuaciones de mercado.

EMBALAJE:   Los efectos deberán estar embalados, protegidos para su traslado (contra golpes, manipuleos); como así también para su estiba en los respectivos depósitos. Queda a cargo del adjudicado el costo y diseño de los embalajes, El transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

Para los casos en que surjan problemas (vicios ocultos, defectos de fabricación, falla de componentes por causas ajenas a la Gendarmería Nacional) y que demandaren la inmediata sustitución de los bienes observados o defectuosos, el transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

GENERALIDADES:

Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirá estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, a los Pliegos de Condiciones Generales, Anexos efectuados por la Gendarmería Nacional.

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, dimensiones y demás requerimientos a cumplimentar.

El Contratista deberá reconocer perfectamente el lugar, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de los mismos, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a la Gendarmería Nacional. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.

El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

El personal que realice los trabajos en instalaciones deberá ser adecuadamente capacitado por el Contratista sobre riesgos a los que están expuestos y en el uso del material, herramientas y equipos de seguridad.

Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

CLAUSULAS VINCULADAS CON EL PERSONAL Adjudicataria/o.

Cláusulas relativas al personal de la Adjudicataria/o.

1.	El personal utilizado por la Adjudicataria/o para prestar el servicio, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo contratante, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

2.	La Adjudicataria/o deberá confeccionar una lista completa del personal que afectará a las tareas provenientes del contrato y el de sus eventuales reemplazantes. El personal afectado a los trabajos deberá ser mayor de edad, con residencia estable y estar exento de antecedentes desfavorables ante la Justicia, el adjudicatario deberá tramitar la autorización de ingreso a la Unidad de su personal, conformar planilla para el ingreso con todos los datos personales de su dotación, cambios y / o nuevos ingresantes.

3.	El Organismo Contratante podrá establecer los criterios a adoptar para efectuar el control horario, de la puntualidad y del cumplimiento de los turnos establecidos por parte del personal de la Adjudicataria y si se considera un requisito indispensable para la liquidación de los servicios prestados.

4.	El Adjudicatario/a deberá designar un Encargado / Supervisor quien coordinará las actividades del servicio con el Organismo Contratante y asumirá las comunicaciones entre ambas partes.

5.	Estará a cargo de el/la Adjudicatario/a la provisión, según la norma legal vigente, de los elementos de protección personal y seguridad, de acuerdo con la tarea a desarrollar.

El Organismo Contratante podrá establecer medidas de seguridad que deberá adoptar la Adjudicataria para la realización de las tareas que se consideren de carácter especial o críticas para el cumplimiento del servicio requerido.

El/la Adjudicatario/a deberá:

1.	Tener a todo el personal bajo su exclusivo cargo y responsabilidad de la Empresa adjudicataria, como así los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios, y otras obligaciones que existan o pudieran surgir durante la vigencia del contrato.

2.	El personal deberá actuar con la mayor discreción posible en el desempeño de las tareas, observando expresamente el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes.

3.	Se podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado de cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades.

4.	La provisión de elementos de seguridad y de protección personal y los materiales y productos estarán a cargo de la adjudicataria, debiendo ser los mismos de calidad y cantidad tal que cubra perfectamente la buena atención y cumplimiento del servicio, debiendo acreditar mediante constancia escrita de la entrega a cada uno de sus empleados. Este aspecto podrá ser requerido por la Fuerza para constatar el cumplimiento de la presente obligación.

5.	Los elementos de protección personal requeridos serán los que correspondan según la normativa legal vigente que sea aplicable al tipo de trabajo y las características de las tareas a realizar, requiriéndose una combinación de ambas o la que resulte en una mayor protección personal.

6.	La empresa adjudicataria no sólo proveerá la totalidad de los elementos de protección personal a todo el plantel sino que además capacitará al mismo en su uso, motivando y verificando la utilización continua y correcta de dichos materiales a ser usado. Los citados elementos deberán ser reemplazados total o parcialmente cuando se origine el deterioro o pérdida de vigencia de los mismos, en forma total o parcial que haga perder o disminuir sus características de protección que le son inherentes.

7.	El personal afectado deberá estar capacitado en el manipuleo de las tareas, debiendo acreditar mediante las constancias correspondientes y de acuerdo a la especialidad de cada operario.

8.	La adjudicataria y su personal deberán cumplir con todas las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes de la materia. Estas responsabilidades subsistirán mientras dure la prestación del servicio o bien, cuando un daño previsible fuere imprevisto por negligencia.

9.	Será de exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria deberá contar con seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle:

a). Seguro Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado, la empresa deberá presentar mensualmente el pago y el certificado de cobertura por Riesgos de Trabajo, en original y copia, con las actualizaciones pertinentes. Asimismo, cada nuevo empleado del prestador deberá presentar la credencial pertinente de la A.R.T. antes del ingreso. El seguro incluirá la cobertura establecida por la LEY RIESGO DE TRABAJO N° 24.557 para proteger al adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia.

b). Presentar documentación que acredite la cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) para todo su personal, con detalle del personal que se encuentre cubierto (Ley 24.577); requisitos sin las cuales no permitirá el acceso del personal a realizar trabajo alguno. La vigencia de la contratación con una "A.R.T." será tenida en cuenta, siempre y cuando, mensualmente en el momento de la certificación de los trabajos, se encuentren, adjuntos a la factura, fotocopias de los talones de pago y/o recibos al día, todo certificado o constancia de cobertura deberá estar emitida y firmada por la casa matriz o delegación regional (aseguradora).

10.	La empresa adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia / actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia, o de aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios.

Por todo daño, cualquiera fuese la causa que afecte a bienes de planta, máquinas y equipos de contratista.

El/La adjudicatario/a adoptará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de él, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones de los Organismos Públicos, de las restantes propiedades o de terceros, así puedan provenir esos daños de la acción o inacción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de el/la adjudicatario/a.

Estas responsabilidades subsistirán mientras dure la prestación del servicio o bien, cuando un daño previsible fuere imprevisto por negligencia. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con el cumplimiento de la prestación.

La Gendarmería Nacional no aceptará ningún reclamo por parte del Oferente en referencia a falta de información de la Documentación, aceptando que la misma es completa y suficiente a los fines de materializar las tareas.

Cualquier trabajo extraordinario, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en las tareas previas, será por cuenta exclusiva del  Oferente, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Gendarmería Nacional ha estado presente mientras se hicieron las tareas.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO:

En el presente proyecto comprende la modificación de las instalaciones del laboratorio de ADN que se halla ubicado en 1º piso del edificio Comandante Mayor Otero, asiento de la Dirección de Criminalística y estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina.

Los trabajos a realizar, comprenden todas las tareas necesarias de construcción y demolición, conforme a las presentes ESPECIFICACIONES, para dejar en condiciones de funcionamiento, terminación, las zonas de intervención, en un todo acuerdo a las reglas del arte,  por lo tanto además de lo descripto deberá tenerse presente lo que se indique como previsiones, colocaciones, reparaciones, etc. y todo otro concepto que no se mencione específicamente en la presente cláusula siendo fundamental para el correcto funcionamiento de las mencionadas.

“LOCAL A”  ÁREA DE PRESUNTIVAS

DEMOLICIÓN

Comprende la rotura de la losa de hormigón armado existente en azotea a los fines de poder permitir el pasaje de 1  conducto de ventilación indicado en plano respectivo, dicha rotura será efectuada con el cuidado respectivo, en razón de encontrarse con un cielorraso de durlock suspendido, en tal sentido se deberá efectuar el conveniente replanteo de la zona de intervención. Apertura de vanos para colocación de 2 puertas y retiro de puerta existente-.

VENTILACION FORZADA

Se proveerá y colocará una campana de acero inoxidable por sobre un plano de mesada, de acuerdo a las medidas expresadas en plano respectivo. Dicha campana será de acero inoxidable pulido, poseerá filtro desmontable (entregándose con 5 filtros de repuesto). En plano inferior de la misma poseerá 2 artefactos de iluminación de 2 x 60 w TIPO ESTANCOS, La campana tendrá una boca de 1,30 mts x 0,83 coincidiendo con el tamaño de la mesada. El conducto de salida se vinculará a un conducto horizontal por encima de plano de azotea accesible con el local  Área de Muestras de Evidencias. La extracción del aire será mediante un extractor de aire centrífugo con motor de ¾ Hp tipo blindado.- El conducto horizontal será de chapa galvanizada convenientemente rigidizada y vinculada entre sí mediante solapeado y fijada a la azotea.- Cabe mencionar que se deberá cuidar la estanqueidad al agua de lluvia.-

Mesada: tipo “isla”, será de granito gris mara de 2 cm de espesor pulida en su cara y bordes vistos.- La misma se fijara a su apoyo mediante el empleo de silicona neutra.-

Apoyo de Mesada: será un bastidor de tubos de acero inoxidable de 30 x 30 mm, conformando 4 patas y perímetro a nivel apoyo de mesada del mismo material, convenientemente soldado, la terminación será pulida. En la parte inferior de las patas se colocarán regatones de plástico.-  La mesada ” volará”  en todo su perímetro con respecto al plano de apoyo  5 cm.

Mesada: contigua a pared: será de granito gris mara de 2 cm de espesor pulida en su cara y bordes vistos, será de 2,05 x 0,47 m con zócalos de 6 cm de alto en sus 3 lados, de acuerdo a plano ilustrativo. Los zócalos se fijarán a la mesada y paramento mediante silicona neutra.-

Mueble bajo mesada: la mesada descripta anteriormente apoyara sobre dos muebles bajo mesada, construidas en melanina sobre base de aglomerado de 18 mm , color grafito, color , terminaciones, patas regulables en altura, herrajes, estantes interiores y sistema de regulación de los mismos,  serán  idénticos a los muebles existentes en dicho laboratorio. Las medidas de los mismos tanto en ancho, profundidad y largo serán los indicados en plano respectivo y cuyas medidas serán verificadas en obra.-

Instalación eléctrica: la campana extractora se accionara desde el área de presuntivas como desde el área de muestras de evidencias, en tal sentido se colocará una llave de combinación. Dicha instalación se efectuará canalizada dentro de cable canal. Se efectuará un circuito eléctrico independiente que alimentará al motor de la campana extractora, al tablero existente en planta alta.- Las luces de los artefactos de iluminación se accionaran mediante una llave de 1 punto alojada en caja externa.-

Por encima de mesada contigua a pared (de 2,05 x 0,47) se colocaran dos módulos tomas externos alojados en caja externa de pvc.-

Albañilería: comprende los trabajos necesarios para garantizar la estanqueidad al agua en las salidas de los conductos de ventilación forzada  por encima de nivel azotea. En tal sentido se deberán efectuar las babetas respectivas en mampostería sobre azotes, convenientemente aisladas hidrófugamente y revocadas, con terminación superior con cupertinas soldadas a los conductos respectivos de salida. Dichas babetas serán cubiertas con pintura asfáltica y se pegaran membranas aluminizadas en las mismas y zonas de intervención, donde por razones constructivas se hallan retirado o dañado.- Con respecto al cielorraso de durlock se deberá considerar que para alojar la campana extractora y la rejilla sea factible retirar la totalidad del cielorraso en dicho sector, en tal sentido deberá considerarse el retiro y colocación a nuevo de dicho cielorraso, con terminación de acuerdo a reglas del arte incluyendo el pintado del mismo con pintura al latex color blanco.-

LOCAL “B” AREA DE MUESTRAS DE REFERENCIAS

Mesada: contigua a pared conformando una “L” será de granito gris mara de 2 cm de espesor pulida en su cara y bordes vistos, será de 2,05 x 0,47 m con zócalos de 6 cm de alto en sus 2 lados, de acuerdo a plano ilustrativo. Los zócalos se fijarán a la mesada y paramento mediante silicona neutra.-

Mueble bajo mesada: la mesada descripta anteriormente apoyara sobre dos muebles bajo mesada, construidas en melanina sobre base de aglomerado de 18 mm , color grafito, color , terminaciones, patas regulables en altura, herrajes, estantes interiores y sistema de regulación de los mismos,  serán  idénticos a los muebles existentes en dicho laboratorio. Las medidas de los mismos tanto en ancho, profundidad y largo serán los indicados en plano respectivo y cuyas medidas serán verificadas en obra.-

Instalación eléctrica: se deberá reubicar instalación eléctrica externa existente adosada a la pared en razón de quedar debajo de mueble mesada, por lo tanto se desplazará y se reubicará hacia arriba quedando por encima del plano de mesada unos 20 cm aprox.

Cerramiento: sobre pared divisoria de pared de loca A  y Local b: por encima de dicha pared y hasta el cielorraso de durlock, se colocará un cerramiento de vidrio, fijo, compuesto por marco de aluminio con vidrio plano trasparente de 4 mm tipo float, la altura del mismo será de 43 cm y deberá verificarse en obra.-

Aire Acondicionado: para permitir la colocación del cerramiento antes mencionado deberá modificarse la ubicación del equipo de aire acondicionado tipo Split existente, ya que se encuentra a “caballo” de los locales A y B, corriéndose hacia el local B.-

Cerramiento de vidrio: se efectuará un cerramiento de vidrio de 10 mm de espesor tipo Blindex, de piso a cielorraso, dicho cerramiento tendrá un paño corredizo de 0,80 m de ancho por 2,00 de alto, por lo que el paño corredizo poseerá un manijón de acero inoxidable según muestra.- las medidas total del cerramiento será de 2,06 x 2,53 m de alto.-

LOCAL “C” EXTRACCIÓN CADAVÉRICAS

Mesada: contigua a pared de fondo,  será de granito gris mara de 2 cm de espesor pulida en su cara y borde visto, será de 0.975 x 0,90 m sin  zócalo, de acuerdo a plano ilustrativo. La mesada se fijará con silicona neutra.-

Mueble bajo mesada: la mesada descripta anteriormente apoyara sobre un mueble bajo mesada, reforzado con un tabique vertical interno, construidas en melanina sobre base de aglomerado de 18 mm , color grafito, color , terminaciones, patas regulables en altura, herrajes, estantes interiores y sistema de regulación de los mismos,  serán  idénticos a los muebles existentes en dicho laboratorio. Las medidas de los mismos tanto en ancho, profundidad y largo serán los indicados en plano respectivo y cuyas medidas serán verificadas en obra.-

Instalación eléctrica: se deberá colocar un tomacorriente de 10 amp  en forma externa alojada dentro de cable canal y caja externa de pvc, alimentándose desde un toma existente, llevándolo hasta la proximidad de la mesada.-

LOCAL “D” MUESTRA DE EVIDENCIAS

Mueble bajo mesada: con el objeto de alojar una heladera bajo mesada se deberá acondicionar dicho mueble en tal sentido, se deberá desmontar una puerta con su bisagra, seccionar el fondo y el dintel del mismo, colocar un lateral con el fin de cerrar el vacío y colocar soporte regulable en altura en piso.- Cabe mencionar que dicha intervención se deberá efectuar de acuerdo a las reglas del arte, y con una ala calidad de terminación.-

Instalación eléctrica: se deberá colocar un tomacorriente de 10 amp  en forma externa alojada dentro de cable canal y caja externa de pvc, para alimentar al artefacto heladera.-

Cerramiento de vidrio: se efectuará un cerramiento de vidrio de 10 mm de espesor tipo Blindex, de piso a cielorraso, dicho cerramiento tendrá un paño corredizo de 0,80 m de ancho por 2,00 de alto, por lo que el paño corredizo poseerá un manijón de acero inoxidable según muestra.- las medidas total del cerramiento será de 2,66 x 2,36 m de alto. Cabe mencionar que para permitir la colocación de dicho cerramiento se deberá recortar las mesadas existentes (en relación con el cerramiento) las que deberán ser recortadas hasta que coincida con el lateral del mueble.-

LOCAL “E”  PRE-PCR

Mueble bajo mesada: con el objeto de alojar una heladera bajo mesada se deberá acondicionar dicho mueble en tal sentido, se deberá desmontar un módulo cajonero compuesto x 3 cajones, retirando las guías respectivas, seccionando el piso y dintel.- Cabe mencionar que dicha intervención se deberá efectuar de acuerdo a las reglas del arte, y con una a la calidad de terminación.-

Instalación eléctrica: se deberá colocar un tomacorriente de 10 amp  en forma externa alojada dentro de cable canal y caja externa de pvc, para alimentar al artefacto heladera.-

Cerramiento de vidrio: se efectuará un cerramiento de vidrio de 10 mm de espesor tipo Blindex, de piso a cielorraso, dicho cerramiento tendrá un paño corredizo de 0,80 m de ancho por 2,00 de alto, por lo que el paño corredizo poseerá un manijón de acero inoxidable según muestra.- las medidas total del cerramiento será de 1.60 x 2,80 m de alto. Cabe mencionar que para permitir la colocación de dicho cerramiento se deberá recortar las mesadas existentes (en relación con el cerramiento)  las que deberán ser recortadas hasta que coincida con el lateral del mueble.-

LOCAL “F” MUESTRA DE PCR

Mueble bajo mesada: con el objeto de alojar una heladera bajo mesada se deberá acondicionar dicho mueble en tal sentido, se deberá desmontar una puerta con su bisagra, seccionar el fondo y el dintel del mismo, colocar un lateral con el fin de cerrar el vacío y colocar soporte regulable en altura en piso.- Cabe mencionar que dicha intervención se deberá efectuar de acuerdo a las reglas del arte, y con una ala calidad de terminación.-

Instalación eléctrica: se deberá colocar un tomacorriente de 10 amp  en forma externa alojada dentro de cable canal y caja externa de pvc, para alimentar al artefacto heladera.-

Mueble alacena: se ejecutara en melanina 18 mm tono similar al existente, con puertas, herrajes y un estante intermedio regulable en altura, de acuerdo a plano y se fijará a la pared existente.-

Cerramiento de vidrio: se efectuará un cerramiento de vidrio de 10 mm de espesor tipo Blindex, de piso a cielorraso, dicho cerramiento tendrá dos paños corredizos, uno de 0,30 x 2,00 + uno de 0,50 x 2,00 de alto, por lo que los paños corredizos poseerán un manijón de acero inoxidable cada uno, según muestra.- las medidas total del cerramiento será de 1.58 x 2,80 m de alto. Cabe mencionar que para permitir la colocación de dicho cerramiento se deberá recortar las mesadas existentes (en relación con el cerramiento)  las que deberán ser recortadas hasta que coincida con el lateral del mueble.-

LOCAL “G” SECUENCIADOR

Mueble alacena: se ejecutara en melanina 18 mm tono similar al existente, con puertas, herrajes y un estante intermedio regulable en altura, de acuerdo a plano y se fijará a la pared existente.-

Cerramiento de vidrio: se efectuará un cerramiento de vidrio de 10 mm de espesor tipo Blindex, de piso a cielorraso, dicho cerramiento tendrá un paño corredizo de 0,80 m de ancho por 2,00 de alto, por lo que el paño corredizo poseerá un manijón de acero inoxidable según muestra.- las medidas total del cerramiento será de 2.07 x 2,80 m de alto. Cabe mencionar que para permitir la colocación de dicho cerramiento se deberá recortar las mesadas existentes (en relación con el cerramiento)  las que deberán ser recortadas hasta que coincida con el lateral del mueble.-

LOCAL “H” SALA DE FREEZER

Cerramiento de vidrio: se efectuará un cerramiento de vidrio de 10 mm de espesor tipo Blindex, de piso a cielorraso, dicho cerramiento tendrá un paño corredizo de 0,80 m de ancho por 2,00 de alto, por lo que el paño corredizo poseerá un manijón de acero inoxidable según muestra.- las medidas total del cerramiento será de 2.06 x 2,80 m de alto.

Colocación de dos puertas placas, de abrir, una que vincula con local G (secuenciador) y la segunda con el local I (área administrativa), las puertas placas poseerán marco de chapa doblada BWG nro. 20, hoja doble doble contacto de 0,80 de ancho x 2,00 m de alto, poseerá cada una un paño fijo vidriado de 48 x 48 cm., con cerradura de seguridad doble paleta y manijas doble balancín tipo ministerio, serán pintadas con esmalte sintético satinado mismo color a las existentes (color verde musgo). Cabe mencionar que se deberá colocar una solla de porcelanato similar al existente en cada puerta. Es de destacar que previo a la apertura del vano se deberán reposionar la instalación eléctrica hacia el sector de sala de freezer.-

LOCAL “I” AREA ADMINISTRATIVA

Se procederá al retiro de una puerta existente, incluido su marco, en dicho espacio se efectuará un bastidor para ser revestido con durlock placa de 12 mm, la que será convenientemente masillada.- Se deberán retirar los 2 equipos de aire acondicionado de ventana, existentes, por lo tanto deberán efectuarse los cerramientos de los huecos con mampostería, revocándose, y pintándose los mismos en su parte externa similar al existente.  Dicho ámbito será debidamente acondicionado  con enduído y pintado de las paredes en látex acrílico para interiores.-

En dicha oficina se colocará un equipo de aire acondicionado tipo Split de 3000 frigo-calorías hora en reemplazo de los equipos de ventana retirados. El equipo deberá ser indefectiblemente clase A.

DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR

Con el objeto de minimizar la ganancia térmica a través de la superficie vidriada, se deberá colocar film control solar tono oscuro tipo ·3M, en las ventanas existentes de dicho Laboratorio arrojando una superficie aproximada de 20.74 m2.- Cabe mencionar que se deberá retirar el film deteriorado de una superficie  de 10,74 m2.-

Así mismo se proveerán y colocaran cortinas dobles Roller Screen y black Out de acuerdo a muestra, siendo la black out en fibra de vidrio laminada en pvc opacidad 100% con tratamiento ignifugo siendo sus medias y deberán ser replanteadas en obra, de 1,56 m de ancho x 1,30 m de alto (cant1), de 1, 30 m de ancho x 1,30 m d alto (cant. 2), de 1,22 m de ancho x 1,30 m de alto (cant. 2) de 1,00 m de ancho x 1,00 m de alto (cant.1), en área administrativa de 2,00 x 1, 63 c(cant.1) y de 2,30 x 1,63 (cant.1), en sala de freezer de 2,30 x 1,63 de alto.

ILUMINACIÓN

Artefactos Eléctricos:

Equipo Fluorescente estancos de  2x60 wts completos: embutido, alojados  dentro de campana de acero inoxidable.-

Instalación: la Contratista deberá ajustarse en todo de acuerdo al presente pliego, y demás especificaciones que se detallen al respecto:

La ejecución de los trabajos deberá acompañar el proceso normal de la construcción a fin de no ocasionar atrasos, destrozos y/o cualquier otro inconveniente.

MATERIALES

Calidad de los materiales: serán nuevos sin uso, de primera calidad y responderán a las normas de calidad establecidas para cada rubro .- Cabe mencionar que se deberán proveer por parte de la empresa no sólo la mano de obra, sino que además todos los materiales necesarios para la ejecución de todas las tareas descriptas, materiales que quedarán incorporados a la obra como así también los que sean transitorios (vallados de protección, obrador etc) los que serán de primera calidad y responderán a las normas que cada uno de ellos les competan, serán nuevos y sanos. Los cableados serán efectuados con materiales normalizados de primera calidad y de acuerdo a las reglas del arte.

ASPECTOS GENERALES: para el caso que por razones constructivas deba desarrollarse alguna actividad o trabajo que guarde relación con las tareas descriptas y que se deban realizar para poder lograr lo solicitado, las mismas deberán efectuarse aunque no se hallen descriptas en el presente.- Los materiales sobrantes, y de demolición serán retirados por la empresa y estarán a cargo de la misma. Además se deberá mantener en forma constante, orden y limpieza de la zona de trabajo, tratando de minimizar al máximo la ejecución de polvo en el ambiente, como por ejemplo si se aserra la mesada colocada se deberá contar con una aspiradora tal que logre absorber la totalidad del polvillo producido en el aire.- Así mismo se deberá contar con toda su cartelería de Higiene y seguridad en la materia.-

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº AZ 7-4074/79 (CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA)  Nº      /17

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SERVICIO | AMPLIACION DE OBRA (EDIFICIO) “ADECUACION EDILICIA DEL LABORATORIO DE ADN DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA Y ESTUDIOS FORENSES (CONFORME ANEXO I) | 1 |  |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc. h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos

Oficina Anticorrupción

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a | la no |
| un funcionario se deberá repetir la | declaración de vinculaciones implica la |
| información que a continuación se solicita | declaración expresa de la inexistencia de los |
| por cada una de las vinculaciones a | mismos, en los términos del Decreto n° |
| declarar. | 202/17. |  |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ

Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos

Oficina Anticorrupción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  |  |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parentesco |  |  |  | por |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| consanguinidad |  | dentro |  | del |  |  |  |
| cuarto grado y segundo de |  |  |  |
| afinidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, |
| Pleito pendiente |  |  |  |  |  | juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  |  |  |  |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  |  |  |  |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido | beneficios | de |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| importancia de | parte |  | del |  |  |  |
| funcionario |  |  |  |  |  |  |  |
| Amistad pública | que |  | se |  |  |  |
| manifieste | por | gran |  | No se exige información adicional |
| familiaridad y frecuencia en el |  |  |
| trato |  |  |  |  |  |  |  |
| Información adicional |  |  |  |  |  |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma	Aclaración	Fecha y lugar

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ

Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos

Oficina Anticorrupción

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no |
| un funcionario, o por más de un socio o | declaración de vinculaciones implica la |
| accionista, se deberá repetir la información | declaración expresa de la inexistencia de los |
| que a continuación se solicita por cada una | mismos, en los términos del Decreto n° |
| de las vinculaciones a declarar. | 202/17. |  |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| directo de la persona jurídica declarante) |  |  |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| resultados económicos o financieros de la |  |  |
| declarante |  |  |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
|  |  | IF-2017-09333029-APN-OA#MJ |

Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos

Oficina Anticorrupción

| formación de la voluntad social |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accionista o socio con más del 5% del |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| capital social de las sociedades sujetas a |  |  |  |
| oferta pública |  |  |  |
| Información adicional |  |  |

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| consanguinidad dentro del |  |  |
| cuarto grado y segundo de |  |  |
| afinidad |  |  |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, |
|  |  | juzgado y secretaría intervinientes. |
|  |  | IF-2017-09333029-APN-OA#MJ |

Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos

Oficina Anticorrupción

| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| --- | --- | --- |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| importancia de parte del |  |  |  |
| funcionario |  |  |  |
| Información adicional |  |  |  |

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________	________________	____________

Firma y aclaración del declarante	Carácter en el que firma	Fecha

REPÚBLICA  ARGENTINA                 “Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”

GENDARMERÍA NACIONAL

“2017 – Año de las Energías Renovables”

ANEXO VII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| CARGO AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | CARGO ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Directores de Áreas | Nombre y Apellido: ORLANDO LIVIO CABALLERO Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI: 13.112.476 Nombre y Apellido: ALFREDO JOSE POGGIO Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI: 16.988.762 | Directores de Áreas | Nombre y Apellido: ORLANDO LIVIO CABALLERO Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI: 13.112.476 Nombre y Apellido: ALFREDO JOSE POGGIO Jerarquía: COMANDANTE MAYOR DNI: 16.988.762 |