PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

GENDARMERÍA NACIONAL

UNIDAD DE AVIACION “ORAN”– UOC N° 037/120

DOMICILIO: PASAJE MATHEU N° 1013 – SRN ORAN - SALTA

CORREO ELECTRÓNICO: UTAC-AVIACIONORAN@GENDARMERIA.GOB.AR

TELÉFONO: (03878) 427668

| Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | N° 14 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

N° de Expediente: IP 6-4000/105

Rubro Comercial: 63 – TRANSPORTE Y DEPOSITO

Objeto: “ADQUISICIÓN DE TANQUE TIPO TRAILER CAPACIDAD 1500 L PARA TRANSPORTE DE AERO COMBUSTIBLE”

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: UTAC-AVIACIONORAN@GENDARMERIA.GOB.AR

CONSULTAS

| LUGAR | PLAZO Y HORARIO |
| --- | --- |
| Las consultas deberán ser por escrito, a la dirección de e-mail: UTAC-AVIACIONORAN@GENDARMERIA.GOB.AR | Hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de ofertas. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 037/120 DIRECCIÓN: Unidad Tecnica Administrativa Contable de la Unidad de Aviación “Orán”, sita en Pasaje Matheu N° 1013, los días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 HS. | . |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL - UOC 037/120 DIRECCIÓN: Unidad Tecnica Administrativa Contable de la Unidad de Aviación “Orán”, sita en Pasaje Matheu N° 1013, los días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 HS. |  |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN, a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente No se admitirán excusas por ofertas presentadas tardíamente, a partir del momento exacto de la Hora fijada para la Apertura, aunque el acto formal de ésta no se haya iniciado. |

#### ESPECIFICACIONES

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 432-00147-00017 | ACLOPADOS TANQUE; CAPACIDAD 1500 L – DIAM. 30CA DESCARGA 1 pulg – CANT. Y TIPO DE EJE 1 – DIAMETRO LLANTA 16 pulg – ESPESOR 1/8 TANQUE Y 3/16 “CHASIS pulg. | UNIDAD | 1 |

#### DETALLE DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

#### Será determinante al momento de la evaluación de las ofertas, que el OBJETO SOCIAL determinado en los estatutos sean coincidentes con los declarados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

CLAUSULAS PARTICULARES

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/16

#### ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN.

#### El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán conforme lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Nº 893 del 7 de junio de 2012 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 12 de agosto de 2014.

#### Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, el Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

#### Todas las normas citadas pueden ser consultadas en el sitio web: www.infoleg.gob.ar y en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar

#### ARTÍCULO 2°.- COTIZACIÓN.

Los Oferentes deberán cotizar por renglón completo, en moneda de curso legal argentina, fijo e inamovible, conforme al modelo de Formulario de Cotización incorporado como Anexo II, en original y UNA (1) copia, firmado por el Oferente o Representante Legal/Apoderado. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

ARTÍCULO 3°.- GARANTÍAS.

Los Oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de su Oferta. La misma deberá ser presentada como parte de la Oferta y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto 893/2012.

El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento del Contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Dicha garantía deberá constituirse en alguna de las formas previstas el artículo 101 del Anexo al Decreto 893/2012, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra o la firma del Contrato. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. El adjudicatario podrá eximirse de presentar la Garantía de Cumplimiento el Contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los servicios.

En este supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

En el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser emitida por compañía autorizada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y debidamente certificada y legalizada en caso de corresponder.

ARTÍCULO 4°.- OFERTAS ALTERNATIVAS Y OFERTAS VARIANTES.

En el presente procedimiento no se aceptan ofertas alternativas ni variantes.

#### ARTÍCULO 5°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

#### Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas y con renovación automática por igual período; ello de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo n° 66 del Anexo al Decreto Nº 893/2012. Toda Oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desestimada por no ajustarse a los Documentos de la Contratación.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no excederá de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 6°.- MIPYME.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente por un módulo correspondiente al 20% del total del renglón,  conforme a lo dispuesto por el inc. 18 del artículo 21 del PByCG.

Toda Oferta parcial que no respete el porcentaje fijado en el párrafo anterior, será desestimada.

La condición de MIPYMES deberá ser acreditada mediante certificación sin salvedades rubricadas por Contador Público matriculado, con la correspondiente intervención del consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que el oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente.

ARTÍCULO 7°.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Los oferentes deberán presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla:

Documentación General:

- Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente. Conforme ANEXO IV al presente PByCP. (art 70 g) 4. Decreto 893/2012)

- Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

- Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las pautas que configuran la inelegibilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (previstas en el artículo n° 86 del Decreto 893/2012), asimismo, si los datos incorporados en el sistema hubieren variado, deberán actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original. Conforme ANEXO V al presente PByCP.

- Constancia de recepción de las muestras entregadas conforme especificaciones técnicas.

- Toda aquella documentación complementaria que el oferente considere de interés para ilustrar mejor su oferta.

ARTÍCULO 8°.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas que se consideren admisibles, en los términos del Pliego y que no estén contenidas dentro de las causales previstas en los artículos n°  84 y n° 86 del Anexo al Decreto Nº 893/2012, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de los requisitos establecidos.

El análisis comprenderá los Factores Legales, es decir que cumplan con la presentación de toda la documentación requerida en los Pliegos; Factores Técnicos, entendiéndose por tales, el cumplimiento de los requerimientos fijados en el anexo respectivo y Factores Económicos, es decir que los valores cotizados resulten los de menor precio.

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo, con el cual concluya el procedimiento.

ARTÍCULO 9°.- IMPUGNACIONES, ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán ser presentadas, debidamente fundadas, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al de su notificación.

En aquellos casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendario, deberán constituir la garantía al momento de presentar la impugnación,  prevista en el Art 100, Inc. d) del decreto 893/2012, equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el presente procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a PESOS SEIS MIL ($6000).

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación se decidirá la Adjudicación, la que será notificada al Adjudicatario y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de firmada dicha decisión.

ARTÍCULO 10°.- FORMA, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

FORMA: TOTAL.

PLAZO DE ENTREGA: SIETE (07) DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA  HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A LA FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: GRUPO LOGÍSTICO DE LA UNIDAD DE AVIACIÓN “ORÁN”, SITO EN PASAJE MATHEU N° 1.013.

El adjudicatario podrá solicitar por única vez la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La extensión del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Organismo Contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. Debiendo ser fundada en Acto Administrativo por la Autoridad Facultada.

No obstante la aceptación, corresponderá la aplicación de la multa en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el inc. c) del artículo n° 126 del Anexo al Decreto 893/2012.

ARTÍCULO 11°.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

La facturación será TOTAL presentada una vez recibida la conformidad definitiva mediante el “Certificado de Recepción Definitivo” extendido por la Comisión de Recepción.

El adjudicatario deberá presentar la factura, emitida a nombre de GENDARMERÍA NACIONAL, CUIT N° 30-54669426-3, en la Unidad Técnica Administrativa Contable de la Unidad de Aviación “ORAN”, sita en PASAJE Matheu N° 1013,  días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  A los efectos del pago, la firma Adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

Factura: deben presentarse de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 1415/2003 de la AFIP,  original y duplicado, con mención del número de Orden de Compra a la que corresponde y datos completos de la contratación (Tipo y Nº de Procedimiento de Selección, Nº de Expediente, Rubro Comercial y Objeto).

La fecha de presentación de las facturas en la forma y lugar indicados se computará para el cálculo del plazo fijado para su pago.

Remito o documento equivalente: El duplicado del mismo, sellado y firmado por el responsable de la recepción.

Número de beneficiario: de no poseerlo, deberá solicitarlo una vez notificada la adjudicación en la dirección citada, a los efectos de incluirlo en la factura correspondiente.

Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación como ser, si es facturación parcial, total, lugar donde se entregó la mercadería, etc.

Asimismo deberá adjuntar con la misma, copia de la documentación emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en las normas que rigen en la materia.

Este Organismo se encuentra categorizado como EXENTO, por lo tanto no se deberá discriminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la respectiva factura o documento equivalente.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme lo establecido en el artículo 117 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

ARTÍCULO 12°.- JURISDICCIÓN.

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXOS

A continuación se detallan los anexos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares ANEXO I – Especificaciones Técnicas. ANEXO II – Formulario de Cotización. ANEXO III – Declaración Jurada de Oferta Nacional ANEXO IV – Declaración Jurada de Provisión y/o uso de Bienes y/o Materiales Importados. ANEXO V – Declaración Jurada de Elegibilidad.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto de la contratación

El presente llamado a Licitación tiene por objeto “ADQUISICIÓN DE TANQUE TIPO TRAILER CAPACIDAD 1500 L PARA TRANSPORTE DE AERO COMBUSTIBLE”

Las especificaciones técnicas se ajustaran a lo establecido en el artículo 45 del Decreto 893/2012.

Los efectos que se entreguen deberán SER NUEVOS Y SIN USO.

Garantía de calidad:

El adjudicatario deberá entregar en el Grupo Logístico de la unidad de Aviación “ORAN” junto a los efectos adquiridos una garantía escrita, por el término de UN (1) año a partir de la recepción de los mismos y a nombre de Gendarmería Nacional Argentina, que cubra todo tipo de defectos de fabricación. La misma contemplará la sustitución de los efectos defectuosos, imputables a la mano de obra o materiales utilizados en la fabricación de estos.

Para los casos en que surjan problemas (vicios ocultos, defectos de fabricación, falla de componentes por causas ajenas a la Gendarmería Nacional) y que demandaren la inmediata sustitución de los elementos observados o defectuosos, el transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

RENGLON 1: TANQUE TIPO TRAILER CAPACIDAD 1500 LITROS, PARA TRANSPORTE DE AERO COMBUSTIBLE

- Tráiler de un eje construido en chapa de espesores 1/8”, 5/32” y 3/16” con plegados según calculo.

- 1 Eje (material SAE 1045) de 2 Toneladas de capacidad con rodamientos con rodillos cónicos de primera línea y tornillos G5.

- 1 Cisterna elíptica de 1.500 LTS. Construida en su totalidad con en Acero Inoxidable AISI 304 (18.8) de primera calidad. Vinculada al chasis en forma flotante todo sobre goma micro porosa para evitar rigidez y rotura en tanque y chasis.

- Tapas con pestaña volcada r20.

- Soldaduras interiores y exteriores forjadas y pulidas.

- Cisterna sujeta por fajas de Acero Inoxidable realzando estética de la cisterna.

- Con boca pasa hombre tipo brida para carga (44 bulones)

- Venteo superior.

- Junta / Sello en material marca Adamite especial para combustible para evitar transpiraciones y filtraciones en tanque.

- Con entrada 2” con caño hacia el  fondo del interior del tanque, para colocar la varilla de medición y también cumpla con la función de anti chispa.

- Trampa de agua con drenaje y llave esférica.

- Sector de manotas para alojar paquetes de elásticos de 50 mm de ancho de 7 hojas de 8 mm de espesor cada una previstos para los kg necesarios.

- Barra antivuelco de acero inoxidable en la boca paso de hombre según requerimiento de Secretaria de Energía.

- Paragolpes trasero.

- Guardabarros con barreritos de caucho y lona.

- Acabado de la superficie del tanque tipo 2B.

- Apliques en acero inoxidable pulidos espejo en sectores de sujeción.

- Estribo para descarga de combustible, montaje del equipo de descarga (antiexplosivo) y seguridad ante un impacto trasero, utilizable para acceder a la boca paso de hombre al momento de la carga de combustible.

- Prolongación de caño de carga.

- Elevador de lanza delantero a manivela mecánica.

- Soporte trasero con registro en altura.

- Llantas deportivas 16” x 6” (modelos direccional / modular / star según disponibilidad) de 1/4” de espesor de primera línea reforzadas y balanceadas color gris.

- Cubiertas radiales 205/80/R16”.

- Incluye rueda de auxilio completa (llanta más cubierta).

- Ancho de trocha: 1650 mm.

- Pasaje de altura: 330 mm.

- Chasis revestido con base epoxi minio y esmalte poliuretanica.

- Luces reglamentarias, de primera marca Baiml. Comprende de luces de posición, stop y giros. El equipo viene con el cableado necesario desde caja de luces hasta punta de lanza para la conexión a través de ficha marca Teca de 5 conectores (posición, stop, giros y neutro).

EQUIPO ANTIEXPLOSIVO DE 13 GPM

- Bomba antiexplosiva de 13GPM con motor blindado térmicamente, de tipo a paleta de acoplamiento y desplazamiento positivo. Certificada a prueba de lluvia. Este motor está equipado con protección, contra cualquier sobrecarga térmica. De sobrecalentarse se detendrá sin necesidad de accionar teclas ON / OFF.

- Caudalímetro especial para Aero combustibles de 3 dígitos parcial, y 6 dígitos total.

- Filtro para partículas

- Filtra partículas de hasta un micrón.

- Filtra agua al 100%

- Carcaza construida en Acero Inoxidable de 2 y 4 mm de espesor.

- Trampa de agua inferior.

- Duración del cartucho, 1 año o 1.000.000 de litros.

- 12 Mts. de manguera especial para combustibles Ø ¾” con trenza de hilado de poliéster.

- Pico de corte convencional de Ø ¾” para mayor velocidad de trasvase y evitar disminución de caudal de paso.

- Cable de conexión descarga electroestática de 6 mts. de largo.

- Incluye instalación sobre soporte especial para equipo en el estribo con cañería, codos, válvula esférica 2” de bronce cromado y manguera especial para combustible en la parte inferior del mismo.

AUDITORIA DE EQUIPO

- Incluye extinguidor de 5 Kg. con su correspondiente soporte sujetado con bulones al chasis.

- Incluye balde de arena con su correspondiente soporte sujetado con bulones al chasis.

- Rotulación exigida por Secretaria de Energía para la Habilitación de Cargas de Combustibles , que comprende:

  - Identificación de combustible (Reflectivo naranja y código combustible)

  - Rombo Inflamable (Reflectivo rojo y blanco)

  - Capacidad de Carga y Capacidad Máxima

  - Peligro Combustible.

- Rotulación con la leyenda y gráficos de “PROHIBIDO FUMAR Y APAGAR CELULARES”

- Auditoria de equipo:

  - Carpeta con documentación habilitante según norma de seguridad para el transporte de combustibles líquidos por batanes para el transporte por la vía pública en todo el territorio nacional. Cumplimentando con los requisitos de “Disposición S.S.C. Nº 76/97 – Resolución S.E. Nº 404/94”.

  - Chapa identificadora de auditoría Secretaria de Energía en paragolpes de equipo construida en acero inoxidable.

ANEXO II

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 14/16   EXPTE. N° 6-4000/105

El que suscribe, ………………………..…..………………................. DNI….…………….………. en nombre y representación de la Firma …………………...……………………….………, constituyendo domicilio especial para el presente procedimiento de contratación  en …………………..…………........……………………. N°…..………. Localidad………………….……………………………………...T.E. N°……..…………..….Fax N°…………….……….     e-mail………………..……………… CUIT N°…………………….. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| RENGLÓN | U.M. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD | 1 | ACLOPADOS TANQUE; CAPACIDAD 1500 L – DIAM. 30CA DESCARGA 1 pulg – CANT. Y TIPO DE EJE 1 – DIAMETRO LLANTA 16 pulg – ESPESOR 1/8 TANQUE Y 3/16 “CHASIS pulg. |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) | $ |

SON PESOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 5° PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

……..…..………………………………

F I R M A  Y  A C L A R A C I Ó N

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 “Compre Trabajo Argentino” CONTRATACION DIRECTA N° 14/16

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento que los bienes/servicios ofertados en el presente procedimiento, se encuentran comprendidos dentro de los términos de la Ley N° 25.551, Compre Trabajo Argentino y su reglamentación, Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo que debe ser considerada Nacional, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/2012.

.

……..…..………………………………

F I R M A  Y  ACLARACIÓN

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROVISIÓN Y / O USO DE BIENES Y / O MATERIALES IMPORTADOS CONTRATACION DIRECTA N° 14/16

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……, declara bajo juramento la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales y nacionales, de acuerdo con lo requerido en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto N° 893/2012.:

Características generales de los productos / materiales importados:

……………………………………………………………………………….…………….………....………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………………………………………….………

BALANZA COMERCIAL

| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO |  |  |  |
| PROYECCIÓN EJERCICIO CORRIENTE |  |  |  |

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

El que suscribe, ….………………………...……................................. DNI………….…….………. en nombre y representación de la Firma …………………………………………….………..……CUIT, …………………………., con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO

LUGAR Y FECHA:

……..…..………………………………

F I R M A Y ACLARACIÓN