PRE-PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| INSTITUTO DE FORMACION DE GENDARMES “GENDARME FELIX MANIFIOR” SAF 375 – UOC- IN N° 37-121 – UNIDAD 79 |
| DOMICILIO: AV. SAN MARTIN S/N° – C/P: 5405 BARREAL – SAN JUAN |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-ceforgenmanifior@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (02648) 441012 / 441023 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA | N° 01 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: GN 7 - 4204/23

Rubro Comercial:

Objeto: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA Y EFECTOS SANITARIOS”

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-ceforgenmanifior@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DE GENDARMES “GENDARME FELIX MANIFIOR”, SITO EN AV. SAN MARTIN S/N° DE LA LOCALIDAD DE BARREAL C/P: 5405 DEPARTAMENTO CALINGASTA, PROVINCIA DE SAN JUAN | Días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:30 hs. y hasta UNA (1) hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UNIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DE GENDARMES “GENDARME FELIX MANIFIOR”, SITO EN AV. SAN MARTIN S/N° DE LA LOCALIDAD DE BARREAL C/P: 5405 DEPARTAMENTO CALINGASTA, PROVINCIA DE SAN JUAN | 25 DE OCTUBRE DE 2017 HORA 10:00 AM |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la Guardia de Prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO, CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 01 | 215 | 00799 | 0070 | VENTANAS; MARCO ALUMINIO - VIDRIO CON - ALTO/ANCHO 0,45 X 0,60M - TIPO VENTILUZ | UNIDAD | 12 |
| 02 | 255 | 07012 | 0006 | SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 1Kg | UNIDAD | 10 |
| 03 | 258 | 00378 | 0121 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 32mm - ESPESOR 5,4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | UNIDAD | 40 |
| 04 | 258 | 00378 | 0122 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 40mm - ESPESOR 5,4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | UNIDAD | 30 |
| 05 | 258 | 00378 | 0162 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | UNIDAD | 50 |
| 06 | 258 | 00378 | 0163 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 2mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | UNIDAD | 30 |
| 07 | 258 | 00378 | 0210 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 50mm - ESPESOR 8,4mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 | UNIDAD | 30 |
| 08 | 258 | 01140 | 0014 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA (MACHO) | UNIDAD | 50 |
| 09 | 258 | 01140 | 0014 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA (HEMBRA) | UNIDAD | 40 |
| 10 | 258 | 01140 | 0033 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 50mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA MACHO | UNIDAD | 30 |
| 11 | 258 | 01140 | 0033 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 50mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA HEMBRA | UNIDAD | 30 |
| 12 | 258 | 01140 | 0033 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 50mm - MATERIAL POLIPROPILENO | UNIDAD | 40 |
| 13 | 258 | 01140 | 0037 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 40mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA MACHO | UNIDAD | 50 |
| 14 | 258 | 01140 | 0037 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 40mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA HEMBRA | UNIDAD | 40 |
| 15 | 258 | 01143 | 0063 | CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 25 A 32mm - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION – ROSCA MACHO | UNIDAD | 30 |
| 16 | 258 | 01143 | 0063 | CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 25 A 32mm - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION – ROSCA HEMBRA | UNIDAD | 30 |
| 17 | 258 | 01147 | 0142 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 40mm - ANGULO 90°C - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO | UNIDAD | 150 |
| 18 | 258 | 01147 | 0177 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 20 A 1/2/pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO | UNIDAD | 150 |
| 19 | 258 | 01147 | 0197 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 25mm A 3/4/pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO | UNIDAD | 150 |
| 20 | 258 | 01147 | 0285 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm A 1/pulg - ANGULO 90º - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO | UNIDAD | 180 |
| 21 | 258 | 03035 | 0077 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 40mm - DIAM. DERIVACION 40mm - EXTREMO P/ TERMOFUSION | UNIDAD | 60 |
| 22 | 258 | 03035 | 0100 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 50 |
| 23 | 258 | 03035 | 0101 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 63mm - DIAM. DERIVACION 63mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 40 |
| 24 | 258 | 03035 | 0109 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 22mm - EXTREMO FUSION -FUSION | UNIDAD | 50 |
| 25 | 258 | 03516 | 0014 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 20mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 80 |
| 26 | 258 | 03516 | 0045 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 25mm - EXTREMO FUSION - FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 80 |
| 27 | 258 | 03516 | 0046 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - EXTREMO FUSION - FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 50 |
| 28 | 258 | 03516 | 0050 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 50mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 50 |
| 29 | 258 | 03516 | 0055 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 40mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 50 |
| 30 | 258 | 03534 | 0001 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25 (Ø)mm | UNIDAD | 100 |
| 31 | 258 | 03534 | 0002 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32(Ø)mm | UNIDAD | 50 |
| 32 | 258 | 03534 | 0016 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1/2pulg | UNIDAD | 30 |
| 33 | 258 | 03534 | 0035 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 20mm | UNIDAD | 100 |
| 34 | 258 | 03536 | 0010 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1 1/2 A 2pulg | UNIDAD | 30 |
| 35 | 258 | 03536 | 0012 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25 A 20mm | UNIDAD | 100 |
| 36 | 258 | 03536 | 0037 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32 A 25mm | UNIDAD | 50 |
| 37 | 258 | 03536 | 0038 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32 A 20mm | UNIDAD | 80 |
| 38 | 258 | 03536 | 0051 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 63 A 50mm | UNIDAD | 30 |
| 39 | 258 | 03536 | 0057 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 50 A 40mm | UNIDAD | 30 |
| 40 | 258 | 03536 | 0059 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 40 A 25mm | UNIDAD | 50 |
| 41 | 258 | 03536 | 0062 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 40 X 32mm | UNIDAD | 40 |
| 42 | 258 | 06925 | 0014 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA MACHO 1/2PULG | UNIDAD | 100 |
| 43 | 258 | 06925 | 0014 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA HEMBRA 1/2PULG | UNIDAD | 100 |
| 44 | 258 | 06925 | 0018 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 3/4pulg – ROSCA MACHO 3/4PULG | UNIDAD | 100 |
| 45 | 258 | 06925 | 0018 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 3/4pulg – ROSCA HEMBRA 3/4PULG | UNIDAD | 60 |
| 46 | 258 | 03536 | 0064 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 50 X 32mm | UNIDAD | 40 |
| 47 | 258 | 08001 | 0005 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 32mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | UNIDAD | 150 |
| 48 | 258 | 08001 | 0009 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 40mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 40mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | UNIDAD | 150 |
| 49 | 258 | 08001 | 0023 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 25mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 25mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | UNIDAD | 200 |
| 50 | 258 | 08001 | 0035 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 25mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 25mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | UNIDAD | 200 |
| 51 | 258 | 08001 | 0036 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 50mm - ELEMENTO CODO 90 -MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 50mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | UNIDAD | 50 |
| 52 | 258 | 08001 | 0037 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 32mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | UNIDAD | 150 |
| 53 | 258 | 08001 | 0038 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 63mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 63mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | UNIDAD | 30 |
| 54 | 258 | 08001 | 0097 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CODO - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO 90º - TIPO DE CONEXION FUSION | UNIDAD | 200 |
| 55 | 258 | 08001 | 0107 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION | UNIDAD | 200 |
| 56 | 261 | 00715 | 0009 | LADRILLOS MACIZOS; TIPO COMUN - DIMENSION 30 X 15 X 5Cm | UNIDAD | 10.000 |
| 57 | 263 | 00813 | 0014 | MINGITORIOS; MATERIAL LOZA - DIMENSION (A/P/H) 450 X 670 X 740mm | UNIDAD | 10 |
| 58 | 263 | 00825 | 0067 | BIDET; MATERIAL LOZA - TIPO DE PUNTA/MODELO PILAR | UNIDAD | 09 |
| 59 | 263 | 00833 | 0175 | LAVATORIOS; MATERIAL LOZA - TIPO CON COLUMNA - LARGO X ANCHO 530 X 400mm - FORMA SEMI OVALADO - BACHA SIMPLE - COLOR BLANCO | UNIDAD | 12 |
| 60 | 263 | 00835 | 0135 | INODOROS; MATERIAL LOZA SANITARIA - TIPO CORTO - TIPO DESCARGA A LA PARED - LARGO X ANCHO 370 X 345mm - TIPO DE PUNTA/MODELO BARI | UNIDAD | 14 |
| 61 | 265 | 00335 | 0036 | CEMENTO PORTLAND; TIPO A.R.S.(ALTA RESISTENCIA) - PRESENTACION BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA | UNIDAD | 250 |
| 62 | 271 | 01598 | 0019 | CADENAS; MATERIAL ACERO GALVANIZADO - LARGO EXT. ESLABON 48Cm - ANCHO MEDIO EXT.ESLABON 25Cm | UNIDAD | 100 |
| 63 | 272 | 01852 | 0069 | TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 20mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 100 |
| 64 | 272 | 01852 | 0075 | TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 25mm - DIAM. DERIVACION 25mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 100 |
| 65 | 272 | 01852 | 0076 | TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 32mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN | UNIDAD | 60 |
| 66 | 272 | 06566 | 0002 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 30Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO | UNIDAD | 50 |
| 67 | 272 | 06566 | 0002 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 30Cm - ROSCA HEMBRA – MACHO (PARA AGUA CALIENTE) | UNIDAD | 50 |
| 68 | 272 | 06566 | 0005 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 3/4pulg - LARGO 30Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO | UNIDAD | 50 |
| 69 | 272 | 06566 | 0011 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 3/4pulg - LARGO 40Cm - ROSCA MACHO - HEMBRA | UNIDAD | 50 |
| 70 | 272 | 06566 | 0011 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 3/4pulg - LARGO 40Cm - ROSCA MACHO – HEMBRA (PARA AGUA CALIENTE) | UNIDAD | 50 |
| 71 | 279 | 00400 | 0009 | CANDADOS; ANCHO 40mm | UNIDAD | 5 |
| 72 | 279 | 00400 | 0011 | CANDADOS; ANCHO 70mm | UNIDAD | 5 |
| 73 | 279 | 00626 | 0016 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO POR PRESION - USO MINGITORIO | UNIDAD | 10 |
| 74 | 279 | 00626 | 0021 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO LAVATORIO | UNIDAD | 20 |
| 75 | 279 | 00626 | 0022 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO BIDET | UNIDAD | 09 |
| 76 | 279 | 00626 | 0061 | GRIFERIA; TIPO PISTON - ACCIONAMIENTO POR PRESION - USO LAVATORIO | UNIDAD | 30 |
| 77 | 279 | 00626 | 0081 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO DUCHA - MEDIDA 1/2pulg | UNIDAD | 12 |
| 78 | 279 | 02104 | 0002 | BRAZO/FLOR P/DUCHA; MATERIAL GALVANIZADO - COMPONENTES BRAZO Y FLOR | UNIDAD | 50 |
| 79 | 279 | 02334 | 0007 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 3/4pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO | UNIDAD | 50 |
| 80 | 279 | 02334 | 0036 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1 1/2pulg - DIAMETRO MENOR 3/4pulg - MATERIAL POLIPROPILENO | UNIDAD | 30 |
| 81 | 279 | 06409 | 0010 | TANQUES DE AGUA; MATERIAL PVC - CAPACIDAD 1100L - DIAMETRO 1,17M - ALTURA 1,25M | UNIDAD | 4 |
| 82 | 296 | 00402 | 0002 | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 3/4pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO - ALTA PRESIÓN | UNIDAD | 15 |
| 83 | 296 | 00402 | 0004 | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO - ALTA PRESIÓN | UNIDAD | 10 |
| 84 | 296 | 00402 | 0010 | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1/2pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO - ALTA PRESIÓN | UNIDAD | 15 |
| 85 | 296 | 01468 | 0011 | ASIENTOS P/INODOROS; MATERIAL PLASTICO | UNIDAD | 20 |
| 86 | 296 | 06387 | 0110 | VALVULAS; TIPO ANTIVANDALICA - USO PARA INODOROS - PARA EMBUTIR | UNIDAD | 35 |
| 87 | 299 | 01476 | 0006 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO EXCLUSA - MEDIDA 11/2pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA | UNIDAD | 20 |
| 88 | 299 | 01476 | 0039 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 25mm | UNIDAD | 30 |
| 89 | 299 | 01476 | 0045 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 40mm - ROSCA EXTREMOS SIN | UNIDAD | 20 |
| 90 | 299 | 01476 | 0046 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 32mm - ROSCA EXTREMOS SIN | UNIDAD | 20 |
| 91 | 299 | 01476 | 0051 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 1 1/2pulg - ROSCA EXTREMOS SIN | UNIDAD | 20 |
| 92 | 299 | 01476 | 0056 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 20mm - ROSCA EXTREMOS SIN | UNIDAD | 30 |
| 93 | 299 | 01476 | 0071 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO COMUN - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS SIN | UNIDAD | 30 |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.  O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

ANEXO VI: DECLARACION JURADA DE INTERESES  (DTO 202/17)

ANEXO VII: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a LICITACIÓN PRIVADA tiene por objeto la contratación, la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA Y EFECTOS SANITARIOS” destinados a la refacción y reacondicionamiento de los baños y duchas de los escuadrones “B” y “C” de Aspirantes y readecuación de las instalaciones del Instituto de Formación de Gendarmes “GENDARME FELIX MANIFIOR” para la construcción de nuevos baños para el personal de planta permanente de este Instituto.

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- Orden de compra o venta según corresponda,

- Sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias.

  - Ley N° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el adjudicatario, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL INSTITUTO DE FORMACIONA DE GENDARMES “GENDARME FELIX MANIFIOR”, sito en Av. SAN MARTIN S/N° DE LA LOCALIDAD DE BARREAL – C/P: 5405 – DEPARTAMENTO CALINGASTA, PROVINCIA DE SAN JUAN, en el horario de 08:00 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL INSTITUTO DE FORMACION DE GENDARMES “GENDARME FELIX MANIFIOR”, sito en Av SAN MARTIN S/N° DE LA LOCALIDAD DE BARREAL – C/P: 5405 – DEPARTAMENTO CALINGASTA, PROVINCIA DE SAN JUAN, o en la dirección institucional de correo electrónico de la UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL INSTITUTO DE FORMACIONA DE GENDARMES “GENDARME FELIX MANIFIOR” -  (utac-ceforgenmanifior@gendarmeria.gob.ar)

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (3) DÍAS  hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:30 hs. y hasta UNA (1) hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Técnica Administrativa contable del Instituto de Formación de Gendarmes “GENDARME FELIX MANIFIOR”, sito en Av. San Martín S/N° de la localidad de BARREAL C/P: 5405, departamento Calingasta, provincia de San Juan.

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entrada y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y N° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

    - La planilla de cotización deberá ser presentada en forma completa, con cantidades, precios unitarios y precios totales

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (2) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

7.2.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo el producto ofertado, el eventual traslado o flete,  en caso de ser necesario al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este Pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferente no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- Número de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV) .

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP N° 1814/2005), vigente, cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($  50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4° de la Resolución AFIP N° 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o MULTINOTA presentada con antelación a la apertura.

    - Toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería, especificaciones técnicas, etc.)

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/2016 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/2016 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC° 64/2016 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - FORMA: TOTAL

LUGAR DE ENTREGA

La adquisición de los efectos, objeto del presente llamado serán entregados en la SECCION LOGISTICIA DEL INSTITUTO DE FORMACION DE GENDARMES “GENDARME FELIX MANIFIOR”, sito en Av San Martín S/N° de la localidad de BARREAL -  C/P: 5405 – departamento de Calingasta, provincia de San Juan.

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega será de OCHO (8) días hábiles a partir de la recepción de  la Orden de Compra.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA OFERENTES DE OTRAS LOCALIDADES Y/O  PROVINCIAS: Los costos de flete, encomienda, transporte, embalaje o algún otro gasto que demandare el traslado de la mercadería solicitada desde la Casa Comercial Adjudicada, hasta el asiento del Instituto de Formación de Gendarmes “GEND. FELIX MANIFIOR”, sito en Av. San Martín S/Nro, de la Localidad de Barreal, CP 5405. Departamento Calingasta de la Provincia de San Juan, son todos A CARGO DE LA FIRMA ADJUDICATARIA SIN EXCEPCIÓN (Gendarmería Nacional no cuenta con medios de transporte para realizar dicho traslado).

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de la entrega de los Servicios  determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN: TOTAL.

FORMA DE PAGO: TOTAL (mediante transferencia electrónica a cuenta habilitada al efecto)

Las Facturas deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT: 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al Teléfono N° 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la     Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la   Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas se encuentran descriptas en el detalle de cada Renglón del presente llamado.

IMPORTANTE: Las imágenes son a modo ilustrativo, serán considerados aquellos efectos que aún siendo diferentes a los de las imágenes cumplan con los mismos requisitos exigidos en los renglones a cotizar, debiendo especificar en cada caso, composición del producto y marca (la que deberá ser en todos los casos de primera calidad)

| RENGLON Nº 01 | 215-00799-0070 VENTANAS; MARCO ALUMINIO - VIDRIO CON - ALTO/ANCHO 0,45 X 0,60M - TIPO VENTILUZ |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 2 | 255-07012-0006 SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 1Kg |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 3 | 258-00378-0121 CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 32mm - ESPESOR 5,4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 4 | 258-00378-0122 CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 40mm - ESPESOR 5,4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 5 | 258-00378-0162 CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 6 | 258-00378-0163 CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 2mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 7 | 258-00378-0210 CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 50mm - ESPESOR 8,4mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 8 | 258-01140-0014 CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA MACHO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 9 | 258-01140-0014 CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA HEMBRA |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 10 | 258-01140-0033 CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 50mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA MACHO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 11 | 258-01140-0033 CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 50mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA HEMBRA |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 12 | 258-01140-0033 CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 50mm - MATERIAL POLIPROPILENO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 13 | 258-01140-0037 CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 40mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA MACHO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 14 | 258-01140-0037 CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 40mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA HEMBRA |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 15 | 258-01143-0063 CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 25 A 32mm - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION – ROSCA MACHO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 16 | 258-01143-0063 CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 25 A 32mm - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION – ROSCA HEMBRA |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 17 | 258-01147-0142 CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 40mm - ANGULO 90°C - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 18 | 258-01147-0177 CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 20 A 1/2/pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 19 | 258-01147-0197 CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 25mm A 3/4/pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 20 | 258-01147-0285 CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm A 1/pulg - ANGULO 90º - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 21 | 258-03035-0077 TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 40mm - DIAM. DERIVACION 40mm - EXTREMO P/ TERMOFUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 22 | 258-03035-0100 TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 23 | 258-03035-0101 TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 63mm - DIAM. DERIVACION 63mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 24 | 258-03035-0109 TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 22mm - EXTREMO FUSION -FUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 25 | 258-03516-0014 UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 20mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 26 | 258-03516-0045 UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 25mm - EXTREMO FUSION - FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 27 | 258-03516-0046 UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - EXTREMO FUSION - FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 28 | 258-03516-0050 UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 50mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 29 | 258-03516-0055 UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 40mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 30 | 258-03534-0001 CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25 (Ø)mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 31 | 258-03534-0002 CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32(Ø)mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 32 | 258-03534-0016 CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1/2pulg |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 33 | 258-03534-0035 CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 20mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 34 | 258-03536-0010 BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1 1/2 A 2pulg |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 35 | 258-03536-0012 BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25 A 20mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 36 | 258-03536-0037 BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32 A 25mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 37 | 258-03536-0038 BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32 A 20mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 38 | 258-03536-0051 BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 63 A 50mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 39 | 258-03536-0057 BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 50 A 40mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 40 | 258-03536-0059 BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 40 A 25mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 41 | 258-03536-0062 BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 40 X 32mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 42 | 258-06925-0014 CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA MACHO 1/2PULG |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 43 | 258-06925-0014 CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA HEMBRA 1/2PULG |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 44 | 258-06925-0018 CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 3/4pulg – ROSCA MACHO 3/4PULG |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 45 | 258-06925-0018 CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 3/4pulg – ROSCA HEMBRA 3/4PULG |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 46 | 258-03536-0064 BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 50 X 32mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 47 | 258-08001-0005 ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 32mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 48 | 258-08001-0009 ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 40mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 40mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 49 | 258-08001-0023 ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 25mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 25mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 50 | 258-08001-0035 ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 25mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 25mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 51 | 258-08001-0036 ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 50mm - ELEMENTO CODO 90 -MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 50mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 52 | 258-08001-0037 ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 32mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 53 | 258-08001-0038 ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 63mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 63mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 54 | 258-08001-0097 ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CODO - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO 90º - TIPO DE CONEXION FUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 55 | 258-08001-0107 ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 56 | 261-00715-0009 LADRILLOS MACIZOS; TIPO COMUN - DIMENSION 30 X 15 X 5Cm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 57 | 263-00813-0014 MINGITORIOS; MATERIAL LOZA - DIMENSION (A/P/H) 450 X 670 X 740mm |
| --- | --- |

MARCA PRETENDIDA: FERRUM O CALIDAD SIMILAR

| RENGLON Nº 58 | 263-00825-0067 BIDET; MATERIAL LOZA - TIPO DE PUNTA/MODELO PILAR |
| --- | --- |

MARCA PRETENDIDA: FERRUM O CALIDAD SIMILAR

| RENGLON Nº 59 | 263-00833-0175 LAVATORIOS; MATERIAL LOZA - TIPO CON COLUMNA - LARGO X ANCHO 530 X 400mm - FORMA SEMI OVALADO - BACHA SIMPLE - COLOR BLANCO |
| --- | --- |

MARCA PRETENDIDA: FERRUM O CALIDAD SIMILAR

| RENGLON Nº 60 | 263-00835-0135 INODOROS; MATERIAL LOZA SANITARIA - TIPO CORTO - TIPO DESCARGA A LA PARED - LARGO X ANCHO 370 X 345mm - TIPO DE PUNTA/MODELO BARI |
| --- | --- |

MARCA PRETENDIDA: FERRUM O CALIDAD SIMILAR

| RENGLON Nº 61 | 265-00335-0036 CEMENTO PORTLAND; TIPO A.R.S.(ALTA RESISTENCIA) - PRESENTACION BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 62 | 271-01598-0019 CADENAS; MATERIAL ACERO GALVANIZADO - LARGO EXT. ESLABON 48Cm - ANCHO MEDIO EXT.ESLABON 25Cm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 63 | 272-01852-0069 TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 20mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 64 | 272-01852-0075 TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 25mm - DIAM. DERIVACION 25mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 65 | 272-01852-0076 TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 32mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 66 | 272-06566-0002 CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 30Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 67 | 272-06566-0002 CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 30Cm - ROSCA HEMBRA – MACHO (PARA AGUA CALIENTE) |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 68 | 272-06566-0005 CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 3/4pulg - LARGO 30Cm - ROSCA HEMBRA - MACHO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 69 | 272-06566-0011 CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 3/4pulg - LARGO 40Cm - ROSCA MACHO - HEMBRA |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 70 | 272-06566-0011 CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 3/4pulg - LARGO 40Cm - ROSCA MACHO – HEMBRA (PARA AGUA CALIENTE) |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 71 | 279-00400-0009 CANDADOS; ANCHO 40mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 72 | 279-00400-0011 CANDADOS; ANCHO 70mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 73 | 279-00626-0016 GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO POR PRESION - USO MINGITORIO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 74 | 279-00626-0021 GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO LAVATORIO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 75 | 279-00626-0022 GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO BIDET |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 76 | 279-00626-0061 GRIFERIA; TIPO PISTON - ACCIONAMIENTO POR PRESION - USO LAVATORIO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 77 | 279-00626-0081 GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO DUCHA - MEDIDA 1/2pulg |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 78 | 279-02104-0002 BRAZO/FLOR P/DUCHA; MATERIAL GALVANIZADO - COMPONENTES BRAZO Y FLOR |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 79 | 279-02334-0007 BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 3/4pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 80 | 279-02334-0036 BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1 1/2pulg - DIAMETRO MENOR 3/4pulg - MATERIAL POLIPROPILENO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 81 | 279-06409-0010 TANQUES DE AGUA; MATERIAL PVC - CAPACIDAD 1100L - DIAMETRO 1,17M - ALTURA 1,25M |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 82 | 296-00402-0002 FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 3/4pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO - ALTA PRESIÓN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 83 | 296-00402-0004 FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO – ALTA PRESIÓN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 84 | 296-00402-0010 FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1/2pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO - ALTA PRESIÓN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 85 | 296-01468-0011 ASIENTOS P/INODOROS; MATERIAL PLASTICO |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 86 | 296-06387-0110 VALVULAS; TIPO ANTIVANDALICA - USO PARA INODOROS - PARA EMBUTIR |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 87 | 299-01476-0006 LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO EXCLUSA - MEDIDA 11/2pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA - HEMBRA |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 88 | 299-01476-0039 LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 25mm |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 89 | 299-01476-0045 LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 40mm - ROSCA EXTREMOS SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 90 | 299-01476-0046 LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 32mm - ROSCA EXTREMOS SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 91 | 299-01476-0051 LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 1 1/2pulg - ROSCA EXTREMOS SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 92 | 299-01476-0056 LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 20mm - ROSCA EXTREMOS SIN |
| --- | --- |

| RENGLON Nº 93 | 299-01476-0071 LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO COMUN - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS SIN |
| --- | --- |

REQUISITOS TECNICOS QUE DEBERAN CUMPLIMENTAR LOS OFERENTES:

a. DESCRIPCION DE LOS BIENES.

Los elementos requeridos deberán ser productos legítimos del fabricante, cerrados en sus cajas y/o recipientes de origen, nuevos que cumplan con las normas ISO 9001 (CALIDAD) e ISO 14001 (DE GESTION AMBIENTAL), y en caso de tratarse de productos manufacturados será motivo de desestimación de la oferta la no presentación de la documentación que avale las certificaciones solicitadas, debiendo presentarse estas junto con la oferta y estar autenticada por Escribano Público Nacional. Los oferentes deberán obligatoriamente consignar en su oferta la marca de los productos ofrecidos en forma clara y legible en el formulario de cotización o en uno propio con la mayor descripción posible (tamaño, envase, etc.).

b. OTRAS CONSIDERACIONES DE CARACTER TECNICO:

- En la planilla de cotización de los Productos Solicitados se deberán consignar la MARCA del producto ofrecido indefectiblemente la que debe ser de PRIMERA CALIDAD y de productos de “Primeras Marcas” que se comercialicen en el Mercado, a los efectos de realizar una correcta y adecuada evaluación de las ofertas presentadas.

- Los oferentes deben consignar en su oferta los tipos de productos ofrecidos, en forma clara y legible en el Formulario de Cotización adjunto o en uno propio, con la mayor descripción posible (cantidad, envase, tamaño, etc.)

OBSERVACIONES O ANTECEDENTES DE INTERES

Garantía de calidad:

El adjudicatario deberá entregar en el En la Unidad Técnica Administrativa Contable del Instituto de Formación de Gendarmes “Gendarme Félix Manifior”, junto a los efectos adquiridos una garantía escrita, por el término de UN (1) año a partir de la recepción de los mismos y a nombre de Gendarmería Nacional Argentina, que cubra todo tipo de defectos de fabricación. La misma contemplará la sustitución de los efectos defectuosos, imputables a la mano de obra o materiales utilizados en la fabricación de estos.

Para los casos en que surjan problemas (vicios ocultos, defectos de fabricación, falla de componentes por causas ajenas a la Gendarmería Nacional) y que demandaren la inmediata sustitución de los elementos observados o defectuosos, el transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

Los Productos que se entreguen deberán SER NUEVOS Y SIN USO.

Muestra a presentar con la Oferta:

Para los renglones del 1 al 93, NO se requiere la presentación de muestras. Si se requiere la colocación de la MARCA del producto ofrecido en la Planilla de Cotización, el que debe ser de primeras marcas del Mercado y de primera calidad.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº    GN  7 - 4204/23

LICITACIÓN PRIVADA  Nº       /2017

El que suscribe ……………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………………………

Condición ante el IVA:………………………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

…………………………………………………………………………………………………..

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….………………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..………………

Correo electrónico:…………………………………………………………..……………….

Horario de atención:……………………………………………………..….………………..

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..…………………………..

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| REN- GLÓN | U.M. | CANTI-DAD | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UNIDAD | 12 | VENTANAS; MARCO ALUMINIO - VIDRIO CON - ALTO/ANCHO 0,45 X 0,60M - TIPO VENTILUZ MARCA OFERTADA: |  |  |
| 02 | UNIDAD | 10 | SELLADORES; USO ROSCA - PRESENTACION ENVASE X 1Kg MARCA OFERTADA: |  |  |
| 03 | UNIDAD | 40 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 32mm - ESPESOR 5,4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 MARCA OFERTADA: |  |  |
| 04 | UNIDAD | 30 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 40mm - ESPESOR 5,4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 MARCA OFERTADA: |  |  |
| 05 | UNIDAD | 50 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 MARCA OFERTADA: |  |  |
| 06 | UNIDAD | 30 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 2mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 MARCA OFERTADA: |  |  |
| 07 | UNIDAD | 30 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 50mm - ESPESOR 8,4mm - EXTREMO TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 MARCA OFERTADA: |  |  |
| 08 | UNIDAD | 50 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA (MACHO) MARCA OFERTADA: |  |  |
| 09 | UNIDAD | 40 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA (HEMBRA) MARCA OFERTADA: |  |  |
| 10 | UNIDAD | 30 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 50mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA MACHO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 11 | UNIDAD | 30 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 50mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA HEMBRA MARCA OFERTADA: |  |  |
| 12 | UNIDAD | 40 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 50mm - MATERIAL POLIPROPILENO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 13 | UNIDAD | 50 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 40mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA MACHO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 14 | UNIDAD | 40 | CUPLAS PROLONGACION PLASTICAS; DIAMETRO 40mm - MATERIAL POLIPROPILENO – ROSCA HEMBRA MARCA OFERTADA: |  |  |
| 15 | UNIDAD | 30 | CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 25 A 32mm - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION – ROSCA MACHO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 16 | UNIDAD | 30 | CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 25 A 32mm - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION – ROSCA HEMBRA MARCA OFERTADA: |  |  |
| 17 | UNIDAD | 150 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 40mm - ANGULO 90°C - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 18 | UNIDAD | 150 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 20 A 1/2/pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 19 | UNIDAD | 150 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 25mm A 3/4/pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 20 | UNIDAD | 180 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm A 1/pulg - ANGULO 90º - EXTREMO ROSCA MACHO - MATERIAL POLIPROPILENO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 21 | UNIDAD | 60 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 40mm - DIAM. DERIVACION 40mm - EXTREMO P/ TERMOFUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 22 | UNIDAD | 50 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 50mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 23 | UNIDAD | 40 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 63mm - DIAM. DERIVACION 63mm - EXTREMO FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 24 | UNIDAD | 50 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 50mm - DIAM. DERIVACION 22mm - EXTREMO FUSION –FUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 25 | UNIDAD | 80 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 20mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 26 | UNIDAD | 80 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 25mm - EXTREMO FUSION - FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 27 | UNIDAD | 50 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - EXTREMO FUSION - FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 28 | UNIDAD | 50 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 50mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 29 | UNIDAD | 50 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 40mm - EXTREMO FUSION-FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 30 | UNIDAD | 100 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25 (Ø)mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 31 | UNIDAD | 50 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32(Ø)mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 32 | UNIDAD | 30 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1/2pulg MARCA OFERTADA: |  |  |
| 33 | UNIDAD | 100 | CURVAS PLASTICAS; TIPO DE SOBREPASO - MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 20mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 34 | UNIDAD | 30 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1 1/2 A 2pulg MARCA OFERTADA: |  |  |
| 35 | UNIDAD | 100 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 25 A 20mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 36 | UNIDAD | 50 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32 A 25mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 37 | UNIDAD | 80 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 32 A 20mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 38 | UNIDAD | 30 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 63 A 50mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 39 | UNIDAD | 30 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 50 A 40mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 40 | UNIDAD | 50 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 40 A 25mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 41 | UNIDAD | 40 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 40 X 32mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 42 | UNIDAD | 100 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA MACHO 1/2PULG MARCA OFERTADA: |  |  |
| 43 | UNIDAD | 100 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 1/2pulg - ROSCA HEMBRA 1/2PULG MARCA OFERTADA: |  |  |
| 44 | UNIDAD | 100 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 3/4pulg – ROSCA MACHO 3/4PULG MARCA OFERTADA: |  |  |
| 45 | UNIDAD | 60 | CUPLAS DE REDUCCION PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 3/4pulg – ROSCA HEMBRA 3/4PULG MARCA OFERTADA: |  |  |
| 46 | UNIDAD | 40 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 50 X 32mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 47 | UNIDAD | 150 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 32mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 48 | UNIDAD | 150 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 40mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 40mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 49 | UNIDAD | 200 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 25mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 25mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 50 | UNIDAD | 200 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 25mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 25mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 51 | UNIDAD | 50 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 50mm - ELEMENTO CODO 90 -MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 50mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 52 | UNIDAD | 150 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 32mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 32mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 53 | UNIDAD | 30 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 63mm - ELEMENTO CODO 90 - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 63mm - TIPO CODO 90 - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 54 | UNIDAD | 200 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CODO - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO 90º - TIPO DE CONEXION FUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 55 | UNIDAD | 200 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 20mm - ELEMENTO CUPLA NORMAL - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 20mm - TIPO CUPLA NORMAL - TIPO DE CONEXION ELECTROFUSION MARCA OFERTADA: |  |  |
| 56 | UNIDAD | 10.000 | LADRILLOS MACIZOS; TIPO COMUN - DIMENSION 30 X 15 X 5Cm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 57 | UNIDAD | 10 | MINGITORIOS; MATERIAL LOZA - DIMENSION (A/P/H) 450 X 670 X 740mm. MARCA OFERTADA: |  |  |
| 58 | UNIDAD | 09 | BIDET; MATERIAL LOZA - TIPO DE PUNTA/MODELO PILAR MARCA OFERTADA: |  |  |
| 59 | UNIDAD | 12 | LAVATORIOS; MATERIAL LOZA - TIPO CON COLUMNA - LARGO X ANCHO 530 X 400mm - FORMA SEMI OVALADO - BACHA SIMPLE - COLOR BLANCO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 60 | UNIDAD | 14 | INODOROS; MATERIAL LOZA SANITARIA - TIPO CORTO - TIPO DESCARGA A LA PARED - LARGO X ANCHO 370 X 345mm - TIPO DE PUNTA/MODELO BARI MARCA OFERTADA: |  |  |
| 61 | UNIDAD | 250 | CEMENTO PORTLAND; TIPO A.R.S.(ALTA RESISTENCIA) - PRESENTACION BOLSA X 50Kg - CANT. PLIEGOS BOLSA MARCA OFERTADA: |  |  |
| 62 | UNIDAD | 100 | CADENAS; MATERIAL ACERO GALVANIZADO - LARGO EXT. ESLABON 48Cm - ANCHO MEDIO EXT.ESLABON 25Cm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 63 | UNIDAD | 100 | TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 20mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 64 | UNIDAD | 100 | TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 25mm - DIAM. DERIVACION 25mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 65 | UNIDAD | 60 | TEE P/CAÑO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 32mm - DIAM. DERIVACION 32mm - ROSCA EXTREMOS FUSION - FUSION - ROSCA SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 66 | UNIDAD | 50 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 30Cm - ROSCA HEMBRA – MACHO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 67 | UNIDAD | 50 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 1/2pulg - LARGO 30Cm - ROSCA HEMBRA – MACHO (PARA AGUA CALIENTE) MARCA OFERTADA: |  |  |
| 68 | UNIDAD | 50 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 3/4pulg - LARGO 30Cm - ROSCA HEMBRA – MACHO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 69 | UNIDAD | 50 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 3/4pulg - LARGO 40Cm - ROSCA MACHO – HEMBRA MARCA OFERTADA: |  |  |
| 70 | UNIDAD | 50 | CHICOTES; TIPO FLEXIBLE - MATERIAL BRONCE - MEDIDA 3/4pulg - LARGO 40Cm - ROSCA MACHO – HEMBRA (PARA AGUA CALIENTE) MARCA OFERTADA: |  |  |
| 71 | UNIDAD | 5 | CANDADOS; ANCHO 40mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 72 | UNIDAD | 5 | CANDADOS; ANCHO 70mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 73 | UNIDAD | 10 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO POR PRESION - USO MINGITORIO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 74 | UNIDAD | 20 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO LAVATORIO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 75 | UNIDAD | 09 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO BIDET MARCA OFERTADA: |  |  |
| 76 | UNIDAD | 30 | GRIFERIA; TIPO PISTON - ACCIONAMIENTO POR PRESION - USO LAVATORIO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 77 | UNIDAD | 12 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO MONOCOMANDO - USO DUCHA - MEDIDA 1/2pulg MARCA OFERTADA: |  |  |
| 78 | UNIDAD | 50 | BRAZO/FLOR P/DUCHA; MATERIAL GALVANIZADO - COMPONENTES BRAZO Y FLOR MARCA OFERTADA: |  |  |
| 79 | UNIDAD | 50 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 3/4pulg - DIAMETRO MENOR 1/2pulg - MATERIAL POLIPROPILENO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 80 | UNIDAD | 30 | BUJES DE REDUCCION; DIAMETRO MAYOR 1 1/2pulg - DIAMETRO MENOR 3/4pulg - MATERIAL POLIPROPILENO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 81 | UNIDAD | 4 | TANQUES DE AGUA; MATERIAL PVC - CAPACIDAD 1100L - DIAMETRO 1,17M - ALTURA 1,25M MARCA OFERTADA: |  |  |
| 82 | UNIDAD | 15 | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 3/4pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO - ALTA PRESIÓN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 83 | UNIDAD | 10 | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO - ALTA PRESIÓN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 84 | UNIDAD | 15 | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1/2pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO - ALTA PRESIÓN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 85 | UNIDAD | 20 | ASIENTOS P/INODOROS; MATERIAL PLASTICO MARCA OFERTADA: |  |  |
| 86 | UNIDAD | 35 | VALVULAS; TIPO ANTIVANDALICA - USO PARA INODOROS - PARA EMBUTIR MARCA OFERTADA: |  |  |
| 87 | UNIDAD | 20 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO EXCLUSA - MEDIDA 11/2pulg - ROSCA EXTREMOS HEMBRA – HEMBRA MARCA OFERTADA: |  |  |
| 88 | UNIDAD | 30 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 25mm MARCA OFERTADA: |  |  |
| 89 | UNIDAD | 20 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 40mm - ROSCA EXTREMOS SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 90 | UNIDAD | 20 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 32mm - ROSCA EXTREMOS SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 91 | UNIDAD | 20 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 1 1/2pulg - ROSCA EXTREMOS SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 92 | UNIDAD | 30 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 20mm - ROSCA EXTREMOS SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| 93 | UNIDAD | 30 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL BRONCE - TIPO COMUN - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS SIN MARCA OFERTADA: |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido):………………………………….. | $ |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 Inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |
|  | FIRMA Y ACLARACIÓN OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL |

ANEXO VI

“DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017”

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

ANEXO VII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| CARGO AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | CARGO ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Directores de II FF y CC Formación | Nombre y Apellido: GERMAN EDUARDO GERHAUSER Jerarquía: COMANDANTE PRINCIPAL DNI: 22.513.077 | Directores de II FF y CC Formación | Nombre y Apellido: GERMAN EDUARDO GERHAUSER Jerarquía: COMANDANTE PRINCIPAL DNI: 22.513.077 |