PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES – UOC N° 37/129 |
| DOMICILIO: Puerta 4 Campo de Mayo – Partido de San Miguel - Provincia de Buenos Aires (1659) |
| Correo electrónico: utac-agrufuespe@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: (011) 4668-1310 |
| Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA | N° 1 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: sin Modalidad |

N° de Expediente: SI 7-4000/100

Rubro Comercial: 45- MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA.

Objeto: "READECUACION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DESTINADO A ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA AGRUPACIÓN FUERZAS ESPECIALES “ALACRÁN”

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-agrufuespe@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Gendarmería Nacional – UOC 37/129 Dirección: Unidad Técnico Administrativo Contable De la Agrupación Fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional Argentina – Situada en Puerta 4 Campo De Mayo – Partido De San Miguel, Provincia De Buenos Aires (CP 1659). | Días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 hs y Hasta (24) horas antes de la fecha y hora fijada para el acto Apertura de Ofertas Cierre de Ofertas: 04 de mayo de 2017 a 11:00 las horas |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – UOC 37/129 Dirección: Unidad Técnico Administrativo Contable De la Agrupación Fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional Argentina – Situada En Puerta 4 Campo De Mayo – Partido De San Miguel, Provincia De Buenos Aires (CP 1659). | El 05 de mayo de 2017 a las 11:00 hs. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA LICITACION

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| N° DE RENGLON | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO – SE REQUIERE “REFACCION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DESTINADO AL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES “ALACRÁN” CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS INSERTAS EN ANEXO I | SERVICIO | 01 |
| 02 | 331-06177-0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO – SE REQUIERE “REFACCION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DESTINADO AL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES “ALACRÁN” CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS INSERTAS EN ANEXO I | SERVICIO | 01 |

Observaciones propias:

- GARANTÍA DE CALIDAD: los trabajos deberán realizarse respetando las normas del arte de construir utilizando materiales nuevos, sin uso y de acuerdo a la calidad exigidas por las normas IRAM. Los trabajos estarán sujetos previo a la recepción definitiva o a todo lo que Gendarmería considere necesarias para avalar los trabajos realizados. El adjudicatario garantizara la calidad de los trabajos y de los materiales utilizados, por un término de 24 meses contando desde la fecha del acta de recepción definitiva del servicio, por cualquier defecto de vicios ocultos, debiéndose atender “sin cargo” a la Gendarmería en todos los reclamos que le efectué, sin demora que perjudique el servicio.

- VISITAS: Para una correcta evaluación a ofertar, los potenciales oferentes deberán realizar visitas "in situ"; posteriormente se les emitirá un certificado de "VISITA " cuyo formulario, debidamente sellado y firmado deberá adjuntarse a la cotización correspondiente. La falta de presentación de la documentación exigida precedentemente, será causa de desestimación de la Oferta.

- El lugar donde se realiza la Tarea: AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES “ALACRAN”  CAMPO DE MAYO DE GENDARMERIA NACIONAL, sito en Puerta 4 Campo de Mayo –Partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires (CP 1659), de lunes a viernes en los horarios de 09:00 a 12:30 hs., con el objeto de obtener toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus ofertas. En caso de enviar un delegado, debe contar con una autorización escrita mediante poder autenticado por parte del oferente o empresa que representa en caso contrario no le será entregado certificado de visita.

- Frente al incumplimiento de efectuar la visita respectiva, el oferente no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información referida a la licitación.

- Las visitas podrán realizarse hasta VEINTICUATRO (24) HORAS hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, los días Hábiles de 09:30 Hs a 12:30 Hs.

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a la LICITACION PRIVADA  tiene por objeto la contratación del servicio de "READECUACION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DESTINADO A ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA AGRUPACIÓN FUERZAS ESPECIALES “ALACRÁN”

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Decreto Nº 1030/16, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia.

- Por el manual de procedimiento del régimen de contrataciones de la administración nacional, aprobado por disposición de ONC N°62/16.

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/16)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el Convenio.

- Orden de compra o venta según corresponda,

- Sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto N° 22.431.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/16.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Técnico Administrativo Contable de la Agrupación Fuerzas Especiales “Alacrán” de Gendarmería Nacional, sito en Puerta 4 Campo de Mayo  – Partido de San Miguel  - Provincia de Buenos Aires (1659), en los días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en Unidad Técnico Administrativo Contable de la Agrupación Fuerzas Especiales “Alacrán” de Gendarmería Nacional, sito en Puerta 4 Campo de Mayo  – Partido de San Miguel  - Provincia de Buenos Aires (1659), o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC AGRUFUESPE (utac-agrufuespe@gendarmeria.gob.ar).

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta CUATRO (04) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con TRES (03) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 hs a 12:30 hs. y hasta (24) horas antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en Unidad Técnico Administrativo Contable de la Agrupación Fuerzas Especiales “Alacrán” de Gendarmería Nacional, sito en Puerta 4 Campo de Mayo  – Partido de San Miguel  - Provincia de Buenos Aires (1659)

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta  DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario que deberá pagar el organismo contratante, por el bien o servicio que pretenda adquirir.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

Deberá tenerse en consideración la información detallada de los artículos Nros. 111 al 114 del Decreto Nº 1030/16 y lo estipulado en la Disposición ONC° 64/16 (Procedimiento de inscripción en SIPRO).

    - Oferentes no inscriptos en el SIPRO

Deberán realizar la Preinscripción por Internet de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC° 64/16 y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de los datos cargados en la Preinscripción.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación de respaldo junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

    - Oferentes inscriptos en el SIPRO

Deberán actualizar en el sistema los datos que hubieran variado, de la misma forma prevista para la presentación original y acompañar junto con la oferta la documentación respaldatoria de dichos datos.

    - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de todos sus integrantes).

- Número de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. (Anexo III)

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 del 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/16).

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Certificado de visita.

    - Toda aquella documentación exigida por las especificaciones técnicas y las que le sirvan al oferente para ilustrar la oferta.

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/16 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/16 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/16)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/16)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE ENTREGA

Serán entregados en la Agrupación Fuerzas Especiales “Alacrán”, sito en Puerta 4 Campo de Mayo  – Partido de San Miguel  - Provincia de Buenos Aires (1659)

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El cumplimiento del servicio contratado se realizara DENTRO DE LOS QUINCE (15) días hábiles a partir de recibida la orden de compra.

Dentro de las 48 hs de firmada el Acta de Inicio de las tareas el Contratista deberá presentar a la Inspección de las tareas, la siguiente documentación:

1. Nomina del Personal que efectuara los trabajos, Nombre y Apellido y/o del Representante técnico (ING/ARQ).

2. Certificado de Cobertura ART del Personal que efectuara los trabajos.

3. Programa de Seguridad visado por Representante Técnico y ART.

4. Constancia de Cobertura de Emergencias Medicas indicando Empresa, Domicilio, Teléfonos, etc.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16

  - PENALIDADES Y SANCIONES (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/16)

La demora en el cumplimiento de la entrega del servicio determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/16)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/16).

Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los CINCO (5) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

  - FACTURACIÓN

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“READECUACION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DESTINADO A ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA AGRUPACIÓN FUERZAS ESPECIALES “ALACRÁN”.

CARACTERISTICAS GENERALES

TRABAJOS QUE COMPRENDE: La presente especificación tiene por objeto la contratación de Mano de Obra especializada, materiales, equipos, enseres y herramientas necesarios para la Readecuación integral del edificio destinado al alojamiento del personal de la Agrupación Fuerzas Especiales “Alacrán”, ubicado en el interior de la Guarnición Campo de Mayo de la Región I de Gendarmería Nacional, involucrando una superficie total de 520 m2 a realizarse en un todo de acuerdo al, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y demás Documentación Contractual referidos al:

- REGLON 1 , involucrando una superficie de 360 m2 (ver croquis adjunto)

- REGLON 2 , involucrando una superficie de 160 m2 (ver croquis adjunto)

De acuerdo a los artículos que se detallan a continuación:

GENERALIDADES: Para la ejecución de todas las tareas de la presente Orden de trabajo, como así el tipo de material a utilizar, regirá estrictamente las especificaciones de la presente documentación, ajustándose las terminaciones a las reglas del arte, a los Pliegos de Condiciones Generales, Anexos efectuados por la Gendarmería Nacional.

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se realiza un detalle general de los distintos trabajos a ejecutar, determinando materiales, dimensiones y demás requerimientos a cumplimentar.

El Contratista deberá reconocer perfectamente el lugar, su estado y las condiciones de trabajo como así también recoger todos aquellos datos que hacen a la realización de los mismos, además, no podrá alegar ignorancia en caso de errores u omisiones en la documentación de la licitación, deberá detectarlos al estudiar la documentación técnica e informarlos por escrito a la Gendarmería Nacional. No se reconocerá ningún tipo de adicional por este motivo.

El Contratista no podrá alegar que alguna tarea no se pueda ejecutar por deficiencia en las especificaciones técnicas del presente pliego.

El personal que realice los trabajos en instalaciones deberá ser adecuadamente capacitado por el Contratista sobre riesgos a los que están expuestos y en el uso del material, herramientas y equipos de seguridad.

Serán de aplicación y el Contratista se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto 911/96, Resolución 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

CLAUSULAS VINCULADAS CON EL PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

Cláusulas relativas al personal de la Adjudicataria/o.

1.	El personal utilizado por la adjudicataria para prestar el servicio, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo contratante, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

2.	La Adjudicataria deberá confeccionar una lista completa del personal que afectará a las tareas provenientes del contrato y el de sus eventuales reemplazantes. El personal afectado a los trabajos deberá ser mayor de edad, con residencia estable y estar exento de antecedentes desfavorables ante la Justicia, el adjudicatario deberá tramitar la autorización de ingreso a la Unidad de su personal, conformar planilla para el ingreso con todos los datos personales de su dotación, cambios y / o nuevos ingresantes.

3.	El Organismo Contratante podrá establecer los criterios a adoptar para efectuar el control horario, de la puntualidad y del cumplimiento de los turnos establecidos por parte del personal de la Adjudicataria y si se considera un requisito indispensable para la liquidación de los servicios prestados.

4.	El/la Adjudicatario/a deberá designar un Encargado / Supervisor quien coordinará las actividades del servicio con el Organismo Contratante y asumirá las comunicaciones entre ambas partes.

5.	Estará a cargo de el/la Adjudicatario/a la provisión, según la norma legal vigente, de los elementos de protección personal y seguridad, de acuerdo con la tarea a desarrollar.

El Organismo Contratante podrá establecer que medidas de seguridad deberá adoptar la Adjudicataria para la realización de las tareas que se consideren de carácter especial o críticas para el cumplimiento del servicio requerido.

22.	El/la adjudicatario/a deberá:

1.	Tener a todo el personal bajo su exclusivo cargo y responsabilidad de la Empresa adjudicataria, como así los sueldos, cargas sociales, seguros, beneficios, y otras obligaciones que existan o pudieran surgir durante la vigencia del contrato.

2.	El personal deberá actuar con la mayor discreción posible en el desempeño de las tareas, observando expresamente el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes.

3.	Gendarmería Nacional, podrá exigir a la empresa adjudicataria la separación del plantel asignado de cualquier miembro de la nómina de empleados de dicha empresa, cuya presencia o conducta no sea adecuada a criterio de las autoridades de Gendarmería Nacional.

4.	La provisión de elementos de seguridad y de protección personal y los materiales y productos estarán a cargo de la adjudicataria, debiendo ser los mismos de calidad y cantidad tal que cubra perfectamente la buena atención y cumplimiento del servicio, debiendo acreditar mediante constancia escrita de la entrega a cada uno de sus empleados. Este aspecto podrá ser requerido por la Fuerza para constatar el cumplimiento de la presente obligación.

5.	Los elementos de protección personal requeridos serán los que correspondan según la normativa legal vigente que sea aplicable al tipo de trabajo y las características de las tareas a realizar, requiriéndose una combinación de ambas o la que resulte en una mayor protección personal.

6.	La empresa adjudicataria no sólo proveerá la totalidad de los elementos de protección personal a todo el plantel sino que además capacitará al mismo en su uso, motivando y verificando la utilización continua y correcta de dichos materiales a ser usado. Los citados elementos deberán ser reemplazados total o parcialmente cuando se origine el deterioro o pérdida de vigencia de los mismos, en forma total o parcial que haga perder o disminuir sus características de protección que le son inherentes.

7.	El personal afectado deberá estar capacitado en el manipuleo de las tareas, debiendo acreditar mediante las constancias correspondientes y de acuerdo a la especialidad de cada operario.

8.	Presentar Certificado de no repetición de la A.R.T., a favor de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA.

9.	La adjudicataria y su personal deberán cumplir con todas las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes de la materia. Estas responsabilidades subsistirán mientras dure la prestación del servicio o bien, cuando un daño previsible fuere imprevisto por negligencia.

10.	Será de exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria deberá contar con seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle:

a). Seguro Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado, la empresa deberá presentar mensualmente el pago y el certificado de cobertura por Riesgos de Trabajo, en original y copia, con las actualizaciones pertinentes. Asimismo, cada nuevo empleado del prestador deberá presentar la credencial pertinente de la A.R.T. antes del ingreso. El seguro incluirá la cobertura establecida por la LEY RIESGO DE TRABAJO N° 24.557 para proteger al adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia.

b). Presentar documentación que acredite la cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) para todo su personal, con detalle del personal que se encuentre cubierto (Ley 24.577); requisitos sin las cuales no permitirá el acceso del personal a realizar trabajo alguno. La vigencia de la contratación con una "A.R.T." será tenida en cuenta, siempre y cuando, mensualmente en el momento de la certificación de los trabajos, se encuentren, adjuntos a la factura, fotocopias de los talones de pago y/o recibos al día, todo certificado o constancia de cobertura deberá estar emitida y firmada por la casa matriz o delegación regional (aseguradora).

12.	La empresa adjudicataria se hará responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia / actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia, o de aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios.

Por todo daño, cualquiera fuese la causa que afecte a bienes de planta, máquinas y equipos de contratista.

El/La adjudicatario/a adoptará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de él, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones de los Organismos Públicos, de las restantes propiedades o de terceros, así puedan provenir esos daños de la acción o inacción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva de el/la adjudicatario/a.

Estas responsabilidades subsistirán mientras dure la prestación del servicio o bien, cuando un daño previsible fuere imprevisto por negligencia. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con el cumplimiento de la prestación.

# CAPITULO 1

# PROYECTO E INGENIERIAS

DOCUMENTACION TECNICA

El Oferente presentará antes de iniciar las tareas, la Documentación Definitiva en base a Documentación Básica entregada en el momento de efectuar la oferta, para ser visada por la Gendarmería Nacional, incorporando a ella todos aquellos detalles o modificaciones que hacen al mejor entendimiento de la presente refacción.

La Gendarmería Nacional no aceptará ningún reclamo por parte del Oferente en referencia a falta de información de la Documentación, aceptando que la misma es completa y suficiente a los fines de materializar las tareas.

CAPITULO 2

# TRABAJOS PRELIMINARES

2.1. OBJETO DE LAS TAREAS

Estos trabajos comprenden conocimiento, replanteao, medición y guarda de las áreas que comprenden el presente servicio.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a las tareas deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, presentando previamente muestras para su aprobación por la Subdirección de Infraestructura. Los materiales a emplearse en las tareas, responderán a las descripciones incluidas en cada uno de los rubros correspondientes, serán nuevos, sin fallas y conforme a las normas IRAM. Bastará que a juicio de la Gendarmería Nacional cualquier material colocado defiera con el estipulado en las muestras aprobadas para su rechazo.

2.3. PERSONAL UTILIZADO Y EQUIPOS:

El plantel de personal y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Oferente.

2.4. REPLANTEO O MEDICIONES

El replanteo será realizado por la Contratista siendo verificado por la Gendarmería Nacional, antes de dar comienzo a las tareas.

Cualquier trabajo extraordinario, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo y mediciones, será por cuenta exclusiva del  Oferente, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Gendarmería Nacional ha estado presente mientras se hicieron las tareas.

2.5. REALIZACIÓN DE LAS TAREAS

Antes de iniciarse las tareas definitivas, se realizaran las siguientes acciones según cada caso:

a) Mampostería y tabiquería: se repararan y agregaran los paramentos y carpinterías según cada sector lo requiera. Dicha tarea comprende la readecuación o remoción y acarreo hasta zona de descarga y retiro de material sobrante o desperdicios.

b) Pisos, Carpetas y Contrapisos: Se desmontaran y repararan todas las carpetas, pisos y contrapisos flojos, desnivelados o que requieran mantenimiento para la tarea que se pretende ejecutar, para recibir las distintas terminaciones.

c) Desmonte de conductos existentes de instalación termo mecánica en desuso y en mal estado.

e) Retiro de toda instalación u elemento, necesario para la correcta ejecución de los trabajos precedentes.

La adjudicataria tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones, mobiliarios y tareas que le sean asignadas para tal fin.

CAPITULO 3

TABIQUES Y MUROS:

GENERALIDADES

Se efectuaran las reparaciones de los tabiques y muros siguiendo las siguientes líneas de tareas:

Tipologías:

M1: Placa de roca de yeso standard 12mm con soportes galvanizados de 70 y 35 mm para la sujeción de dichas placas en una cara como revestimiento o en dos caras para divisorias.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil. Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.

M2: Emplacado de placas de yeso standard 12mm con soportes galvanizados de 35mm, para la sujeción de dichas placas sobre las mamposterías existentes que estén revestidas en azulejos.

CAPITULO 4

PUERTAS

Se colocarán según ubicación de planos y anexos, siguiendo las especificaciones.

Las puertas placa serán de marco de chapa N° 18 para tabique de durlock, hoja de placa conformada por panal de abejas reforzado y enchapado con terminación cedro para barnizar. Las mismas llevarán bisagras triples de chapa reforzada, cerradura de seguridad doble paleta, con traba de doble cilindro y picaporte pesado de bronce cromado.

CAPITULO 5

PINTURAS

Se realizará la pintura completa de tabiques y puertas colocadas.

5.1 PINTURA DE TABIQUES

La pintura sobre tabiques se realizará siguiendo las reglas del arte, debiendo todos los sectores ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, con un mínimo de TRES (3).

Los defectos que pudiera presentar cualquier sector, deberán ser corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluídos; a fin de tapar poros, grietas u otros defectos empleando según el caso enduído plástico u otro tipo de sellado.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos, etc.

5.2 PINTURA DE PUERTAS

5.2.1 Marcos de Puertas: sobre marcos de chapa metálica, se procederá a la protección y pintura con una mano de convertidor de óxido mas DOS (2) manos de esmalte sintético color marrón. Para el mismo fin podrá utilizarse pintura dúo de doble protección (antióxido y esmalte).

5.2.2 Puertas Placas: se preparará la superficie lijando en el sentido de las vetas, limpieza y aplicación de TRES (3) manos de barniz para interiores. Se podrá lijar entre mano y mano con lija número 100.

CAPITULO 6

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

6.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar comprenden todas las tareas necesarias conforme a la presente memoria técnica, para dejar en condiciones de funcionamiento y terminación conforme a normas legales que rigen para la instalación y que incluye:

- Montaje de tablero nuevo seccional alimentado del tablero principal.

- Montaje de llaves termomagnéticas y disyuntores correspondientes.

- Montaje de caños y cajas, conforme plano distribución de circuitos de ambas plantas.

- Cableado de circuitos de tomas eléctricas dobles y especiales para aire acondicionado.

- Modificación de circuitos de iluminación en planta alta (6 oficinas/dormitorios).

- Instalación de caños y cajas y cableado para servicio de tv/internet.

6.2. CANALIZACIONES

Las canalizaciones se prevén en los sistemas “cañería embutida en construcción en seco” y “cañería sobre cielorraso”. El adjudicatario deberá tener muy en cuenta que la distribución de la instalación será embutida en tabiques de mampostería, y sobre cielorrasos, siendo de su entera responsabilidad solucionar los problemas que pudieran surgir durante la realización de las tareas. Las mismas no deberán afectar el buen funcionamiento de las instalaciones actuales.

6.3. CAÑERÍAS Y CAJAS

6.3.1 las cañerías a emplear serán del tipo aprobados por normas vigentes y de diámetro ¾.

6.3.2 las cajas de paso y/o derivación deberán resultar fácilmente accesibles, estéticamente prolijas, firmemente fijadas a la estructura y poseerán tapas ciegas.

6.3.3 la instalación será articulada mediante conectores, a fin de que presente una perfecta continuidad y rigidez mecánica.

6.3.4 para la red de tv se utilizarán conductores, cañerías y cajas independientes con las distancias correspondientes de acuerdo a la normativa. Las mismas serán dirigidas a un lugar predeterminado, cercano al tablero principal.

6.4 LLAVES Y TOMAS

Serán de primera marca y calidad reconocida, por cada caja de tomas se colocarán DOS (2) módulos tomacorriente x 10A + PE; y estarán montados en cajas rectangulares con bastidor. Y para las cajas de llaves serán de la misma marca y calidad.

En los casos de tomacorriente para uso especiales (aire acondicionado) los módulos serán de 20ª o de acuerdo a la demanda de los mismos.

Todos serán instalados a altura conforme indica la reglamentación vigente.

6.5 CONDUCTORES

Los conductores en cañerías serán de primera calidad, conforme a normas IRAM que rigen a estos de acuerdo a su uso y características de la instalación, etc.

El conductor será de cobre reglamentado y deberá unir a todas las partes metálicas de la instalación, a fin de obtener una continuidad de las mismas.

6.6 TABLEROS Y CIRCUITOS

Se colocará un tablero seccional que contendrá los circuitos indicados en planos anexos. Enumerados correlativamente, disponiendo éstos últimos de un interruptor magnético, llave de corte general y disyuntor tetrapolar.

6.7 GABINETES

Serán del tipo ESTANCO con puerta o similares, según cantidad de polos por circuito. El tablero deberá ubicarse en forma de fácil acceso y a no mas de 2 metros del nivel del piso.

6.8 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Para la conexión de puesta a tierra se tomará desde la instalación existente en el tablero principal hasta el tablero seccional y su distribución hacia los circuitos de cada planta.

CAPITULO 7

AIRES ACONDICIONADO

Se tiene por objeto la provisión, montaje, instalación y puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado frío – calor.

7.1 PROVISIONES

Se prevé la provisión de SEIS (6) equipos de aire acondicionado frio – calor del tipo SPLIT de 2250 frigorías, para ser instalados en las seis oficinas/dormitorios ubicados en la planta alta.

Asimismo, deberá proveerse UNO (1) equipo de aire acondicionado frío – calor del tipo SPLIT de 5500 frigorías, para ser instalado en sector común central de la planta alta.

7.2 INSTALACIONES

La instalación deberá incluir los materiales a utilizar, cañerías de interconexión, aislamiento, cableado entre unidades interior y exterior, drenajes, ménsulas de fijación y perforación de muros para la salida de cañerías de interconexión.

7.3 PUESTA EN MARCHA Y GARANTÍAS

Previo a la entrega de la obra se revisarán y pondrán en marcha los equipos, para evaluar su correcto funcionamiento. Las garantías correspondientes del fabricante serán entregadas junto con los manuales y especificaciones técnicas de los equipos provistos.

CAPITULO 8

LIMPIEZA FINAL

La adjudicataria deberá entregar los espacios refaccionados en perfectas condiciones de habitabilidad y uso. La limpieza final comprende la limpieza íntegra de todas las áreas a intervenir. Será responsable por la rotura de vidrios o artefactos durante la realización de los trabajos. Serán cuidadosamente limpiados los vidrios, sin rayarlos y sin abrasivos, repasados los revestimientos interiores y paramentos exteriores con lavado o cepillado según las indicaciones de los fabricantes de revestimientos. Los pisos y artefactos serán repasados con trapo húmedo.

CROQUIS RENGLON NRO 1

CROQUIS RENGLON NRO 2

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº SI 7-4000/100

LICITACION PRIVADA  Nº 1/2017

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| REN-GLÓN | U.M. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO UNITARIO $ | COSTO TOTAL $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “REFACCION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DESTINADO AL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES “ALACRÁN” CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS INSERTAS EN ANEXO I | 01 |  |  |
| 2 |  | “REFACCION DE ESPACIOS DEL EDIFICIO DESTINADO AL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE LA AGRUPACION FUERZAS ESPECIALES “ALACRÁN” CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CROQUIS INSERTAS EN ANEXO I | 01 |  |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras y Numero): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc. h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 22.431

(Articulo 13 inc. h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

__________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL