PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| GENDARMERÍA NACIONAL |
| --- |
| REGENOCHO – UOC N° 0037-130 |
| DOMICILIO: sito en Av. San Martín 2851 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe (CP 2000) |
| CORREO ELECTRÓNICO: utac-region8@gendarmeria.gob.ar |
| TELÉFONO: 0341-6794299. |
| Tipo de Procedimiento: Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto | N° 09 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

N° de Expediente: RB 7-4422/10

Rubro Comercial: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y MONTAJE DE BOXES PARA OFICINAS, PARA EL ANALISIS DE INFORMACIÓN.

Costo del Pliego: Sin valor

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: www.argentinacompra.gov.ar o mediante solicitud por correo electrónico: utac-region8@gendarmeria.gob.ar

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Operativa de Compras del Comando de Región VIII, sito en Calle San Martin Nro 2851 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe (CP 2000). | Días Hábiles de 08.30 a 12.30 hs hasta UNA (01) hora antes de la hora fijada para el acto de apertura. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| GENDARMERÍA NACIONAL – Unidad Operativa de Compras del Comando de Región VIII, sito en Calle San Martin Nro. 2851 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe (CP 2000). | El 20 de octubre de 2017 a las 10:00hs. |
| Señor oferente: se lleva a su conocimiento que usted estará presentando su Oferta en el predio de una Fuerza de Seguridad que dispone de mecanismos y sistemas para la identificación de personas, ubicados en la guardia de prevención de acceso general, lo cual podría llegar a retardar su ingreso. Por tal motivo, se RECOMIENDA REALIZAR LOS TRÁMITES DE ACREDITACIÓN PARA INGRESO AL PREDIO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN a la hora fijada para la Apertura, que le permita a usted entregar la documentación conteniendo su OFERTA, personal y exclusivamente. |

#### DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

#### Al efecto, los Oferentes deberán remitirse a los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

|  | N° Catálogo |  | Descripción |  |  | U.M | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REG | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y |  |  |  |
|  |  |  |  | REPARACION | DE | EDIFICIO | - | SE |  |  |
|  | 331 | 06177 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | CONFORME | ANEXO |  | I | – | RVI | 1 |  |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | CIO |  |  |
|  |  |  |  | MONTAJE | DE | BOXES | P/OFICINA; |  |  |  |
|  | 339 | 03391 | 0001 | MONTAJE | DE | BOXES |  | P/OFICINA | – | SE |  |  |
| 2 |  |  |  | CONFORME | ANEXO | I | RVI | 1 |  |
|  |  |  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | CIO |  |  |

Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá consultarse, descargarse o retirarse a través del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. O a través del CORREO ELECTRÓNICO consignado en el presente.

ANEXOS DE CONFECCION OBLIGATORIA

ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO II: PLANILLA DE COTIZACIÓN – DOMICILIO ESPECIAL

ANEXO III: DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL

ANEXO IV: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 312/2010

ANEXO V: DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

ANEXO VI: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO7 inc. a) y b).

ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS FÍSICAS)

ANEXO VIII: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES-DECRETO 202/2017 (PERSONAS JURÍDICAS)

CLÁUSULAS PARTICULARES

- OBJETO DEL LLAMADO

  - El presente llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto tiene por objeto la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y MONTAJE DE BOXES PARA OFICINAS, PARA  EL ANALISIS DE INFORMACIÓN”.

- NORMATIVA APLICABLE

(Artículo 1° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Los contratos comprendidos en este reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la siguiente normativa:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios,

- Decreto Nº 1030/2016, Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante y por las disposiciones que se dicten en consecuencia (Disposición ONC N° 62/2016).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63/2016)

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Por la Orden de Compra.

- Por el Contrato.

- Por el convenio.

- orden de compra o venta según corresponda,

- sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

- supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

  - Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

  - Ley n° 22.431 de “Sistema de protección integral de los discapacitados” reglamentado por el Decreto n° 312/2017.

  - Decreto 202/17 “Conflicto de interés. Procedimiento”. – Comunicación General ONC 76/2017.

  - Ley n°25.188 de “Ética en el ejercicio de la función pública” Poder Ejecutivo Nacional – Decreto 202 “Conflicto de Interés. Procedimiento” Reglamentado por la Secretaria de Ética Publica Transparencia y Lucha contra la Corrupción  Mediante la  Resolución n° 11/2017.

- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

(Artículo 7° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Todas las notificaciones y/o comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 7°  del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

  - Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución de los respectivos contratos.

- VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

(Artículos 4° y 48°  del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Cualquier persona puede tomar vista de este pliego en la Unidad Operativa de Compras del Comando de Región VIII de Gendarmería Nacional, sito en Av. San Martín Nro 2851 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, CP 2000, días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 horas o en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en adelante  (ONC): www.argentinacompra.gov.ar.

  - En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Artículos Nros. 49 y 50 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Unidad Operativa de Compras del Comando de Región VIII de Gendarmería Nacional, sito en Av. San Martín Nro 2851 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. CP 2000,  o en la dirección institucional de correo electrónico de la UTAC: utac-region8@gendarmeria.gob.ar.

  - En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

  - No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

  - Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (03) DIAS  días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

  - La GENDARMERÍA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

  - Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán  comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, deberán cumplirse los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de apertura de acuerdo al procedimiento de selección de que se trate, por lo que se indicara en la misma la nueva fecha para la presentación de las ofertas.

  - Las circulares aclaratorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Asimismo serán  comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación.

  - Las circulares modificatorias por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (01) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de ofertas.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 51 a 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS  (ARTÍCULO N° 51 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Las ofertas se admitirán desde la publicación de la convocatoria durante los días hábiles, en el horario de 08:30 a 12:30 hs. y hasta UNA (1) hora antes de la fecha y hora fijada para el acto de apertura, en la Unidad Operativa de Compras  del Comando de Región VIII de Gendarmería Nacional, sito en Av. San Martín Nro 2851 de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, CP 2000.

    - Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción en mesa de entra y salida de expedientes.

    - El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: nombre o razón social del oferente y n° de CUIL/CUIT, el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura, Unidad ante la cual se presenta la oferta.

    - Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

  - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

    - Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

  - INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA (ARTÍCULO N° 53 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    - Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

  - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ARTÍCULO N° 54 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

    - La prórroga automática no podrá exceder de un (1) año desde la fecha de apertura (art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales).

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículos Nros. 55 a 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

7.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO N° 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    - Deberán ser redactadas en idioma nacional.

    - El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal. (Planilla de COTIZACIÓN – ANEXO II)

    - Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original, solamente hasta el DOS (02) días hábiles previos a la fecha y hora fijada para la apertura.

7.2     FORMA DE COTIZAR

7.2.1. Los oferentes deberán completar su oferta económica en la Planilla de Cotización que forma parte integrante del presente.

7.2.2. Los oferentes deberán cotizar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

7.2.3. El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

7.2.4. El oferente deberá considerar e incluir en el costo del producto ofertado, el eventual flete y acarreo al lugar de entrega.

7.2.5. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 25.300 podrán concurrir a cotizar parcialmente por un módulo correspondiente al 20% del total del renglón, conforme a lo dispuesto por el inc. 4 del artículo 16 del PByCG.

  - ALTERNATIVAS Y VARIANTES (ARTÍCULOS Nros. 56 y 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - No se aceptarán propuestas variantes.

    - Se aceptarán propuestas alternativas, debiendo los oferentes detallar cuál es la oferta base y cuál es la oferta alternativa.

  - MONEDA DE COTIZACIÓN (ARTÍCULO N° 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

    - La propuesta económica deberá ser formulada en Moneda Nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

    - Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

    - Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Las ofertas deberán contener:

  - Capacidades y requisitos mínimos:

Los oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

Deberán reunir capacidad jurídica, la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación prevista en este pliego, el objeto de los contratos constitutivos y los estatutos sociales  deben contemplar el OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION al momento de la apertura de ofertas.

Según la constitución societaria corresponde:

Sociedades Anónimas: copia del contrato constitutivo y estatuto social, sus eventuales modificaciones, como así también las constancias de inscripción ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio). Acta de directorio protocolizada por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN). Iguales requisitos se deberán presentar en el caso de las Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.), incorporadas al Código Civil y Comercial mediante la reforma de la ley 26.994.

Sociedades de responsabilidad Limitada: copia del contrato social, sus eventuales modificaciones, así como las constancias de que dichos instrumentos han sido inscriptos ante la autoridad de control (Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio). Actas sociales protocolizadas por escribano público, las cuales se aprueben por el poder especial, y se designe representante legal (PODER SUFICIENTE DE REPRESENTACIÓN).

La duración del contrato social del Oferentes no podrá ser inferior al plazo de entrega de la prestación del servicio o suministro, más el periodo de garantía establecido.

Para los casos contemplados precedentemente.

Deberán asimismo adjuntar el Compromiso de no introducir modificaciones de resultar Adjudicatario, durante la ejecución del Contrato.

Sociedades de Hecho y Personas Físicas:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, y numero de documento de identidad. (en caso de sociedades de hecho de la totalidad  de sus integrantes)

- numero de Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T).

UTE Constituida: Deberán acreditar en forma fehaciente, que los otorgantes o firmantes de los documentos requeridos en este punto, corresponden como autoridades de la UTE y en funciones en el momento del acto respectivo. Si dicha circunstancia no quedara fehacientemente acreditada con el propio documento otorgado o firmado, deberá acompañarse la documentación fehaciente que lo demuestre.

Al momento de la evaluación de las ofertas se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos mencionados precedentemente en virtud de determinar la capacidad del oferente para contratar con GENDARMERIA NACIONAL.

    - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional (Anexo III).

    - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Anexo IV).

    - Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

    - Deberán consignar el Domicilio Especial (ANEXO II) para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO – Disposición ONC N° 64/2016)

8.1.6  Certificado Fiscal para contratar (Resolución AFIP Nº 1814/2005), vigente,       cuando se efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

El oferente que se encuentre comprendido dentro de las circunstancias establecidas, por el artículo 4º de la Resolución AFIP Nº 1814/2005, deberá agregar junto a su oferta, fotocopias de las constancias documentales que en tal sentido haya presentado ante la AFIP, o multinota presentada con antelación a la apertura.

  - DOCUMENTACIÓN PARTICULAR A PRESENTAR PARA ESTE PROCEDIMIENTO

    - Toda aquella documentación que sirva para ilustrar la oferta (Folletería, especificaciones técnicas, etc.).

    - Constancia de Visita :

Los interesados en cotizar, antes de presentar su oferta, deberán constituirse en el lugar donde prestara el servicio, a los efectos de reconocer los accesos, apreciar las características de los trabajos a realizar, dificultades, costos, medidas y realizar por escrito las consultas que pudieran surgir.

Las visitas podrán llevarse a cabo hasta UN (1) día hábil de anticipación a la fecha fijada para la apertura, días hábiles en el horario de 08:00 a 18:00 hs. Previo a la visita en el lugar, los Oferentes deberán coordinar el día y la fecha de visita con la Unidad Requirente del Comando de la Región VIII, sito en Calle San Martin Nro. 2851 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe (CP 2000), teléfono 0341-6794299, quienes recorrerán todas las instalaciones indicadas en el certificado de visita, en caso de enviar un delegado debe contar con una autorización escrita mediante poder autenticado por parte del oferente o empresa que representa en caso contrario no le será entregado el certificado de visita.

GENDARMERIA NACIONAL facilitara todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes. En caso de no presentarse a la visita la adjudicataria no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuaran las correspondientes tareas y provisiones.

El lugar de realización de los trabajos es en el asiento de la Unidad de Procedimientos Judiciales “ROSARIO” de Gendarmería Nacional, sito en Av. San Martín Nro 2851 de la localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, CP 2000.

La Constancia de Visita, será firmada por la autoridad pertinente del Organismo.

Dicha Constancia de Visita deberá formar parte de la oferta.

La omisión de la presentación de la misma, dará lugar a la aplicación del art. 67 del Decreto n° 1030/2016

    - Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo (Ley N° 24.557 ART), con el último listado de personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, constancias de los últimos pagos.

    - Póliza de Seguro de Vida Obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado.

    - El oferente deberá acompañar con su propuesta el contrato de afiliación vigente a una de las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) autorizadas a funcionar por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

    - No será requisito al momento de la presentación de la oferta estar inscripto en el SIPRO, pero si lo deberá encontrarse cumplimentada al momento de la evaluación de ofertas, Disposición ONC N° 64/16 (SIPRO).

- GARANTÍAS

(Artículos Nros. 77 al 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - TIPOS DE GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 32 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a TREINTA Y NUEVE MÓDULOS (M 39).

  - MONEDA DE LA GARANTÍA. (ARTÍCULO N° 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

  - FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTICULO N° 78 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

  - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016 y Articulo N° 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA.

(Artículos Nros. 59 y 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - En el lugar, día y hora determinados en la carátula del presente Pliego se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

  - Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

  - El Acta será firmada por los funcionarios y por los oferentes presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas, serán rubricados por los funcionarios que presidan el Acto y se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

  - En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en artículo N° 60 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y su modificatorio, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

- EVALUACIÓN DE OFERTA

(Artículos Nros. 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

  - FORMA DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y los requisitos mencionados en el presente pliego. Se establecerá luego el orden de mérito de las ofertas económicas presentadas, resultando la oferta más conveniente la  de menor valor.

  - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN. (ARTÍCULO N° 72 del Decreto Nº 1030/2016)

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

  - IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. (ARTÍCULO N° 73 del Decreto Nº 1030/2016)

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC.

- SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículos Nros. 74 al 76 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - La adjudicación se decidirá a favor de la oferta que cumpliendo con los requisitos de admisibilidad, administrativos y especificaciones técnicas, de acuerdo a la evaluación efectuada, resulte de menor valor económico.

  - Dicha adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

  - GENDARMERÍA NACIONAL se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente Licitación, en un todo de conformidad con las normas del Decreto Nº 1023/01 y su Reglamento.

  - En ningún caso, ya sea por la desestimación de ofertas, por quedar sin efecto o anularse el procedimiento licitatorio, el oferente tendrá derecho a reclamo alguno por cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación del presente llamado.

13. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

  - LUGAR DE CUMPLIMIENTO

Los servicios, objeto del presente llamado serán recepcionados en el asiento de la Unidad de Procedimientos Judiciales “ROSARIO”, (instalaciones del Destacamento Móvil 2) de Gendarmería Nacional, sito en Av. San Martín Nro 2851 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, CP 2000.

FORMA TOTAL

Los plazos de cumplimiento de las respectivas Órdenes de Compra se computarán en días hábiles, a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra suscripta con el Organismo.

El plazo de entrega con la será de SESENTA (60) días Hábiles.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1. del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016

  - PENALIDADES Y SANCIONES  (ARTÍCULO N° 102 del Decreto Nº 1030/2016)

La demora en el cumplimiento de las entregas de los bienes determinará una multa correspondiente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso, independientemente de la aplicación de las respectivas penalidades y sanciones que surjan de las normas aplicables.

  - RESARCIMIENTO INTEGRAL (ARTÍCULO N° 105 del Decreto Nº 1030/2016)

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

  - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (ARTÍCULO N° 94 del Decreto Nº 1030/2016). Las penalidades establecidas no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos Nros. 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016).

  - FACTURACIÓN TOTAL

Los comprobantes de pago deberán:

- Emitirse a favor del GENDARMERIA NACIONAL (CUIT 30-54669426-3), en el Comando de la Región VIII, sito en Calle San Martin Nro 2851 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe (CP 2000), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.

- Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.

- A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

- Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

- En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

  - PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

  - MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional.

  - BENEFICIARIOS DE PAGO

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el link del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/

A los  efectos  de  ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Organismo contratante, a fin de ser provisto de los formularios de rigor y tramitar el Alta de Beneficiario pertinente o bien comunicarse al DEPARTAMENTO CONTABILIDAD de la fuerza al 011-4310-2721.-

- ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- JURISDICCIÓN

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto tiene por objeto la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Y MONTAJE DE BOXES PARA OFICINAS, PARA  EL ANALISIS DE INFORMACIÓN”

Las especificaciones técnicas se ajustaran a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1.030/2016.

RENGLON N° 1:

331-06177-0001

SERV. DE MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO.

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEMOLICIONES |  |  |
| 1,1 | DEMOLICIONES EN GENERAL |  |  |
| 1,1,1 | Desmonte de escalera de madera existente. | unidad | 1,00 |
| 1,1,2 | Desmonte de piso de entrepiso de madera machiembrada | m2 | 10,00 |
| 1,1,3 | Demolición de paredes de 0,15 | m3 | 4,50 |
| 1,1,4 | Demolición de piso de hormigón vereda exterior (frente) | m2 | 7,70 |
| 1,1,5 | Demolición de cielorraso de revoques interiores | m2 | 282,00 |
| 1,1,6 | Demolición de cielorraso de chapadur | m2 | 130,00 |
| 1,2 | EXTRACCION DE CARPINTERIA Y ARTEFACTOS |  |  |
| 1,2,1 | Portón de chapa en acceso 2,00 x 2,00 | unidad | 1,00 |
| 1,2,2 | ventanas y ventiluces existentes | unidad | 3,00 |
| 1,2,3 | Desmontaje de luminaria existente | global | 1,00 |
| 1,2,4 | Desmontaje de Artefactos de gas | unidad | 2,00 |
| 2 | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |
| 2,1 | DE MADERA |  |  |
|  | Refuerzo vertical de madera dura tipo columna en viga de madera |  |  |
| 2,1,1 | existente. (Madera tipo Virapita cepillado de 3" x 8" alto 3,00 mts) | unidad | 4,00 |
| 3 | CUBIERTAS |  |  |
| 3,1 | DE TECHO |  |  |
|  | Servicio de aplicación de espuma de poliuretano expansivo de 2" en |  |  |
| 3,1,1 | chapas galvanizadas (material y mano de obra) | m2 | 170,20 |

19

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

| 4 | CIELORRASO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,1 | SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO |  |  |
|  | Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso de 1,20 mts x 2,40 |  |  |
| 4,1,1 | mts sobre estructura de perfiles galvanizado | m2 | 130,00 |

| 5 | REVOQUES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,1 | GRUESOS |  |  |
| 5,1,1 | A la cal en paredes interiores | m2 | 282,00 |
| 5,2 | FINO |  |  |
| 5,2,1 | A la cal terminado al fieltro en paredes interiores | m2 | 282,00 |

| 6 | CONTRAPISOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,1 | Sobre Terreno natural esp.:0,12m | m2 | 121,00 |
| 7 | CARPETAS |  |  |
| 7,1 | De cemento bajo solado 2 cm de espesor | m2 | 121,00 |
| 8 | SOLADOS |  |  |
| 8,1 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |
| 8,1,1 | De hormigón armado de 10 cm de espesor vereda exterior fratasado | m2 | 8,00 |
| 8,1,2 | De porcelanato de primera calidad de 50x50 (tipo travertino) brillante | m2 | 121,00 |
|  | De Madera Machiembrada de 1" sobre tirantillos de madera (anchico o |  |  |
| 8,1,3 | similar) | m2 | 110,00 |
| 8,1,4 | Pulido y plastificado de pisos de madera y escalones de madera | m2 | 125,00 |
| 9 | ZOCALOS |  |  |
| 9,1,1 | De porcelatato de primera calidad de 50x10 (tipo travertino) brillante | ml | 50,00 |
| 9,2,1 | De madera de 1" de lapacho colorado altura 10 mm | ml | 50,00 |
| 10 | CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  |
| 10,1 | Línea Herrero o similar, Color Blanco. |  |  |
|  | De DOS (2) hojas de corredizas medida 1,50m X 1,50m con un |  |  |
| 10,1,1 | mosquitero, vidrio repartido, Color Blanco. Sin pre marco | Un | 2,00 |
|  | Puerta (1) hoja de abrir medida 0,90m X 2,00, mano derecha, Color |  |  |
| 10,1,2 | Blanco. Sin pre marco, con picaporte | Un | 1,00 |
| 11 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |
| 11,1 | PUERTAS Línea Herrero o similar, Color Blanco. |  |  |
|  | De DOS (2) hojas de abrir medida 1,50m X 1,20m de madera de cedro |  |  |
| 11,1,1 | maciza, con vidrio repartido. | Un | 1,00 |

20

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

|  | Puerta de (2) hojas de abrir medida con tableros ciegos de 1,60m X |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,00, de madera de cedro maciza de 1,5" de espesor con herrajes |  |  |
| 11,1,2 | completos y picaportes. | Un | 1,00 |
|  | Baranda de madera de 0,90 mts de altura con pasamanos conforme |  |  |
| 11,1,3 | plano de detalle en entrepiso y escalera. | ml | 20,00 |
| 11,1,4 | Provisión y montaje de escalera de madera | Global | 1,00 |
| 12 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |
| 12,1 | ALIMENTACION DE BAJA TENSIÓN |  |  |
| 12,2 | TABLEROS |  |  |
| 12,2,1 | Provisión, instalación y puesta en servicio del Tablero Principal TP1 | Gl | 1,00 |
| 12,2,2 | Provisión, instalación y puesta en servicio del Tablero Seccional TS01 | Gl | 1,00 |
| 12,3 | BOCAS |  |  |
| 12,3,1 | Provisión, instalación y puesta en servicio de brazos y centros luz | Un | 20,00 |
| 12,3,2 | Provisión, instalación y puesta en servicio de tomacorrientes generales | Un | 30,00 |
|  | Provisión, instalación y puesta en servicio de tomacorrientes |  |  |
| 12,3,3 | especiales (20 ampers) | Un | 4,00 |
| 12,4 | MUY BAJA TENSION(CORRIENTES DÉBILES) |  |  |
| 12,4,1 | Provisión e instalación de canalizaciones vacías y bocas telefónicas | Un | 4,00 |
|  | Provisión e instalación de canalizaciones vacías y bocas TV/ Cañeria |  |  |
| 12,4,2 | 1" | Un | 4,00 |
| 12,4,3 | Provisión e instalación de canalizaciones vacías y para red | Un | 20,00 |
| 12,5 | PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN |  |  |
| 12,5,1 | Puesta a tierra con jabalina cobre IRAM 2309 s/pliego y planos | Un | 1,00 |
| 12,6 | Provisión y montaje de artefactos de iluminación | Un | 34,00 |
| 12,6,1 | Provisión y montaje de luces de emergencia de led (10hs) | Un | 5,00 |
| 12,6,2 | Provisión y montaje de cartelerÍa luminosa de indicativo de salida | Un | 2,00 |
| 13 | VIDRIOS |  |  |
|  | Reposición de vidrios transparentes de 0,50mts x 0,50mts de 3 mm de |  |  |
| 13,1,1 | espesor en ventanas de planta alta | Un | 10,00 |
| 14 | PINTURA |  |  |
| 14,1 | PAREDES INTERIORES |  |  |
| 14,1,1 | Látex con retoques de enduído en paredes | m2 | 250,00 |
| 14,2 | PAREDES EXTERIORES |  |  |
| 14,2,1 | Látex con retoques de enduído en paredes | m2 | 270,00 |
| 14,3 | CIELORRASOS INTERIORES |  |  |
|  | Látex con retoques de enduído en cielorrasos suspendido de placas de |  |  |
| 14,3,1 | roca de yeso | m2 | 130,00 |
| 14,4 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |

21

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

| 14,4,1 | de barniz marino, de aberturas de madera | m2 | 13,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14,4,2 | de barniz marino, cielorraso de madera de entrepiso | m2 | 110,00 |
| 14,4,3 | de barniz marino, de columnas de madera | m2 | 25,00 |
| 15 | OTROS GASTOS |  |  |
| 15,1 | Servicio de Volquetes | Un | 5,00 |

RENGLON N° 2:

339-03391-0001

MONTAJE DE BOXES P/OFICINA; MONTAJE DE BOXES P/OFICINA.

- CANTIDADES Y MEDIDAS

Se necesita DOS (2) Cabinas de 2m x 3,50m.

II. MATERIALES.

Cielorrasos Desmontables.

Todos los locales se cotizaran con cielorraso interior realizado con una estructura metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista pre pintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm x 20 mm, pre pintados en blanco.

Los perfiles perimetrales se fijaran perimetrales a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6 mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación máxima de 0,60 m. Los perfiles Largueros se ubicaran en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61 m. o 1,22 m. de acuerdo a la modulación elegida-suspendida de losas y techos mediante alambre galvanizado N° 14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20 m. La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles travesaño de 0,61 m con una separación entre ejes de 0,61 m. de manera que queden conformados módulos de 0,61 m. x 0,61 m.

Sobre esta estructura se apoyaran las placas Durlock Desmontables Deco Classic o similares calidad y en los cielorrasos que correspondan a las cabinas de análisis de información se apoyaran las placas de Durlock Desmontables Deco Acustic, a fin de garantizar la insonorización de las mismas. Llevará aislación acústica en lana de vidrio tipo isover, fieltro AR 480 acustiver R, 0,48 x 13 m, espesor 70 mm. Las superficies cubiertas deberán resultar perfectamente planas y uniformes. La inspección ordenara el retiro de los mismos aunque estuvieran colocados, en caso de no reunir con las características de la propuesta aprobada.

Tabiques de placa de roca de yeso.

Se deberá cotizar tabiques de placa de roca de yeso pared interior realizada sobre una estructura metálica compuesta por Soleras de 70 mm y Montantes de 69 mm, de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, fabricados según Normas IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50 mm más recubrimiento. Las Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediantes tarugos de expansión de nylon N° 8 con tope y tornillos de

22

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

acero de 22 x 40 mm. Dicha estructura se completara colocando montantes de 69 mm con una separación entre ejes de 0,40 m. utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una o dos, placas de yeso Durlock de 12,5 mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura de cruz, Se colocará placas Durlock estándar. Llevará aislación acústica en lana de vidrio tipo Isover o de similar calidad, Acustiver P500, 0,96 x 1,20 m, espesor 70 mm, a fin de garantizar la aislación acústica de los sectores destinados a cabinas de análisis de información.

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo. Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles montantes sin excepción.

El emplacado de paredes con aberturas  hará que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T2 se colocaran con una separación de 25 cm o 30 cm en el centro de la placa y de 15 cm en los bordes que coincidan con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm del borde.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla durlock aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla durlock.

Tabique divisorios de box

Se deberá cotizar un sistema de tabiquería modular para división de oficinas. Los tabiques serán de papel opaco de 65 mm de espesor, con doble placa de madera aglomerada y terminación melanina, enmarcado en aluminio tratado con pintura epoxi-poliéster en polvo aplicada electrónicamente y curada a horno, hasta una altura de 2,00 m. en la parte superior se materializaran con panel vidriado DVH, en cristal Float incoloro de 5 mm con cámara de 12 mm, tomado de ambos lados con contravidrios curvos. Llevaran puertas con panel vidriado DVH, en cristal Float incoloro de 5 mm con cámara de 12 mm, marco de aluminio con picaporte y cerradura que admite colocación de sistema de acceso biométrico.

Solados. Piso Técnico.

Se debe considerar este tipo de plataforma a fin de preservar y facilitar las tareas concernientes al tendido de las instalaciones eléctricas, telefónicas, redes, etc.; el mismo debe contar con las siguientes características: Dimensiones 600x600x32 cm; peso de panel 15 kg; peso del sistema 44kg; Conductividad eléctrica astm e84-86 y nfpa clase I; chapa de acero 0,7 mm c/u; tolerancia dimensional +/- 0,2 mm; carga concentrada en el centro 300 kg; deformación máxima admisible 0,1 mm; carga puntual de ruptura 640 kg ; carga distribuidora equivalente 1.200 kg/m2; desarrollo de humo < 10; frecuencia 500 ciclos/segundos; carga axial de compresión que soporta cada pedestal 3.500 kg.

Revestimiento.

23

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de material y en la forma en que en cada caso lo indique la inspección. Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Se deberá tener en cuenta al formular la propuesta, que todos los revestimientos a emplear  se ajusten a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme sin partes diferenciadas. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus responsables de que todos los elementos remitidos y colocados sean iguales a la muestra aprobada.

La inspección  ordenara el retiro de los mismos aunque estuvieran colocados, en caso de no ser los elementos de las características de la muestra aprobada.

La colocación de las piezas se hará asentando las mismas, sobre el jaharro especificado con adhesivo cementico tipo KLAUKOL o de igual calidad. Las juntas serán tomadas con pastina según indicación de la inspección.

En el caso de las placas panel acústico se utilizara el adhesivo recomendado por el fabricación.

Al realizar los cómputos de materiales para los revestimientos de paredes, se tendrá en cuenta que al terminar se deberá entregar piezas de reposición de todos los revestimientos empleados, y nunca menor de 2 m2 por cada tipo de tipo.

- En interiores de las cabinas

En las paredes interiores de las cabinas destinadas al análisis de la información se colocaran placas panel acústico, a fin de garantizar la aislación acústica de las mismas. El contratista realizara el cálculo acústico completo, determinando cantidad de paneles y dimensiones de los mismos de acuerdo a los requerimientos acústicos específicos. Los materiales a utilizar serán de primera calidad debiendo ser aprobados previamente por la inspección.

2) Revestimientos en office.

En el sector office se colocara cerámica esmaltada de 15 cm x 20 cm sobre las paredes, de primera calidad color blanco brillante, junta recta, cerrada. Llevará listel de acero inoxidable a modo de guarda en todo su perímetro ubicado en nivel sobre mesada a definir por la inspección. Las juntas se tomaran con pastina blanca. Los revestimientos tendrán una altura de 2,00 m.

Los trabajos aquí especificados incluirán la provisión completa de materiales, herramientas, equipos y mano de obra para la ejecución de los zócalos, umbrales y solías. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, guías, grampas, tacos u otra misceláneas para ejecutar los trabajos tal como están especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciadas o expresadas.

Zócalos de madera.

Todos los locales, llevaran zócalos en madera de pino, altura de 7 cm, terminación látex interiores color blanco.

Marmolería.

24

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

Se cotizara la provisión y colocación de mesada en placa de granito o mármol. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin marchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de primera calidad, teniendo sus cantos rentos, pulidos y terminados a filo matado. La aprobación de los mismos estará a cargo de la inspección.

Mesa de granito.

En	el   sector   office,   se   proveerá   mesada   de   gra

Irá apoyada sobre mueble bajo mesada, con zócalo de 5 cm. Carpinterías.

Los trabajos incluidos en el presente consisten en la ejecución completa, provisión y colocación de todas las carpinterías, según sus tipos, cantidades y especificaciones. Todas las carpinterías se proveerán con picaporte, cerraduras y herrajes correspondientes.

Todos los cerramientos deberán prever posibles movimientos de expansión y contracción de sus componentes, debidos a cambios de temperatura. Este movimiento no deberá tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de los cerramientos.

Carpinterías de aluminio.

Se procederá a la provisión y colocación de puertas de aluminio, de una hoja, línea moderna color blanca.

- P1: puerta de aluminio de 1 hoja, línea MODENA, color blanco, con herraje y cerradura, vidrio float laminado DVH, 5/12/5.

- Herrajes: El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos correspondientes para cada tipo de aberturas.

Pintura.

Comprende la pintura de tabiques de durlock, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de madera, cañerías y conductos a la vista, etc. según las especificaciones de planos. El contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelearías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc. pues en el caso de que esto acurra, serán por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la inspección.

La cantidad de manos indicadas es a título informativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la inspección. Previo a la aplicación de cada

25

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

mano solicitara autorización a la inspección. Se verificaran las siguientes condiciones: nivelación, poder cubritivo, tiempo de secado, estabilidad y adherencia.

En muros interiores.

Pintura sobre tabiques de roca de yeso durlock, previo enduido, lijado y limpieza de la superficie a pintar, se aplicara una mano de fijador y luego látex para interiores, de color a definir por la inspección y en la cantidad de manos necesarias para obtener un buen acabado.

En superficies metálicas y herrerías.

Las estructuras metálicas, las carpinterías, marcos, y todo otro elemento metálicos se limpiaran las superficies eliminando grasas, aceites, todo vestigio de óxido, polvillo etc. Se pintaran con dos manos antioxido y esmalte sintético color a determinar por la inspección, con cantidad de manos suficientes (mínimo dos), para asegurar la total cobertura de la superficie y protección y obtener un acabado perfecto.

III. INSTALACION ELECTRICA

El contratista realizara el cálculo completo, el dimensionado de la instalación y la ejecución de planos y lo elevara a la inspección  para su aprobación. El proyecto y cálculo se basará en los esquemas de planos y contara con sistemas eléctricos, siendo estos de Tensión Estabilizada, tensión normal TE y TN (220V E y 220v N) y fuerza motriz FM (380V).

Así también, se deberá prever circuitos separados para toma corrientes de TE y TN, iluminación y equipos de aire acondicionados. Cada circuito correspondiente a los equipos de aire acondicionado deberá poseer una llave termo magnética independiente, según calculo, bajo normas IRAM.

Toda la instalación y sus materiales deberán responder a las normas vigentes en la materia entre Código de Edificación, Normas IRAM y las normas de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica.

Se incluyen todos los elementos y/o accesorios que aun sin estar expresamente especificados, resulten necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. La Inspección  podrá exigir pruebas o inspecciones en cualquier momento. Se colocara un tablero seccional para todo el sector a remodelar, alimentado desde tablero principal. El mismo estará en caja metálica de chapa BW.G N°16 con tapa calada y puerta, conteniendo en su interior un riel DIN con capacidad para la colocación de elementos de maniobra y protección necesarios según proyecto.

26

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

Provisión y colocaciones de cañerías, accesorias y cableadas.

La instalación interna se realizara con caños semipesados negros de diámetros variables de acuerdo lo que surja el proyecto definitivo, se colocaran en bandejas ubicadas en piso técnico o suspendido sobre cielorrasos desmontable según proyecto, roscados a las cajas y entre sí. Los caños se fijaran en grapas Z.

Todos los elementos: caños, cajas, accesorios, etc. Deberán ser aprobados por la inspección.

Se emplearan cables de cobre con cubierta de PVC y sello IRAM. En toda la instalación se usaran colores codificados según las normas vigentes. Se utilizaran conductores tipo

“PIRELLI VN2000”   o  equivalente.

Se cableará la tensión 220v N 220v E para cada uno de los puestos indicados en plano de instalaciones eléctricas. Los conductores a utilizar serán de acuerdo a ítem 21.9, son sección según calculo más tierra.

No se usaran en iluminación secciones menores a 2,5 mm en los circuitos de alimentación de artefactos.

Para las tomas de sección mínima será de 2,5 mm.

En los circuitos de toma corrientes no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la última caja.

No se efectuaran bajo ningún concepto empalmes de conductores dura de las cajas de pase o de derivación.

Se tendrá especial cuidado en identificar con tres colores de conductores: neutro, fase y tierra.

Accesorio de montaje.

Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos, prensa cables, tapas, etc. Serán de calidad adecuada a la instalación, materiales con protecciones anticorrosivas y de marca reconocida, respondiendo a las normas del pliego. Se utilizaran materiales de fundición de aluminio o hierro galvanizado.

27

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

Conductores.

- Conductores en cañerías: serán de cobre cableados, según secciones que surjan del cálculo, con aislación de PVC a 1 kv, tipo antillama, tipo VN2000 / VIPER de Pirelli o Cimet. Responderán a las normas IRAM2183 Y 2178 e IEC equivalentes.

- Conductores subterráneos: en los alimentadores y/o circuitos subterráneos de FM e iluminación se utilizaran formaciones mutilares de cobre, Tensión nominal 1 kv, tipo antillama, rellenos aislante de material especial y cubierta de PVC, aptos para colocación subterránea. Serán tipo Cimet o Sintenax, de sección según calculo y responderán a las Normas IRAM 2220 / 2178 e IEC equivalentes.

Cajas.

Las cajas serán de chapa de acero y deberán cumplir con las condiciones de volumen, según la cantidad y sección de los conductores.

En el caso de las cajas para las bocas d techo de todos los locales, se colocarán con tuerca, boquilla. Las cajas de centro estarán provistas de ganchos para colgar artefactos.

En caso de colocarse cajas de pase, estas serán de chapa de acero de 1,6 mm de espesor como mínimo para cajas de hasta20 cm; y de 2 mm de espesor para cajas de 40 cm; para dimensiones mayores serán reforzadas con hierros perfilados.

Llaves y pulsadores.

Serán llaves interruptoras de corte unipolar, 220V, 10 A, del tipo a tecla, cumplimentarán la Norma IRAM 2007. Las llaves ya sean de un efecto, o de varios (hasta tres) estarán alojadas en un mismo soporte. Las tapas serán de material plástico blanco.

Tomacorrientes.

Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220V/10A, 220V/20A, según su consumo, en cajas rectangulares según corresponda y tendrán toma de tierra. Responderán a la Norma IRAM vigentes. Los tomacorrientes, según su uso, podrán ser trifásicos, 3x 380 V, tensión nominal de 500 V –16 ó 32 A, con toma de tierra.

28

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

Los tomacorrientes de tensión estabilizada 220V E, con ficha tipo Schuko hembra polarizado, identificados con color rojo, según su uso, con toma de tierra.

La construcción será en material termoplásticos-poliméricos, resistentes a altas temperatura e impacto.

Puesta a tierra.

En general son válidos los criterios según normas vigentes en el ámbito nacional. Para la puesta a tierra, se utilizara jabalina, construida de acero cobreado de 38 mm de diámetro y 2 m de longitud con abrazadera de bronce fundido en extremo superior, en los sectores indicados en el plano son su respectiva caja de inspección de fundición.

La sección del cable de puesta a tierra, será la que surja de los cálculos que el contratista deberá efectuar y ser aprobados por la inspección.

Artefactos de iluminación.

Todos los artefactos deberán proveerse y colocarse con su correspondiente luminaria. Serán de primera calidad, y no deberán tener golpes, rayones, defectos de fabricación, funcionamiento, etc.

El contratista proveerá e instalará todos los artefactos, en las cantidades que se indican en plano, incluyendo la provisión de todo material necesario para el encendido de los artefactos conforme a estas especificaciones.

Especificación.

- Artefacto tipo 1, luminaria interior para empotrar de 605 mm x 605 mm, con louver parabólico de aluminio anodizado, con cuerpo de acero esmaltado, tubos luz día 3x36 W, tipo OSRAM o similar.

- Artefactos tipo 2, luminaria interior de empotrar redonda de 270 mm con cuerpo de acero esmaltado, cristal esmerilado y templado, tubos de luz día 2x27 W, tipo OSRAM o similar. Las luminarias de este tipo que se encuentren en el interior de los box de análisis de la información contaran con un Dimmer para graduar la intensidad de las mismas.

29

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

- Carteles luminosos indicadores de salida. Cantidad tres (3).

Tal como indica, la Empresa deberá proveer todos los artefactos de iluminación, con sus correspondientes lámparas. Las muestras de los mismos deberán presentarse a la Inspección para su aprobación.

Iluminación de emergencia y cartelería.

Se deberá realizar el circuito para la luz de emergencia y provisión e instalación de carteles de salida de emergencia.

IV. INSTALACION DE CANALIZACIONES PARA SERVICIOS.

Se proveerán las canalizaciones y se realizara toda tarea complementaria para la instalaciones las acometidas de los prestadores de servicios de internet, línea telefónica, línea de monitoreo y línea de TV, así como también la instalación de una red de informática, la cual incluir los materiales de instalación, mano de obra de montaje y asistencia para el cableado de la red. Los planos de las canalizaciones se presentaran ante la Inspección  para su aprobación.

Provisión y colocación de cañerías, cajas y accesorios

La instalación interna se realizara con caños semipesados negros de diámetros variables de acuerdo lo que surja del proyecto definitivo para soportar cables de red de datos, coaxil o telefonía según sea el caso. Los mismos se colocaran en bandejas ubicadas en piso técnico o suspendido sobre cielorrasos según proyecto, roscados a las cajas entre sí. Los caños se fijaran con grapas Z.

Todos los elementos: caños, cajas, cajas de pase, accesorios, etc. Deberán ser aprobados por la Inspección.

Bandejas de distribución para instalación de redes:

Se deberá proveer e instalar un sistema de bandejas metálicas necesarias para el tendido de todos los cables (UTP y Eléctricos) que componen el cableado estructurado del edificio. Así también, se deberá proveer de toda tarea complementaria que no se especifique en el presente pliego, necesarios para llevar a cabo la mencionada instalación.

Las bandejas deberán estar amuradas l piso o fijadas sobre el cielorraso, sobre sus soportes correspondientes, de forma tal que permitan un buen tendido y manejo de los claves. Estas bandejas serán de chapa liviana galvanizada en tramos no mayores a 3 metros de largo y ala de 50 mm con una tolerancia del 5 %. Tendrán un ancho de 200 a 450 mm, según sea necesario, con todos sus accesorios (curvas planas, unión T, unión cruz, reducciones, cuplas de unión, etc.). Las dimensiones serán calculadas teniendo en cuenta la cantidad de cables que deberán soportar quedando un espacio libre del 30 % de las mismas. Las bandejas deberán ser con perforaciones y sin tapa. Indistintamente al sistema a proveer se instalará como máximo cada 1 metro un soporte de apoyo, de forma tal de quedar separado del piso como mínimo 20 mm para permitir precintar los cables de la misma. Estas bandejas tendrán su derivación hacia los racks ubicados sobre el piso técnico. No podrán compartir una misma bandeja cables de distinto tipo (energía eléctrica con datos).

En los casos que se cruzan los distintos tipos de cables, estos cruces deberán estar hechos a 90°.

Se deberá prever la instalación de conductos para cables en PVC alto impacto, color blanco, de tres vías independientes que permitan el tendido de la red de datos, energía normal y estabilizada, a ubicar según lo indique la Inspección.

Cajas.

Las cajas serán de chapa de acero y deberán cumplir con las condiciones de volumen, según la cantidad y sección de los conductores.

En caso de colocarse cajas de pase, estas serán de chapa de acero de 1,6 mm de espesor como mínimo para cajas de hasta 20 cm; y de 2 mm de espesor para cajas de 40 cm; para dimensiones mayores serán reforzadas con hierros perfilados.

Accesorios de montaje:

Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos, prensacables, tapas, etc. Serán de la calidad adecuada a la instalación, materiales con protección anticorrosiva y de reconocida marca, respondiendo a las normas del pliego. Se utilizaran materiales de fundición de aluminio o hierro galvanizado.

V. SISTEMA DE CLIMATIZACION

EL Contratista evaluará el proyecto y deberá contemplar que los nuevos espacios generados cuenten con una correcta ventilación / climatización. En especial se deberá evaluar la correcta ventilación / climatización de los sectores destinados a cabinas de análisis de la información, debido a la hermeticidad de esos espacios. Deberá evaluarse la posibilidad de que en cada una de estas cabinas exista un regulador de temperatura individual.

- GARANTÍA DE CALIDAD:

- Los Materiales, las herramientas y todo elemento necesario para el cumplimiento de los trabajos detallados en el punto anterior, deben estar incluidos en el precio.

- Los Elementos y Materiales utilizados para el cumplimiento del servicio contratado para las mejoras edilicias destinadas al asiento de la Unidad de Procedimientos Judiciales “ROSARIO”, sito en Av. San Martín 2851, ROSARIO, CP 2000, Provincia de Santa Fe, deberán ser NUEVOS Y SIN USO respetando la cantidad, calidad y tamaño.-

- Para los casos en que surjan problemas y que demandaren la inmediata sustitución de los elementos observados o defectuosos, el transporte será realizado por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

32

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

- OTRAS CONSIDERACIONES:

Para la cotización deberá incluir las siguientes prestaciones a cargo del contratista:

  - Personal, equipos e implementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos que se contratan.

El cumplimiento de todas las obligaciones laborales provisionales, aportes, retenciones, premios, la totalidad de los seguros que correspondan por proteger los bienes del comitente, como así también personal y terceros, y el accidente de trabajo en particular para todo el personal que dentro o fuera de los recintos donde se realicen tareas relacionadas con la misma. El comitente se reservara el derecho de verificar, si lo considera necesario, el cumplimiento por parte del contratista de estas obligaciones. La designación de un profesional como representante técnico ante el comitente, en el lugar de los trabajos a los efectos de efectuar las comunicaciones.

La falta de presentación de la información y documentación exigida precedentemente, será causa de desestimación de la oferta.

- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL OFERENTE:

    - Certificado de vista de los trabajos a realizar extendido por el Área Logística del Comando de Región VIII, sito en Av. San Martín 2851 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; que debe formar parte de la documentación a presentar con la Oferta.

La omisión de la presentación de la misma, dará lugar a la                   aplicación del art. 67 del Decreto n° 1030/2016

    - Presentar Certificado de no repetición de la A.R.T., a favor de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA.

    - La adjudicataria y su personal deberán cumplir con todas las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes de la materia. Estas responsabilidades subsistirán mientras dure la prestación del servicio o bien, cuando un daño previsible fuere imprevisto por negligencia.

    - Será de exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la adjudicataria deberá contar con seguro a su cargo de acuerdo al siguiente detalle:

33

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

d.1.) Seguro Accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado, la empresa deberá presentar mensualmente el pago y el certificado de cobertura por Riesgos de Trabajo, en original y copia, con las actualizaciones pertinentes. Asimismo, cada nuevo empleado del prestador deberá presentar la credencial pertinente de la A.R.T. antes del ingreso. El seguro incluirá la cobertura establecida por la LEY RIESGO DE TRABAJO N° 24.557 para proteger al adjudicatario de cualquier responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigencia.

- INSPECCIONES DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

    - La Fuerza verificará el cumplimiento de los requisitos enunciados en el presente Acto Contractual por medio de inspecciones que realizará su Personal Técnico designado a tal fin, durante la ejecución de las tareas, debiendo el Adjudicatario facilitar el libre acceso, como así también proporcionar los datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de los trabajos con el fin de verificar si la misma se ajusta a las condiciones pactadas.

    - Si el Personal Técnico de la Fuerza verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones pactadas y normas de trabajos establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución de los trabajos con la posterior rescisión del contrato.

    - El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos a realizar no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

    - En caso de negativa por parte del Adjudicatario a ser inspeccionado y/o eludir la entrega de datos y antecedentes que se requieran en cualquier etapa de los trabajos, se entenderá que dicha firma no cumple con los requisitos enunciados.

- CANTIDAD DE AGENTES:

34

Gendarmería Nacional Argentina

Comando de Región VIII

El oferente deberá presentar junto a la oferta la cantidad de personal necesario para el cumplimiento de los trabajos a realizar, y la lista con Nombres, Apellidos y nros. de DNI de los mismos, a fin de que sean identificados para el ingreso al área militar en caso de ser adjudicado.

- HORARIOS DE TRABAJO:

  - TURNO MAÑANA: De lunes a viernes de 07:30 a 12:30 horas.

  - TURNO TARDE: De lunes a viernes 15:00 a 18:00 horas.

- VESTIMENTA DEL PERSONAL

- La vestimenta para el personal, deberá contar con identificación y logo de la empresa a la vista.

- La provisión de uniformes, elementos de seguridad y de protección personal y los materiales y productos estarán a cargo de la adjudicataria, debiendo ser los mismos de calidad y cantidad tal que cubra perfectamente cumplimiento del servicio

- Los elementos de protección personal requeridos serán los que correspondan según la normativa legal vigente que sea aplicable al tipo de trabajo y las características de los productos usados y los que correspondan según las Hojas de Riesgo de dichos productos en función de lo expresado por el fabricante de los mismos, requiriéndose una combinación de ambas o la que resulte en una mayor protección personal para quien manipule dichos productos.

- La empresa adjudicataria no sólo proveerá la totalidad de los elementos de protección personal a todo el plantel sino que además capacitará al mismo en su uso, motivando y verificando la utilización continua y correcta de dichos materiales. Los citados elementos deberán ser reemplazados total o parcialmente cuando se origine el deterioro o pérdida de vigencia de los mismos, en forma total o parcial que haga perder o disminuir sus características de protección que le son inherentes.

- Estos aspectos y la metodología de trabajo serán controlados por el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, según Decreto N° 1338/96.

8) REMUNERACIONES DEL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

El total de las erogaciones correspondientes al pago de sueldos, cargas sociales de haberes, SAC (Sueldo Anual Complementario), Vacaciones, Indemnizaciones, Horas suplementarias por recargo de tareas, reemplazos por ausencias pagas, seguros de ley: Accidentes de Trabajo y Vida Obligatorio, Convenios colectivos

35

de trabajo, correspondientes al personal empleado para el desarrollo de las tareas, estarán a cargo de la Empresa prestadora.

9) CONTRATO DEL SERVICIO

Regirá a partir del día siguiente de la recepción la Orden de Compra, plazo de entrega de SESENTA (60) días hábiles.

10) LEYES IMPOSITIVAS, LABORALES Y PREVISIONALES

El adjudicatario de la Contratación se obligará:

- Presentar junto a la oferta copia de pólizas vigente de seguros de vidas obligatorios y coberturas por accidentes de trabajo del personal en cumplimiento del Decreto 1567/74.

- El adjudicatario está obligado a contratar a su cargo y riesgo, los servicios de atención médica de urgencia, para cubrir eventuales accidentes de trabajo de su personal, que pudiere ocurrir dentro de los horarios de trabajo de los mismos.

- CONSIDERACIONES GENERALES.

a) CUIDADOS: Los productos químicos a utilizar para realizar los trabajos de limpieza en los distintos sectores objeto del contrato, serán de reconocida marca y de primera calidad. De manera tal que no deberán dejar residuos activos que puedan perjudicar los componentes, tanto de las superficies como del sustrato, por lo que se deberán quitar de inmediato con el objeto de que no actúen en detrimento de dichos componentes.

Cualquier trasgresión a esta nota será multada sin excepción y será registrada como antecedente desfavorable para futuras contrataciones.

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE Nº RB 7-4422/10 – Contratación Directa por Compulsa por Monto Abreviada Nº 09/2017.-

El que suscribe ……………………………………………………………………., Documento …………………………………… titular de la firma /en nombre y representación de la firma ……………………………………………………………………………informa, los datos básicos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:

Número de CUIT de la firma:…………………………………………………..

Condición ante el IVA:……………………………………………………………..

Domicilio Real: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal).

………………………………………………………………………………………………

Domicilio Constituido: (calle, número, piso, departamento, localidad, código postal)

………………………………………………………………………….……….……………

Teléfono: ……………………………………………………………….….…..……….

Correo electrónico:…………………………………………………………..…….

Horario de atención:……………………………………………………..….…….

Nombre/Apellido de persona de contacto:……………………..………

Luego de interiorizarse de las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la presente Contratación, cotiza los siguientes valores:

| RENGL | U.M. | CANTI |  | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO | PRECIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÓN |  | DAD |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  | MANT. Y | REPAR. DE | EDIFICIO; |  |  |  |
| 1 | SERV. | 1 | MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO |  |  |  |
|  |  |  | -CONFORME ANEXO I– |  |  |  |
|  |  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
|  |  |  | MONTAJE | DE | BOXES | P/OFICINA; |  |  |  |
| 2 | SERV. | 1 | MONTAJE DE BOXES P/OFICINA – |  |  |  |
|  |  |  | CONfORME | ANEXO | I | – |  |  |  |
|  |  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido) |  | $ |  |

SON PESOS ARGENTINOS (En letras): .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: SESENTA (60) días corridos (Art. 6.4.1 PBCP).

IMPORTANTE: La cotización deberá expresarse con un máximo de DOS (2) decimales.

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL

(Articulo 13 inc h) apartado 3. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con las condiciones para que su oferta sea considerada nacional, conforme la normativa vigente en la materia. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 22.431 DE “SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS” REGLAMENTADO POR EL DECRETO N° 312/2010.

(Articulo 13 inc h) apartado 4. Del Pliego de Bases y Condiciones Generales)

Únicamente para Prestación de Servicios

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que de resultar adjudicatario se ocupará a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, conforme la normativa vigente. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

(Artículo 68 del Decreto 1030/16)

| Cuit : |  |
| --- | --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| ARTÍCULO 68 PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |
| LUGAR Y FECHA : |  |

_____________________________________

FIRMA Y ACLARACIÓN

OFERENTE / APODERADO / REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VII

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS CONFORME COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 76/2017, PUNTO 7 inc a) y b)

| CARGO AUTORIZACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO | CARGO ADJUDICACIÓN | DATOS DEL FUNCIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Comandante de Región | Nombre y Apellido: Claudio Miguel BRILLONI Jerarquía: Comandante General DNI: 14.558.846 | Comandante de Región | Nombre y Apellido: Claudio Miguel BRILLONI Jerarquía: Comandante General DNI: 14.558.846 |
| Segundo Comandante de Región | Nombre y Apellido: Oscar Alfonso RODRÍGUEZ Jerarquía: Comandante Mayor DNI: 14.052.968 | Segundo Comandante de Región | Nombre y Apellido: Oscar Alfonso RODRÍGUEZ Jerarquía: Comandante Mayor DNI: 14.052.968 |