AGREGADO Nº 1 AL ANEXO I

Licitación Privada N°   30/17

DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE

| Razón social: |  |
| --- | --- |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT N°: |  |
| Tipo de IVA: |  |
| Beneficiario N°: |  |

| Renglón | Unid. | Cant. | Descrip. | Marca | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unit. Con Dto. | Precio Total Con Dto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CU | 10 | TUBO / CAÑO PVC SOLDABLE CON PEGAMENTO, DE 75 MM POR 6 MTS DE LARGO, CARASTERÍSTICA K6 TIPO TIGRE O FORTE |  |  |  |  |  |
| 2 | CU | 10 | CODO ARTICULADO 1 PULGADA AMBAS EXTREMOS ROSCA MACHO, 30 CM DE LONGITUD (TIPO SJ HUNTER) |  |  |  |  |  |
| 3 | CU | 40 | CODOS DE PLASTIC. CODO ARTICULADO 3/4 PULGADA AMBAS EXTREMOS ROSCA MACHO, 30 CM DE LONGITUD (TIPO SJ HUNTER) |  |  |  |  |  |
| 4 | CU | 20 | ABRAZADERAS; USO SUJECION - MEDIDA 40mm - MATERIAL ACERO INOXIDABLE. ABRAZADERA PARA TUBOS DE PVC DE 40 MM CON AJUSTE POR TORNILLO/TUERCA Y SALIDA DE 3/4 PULGADA |  |  |  |  |  |
| 5 | CU | 20 | ABRAZADERAS; USO SUJECION - MEDIDA 40mm - MATERIAL ACERO INOXIDABLE. ABRAZADERA PARA TUBOS DE PVC DE 40 MM CON AJUSTE POR TORNILLO/TUERCA Y SALIDA DE 1 PULGADA |  |  |  |  |  |
| 6 | CU | 20 | ABRAZADERAS; USO TORNILLO SIN FIN - MATERIAL ACERO INOXIDABLE. ABRAZADERA PARA TUBOS DE PVC DE 50 MM CON AJUSTE POR TORNILLO/TUERCA Y SALIDA DE 3/4 PULGADA |  |  |  |  |  |
| 7 | CU | 40 | ABRAZADERAS; USO P/CAÑO - - MATERIAL ACERO INOXIDABLE. ABRAZADERA PARA TUBOS DE PVC DE 75 MM CON AJUSTE POR TORNILLO/TUERCA Y SALIDA DE 1 PULGADA |  |  |  |  |  |
| 8 | CU | 30 | ABRAZADERAS; USO P/CAÑO - ABRAZADERA PARA TUBOS DE PVC DE 75 MM CON AJUSTE POR TORNILLO/TUERCA Y SALIDA DE 1 PULGADA |  |  |  |  |  |
| 9 | CU | 60 | CONECTORES DE POLIPROPILENO; TIPO EN T - USO BIOTECNOLOGIA - PRESENTACION PAQUETE X 12UN. CONECTORES DE POLIPROPILENO CONECTOR POLIPROPILENO, ROSCA MACHO DE 1 PULGADA X ROSCA MACHO DE ¾ DE PULGADA |  |  |  |  |  |
| 10 | CU | 16 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V |  |  |  |  |  |
| 11 | MTS | 800 | CABLES SUBTERRANEOS; 2 NUMERO DE HILOS - SECCION 1,5mm² - AISLACION ANTIFLAMA |  |  |  |  |  |
| 12 | CU | 30 | CINTAS SELLADORAS; USO UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS - DESCRIPCION CINTA DE TEFLON - PRESENTACION 19 MM X 40 M |  |  |  |  |  |
| 13 | CU | 200 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 75mm - ESPESOR 7,3mm - EXTREMO MACHO HEMBRA - LONG.DE CUERPO 6M - PRESION DE TRABAJO 6KG/CM2– TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 14 | CU | 20 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 50mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 6MTS. - PRESION DE TRABAJO 6KG/CM2 – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 15 | CU | 30 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 63mm- EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 6MTS. - PRESION DE TRABAJO 6KG/CM2 – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 16 | CU | 30 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL PVC - DIAMETRO INTERIOR 40mm - ESPESOR 3,2mm - EXTREMO MACHO-HEMBRA - LONG.DE CUERPO 6MTS. - PRESION DE TRABAJO 6KG/CM2 – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 17 | CU | 12 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL PVC - DIAMETRO 3 - EXTREMO P/ENCHUFAR - ROSCA SIN – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 18 | CU | 8 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1 1/2pulg - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 19 | CU | 14 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1 1/2pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 20 | CU | 15 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 2pulg - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 21 | CU | 20 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 2pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 22 | CU | 40 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 3pulg - ANGULO 45º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 23 | CU | 40 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 3pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 24 | CU | 30 | TEE PLASTICA; MATERIAL PVC - DIAMETRO PRINCIPAL 76mm - DIAM. DERIVACION 76mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN– TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 25 | CU | 10 | TEE PLASTICA; MATERIAL PVC - DIAMETRO PRINCIPAL 2pulg - DIAM. DERIVACION 2pulg - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - ROSCA SIN – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 26 | CU | 20 | BUJES DE REDUCCION PLASTICOS; MATERIAL PVC - MEDIDA 75mm – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 27 | CU | 10 | CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO 3 - 2pulg - MATERIAL PVC – TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 28 | CU | 20 | ADHESIVOS; TIPO P/CAÑERIA Y PIEZAS DE PVC - SECADO SEMIRAPIDO - PRESENTACION ENVASE X 1000GR |  |  |  |  |  |
| 29 | CU | 4 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 31mm - ESPESOR 4.5mm - EXTREMO LISOS - LONG.DE CUERPO 450M - PRESION DE TRABAJO 16KG/CM2 |  |  |  |  |  |
| 30 | CU | 5 | CUPLA HH DE PVC SOLDABLE CON PEGAMENTO, DE 75 MM |  |  |  |  |  |
| 31 | CU | 6 | PINCELES; TIPO CERDA - NUMERO 10 - MATERIAL CERDA (23MM) |  |  |  |  |  |
| 32 | CU | 10 | PAPELES DE LIJA; TIPO AL AGUA - NUMERO 60 - PRESENTACION POR PAQUETE DE 60 EN HOJA |  |  |  |  |  |
| 33 | CU | 10 | PAPELES DE LIJA; TIPO AL AGUA - NUMERO 120 - PRESENTACION PAQUETE X 120 EN HOJA |  |  |  |  |  |
| 34 | CU | 4 | ADHESIVO/PEGAMENTO PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC CON RETARDADOR EN ENVASE DE 1000 CM3 |  |  |  |  |  |
| 35 | CU | 6 | TEE PLASTICA; MATERIAL PVC - DIAMETRO PRINCIPAL 75mm - DIAM. DERIVACION 76mm - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE - ROSCA SIN. TE HHH DE PVC SOLDABLE |  |  |  |  |  |
| 36 | CU | 10 | CUPLAS REDUCCION PLASTICAS; DIAMETRO DE 50 MM A 40 MM - MATERIAL POLIETILENO. CUPLA DE REDUCCION SOLDABLE CON PEGAMENTO PVC |  |  |  |  |  |
| 37 | CU | 6 | MANGUITO P/EMPALME DE CABLE; DIAMETRO DE 75MM X 3”- MATERIAL PVC - PRESENTACION UNIDAD - UNION EMPALME. MANGUITO SOLDABLE / ROSCABLE DE PVC |  |  |  |  |  |
| 38 | CU | 30 | TANZAS; DIAMETRO 3mm - PRESENTACION ROLLO TANZA REDONDA - LARGO 106M - USO P/BORDEADORA |  |  |  |  |  |
| 39 | CU | 2 | ALAMBRE SOLDADORA MIG 0,8 MMM ENVASE X 5 KG |  |  |  |  |  |
| 40 | CU | 2 | PALA ESTAMPADA DE PUNTA ANCHA LARGO 300MM HOM BROS 190MM BOCA 155 MM PESO 1700GR EMPUÑADURA METALICA Y MADERA CON PUÑO DE REMACHE PASANTE EXCENTRICO |  |  |  |  |  |
| 41 | CU | 2 | PALA ESTAMPADA DE PUNTA ANCHA LARGO 300MM HOM BROS 213MM BOCA 245 MM PESO 2350GR EMPUÑADURA METALICA Y MADERA CON PUÑO DE REMACHE PASANTE EXCENTRICO |  |  |  |  |  |
| 42 | CU | 1 | NIVELES P/ALBAÑIL; TIPO BURBUJA DE AIRE - USO ALBAÑILERIA - LONG.DE 24” 3 - MATERIAL ESTRUCTURA ALUMINIO. NIVEL TIPO ALBAÑIL BURBUJAS MATERIAL ALUMINIO |  |  |  |  |  |
| 43 | KG | 4 | ALAMBRES DE HIERRO; DIAMETRO 1,93mm - SECCION CIRCULAR - TRATAMIENTO DE FARDO X KG |  |  |  |  |  |
| 44 | KG | 2 | ALAMBRES DE ACERO; DIAMETRO 2,7mm - SECCION OVALADA - TRATAMIENTO GALVANIZADO X KG |  |  |  |  |  |
| 45 | KG | 1 | ALAMBRES DE ALEACION; ALEACION ALUMINIO - DIAMETRO 1mm - LARGO ROLLO DE ATAR X KG |  |  |  |  |  |
| 46 | CU | 2 | CARRETILLA DE CHAPA CAPACIDAD 75 LTS RUEDA DE GOMA CAÑO 1 ¼ CX 1.2 MM BATEA SOLDADA Y CHASIS UNIDO POR DOBLE SOLDADURA |  |  |  |  |  |
| 47 | CU | 40 | HOJAS DE SIERRA; TIPO ACERO RAPIDO - DIENTES X PULGADA 32 - LONG.DE CUERPO 38 (15")Cm PRESENTACION X 10 UN |  |  |  |  |  |
| 48 | CU | 2 | AZADAS; TIPO SIMPLE - PESO 700GR - MANGO MADERA AZADA CABO EN MADERA DE 130 CM - MATERIAL EMPUÑADURA ACERO. |  |  |  |  |  |
| 49 | CU | 60 | GUANTES; PROTECCION P/TAREAS GENERALES - MATERIAL TEJIDO DE ALGODON - TIPO PROTECCION - LARGO CORTO - CIERRE AJUSTE EN MUÑECA - MATERIAL INTERNO ALGODON. MOTEADOS - PRESENTACIÓN EN PAR. |  |  |  |  |  |
| 50 | CU | 10 | GUANTES; MATERIAL CUERO DESCARNE - TIPO 5 DEDOS - LARGO HASTA MUÑECA 12 - CIERRE SIN. - PRESENTACIÓN EN PAR |  |  |  |  |  |
| 51 | CU | 1 | CINTAS METRICAS; TIPO ESTANDAR - ACCESORIO ENGANCHE Y FRENO DE ACERO - LONGITUD 3M. |  |  |  |  |  |
| 52 | CU | 1 | CINTAS METRICAS; TIPO ESTANDAR - ACCESORIO ENGANCHE Y FRENO DE ACERO - LONGITUD 5 - PRESENTACION EXHIBIDOR INDIVIDUAL. |  |  |  |  |  |
| 53 | CU | 20 | TELA ESMERIL; GRANO 80 - PRESENTACION UNIDAD. |  |  |  |  |  |
| 54 | CU | 17 | CHAPA ACANALADA DE ACERO SINUSOIDAL REVESTIDA CINCALUM N° 27 DE 1,10 M ANCHO POR 5 METROS LARGO |  |  |  |  |  |
| 55 | CU | 25 | TIRANTES; MATERIAL MADERA - VARIEDAD PINO ELIOTIS CEPILLADO DE 3” X 6” X 4,50 M - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN |  |  |  |  |  |
| 56 | CU | 12 | CLAVOS; TIPO CLAVADERA DE MADERA PARA TECHO DE CHAPA DE 2” X 2” X 4,5 m |  |  |  |  |  |
| 57 | CU | 8 | CLAVOS; TIPO CLAVO ESPIRALADO CON CABEZA DE PLOMO PARA CLAVAR CHAPA |  |  |  |  |  |
| 58 | CU | 4 | TANZAS; DIAMETRO 3mm - PRESENTACION ROLLO TANZA REDONDA - LARGO 130M - USO P/BORDEADORA. TANZA PARA BORDEADORA DE 3MM EN ROLLO DE UN KILOGRAMO, APROXIMADAMENTE 130 METROS |  |  |  |  |  |
| 59 | CU | 4 | TANZAS; - PRESENTACION ROLLO 190 METROS - - USO P/BORDEADORA. TANZA PARA BORDEADORA DE 2,5 mm EN ROLLO DE UN KILOGRAMO, |  |  |  |  |  |
| 60 | CU | 1 | ALAMBRES P/SOLDAR; CALIDAD MACIZO MIG - DIAMETRO 0.8mm - PESO ROLLO 5Kg - PRESENTACION ROLLO. |  |  |  |  |  |
| 61 | M3 | 360 | ARENA; TIPO FINA - MEDIDA GRANULOMETRIA 50/55.- A GRANEL |  |  |  |  |  |
| 62 | CU | 4 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO 12V 26 AMP R/12N 24-4 |  |  |  |  |  |
| 63 | CU | 4 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO 12V. 110 AMP |  |  |  |  |  |
| 64 | CU | 20 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO E 2MM PARA AMOLADORA 112 MM |  |  |  |  |  |
| 65 | KG | 4 | ELECTRODOS; DIAMETRO 205MM - TIPO PUNTA AZUL. |  |  |  |  |  |
| 66 | LT | 5 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR ROJO |  |  |  |  |  |
| 67 | LT | 5 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR AZUL |  |  |  |  |  |
| 68 | LT | 5 | PINTURAS; TIPO ESMALTE SINTETICO - PRESENTACION ENVASE X 1L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% COLOR BLANCA |  |  |  |  |  |
| 69 | LT | 1 | DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 5L. (AGUARRAS) |  |  |  |  |  |
| 70 | CU | 3 | PINCELES; TIPO CHATO - NUMERO 25 - MATERIAL CERDA CHINA. PINCEL MEDIANO |  |  |  |  |  |
| 71 | CU | 10 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V - LONGITUD 1143mm.- CORREAS A 25 |  |  |  |  |  |
| 72 | CU | 10 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V - LONGITUD 1143mm. CORREAS A 26 |  |  |  |  |  |
| 73 | CU | 10 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V - LONGITUD 1143mm. CORREAS A 27 |  |  |  |  |  |
| 74 | CU | 10 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V - LONGITUD 1143mm. CORREAS A 28 |  |  |  |  |  |
| 75 | CU | 10 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V - LONGITUD 1143mm. CORREAS A 29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: ……………………………………………………………………………………………………Valor total con descuento en letras:

……………………………………………………………………………………………………Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.