ANEXO I

1-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON 1

REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO;    - MODELO EQUIPO TIPO  SCROL - ELEMENTO MOTOCOMPRESOR DE 5 HP TIPÓ SANYO U OTRO SIMILAR

Observaciones: moto compresor  tipo Sanyo  modelo. C_SBN373H8G 5hp 	CANTIDAD DOS (2)

RENGLON 2

REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO;  - MODELO EQUIPO TIPO SCROL - ELEMENTO MOTOCOMPRESOR DE 7 HP TYPO DANFOOSS U OTRO SIMILAR.

Observaciones: motocompesor tipo  danfoss  modelo  HLM081T4LC6   7 hp  CANTIDAD TRES (3)

RENGLON 3

GASES; COMPUESTO QUIMICO FREON 22 - CALIDAD REFRIGERANTE –

PRESENTACION TUBO X 13,6Kg C                                                     CANTIDAD (36) TREINTA Y SEIS

RENGLON 4

VARILLAS P/SOLDAR; MATERIAL ALEACION DE PLATA AL 3,25% - DIAMETRO 5mm  varillas de plata tipo HARRYS u otro similar                                                                 CANTIDAD (58) CINCUENTA Y OCHO

RENGLON 5

MOTOR FORZADOR MONOFASICO ¼ HP  ALIMENTACION 220V (C.A.) VELOCIDAD  1500 RPM PARA

EQUIPO TIPO  ELECTRA  EDN090RC1E motor modelo  YYK150E-6 A u otro similar

medida de eje 130mmx15mm                                                            CANTIDAD (6) SEIS

RENGLON 6

MOTOR FORZADOR MONOFASICO ¼ HP DOBLE EJE  220V (C.A.) VELOCIDAD  1500 RPM

PARA EQUIPO  WESTRIC: CX-005 DVH1BCS motor ¼ hp doble eje

305mmX13mm con capacitor de 8 mf	                                          CANTIDAD  (5) CINCO

RENGLON 7

CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V – LONGITUD 3000mm

Observaciones: correa para aire acondicionado tipo MITSUBOSHI  Nº SPZ 900 LW/3V355

DUNLOP Z29  U OTRO SIMILAR                                                          CANTIDAD (12) DOCE

RENGLON 8

CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V - LONGITUD 3000mm

Observaciones: correa para aire acondicionado tipo MITSUBOSHI  Nº SPZ 760 LW DUNLOP Z34

U OTRO SIMILAR                                                                                         CANTIDAD (16) DIECISEIS

RENGLON 9

CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V - LONGITUD 3000mm

Observaciones: correa para aire acondicionado tipo MITSUBOSHI  Nº SPZ 1000  U OTRO SIMILAR

DUNLOP Z 34                                                                                                         CANTIDAD (10) DIEZ

RENGLON 10

REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; -  PARA EQUIPO WESTRIC: CX-005 DVH1BCS - ELEMENTO PLAQUETA ELECTRONICA

Observaciones: plaqueta control termostato tipo  honeywell  PRO 1000 U OTRO SIMILAR

CANTIDAD (13) TRECE

RENGLON 11

CAPACITORES; DE ARRANQUE - TENSION 220V - CAPACIDAD 80µF

Observaciones: capacitor de 8 Micro faradios para arranque de forzadores de aire acondicionados

central                                                                                                   CANTIDAD (11) ONCE

RENGLON 12

CAPACITORES; DE  ARRANQUE - TENSION 220V - CAPACIDAD 16µF

Observaciones: capacitor de 16 Micro faradios para arranque de forzadores de aire

Acondicionados  central                                                                     CANTIDAD (12) DOCE

RENGLON 13

FILTROS P/AIRE ACONDICIONADO; DIMENSION 24 X 24 X 2pulg - DESCARTABLE SI - MARCO

CARTON TROQUELADO - RETEN SIN - DIAMETRO RETEN SIN - MANTO FIBRA DE ALGODÓN

Observaciones: filtro tipo mark 80, medidas 24x24x2 u otro similar    CANTIDAD (16) DIECISEIS

RENGLON 14

FILTROS P/AIRE ACONDICIONADO; DIMENSION 20 X 24 X 2 pulg - DESCARTABLE SI - MARCO CARTON TROQUELADO - RETEN SIN - DIAMETRO RETEN SIN - MANTO FIBRA DE ALGODÓN

Observaciones: filtro tipo mark 80, medidas 20x24x2 u otro similar         CANTIDAD (48)

RENGLON 15

REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; PARA EQUIPO ELECTRA  EDN090RC1E  - ELEMENTO PLAQUETA ELECTRONICA

Observaciones: EQUIPO ELECTRA  EDN090RC1E plaqueta para unidad exterior  U OTRO SIMILAR

CANTIDAD (5) CINCO

RENGLON 16

TUBO  RECIBIDOR DE SUCCION

PARA EQUIPO WESTRIC: modelo CX-007 BVH1BCS

Observaciones: tubo conexión de ¾ 	                                                     CANTIDAD (5) CINCO

RENGLON 17

PRESOSTATO   TIPO MARCA DANFOSS ACTUACION REGULABLE PARA R 22

Observaciones: presostato de alta  para soldar ¼” 305 psi                    CANTIDAD (10) DIEZ

RENGLON 18

PRESOSTATO DE BAJA TIPO  MARCA DANFOSS ACTUACION AUTOMATICA PARA R 22

Observaciones: presostato de baja  para soldar ¼” 25 psi  	    CANTIDAD (10) DIEZ

RENGLON 19

TUBO DE NITROGENO DE 2 M3 MÁS  REGULADOR DE ALTA PRESION CON SALIDA ¼” FLARE

Observaciones: cargado	                                                             CANTIDAD (1) UNA

RENGLON 20

RODAMIENTOS 6202 Z                                                                            CANTIDAD  (12) DOCE

NOTA:

Los bienes requeridos deberán ser nuevos y sin uso, respetando la cantidad, calidad y tamaño.

Deben ser entregados en buenas condiciones de empaque, sin roturas ni alteraciones de su forma original. Deberán poseer garantía por defectos de fabricación.

Los envases deberán estar perfectamente cerrados con su respectivo precinto de seguridad.