ANEXO II

FORMULARIO OFICIAL DE LA OFERTA ECONOMICA

JEFATURA MILITAR DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ARMADA

LICITACION PRIVADA Nº  36/17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

| RENG. | UNIDAD MEDIDA | CANTIDA | DENOMINACION | MARCA/MODELO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO CON DTO. | PRECIO TOTAL CON DTO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 2 | REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; - MODELO EQUIPO TIPO SCROL - ELEMENTO MOTOCOMPRESOR DE 5 HP TIPÓ SANYO U OTRO SIMILAR Observaciones: moto compresor tipo Sanyo modelo. C_SBN373H8G 5hp CANTIDAD DOS (2) |  |  |  |  |  |
| 2 | UN | 3 | REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; - MODELO EQUIPO TIPO SCROL - ELEMENTO MOTOCOMPRESOR DE 7 HP TYPO DANFOOSS U OTRO SIMILAR. Observaciones: motocompesor tipo danfoss modelo HLM081T4LC6 7 hp CANTIDAD TRES (3) |  |  |  |  |  |
| 3 | UN | 36 | GASES; COMPUESTO QUIMICO FREON 22 - CALIDAD REFRIGERANTE – PRESENTACION TUBO X 13,6Kg C |  |  |  |  |  |
| 4 | UN | 58 | VARILLAS P/SOLDAR; MATERIAL ALEACION DE PLATA AL 3,25% - DIAMETRO 5mm varillas de plata tipo HARRYS u otro similar |  |  |  |  |  |
| 5 | UN | 6 | MOTOR FORZADOR MONOFASICO ¼ HP ALIMENTACION 220V (C.A.) VELOCIDAD 1500 RPM PARA EQUIPO TIPO ELECTRA EDN090RC1E motor modelo YYK150E-6 A u otro similar medida de eje 130mmx15mm |  |  |  |  |  |
| 6 | UN | 5 | MOTOR FORZADOR MONOFASICO ¼ HP DOBLE EJE 220V (C.A.) VELOCIDAD 1500 RPM PARA EQUIPO WESTRIC: CX-005 DVH1BCS motor ¼ hp doble eje 305mmX13mm con capacitor de 8 mf |  |  |  |  |  |
| 7 | UN | 12 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V – LONGITUD 3000mm Observaciones: correa para aire acondicionado tipo MITSUBOSHI Nº SPZ 900 LW/3V355 DUNLOP Z29 U OTRO SIMILAR |  |  |  |  |  |
| 8 | UN | 16 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V - LONGITUD 3000mm Observaciones: correa para aire acondicionado tipo MITSUBOSHI Nº SPZ 760 LW DUNLOP Z34 U OTRO SIMILAR |  |  |  |  |  |
| 9 | UN | 10 | CORREAS; MATERIAL CAUCHO - FORMA EN V - LONGITUD 3000mm Observaciones: correa para aire acondicionado tipo MITSUBOSHI Nº SPZ 1000 U OTRO SIMILAR DUNLOP Z 34 |  |  |  |  |  |
| 10 | UN | 13 | REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; - PARA EQUIPO WESTRIC: CX-005 DVH1BCS - ELEMENTO PLAQUETA ELECTRONICA Observaciones: plaqueta control termostato tipo honeywell PRO 1000 U OTRO SIMILAR |  |  |  |  |  |
| 11 | UN | 11 | CAPACITORES; DE ARRANQUE - TENSION 220V - CAPACIDAD 80µF Observaciones: capacitor de 8 Micro faradios para arranque de forzadores de aire acondicionados central |  |  |  |  |  |
| 12 | UN | 12 | CAPACITORES; DE ARRANQUE - TENSION 220V - CAPACIDAD 16µF Observaciones: capacitor de 16 Micro faradios para arranque de forzadores de aire Acondicionados central |  |  |  |  |  |
| 13 | UN | 16 | FILTROS P/AIRE ACONDICIONADO; DIMENSION 24 X 24 X 2pulg - DESCARTABLE SI - MARCO CARTON TROQUELADO - RETEN SIN - DIAMETRO RETEN SIN - MANTO FIBRA DE ALGODÓN Observaciones: filtro tipo mark 80, medidas 24x24x2 u otro similar |  |  |  |  |  |
| 14 | UN | 48 | FILTROS P/AIRE ACONDICIONADO; DIMENSION 20 X 24 X 2 pulg - DESCARTABLE SI - MARCO CARTON TROQUELADO - RETEN SIN - DIAMETRO RETEN SIN - MANTO FIBRA DE ALGODÓN Observaciones: filtro tipo mark 80, medidas 20x24x2 u otro similar |  |  |  |  |  |
| 15 | UN | 5 | REP Y ACC P/AIRE ACONDICIONADO; PARA EQUIPO ELECTRA EDN090RC1E - ELEMENTO PLAQUETA ELECTRONICA Observaciones: EQUIPO ELECTRA EDN090RC1E plaqueta para unidad exterior U OTRO SIMILAR |  |  |  |  |  |
| 16 | UN | 5 | TUBO RECIBIDOR DE SUCCION PARA EQUIPO WESTRIC: modelo CX-007 BVH1BCS Observaciones: tubo conexión de ¾ |  |  |  |  |  |
| 17 | UN | 10 | PRESOSTATO TIPO MARCA DANFOSS ACTUACION REGULABLE PARA R 22 Observaciones: presostato de alta para soldar ¼” 305 psi |  |  |  |  |  |
| 18 | UN | 10 | PRESOSTATO DE BAJA TIPO MARCA DANFOSS ACTUACION AUTOMATICA PARA R 22 Observaciones: presostato de baja para soldar ¼” 25 psi |  |  |  |  |  |
| 19 | UN | 1 | TUBO DE NITROGENO DE 2 M3 MÁS REGULADOR DE ALTA PRESION CON SALIDA ¼” FLARE Observaciones: cargado |  |  |  |  |  |
| 20 | UN | 12 | RODAMIENTOS 6202 Z |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

SON PESOS: