| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 433 | 08070 | 0015 | CLINDROS DE GAS; USO PRESURIZACIÓN -TIPO OXÍGENO - CAPACIDAD 6m³ | UN | 6 |
| 2 | 433 | 00188 | 0180 | BALANZAS DE PRECISION; TIPO CORPORAL - CAPACIDAD 200Kg - SENSIBILIDAD 100GR | UN | 1 |

1.	Detalle de la prestación: Adquisición de tubos de oxígeno medicinal para almacenamiento en el sector de sanidad del Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRIZAR” y balanza de precisión corporal para el consultorio de la citada unidad.

2.	Calidad: Nuevo sin uso.

3.	Muestras patrón: No es de aplicación.

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4.1.	RENGLÓN 1:

Descripción: CLINDROS DE GAS; USO PRESURIZACIÓN -TIPO OXÍGENO - CAPACIDAD 6m³

Cantidad: SEIS (6)

Características:

- CAPACIDAD: 6m3

- TIPO: HOSPITALARIO- ESTANDAR

- MATERIAL: ACERO

- VOLUMEN: 45 LITROS

- PRESIÓN DE PRUEBA: 250 BAR

- PRESIÓN DE TRABAJO: 150 BAR

- PESO: 50KG

- TAMAÑO: 219mm

- ESPESOR DE PARED: 5.7mm

- SIN VALVULA REGULADORA

- CON PROTECTOR DE VÁLVULA O TULIPA DE HIERRO

- COLOR: BLANCO CON CRUZ VERDE (SEGÚN IMAGEN)

4.2.	RENGLÓN 2:

Descripción: BALANZAS DE PRECISION; TIPO CORPORAL - CAPACIDAD 200Kg -  			      SENSIBILIDAD 100GR

Cantidad: UNA (1)

Características:

- BALANZA DE PESAJE MECANICA PARA PERSONAS CON TALLIMETRO.

- MAXIMA CAPACIDAD: 200 Kg

- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.

- ESCALA DE DIVISION: 100 GRAMOS

- ALTURA DE MEDICION: 75-200 CM

- VALOR MINIMO DE ALTURA POR DIVISION: 0,5 CM

- SEGÚN IMAGEN:

5.	CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO:

A fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa los oferentes que resulten ADJUDICATARIOS deberán coordinar con el organismo receptor, el aporte de datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del material objeto de la contratación:

- RAZÓN SOCIAL (Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de Internet) del fabricante (*) del producto ofertado.

- IDENTIFICACIÓN REGISTRADA Y UTILIZADA POR EL FABRICANTE DEL PRODUCTO OFERTADO, NÚMERO DE REFERENCIA (Número de parte, Número de catálogo, Código de Barras). En caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también el mismo.

- MARCA Y/O MODELO DEL PRODUCTO OFERTADO.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES DEL ARTÍCULO OFERTADO (DESCRIPCIÓN).

- SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEBERÁ INDICAR LAS MISMAS.

(*) Fabricante es el que concibe y produce el artículo.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación, y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE