JEFATURA DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA

“CONTRATACIÓN DE UN (1) SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL SANITARIO DE SUBOFICIALES, VESTUARIO FEMENINO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANES PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DE LA ARMADA”

ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES APLICABLE, A LA LICITACION PRIVADA Nº      51/17.

Jurisdicción Contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones DEPARTAMENTO CONTRATACIONES DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA, al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Identificación del Expediente Administrativo por el que tramitará el citado procedimiento: JEPR, 3JY Nº 188/17.

Rubro objeto del procedimiento: MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA

1. Domicilio Especial: Los oferentes que coticen en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán indicar expresamente en su oferta -en la fecha de apertura-, el domicilio especial y, además, el correo electrónico, en los que, en forma indistinta, se tendrán por válidas todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que la ARMADA deba efectuarles.

Dichas comunicaciones, notificaciones e intimaciones podrán concretarse por los medios que se prevén en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16 (Reglamentación vigente del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios) y, en forma similar, por los contemplados en el artículo 2 del Anexo I que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición N° 62-E/16, que dictó la ONC -Oficina Nacional de Contrataciones-, (normativa precitada y artículo 13, inciso “e”, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que integra la Disposición ONC N°63-E/16.

En todos los casos, la validez de la respectiva comunicación, notificación que efectivice la ARMADA requerirá la transcripción íntegra del acto administrativo / actuación administrativa que se pretenda notificar (artículo 2°, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 62-E/16).

A los fines de las notificaciones, comunicaciones e intimaciones expuestas se deja establecido, que el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) precitada es https://www.argentinacompra.gov.ar y, también, que el sitio de internet del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional que, entre otros aspectos, se crea por la normativa precitada, será el habilitado por la ONC. Su utilización por la ARMADA comenzará, a partir de la fecha en que se concrete dicha habilitación.

Correo electrónico: aracontrataciones@yahoo.com

Tipo de procedimiento: Licitación Privada Nº:    51              Ejercicio: 2017

2. Clase de Procedimiento: Etapa Única Nacional.

Fundamento: Mantener el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios, vestuario femenino y archivo en el piso 11 del Edificio Libertad del Estado Mayor General de la Armada.

Modalidad: Sin modalidad

Nº de Expediente: JEPR,3JY Nº188/17                                              Ejercicio: 2017

Rubro: 45 - MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA

Prestación del servicio de: “Edificio LIBERTAD”.

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel la prestación del servicio que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares

3. Plazo de vigencia del contrato: 45 días corridos contados a partir de la fecha de notificación fehaciente por la ARMADA de la respectiva orden de compra que emitirá la UOC interviniente de la última, notificación que producirá el perfeccionamiento del respectivo contrato (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 34 del Manual aprobado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16).

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el Anexo II que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-05002-0002 | MANT. Y REPAR. DE BAÑO; MANT. Y REPAR. DE BAÑO - CRITERIO SOCIAL DECRETO Nº 312/2010 . TRABAJO Nº 1: REMODELACIÓN SANITARIO SUBOFICIALES (LOCAL 50). TRABAJO Nº 2: ARCHIVO Y VESTUARIO FEMENINO. | SERV. | 1 |

4.1. Detalle de la prestación: Contratar un servicio para remodelación del sanitario de suboficiales, vestuario femenino y archivo de documentación en el piso 11 de la sede del Estado Mayor General de la Armada sito en la Avenida Comodoro Py 2055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4.2. Calidad: Se deberá brindar el servicio requerido con mano de obra, materiales e insumos de primera calidad.

4.3. Tolerancia: No será admitida.

5. MUESTRA: No es de aplicación este recaudo.

6. VISITA: Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten en lugar de ejecución de dicha prestación. La visita mencionada se deberá realizase en el Piso 11º Oficina 42 del Departamento Ejecución Presupuestaria, Comodoro Py 2055 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 horas a 13:00 horas, con CINCO (5) días hábiles de antelación a la fecha de apertura, coordinándose su efectiva concreción con el  Capitán de Corbeta Damián Gabriel LEFEBVRE, en la oficina 11- 38      teléfono de coordinación 4317-2000 interno 3159. Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona física - que a través de su representante acreditado- la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo IV. Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego. La omisión de su acompañamiento determinará que el respectivo oferente sea intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente a subsanar, su omisión, en el plazo de CUATRO (4) días corridos de la fecha en que reciba dicha intimación bajo apercibimiento de desestimar su oferta de sustituir dicha omisión.

7. MONEDA DE COTIZACIÓN: En Pesos.

8. OFERTAS ALTERNATIVAS: Además de la oferta Base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16 (artículo citado y artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que integra como Anexo la Disposición ONC N° 63-E/16).

9. OFERTAS VARIANTES No es de aplicación este recaudo.

10. OFERTAS PARCIALES: No es de aplicación este recaudo.

11. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Los interesados en participar del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentar sus ofertas cuyos sobres serán depositados previamente en la urna dispuesta a tal efecto el día 12 de septiembre de 2017, hasta las 10:00 horas, en AV. COMODORO LUIS PY Nº 2055 Piso 2º Oficina  159/162. La ARMADA rechazará -sin más trámite-, las ofertas que se pretendan presentar con posterioridad a la fecha y hora establecidas en esta cláusula para su presentación, aun si el acto de apertura no se hubiera iniciado. Para el caso en que no fuera posible efectivizar el citado rechazo de la oferta presentada fuera de término la ARMADA la devolverá al presentante. En el supuesto en que el día para la presentación de las ofertas que se prevé en esta cláusula deviniera inhábil, el día de apertura de las ofertas tendrá lugar el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora (artículos 59 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo que integra el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas presentadas en la fecha de apertura serán exhibidos a los oferentes por el plazo de DOS (2) hábiles contado desde el día siguiente a la fecha precitada, estando facultados los mencionados oferentes durante el plazo indicado con antelación a solicitar a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente una copia de las ofertas presentadas cuyo costo será asumido por el oferente que la peticione. De existir UN (1) solo oferente, la ARMADA prescindirá del cumplimiento del plazo de mención (artículo 60 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

12. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente pliego, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

13. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

13.1 Deberán ser redactadas en idioma nacional.

13.2 El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

13.3 Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta

13.4 Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

En caso de ofertas presentadas por correo postal, el oferente deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura. Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en la fecha de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y la ARMADA la devolverá al presentante.

13.5 Deberán consignar empleando el formulario (Anexo V), que integra este pliego, el domicilio especial que constituyen para el presente procedimiento de selección, el que deberá situarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

13.6 Se deberá efectuar la oferta económica en la Planilla de Cotización, según el ANEXO III que integra éste pliego, indicando, precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números y el total general de la oferta expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 del Anexo a la Disposición ONC Nº 63-E/16. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la ARMADA por todo concepto.

13.7 Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional (artículo 13, inciso “h”, Punto 3, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expuesto)- ANEXO VI / VII.

13.8 Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010 (artículo 13, inciso “h”, Punto 4, del Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales precitado) ANEXO VI que conforma este Pliego.

13.9 Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción.

13.10 Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado desde la última actualización.

13.11 Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas.

13.12 Si el oferente es Persona Humana: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

13.13 Si el oferente es Persona Jurídica: Estatuto social o acta de la sociedad, de la cual surja que el firmante se encuentra facultado para obligarla. En el caso de presentar copia de la documentación, la misma deberá ser certificada por autoridad administrativa competente previo cotejo con el original, el que se devolverá al interesado o Escribano Público.

13.14 Si el firmante es Apoderado: Poder del Escribano Público que lo habilita como tal. En el caso de presentar copia de la documentación, la misma deberá ser certificada por autoridad administrativa competente de la ARMADA, previo cotejo con el original, el que se devolverá al interesado o Escribano Público.

13.15 En caso de oferentes extranjeros, la documentación requerida por el artículo 13 de la Disposición ONC Nº 63-E/16.

13.16 Declaración jurada -debidamente rubricada-, en la que manifiesten que no se encuentran comprendidos en las inhabilitaciones para contratar con el Estado Nacional que se establecen en el artículo 28 del Decreto Nº 1023/01.

13.17 Agregarán también a su cotización, en la fecha de apertura, la garantía de mantenimiento de su oferta o la constancia fehaciente de haberla constituido a favor de la ARMADA.

13.18 Nota o datos de dicha Nota presentada en la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) en la cual se encuentren inscriptos, a los efectos de solicitar el Certificado Fiscal para Contratar vigente. Constituirá una obligación de los oferentes comunicar a la ARMADA la denegatoria por parte de la AFIP al otorgamiento de dicho certificado emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días corridos contados desde la fecha de haber tomado conocimiento de la citada denegatoria (artículo 13, inciso “h”, Punto 5, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales indicado y Resolución General AFIP N° 1814/05 y sus modificatorias).

13.19 La Declaración Jurada de Intereses, debidamente rubricada, que prevé este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

14. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta concluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de dicho vencimiento. Si en forma previa a la producción del citado vencimiento un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, se desestimarán todas las presentadas por ese oferente (artículo 53 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado).

15. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario en el procedimiento de selección de contratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares el respectivo oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen (artículo 33 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales precitado). En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC interviniente-, al concretar su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes), que efectivice dicha alta, suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos y, también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente.

16. GARANTÍA TECNICA. El oferente deberá presentar con su oferta, en la fecha de apertura, la respectiva garantía técnica, rubricada, por el plazo de DOS (2) años computado desde la fecha de recepción Definitiva por la ARMADA de la prestación / servicio que efectuara conforme a la contratación adjudicada.

Durante dicho plazo el adjudicatario, cocontratante de la ARMADA deberá subsanar a su exclusiva costa, las falencias / deficiencias de cualquier especie -, que a solo juicio de la ARMADA evidencie el servicio prestado cuando dichas deficiencias / falencias le sean comunicadas por la ARMADA por un medio fehaciente.

17. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: UNA (1).

18. GARANTÍAS: Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Se deja establecido, asimismo, que la ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

18.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura-, una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta. Dicha garantía deberá constituirse en pesos (Clausula séptima de este Pliego).

La omisión de la agregación con la oferta pertinente -en la fecha de apertura-, de la garantía de mantenimiento de oferta que prevé esta cláusula 18.1 o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación -como inadmisible-, de la respectiva oferta incumpliente (artículo 66, inciso “k”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 del Anexo que integra el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA (260) MÓDULOS (M. 260), equivalentes al monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL (ARS 260.000,00) -artículo 39, inciso “g”, del Pliego único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que conforma la Disposición ONC N° 63-E/16- y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63 que regula el régimen de la Letra de Cambio y el Pagaré). Esta forma de garantía no es combinable con las demás formas de garantía que prevé el citado artículo 39.

18.2. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el respectivo Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA una garantía de adjudicación por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contado a partir de la fecha en que reciba o le sea notificada la pertinente Orden de Compra librada por la ARMADA en su favor (artículo 77 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

La garantía que se establece en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas que se prevén en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

Para el supuesto en que una vez extinguido el plazo de CINCO (5) días hábiles mencionados -según el caso que corresponda-, el respectivo adjudicatario no integre (entregue a la ARMADA), la garantía de adjudicación / cumplimiento del Contrato, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA lo intimará por un medio fehaciente a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Una vez extinguido el nuevo plazo conferido, de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será rescindida la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario-, intimándose al último a concretar el abono a la ARMADA del importe dinerario equivalente al valor de la mencionada garantía de adjudicación (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Dicha rescisión conllevará, asimismo, la aplicación al adjudicatario respectivo por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta UN (1) año -artículo 106, inciso “b”, Punto 1.3., del Anexo al Decreto N° 1030/16-.

18.3. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán concretar dicha impugnación en el plazo de TRES (3) días hábiles contado a partir de la fecha de su comunicación, quienes no posean la calidad de oferentes podrán hacerlo en el plazo de TRES (3) días hábiles computado a partir de la fecha de la difusión por la ARMADA del citado Dictamen en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16). En ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación que prevé esta cláusula (artículo precitado y artículo 78, inciso “d”, del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA, verificará -en todos los casos en que un oferente impugne el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido-, si dicho oferente constituyó la respectiva garantía de impugnación. De haberse omitido su constitución y, también, en el caso en que no se la hubiera implementado en la forma debida (cualquiera fuese la omisión o defecto), la mencionada UOC intimará al respectivo oferente al efecto de que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Transcurrido el plazo de DOS (2) días expuesto, para el caso en que el oferente impugnante hubiera incumplido lo requerido en la intimación, la impugnación presentada será rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La garantía de impugnación que se prevé en esta cláusula podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16.

Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%), determinado -en cada caso-, conforme a lo prescripto en el artículo 78, incisos “d” y “e” (según el supuesto que corresponda), del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16 y, también, en el artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16. En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará esta Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo 32, para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  ($.48.377,00-.)

Se deja asimismo establecido, que las garantías de impugnación implementadas por los oferentes que cuestionen el Dictamen de Evaluación de Ofertas, sólo serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva impugnación se resuelva favorablemente (artículo 43, inciso “d”, del Manual de Procedimiento implementado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 32, último párrafo, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

18.4.EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No será necesario presentar garantías (con excepción de la contragarantía y de la garantía de impugnación cuando esta se prevea en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de garantía de impugnación), en los siguientes supuestos: 1) Cuando el importe de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1.300), equivalentes al monto de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00), 2) Cuando el monto de la Orden de Compra o Contrato no exceda la cantidad que represente UN MIL TRECIENTOS MÓDULOS (M. 1300), equivalentes al importe de PESOS UN MILLÓN TRECIENTOS MIL (ARS 1.300.000.00) y 3) En todos los demás casos que se prevén por el artículo 80 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16. No obstante ello, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la ARMADA, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago (artículo 40 -último párrafo-, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales mencionado).

19. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de las ofertas que se presenten en el procedimiento de selección de cocontratantes que se regirá por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. Se aplicarán los artículos 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16.

20. CONSULTAS.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este pliego podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente. Ello, por escrito, hasta CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

Las consultas deberán presentarse en el horario de 08:00 horas a 13:00 horas de lunes a jueves y de 08:00 horas a 12:00 horas los viernes, en la Oficina 159/162, 2° PISO del Edificio LIBERTAD, Avenida Comodoro Py Nº 2055, de la Ciudad Autónoma Buenos Aires. También podrán concretarse en la dirección institucional de correo electrónico de la ARMADA: aracontrataciones@yahoo.com. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán respondidas las que se presenten fuera del plazo precitado.

Las respuestas de las consultas efectuadas conforme a lo establecido en esta cláusula serán comunicadas por escrito a todos los adquirientes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, también, a los que lo hubieron obtenido de la precitada dirección de correo electrónico institucional de la ARMADA (artículo 49 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

21. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

21.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta el precio, la calidad del servicio, en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27, inciso 3°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

21.2. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 4, del Manual de Procedimiento expuesto).

En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión de Evaluación interviniente de la ARMADA explicitará, los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 3° y 4°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, inciso 5°, del mencionado Manual de Procedimiento).

21.3. Los Oferentes deberán indicar para el Renglón Nº 1 respecto al cual se solicita la presentación de ofertas, -en forma expresa- el precio unitario y cierto -en números-, con relación a la unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el final que la ARMADA deberá abonar por todo concepto (artículo 16, incisos 1° y 2°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

21.4.Toda vez que el servicio cuya prestación se procura contratar debe resultar uniforme,  armónico en todos los múltiples aspectos que requerirá su concreción, debiendo, en consecuencia, ser prestado por UN (1) solo cocontratante en forma integral , no se admitirá la presentación de cotizaciones por parte del Renglón nº 1 requerido.

21.5. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69, surja, fehacientemente acreditado, que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado A este último fin, en forma previa a la desestimación podrán requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas y, en forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículos 66, incisos “a” y “b” del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 28, incisos “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Decreto N° 1023/01.

En consecuencia, dentro de los DOS (2) DÍAS hábiles siguientes a la fecha de apertura de las ofertas la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares verificará en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes presentados (dejando las respectiva constancia en el legajo de dicho procedimiento) y, en su caso, les comunicará -por un medio fehaciente-, (dejando una constancia similar), que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) a fin de su incorporación al citado Sistema (SIPRO), con los datos actualizados en la fecha en que comience el período de evaluación de las ofertas (artículos 66, inciso “a”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 25 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exentos de la obligación de inscribirse en el SIPRO (artículo 25 de mención).

El Dictamen de Evaluación de Ofertas será notificado a todos los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes regido por este Pliego de Bases y Condiciones Particulares por los medios que prevé el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1030/16, en el plazo de DOS hábiles computados desde la fecha de su emisión (artículo 72 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado (constituyéndose a tal fin, en forma previa, la garantía de impugnación establecida en la cláusula 18., Punto 18.3. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares), por los oferentes que así deseen hacerlo. Ello, en el plazo de TRES (3) días hábiles contado desde la fecha en que les hubiese sido notificado / comunicado por la ARMADA. Asimismo, podrán impugnarlo quienes no posean la calidad de oferentes, en el término de TRES (3) días hábiles computado desde la fecha de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones (artículo 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

22. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

23. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN. Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo DE CUATRO (4) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva intimación fehaciente a tal efecto de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

24. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE  BASES Y CONDICIONES  PARTICULARES. Serán  desestimadas - como inadmisibles-, las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización por parte de la autoridad competente de la ARMADA del trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. A tal fin resultará suficiente, que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente, incorpore al expediente correspondiente al procedimiento de selección de contratantes que se substanciará con aplicación de este pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículo 68, inciso “g”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

25. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA. Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d”, del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

26. DESEMPATE DE OFERTAS - MEJORA DE PRECIOS. En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se observarán por la ARMADA ´-en primer término-, las normas sobre preferencias que establece la normativa vigente (entre estas la correspondiente al “Compre Argentino” (Ley N° 25.551 y su Reglamentación aprobada por el Decreto N°1600/02). De mantenerse la igualdad, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente invitará a los respectivos oferentes para que formulen una mejora de precios. Para ello fijará día, hora y lugar, comunicándolos por un medio fehaciente a los oferentes convocados a desempatar, labrándose el Acta pertinente para dejar constancia de lo actuado en el trámite del desempate efectivizado. Si un oferente no se presentase al acto de desempate, se considerará que mantiene su oferta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. A tal fin, se establecerá el día, lugar y hora del sorteo que se efectivizará comunicándoselos a los oferentes llamados a desempatar por un medio fehaciente. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran y, además, se labrará la respectiva Acta de su concreción (artículo 29 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

27. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES. Los oferentes presentados en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplica este Pliego de Bases y Condiciones Particulares  cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta la Nota o datos de la Nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), en la cual se encuentren inscriptos, solicitando el otorgamiento del Certificado Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias: RESOLUCIONES GENERALES Nros N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) o, también, el Certificado Fiscal Para Contratar -vigente-, conferido en su favor  por la AFIP.

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales (Ley Nº 17.250).

Los oferentes a los cuales por el monto de su oferta (PESOS CINCUENTA MIL -$ 50.000- O UN MONTO SUPERIOR), les resulta exigible cumplir con los recaudos precitados, también se encontrarán obligados a comunicar a LA ARMADA la denegatoria a la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) ante su requerimiento de otorgamiento del certificado precitado. Ello dentro de los CINCO (5) días hábiles computados desde la fecha en que tomen conocimiento de dicha denegatoria. (artículo 13, inciso “h”, Punto 5°, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N° 63-E/16).

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional. También estará facultada a requerir -directamente- a la AFIP por Oficio u otro medio fehaciente idóneo, que se expida respecto a si otorgó o denegó el Certificado Fiscal para Contratar requerido por cualquier oferente presentado en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en caso en que no se le hubiera otorgado, para que dicha Administración Federal de Ingresos Públicos se expida en relación a si le fue denegado, la fecha en que se concretó la respectiva denegatoria, las causas que la determinaron, la fecha en que la denegatoria dictada se comunicó al oferente respectivo y, a su vez, peticionándole la entrega a la ARMADA de una copia autenticada del acto administrativo mediante el cual la AFIP implementó la respectiva denegatoria. De constatarse por la ARMADA que al respectivo oferente le fue denegado por la AFIP el otorgamiento del mencionado Certificado Fiscal para Contratar creado por la Resolución General AFIP N° 1814/01, la respectiva oferta resultará inadmisible por encontrarse encuadrado el oferente en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional establecida en los artículos 28, inciso “f”, del Decreto N° 1023/01, 66, inciso “b”, del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 27, inciso 2, última parte, del  Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16.

28. DATOS DE LA EJECUCIÓN:

28.1.- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El adjudicatario se encontrará obligado a efectivizar la prestación contratada en el plazo de (CUARENTA Y CINCO) 45 días corridos, contado a partir de la fecha de notificación por la ARMADA de la respectiva orden de compra, que producirá el perfeccionamiento de la contratación adjudicada (artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

28.2. INICIO DE LA PRESTACIÓN INHERENTE A LA CONTRATACIÓN PERFECCIONADA.

La prestación del servicio correspondiente a la contratación adjudicada deberá comenzar en el día hábil siguiente, contado a partir de la fecha de retiro por el adjudicatario o notificación al último de la pertinente orden de compra emitida por la ARMADA en su favor.

28.3. Frecuencia: No es de aplicación.

28.4.  Lugar: Edificio LIBERTAD, Piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

29. Régimen de penalidades: En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

30. RECEPCIÓN PROVISORIA: La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la ARMADA interviniente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que le es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la fecha en que conforme a lo establecido en el mismo él adjudicatario culmine, concluya, la prestación del servicio correspondiente a la contratación que le fue adjudicada (artículo 88 del Anexo al Decreto N° 1030/16). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), que efectivice la ARMADA.

31. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA: De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva), se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA. Ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles computados a partir de la fecha en que se efectivice por dicha Comisión la respectiva Recepción Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

32. FACTURACIÓN: La factura deberá presentarse una vez producida por la ARMADA la Conformidad de Recepción – Recepción Definitiva del servicio correspondiente a la contratación adjudicada. Dicha factura deberá presentarse en el Edificio Libertad, Comodoro Py 2055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oficina 11-42, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La recepción por la ARMADA de la factura citada en esta cláusula dará inicio al plazo correspondiente para su pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

32.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, la factura que se presente deberá llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el servicio prestado.

32.1.1.  Si el prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios   confeccionados en imprenta.

Ticket factura “B” (para operaciones que oscilen entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

32.1.2. Si el prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

Ticket factura “C” (para operaciones que oscilen entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

32.2. Los servicios prestados, solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

32.3. Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el Destino receptor en el remito.

32.4. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del adjudicatario respectivo.

32.5. Con la facturación se adjuntará:

32.5.1. El original de la Orden de Compra extendida al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

32.5.2. Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

32.6. La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

32.7. Las factura mencionada además de los datos indicados con antelación, deberá indicar:

32.7.1. La descripción completa del servicio prestado.

32.7.2. Forma de presentación de los bienes suministrados con el respectivo servicio: envase

unitario o por bulto o lo que corresponda.

32.7.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto o lo que corresponda del bien suministrado.

32.7.4. Número de remito o constancia de entrega.

32.7.5. Origen del bien cuyo suministro se efectivizó con la prestación de servicio.

También podrá implementarse la factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, con las siguientes adaptaciones: 1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento, 2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”, 3) La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y 4) Es obligatorio que contenga código de barras.

33. PAGO: A partir de la fecha de recepción por la ARMADA de la factura que le entregue el pertinente cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago, que será de TREINTA (30) días corridos contado desde la fecha precitada. De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que el pago se atenderá en moneda nacional, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

34. RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha de su comunicación por la ARMADA implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Dicha rescisión, asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), según la naturaleza, especie, del respectivo incumplimiento, de las sanciones que se prevén en el artículo 106 del Anexo precitado. El adjudicatario también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. La ARMADA se encontrará facultada -por si-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que, integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante- (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).-.

35. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS. El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie-, que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza-, que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

36. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD. El adjudicatario se encontrará ligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario estará obligado a realizar en favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario / cocontratante-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

37. RESARCIMIENTO INTEGRAL. Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios / cocontratantes de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que  decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1030/16, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo / constancias que integren el procedimiento de selección de cocontrantes que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

38. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA. Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato original.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

39. REVOCACIÓN – MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA. La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino   únicamente,  la   indemnización del daño  emergente que  el último  acredite

– fehacientemente-, haber sufrido, ante la ARMADA (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

40. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL ADJUDICATARIO: El Adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

40.1. Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales e inculpables. Una copia autenticada por Escribano Público de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la ARMADA en forma previa al inicio de la actividad del personal precitado. Los montos de dichas pólizas deberán ser los establecidos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.

40.2. Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA.

40.3. Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio de la ARMADA- determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA.

40.4. Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo poseerá relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario / cocontratante, siendo la ARMADA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser entregados a la ARMADA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

40.5. Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el adjudicatario deberá -a su exclusiva costa-, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o reembolso alguno respecto de la ARMADA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

40.6. Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar -en cualquier momento-, su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA.

40.7. Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de aprobación / habilitación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, correspondientes a la contratación adjudicada, ante los organismos públicos nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o privados que pudieran corresponder.

40.8. En caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, solicitará previamente la autorización escrita de la ARMADA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la contratación adjudicada. De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario / cocontratante.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales descriptas precedentemente, configurará una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde la fecha en que la ARMADA comunique su voluntad rescisoria al adjudicatario por un medio fehaciente. Dicha rescisión no generará en favor del adjudicatario derecho compensatorio, resarcitorio o de reembolso de ninguna especie (artículo 66, inciso “j”, del Anexo al Decreto N° 1030/16).

41.  RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

41.1. El adjudicatario estará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se establece en este pliego y las Especificaciones Técnicas que lo integran como Anexo II. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, el Adjudicatario solicitará a la ARMADA su recepción provisoria y dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles contados desde la fecha de producción de la última, estará facultado a solicitar a la ARMADA su Recepción Definitiva.

41.2. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de la prestación que ejecutará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad a los que conformen el bien de la ARMADA efectivamente dañado y a entera satisfacción de la última.

41.3. Iniciará las tareas contratadas el día hábil siguiente a la fecha en que le sea entregada / notificada por la ARMADA la respectiva orden de compra. De no ocurrir así, la ARMADA rescindirá la contratación adjudicada -sin reclamo alguno-. La rescisión producirá sus efectos desde la fecha de su notificación fehaciente al adjudicatario-.

41.4. Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con la ARMADA reuniones de coordinación a efectos de optimizar la ejecución de los trabajos contratados. De cada reunión se labrarán Actas a efectos del seguimiento de su ejecución. Dichas Actas se rubricarán por las Partes y formarán parte de la contratación adjudicada.

41.5. Representante Técnico del Adjudicatario: Al efecto de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de explicación que requiera la ARMADA respecto a su ejecución, deberá encontrarse presente en el lugar de trabajo durante todo el tiempo que dure su desarrollo un Representante Técnico del adjudicatario. El citado Representante Técnico -contratado por el adjudicatario a su costa- y habilitado a tal fin por el título profesional pertinente verificará permanentemente que la prestación contratada observe en su ejecución las Especificaciones Técnicas que integran como Anexo II -la contratación adjudicada y, también, las reglas del arte. Los datos personales de dicho representante serán indicados por el respectivo oferente, con su cotización, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Generales, acompañando con su oferta, en la misma fecha, una copia autenticada por Escribano Público del título profesional que lo habilite y del documento de identidad que posea, e indicando, también, su domicilio y teléfono. La omisión en que incurra el respectivo cotizante al realizar su oferta -en la fecha de apertura-, al no designar al Representante Técnico mencionado, determinara que la UOC de la ARMADA interviniente intima al respectivo oferente a subsanar su omisión en el plazo de cuatro (4) días corridos de la fecha en que reciba dicha intimación, bajo apercibimiento de concretar su desestimación de continuar la emisión.

41.6. Deberá observar y hacer observar al personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario para la ejecución de la prestación correspondiente a la contratación adjudicada, todas las normas de seguridad -o de cualquier otra especie-, vigentes en el lugar donde deba efectuarse la prestación cuando aquella se realice en un ámbito físico sujeto a la jurisdicción militar de la ARMADA. Asimismo, el adjudicatario / cocontratante, estará obligado a cumplir y a hacer cumplir al personal precitado la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su similar Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, su normativa reglamentaria y complementaria, como también, las Resoluciones que en la materia emitan, respectivamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En tal sentido, la División Higiene y Seguridad en el Trabajo de la ARMADA, se encontrará facultada a constatar el efectivo cumplimiento por el adjudicatario de la normativa precitada.

41.7. Lista del Personal del Adjudicatario, materiales, maquinas, herramientas y vehículos – Aspectos complementarios. Con su oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares los oferentes deberán acompañar el listado del personal que -de resultar adjudicatarios-, emplearán en la ejecución de los trabajos correspondientes a la contratación adjudicada, detallando en tal sentido, nombres y apellidos completos, domicilio real, número y especie de documento del personal mencionado, agregando una foto tipo carnet de aquel. También deberán indicar en su cotización, a la apertura, los materiales -insumos-, de toda especie que emplearán en la realización de los trabajos y las maquinas, herramientas y vehículos que afectarán a su ejecución. El incumplimiento de los recaudos expuestos determinará que se concrete al respectivo oferente una intimación similar a la indicada en la cláusula 41.5. para que subsane su omisión.

42. PRECIO TESTIGO. Se deja establecido, que cuando el monto estimativo -de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares sea igual o superior a CUATRO MIL MODULOS (M. 4.000), equivalentes a la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00), la ARMADA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) la emisión del correspondiente precio testigo, incorporando a las constancias del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares la respuesta brindada por la SIGEN (artículo 14 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y  Resolución N° 122-E/16, dictada por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

43. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. El adjudicatario se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y, también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA. Para el supuesto en que el adjudicatario incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho-, la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática-, desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario por parte de la ARMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

44. COMPRE TRABAJO ARGENTINO. Se otorgará preferencia para la adquisición de bienes de origen nacional en los términos de la Ley N° 25.551 y su Reglamentación (Decreto N° 1600/02), considerándose que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

45. REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL). Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante  el  tiempo  en  que  permanezcan en  dicho registro -artículo 28, inciso “h”, del Decreto N° 1023/01-.

46. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales-, que el respectivo adjudicatario y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

- Para la ARMADA ARGENTINA: En la JEFATURA DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA – AVENIDA COMODORO LUIS PY Nº 2055, PISO 11º - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

- Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulte aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

47.  DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.

De conformidad con lo establecido en los artículos 1º, 2º, 3º, 4, 5º, 6º y 7º del Decreto Nº 202/17 (Boletín Oficial del 22 de marzo de 2017) y, a su vez, de lo prescripto por la Resolución Nº 11-E/17 emitida por la SECRETARIA DE ËTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION (cuya titular está a cargo de la OFICINA ANTICORRUPCION, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN), las personas humanas y las personas jurídicas que concreten sus ofertas en los procedimientos de selección de cocontratantes que –como al que le es aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares-, tramite la ARMADA, deberán presentar, junto con su oferta , en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, la DECLARACION JURADA DE INTERESES establecida por el artículo 1º del Decreto Nº 202/17 y el artículo 1º de la Resolución Nº 11-E/17 emitida por la SECRETARíA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, cuyo contenido se recepta por el Anexo I de la última, en la que indicarán, expresamente, si se encuentran alcanzadas por alguno de los supuestos de vinculación indicados a continuación, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, los demás Ministros y autoridades de igual rango del Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades de la ARMADA con competencia para autorizar el trámite del procedimiento de selección de cocontratante al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dictar el acto administrativo conclusivo de dicho procedimiento (incluyendo su adjudicación, de así corresponder), a saber: a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, b) Sociedad o comunidad, c) Pleito pendiente, d) Ser deudor o acreedor, e) Haber recibido beneficios de importancia y f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

Asimismo, deberán presentar ante la ARMADA, con su oferta, en la fecha de apertura, una constancia que acredite –fehacientemente-, que han concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES  (ONC), la presentación actualizada de la citada Declaración Jurada.

La actualización  de la Declaración Jurada que los oferentes presenten en los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), deberán concretarla dichos oferentes en forma anual, hasta el 31 de marzo de cada año (artículo 3º del Decreto Nº 202/17 y artículo 3 de la Resolución Nº 11-E/17 dictada por la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN), como, asimismo, dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles contado desde la fecha en que se configure cualquiera de los supuestos de vinculación descriptos en los Acapites a), b), c) d), e) y f) precitados, que prevé el artículo 1º del Decreto Nº 202/17.

La omisión de presentar ante la ARMADA, con la oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes, la referida Declaración Jurada de Intereses y, también, de la constancia precitada que acredite, fehacientemente, haberla concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), podrá ser considerada como causal suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección que se tramite –y, por ende, asimismo, del que se substancie mediante la aplicación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares-, de la oferta que incurra en dicha omisión. A su vez, la falsedad de la información que se consigne por el respectivo oferente en la indicada Declaración Jurada de Intereses será considerada una falta de máxima gravedad en los términos del Decreto Delegado Nº 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Anexo al Decreto Nº 1030/16, la normativa complementaria aplicable y la que sustituya a la indicada en el futuro (artículo 6º del Decreto Nº 202/17).

En forma previa a la concreción por la ARMADA de la exclusión indicada en el párrafo precedente ante la omisión en que incurra el respectivo oferente –al no acompañar con su oferta, en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratante que tramite la ARMADA la Declaración Jurada de Intereses que prevé esta cláusula- y, asimismo, la pertinente constancia que acredite –fehacientemente-, que ha concretado ante los Sistemas habilitados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), la presentación actualizada de la citada Declaración Jurada, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente en el trámite de los citados procedimientos, intimará al oferente incumpliente al efecto de que subsane su omisión en el plazo de CINCO (5)  días corridos contado desde la fecha correspondiente al día hábil siguiente a la fecha en que reciba dicha intimación. Una vez extinguido el plazo de mención -de subsistir la omisión-, dicha omisión constituirá causa suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección de cocontratante en trámite –mediante el dictado del pertinente acto administrativo fundado dictado por la autoridad de la ARMADA que hubiera autorizado la sustanciación del respectivo procedimiento-, de la oferta correspondiente al oferente incumpliente (artículos 6º del Decreto Nº 202/17 y 4º de la Resolución Nº 11-e/17 dictada por la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN). El acto administrativo precitado integrara el respectivo procedimiento de selecciono de cocontratante que tramite la ARMADA.

Cuando conforme a lo informado por el respectivo oferente en la citada Declaración Jurada de Intereses surja la existencia de alguno de los vínculos descriptos en los Acápites: a), b), c), d), e) y f) precitados, será de aplicación lo prescripto en el artículo 4º del Decreto Nº 202/17, y, a su vez, lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y concordantes de la Resolución 11-E/2017 dictada por la SECRETARIA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, con los Anexos II, III, IV y V, que integran la última. También resultarán aplicables las demás normas complementarias que en el caso dicte la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.

Los funcionarios de la ARMADA intervinientes en el respectivo procedimiento de selección tramitado por la ARMADA –componentes para autorizar el trámite de dicho procedimiento de selección cocontratantes y dictar el acto conclusivo del mismo-, y, en consecuencia, también , de adjudicarlo –de así corresponder-, en relación a los cuales el respectivo oferente hubiera manifestado en su Declaración Jurada de Intereses, presentada con su oferta, en la fecha de apertura de dichos procedimientos, algunos de los supuestos de vinculación que prevé el artículo 1º,  incisos a), b), c), d), e) y f), del Decreto Nº 202/17, deberán abstenerse de continuar interviniendo en los mencionados procedimientos, el que quedará a cargo de los funcionarios de la ARMADA  a los que les corresponda actuar en caso de excusación, designados al respecto mediante el dictado del pertinente acto administrativo (artículo citado, artículo 4º, inciso d) y artículo 5º del Decreto Nº 202/17 y artículo 6º de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos).

Al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en esta cláusula, se deja establecido, que las autoridades de la ARMADA  competentes a fin de autorizar el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Licitación Privada, que se substanciará a fin de obtener el suministro de artículos de librería para las Direcciones y Jefaturas dependientes de la DIRECCION GENERAL DE PLANES PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DE LA ARMADA, como, también, para dictar el acto conclusivo del citado procedimiento de selección, incluyendo su adjudicación –de así corresponder-, serán: 1) El Jefe de Presupuesto de la Armada, Capitán de Navío Contador Carlos Adolfo KARPOVICH.

48. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. Se establece expresamente, que en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas: 1) El Decreto Delegado N° 1023/01, 2) La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1030/16, 3) El Manual  de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16, 4) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC N° 63-E/16 y 5) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

JEFATURA DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“EJECUCION DEL SERVICIO DE REMODELACION DEL SANITARIO DE SUBOFICIALES, CON SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO A COSTA DEL ADJUDICATARIO DE VESTUARIO FEMENINO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANES PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DE LA ARMADA”

OBJETO

Las siguientes Especificaciones Técnicas corresponden a la provisión de artefactos, equipamiento, materiales y ejecución de tareas por parte del ADJUDICATARIO para los siguientes trabajos:

- TRABAJO Nº 1: REMODELACION SANITARIO SUBOFICIALES (Local Nº 50) – PISO Nº 11º

EDIFICIO LIBERTAD.

- TRABAJO Nº 2: ARCHIVO Y VESTUARIO FEMENINO (HALL ESCALERA NORTE) PISO Nº 11 –

EDIFICIO LIBERTAD.

Los trabajos a desarrollar comprenderán la totalidad de las tareas y provisión de materiales para satisfacer las necesidades requeridas, considerando para ello y en cada rubro, todas las normas aplicables en el ámbito el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, también, las internas del Edificio “Libertad” en materia de Seguridad, calidad del material, habilitación del personal de operarios, seguros de ART y otros. Asimismo se considerarán y observaran los horarios y lugares de circulación de operarios y materiales y la normativa que se desprenda del Código de Edificación del GCBA, normas de instalaciones domiciliarias de EDESUR y todo otro plexo normativo vigente a nivel nacional.

TRABAJO Nº 1: Remodelación del sanitario de Suboficiales, ubicado en el Piso Nº 11, Local Nº 50 de la JEFATURA DE PRESUPUESTOS DE LA ARMADA, Edificio “Libertad”, sito en Avenida Comodoro Py Nº 2055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante la necesidad de mejorar las condiciones del sanitario, se remodelará el mismo a partir de una reorganización funcional permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio.

TAREAS A REALIZAR

1.   Demoliciones y remociones

Los trabajos especificados en este punto 1 comprenden la remoción de los revestimientos existentes en el local indicado, del contrapiso que sea necesario remover debido a tareas de instalación sanitaria, como así también la remoción de todos aquellos elementos que se indiquen en el Plano Nº 1 (AGREGADO 1 del Anexo II). Que integra estas Especificaciones Técnicas.

Además, deberán ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas. Esta circunstancia no le dará derecho al ADJUDICATARIO para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos y a las reglas del arte.

Se consideran incluidos en este punto, la limpieza y el retiro de todos los materiales de desecho, remanentes, los que no podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar los trabajos.

2.   Construcción

Se ejecutarán tabiques de ladrillo hueco de 8 x 18 x 33 cm, según se indica en el Plano Nº 1 que integran las Especificaciones Técnicas.

El muro divisorio que sectoriza el baño de discapacitados, tendrá una altura de 2.20 metros, dejando una luz mínima en la parte superior no menor a 0.50cm.

3.   Revoques

En los lugares necesarios ya sea por demolición, mal estado o inexistencia de revoque se efectivizará un revoque grueso y fino interior. Se deberán incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización del trabajo, aún cuando los mismos no estuvieren específicamente establecidos/graficados en planos o indicados en las presentes especificaciones.

Se aplicará una capa de revoque grueso o jaharro con mortero 1/8:1:4 (cal, cemento, arena) en un espesor de 15 mm como mínimo. Este revoque deberá obtener una terminación perfectamente fratasada, cuidándose en forma muy especial el aplomado. No se permitirá utilizar el revoque grueso como un corrector de los plomos de los muros.

Una vez seco y fraguado el revoque grueso, terminado con un prolijo fratasado, sin uniones ni retoques, ejecutado con paños enteros entre molduras, se aplicará un revoque fino o enlucido a la cal.

Para su adecuada, ejecución se utilizarán fratás de madera. Ante la presencia de algún defecto de superficie, se eliminará pasando un fieltro ligeramente humedecido en agua de cal. No se permitirán imperfecciones tales como ralladuras, restos de gránulos de áridos en la terminación del revoque fino, cantos mal terminados, mal alineados o mal aplomados.

4.   Revestimientos

Se procederá a retirar la totalidad del revestimiento de azulejos existente en todas las caras interiores de los muros del local, se picarán todos los revoques (hasta la altura de los cielorrasos) hasta llegar a los ladrillos, para luego ejecutar nuevos revoques gruesos perfectamente preparados, nivelados y aplomados, para la colocación del nuevo revestimiento.

Se colocará en la totalidad de las caras de los muros, revestimiento de cerámica marca tipo San Lorenzo o similar de 30 x 30 cm hasta la altura del cielorraso. El color será establecido por la Armada. En todas las aristas y cantos vivos del revestimiento (incluso en la parte superior de éste en su encuentro con la pared) deberán colocarse los guardacantos necesarios del mismo material y de un color acorde al revestimiento a ejecutar.

En la ejecución de esta tarea se utilizarán adhesivos tipo marca Klaukol o Perfecto u otro similar. Para la terminación, se procederá al empastinado de los mismos con materiales de igual marca y color.

La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.

En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberán ser perfectos, no se admitirá ninguna pieza de revestimiento rajada, partida, así como diferencias o defectos debidos al corte.

5.   Contrapiso y carpeta

En aquellos sectores que por remoción del solado o instalación de nuevas cañerías hayan sido demolidos se procederá a ejecutar un nuevo contrapiso de hormigón pobre de dosificación 1:1/8:4:3 (cemento, agregado grueso, arena, agua) y una carpeta cementicia de dosificación 1:3 (1 cemento, 3 arena, hidrófugo, agua) que servirá de asiento al nuevo solado.

Previo a esta tarea deberá verificarse el perfecto funcionamiento de los desagües.

6.   Solados

Se colocará un solado de mosaico de granito reconstituido de 30 x 30 cm, color a establecer por la Armada. La superficie deberá quedar perfectamente lisa y pulida, respetando la pendiente necesaria para un correcto desagote del local.

7.   Zócalos

Se materializará un zócalo de similar material y características que el del solado, los cortes en ángulos salientes/entrantes se ejecutarán a inglete.

El ADJUDICATARIO deberá incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización del trabajo, conforme a las reglas del arte, aun cuando los mismos no estuvieren específicamente indicados.

8.   Cielorraso

El cielorraso deberá ser reparado en aquellos sectores que lo requieran, para esto se utilizará la misma tecnología constructiva empleada para la ejecución del cielorraso actual. La presentación final deberá ser perfecta no debiéndose apreciar diferencia de nivel en la superficie del cielorraso. Para ello se emplearán materiales de primera calidad y la mano de obra deberá ser especializada.

Se deberán incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización del trabajo, conforme a las reglas del arte, aun cuando los mismos no estuvieren específicamente indicados en las presentes especificaciones.

9.   Carpinterías

9.1.   Puertas placas

Serán de estructura tipo placa, compuestas por paneles de MDF de 9mm. Las caras estarán enchapadas con láminas de madera natural con finos insertos de aluminio interpuesto, con terminación laca lustre satinado de tonalidad cedro.

Los marcos serán de chapa perfilada de acero espesor calibre Nº 18.

Se proveerán y colocarán:

- Tres (3) puertas placa para los recintos de inodoro enchapada en cedro tipo hoja reducida y marco de chapa perfilada de acero calibre Nº 18 de 0.70 m de ancho y 1.60 m de alto. Las mismas tendrán un espacio libre de 0.30 m sobre el nivel de piso terminado y serán provistas con cerradura tipo libre/ocupado.

- Una (1) puerta placa para el receptáculo de la ducha, enchapada en cedro tipo hoja reducida y marco de chapa perfilada de acero calibre Nº 18, de 0.80 m de ancho y 1.60 m de alto. Las mismas tendrán un espacio libre de 0.30 m sobre el nivel de piso terminado.

- Una (1) puerta placa para el acceso principal, enchapada en cedro tipo hoja reducida y marco de chapa perfilada de acero calibre Nº 18, de 0.80 m de ancho y 2.00 m de alto.

- Una (1) puerta placa para el acceso al baño de discapacitados, enchapada en cedro tipo hoja reducida y marco de chapa perfilada de acero calibre Nº 18, de 1.00 m de ancho y 2.00 m de alto.

9.2.   Herrajes, cerraduras

El ADJUDICATARIO proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes necesarios para cada tipo de abertura. Serán en bronce pulido, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual formarán parte integrante. Estos herrajes son picaporte doble balancín, bocallave tipo Ri-al-pa.

Se deberán sustituir los herrajes de la ventana existente por otros similares en calidad y tipo.

Todas las puertas deberán contar con dos juegos de llaves.

Recorrido y reparación de todas las cerraduras y dispositivos de cierre de puertas y ventanas existentes para su correcto funcionamiento de acuerdo a su fin.

10.   Pintura

10.1.   Normas generales

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán, esmeradamente, una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

El ADJUDICATARIO tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar del polvo los trabajos ejecutados. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura haya secado completamente.

El ADJUDICATARIO deberá notificar a la ARMADA cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.

La última mano de pintura se dará después de concluidos todos los trabajos precedentes ejecutados. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos por la Armada u otras imperfecciones.

Si por diferencias del material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado, el ADJUDICATARIO tomará las previsiones del caso y dará las manos complementarias necesarias además de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya un costo adicional.

El ADJUDICATARIO deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y costo, la limpieza o reposición.

La ARMADA indicará los colores a utilizar en la ejecución del trabajo.

Todo el cielorraso será pintado con látex y de acuerdo a lo indicado por la ARMADA.

Todas las carpinterías serán pintadas con esmalte sintético y aquellas que la ARMADA determine, llevarán acabados naturales o transparentes.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la ARMADA, debiendo ser llevados al lugar de ejecución del trabajo en sus   envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía.

El ADJUDICATARIO deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura las muestras de color y tono que la ARMADA le solicite.

10.2.   Cielorraso

- Al látex.

Se deberá:

1. Limpiar y dar una (1) mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria, para que una vez que seque quede mate.

2. Realizar una (1) aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

3. Después de 8 horas lijar con lija fina en seco.

4. Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

5. Aplicar las manos (DOS - 2 - como mínimo), de pintura al látex que resulte imprescindible para su correcto acabado.

Material: Látex marca tipo ALBA ó similar.

10.3.   Carpintería metálica

- Al esmalte sintético.

Se deberá:

1. Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido respectivo.

2. Quitar el óxido mediante lijado o solución desoxidante.

3. Aplicar una (1) mano de convertidor de óxido, cubriendo perfectamente las superficies.

4. Masillar.

5.  Lijar convenientemente.

6. Aplicar una (1) segunda mano de convertidor de óxido, cubriendo perfectamente las superficies.

7. Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una (1)  mano de fondo sintético, luego una (1) mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético y dos (2) manos de esmalte sintético puro.

Material: Esmalte marca tipo KEM LUX de SHERWIM WILLIAMS ó similar, color a establecer por la ARMADA.

11.   Vidrios, cristales y espejos

Deberán cambiarse todos aquellos vidrios que se encuentren rotos o con rajaduras por nuevos de similares características a los existentes.

Los mismos, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

Se proveerá e instalará Un (1) espejo frente a los lavatorios de un espesor de 4 mm. El mismo será de aproximadamente 1,80m x 0,70 m.

Se proveerá e instalará en el baño de discapacitados Un (1) espejo rebatible marca tipo FERRUM o similar, color blanco de 0,60m x 0,80m.

Los vidrios cristales y espejos estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, burbujas, ni ninguna otra falencia.

El ADJUDICATARIO será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costa practicar toda clase de verificación en el lugar de ejecución de los trabajos. El espesor de las hojas de los vidrios o cristales será regular y en ningún caso resultará menor que los usuales en plaza.

12.   Instalación sanitaria

12.1.   Consideraciones generales

La ejecución del proyecto constructivo, como así también de los planos respectivos serán a costa y a cargo de El ADJUDICATARIO.

La totalidad de las cañerías deberán quedar embutidas y los materiales a utilizarse serán los aprobados por la ARMADA.

Se removerá toda la instalación existente y se ejecutará a nuevo todo el tendido de desagües primarios, secundarios y de provisión de agua fría y caliente, necesarios para asegurar el perfecto funcionamiento de los artefactos. Se conectará a bajada principal existente según las reglas del arte.

El ADJUDICATARIO deberá incluir todos los elementos de la instalación necesarios para la completa y correcta utilización del local sanitario según planos y de acuerdo a su fin, aún cuando los mismos no estuvieren directamente indicados en las presentes especificaciones.

12.2.   Instalación de desagüe cloacal

Para desagües y ventilaciones nuevas se utilizarán caños de polipropileno de unión por o´ring de doble labio tipo Awaduct ó similar equivalente en calidad y tecnología, con accesorios del mismo tipo y marca.

12.3.   Provisión de agua fría y caliente

Se utilizarán caños de polipropileno de unión por termofusión tipo Saladillo Hidro 3 ó similar equivalente en calidad y tecnología, con accesorios del mismo tipo y marca.

Las cañerías de agua caliente se aislarán con tubos de espuma de polipropileno tipo Coverthor o similar.

12.4.   Artefactos, griferías y accesorios

Los artefactos y griferías responderán a los tipos de marcas y modelos que se detallan a continuación, para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminación del trabajo conforme a las reglas del arte.

Tendrán conexiones de agua cromadas flexibles metálicas y rosetas cromadas metalicas.

Salvo indicación expresa, todos los artefactos serán de porcelana vitrificada, color blanco, tipo marca FERRUM ó similar; y las griferías tipo marca FV o similar.

12.4.1.   Bachas y Mesada

Se proveerá e instalará una (1) mesada de granito de 2.15m de largo por 0.55m de ancho y 2.5cm de espesor con dos (2) bachas de loza, marca tipo FERRUM ó similar color blanco. Dispondrá de grifería monocomando tipo FV o similar.

Se proveerá e instalará un (1) lavatorio reglamentario para el baño de discapacitados marca tipo FERRUM o similar. Dispondrá de grifería monocomando tipo FV o similar.

Estas deberán estar totalmente selladas con un sellador de silicona transparente para evitar filtraciones de agua. Debe contar con un zócalo del largo total de la mesada y de 5cm de alto, con refuerzo metálico empotrado en lateral y traforo.

12.4.2 Inodoros

Se proveerán e instalarán Tres (3) unidades. Serán sifónicos, tipo marca FERRUM ó similar; con bridas de bronce, tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexión y roseta de bronce cromado.

Con limpieza por válvulas, a tecla, tipo modelo 368 de FV, o similar con asiento y tapa rígida de madera y herrajes metálicos, color blanco tipo marca FERRUM o similar.

Se proveerá e instalará Una (1) unidad reglamentaria para el baño de discapacitados marca tipo FERRUM o similar. Con asiento y tapa rígida para discapacitados, de madera y herrajes metálicos, color blanco tipo marca FERRUM o similar.

12.4.3.    Receptáculo para ducha

Se proveerá e instalará un receptáculo rectangular para ducha de acrílico con antideslizantes tipo marca FERRUM ó similar, color blanco. El ADJUDICATARIO será el responsable del relevamiento exacto y cualquier diferencia de medidas será de su exclusiva responsabilidad, no generando esto mayores costos para la ARMADA.

12.4.4.   Accesorios

El Adjudicatario proveerá y colocará los accesorios de loza para embutir para locales sanitarios. Serán blancos, tipo marca FERRUM de línea Fix ó similar, de las siguientes clases y cantidades:

Tres (3) Portarrollos con pistón a resorte.

Cuatro (4) Jaboneras 15 x 7,5 cm.

Cinco (5) Perchas simples.

Dos (2) paneles divisorios de granito para mingitorio.

Dos (2) dispositivos eléctricos seca manos de acero inoxidable.

Dos (2) dispositivos eléctricos para proveer toallas de papel de acero inoxidable.

Un (1) Barral rebatible con portarrollos para el baño de discapacitados según unidad reglamentaria.

Dos (2) Barrales fijos para el baño de discapacitados según unidad reglamentaria.

Una (1) Señal de indicación de baño de discapacitados.

12.4.5 Termotanque

Se proveerá e instalará Un (1) termotanque eléctrico para colgar, tipo marca Rheem ó similar de primera marca aprobado por la ARMADA, de 65 litros de capacidad.

La instalación del termotanque debe realizarse de acuerdo a instrucciones del fabricante y toda la instalación eléctrica deberá observar a las normas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenas Aires.

13. Instalaciones eléctricas

EL ADJUDICATARIO ejecutará el proyecto constructivo para la adecuación, normalización y ejecución de la instalación existente, de acuerdo a planos de arquitectura y especificaciones técnicas. Deberá proveer y calcular la sección del cable de conexión al tablero seccional del piso 11, las secciones para el cableado de iluminación, tomas y termotanque en ambos locales y ejecutará el proyecto lumínico de los locales.

El ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales y equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica de acuerdo a legislación, normas y reglamentos vigentes:

Ley Nacional Nº 19587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo Anexo VI – Capítulo 14

El Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas, en Inmuebles - Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

Toda la instalación debe ir embutida en caño rígido de PVC.

13.1. Las instalaciones eléctricas comprenderán tres circuitos: uno para iluminación, uno para toma corriente y otro para termotanque.

Iluminación: se colocarán cuatro (4) plafones para aplique de dos (2) luces de 30 x 30cm, con cuerpo de acero y base pintada en color blanco, 2 x 36 watts bajo consumo o led (incluye las lámparas).

Se colocarán tres (3) apliques de iluminación, de una (1) luz g9 apto led, de aluminio y vidrio color cromo (incluye lámparas).

Llaves: dos (2) llaves de un punto completas.

Tomacorriente: Se deberá proveer y colocar tres (3) tomacorrientes dobles completos de 20 amp. Estarán ubicados en el sector de las bachas de cada baño.

Termotanque: Se deberá proveer y colocar un (1) toma corrientes reforzado para el termotanque.

14.  Mobiliarios

Se proveerá un (1) banco de madera lustrada de 0.90m x 0.35m aproximadamente, dos (2) cestos de basura amurables de acero inoxidable.

15. Aspectos Complementarios: Se deja constancia, que estas Especificaciones Técnicas se integran con el Plano Nº 1 (Agregado I del Anexo II), elaborado por la DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA vinculado a la ejecución del servicio de Remodelación del Sanitario de Suboficiales que en ellas se prevé, plano que deberá observar el adjudicatario.

TRABAJO Nº 2: Provisión de artefactos, equipamiento, materiales y ejecución de tareas por parte del ADJUDICATARIO para la ejecución del Archivo y vestuario femenino, ubicado en el Piso Nº 11, ¨Hall escalera norte¨ de la JEFATURA DE PRESUPUESTOS DE LA ARMADA, Edificio “Libertad”, sito en Avenida Comodoro Py Nº 2055 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TAREAS A REALIZAR

1.   Construcción

Se ejecutarán tabiques con paneles de placas de yeso tipo Durlock, según se indica en el Plano Nº 2 – (Agregado II del Anexo II), que integra estas Especificaciones Técnicas.

Los nuevos tabiques divisorios serán ejecutados en sistema de construcción en seco del tipo marca DURLOCK o de similares características y calidad.

Se ejecutarán las paredes interiores sobre una estructura metálica compuesta por soleras de 70mm y montantes de 69mm, de chapa de acero zincada por inmersión en caliente. Las soleras de 70mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm, colocados con una separación máxima de 0.60m. Dicha estructura se completará colocando montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0.40 o 0.48m, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Se colocará en el interior del tabique un aislante termo acústico.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocará una capa de placas de yeso de 12.50mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared.

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Ambas placas deberán quedar trabadas.

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta engomada y masilla, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o cuñas), dos (2) manos de masilla.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibirán iluminación rasante, se deberá realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos (2) manos de masilla y respetando el tiempo de secado entre ambas capas, quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, revestimiento cerámico, etc.

2.   Zócalos

Se realizará un zócalo de madera de 8cm de alto.

El ADJUDICATARIO deberá incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización del trabajo, conforme a las reglas del arte, aún cuando los mismos no estuvieren específicamente indicados.

3.   Cielorraso

Se ejecutará un cielorraso suspendido de placas de yeso en toda la superficie de los locales, respetando una altura interior mínima de 2,70m.

El cielorraso se basará en una estructura metálica compuesta por soleras y montantes de chapa de acero zincada por inmersión en caliente.

Las soleras se fijarán a muros mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm, colocados con una separación máxima de 0.60m. Dicha estructura se completará disponiendo montantes con una separación máxima de 0.40m entre ejes, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Por sobre estos montantes se colocarán vigas maestras (perfiles montantes) con una separación máxima entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspenderá de losas y techos mediante velas rígidas (perfiles montantes) colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00m. Las velas rígidas se suspenderán de la losa mediante un encuentro en T, conformado con un tramo de perfil solera, el cual se fijará a través de tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm.

Se realizarán los refuerzos necesarios para la colocación de cajas de luz, futura fijación de objetos pesados, etc.

Se ejecutarán tapas de acceso de 60x60cm enmarcadas con perfilería, para control de las instalaciones.

Se efectuará el pasaje de instalaciones y, se colocará material fonoabsorbente sobre la estructura. Se colocará fieltro de lana de vidrio de 70mm de espesor y 18Kg/m³ de densidad, tipo ACUSTIVER R o similar.

A la estructura de montantes cada 0.40m, se fijará una capa de placas de yeso estándar de 12.50mm de espesor, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Las placas se colocarán de manera transversal a los perfiles montantes. Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) y las placas deberán quedar trabadas.

Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel micro perforada y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o cuñas), dos (2) manos de masilla.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibirán iluminación rasante, se deberá realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos (2) manos de masilla y respetando el tiempo de secado entre ambas capas quedando así una superficie apta para recibir terminación de pintura, empapelado, etc.

La presentación final deberá ser perfecta no debiéndose apreciar diferencia de nivel en la superficie del cielorraso. Para lo cual se emplearán materiales de primera calidad y la mano de obra deberá ser especializada.

Se deberán incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización del trabajo, conforme a las reglas del arte, aún cuando los mismos no estuvieren específicamente indicados en las presentes especificaciones.

4.   Carpinterías

4.1.   Puertas placas

Serán de estructura tipo placa, compuestas por paneles de MDF de 9mm. Las caras estarán enchapadas con láminas de madera natural con finos insertos de aluminio interpuesto, con terminación laca lustre satinado de tonalidad cedro.

Los marcos serán de chapa perfilada de acero espesor calibre Nº 18.

Se proveerán y colocarán:

- Dos (2) puertas placa para el acceso principal a cada local, enchapada en cedro tipo hoja reducida y marco de chapa perfilada de acero calibre Nº 18, de 0.90 m de ancho y 2.05 m de alto.

4.2. Ventana existente

El ADJUDICATARIO deberá sellar interior y exteriormente el perímetro total de la carpintería existente debiendo quedar totalmente estanca.

4.3.   Herrajes, cerraduras

El ADJUDICATARIO proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes necesarios para cada tipo de abertura. Serán en bronce pulido, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual formarán parte integrante. Estos herrajes son picaporte doble balancín, bocallave tipo Ri-al-pa.

Se debe entregar lo cotizado, establecido ene l Pliego.

Se deberán sustituir los herrajes de la ventana existente por otros similares en calidad y tipo.

5.   Pintura

5.1.   Normas generales

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlos y los trabajos se retocarán, esmeradamente, una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

El ADJUDICATARIO tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar del polvo los trabajos ejecutados. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura haya secado completamente.

El ADJUDICATARIO deberá notificar a la ARMADA cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.

La última mano de pintura se dará después de concluidos todos los trabajos precedentes ejecutados. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos por la ARMADA, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos u otras imperfecciones.

Si por diferencias del material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado, el ADJUDICATARIO tomará las previsiones del caso y dará las manos complementarias necesarias además de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que esto constituya un costo adicional.

El ADJUDICATARIO deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, estructuras, etc., pues en el caso en que esto ocurra será por su cuenta y costo la limpieza o reposición.

La ARMADA indicará los colores a utilizar en la ejecución de trabajo.

Todo el cielorraso será pintado con látex tipo marca ALBA o similar y de acuerdo a lo indicado por la ARMADA.

Todas las carpinterías y zócalos serán barnizadas y aquellas que la ARMADA determine, llevarán acabados naturales o transparentes. El barniz a emplear será tipo marca KEM de Sherwin Williams o similar.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la ARMADA, debiendo ser llevados al lugar de ejecución del trabajo en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía.

El ADJUDICATARIO deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura las muestras de color y tono que la ARMADA le solicite.

6.   Vidrios, cristales y espejos

Deberán cambiarse todos aquellos vidrios que se encuentren rotos o con rajaduras por nuevos de similares características a los existentes.

Los mismos, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

Se proveerá e instalará Un (1) espejo de un espesor de 4 mm. El mismo será de aproximadamente 1,00m x 0,40 m.

Los vidrios cristales y espejos estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, burbujas, ni ninguna otra falencia.

El ADJUDICATARIO será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costa practicar toda clase de verificación en el lugar de ejecución de los trabajos. El espesor de las hojas de los vidrios o cristales será regular y en ningún caso resultará menor que las usuales en plaza.

7.   Instalaciones eléctricas

El ADJUDICATARIO ejecutará el proyecto constructivo para la adecuación, normalización y ejecución de la instalación existente, de acuerdo a planos de arquitectura y especificaciones técnicas. Deberá proveer y calcular la sección del cable de conexión al tablero seccional del piso 11, las secciones para el cableado de iluminación, fuerza, tomas, aire acondicionado en todos los locales y ejecutará el proyecto lumínico de los locales.

EL ADJUDICATARIO proveerá todos los materiales y equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica de acuerdo a legislación, normas y reglamentos vigentes:

Ley Nacional Nº 19587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo Anexo VI – Capítulo 14

El Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas, en Inmuebles - Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

EL ADJUDICATARIO proveerá entre otros elementos un Tablero Seccional plástico reforzado para contener térmicas (1 por cada circuito de 15 amp) y un disyuntor para los tres circuitos de 63 amp.

Toda la instalación debe ir embutida en caño rígido de PVC.

7.1. Las instalaciones eléctricas comprenderán tres circuitos: uno para iluminación, uno para toma corriente y otro para aire acondicionado.

Iluminación: se colocarán cuatro (4) equipos de 60 x 60cm, cuerpo de chapa zincada y prepintada blanco, plafón embutido 3 x 36 Watts bajo consumo (incluye los tubos), tipo Lumenac con reflector doble parabólico brillante con laterales de aluminio anodizado.

Llaves: dos (2) llaves de un punto completas.

Tomacorriente: Se colocarán seis (6) tomacorrientes dobles completos de 20 amp. Y estarán ubicados a 30 cm del piso.

Aire acondicionado: se deberá realizar un cableado de 4mm independiente para aire acondicionado.

El ADJUDICATARIO deberá proveer y colocar un (1) equipo de aire acondicionado Split frio/ calor de 3000 F/C, Tipo marca LG o similar.

7.2. Corrientes débiles: internet, telefonía.

Se deberá dejar una cañería independiente vacía con sus respectivas cajas de inspección con tapa ciega y seis (6) cajas, tres (3) en cada local con tapa ciega para futuras instalaciones de telefonía e internet.

8. Aspectos Complementarios: Se deja constancia, que estas Especificaciones Técnicas se integran con el Plano Nº 2 (Agregado Nº 2 del ANEXO II),  elaborado por la Dirección de Infraestructura de la DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL DE LA ARMADA, vinculado a la prestación del servicio de remodelación del Sanitario del Suboficiales, Vestuario Femenino y Archivo de documentación, asignados a la DIRECCION GENERAL DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DE LA ARMADA en el Piso 11 del “Edificio Libertad”, plano que deberá observar el adjudicatario en la prestación del servicio contratado.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE