ANEXO II

LICITACIÓN PRIVADA N°  1015 /17

DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE

| Razón social: |  |
| --- | --- |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT N°: |  |
| Tipo de IVA: |  |
| Beneficiario N°: |  |

| Renglón | Unid. | Cant. | Descrip. | Marca | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unit. Con Dto. | Precio Total Con Dto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 5 | Termotanque capacidad 85L - Revestimiento interior vetrificado. |  |  |  |  |  |
| 2 | UN | 5 | Termotanque capacidad 80 litros – Revestimiento interior aislación poliuretano |  |  |  |  |  |
| 3 | UN | 15 | Termotanque capacidad 120 litros – Revestimiento interior vitrificado. |  |  |  |  |  |
| 4 | UN | 40 | Cocinas a gas, cantidad de hornallas 4 – largo x ancho 55 x 50 cm. |  |  |  |  |  |
| 5 | UN | 10 | Estufa tiro balanceado 2000 cal/h.Tipo de combustible gas natural. |  |  |  |  |  |
| 6 | UN | 15 | Estufas, tipo calefactor – capacidad calorica 3500 Kcal. – tipo de combustible gas natural. |  |  |  |  |  |
| 7 | UN | 5 | Calefones alimentación gas natural capacidad 20000 Kcal/h rendimiento 14,5 L/min (tiro balanceado salida izquierda). |  |  |  |  |  |
| 8 | UN | 20 | Calefones alimentación gas natural capacidad 20000 Kcal/h rendimiento 14,5 L/min (tiro natural salida superior) |  |  |  |  |  |
| 9 | UN | 2 | Ventiladores; tipo de techo - Potencia 90W - Tensión nominal 220V - Corriente nominal menor a 63A - Consumo menor a 5KVA - Criterio de seguridad sello de seguridad. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: ……………………………………………………………………………………………………Valor total con descuento en letras:

……………………………………………………………………………………………………Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.