AGREGADO Nº 1 AL ANEXO I

Oferta correspondiente a: Licitación Privada N° 1042/16

| Renglón | Unid. | Cant. | Descrip. | Marca | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unit. Con Dto. | Precio Total Con Dto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 48 | REFLECTOR; POTENCIA 250W - TIPO PLANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED |  |  |  |  |  |
| 2 | UN | 24 | REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO FIJO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED |  |  |  |  |  |
| 3 | UN | 1 | REFLECTOR; POTENCIA 50W - TIPO EXTERIOR - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED |  |  |  |  |  |
| 4 | UN | 16 | COLUMNAS P/ILUMINACION; ALTURA LIBRE 16M - BRAZO 3.0M - MATERIAL HORMIGON ARMADO PRETENS. - LAMPARA DOBLE |  |  |  |  |  |
| 5 | UN | 10 | COLUMNAS P/ILUMINACION; ALTURA LIBRE 10M - BRAZO 2M - MATERIAL METAL - LAMPARA DOBLE |  |  |  |  |  |
| 6 | UN | 8 | COLUMNAS P/ILUMINACION; ALTURA LIBRE 9M - BRAZO 2.5M - MATERIAL HORMIGON ARMADO PRETENS. - LAMPARA DOBLE |  |  |  |  |  |
| 7 | UN | 2 | COLUMNAS P/ILUMINACION; ALTURA LIBRE 16M - BRAZO 3.0M - MATERIAL HORMIGON ARMADO PRETENS. - LAMPARA DOBLE |  |  |  |  |  |
| 8 | UN | 33 | COLUMNAS P/ILUMINACION; ALTURA LIBRE 8M - BRAZO SIMPLE - MATERIAL ACERO TUBULAR - LAMPARA SIN |  |  |  |  |  |
| 9 | MTS | 500 | CABLES SUBTERRANEOS; CONDUCTOR 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 25mm² - AISLACION ANTIFLAMA |  |  |  |  |  |
| 10 | UN | 30 | RTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON SUSPENDIDO - MATERIAL METAL ESMALTADO - LAMPARA 2 X 36W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 11 | UN | 8 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W |  |  |  |  |  |
| 12 | Mts | 1500 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT, DIAMETRO EXTERIOR 2,5 MM- CORRIENTE ADMISIBLE 15A-AISLACION PVC- CORRIENTE NOMINAL 15A- TENSION NOMINAL 220V-CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 13 | MTS | 400 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT, DIAMETRO EXTERIOR 4 MM- CORRIENTE ADMISIBLE 20A-AISLACION PVC- CORRIENTE NOMINAL 15A- TENSION NOMINAL 220V-CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD(TIPO PLASNAVI) |  |  |  |  |  |
| 14 | UN | 2 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A |  |  |  |  |  |
| 15 | UN | 2 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA |  |  |  |  |  |
| 16 | Mts. | 500 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm² - AISLACION ANTIFLAMA |  |  |  |  |  |
| 17 | Mts | 600 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION CAUCHO SILICONADO - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 8,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION CONEX. ELECTRODOM. E ILUMINAC. - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V |  |  |  |  |  |
| 18 | Mts. | 600 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,2mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V |  |  |  |  |  |
| 19 | Mts | 600 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,1mm - SECCION 4mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V |  |  |  |  |  |
| 20 | UN | 1 | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 380 X 285 X 185mm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD ADAPTABLE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 21 | UN | 180 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 20mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 22 | UN | 90 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 22mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 23 | UN | 5 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |  |  |
| 24 | UN | 5 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |  |  |
| 25 | UN | 2 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 40A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |  |  |
| 26 | UN | 240 | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 27 | UN | 10 | BALASTOS P/LAMPARAS; TIPO ABIERTO - POTENCIA LAMPARA 400W - VAPOR DE MERCURIO - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 28 | UN | 10 | GNITORES; USO LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADA - TIPO ITALAVIA 40S IED-50 - POTENCIA 400W |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras:

……………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras:

……………………………………………………………………………………………

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.