| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 299 | 01006 | 0250 | MANGUERAS; MATERIAL PVC - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 80°C - DIAMETRO INTERIOR 3pulg - PRESION DE ROTURA 4KG/CM2 | RO | 4 |
| 2 | 299 | 01006 | 0313 | MANGUERAS; MATERIAL GOMA - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 80°C - DIAMETRO INTERIOR 32mm - PRESION DE ROTURA 12Kg | RO | 2 |
| 3 | 243 | 02256 | 0017 | CAUCHO; TIPO MANGUERA P/COMBUSTIBLE - PRESENTACION ROLLO X 50M | RO | 1 |
| 4 | 299 | 01006 | 0375 | MANGUERAS; MATERIAL GOMA Y TELA - RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE - DIAMETRO INTERIOR 8mm - PRESION DE ROTURA 12KG/CM2 | MT | 6 |
| 5 | 299 | 01006 | 0375 | MANGUERAS; MATERIAL GOMA Y TELA - RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE - DIAMETRO INTERIOR 8mm - PRESION DE ROTURA 12KG/CM2 | MT | 6 |
| 6 | 258 | 06597 | 0002 | MANGUERAS PLASTICAS; TIPO MANGUEROTE - MATERIAL PVC - DIAMETRO 76mm - PRESION DE TRABAJO 10,5Kg - LONG.DE CUERPO 25M | TRAMOS | 12 |
| 7 | 279 | 06383 | 0014 | ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO 3pulg - USO MANGUERA - TOLERANCIA 7KG/CM2 - TIPO CONECTOR 633-C | UN | 4 |
| 8 | 279 | 06383 | 0015 | ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO 3pulg - USO MANGUERA - TOLERANCIA 7KG/CM2 - TIPO CONECTOR 633-E | UN | 4 |
| 9 | 272 | 06678 | 0033 | ABRAZADERAS; USO P/MANGUERA - MEDIDA 3pulg - MATERIAL ZINCADA | UN | 30 |

- Detalle de la prestación: Adquisición de mangueras, acoples y abrazaderas para el cargo Control de Averías del Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRIZAR”.

- Calidad: Nuevo sin uso.

- Tolerancia: ± 20%.

- Muestras patrón: No es de aplicación.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

  - RENGLÓN 1:

Descripción: MANGUERAS; MATERIAL PVC - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 80°C - DIAMETRO INTERIOR 3pulg - PRESION DE ROTURA 4KG/CM2

Cantidad: CUATRO (4) ROLLOS

Características:

- Diámetro interior: 76,2 mm (3 pulgadas)

- Longitud de cada rollo: TREINTA (30) mts.

- Manguera plana de PVC Flexible.

Aplicación: Electrobomba sumergible de achique

  - RENGLÓN 2:

Descripción: MANGUERAS; MATERIAL GOMA - RANGO DE TEMPERATURA 0 A 80°C - DIAMETRO INTERIOR 32mm - PRESION DE ROTURA 12Kg

Cantidad: DOS (2) ROLLOS

Características:

- Manguera de 1½ pulgada.

- Material goma reforzada para agua.

- Longitud de cada rollo: VEINTICINCO (25) mts.

  - RENGLÓN 3:

Descripción: CAUCHO; TIPO MANGUERA P/COMBUSTIBLE - PRESENTACION ROLLO X 50M

Cantidad: UN (1) ROLLO

Características:

- Manguera de 1 pulgada.

- Color negro.

- Longitud del rollo: CINCUENTA (50) mts.

- Uso para bomba manual de combustible.

  - RENGLÓN 4:

Descripción: MANGUERAS; MATERIAL GOMA Y TELA - RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE - DIAMETRO INTERIOR 8mm - PRESION DE ROTURA 12KG/CM2

Cantidad: SEIS (6) mts.

Características:

- Material goma y tela.

- Rango de temperatura ambiente.

- Diámetro interior: 8 mm.

- Presión de rotura: 12 Kg/cm2.

- Color: Azul

- Longitud de la manguera: SEIS (6) mts.

  - RENGLÓN 5:

Descripción: MANGUERAS; MATERIAL GOMA Y TELA - RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE - DIAMETRO INTERIOR 8mm - PRESION DE ROTURA 12KG/CM2

Cantidad: SEIS (6) mts.

Características:

- Material goma y tela.

- Rango de temperatura ambiente.

- Diámetro interior: 8 mm.

- Presión de rotura: 12 Kg/cm2.

- Color: Rojo

- Longitud de la manguera: SEIS (6) metros.

  - RENGLÓN 6:

Descripción:   MANGUERAS PLASTICAS; TIPO MANGUEROTE - MATERIAL PVC - DIAMETRO 76mm - PRESION DE TRABAJO 10,5Kg - LONG.DE CUERPO 25M

Cantidad: DOCE (12) TRAMOS

Características:

- Construido en PVC con espiral rígido.

- El interior deberá ser liso y el exterior ligeramente ondulado.

- Diámetro interior: 3”

- Largo de cada tramo: 1,5 mts

- Cada tramo deberá poseer en sus extremos un acople roscado macho y hembra respectivamente.

- El tipo de rosca del acople deberá ser cilíndrica a 60º (NST).

Aplicación: Manguerote de aspiración de motobomba. Su uso normal será de agua de mar, sin embargo deberá ser resistente a hidrocarburos ante una eventual aplicación para achique.

  - RENGLÓN 7:

Descripción: ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO 3pulg - USO MANGUERA - TOLERANCIA 7KG/CM2 - TIPO CONECTOR 633-C

Cantidad: CUATRO (4)

Características:

- Material de fabricación: Bronce

- Diámetro: 3”

- Acople macho

Aplicación: Manguerote de PVC de 3”

  - RENGLÓN 8:

Descripción: ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO 3pulg - USO MANGUERA - TOLERANCIA 7KG/CM2 - TIPO CONECTOR 633-E

Cantidad: CUATRO (4)

Características:

- Material de fabricación: Bronce

- Diámetro: 3”

- Acople hembra

Aplicación: Manguerote de PVC de 3”

  - RENGLÓN 9:

Descripción: ABRAZADERAS; USO P/MANGUERA - MEDIDA 3pulg - MATERIAL ZINCADA

Cantidad: TREINTA (30)

Características:

- Tipo americana a cremallera y tornillo. Fabricada según norma DIN 3017.

- Fleje construido en acero inoxidable AISI 304 o 430

- Carcasa y tornillo fabricado en acero SAE 1010 cincado.

- Acabado del tornillo: Cabeza hexagonal ranurada, apta para uso con destornillador plano

Aplicación: Mangueras de 3”

- CONSIDERACIONES PARTICULARES:

- Los oferentes deberán realizar una visita, previa coordinación con personal de la Unidad, a los efectos de verificarse las características de las aspiraciones de las motobombas.

- Los oferentes deberán adjuntar y formando parte de la oferta, el Certificado de Visita (ANEXO VI). Las ofertas que no cumplan este recaudo serán desestimadas sin derecho a reclamo alguno.

- Tanto los oferentes como así también el/los adjudicatarios, deberán ponerse en contacto con personal de la Unidad en un período de antelación no menor a 72 hs del momento de Apertura de Ofertas o de la entrega de los elementos adjudicados, a los efectos de coordinar las autorizaciones pertinentes para el ingreso a las instalaciones del COMPLEJO INDUSTRIAL NAVAL ARGENTINO “ALMIRANTE SEGUNDO STORNI”.

- CONTACTO:

- Teniente de Corbeta Ariel BRODA, Jefe de Control de Averías del Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRIZAR” a los siguientes teléfonos:

- DEPOSITO: (011) 5554-8367.

- CELULAR: 03464-15499996.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE