ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renglón |  |  |  |  |
| 1 | 332-02014-0001 | Alquiler, Instalación y Mantenimiento de 13 (trece) dispensers de agua caliente y fría, conectados a la red de agua potable con opción a prorroga de 12 meses | MES | 12 |

LOS 13 (TRECE) DISPENSERS DEBERÁN REUNIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- Dispensador de 2 (dos) temperaturas.

- Reservorios de acero inoxidable.

- Doble regulador de temperatura. Corte automático general de seguridad, a los efectos de evitar un desvío de temperatura a lo largo del tiempo.

- Agua fría: 4°C a 9°C; Agua caliente: 85°C.

- Purificador de agua con autorización por parte del ministerio de salud (INAL/ANMAT).

- Porta vasos transparente símil acrílico, con tapa hermética.

- Canillas con cierre de silicona.

- Gabinetes de alta resistencia.

- Frente de plástico inyectado con material de primera calidad.

- Sistema de frio con moto compresor silencioso.

El servicio de abono mensual deberá INCLUIR TOTALMENTE SIN CARGO:

- Service integral: Mantenimiento del equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.

- Limpieza, recambio de elementos de purificación y desinfección.

- Mantenimiento higiénico mensual obligatorio.

- Análisis bacteriológico semestral conforme las exigencias municipales vigentes.

INSTALACION:

La instalación de cada uno de los dispensers deberá ser realizada con materiales de primera calidad, respetando la estética del lugar y sin romper la mampostería. El capilar flexible que lleva el agua deberá ser recubierto con cable canal y se deberán instalar llaves de paso esféricas para asegurar la instalación a la salida de la conexión y otra a la entrada del bebedero.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE