AGREGADO Nº 1 AL ANEXO I

Oferta correspondiente a: Contratación Directa N° 34/17

(Tachar lo que no corresponda)

| Renglón | Unid. | Cant. | Descrip. | Marca | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unit. Con Dto. | Precio Total Con Dto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CU | 4 | PROGRAMADORES DE RIEGOS; CANTIDAD DE ESTACIONES 8 - RANGO DE TEMPERATURA -1 A 66°C - ALIMENTACION 24V - PROTECCION CONTRA HUMEDAD SIN - RANGO DE PRESION 0,20 A 12Bar. |  |  |  |  |  |
| 2 | CU | 2 | PROGRAMADORES DE RIEGOS; CANTIDAD DE ESTACIONES 12 - RANGO DE TEMPERATURA -1 A 66°C - ALIMENTACION 24V - PROTECCION CONTRA HUMEDAD SIN - RANGO DE PRESION 0,20 A 12Bar. |  |  |  |  |  |
| 3 | CU | 1 | BOMBAS CENTRIFUGAS; TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL - CAUDAL 15m3/h - ALTURA MANOMETRICA 30M2 - DIAM. BOCA ASPIRACION 31,7mm - DIAM. BOCA DESCARGA 31,7mm. |  |  |  |  |  |
| 4 | CU | 2 | EQ. FUMIGADORES; TIPO MOCHILA A BOMBA MANUAL - ARRANQUE SIN - MOTOR SIN - POTENCIA SIN. PULVERIZADOR/FUMIGADOR A PRESION RETENIDA POR ACCIONAMIENTO DE PALANCA, 20 LITROS DE CAPACIDAD CON MOCHILA. |  |  |  |  |  |
| 5 | CU | 3 | MOTORES A EXPLOSION; POTENCIA 3,85HP - TIPO DE COMBUSTIBLE NAFTA - Nº CILINDROS 1 - CILINDRADA 33CM3 - TIEMPOS 2. - MOTOR ESTACIONARIO DE 5,5 HP. |  |  |  |  |  |
| 6 | CU | 6 | ELECTRO VALVULAS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 3pulg - ROSCA MACHO 3pulg - BOBINA 220V |  |  |  |  |  |
| 7 | CU | 10 | ASPERSORES; TIPO EMERGENTE - ROSCA HEMBRA - DIAMETRO 1pulg - RADIO DE RIEGO 11,9 M A 21,6 M - CAUDAL 13,6 A 120,71L/MIN - PRESION 4,10KG/CM. |  |  |  |  |  |
| 8 | CU | 40 | ASPERSORES; TIPO EMERGENTE - ROSCA HEMBRA - DIAMETRO 3/4pulg - RADIO DE RIEGO 14M - CAUDAL 15,2L/MIN - PRESION 4,1KG/CM2. |  |  |  |  |  |
| 9 | CU | 20 | TAPON PVC SOLDABLE CON PEGAMENTO, HEMBRA DE 40 MM– TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 10 | CU | 20 | TAPON PVC SOLDABLE CON PEGAMENTO, HEMBRA DE 50 MM– TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 11 | CU | 20 | TAPON PVC SOLDABLE CON PEGAMENTO, HEMBRA DE 63 MM– TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMEN |  |  |  |  |  |
| 12 | CU | 20 | TAPON PVC SOLDABLE CON PEGAMENTO, HEMBRA DE 75MM– TIPO TIGRE O FORTE SOLDABLE CON PEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| 13 | CU | 6 | REP. Y ACC. P/MOTOSIERRAS; REPUESTO CADENA. |  |  |  |  |  |
| 14 | CU | 3 | REP. Y ACC. P/MOTOSIERRAS; REPUESTO ESPADA, |  |  |  |  |  |
| 15 | CU | 10 | REP. Y ACC. P/DESMALEZADORA; REPUESTO CABEZAL, |  |  |  |  |  |
| 16 | CU | 10 | REP. Y ACC. P/CORTADORA CESPED; REPUESTO KIT DE REPARACION CARBURADOR, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: ………………………………..…………………………………………………………………………………………Valor total con descuento en letras:

………………………………………………………………………………………………………………………… Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.