## ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELEMENTOS DE PLOMERÍA

1.	Detalle de la prestación: Adquirir elementos de plomería a fin de realizar reparaciones y mantenimiento al Edificio de Inspección del ASTILLERO RÍO SANTIAGO.

2.	Calidad: Nuevo sin uso.

3.	Tolerancia: SI ± 10 %.

4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 279 | 00626 | 0083 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO BAÑERA Y DUCHA - | UN | 4 |
| 2 | 279 | 00626 | 0078 | GRIFERIA; TIPO CIERRE CERAMICO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO LAVATORIO | UN | 6 |
| 3 | 258 | 00378 | 0241 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 3,1mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | UN | 12 |
| 4 | 258 | 00378 | 0241 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 3,1mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | UN | 10 |
| 5 | 258 | 01147 | 0088 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION | UN | 25 |
| 6 | 258 | 05650 | 0015 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/8pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE | UN | 8 |
| 7 | 258 | 01147 | 0090 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1/2pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO FUSION | UN | 30 |
| 8 | 258 | 01147 | 0090 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 3/4pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO FUSION | UN | 25 |
| 9 | 272 | 06754 | 0027 | UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 20mm - EXTREMO TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO | UN | 22 |
| 10 | 272 | 06754 | 0037 | UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 25mm - EXTREMO TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO | UN | 20 |
| 11 | 299 | 01476 | 0057 | LLAVES DE PASO; MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 1/2pulg | UN | 4 |
| 12 | 299 | 01476 | 0103 | LLAVES DE PASO; USO P/AGUA - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS TERMOFUSION | UN | 3 |
| 13 | 279 | 01656 | 0049 | CONEXIONES P/SANITARIO; USO P/GRIFERIA - TIPO FLEXIBLE - MATERIAL COBRE - LONG.DE CUERPO 30Cm - TIPO DE CONEXION 1/2pulg | UN | 13 |
| 14 | 279 | 01656 | 0049 | CONEXIONES P/SANITARIO; USO P/GRIFERIA - TIPO FLEXIBLE - MATERIAL COBRE - LONG.DE CUERPO 30Cm - TIPO DE CONEXION ¾ pulg | UN | 4 |
| 15 | 258 | 03035 | 0132 | TEE PARA TERMOFUSION DE 20 CON ROSCA CENTRAL H ½ | UN | 6 |
| 16 | 258 | 03035 | 0131 | TEE PARA TERMOFUSION DE 25 CON ROSCA CENTRAL H ½ | UN | 4 |
| 17 | 258 | 03035 | 0136 | TEE PP DE ¾ | UN | 2 |
| 18 | 279 | 05423 | 0033 | VALVULA ESFERICA BRONCE ¾ | UN | 1 |
| 19 | 279 | 02334 | 0036 | BUJES DE REDUCCION; PARA TERMOFUSION DE 25 X 20 | UN | 10 |
| 20 | 258 | 00378 | 0046 | CAÑOS DE PLASTICO; PARA TERMOFUSION DIAMETRO INTERIOR 1pulg - ESPESOR 32mm - EXTREMO PARA ENCHUFAR - LONG.DE CUERPO 4 MT | UN | 5 |
| 21 | 258 | 01147 | 0088 | CODOS PARA TERMOFUSION; DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 6 |
| 22 | 258 | 08001 | 0083 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 1pulg (32MM) - ELEMENTO CUPLA - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 1pulg - TIPO CUPLA - TIPO DE CONEXION FUSION | UN | 5 |
| 23 | 299 | 01476 | 0034 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO PARA TERMOFUSION - TIPO ESFERICA - MEDIDA 1pulg (32 MM) - ROSCA EXTREMOS HEMBRA – HEMBRA | UN | 2 |
| 24 | 258 | 01147 | 0221 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 1pulg X ¾ - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA ENCHUFE-ROSCA - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 1 |
| 25 | 258 | 07106 | 0001 | ENTREROSCA PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO PARA TERMOFUSION- TUERCA CON - DIAMETRO ¾ pulg | UN | 8 |
| 26 | 258 | 05650 | 0027 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | UN | 4 |
| 27 | 258 | 03035 | 0125 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA HEMBRA | UN | 8 |
| 28 | 258 | 08041 | 0001 | BRIDAS DE PLASTICO; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/CONEXION TANQUE | UN | 3 |
| 29 | 258 | 01147 | 0193 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 8 |
| 30 | 258 | 03516 | 0015 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 1 PULGADA - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE | UN | 2 |
| 31 | 258 | 01058 | 0008 | TANQUES; CAPACIDAD 750L - MATERIAL PLASTICO BICAPA- TIPO P/AGUA | UN | 3 |
| 32 | 296 | 00402 | 0004 | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO | UN | 3 |
| 33 | 258 | 00378 | 0241 | CAÑO PP FUSION/ ACERO 20 PARA GAS | UN | 2 |
| 34 | 258 | 03035 | 0125 | TEE NORMAL 20 GAS | UN | 2 |
| 35 | 299 | 01476 | 0057 | VALVULA ESFERICA DE 20 (CUPLA) | UN | 2 |
| 36 | 296 | 05300 | 0004 | CUPLA FUSION GAS DE 20 | UN | 3 |
| 37 | 258 | 01147 | 0190 | CODO 20 X ½ H FUSION GAS. | UN | 2 |
| 38 | 279 | 02133 | 0003 | ENTRE ROSCA DE ¼ CON TUERCA Y VIROLA DE BRONCE. | UN | 1 |
| 39 | 279 | 02133 | 0002 | ENTRE ROSCA DE ⅜ CON TUERCA Y VIROLA DE BRONCE. | UN | 1 |
| 40 | 279 | 02206 | 0001 | VIROLAS; MATERIAL ALUMINIO - DIAM. DE CAÑO 1/4pulg | UN | 1 |
| 41 | 279 | 02133 | 0002 | ROSCA CON TUERCA ⅜ BRONCE | UN | 1 |
| 42 | 279 | 00645 | 0070 | TUERCA DE AJUSTE ⅜ BRONCE | UN | 1 |
| 43 | 279 | 02206 | 0002 | VIROLA ALUMINIO ⅜ | UN | 1 |
| 44 | 272 | 01231 | 0014 | REDUCCION BRONCE M-M ½ X ¼ | UN | 2 |
| 45 | 272 | 01231 | 0038 | REDUCCION BRONCE M-M ½ X ⅜ | UN | 1 |
| 46 | 279 | 01653 | 0083 | CAÑO DE COBRE ¼ (1mt= 160grs aprox) | UN | 1 |
| 47 | 279 | 01653 | 0182 | CAÑO DE COBRE 3/8 (1mt= 185grs aprox) | UN | 1 |
| 48 | 272 | 01794 | 0039 | CURVA FIJA 45º CHAPA GALVANIZADA 3” | UN | 2 |
| 49 | 279 | 01653 | 0205 | CAÑO VENTIL. CHAPA GALVANIZADA 3” X 1 MTS | UN | 3 |
| 50 | 271 | 02090 | 0002 | SOMBRERETES P/VENTILACION; MATERIAL CHAPA ZINCADA - FORMATO DOBLE ARO - USO P/CAÑOS DE DIAMETRO 3” | UN | 1 |
| 51 | 296 | 06037 | 0006 | CINTA DE TEFLON ALTA DENSIDAD 1MM ¾ X 40 MTS. | UN | 1 |
| 52 | 296 | 06037 | 0006 | SELLAROSCAS HIDRO 3 X 125 CM VERDE AGUA. | UN | 1 |
| 53 | 221 | 01459 | 0006 | CAÑAMO PEINADO X 20 grs. | UN | 1 |
| 54 | 255 | 07012 | 0058 | SELLAROSCAS PARA GAS X 25 ML. TIPO SUPRABOND | UN | 1 |
| 55 | 275 | 01432 | 0059 | ELECTRODOS; DIAMETRO 2mm - USO P- SOLDAR | UN | 100 |
| 56 | 275 | 01432 | 0018 | ELECTRODOS; DIAMETRO 1,6mm - USO P/SOLDAR | UN | 100 |

Observaciones para todos los renglones: Todos los materiales deberán ser entregados en el Edificio de Inspección de la DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL DE LA ARMADA ubicado en el Astillero Río Santiago, Ensenada, Buenos Aires.

Tiempo máximo para la entrega del material: 15 días corridos a partir de la emisión de la orden de compra. Todos los materiales deberán ser nuevos. No podrán ser usados, refaccionados o reparados. Todos los materiales deberán ser entregados en su envoltorio original, cerrado y en correctas condiciones de utilización. Se deberá adjuntar la ficha técnica de cada bien cotizado.

No se aceptarán otros materiales que no sean los especificados en cada renglón de este anexo. Todos los fletes, transportes o movimientos de material corren por cuenta de la empresa adjudicataria.

Se requerirá la presentación de muestras correspondiente a la totalidad de los renglones solicitados y deberán ser entregadas en el EDIFICIO DE INSPECCIÓN sito en el ASTILLERO RIO SANTIAGO – Hipólito Yrigoyen y Don Bosco – ENSENADA – LA PLATA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes de 08:30 hs. a 13:00 hs. Personal de contacto: SIEL MARTINEZ, Miguel Ovidio Tel: 0221 156385569. El plazo será de hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de la presente contratación.

Personal de contacto: SIEL Martínez Miguel Ovidio. Celular 0221 156385569.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE