.ANEXO II

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  49/17

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Mail: |  |

| RENGLÓN | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PR. UNIT. CON DESCUENTO | PR. TOTAL CON DESCUENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRIFERIA; TIPO DE BAÑO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO BAÑERA Y DUCHA - | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | GRIFERIA; TIPO CIERRE CERAMICO - ACCIONAMIENTO CONVENCIONAL - USO LAVATORIO | UN | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 3,1mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | UN | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 3,1mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 | UN | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION | UN | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/8pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE | UN | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 1/2pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO FUSION | UN | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | CODOS DE PLASTICO; DIAMETRO 3/4pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO FUSION | UN | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 20mm - EXTREMO TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO | UN | 22 |  |  |  |  |  |
| 10 | UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 25mm - EXTREMO TERMOFUSION - MATERIAL POLIETILENO | UN | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | LLAVES DE PASO; MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TERMOFUSION - MEDIDA 1/2pulg | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | LLAVES DE PASO; USO P/AGUA - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO ESFERICA - MEDIDA 3/4pulg - ROSCA EXTREMOS TERMOFUSION | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | CONEXIONES P/SANITARIO; USO P/GRIFERIA - TIPO FLEXIBLE - MATERIAL COBRE - LONG.DE CUERPO 30Cm - TIPO DE CONEXION 1/2pulg | UN | 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | CONEXIONES P/SANITARIO; USO P/GRIFERIA - TIPO FLEXIBLE - MATERIAL COBRE - LONG.DE CUERPO 30Cm - TIPO DE CONEXION ¾ pulg | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | TEE PARA TERMOFUSION DE 20 CON ROSCA CENTRAL H ½ | UN | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | TEE PARA TERMOFUSION DE 25 CON ROSCA CENTRAL H ½ | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | TEE PP DE ¾ | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | VALVULA ESFERICA BRONCE ¾ | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | BUJES DE REDUCCION; PARA TERMOFUSION DE 25 X 20 | UN | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | CAÑOS DE PLASTICO; PARA TERMOFUSION DIAMETRO INTERIOR 1pulg - ESPESOR 32mm - EXTREMO PARA ENCHUFAR - LONG.DE CUERPO 4 MT | UN | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | CODOS PARA TERMOFUSION; DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | ACCES. PLASTICOS P/CAÑERIAS; DIAM NORMALIZADO 1pulg (32MM) - ELEMENTO CUPLA - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 1pulg - TIPO CUPLA - TIPO DE CONEXION FUSION | UN | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | LLAVES DE PASO; USO P/LIQUIDOS - MATERIAL POLIPROPILENO PARA TERMOFUSION - TIPO ESFERICA - MEDIDA 1pulg (32 MM) - ROSCA EXTREMOS HEMBRA – HEMBRA | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 1pulg X ¾ - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA ENCHUFE-ROSCA - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | ENTREROSCA PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO PARA TERMOFUSION- TUERCA CON - DIAMETRO ¾ pulg | UN | 8 |  |  |  |  |  |
| 26 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA | UN | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | TEE PLASTICA; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO PRINCIPAL 20mm - DIAM. DERIVACION 1/2pulg - EXTREMO P/TERMOFUSION - ROSCA HEMBRA | UN | 8 |  |  |  |  |  |
| 28 | BRIDAS DE PLASTICO; DIAMETRO 1pulg - MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/CONEXION TANQUE | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMOFUSION - DIAMETRO 1pulg - ANGULO 90°C - EXTREMO FUSION FUSION - MATERIAL POLIPROPILENO | UN | 8 |  |  |  |  |  |
| 30 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 1 PULGADA - EXTREMO ENCHUFE-ENCHUFE | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | TANQUES; CAPACIDAD 750L - MATERIAL PLASTICO BICAPA- TIPO P/AGUA | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | FLOTANTES P/TANQUES AGUA; DIAMETRO 1pulg - ACCIONAMIENTO MECANICO | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | CAÑO PP FUSION/ ACERO 20 PARA GAS | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | TEE NORMAL 20 GAS | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | VALVULA ESFERICA DE 20 (CUPLA) | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | CUPLA FUSION GAS DE 20 | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 37 | CODO 20 X ½ H FUSION GAS. | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | ENTRE ROSCA DE ¼ CON TUERCA Y VIROLA DE BRONCE. | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | ENTRE ROSCA DE ⅜ CON TUERCA Y VIROLA DE BRONCE. | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | VIROLAS; MATERIAL ALUMINIO - DIAM. DE CAÑO 1/4pulg | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | ROSCA CON TUERCA ⅜ BRONCE | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | TUERCA DE AJUSTE ⅜ BRONCE | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | VIROLA ALUMINIO ⅜ | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | REDUCCION BRONCE M-M ½ X ¼ | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | REDUCCION BRONCE M-M ½ X ⅜ | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | CAÑO DE COBRE ¼ (1mt= 160grs aprox) | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | CAÑO DE COBRE 3/8 (1mt= 185grs aprox) | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | CURVA FIJA 45º CHAPA GALVANIZADA 3” | UN | 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | CAÑO VENTIL. CHAPA GALVANIZADA 3” X 1 MTS | UN | 3 |  |  |  |  |  |
| 50 | SOMBRERETES P/VENTILACION; MATERIAL CHAPA ZINCADA - FORMATO DOBLE ARO - USO P/CAÑOS DE DIAMETRO 3” | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | CINTA DE TEFLON ALTA DENSIDAD 1MM ¾ X 40 MTS. | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | SELLAROSCAS HIDRO 3 X 125 CM VERDE AGUA. | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | CAÑAMO PEINADO X 20 grs. | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | SELLAROSCAS PARA GAS X 25 ML. TIPO SUPRABOND | UN | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | ELECTRODOS; DIAMETRO 2mm - USO P- SOLDAR | UN | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | ELECTRODOS; DIAMETRO 1,6mm - USO P/SOLDAR | UN | 100 |  |  |  |  |  |
|  | IMPORTE TOTAL EN NUMEROS |  |  |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras:

Valor total de la cotización con descuento en letras: