ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para la presente Contratación, los proveedores deberán cotizar lo siguiente:

| Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de Orden |  |  |  |  |
| 1 | 439-06077-0190 | CONTENEDOR TAMAÑO 20 ft USO TALLER DE ELCTRONICA E INFORMATICA | CU | 1 |

- GARANTÍA TÉCNICA

Los OFERENTES deberán agregar junto a su cotización en la fecha de apertura la Constancia de Garantía Técnica (ANEXO V) de todos los bienes cotizados, la cual no podrá ser inferior a doce (12) meses contados a partir de la fecha de su Recepción Definitiva.

Los bienes ofertados deberán ser nuevos y sin uso, de calidad recomendada en el mercado.

En el plazo de doce (12) meses precitado el ADJUDICATARIO deberá subsanar, a su exclusiva costa y sin derecho a reclamo o resarcimiento alguno, todas las deficiencias que evidencien los bienes mencionados que advertidas por la ARMADA fueran puestas en su conocimiento por un medio fehaciente.

La garantía técnica que se prevé en este Punto 1, deberá conferirse  por los oferentes, con su oferta, en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que este Anexo II integra. Ello, empleando a ese fin el formulario: CONSTANCIA DE GARANTIA TÈCNICA, que también conforma el pliego precitado como anexo V, en el que los oferentes deberán indicar, en forma concreta y precisa (en letra y números) el respectivo plazo de garantía técnica que otorgarán a  la Armada de resultar adjudicatarios respecto a los equipos electrónicos cuyo suministro a la última coticen.

Para el caso en que a la fecha de apertura del mencionado procedimiento se omita por el respectivo oferente acompañar con su oferta el citado formulario (Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de mención), la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), de la ARMADA que substancie dicho procedimiento, intimará al  oferente incurso en la omisión a fin de que en el plazo de CINCO (5) días corridos contados desde el siguiente a la fecha en que reciba la citada intimación, subsane su omisión. Una vez extinguido el plazo descripto, de persistir la omisión, la ARMADA desestimará –como inadmisible-, la oferta incumplienre (articulo 67 del Anexo que integra el Decreto 1030/16 y sus modificatorios).

- REQUISITOS TÉCNICOS

0001 CONTENEDOR TAMAÑO 20 ft USO TALLER DE ELCTRONICA E INFORMATICA

Información de diseño

DIMENSIONES EXTERNAS MINIMAS (ISO Standard 1161)

Largo: 6,058  m

Ancho: 2,438 m

Alto: 2,591 m

CAPACIDAD MINIMA

30,6 m3

APERTURA DE PUERTA DE ACCESO

Ancho: 755 mm

Alto: 1.985 mm

PESO APROXIMADO

1.970 kg

Se debe asegurar la total integracion con otros modulos similares.

| Piso |
| --- |
| Estructura | 4 Perfiles de 4mm soldados en frio |
| Perfiles perimetrales inferiores | Espesor de t4.0mm |
| Placa PVC | Recubrimiento de PVC superior del suelo con un espesor de t1.5 mm |
| Emparrillado | Espesor t3.0 mm |
| Aislación | Lana de Roca t100 mm Clase A no inflamable |
| Contra piso | Chapa metálica, galvanizada t0.5mm |
| Peso permitido | 250 kg/m2 |
| Coeficiente de conductividad térmica | K = 0,34W/m2K |

| Techo |
| --- |
| Estructura | 4 Perfiles de 4mm soldados en frio |
| Cubierta de Techo | Chapa metálica, galvanizada de t0.5 mm, con doble plegado a lo largodel contenedor |
| Perfiles perimetrales superiores | Espesor t3.0 mm |
| Cielorraso | Placa de Aglomerado de t9.0 mm |
| Emparrillado | Chapa metálica, galvanizada espesor t1.5mm |
| Aislación | Lana de Roca t100 mm Clase A no inflamable |
| Bloqueo de calor | Foil de Poliestireno, 200 µm de espesor |
| Peso permitido | 150 kg/m2 |
| Coeficiente de conductividad térmica | K = 0,45W/m2K |

| Columnas |
| --- |
| Perfileria | Perfiles de acero, con 3.0 mm de espesor |
| Drenaje | 4 tubos pluviales de PVC de Ø40 mm |
| Aislación | Lana de Roca ,Clase A no inflamable |
| Peso permitido | 6,7500 kg/columna |
| Coeficiente de conductividad térmica | K = 1,49W/m2K |

| Panales |
| --- |
| Revestimiento exterior | Chapa Galvanizada de t0.5 mm |
| Revestimiento interior | Melanina blanco tiza de t9.0mm, libre de formaldehido |
| Aislación | Lana de Roca de 60 mm ,Clase A no inflamable |
| Coeficiente de conductividad térmica | K = 0,74W/m2K |

| Ventanas |
| --- |
| Marco | PVC de 875/1335 mm |
| Vidrio | DVH de 5/9/5 mm |
| General | Sistema oscilobatiente, con persiana de PVC y tapa-royo hermético |
| Coeficiente de conductividad térmica | K = 2,1W/m2K |

| Puertas |
| --- |
| Dimensión de la puerta | 755 x 1985 mm |
| Coeficiente de conductividad térmica | K = 1,3W/m2K |

| Instalación eléctrica |
| --- |
| Información Técnica | 400V, 50 hz |
| Exterior | La conexión para el suministro cumple las normas CEE en una hendidura de la estructura del techo, se ubican las fichas stecks de 5 polos/32A |
| Interior | Enchufes de pared (1 simple, 1 doble), interruptor de luz, 2 luminarias de doble tubo fluorescente 2x36 W |
| Toma a Tierra | Pieza de acero inoxidable abulonada M8X16. |
| Tablero | Dispositivo de corte diferencial 40/4E-0,03 A Disyuntor 10 A (luz) Disyuntor 16 A (electricidad) Disyuntor 16 A (enchufes de los paneles) |
| Conectividad | Entrada exterior para datos y telefonía |

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE