AGREGADO Nº 1 AL ANEXO I

Oferta correspondiente a: Contratación Directa N° 1020/16

| Renglón | Unid. | Cant. | Descrip. | Marca | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unit. Con Dto. | Precio Total Con Dto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 10 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACIÓN BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 40A – CORRIENTE 40A - FRECUENCIA 50HZ. |  |  |  |  |  |
| 2 | UN | 5 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A – CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50HZ. |  |  |  |  |  |
| 3 | UN | 5 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 16A – CONEXIÓN/DESCONEXIÓN – TERMOMAGNÉTICA – NORMA IEC. |  |  |  |  |  |
| 4 | UN | 5 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 25A – CONEXIÓN/DESCONEXIÓN - TERMOMAGNÉTICA – NORMA IEC |  |  |  |  |  |
| 5 | UN | 5 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 40A – CONEXIÓN/DESCONEXIÓN TERMOMAGNÉTICA – NORMA IEC |  |  |  |  |  |
| 6 | UN | 45 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 25MM – LONG. DE CUERPO 20M. |  |  |  |  |  |
| 7 | UN | 8 | CINTAS PASACABLE; MATERIAL ACERO – LONG. DE CUERPO 10M. |  |  |  |  |  |
| 8 | UN | 15 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 2,5MM - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (X 100M) |  |  |  |  |  |
| 9 | UN | 10 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 1,5mm - CORRIENTE ADMISIBLE 15A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (x 100m) |  |  |  |  |  |
| 10 | UN | 15 | CONDUCTORES UNIPOLARES P/ELECT; DIAMETRO EXTERIOR 4mm - CORRIENTE ADMISIBLE 20A - AISLACION PVC - CORRIENTE NOMINAL 15A - TENSION NOMINAL 220V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (x 100m) |  |  |  |  |  |
| 11 | UN | 20 | ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 24H - AUTONOMIA 6H |  |  |  |  |  |
| 12 | UN | 55 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO FOTOCELULA 1000W C/RELE 10A - TIPO FOTOCELULA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (según foto licitada) |  |  |  |  |  |
| 13 | UN | 71 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO PUNTO Y TOMA COMPLETA A TIERRA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD SIN |  |  |  |  |  |
| 14 | UN | 30 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W |  |  |  |  |  |
| 15 | UN | 1 | CABLES SUBTERRANEOS; 2 NUMERO DE HILOS - SECCION 2,5mm² - AISLACION ANTIFLAMA ( rollo x 100m) |  |  |  |  |  |
| 16 | UN | 4 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 1,38mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION INSTALACIONES NO ENTUBADAS - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V ( rollo x 200m) |  |  |  |  |  |
| 17 | UN | 20 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO ESTANCO - MODELO ALUMBRADO PUBLICO - MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO - LAMPARA HALOGENA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 18 | UN | 200 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR |  |  |  |  |  |
| 19 | UN | 1 | CABLES SUBTERRANEOS; 3 NUMERO DE HILOS - SECCION 2,5mm² - AISLACION ANTIFLAMA ( rollo x 200m) |  |  |  |  |  |
| 20 | UN | 2 | CABLES SUBTERRANEOS; 3 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm - AISLACION PVC ( rollo x 100m) |  |  |  |  |  |
| 21 | UN | 70 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 13W |  |  |  |  |  |
| 22 | UN | 25 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W |  |  |  |  |  |
| 23 | UN | 80 | PORTALAMPARA; MATERIAL BAQUELITA - TIPO ESTANDAR - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 24 | UN | 70 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO BRONCE E-40 - ROSCA GOLIATH - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 25 | UN | 30 | PORTALAMPARA; MATERIAL METALICO - ROSCA E-27 |  |  |  |  |  |
| 26 | UN | 55 | PORTALAMPARA; MATERIAL GOMA VULCANIZADA - TIPO PORTATIL – ROSCA E-27 |  |  |  |  |  |
| 27 | UN | 2 | CABLES SUBTERRANEOS; CONDUCTOR 3+1 NÚMERO DE HILOS - SECCIÓN 10mm2 – AISLACIÓN ANTIFLAMA (rollo x 100M). |  |  |  |  |  |
| 28 | UN | 25 | FOTOCONTROLES; USO CON BASE - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W (Con Zócalo) |  |  |  |  |  |
| 29 | UN | 9 | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 2000W (Con Zócalo) |  |  |  |  |  |
| 30 | UN | 30 | BASES PORTAFUSIBLES; CORRIENTE 63A - TIPO NH (Requerido de 150A) |  |  |  |  |  |
| 31 | UN | 20 | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 1227mm - ALTO 85mm - ANCHO 304mm - TIPO PLAFON - POTENCIA LAMPARA 36W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (Estanco) |  |  |  |  |  |
| 32 | UN | 100 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - EFICACIA LUMINOSA > 80lm/W |  |  |  |  |  |
| 33 | UN | 70 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 20W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A MODELO( 11PLS8274PINB- tipo Dulux) |  |  |  |  |  |
| 34 | UN | 40 | CABLE CANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 60 X 20mm - CONDUCTO 3 |  |  |  |  |  |
| 35 | UN | 8 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO S-10 - CTE. ADMISIBLE 220/240W (caja x 25u) |  |  |  |  |  |
| 36 | UN | 4 | GUANTES; PROTECCION BAJA TENSION - MATERIAL ALGODON - TIPO DIELECTRICO - LARGO 36Cm - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ALGODON (hasta 1000v) |  |  |  |  |  |
| 37 | UN | 20 | FAROLAS; TIPO ANTI-VANDALICA - MATERIAL ACRILICO - PARA LAMPARA - BCE - POTENCIA 105W - ZOCALO E40 - MEDIDA 290MM X 435MM - CON BRAZO MURO DE 38MM X 500MM |  |  |  |  |  |
| 38 | UN | 10 | TRANSFORMADORES DE TENSION; TENSION DE ENTRADA 220V - POTENCIA 200W - TENSION DE SALIDA 12V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 39 | UN | 16 | CONTACTORES; TIPO TRIFASICO - CORRIENTE 25A - NORMA IRAM |  |  |  |  |  |
| 40 | UN | 10 | CAJAS INSPECCION JABALINA; MATERIAL HIERRO FUNDIDO - DIMENSION 15 X 15Cm |  |  |  |  |  |
| 41 | UN | 8 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 139LM - CANT. DE PILAS 2 - PILA TIPO AA (con lámparas de leed) |  |  |  |  |  |
| 42 | UN | 8 | BUSCAPOLOS; TIPO CHEK - RANGO DE TENSION 220/380V - DETECTOR SONORO Y LUMINICO |  |  |  |  |  |
| 43 | UN | 2 | GUANTES; PROTECCION ALTA TENSION - MATERIAL SEGUN NORMA IRAM 3604 - TIPO P/ELECTRICIDAD - LARGO MEDIA CAÑA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO AISLANTE |  |  |  |  |  |
| 44 | UN | 40 | BANDEJAS PORTACABLES Y ACC.; ANCHO 230mm - ELEMENTO MENSULA A PARED - LARGO 3 METRO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 45 | UN | 30 | CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL GOMA DE ETILENO-PROPILENO - ANCHO 19mm - LARGO 9M - ESPESOR 0,76mm |  |  |  |  |  |
| 46 | UN | 2 | CABLES UTP; TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA S.E - NORMA 568A/568B - AISLACION PVC (x 305m) |  |  |  |  |  |
| 47 | UN | 2 | CABLES DE CRUZADA; NUMERO DE HILOS 2 - SECCION 0,63mm –( rollo x 305m)-(se requiere 4 hilos) |  |  |  |  |  |
| 48 | UN | 1 | VAINAS; TIPO P/CABLE DE 1,5mm - MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - PRESENTACION ROLLO X 100M (requerido de 25mm) |  |  |  |  |  |
| 49 | UN | 3 | PORTA HERRAMIENTAS; TIPO CARTUCHERA - USO ELECTRICISTA - MATERIAL CUERO REMACHADO |  |  |  |  |  |
| 50 | UN | 20 | BANDEJAS PORTACABLES Y ACC.; ANCHO 300mm - ELEMENTO GRAPA METALICA - LARGO 50mm - CRITERIO DE SEGURIDAD NORMA IEC 61537:2006 |  |  |  |  |  |
| 51 | UN | 2 | CABLES TELEFONICOS; TIPO CON AISLAMIENTO DE PVC - USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO 0,5mm - CANT. PARES 2PAR (norma 755) (x 305m) |  |  |  |  |  |
| 52 | UN | 2 | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 25 – PRESENTACION ROLLO X 305M de (0,50 PAL Vaina Negra) |  |  |  |  |  |
| 53 | UN | 2 | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 50 - PRESENTACION ROLLO X 305M (0,50 PAL Vaina Negra) |  |  |  |  |  |
| 54 | UN | 2 | PINZAS GRIMPADORAS TIPO RJ45, RJ11 |  |  |  |  |  |
| 55 | UN | 2 | PINZAS GRIMPADORAS; TIPO KRONE P/ TELEFONIA |  |  |  |  |  |
| 56 | UN | 40 | BORNERAS TELEFONICAS CONECTORES DE ENTRADA 10 - CONECTORES DE SALIDA 10 - PRESENTACION POR UNIDAD ( tipo krone) |  |  |  |  |  |
| 57 | UN | 8 | LIMPIA CONTACTO; ENVASE AEROSOL – PRESENTACION - 450GR |  |  |  |  |  |
| 58 | UN | 1 | JUEGOS DE LLAVES; TIPO TUBO MILIMETRICO DE 7MM A 24MM |  |  |  |  |  |
| 59 | UN | 20 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO COLGANTE - MODELO INDUSTRIAL - MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO - LAMPARA 250W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (rosca E40) |  |  |  |  |  |
| 60 | UN | 15 | ARTEFACTOS A P. EXPLOSION; CAPACIDAD 2 TUBOS FLUORESCENTES - POTENCIA 36W – TENSION / FRECUENCIA 220/50HZUN - VIDRIO TEMPLADO - TIPO PARA TUBOS (con balasto electronico) |  |  |  |  |  |
| 61 | UN | 80 | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 50W - TENSION 12V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |  |  |
| 62 | UN | 30 | LAMPARAS BI-PIN; POTENCIA 100W - TENSION 220V - G9 - luz fría - 220 volt ( requerido 60w) |  |  |  |  |  |
| 63 | UN | 30 | BATERIAS RECARGABLES; TIPO HIDRURO DE NIQUEL 6V 4,5AH (PARA LUZ DE EMERGENCIA TIPO ATONLUX - MODELO: 2020 LED). |  |  |  |  |  |
| 64 | UN | 40 | CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 8 MODULOS - FORMA CUADRADA - MEDIDA 45 X 45 X 15mm - MATERIAL METAL - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD (para 4 Interruptores termomagnéticos medidas “ver adecuadas”) |  |  |  |  |  |
| 65 | UN | 70 | CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 11,5 X 11,5 X 8Cm - TIPO ESTANCA |  |  |  |  |  |
| 66 | UN | 20 | ACC. P/CAÑERIA; ELEMENTO CONECTOR - DIAM. CAÑERIAS 25mm - MATERIAL CUNIFE (se pide 20mm) |  |  |  |  |  |
| 67 | UN | 8 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 40A |  |  |  |  |  |
| 68 | UN | 6 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA - CORRIENTE DE CORTE 1500A |  |  |  |  |  |
| 69 | UN | 7 | TENAZA DE ARMADOR; TIPO CORTE ENTERO - MATERIAL CROMO VANADIO - TAMAÑO 230mm |  |  |  |  |  |
| 70 | UN | 4 | ALICATES; CORTE FRONTAL - MEDIDA 165mm - TIPO UNIVERSAL - MANGO AISLANTE |  |  |  |  |  |
| 71 | UN | 4 | ALICATES; CORTE OBLICUO - MEDIDA 160mm - MANGO CON AISLACION |  |  |  |  |  |
| 72 | UN | 4 | ALICATES TIPO PELACABLE - MANGO AISLADO (Tipo Crimpeadora Stanley 96-230 8 Pulgadas 203mm) |  |  |  |  |  |
| 73 | UN | 20 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD CON (bolsa por 100 unidades de 350mm x 4.8mmm) |  |  |  |  |  |
| 74 | UN | 20 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD CON (bolsa por 100 unidades de 180mm x 3.6mmm) |  |  |  |  |  |
| 75 | UN | 20 | PRECINTOS PLASTICOS; TIPO AJUSTABLE - TRABAS DE SEGURIDAD CON (bolsa por 100 unidades de 100mm x2.5mm) |  |  |  |  |  |
| 76 | UN | 4 | CAJAS P/HERRAMIENTAS; DIMENSION (A/P/H) 494 X 260 X 250mm - Nº DE COMPARTIMIENTOS CON - MATERIAL PLASTICO |  |  |  |  |  |
| 77 | UN | 4 | LLAVES ALLEN; MATERIAL ACERO TRATADO - MEDIDA 6 A 12mm |  |  |  |  |  |
| 78 | UN | 2 | MASA; MATERIAL ACERO - PESO 2Kg - LONGITUD MANGO 330mm |  |  |  |  |  |
| 79 | UN | 4 | SOLDADORES; TIPO LAPIZ - POTENCIA 250W - ALIMENTACION 220V - TIPO PUNTA INTERCAMBIABLE |  |  |  |  |  |
| 80 | UN | 2 | EXTRACTORES DE RULEMANES; TIPO UNIVERSAL - GARRAS 3 - DIAMETRO ABERTURA 170mm |  |  |  |  |  |
| 81 | UN | 3 | EXTRACTORES P/FUSIBLE; FUSIBLE NH |  |  |  |  |  |
| 82 | UN | 4 | JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 10 - TIPO PLANA – PHILIPS (Aislados para tensión hasta 1000v) |  |  |  |  |  |
| 83 | UN | 2 | JUEGOS DE LLAVES; TIPO COMBINADA (DE 6 A 24)mm |  |  |  |  |  |
| 84 | UN | 3 | JUEGO DE DESTORNILLADORES; COMPONENTES 6 - TIPO PERILLERO (Calidad Bremen) |  |  |  |  |  |
| 85 | UN | 3 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE HILOS - SECCION 6mm - AISLACION PVC (x 100m) |  |  |  |  |  |
| 86 | UN | 2 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION GOMA - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2,5mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION CONEXION ELECTRICA - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V (x 100m) |  |  |  |  |  |
| 87 | UN | 4 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO DEST.,PINZA,ALICATE,TEST ETHE - MATERIAL PLASTICO - CANTIDAD 28 - USO MANT. REDES INFORMATICAS (ver para electricista) |  |  |  |  |  |
| 88 | UN | 10 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 4M |  |  |  |  |  |
| 89 | UN | 60 | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 2 X 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |
| 90 | UN | 12 | REP. Y ACC.P/BANDEJA PORTACABLE; ELEMENTO CUPLA PARA UNION CRUZ (para bandeja de 230mm y 300mm) |  |  |  |  |  |
| 91 | UN | 12 | REP. Y ACC.P/BANDEJA PORTACABLE; ELEMENTO CURVA PLANA A 90º (para bandeja de 230mm y 300mm |  |  |  |  |  |
| 92 | UN | 12 | REP. Y ACC.P/BANDEJA PORTACABLE; ELEMENTO CURVA PLANA 45º (para bandeja de 230mm y 300mm) |  |  |  |  |  |
| 93 | UN | 12 | REP. Y ACC.P/BANDEJA PORTACABLE; ELEMENTO TAPA DE BANDEJA (para bandeja de 230mm y 300mm) |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras: …………………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras:

……………………………………………………………………………………………………

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.