AGREGADO Nº 1 AL ANEXO I

Oferta correspondiente a: Contratación Directa N° 1027   /16

(Tachar lo que no corresponda)

| Renglón | Unid. | Cant. | Descripción | Marca | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unit. Con Dto. | Precio Total Con Dto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UN | 16 | RAMAL PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - MEDIDA 110mm - ANGULO 45º - ESPESOR 3,2mm |  |  |  |  |  |
| 2 | UN | 12 | TUBOS PLASTICOS; MATERIAL PVC - LARGO 4M - DIAMETRO INTERIOR 110mm - DIAMETRO EXTERIOR 116,4mm |  |  |  |  |  |
| 3 | UN | 13 | TUBOS PLASTICOS; MATERIAL PVC - LARGO 4M - DIAMETRO INTERIOR 40mm - DIAMETRO EXTERIOR 46,4mm |  |  |  |  |  |
| 4 | UN | 7 | PILETAS DE PISO; MATERIAL PVC - DIAMETRO DE ENTRADA 38mm - DIAMETRO DE SALIDA 63mm - CANTIDAD DE ACOMETIDAS 3 - SECCION DE REJILLA 10 X 10Cm - TIPO CON SIFON |  |  |  |  |  |
| 5 | UN | 5 | TUBOS PLASTICOS; MATERIAL PVC - LARGO 4M - DIAMETRO INTERIOR 61,4mm - DIAMETRO EXTERIOR 63mm |  |  |  |  |  |
| 6 | UN | 25 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 32mm - ESPESOR 5,4mm - EXTREMO PARA TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO 14KG/CM2 |  |  |  |  |  |
| 7 | UN | 7 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO 1pulg - PRESION DE TRABAJO 10Bar - TIPO DE CONEXION H-H ROSCA GAS |  |  |  |  |  |
| 8 | UN | 17 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1pulg - DIAMETRO EXTERIOR 32mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA |  |  |  |  |  |
| 9 | UN | 14 | TUBOS; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO EXTERIOR 20 X 1/2pulg - EXTREMO MACHO |  |  |  |  |  |
| 10 | UN | 15 | UNIONES DOBLES PLASTICAS; MATERIAL POLIPROPILENO TERMOFUSION - DIAMETRO 32mm - EXTREMO FUSION - FUSION - ROSCA SIN |  |  |  |  |  |
| 11 | UN | 10 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL BRONCE - DIAMETRO 3/4pulg - PRESION DE TRABAJO 3KG/CM2 - TIPO DE CONEXION ROSCADA |  |  |  |  |  |
| 12 | UN | 20 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 3/4pulg - DIAMETRO EXTERIOR 25mm - ROSCA MACHO - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA |  |  |  |  |  |
| 13 | UN | 50 | CODOS DE PLASTICO; TIPO P/TERMUFUSION - DIAMETRO 25 X 1/2pulg - ANGULO 90º - EXTREMO TERMOFUSION-ROSCA HEMBRA - MATERIAL POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |
| 14 | UN | 22 | TUBOS P/TERMOFUSION; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO INTERIOR 1/2pulg - DIAMETRO EXTERIOR 20mm - ROSCA HEMBRA - EXTREMO ENCHUFE-ROSCA |  |  |  |  |  |
| 15 | UN | 25 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 20mm - ESPESOR 3,1mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO |  |  |  |  |  |
| 16 | UN | 10 | CAÑOS DE PLASTICO; MATERIAL POLIETILENO - DIAMETRO INTERIOR 25mm - ESPESOR 3,1mm - EXTREMO P/TERMOFUSION - LONG.DE CUERPO 4M - PRESION DE TRABAJO |  |  |  |  |  |
| 17 | UN | 5 | INODOROS; MATERIAL PORCELANA- TIPO LARGO - TIPO DESCARGA DEPOSITO A CODO - LARGO X ANCHO 650 X 430mm |  |  |  |  |  |
| 18 | UN | 5 | REP. Y ACC. P/INODORO; REPUESTO MOCHILA - USO DEPOSITO |  |  |  |  |  |
| 19 | UN | 5 | ASIENTOS P/INODOROS; TIPO DE PUNTA/MODELO FLORENCIA - MATERIAL PLASTICO |  |  |  |  |  |
| 20 | UN | 1 | BIDET; MATERIAL LOZA - TIPO CON AGUJERO - LARGO X ANCHO 565 X 385mm - TIPO DE PUNTA/MODELO ADRIATICA |  |  |  |  |  |
| 21 | UN | 8 | CANILLAS; MATERIAL BRONCE - TRATAMIENTO CROMADO - TIPO AUTOMATICA - USO LAVATORIO |  |  |  |  |  |
| 22 | UN | 4 | CONEXIONES P/SANITARIO; USO P/AGUA - TIPO FLEXIBLE MALLADO - MATERIAL ACERO INOXIDABLE Y GOMA - LONG.DE CUERPO 60Cm - TIPO DE CONEXION 3/4pulg |  |  |  |  |  |
| 23 | UN | 50 | CODOS DE PLASTICO; TIPO CODO - DIAMETRO 40mm - ANGULO 90º - EXTREMO HEMBRA - HEMBRA - MATERIAL PVC |  |  |  |  |  |
| 24 | UN | 240 | POSTE DE HORMIGÓN TIPO INTERMEDIO LARGO 300CMX13CM |  |  |  |  |  |
| 25 | UN | 1580 | LOSETA DE CEMENTO TIPO PREMOLDEADA DE 50cm x 50cm |  |  |  |  |  |
| 26 | UN (BOLSA X 50KG) | 50 (BOLSAS X 50KG) | CEMENTO ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |
| 27 | UN | 40 | VARILLA DE HIERRO ROSCADA DE 12mm XLONGUITUD DE CUERPO 12M |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Valor total de la cotización en letras:

……………………………………………………………………………………………

Valor total con descuento en letras:

……………………………………………………………………………………………

Aclaraciones: En caso de ofrecer algún descuento, se deberá cotizar en las respectivas columnas e indicar en número el porcentaje aplicado.