ANEXO I

CLAUSULAS PARTICULARES

JURISDICCIÓN CONTRATANTE: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

DENOMINACIÓN DE LA UOC: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO. Número de identificación 38001.

DOMICILIO: BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – UOC – ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO – C.P. 8111.

CORREO ELECTRÓNICO: compras_arpb@ara.mil.ar “Dirección de correo electrónico institucional de la UOC en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes realicen”

FAX: 02932 - 486973

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA.

Nº:     01              EJERCICIO: 2018

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: ETAPA ÚNICA NACIONAL

MODALIDAD: LLAVE EN MANO.

Nº DE EXPEDIENTE: SISA, LGJ Nº 01 /18                                      EJERCICIO: 2018

RUBRO: 24 - EQUIPOS

La presente contratación se instrumenta bajo las normas establecidas en el Decreto 1023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus modificatorias y complementarios, el Decreto 1030/16 - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y Disposiciones ONC Nº 62-E/16 y 63-E/16 - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-, y Disposición DGAF Nº 532 Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares, con las particularidades que se indican a continuación:

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de UNA (1) cámara hiperbárica multiplaza de dos compartimentos contenerizada transportable para el SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA.

- FUNDAMENTACIÓN

Sistema necesario para recuperar la capacidad operativa de este Servicio de ejecutar buceos de hasta CINCUENTA Y SIETE (57) metros de profundidad y efectuar el tratamiento de enfermedades o accidentes de buceo durante las operaciones en lugares donde no se cuenta con un ambiente hiperbárico controlado.

3.  RÉGIMEN IMPOSITIVO

Todos los importes relacionados con el presente procedimiento de selección de ofertas se entenderán como importes que incluyen la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y toda otra carga impositiva vigente para consumidores finales dentro del país.

4.  COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones, comunicaciones y/o intimaciones que se cursen se regirán por lo dispuesto en el artículo 7 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 y, en forma similar, por los contemplados en el artículo 2 del Anexo  I que conforma el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición ONC Nº62-E/16 y el artículo 6 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por el Anexo que integra la Disposición ONC Nº 63-E/16.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto Nº 1759/72 TO 1992” en lo pertinente.

Lo dispuesto precedentemente también será aplicable a las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y el prestador del servicio, durante la ejecución del respectivo contrato.

5. DOMICILIO ESPECIAL Y DOMICILIO ELECTRÓNICO

Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio físico especial en la respectiva oferta. El domicilio especial podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En este último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio electrónico especial en la respectiva oferta.

El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el Sistema de Información de Proveedores, serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento de selección del contratista, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N°1.023/01 y sus modificaciones y para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo II que integra este pliego, serán desestimadas sin reclamo alguno.

7. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

7.1. 	De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien y/o servicio en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y las condiciones técnicas particulares especificadas en el Anexo N° II, que integra el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

7.2. 	Los Oferentes deberán indicar en el renglón cotizado - en  forma expresa - el precio unitario y total. Las ofertas que incumplan con lo indicado serán desestimadas sin reclamo alguno. (Art. 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales- PUB y CG). Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas. (Art. 66 inciso i) del Decreto Nº 1030/16.

7.3. 	No obstante lo indicado, la ARMADA se reserva el derecho de requerir, entre la apertura de las ofertas y la adjudicación respectiva, todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean procedentes a fin de verificar/ aclarar aspectos de los elementos cotizados.

7.4. 	La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes.

7.5.	Los oferentes deberán, en primera instancia, ofrecer lo especificado en el presente pliego. Adicionalmente podrán proponer y cotizar ofertas alternativas donde ofrezca distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. (Art. 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-  PUByCG) y artículo 56 del Decreto Nº 1.030/16.

8.   CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, la misma deberá ser efectuada hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo. Artículo 49 del Decreto Nº 1.030/16, artículo 20 de la disposición ONC 62-E/16 y artículo 8 de la Disposición ONC Nº 63-E/16.

9.   PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que determine la entidad contratante en la convocatoria (artículo 51 del Decreto Nº1.030/16 y artículo 9 de la Disposición ONC Nº 63-E/16).

Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepción serán rechazadas sin más trámite, aun si el acto de apertura no se hubiera iniciado. Para el caso en que no fuera posible efectivizar el citado rechazo de la oferta presentada fuera de término la ARMADA la devolverá al presentante.

10. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección por lo que no será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta (artículo 52 del Decreto Nº 1.030/16 y artículo 10 de la Disposición ONC Nº63-E/16)

Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

11.  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El mantenimiento de la oferta deberá ser de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección. (Se aplicará el artículo 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

El plazo de mantenimiento de oferta se prorroga en forma automática por un lapso igual al inicial y no podrá exceder de UN (01) año, contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción. (Art. 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-  PUByCG).

12.  GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su cotización.

La omisión de la agregación con la oferta- en la fecha de la apertura-, de la garantía de mantenimiento de la oferta o de su constancia fehaciente de constitución, determinará la desestimación –como inadmisible-, de la respectiva oferta incumplidora.

No será necesaria la presentación de la garantía que prevé esta cláusula cuando el monto de la oferta no supere UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M), conforme lo establecido por el artículo 80, inciso c) del Decreto Nº 1030/16.

En el supuesto que la garantía se presente mediante PAGARÉ, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. Siempre y cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M).

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional.

13.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra. Para el supuesto en que una vez extinguido el plazo de CINCO (5) días hábiles de mención, el respectivo adjudicatario no integre la garantía de adjudicación, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA lo intimará fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Una vez extinguido el nuevo plazo conferido, de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será rescindida la contratación adjudicada - por exclusiva culpa del adjudicatario -, intimándose al último a concretar el abono a la ARMADA del importe dinerario equivalente al valor de la mencionada garantía de adjudicación/ cumplimiento del contrato (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC Nº 62-E/16). Dicha rescisión conllevará, asimismo, la aplicación al adjudicatario/ cocontratante de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta UN (1) año (artículo 106, inciso “b”, Punto 1.3., del Anexo al Decreto Nº1.030/16) aplicada por la Oficina Nacional de Contrataciones ONC.

No será necesaria la presentación de la garantía que prevé esta cláusula cuando el monto de esta no supere UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M), conforme lo establecido por el artículo 80, inciso d) del Decreto Nº 1030/16.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes.

En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato.

Esta garantía se podrá implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 de la Disposición ONC Nº 63-E/16, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta, deberá consignarse en moneda nacional. (Art. 79 del Anexo al Decreto 1030/16).

En base a lo establecido en el artículo 40 de la Disposición ONC Nº63-E/16, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Decreto Nº 1.030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

14.  GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN

Aquellos oferentes que decidan impugnar el dictamen de evaluación de ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciara conforme a este pliego de bases y condiciones particulares, podrán concretar dicha impugnación en el plazo de TRES (3) días hábiles contado a partir de la fecha de su comunicación, al igual de quienes no posean la calidad de oferentes. En ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación que prevé esta cláusula (ARTÍCULO PRECITADO Y ARTÍCULO 78, inciso “d” del anexo que forma parte del decreto Nº 1.030/16).

La unidad operativa de contrataciones (UOC) interviniente de la ARMADA, verificada –en todos los casos en que un oferente impugne el dictamen de evaluación de ofertas emitido-, si dicho oferente constituyó la respectiva garantía de impugnación. De haberse omitido su constitución y, también, en el caso en que no se la hubiera implementado en la forma debida (cualquiera fuese la omisión o defecto), la mencionada UOC intimará al respectivo oferente al efecto de que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Transcurrido el plazo de DOS (2) días expuesto, para el caso en que el oferente impugnante hubiera incumplido lo requerido en la intimación, la impugnación presentada será rechazada sin más trámite (artículo 29 disposición ONC Nº62-E/16).

Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%), determinado –en cada caso-, conforme a lo prescripto en el artículo 78, incisos “d” y “e” (según el supuesto que corresponda), del anexo que integra el decreto Nº 1.030/16 y, también, en el artículo 32 del pliego único de bases y condiciones generales implementado mediante la Disposición ONC Nº 63-E/16. En tal sentido, se deja establecido, que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no envista la calidad de oferente en el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego de bases y condiciones Particulares, y, también, para los demás casos establecidos en el citado artículo 32 para los cuales dicha norma dispone que se debe establecer en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares aplicable un monto fijo para constituir la garantía de impugnación, dicho monto fijo se determina para el procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la suma fija de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 CTVS ($ 308.550,00).

Se deja asimismo establecido, que las garantías de impugnación implementadas por los oferentes que cuestionen el dictamen de evolución de ofertas sólo serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva impugnación se resuelva favorablemente (artículo 42, inciso “d”, de la Disposición ONC Nº 62-E/16 y artículo 32 último párrafo de la Disposición ONC Nº63-E/16).

RESARCIMIENTO INTEGRAL

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y  adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios / cocontratantes de las multas a que resulten pasibles, como a su vez son desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran Anexo al Decreto Nº 1030/16, que en todos los casos - de existir-, serán determinados en forma unilateral  por la ARMADA mediante el pertinente informe técnico elaborado por sus órganos con competencia especificada en la cuestión. Dicho informe técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo/ constancias que integren el procedimiento de selección de cocontratantes que se substancie conforme al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

15.  REQUISITOS DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 55 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y el artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación:

15.1. 	La oferta deberá presentarse por original, debidamente completada y firmada en todas sus hojas. Deberá presentarse hasta VEINTICUATRO (24) horas hábiles anterior a la fecha de apertura, en sobre o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas. (Artículo 51 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta (Artículo 52 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. (Artículo 53 del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente. (Art. 11 de la Disposición ONC Nº 63-E/16, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales- PUByCG).

Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio físico especial en la respectiva oferta. El domicilio especial podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En este último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio electrónico especial en la respectiva oferta.

15.2	Los oferentes deberán adjuntar a su oferta y formando parte de esta, la siguiente documentación:

- Formulario de cotización, según Anexo N° III, indicando precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números y el total general de la oferta expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 58 del Anexo al Decreto Nº 1030/16. (Art. 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales- PUByCG).

Folletería descriptiva del objeto referenciada con marca y/o modelo.

- DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, de acuerdo a lo establecido en el decreto P.E.N. Nº 202/2017 y a lo normado a través de la Secretaría de Ética Pública, transparencia y Lucha Contra la Corrupción según Resolución Nº 11-E/2017 puesta en vigencia a partir del día 19/05/2017.

c.  Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

- Si el oferente es Persona Física: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y número de documento de identidad.

Si el oferente es Persona Jurídica: copia del estatuto social o del acta de la sociedad, de la cual surja que el firmante se encuentra facultado para obligarla. Los interesados podrán solicitar, verbalmente o por escrito, a la autoridad administrativa la autenticación de copias de documentos que deban presentar en un procedimiento, quien las certificará mediante el cotejo de las copias con el documento original.

Si el firmante es Apoderado: copia del poder que lo habilita como tal.

  - Constancia de Inscripción en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO).

  - Garantía de mantenimiento de la oferta o constancia de haberla constituido, en los casos que corresponda.

  - De corresponder, toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. (Art. 13, inciso 3) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales- PUByCG).

  - Las personas físicas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación, serán desestimadas (Artículo 66, inciso a) del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

En relación a lo establecido en el párrafo precedente y en base a lo dispuesto por la Comunicación General ONC Nº63/17 la causal de desestimación de ofertas no subsanable establecida en el artículo 66 del Decreto Nº 1.030/16 se configura cuando el oferente no estuviera preinscripto en el SIPRO a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de ofertas.

Así las cosas, para formar parte del orden de mérito al emitirse el dictamen de evaluación, los oferentes deberán encontrarse incorporados al SIPRO y con los datos de este actualizados.

Lo precedentemente dispuesto no es óbice para dar pleno cumplimiento a lo requerido por el artículo 55 y concordantes del Anexo al Decreto Nº 1030/16, en cuanto establece los requisitos de presentación de las ofertas.

16.  OFERTAS ALTERNATIVAS

Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. (Art. 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales- PUByCG).

17.  PRECIO

El precio cotizado será considerado único, fijo e invariable, durante todo el período que abarque el trámite de este procedimiento de selección y, asimismo, en el plazo de vigencia de la contratación adjudicada.

18.  MONEDA DE COTIZACIÓN Y MONEDA DE PAGO

La propuesta económica deberá ser formulada en PESOS ARGENTINOS. No se aceptarán propuestas en moneda distinta. Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, todos los impuestos y gravámenes de la operación.

Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

19.  FORMA DE PAGO

Se aplicará el artículo 92 del Anexo al Decreto Nº 1030/16

De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

20.  ENVASE

NO ES DE APLICACIÓN.

21.  ENTREGA

21.1. Cantidades máximas / mínimas de unidades: NO ES DE APLICACIÓN

21.2. Frecuencia: Única y total

21.3. CIENTO VEINTE (120) días hábiles desde la recepción fehaciente de la orden de compra.

21.4. Lugar: SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA – BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.

21.5. Flete: Los costos quedarán a cargo del Adjudicatario, para todas las provisiones, desde su lugar de almacenamiento hasta la dirección indicada como lugar de entrega.

21.6. Para el caso particular de compras de bienes de uso (inciso 4) y a fin de llevar a cabo el programa de catalogación de materiales para la defensa, el o los oferentes que resulte/n adjudicatario/s deberán coordinar con el organismo receptor, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del /los materiales objeto de la contratación:

- Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce un artículo.

- Identificación registrada y utilizada por el fabricante del/los productos ofertado/s, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barras), en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.

- Marca y/o modelo del producto ofertado.

- Características técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).

- Si el producto ofertado cumple normas nacionales e internacionales deberá indicar las mismas.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados exclusivamente para el programa de catalogación y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la ley N° 25326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se hayan accedido.

21.7. Documentación: El proveedor entregará los productos conjuntamente con el remito original y DOS (2) copias.

21.8. Coordinaciones para la entrega: SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA – BASE NAVAL PUERTO BELGRANO –TEL: 02932 - 486620, DE 08:00 A 13:00 HS.

21.9. 	Contactos: Señor Jefe del Departamento Logística (TE: 02932-486620)

22.  MUESTRAS

NO ES DE APLICACIÓN.

23.  RECEPCIÓN PROVISORIA

El Adjudicatario deberá concretar el suministro en el SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA, dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación fehaciente de la respectiva Orden de Compra, oportunidad en que se cumplimentará la recepción provisoria, y una vez que la empresa adjudicada efectúe con éxito las siguientes operaciones comprendidas en la modalidad llave en mano:

      - Presurización de la cámara principal a la máxima presión de trabajo (6 bares) y de la antecámara en CINCO (5) metros menos que la anterior para prueba de estanqueidad de las puertas circulares externas e intermedias. La compresión de ambos alojamientos debe mantenerse durante 24 hs. Despresurización del sistema.

      - Presurización de la cámara hiperbárica a 1,2 bares y prueba del circuito de oxígeno y accesorios componentes, inclusive las máscaras oronasales Bib´s.

      - Prueba de los circuitos de video, monitoreo y comunicaciones primario y secundario respectivamente.

      - Prueba de los sistemas de análisis, medición y seguridad.

      - Prueba del sistema de extinción y seguridad.

24.  RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de SESENTA (60) días hábiles de la fecha de concreción de la recepción provisoria en el SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA, y una vez que la empresa adjudicada efectúe con éxito las siguientes operaciones:

      - Presurización de la cámara principal a la máxima presión de trabajo (6 bares) y de la antecámara en CINCO (5) metros menos que la anterior para prueba de estanqueidad de las puertas circulares externas e intermedias. La compresión de ambos alojamientos debe mantenerse durante 24 hs.  Prueba de descompresión del sistema.

      - Presurización de la cámara hiperbárica a 1,2 bares y prueba del circuito de oxígeno y accesorios componentes, inclusive las máscaras oronasales Bib´s. Despresurización del sistema.

      - Prueba de los circuitos de video y comunicaciones primario y secundario respectivamente.

      - Prueba de los sistemas de análisis, medición y seguridad.

      - Prueba del sistema de extinción y seguridad.

Para el supuesto en que - a sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA- el suministro recibido evidencie deficiencias, el Adjudicatario deberá subsanarlas –a su costa- en el plazo de CINCO (5) días hábiles desde la fecha de su recepción provisoria.

De incumplir esta obligación, la ARMADA ARGENTINA resolverá –sin reclamo alguno- la contratación adjudicada.

Ello facultará a la ARMADA ARGENTINA a rechazar la recepción definitiva que prevé esta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La resolución precitada producirá sus efectos jurídicos - en forma automática y de pleno derecho- desde la fecha en que el Adjudicatario reciba la comunicación fehaciente, no haciendo surgir reclamo alguno en su favor.

25.  FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN FACTURAS

25.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

25.2.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

- Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprentas o por autoimpresores. En todos los casos llevarán la denominación del comprobante (Factura) y cuando sean emitidas por controladores fiscales, el logotipo que lo identifica, en la misma ubicación que para los comprobantes ya descriptos.

- Ticket factura “B”, “C” o “E”. Su formato es similar a un Ticket, con un ancho mínimo del papel de 7 cm., contiene los datos de la operación, datos del comprador, denominación del comprobante (Ticket Factura). Se identificará con el mismo logotipo fiscal y en la misma ubicación que para el Tique.

- Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP  1415/2003 - Anexo II) con las siguientes adaptaciones:

- Tiene código de autorización electrónico y su vencimiento.

- Tiene consignado el tipo de comprobante “B”, “C” o “E”.

- La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.

- Es obligatorio que contenga código de barras.

25.3. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen   Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

- Factura tipo “C”, será entregada cuando el emisor sea un responsable no inscripto o exento frente al IVA o responsable monotributo. Podrá ser emitida por Controladores Fiscales o entregada por proveedores en formularios confeccionados en imprentas y tendrán las mismas características que las facturas Tipo “B”, excepto que la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA deberá consignar “Responsable Monotributo” o “Responsable IVA Exento”.

Los monotributistas que emitan nuevas facturas, en todos los casos tienen que tener Código de Autorización de Impresión (CAI).

- Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP 1415/2003 - Anexo II) con las siguientes adaptaciones:

- Tiene código de autorización electrónico y su vencimiento.

- Tiene consignado el tipo de comprobante “B”, “C” o “E”.

- La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.

- Es obligatorio que contenga código de barras.

25.4. Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

25.5. Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino receptor en el remito.

25.6. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

25.7. Con la facturación se adjuntará:

- El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

- Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

25.8.  Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

25.8.1. A nombre de: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

25.8.2. Domicilio: COMODORO PY 2055, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

25.8.3. Una descripción completa del equipo suministrado y modelo.

25.8.4. Tipo de presentación del equipo (envase unitario y por bulto/granel).

25.8.5. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

25.8.6. Número de remito o constancia de entrega.

25.8.7. Origen de la mercadería.

26.  PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El Adjudicatario no podrá ceder o transferir total o parcialmente la contratación adjudicada.

El incumplimiento de esta obligación producirá la extinción automática y de pleno derecho de dicha contratación y facultará a la ARMADA ARGENTINA a adoptar las acciones y medidas, que aprecie corresponder.

27. RESCISIÓN CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO DE NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS

27.1. 	El incumplimiento de las obligaciones que asumirá El ADJUDICATARIO por la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA - lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario.

El adjudicatario estará obligado a cumplimentar, a sus costas, exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de la normas administrativas, comerciales, laborales, tributario-impositivas, previsionales, civiles, aduaneras, de cobertura aseguradoras o de cualquier otra índole, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le resulten aplicables como consecuencia de la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá idéntica responsabilidad en relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también, respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

27.2. El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la ARMADA, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

28.  OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD

EL ADJUDICATARIO estará obligado a mantener indemne a la ARMADA ARGENTINA de los recursos, demandas, reclamos o pretensiones compensatorias, de resarcimiento, de reembolso o de cualquier otra especie que el personal que integre EL ADJUDICATARIO o que éste contrate para el desarrollo de la actividad contratada (o cualquier tercero) le efectivice a la ARMADA ARGENTINA. En consecuencia, EL ADJUDICATARIO también estará obligado, a SUBROGAR A LA ARMADA, a fin de satisfacer – a costa del ADJUDICATARIO - el objeto de los recursos, demandas, reclamos y/o pretensiones precitados, para el supuesto en que éstos se produzcan.

29.  JURISDICCIÓN COMPETENTE

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada deberán dilucidarse ante la justicia federal de la Ciudad de Bahía Blanca, como, también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones –judiciales o extrajudiciales que las partes deban efectuarse, sólo serán válidas, si se practican en los siguientes domicilios:

      - Para la ARMADA ARGENTINA: En BASE NAVAL PUERTO BELGRANO (8111) PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indicar en su oferta –a la apertura-.

30.  SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

En el Sistema de Información de Proveedores se inscribirá a quienes pretendan participar en los procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, salvo las excepciones que disponga la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES al regular cada procedimiento en particular. No constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Información de Proveedores.

Las personas físicas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación, serán desestimadas (Artículo 66, inciso a) del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

En base a lo dispuesto por la Comunicación General ONC Nº 63/17 la causal de desestimación de ofertas no subsanable establecida en el artículo 66 del decreto Nº 1030/16 se configura cuando el oferente no estuviera preinscripto en el SIPRO a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de ofertas.

Así las cosas, para formar parte del orden de mérito al emitirse el dictamen de evaluación, los oferentes deberán encontrarse incorporados al SIPRO y con los datos de este actualizados.

31. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA

Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del decreto Nº 1.023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generara ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá- en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá- en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia de este (artículo 100, inciso “a”, puntos 1,2,3,4,5, y 6 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16)

32.  CIRCULAR Nº 05/95

El ADJUDICATARIO, podrá ceder total o parcialmente los derechos de cobro de sus facturas conformadas a un tercero cumpliendo lo establecido en la Circular Nº 05/95 de la Tesorería General de la Nación.

Asimismo, el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA ha implementado un procedimiento para los proveedores de la ARMADA ARGENTINA, poseedores de acreencias (facturas), mediante el cual se aceleran y simplifican los trámites que requiere este tipo de operación (Nación Factoring – Avenida. Leandro Alem Nº 356 – piso 4º, Capital Federal, Teléfono: 5235-5507).

En el caso de optar el ADJUDICATARIO, por la opción indicada en el párrafo anterior, deberá tener en cuenta, que la concreción o no de la opción aludida con el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA será de su libre decisión y, asimismo, bajo su exclusiva responsabilidad, no teniendo la ARMADA ARGENTINA -en ningún caso- obligaciones y/o relación contractual y/o extracontractual alguna con ninguna de las dos partes (cedente y cesionario), por los compromisos que los mismos pudieran asumir entre sí.

33.  GARANTÍAS

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del librador.

Para el caso de que la Oferta, orden de compra o el contrato no supere los MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M), no será obligatoria la presentación de la Garantía, conforme el artículo 80 del Decreto Nº 1030/16.

Cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), dichas garantías podrán constituirse mediante pagaré.

Las garantías a las que se refiere el artículo 78 del reglamento aprobado por el decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas, en base a lo establecido en el artículo 39 de la Disposición ONC 63-E/16 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

34.  COMPRE ARGENTINO/ MANO DE OBRA NACIONAL

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo se otorgará la preferencia descripta en el párrafo precedente a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementado en un SIETE POR CIENTO (7%) cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como Pequeñas y Medianas Empresas y,  del CINCO POR CIENTO (5%) para las realizadas por las demás empresas que no correspondan con la clasificación anterior.

Para el caso de contratación de servicios, resulta de aplicación lo establecido para la “MANO DE OBRA NACIONAL” en la Ley Nº 24.493.

En cumplimiento de lo indicado, la legislación aludida podrá ser consultada en la siguiente página web: www.infoleg.gov.ar

35.  ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

En todos los aspectos no prescriptos en este pliego de cláusulas particulares se aplicarán las siguientes normas jurídicas:

- Decreto Nº 1023/01 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus modificatorios y complementarios.

- Decreto Nº 1030/16 – que aprueba la Reglamentación del Decreto Nº 1023/01.

- Disposición Nº 63/16 de la ONC - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- Disposición Nº 62/16 de la ONC.

- Disposición DGAF Nº 532 - Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

Adquisición de UNA (1) cámara hiperbárica multiplaza de DOS (2) compartimentos contenerizada transportable para el SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

| Nº DE ORDEN | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 433-08581-0001 | CÁMARA HIPERBÁRICA MULTIPLAZA CONTENERIZADA DE DOS (2) COMPARTIMENTOS TRANSPORTABLE. | UN | 1 |

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CÁMARA HIPERBÁRICA CONTENERIZADA.

- Especificaciones técnicas del equipo.

- Sistema contenedor de protección y transporte.

- Descripción de la cámara hiperbárica.

- Cámara principal.

- Antecámara.

- Sistemas eléctricos.

- Alimentación de oxígeno.

- Exhalación de gases al exterior.

- Sistema de extinción y seguridad.

- Sistema de presurización.

- Sistema de descompresión.

- Panel de mando.

- Tuberías.

- Sistema de análisis, medición y seguridad.

- Motocompresores.

- Planta de aire.

- Batería externa de 12 botellones.

- Planta de oxígeno.

- Certificaciones.

- Normas técnicas.

- Realización de pruebas previas al traslado.

1. Especificaciones técnicas del equipo.

  - La Cámara hiperbárica estará compuesta por una cámara principal y una antecámara, deberá ser fabricada en acero y será del tipo portátil, emplazada en contenedor para su traslado a bordo de buques u otros medios de transporte.

  - Contará con una capacidad operativa para efectuar presurizaciones equivalentes hasta 7 bares de presión de trabajo (70 metros de profundidad) y deberá ser apta para utilizar como medios respiratorios aire y oxígeno medicinal.

  - Deberá contar con cáncamos distribuidos en forma homogénea en su exterior, para permitir el izado de la cámara hiperbárica.

  - Deberá contar con patines para su estiba, con sus correspondientes puntos de fijación al interior del contenedor. Los patines serán aptos para la colocación de ruedas de “quita y pon” para un desplazamiento eventual de la cámara. (ingreso y egreso de cámara dentro del contenedor.

  - Deberá tener brida de conexión (tronco de equilibrio) universal, que permita su acople con cámaras de transferencia biplaza estándares.

  - Peso estimado de la cámara hiperbárica: 10.000 kg, distribuidos según el siguiente detalle:

- Contenedor: 3.000 kg.

- Cámara: 5.000 kg.

- Cilindros: 1.000 kg.

- Accesorios: 1.000 kg.

2. Sistema Contenedor de protección y transporte

  - Deberá contar con UN (1) conteiner de 20 pies (aproximadamente 2.40 m de alto por 2.40 m de ancho por 6 m de largo).

  - Deberá ser construido en acero, con CUATRO (4) esquineros superiores estándares, que permitan ser enganchados mediante grúas especiales de izado y CUATRO (4) esquineros inferiores aptos para asegurar su transportabilidad como su fijación tanto a la cubierta de buques como en camiones (dispositivos de tipo “bottom fittings” o “bottom twistlock”).

  - Deberá contar con percha, lingas y sistemas de enganche–terminales para izado del conjunto contenedor–cámara a través de los esquineros superiores.

  - Deberá estar sectorizado en TRES (3) locales: cámara, Planta de aire y Planta de oxígeno, con accesos adecuados para recambio de elementos. La pared de separación de los compartimentos deberá ser metálica.

  - Deberá contar con UNA (1) puerta de acero naval con marco reforzado, ubicada en un lateral del compartimento de la planta de aire que permita el ingreso a ésta.

  - Deberá contar con las puertas originales del contenedor habilitadas.

  - El pintado exterior deberá ser epoxi resistente al ambiente marino, acabado color blanco. Pintado de logos a indicar por el Servicio de Salvamento de la Armada Argentina.

  - La pintura interior será epoxi retardante de fuego color blanco.

  - Deberá estar interiormente revestido con aislante térmico y contar con UN (1) sistema de calefacción (Frío/Calor) de quita y pon y extractor de aire con su respectivo vano.

  - Deberá contar interiormente con aislamiento eléctrico, antihumedad y piso antideslizante.

  - Deberá contar con UN (1) Módulo generador. Sistema automatizado para emergencia ante corte de suministro eléctrico.

  - Deberá contar con UN (1) grupo electrógeno portátil motogenerador, potencia del motor 8 HP con salida de 220 volt de 5.5 kva, automatizado para emergencia ante corte de suminsitro eléctrico.

  - Deberá contar con UN (1) panel eléctrico externo e instalación eléctrica con disyuntor, transformador e interruptor para conversión de 220V a 12V para iluminación y alimentación eléctrica de la cámara hiperbárica. La instalación eléctrica será aérea y contará con cable a tierra.

  - Deberá contar con DOS (2) lámparas de iluminación Ø 8.00 cm, de bajo voltaje y luz fría tipo Led de alta luminosidad.

  - Deberá contar con UN (1) Sistema de iluminación de emergencia, instalado en el interior del contenedor (alimentación 12V).

  - Deberá contar con UN (1) sistema automatizado para emergencias ante corte de suministro eléctrico, alimentado con UN (1) rack de cuatro baterías recargables, para atender la cámara, la alimentación de equipos, la iluminación del contenedor y el panel de buceo.

  - Deberá contar con conectores en el exterior del contenedor para la carga de los acumuladores de la planta de aire.

  - Deberá contar con CUATRO (4) sistemas de fijación del contenedor (tipo “bottom fittings” o “bottom twistlock”) a cubierta de buques.

3. Descripción de la Cámara Hiperbárica

  - Deberá ser fabricada en Acero especial según norma ASMEVIII div. 1 – 2004 – PVHO1 – 2002.

  - Deberá estar compuesta de dos compartimentos: cámara principal y antecámara.

  - Deberá contar con UNA (1) esclusa médica (medical lock) para el pasaje desde y hacia el interior de la cámara de medicamentos, accesorios médicos, alimentos, etc. que se requieran cuando la cámara se encuentre presurizada: Ø 25 cm x 30 cm de largo, con válvula de alivio y puertas en acero inoxidable con sistema de traba rápida.

  - Presión de trabajo: 7 ATA.

  - Deberá tener las siguientes medidas: diámetro Ø 1.60 m (tolerancia ± 3%), largo de 3.45 m (tolerancia ± 10%), altura total máxima de 2.00 m.

  - Deberá contar con DOS (2) mirillas cónicas para observación tipo “ojo de buey” acordes a norma ASME PVHO-1 de Ø 20 cm, las cuales serán distribuidas dos por cada compartimento (cámara principal y antecámara, respectivamente)

  - Deberá contar con CUATRO (4) puertas circulares, una a cada extremo y dos situadas entre compartimentos de Ø 70 cm (tolerancia ± 3 %) con amortiguador de resorte regulable, sistema de sello tipo “lipseal” que garantice hermeticidad perfecta y cierre por medio de maniguetas de acero inoxidable, con capacidad de apertura interna y externa, en conformidad con los estándares internacionales, para conexión con antecámara.

  - Deberá contar con válvulas de equilibrio de presión entre compartimentos, al igual que en la puerta de la antecámara para la unión entre cámara y cámara biplaza.

  - Deberá contar con pisos metálico flotante en ambos compartimentos, del tipo removible para tener acceso a la sentina, con recubrimiento anti-conductivo y sistema de puesta a tierra.

4. Cámara principal

  - Deberá tener capacidad para alojar y asistir a DOS (2) personas acostadas como mínimo, o SEIS (6) personas sentadas como mínimo.

  - Deberá contar con DOS (2) literas o bancos tipo cuchetas reclinables, con sus correspondientes colchonetas, almohadas, fundas y mantas ignífugas/retardantes de llama, compatibles para cámara hiperbárica.

5. Antecámara

  - Deberá tener las siguientes medidas: diámetro Ø 1.80 m (tolerancia ± 3%), largo de 1.00 m (tolerancia ± 10%), altura total máxima de 2.20 m.

  - Deberá tener capacidad para asistir a DOS (2) personas sentadas.

  - Deberá contar con DOS (2) asientos regulables y reclinables (con sus correspondientes almohadones y mantas ignífugas/retardantes de llama, compatibles para cámara hiperbárica.

6. Sistemas eléctricos

  - La alimentación de todos los sistemas de la cámara hiperbárica será de 12 volts.

  - Deberá contar con DOS (2) lámparas de iluminación blindadas -luz fría tipo Led de alta luminosidad- en Cámara principal en cada extremo superior (exterior) y UNA (1) de las mismas características en la antecámara situada en el extremo superior.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de alimentación de emergencia y UNA (1) batería de 12V 70A gelificada.

  - Deberá contar con analizador de oxígeno (Precisión +/- 0,1 % - 0 a 100%) y dióxido de carbono (0,0 – 0,1 %) para los compartimentos.

  - Deberá contar con válvulas manuales que activará, el sistema de extinción automatizado, explicado en el punto 9.5.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de comunicaciones electroacústico para la cámara y antecámara, con regulación de los niveles sonoros.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de comunicaciones alternativo o de respeto para emergencias (teléfono blindado autoexitado).

  - Deberá contar con DOS (2) cámaras HD color para la observación del interior de cada compartimento, instalada sobre el exterior del cilindro y por encima de los ojos de buey ubicados sobre la banda más próxima al mamparo del contenedor.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de monitoreo electrónico en tiempo real (simultáneo o individual), de los pacientes en la cámara y antecámara, compuesto por UN (1) monitor 21” LED, UN (1) grabador de DVD/HDD con capacidad de almacenaje mínima de 2Tb, UN (1) disco /memoria externa para la extracción de datos y UN (1) estabilizador de electricidad para protección de componentes electrónicos del sistema de monitoreo.

  - Todo el sistema de cableado tiene que ser blindado y retardante al fuego.

7. Alimentación de oxígeno

  - En el panel de mando externo, se encontrará alojada la tubería que distribuirá el oxígeno a la cámara principal y antecámara.

  - La tubería deberá ser construida de materiales aptos para el transporte de elevadas presiones de oxígeno y resistentes a la corrosión.

  - Cada compartimento tendrá alojado en el panel de mando, una válvula interceptora para la apertura y cierre del oxígeno. Asimismo, deberá contar con un manómetro de lectura de presión de oxígeno para cada compartimento.

  - Se deberá optimizar la ubicación de las tuberías en el interior de los compartimentos, de manera tal que no afecte la habitabilidad interior.

  - La tubería en el interior de la cámara principal deberá contar con SEIS (6) salidas de oxígeno, cada una con su respectiva válvula interceptora.

  - Del total de salidas consideradas en el punto anterior, CUATRO (4) deberán contar con encloche rápido para introducir las máscaras de oxígeno BIB´s tipo AMRON (built in breathing systems – sistemas respiratorios a demanda) y DOS (2) salidas quedarán instaladas a la cabecera de cada camilla con sistema de flujo continuo.

  - El sistema BIB´s a demanda está compuesto por UNA (1) máscara tipo AMRON de silicona lavable con segunda etapa incorporada, válvula de descarga de gases (diversora) y sus correspondientes flexibles.

  - El sistema de flujo continuo está compuesto por un panel fijo, donde se encuentran alojados el flujómetro, bolsa pulmón de oxígeno, válvula de exhalación, corrugados, máscara de silicona con arnés y válvulas unidireccionales.

  - La antecámara poseerá una tubería con UN (1) terminal o salida para cada banda, donde irán alojadas las válvulas interceptoras y encloches rápidos para cada terminal respectivamente. Se podrán conectar DOS (2) máscaras tipo AMRON completas.

  - Se incluirán DOS (2) máscaras BIB´s (sistema a demanda) para respeto o reemplazo en caso de posibles averías.

8.  Exhalación de gases al exterior

  - Dentro de la cámara principal se encontrará instalada la tubería de exhalación de gases al exterior de la cámara tipo Scott Pressure, paralela a la tubería de oxígeno.

  - La cámara principal deberá contar con SEIS (6) terminales y cada uno deberá poseer su válvula interceptora.

  - De los terminales del punto anterior, CUATRO (4) serán para unir los flexibles de las máscaras tipo AMRON y DOS (2) serán para conectar válvulas de descargas de gases del sistema de flujo continuo.

  - La antecámara poseerá DOS (2) tuberías de descarga de gases de exhalación en ambas bandas. Los flexibles de las máscaras tipo AMRON, se acoplarán a una de las DOS (2) estaciones o terminales de salida de gases, a través de sus correspondientes válvulas interceptoras y encloches rápidos.

9.  Sistema de extinción y seguridad

  - El sistema de extinción estará compuesto de DOS (2) tanques presurizados de 150 litros de agua cada uno, comprimido a baja presión. Estará situado en el compartimento de la planta de aire.

  - Estará conectado al sistema de baja presión de aire, que alimenta a la cámara hiperbárica.

  - La tubería será construida de material que no sufra corrosión y estará dirigida a la Cámara hiperbárica.

  - En el cielo del interior de la cámara, estarán alojados los rociadores, de manera que, al activarse el sistema, cubran toda la superficie interna.

  - El sistema se accionará de forma manual desde el panel de mando, por medio de un interruptor que activará en forma automática los solenoides que realizarán las siguientes acciones:

- Activar rociadores internos de agua a presión.

- Cambiar el suministro de oxígeno de las mascarillas por aire respirable.

- Activar descompresión de emergencia.

- Activar alarma sonora.

Este sistema tiene que activarse en menos de UN (1) minuto. También, se activará desde el interior por medio de otro interruptor eléctrico.

  - La tubería que trae el agua presurizada a la cámara, debe poseer sistema de bypass ante una posible falla en el accionamiento automático eléctrico.

  - Cada compartimento poseerá UN (1) extintor manual de agua presurizada, apto para ambientes hiperbáricos.

  - Cada compartimento deberá contar con UNA (1) válvula de seguridad de acción automática por acuse de sobrepresión, tarada a la máxima presión de trabajo, certificada y calibrada. También poseerán un dispositivo de accionamiento manual para casos de necesidad, conforme norma ASME-PVHO.

10. Sistema de presurización

  - El sistema estará compuesto de tuberías de baja presión (15 bares máximo), de gran caudal proveniente de la planta de aire. Toda la instalación deberá ser apta para aire respirable.

  - Cada compartimento deberá contar en su interior, con UN (1) manómetro diferencial de precisión que permita efectuar la lectura del sistema de presurización.

  - Cada compartimento deberá contar en su interior con UNA (1) válvula interceptora y silenciadores al ingreso de la tubería de compresión.

  - Las válvulas reductoras para disminuir la presión de aire en el interior de los compartimentos se alojarán en el panel de control de mandos externo.

  - Deberá contar con unidades de comando de las válvulas tanto en el interior como en el exterior de la cámara.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de descompresión final con válvula manual.

  - El sistema deberá estar preparado para comprimir toda la cámara a SESENTA Y SIETE (67) Mts de profundidad en DOS (2) minutos.

- Sistema de descompresión

  - El sistema de descompresión deberá estar compuesto por una tubería para la descarga de gases al exterior de los compartimentos.

  - Todas las tuberías de descompresión y exhalación de gases respirables se unirán fuera del cilindro hiperbárico y hacia la parte superior del contenedor para su desalojo al exterior a los cuatro vientos.

  - Cada compartimento deberá contar en su interior, con UNA (1) válvula interceptora y sistema antisucción.

  - Cada compartimento deberá contar en su interior con UN (1) sistema de descompresión de emergencia compuesto por válvulas a pistón y sistema de antisucción.

  - Deberá contar con UNA (1) válvula para ventilación de la cámara (40 lts/min) por exhaustación del aire y de las máscaras oronasales por oxígeno, durante un tratamiento.

  - Las válvulas del sistema de descompresión se encontrarán alojadas en el panel de control de mandos externo.

  - Cada compartimento deberá contar con UNA (1) válvula de drenaje inferior para evacuar el agua del interior. Asimismo, la tubería de desagote deberá estar dirigida al exterior del contenedor.

  - El contenedor tendrá cartelería con las siguientes leyendas: “PROHIBIDO FUMAR Y/O ENCENDER FUEGO EN CERCANÍAS”, “PROHIBIDO EL CONTACTO CON HIDROCARBUROS”.

- Panel de mando

  - Todo el tablero deberá ser fabricado en acero inoxidable.

  - Deberá estar situado externamente en una de las bandas, adosado entre la cámara principal y la antecámara.

  - Las dimensiones serán tales que permitan al operador trasladarse cómodamente desde el principio al final de cámara, operarla de forma segura y rápida dentro del contenedor.

  - Deberá estar iluminado, de forma tal de no presentar lados ciegos o penumbras para la operación de los sistemas.

  - Estarán alojados los sistemas de medición y operación de gases en lo que respecta al suministro, presurización, despresurización y venteos.

  - Todas las maniobras de los sistemas de gases poseerán su cartel identificatorio y sentido de accionamiento de las válvulas (ej. Abierto, cerrado).

  - Deberá contar con DOS (2) manómetros – profundímetros de presión de Ø 16 cm, de acero inoxidable y tornillo manual de puesta a cero, (Precisión 0,25 %) escala doble 0 a 60 mca (metros de columna de agua) y equivalencias en pie.

  - Deberá alojar y distribuir hacia la cámara y antecámara las tuberías descriptas en el punto 10.1. asimismo, deberá contar con las válvulas aguja que permiten la apertura y cierre del aire al interior de cada compartimento.

  - Deberá contar con un manómetro que indique la presión de la línea de aire de baja presión.

  - Estarán alojados todos los sistemas eléctricos, de análisis y de seguridad.

  - Deberá contar con un panel eléctrico de 12 volt para alimentar el sistema de video, iluminación, comunicaciones y sistema de medición atmosférica interna.

  - Deberá alojar el sistema de comunicaciones y sistema de monitoreo de pacientes descriptos en los puntos 6.6., 6.7 y 6.9 respectivamente.

  - Deberá contar con DOS (2) relojes, uno analógico y el otro digital.

- Tuberías

  - Todas las tuberías serán aptas y cumplirán con las normas internacionales para la presión de trabajo y gas que transportan.

  - Cada válvula deberá identificarse con el color del gas que transporta, según normas internacionales.

  - La sujeción de todas las tuberías entre la cámara y el contenedor deberá ser tal que permita el transporte eficaz de los gases durante su operación y particularmente, en caso de necesitar desplazar la cámara fuera del contenedor, debe permitir realizar una maniobra rápida y segura sin tener que romper o desoldar partes o accesorios.

- Sistemas de análisis, medición y seguridad

  - Deberá contar con sensores de temperatura y humedad para cada compartimento, monitoreados digitalmente desde el panel de mandos.

  - Contará con analizadores de gases (presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono) que estarán situados en el panel de mando con alarma sonora y de alerta visual.

  - Todas las entradas y salidas de gases a la cámara principal y antecámara deberán contar con doble comando.

- Motocompresores

  - Deberá contar con DOS (2) motocompresores marinos de aire, alta presión (HP) de CUATRO (4) etapas, no industrial, con sus correspondientes filtros de aire respirable para buceo.

  - Cada compresor marino deberá comprender los siguientes parámetros:

    - Caudal = 320 lts/min,

    - Presión de trabajo = 200 kg/cm2,

    - Presión máxima de salida 330 kg/cm2.

  - Cada compresor marino estará provisto de las conexiones y mangueras compatibles para alimentar con aire de alta presión la batería fija de botellones que conforman la planta de aire de la sala hiperbárica y para la presurización de la cámara hiperbárica multiplaza.

  - Cada compresor marino estará montado sobre armazón contenerizado compacto, para protección de la unidad, poseerá cáncamos de izado y esquineros inferiores aptos para efectuar su fijación a una cubierta de buque mediante dispositivos del tipo “bottom fittings” o “bottom twistlock”.

  - Cada compresor marino contará con el correspondiente sistema de filtrado (P–41) apto para buceo y DOS (2) de recambio.

  - El sistema de filtrado de cada compresor marino será apto para retener humedad, vapores de hidrocarburos, partículas sólidas, olores, etc., según lo prescriben las normas DIN 3188 o equivalentes. La calidad del aire responderá como mínimo a los siguientes parámetros:

    - Oxígeno (O2): atmosférico.

    - Anhídrido carbónico (CO2): entre 500 y 1000 partes por millón (ppm).

    - Monóxido de carbono (CO): entre 10 y 50 partes por millón (ppm).

    - Agua: 50 mg/m3 máximo.

    - Impurezas sólidas: ninguna.

    - Impurezas de aceite: ninguna (“Oil Free”).

  - El recambio de los filtros de cada compresor marino deberá ser verificado con UN (1) cuenta horas en el compresor ó con UN (1) indicador de saturación tipo Pitot, o análogo.

  - Cada compresor marino deberá contar con la provisión de los siguientes accesorios:

    - Tubo de aspiración telescópico para la toma de aire.

    - Purga de filtros automática de condensados.

    - Controlador de apagado automático al llegar a su presión máxima.

    - Securus: vigila la calidad del aire respirable y permite la utilización óptima de los cartuchos de filtro.

    - Manual de usuario y mantenimiento básico en español.

  - Cada compresor marino deberá entregarse con la garantía correspondiente que incluya el primer Service oficial de los equipos y el listado de las empresas que realizan el servicio técnico en nuestro país.

- Planta de aire

  - Deberá contar con tuberías aptas para aire respirable y UN (1) tablero de distribución de gases con válvulas de control general, DOS (2) reguladores de 200 bares a 15 bares con sus correspondientes manómetros de gran caudal o alto flujo y válvulas de seguridad calibradas a SIETE (7) bares.

  - La planta de aire deberá contar con la cantidad de acumuladores de aire respirable a 200 bares de carga de trabajo, que permitan presurizar 2,5 veces el volumen de la cámara hiperbárica (antecámara–cámara principal) y realizar el tratamiento hiperbárico más prolongado (Tabla 8) según US Navy Diving Manual – Rev. 6 Modif. 2008.

  - Los cilindros o acumuladores irán distribuidos y fijados en sus correspondientes soportes dentro del compartimento del contenedor.

- Batería externa de 12 botellones

  - Deberá contar con DOS (2) baterías de respeto de DOCE (12) botellones para emergencias.

  - Cada botellón tendrá 50 litros de volumen, 10 m³ de capacidad y soportar 200 bares de carga de trabajo (total 120 m³ cada batería) y contará con UN (1) cabezal.

  - Los botellones estarán interconectados entre sí, mediante línea  apta de bronce ó latón, con DOS (2) válvulas de aislamiento de 300 bares, manómetros, 20 metros de manguera de alta presión y correspondientes encloches / adaptadores, y válvulas reductoras con manómetros.

  - El sistema de conexiones deberá ser compatible para conexión a la cámara hiperbárica.

  - La batería deberá ser adaptada para su movilización con grúa.

- Planta de oxígeno medicinal

  - Deberá estar compuesta de CUATRO (4) cilindros para oxígeno medicinal, trincados en el contenedor y conectados a un manifold. Presión de trabajo: 200 bares cada uno; capacidad total de la planta: 40 m3.

  - Deberá contar con DOS (2) cilindros de respeto trincados.

  - Deberá contar con UN (1) manifold con CUATRO (4) estaciones, con sus correspondientes válvulas de corte, flexibles y DOS (2) reguladores de alta presión 200 bares, con sus respectivos manómetros que regulen entre 5 y 8 bares.

  - Deberá contar con UN (1) circuito de oxígeno con sus correspondientes manómetros y reguladores aptos para trabajos a presión y reguladores para las respectivas máscaras.

  - La planta será instalada en un espacio aislado, en el interior del contenedor y cerrado con rejilla metálica para proteger los cilindros de los impactos y evitar la contaminación del ambiente donde se encuentren en caso de pérdida.

  - El cambio de cilindros se hará desde el exterior del contenedor.

- Certificaciones

  - Certificación de fabricación según norma ASME VIII div.1 -2004 –PVHO1 – 2002 de la entidad clasificadora miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación.

  - Certificación de construcción en acero al carbono 516-GR60 ó 70.

  - Certificación de proyecto y fabricación aprobado por organismo de certificación miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (DetNorske Veritas (DNV) o para American Bureau of Shipping (ABS)).

  - Certificación del análisis de diseño estructural y memorial de cálculos.

  - Certificación de la materia prima.

  - Calificación de los procedimientos de soldadura y de los soldadores con líquidos penetrantes (LP), ultrasonidos y radiografías en el 100%.

  - Certificación de pruebas hidráulicas.

  - Certificación de pintura exterior: imprimación y acabado poliuretano DOS (2) componentes - color blanco.

  - Certificación de Pintura interior: imprimación y acabado con pintura epoxi (sanitaria) a base de agua, ignífuga y atóxica para ambientes hiperbáricos, de espesor mínimo 30 micrones - color blanco.

  - Certificación de piso plano de aluminio desmontable y antideslizante.

  - Certificación de sistema de filtros carbón activo y coalescente para aire al ingreso de la cámara que garantice aire respirable de acuerdo a normativas vigentes.

  - Certificados de garantía de materiales y uso.

  - Deberá incluir UN (1) Conjunto de Manuales de uso de la cámara y antecámara en idioma español, con licencias originales.

  - Guía de control y mantenimiento básico de los accesorios componentes en español.

  - Deberá incluir UN (1) Curso de entrenamiento operador cámara hiperbárica en idioma español para DOS (2) personas, en Base Naval Puerto Belgrano. Pasajes y viáticos a cargo de la firma adjudicada.

  - Deberá incluir UN (1) Curso Básico de mantenimiento de accesorios y componentes del sistema hiperbárico, en idioma español para DOS (2) personas, en Base Naval Puerto Belgrano. Pasajes y viáticos a cargo de la firma adjudicada.

  - La garantía deberá incluir primer Service Oficial de la cámara hiperbárica multiplaza y sus componentes anexos.

  - Los cursos citados en los puntos 19.15. y 19.16. serán condición obligatoria de aceptación de la recepción definitiva, dado que son imprescindibles para el correcto uso y mantenimiento de objeto de la contratación y por ende sin ellos la adquisición devendría inútil.

- Normas técnicas

  - Por tratarse la cámara hiperbárica de uso medicinal en personas, los tubos de oxígeno con peligro de explosión, el sistema de alta presión de aire que también puede producir accidentes, y en este caso todo ello instalado en una embarcación que también combate incendios, en todos los países, éste tipo de instalaciones se halla amplia y estrictamente regulado y normado. Más abajo se indican las Reglamentaciones y Normas Técnicas.

  - El Oferente podrá eventualmente ajustar su oferta para los conjuntos y sus partes a otras normas de reconocida validez internacional y cuyas prescripciones no sean inferiores o de menor exigencia que las normas indicadas precedentemente.

  - Ante eventuales elementos o partes del suministro no cubierto por lo indicado en el presente pliego de Bases y Condiciones Particulares, el oferente deberá consignar la norma de aplicación.

  - El siguiente listado describe el significado de los acrónimos de los entes normativos   recomendados, que rigen el presente proyecto:

  - ADCI-Association of DivingContractor Internacional-Asociación Internacional de Contratistas de Buceo.

- AEA-Asociación Argentina de Electrotécnicos.

- AMA-American Medical Ass-Sociedad Norteamericana de Medicina.

- ANMAT-Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología.

- ANSI-American Nacional StandardsInstitute-Sociedad Norteamericana de  Normas.

- ASTM-American SocietyTesting Material-Sociedad Norteamericana de Prueba (y Diseño) de Materiales (y equipos mecánicos: recipientes a presión, etc.).

- ASME - ASTM: American Section of the International Association for Testing Materials.

- AISI-American Inox. Standard Inst.-Sociedad Norteamericana del Acero Inoxidable.

- AWS-American WeldingAss.-Asociación Norteamericana de la Soldadura.

- BS-British Standard-Normas Técnicas Británicas.

- CEI-ComitatoElettrotecnico Italiano-Normas Eléctricas Italianas.

- CGA-Compressed Gas Ass-Asociación Norteamericana del Gas Comprimido.

- DIN-Deustche Industrie Norme-Norma Industrial Alemana.

- DOT-Direc. Of  Transportation-(Agencia Norteamericana) de Administración de todo tipo de Transporte (marítimo, etc).

- EN-Norma Europea.

- FDA-Food&DrugsAdministration.- (Ente de Administración Norteamericana de Drogas y Alimentos (Clase II: Dispositivos Sanitarios: cámaras hiperbáricas, etc.).

- IEC-International Electrical Comisión-Normas Internacionales de Electricidad.

- IRAM-Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

- IMCA-International Marine Contractor Ass.-Asociación de Contratistas Marinos Internacionales.

- OMI - International MaritimeOrg.- Organización Marítima Internacional.

- NACE -National Ass. Of Corrossion Eng.-Asociación Norteamericana de Ingenieros de la Corrosión.

- NCh-Norma Chilena.

- NF-Norme Française-Norma (técnica) Francesa.

- NAV FAC-Norma Técnica de la Armada Norteamericana.

- NFPA-NationalFireProtectionAss-Asociación Norteamericana de Lucha contra el Fuego.

- NTC-Norma de Trabajo Colombiana (para tubos de oxigeno).

- NTP-Norma de Trabajo Española (para tubos de oxigeno).

- ORDENANZAS PNA-Cuadro Normativo de Ordenanzas Técnicas (Ex Ordenanzas Marítimas) de la Prefectura Naval Argentina, de cumplimiento obligatorio en la República Argentina.

- OSHA-Ocupational Safety &Healt Admin.-Ente Norteamericano de Seguridad y Salud Laboral.

- REGINAVE-Régimen de la Navegación, Marítima, Fluvial y Lacustre.

- SOLAS -International Conventionforthe Safety of Life at Sea-Acuerdo Internacional sobre Seguridad de la Vida (humana) en el Mar.

- UHMS -Sociedad Norteamericana de Medicina Hiperbárica.

- UL -Underwriters Laboratorios-Laboratorios de Prueba (aquí de material eléctrico en lugares peligrosos de explosión).

- US NAVY DIVING-Norma de la Armada Norteamericana para Procedimientos, Materiales y Equipos relacionados con el Buceo Profesional.

- VDE -VerbandDeutscherElectrotechniker-Asociación Alemana de Electrotécnicos.

  - Normas para el diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha del Centro Hiperbárico:

- Los lineamientos indicados en el “USNAVYDIVING del 01/Nov/2006, Código SS 521 AA MAN D10, y el Código 0910 LP 103 3916”, y el “NAV FAC DM 39”, en los Capítulos de aplicación. Ambas normas para el aspecto de diseño de Ingeniería Electromecánica, etc. en instalaciones de buceo.

- Los lineamientos indicados en el “OSHA S 29 CFR 1919.104, vol. 72 Nº 30 pág. 7136/7227”, en el aspecto de Ingeniería Sanitaria.

- Los lineamientos indicados en el “NFPA 51 – OXYGEN INSTALLATIONS”, para el aspecto de ingeniería de Incendio.

- Las recomendaciones complementarias a tener en cuenta  son:

- Régimen de la Navegación Marítima Fluvial y Lacustre (REGINAVE) y Ordenanzas de la  PNA.

  - Las normas particulares que rigen para cada especialidad son:

- SUBCOMPONENTES:

Como mínimo la provisión y montaje mecánico de elementos responderá a las normas IRAM/OMI (general), ANSI (piping, etc), ASTM (tanques, etc), AWS (soldadura), NFPA (incendio) y NACE (corrosión).

Serie del Nº 157 de IEC: Interruptores de baja tensión.

Serie del Nº 158 de IEC: Contactores.

Serie del Nº 186 de IEC: Transformadores de tensión.

Serie del Nº 269 de IEC: Fusibles de baja tensión de alto poder de corte.

Norma IRAM 2169: Interruptores de baja tensión menores de 63 A.

Norma IRAM 2023: Instrumentos eléctricos indicadores.

Norma IRAM 2200: Tableros – prescripciones generales.

      - ELECTRICAS:

IEC 64-2: Locales Peligrosos.

IEC 64-4: Puestas a tierra (aquí a masa).

IEC 60 601-1: Equipamiento eléctrico en locales de oxígeno enriquecido.

EN 61326: Ídem anterior.

UL 2601: Ídem anterior.

ANSI/AAMI-ES-1: Ídem anterior.

AEA SEC 710: Ídem anterior.

      - MECANICAS:

ANSI/ASME – PVHO, y ADC: Recipientes a presión de uso humano.

FDAVol 72 Nº 38: Idem anterior.

CGA 540, y M1: Gases Comprimidos.

IRAMFAAA AB 37224: Idem anterior.

DIN 3188: Calidad de aire comprimido para uso humano.

NCh 2197: Idem anterior.

      - INCENDIO/EXPLOSION:

SOLAS Chapt. II-2.

NFPA 70, 79, y 99B.

      - SANITARIAS:

OSHA 29 FR 1910: Medicina Hiperbárica.

ANMAT Disposición 3802/04: Ídem anterior

      - TRANSPORTE (NAVAL) DE OXIGENO:

IMO/IBC – Chapt. 14.

      - DE SEGURIDAD:

Las indicadas para el diseño de la ingeniería.

21. Realización de pruebas técnicas antes del traslado

Se realizarán pruebas de rigor de todos los sistemas para verificar funcionamiento, fallas o corrección de errores previo al traslado a la Base Naval Puerto Belgrano.

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

Adquisición de UNA (1) cámara hiperbárica multiplaza de DOS (2) compartimentos contenerizada transportable para el SERVICIO DE SALVAMENTO DE LA ARMADA.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

| Nº DE ORDEN | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 433-08581-0001 | CÁMARA HIPERBÁRICA MULTIPLAZA CONTENERIZADA DE DOS (2) COMPARTIMENTOS TRANSPORTABLE. | UN | 1 |

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CÁMARA HIPERBÁRICA CONTENERIZADA.

- Especificaciones técnicas del equipo.

- Sistema contenedor de protección y transporte.

- Descripción de la cámara hiperbárica.

- Cámara principal.

- Antecámara.

- Sistemas eléctricos.

- Alimentación de oxígeno.

- Exhalación de gases al exterior.

- Sistema de extinción y seguridad.

- Sistema de presurización.

- Sistema de descompresión.

- Panel de mando.

- Tuberías.

- Sistema de análisis, medición y seguridad.

- Motocompresores.

- Planta de aire.

- Batería externa de 12 botellones.

- Planta de oxígeno.

- Certificaciones.

- Normas técnicas.

- Realización de pruebas previas al traslado.

1. Especificaciones técnicas del equipo.

  - La Cámara hiperbárica estará compuesta por una cámara principal y una antecámara, deberá ser fabricada en acero y será del tipo portátil, emplazada en contenedor para su traslado a bordo de buques u otros medios de transporte.

  - Contará con una capacidad operativa para efectuar presurizaciones equivalentes hasta 7 bares de presión de trabajo (70 metros de profundidad) y deberá ser apta para utilizar como medios respiratorios aire y oxígeno medicinal.

  - Deberá contar con cáncamos distribuidos en forma homogénea en su exterior, para permitir el izado de la cámara hiperbárica.

  - Deberá contar con patines para su estiba, con sus correspondientes puntos de fijación al interior del contenedor. Los patines serán aptos para la colocación de ruedas de “quita y pon” para un desplazamiento eventual de la cámara. (ingreso y egreso de cámara dentro del contenedor.

  - Deberá tener brida de conexión (tronco de equilibrio) universal, que permita su acople con cámaras de transferencia biplaza estándares.

  - Peso estimado de la cámara hiperbárica: 10.000 kg, distribuidos según el siguiente detalle:

- Contenedor: 3.000 kg.

- Cámara: 5.000 kg.

- Cilindros: 1.000 kg.

- Accesorios: 1.000 kg.

2. Sistema Contenedor de protección y transporte

  - Deberá contar con UN (1) conteiner de 20 pies (aproximadamente 2.40 m de alto por 2.40 m de ancho por 6 m de largo).

  - Deberá ser construido en acero, con CUATRO (4) esquineros superiores estándares, que permitan ser enganchados mediante grúas especiales de izado y CUATRO (4) esquineros inferiores aptos para asegurar su transportabilidad como su fijación tanto a la cubierta de buques como en camiones (dispositivos de tipo “bottom fittings” o “bottom twistlock”).

  - Deberá contar con percha, lingas y sistemas de enganche–terminales para izado del conjunto contenedor–cámara a través de los esquineros superiores.

  - Deberá estar sectorizado en TRES (3) locales: cámara, Planta de aire y Planta de oxígeno, con accesos adecuados para recambio de elementos. La pared de separación de los compartimentos deberá ser metálica.

  - Deberá contar con UNA (1) puerta de acero naval con marco reforzado, ubicada en un lateral del compartimento de la planta de aire que permita el ingreso a ésta.

  - Deberá contar con las puertas originales del contenedor habilitadas.

  - El pintado exterior deberá ser epoxi resistente al ambiente marino, acabado color blanco. Pintado de logos a indicar por el Servicio de Salvamento de la Armada Argentina.

  - La pintura interior será epoxi retardante de fuego color blanco.

  - Deberá estar interiormente revestido con aislante térmico y contar con UN (1) sistema de calefacción (Frío/Calor) de quita y pon y extractor de aire con su respectivo vano.

  - Deberá contar interiormente con aislamiento eléctrico, antihumedad y piso antideslizante.

  - Deberá contar con UN (1) Módulo generador. Sistema automatizado para emergencia ante corte de suministro eléctrico.

  - Deberá contar con UN (1) grupo electrógeno portátil motogenerador, potencia del motor 8 HP con salida de 220 volt de 5.5 kva, automatizado para emergencia ante corte de suminsitro eléctrico.

  - Deberá contar con UN (1) panel eléctrico externo e instalación eléctrica con disyuntor, transformador e interruptor para conversión de 220V a 12V para iluminación y alimentación eléctrica de la cámara hiperbárica. La instalación eléctrica será aérea y contará con cable a tierra.

  - Deberá contar con DOS (2) lámparas de iluminación Ø 8.00 cm, de bajo voltaje y luz fría tipo Led de alta luminosidad.

  - Deberá contar con UN (1) Sistema de iluminación de emergencia, instalado en el interior del contenedor (alimentación 12V).

  - Deberá contar con UN (1) sistema automatizado para emergencias ante corte de suministro eléctrico, alimentado con UN (1) rack de cuatro baterías recargables, para atender la cámara, la alimentación de equipos, la iluminación del contenedor y el panel de buceo.

  - Deberá contar con conectores en el exterior del contenedor para la carga de los acumuladores de la planta de aire.

  - Deberá contar con CUATRO (4) sistemas de fijación del contenedor (tipo “bottom fittings” o “bottom twistlock”) a cubierta de buques.

3. Descripción de la Cámara Hiperbárica

  - Deberá ser fabricada en Acero especial según norma ASMEVIII div. 1 – 2004 – PVHO1 – 2002.

  - Deberá estar compuesta de dos compartimentos: cámara principal y antecámara.

  - Deberá contar con UNA (1) esclusa médica (medical lock) para el pasaje desde y hacia el interior de la cámara de medicamentos, accesorios médicos, alimentos, etc. que se requieran cuando la cámara se encuentre presurizada: Ø 25 cm x 30 cm de largo, con válvula de alivio y puertas en acero inoxidable con sistema de traba rápida.

  - Presión de trabajo: 7 ATA.

  - Deberá tener las siguientes medidas: diámetro Ø 1.60 m (tolerancia ± 3%), largo de 3.45 m (tolerancia ± 10%), altura total máxima de 2.00 m.

  - Deberá contar con DOS (2) mirillas cónicas para observación tipo “ojo de buey” acordes a norma ASME PVHO-1 de Ø 20 cm, las cuales serán distribuidas dos por cada compartimento (cámara principal y antecámara, respectivamente)

  - Deberá contar con CUATRO (4) puertas circulares, una a cada extremo y dos situadas entre compartimentos de Ø 70 cm (tolerancia ± 3 %) con amortiguador de resorte regulable, sistema de sello tipo “lipseal” que garantice hermeticidad perfecta y cierre por medio de maniguetas de acero inoxidable, con capacidad de apertura interna y externa, en conformidad con los estándares internacionales, para conexión con antecámara.

  - Deberá contar con válvulas de equilibrio de presión entre compartimentos, al igual que en la puerta de la antecámara para la unión entre cámara y cámara biplaza.

  - Deberá contar con pisos metálico flotante en ambos compartimentos, del tipo removible para tener acceso a la sentina, con recubrimiento anti-conductivo y sistema de puesta a tierra.

4. Cámara principal

  - Deberá tener capacidad para alojar y asistir a DOS (2) personas acostadas como mínimo, o SEIS (6) personas sentadas como mínimo.

  - Deberá contar con DOS (2) literas o bancos tipo cuchetas reclinables, con sus correspondientes colchonetas, almohadas, fundas y mantas ignífugas/retardantes de llama, compatibles para cámara hiperbárica.

5. Antecámara

  - Deberá tener las siguientes medidas: diámetro Ø 1.80 m (tolerancia ± 3%), largo de 1.00 m (tolerancia ± 10%), altura total máxima de 2.20 m.

  - Deberá tener capacidad para asistir a DOS (2) personas sentadas.

  - Deberá contar con DOS (2) asientos regulables y reclinables (con sus correspondientes almohadones y mantas ignífugas/retardantes de llama, compatibles para cámara hiperbárica.

6. Sistemas eléctricos

  - La alimentación de todos los sistemas de la cámara hiperbárica será de 12 volts.

  - Deberá contar con DOS (2) lámparas de iluminación blindadas -luz fría tipo Led de alta luminosidad- en Cámara principal en cada extremo superior (exterior) y UNA (1) de las mismas características en la antecámara situada en el extremo superior.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de alimentación de emergencia y UNA (1) batería de 12V 70A gelificada.

  - Deberá contar con analizador de oxígeno (Precisión +/- 0,1 % - 0 a 100%) y dióxido de carbono (0,0 – 0,1 %) para los compartimentos.

  - Deberá contar con válvulas manuales que activará, el sistema de extinción automatizado, explicado en el punto 9.5.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de comunicaciones electroacústico para la cámara y antecámara, con regulación de los niveles sonoros.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de comunicaciones alternativo o de respeto para emergencias (teléfono blindado autoexitado).

  - Deberá contar con DOS (2) cámaras HD color para la observación del interior de cada compartimento, instalada sobre el exterior del cilindro y por encima de los ojos de buey ubicados sobre la banda más próxima al mamparo del contenedor.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de monitoreo electrónico en tiempo real (simultáneo o individual), de los pacientes en la cámara y antecámara, compuesto por UN (1) monitor 21” LED, UN (1) grabador de DVD/HDD con capacidad de almacenaje mínima de 2Tb, UN (1) disco /memoria externa para la extracción de datos y UN (1) estabilizador de electricidad para protección de componentes electrónicos del sistema de monitoreo.

  - Todo el sistema de cableado tiene que ser blindado y retardante al fuego.

7. Alimentación de oxígeno

  - En el panel de mando externo, se encontrará alojada la tubería que distribuirá el oxígeno a la cámara principal y antecámara.

  - La tubería deberá ser construida de materiales aptos para el transporte de elevadas presiones de oxígeno y resistentes a la corrosión.

  - Cada compartimento tendrá alojado en el panel de mando, una válvula interceptora para la apertura y cierre del oxígeno. Asimismo, deberá contar con un manómetro de lectura de presión de oxígeno para cada compartimento.

  - Se deberá optimizar la ubicación de las tuberías en el interior de los compartimentos, de manera tal que no afecte la habitabilidad interior.

  - La tubería en el interior de la cámara principal deberá contar con SEIS (6) salidas de oxígeno, cada una con su respectiva válvula interceptora.

  - Del total de salidas consideradas en el punto anterior, CUATRO (4) deberán contar con encloche rápido para introducir las máscaras de oxígeno BIB´s tipo AMRON (built in breathing systems – sistemas respiratorios a demanda) y DOS (2) salidas quedarán instaladas a la cabecera de cada camilla con sistema de flujo continuo.

  - El sistema BIB´s a demanda está compuesto por UNA (1) máscara tipo AMRON de silicona lavable con segunda etapa incorporada, válvula de descarga de gases (diversora) y sus correspondientes flexibles.

  - El sistema de flujo continuo está compuesto por un panel fijo, donde se encuentran alojados el flujómetro, bolsa pulmón de oxígeno, válvula de exhalación, corrugados, máscara de silicona con arnés y válvulas unidireccionales.

  - La antecámara poseerá una tubería con UN (1) terminal o salida para cada banda, donde irán alojadas las válvulas interceptoras y encloches rápidos para cada terminal respectivamente. Se podrán conectar DOS (2) máscaras tipo AMRON completas.

  - Se incluirán DOS (2) máscaras BIB´s (sistema a demanda) para respeto o reemplazo en caso de posibles averías.

8.  Exhalación de gases al exterior

  - Dentro de la cámara principal se encontrará instalada la tubería de exhalación de gases al exterior de la cámara tipo Scott Pressure, paralela a la tubería de oxígeno.

  - La cámara principal deberá contar con SEIS (6) terminales y cada uno deberá poseer su válvula interceptora.

  - De los terminales del punto anterior, CUATRO (4) serán para unir los flexibles de las máscaras tipo AMRON y DOS (2) serán para conectar válvulas de descargas de gases del sistema de flujo continuo.

  - La antecámara poseerá DOS (2) tuberías de descarga de gases de exhalación en ambas bandas. Los flexibles de las máscaras tipo AMRON, se acoplarán a una de las DOS (2) estaciones o terminales de salida de gases, a través de sus correspondientes válvulas interceptoras y encloches rápidos.

9.  Sistema de extinción y seguridad

  - El sistema de extinción estará compuesto de DOS (2) tanques presurizados de 150 litros de agua cada uno, comprimido a baja presión. Estará situado en el compartimento de la planta de aire.

  - Estará conectado al sistema de baja presión de aire, que alimenta a la cámara hiperbárica.

  - La tubería será construida de material que no sufra corrosión y estará dirigida a la Cámara hiperbárica.

  - En el cielo del interior de la cámara, estarán alojados los rociadores, de manera que, al activarse el sistema, cubran toda la superficie interna.

  - El sistema se accionará de forma manual desde el panel de mando, por medio de un interruptor que activará en forma automática los solenoides que realizarán las siguientes acciones:

- Activar rociadores internos de agua a presión.

- Cambiar el suministro de oxígeno de las mascarillas por aire respirable.

- Activar descompresión de emergencia.

- Activar alarma sonora.

Este sistema tiene que activarse en menos de UN (1) minuto. También, se activará desde el interior por medio de otro interruptor eléctrico.

  - La tubería que trae el agua presurizada a la cámara, debe poseer sistema de bypass ante una posible falla en el accionamiento automático eléctrico.

  - Cada compartimento poseerá UN (1) extintor manual de agua presurizada, apto para ambientes hiperbáricos.

  - Cada compartimento deberá contar con UNA (1) válvula de seguridad de acción automática por acuse de sobrepresión, tarada a la máxima presión de trabajo, certificada y calibrada. También poseerán un dispositivo de accionamiento manual para casos de necesidad, conforme norma ASME-PVHO.

10. Sistema de presurización

  - El sistema estará compuesto de tuberías de baja presión (15 bares máximo), de gran caudal proveniente de la planta de aire. Toda la instalación deberá ser apta para aire respirable.

  - Cada compartimento deberá contar en su interior, con UN (1) manómetro diferencial de precisión que permita efectuar la lectura del sistema de presurización.

  - Cada compartimento deberá contar en su interior con UNA (1) válvula interceptora y silenciadores al ingreso de la tubería de compresión.

  - Las válvulas reductoras para disminuir la presión de aire en el interior de los compartimentos se alojarán en el panel de control de mandos externo.

  - Deberá contar con unidades de comando de las válvulas tanto en el interior como en el exterior de la cámara.

  - Deberá contar con UN (1) sistema de descompresión final con válvula manual.

  - El sistema deberá estar preparado para comprimir toda la cámara a SESENTA Y SIETE (67) Mts de profundidad en DOS (2) minutos.

- Sistema de descompresión

  - El sistema de descompresión deberá estar compuesto por una tubería para la descarga de gases al exterior de los compartimentos.

  - Todas las tuberías de descompresión y exhalación de gases respirables se unirán fuera del cilindro hiperbárico y hacia la parte superior del contenedor para su desalojo al exterior a los cuatro vientos.

  - Cada compartimento deberá contar en su interior, con UNA (1) válvula interceptora y sistema antisucción.

  - Cada compartimento deberá contar en su interior con UN (1) sistema de descompresión de emergencia compuesto por válvulas a pistón y sistema de antisucción.

  - Deberá contar con UNA (1) válvula para ventilación de la cámara (40 lts/min) por exhaustación del aire y de las máscaras oronasales por oxígeno, durante un tratamiento.

  - Las válvulas del sistema de descompresión se encontrarán alojadas en el panel de control de mandos externo.

  - Cada compartimento deberá contar con UNA (1) válvula de drenaje inferior para evacuar el agua del interior. Asimismo, la tubería de desagote deberá estar dirigida al exterior del contenedor.

  - El contenedor tendrá cartelería con las siguientes leyendas: “PROHIBIDO FUMAR Y/O ENCENDER FUEGO EN CERCANÍAS”, “PROHIBIDO EL CONTACTO CON HIDROCARBUROS”.

- Panel de mando

  - Todo el tablero deberá ser fabricado en acero inoxidable.

  - Deberá estar situado externamente en una de las bandas, adosado entre la cámara principal y la antecámara.

  - Las dimensiones serán tales que permitan al operador trasladarse cómodamente desde el principio al final de cámara, operarla de forma segura y rápida dentro del contenedor.

  - Deberá estar iluminado, de forma tal de no presentar lados ciegos o penumbras para la operación de los sistemas.

  - Estarán alojados los sistemas de medición y operación de gases en lo que respecta al suministro, presurización, despresurización y venteos.

  - Todas las maniobras de los sistemas de gases poseerán su cartel identificatorio y sentido de accionamiento de las válvulas (ej. Abierto, cerrado).

  - Deberá contar con DOS (2) manómetros – profundímetros de presión de Ø 16 cm, de acero inoxidable y tornillo manual de puesta a cero, (Precisión 0,25 %) escala doble 0 a 60 mca (metros de columna de agua) y equivalencias en pie.

  - Deberá alojar y distribuir hacia la cámara y antecámara las tuberías descriptas en el punto 10.1. asimismo, deberá contar con las válvulas aguja que permiten la apertura y cierre del aire al interior de cada compartimento.

  - Deberá contar con un manómetro que indique la presión de la línea de aire de baja presión.

  - Estarán alojados todos los sistemas eléctricos, de análisis y de seguridad.

  - Deberá contar con un panel eléctrico de 12 volt para alimentar el sistema de video, iluminación, comunicaciones y sistema de medición atmosférica interna.

  - Deberá alojar el sistema de comunicaciones y sistema de monitoreo de pacientes descriptos en los puntos 6.6., 6.7 y 6.9 respectivamente.

  - Deberá contar con DOS (2) relojes, uno analógico y el otro digital.

- Tuberías

  - Todas las tuberías serán aptas y cumplirán con las normas internacionales para la presión de trabajo y gas que transportan.

  - Cada válvula deberá identificarse con el color del gas que transporta, según normas internacionales.

  - La sujeción de todas las tuberías entre la cámara y el contenedor deberá ser tal que permita el transporte eficaz de los gases durante su operación y particularmente, en caso de necesitar desplazar la cámara fuera del contenedor, debe permitir realizar una maniobra rápida y segura sin tener que romper o desoldar partes o accesorios.

- Sistemas de análisis, medición y seguridad

  - Deberá contar con sensores de temperatura y humedad para cada compartimento, monitoreados digitalmente desde el panel de mandos.

  - Contará con analizadores de gases (presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono) que estarán situados en el panel de mando con alarma sonora y de alerta visual.

  - Todas las entradas y salidas de gases a la cámara principal y antecámara deberán contar con doble comando.

- Motocompresores

  - Deberá contar con DOS (2) motocompresores marinos de aire, alta presión (HP) de CUATRO (4) etapas, no industrial, con sus correspondientes filtros de aire respirable para buceo.

  - Cada compresor marino deberá comprender los siguientes parámetros:

    - Caudal = 320 lts/min,

    - Presión de trabajo = 200 kg/cm2,

    - Presión máxima de salida 330 kg/cm2.

  - Cada compresor marino estará provisto de las conexiones y mangueras compatibles para alimentar con aire de alta presión la batería fija de botellones que conforman la planta de aire de la sala hiperbárica y para la presurización de la cámara hiperbárica multiplaza.

  - Cada compresor marino estará montado sobre armazón contenerizado compacto, para protección de la unidad, poseerá cáncamos de izado y esquineros inferiores aptos para efectuar su fijación a una cubierta de buque mediante dispositivos del tipo “bottom fittings” o “bottom twistlock”.

  - Cada compresor marino contará con el correspondiente sistema de filtrado (P–41) apto para buceo y DOS (2) de recambio.

  - El sistema de filtrado de cada compresor marino será apto para retener humedad, vapores de hidrocarburos, partículas sólidas, olores, etc., según lo prescriben las normas DIN 3188 o equivalentes. La calidad del aire responderá como mínimo a los siguientes parámetros:

    - Oxígeno (O2): atmosférico.

    - Anhídrido carbónico (CO2): entre 500 y 1000 partes por millón (ppm).

    - Monóxido de carbono (CO): entre 10 y 50 partes por millón (ppm).

    - Agua: 50 mg/m3 máximo.

    - Impurezas sólidas: ninguna.

    - Impurezas de aceite: ninguna (“Oil Free”).

  - El recambio de los filtros de cada compresor marino deberá ser verificado con UN (1) cuenta horas en el compresor ó con UN (1) indicador de saturación tipo Pitot, o análogo.

  - Cada compresor marino deberá contar con la provisión de los siguientes accesorios:

    - Tubo de aspiración telescópico para la toma de aire.

    - Purga de filtros automática de condensados.

    - Controlador de apagado automático al llegar a su presión máxima.

    - Securus: vigila la calidad del aire respirable y permite la utilización óptima de los cartuchos de filtro.

    - Manual de usuario y mantenimiento básico en español.

  - Cada compresor marino deberá entregarse con la garantía correspondiente que incluya el primer Service oficial de los equipos y el listado de las empresas que realizan el servicio técnico en nuestro país.

- Planta de aire

  - Deberá contar con tuberías aptas para aire respirable y UN (1) tablero de distribución de gases con válvulas de control general, DOS (2) reguladores de 200 bares a 15 bares con sus correspondientes manómetros de gran caudal o alto flujo y válvulas de seguridad calibradas a SIETE (7) bares.

  - La planta de aire deberá contar con la cantidad de acumuladores de aire respirable a 200 bares de carga de trabajo, que permitan presurizar 2,5 veces el volumen de la cámara hiperbárica (antecámara–cámara principal) y realizar el tratamiento hiperbárico más prolongado (Tabla 8) según US Navy Diving Manual – Rev. 6 Modif. 2008.

  - Los cilindros o acumuladores irán distribuidos y fijados en sus correspondientes soportes dentro del compartimento del contenedor.

- Batería externa de 12 botellones

  - Deberá contar con DOS (2) baterías de respeto de DOCE (12) botellones para emergencias.

  - Cada botellón tendrá 50 litros de volumen, 10 m³ de capacidad y soportar 200 bares de carga de trabajo (total 120 m³ cada batería) y contará con UN (1) cabezal.

  - Los botellones estarán interconectados entre sí, mediante línea  apta de bronce ó latón, con DOS (2) válvulas de aislamiento de 300 bares, manómetros, 20 metros de manguera de alta presión y correspondientes encloches / adaptadores, y válvulas reductoras con manómetros.

  - El sistema de conexiones deberá ser compatible para conexión a la cámara hiperbárica.

  - La batería deberá ser adaptada para su movilización con grúa.

- Planta de oxígeno medicinal

  - Deberá estar compuesta de CUATRO (4) cilindros para oxígeno medicinal, trincados en el contenedor y conectados a un manifold. Presión de trabajo: 200 bares cada uno; capacidad total de la planta: 40 m3.

  - Deberá contar con DOS (2) cilindros de respeto trincados.

  - Deberá contar con UN (1) manifold con CUATRO (4) estaciones, con sus correspondientes válvulas de corte, flexibles y DOS (2) reguladores de alta presión 200 bares, con sus respectivos manómetros que regulen entre 5 y 8 bares.

  - Deberá contar con UN (1) circuito de oxígeno con sus correspondientes manómetros y reguladores aptos para trabajos a presión y reguladores para las respectivas máscaras.

  - La planta será instalada en un espacio aislado, en el interior del contenedor y cerrado con rejilla metálica para proteger los cilindros de los impactos y evitar la contaminación del ambiente donde se encuentren en caso de pérdida.

  - El cambio de cilindros se hará desde el exterior del contenedor.

- Certificaciones

  - Certificación de fabricación según norma ASME VIII div.1 -2004 –PVHO1 – 2002 de la entidad clasificadora miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación.

  - Certificación de construcción en acero al carbono 516-GR60 ó 70.

  - Certificación de proyecto y fabricación aprobado por organismo de certificación miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (DetNorske Veritas (DNV) o para American Bureau of Shipping (ABS)).

  - Certificación del análisis de diseño estructural y memorial de cálculos.

  - Certificación de la materia prima.

  - Calificación de los procedimientos de soldadura y de los soldadores con líquidos penetrantes (LP), ultrasonidos y radiografías en el 100%.

  - Certificación de pruebas hidráulicas.

  - Certificación de pintura exterior: imprimación y acabado poliuretano DOS (2) componentes - color blanco.

  - Certificación de Pintura interior: imprimación y acabado con pintura epoxi (sanitaria) a base de agua, ignífuga y atóxica para ambientes hiperbáricos, de espesor mínimo 30 micrones - color blanco.

  - Certificación de piso plano de aluminio desmontable y antideslizante.

  - Certificación de sistema de filtros carbón activo y coalescente para aire al ingreso de la cámara que garantice aire respirable de acuerdo a normativas vigentes.

  - Certificados de garantía de materiales y uso.

  - Deberá incluir UN (1) Conjunto de Manuales de uso de la cámara y antecámara en idioma español, con licencias originales.

  - Guía de control y mantenimiento básico de los accesorios componentes en español.

  - Deberá incluir UN (1) Curso de entrenamiento operador cámara hiperbárica en idioma español para DOS (2) personas, en Base Naval Puerto Belgrano. Pasajes y viáticos a cargo de la firma adjudicada.

  - Deberá incluir UN (1) Curso Básico de mantenimiento de accesorios y componentes del sistema hiperbárico, en idioma español para DOS (2) personas, en Base Naval Puerto Belgrano. Pasajes y viáticos a cargo de la firma adjudicada.

  - La garantía deberá incluir primer Service Oficial de la cámara hiperbárica multiplaza y sus componentes anexos.

  - Los cursos citados en los puntos 19.15. y 19.16. serán condición obligatoria de aceptación de la recepción definitiva, dado que son imprescindibles para el correcto uso y mantenimiento de objeto de la contratación y por ende sin ellos la adquisición devendría inútil.

- Normas técnicas

  - Por tratarse la cámara hiperbárica de uso medicinal en personas, los tubos de oxígeno con peligro de explosión, el sistema de alta presión de aire que también puede producir accidentes, y en este caso todo ello instalado en una embarcación que también combate incendios, en todos los países, éste tipo de instalaciones se halla amplia y estrictamente regulado y normado. Más abajo se indican las Reglamentaciones y Normas Técnicas.

  - El Oferente podrá eventualmente ajustar su oferta para los conjuntos y sus partes a otras normas de reconocida validez internacional y cuyas prescripciones no sean inferiores o de menor exigencia que las normas indicadas precedentemente.

  - Ante eventuales elementos o partes del suministro no cubierto por lo indicado en el presente pliego de Bases y Condiciones Particulares, el oferente deberá consignar la norma de aplicación.

  - El siguiente listado describe el significado de los acrónimos de los entes normativos   recomendados, que rigen el presente proyecto:

  - ADCI-Association of DivingContractor Internacional-Asociación Internacional de Contratistas de Buceo.

- AEA-Asociación Argentina de Electrotécnicos.

- AMA-American Medical Ass-Sociedad Norteamericana de Medicina.

- ANMAT-Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología.

- ANSI-American Nacional StandardsInstitute-Sociedad Norteamericana de  Normas.

- ASTM-American SocietyTesting Material-Sociedad Norteamericana de Prueba (y Diseño) de Materiales (y equipos mecánicos: recipientes a presión, etc.).

- ASME - ASTM: American Section of the International Association for Testing Materials.

- AISI-American Inox. Standard Inst.-Sociedad Norteamericana del Acero Inoxidable.

- AWS-American WeldingAss.-Asociación Norteamericana de la Soldadura.

- BS-British Standard-Normas Técnicas Británicas.

- CEI-ComitatoElettrotecnico Italiano-Normas Eléctricas Italianas.

- CGA-Compressed Gas Ass-Asociación Norteamericana del Gas Comprimido.

- DIN-Deustche Industrie Norme-Norma Industrial Alemana.

- DOT-Direc. Of  Transportation-(Agencia Norteamericana) de Administración de todo tipo de Transporte (marítimo, etc).

- EN-Norma Europea.

- FDA-Food&DrugsAdministration.- (Ente de Administración Norteamericana de Drogas y Alimentos (Clase II: Dispositivos Sanitarios: cámaras hiperbáricas, etc.).

- IEC-International Electrical Comisión-Normas Internacionales de Electricidad.

- IRAM-Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

- IMCA-International Marine Contractor Ass.-Asociación de Contratistas Marinos Internacionales.

- OMI - International MaritimeOrg.- Organización Marítima Internacional.

- NACE -National Ass. Of Corrossion Eng.-Asociación Norteamericana de Ingenieros de la Corrosión.

- NCh-Norma Chilena.

- NF-Norme Française-Norma (técnica) Francesa.

- NAV FAC-Norma Técnica de la Armada Norteamericana.

- NFPA-NationalFireProtectionAss-Asociación Norteamericana de Lucha contra el Fuego.

- NTC-Norma de Trabajo Colombiana (para tubos de oxigeno).

- NTP-Norma de Trabajo Española (para tubos de oxigeno).

- ORDENANZAS PNA-Cuadro Normativo de Ordenanzas Técnicas (Ex Ordenanzas Marítimas) de la Prefectura Naval Argentina, de cumplimiento obligatorio en la República Argentina.

- OSHA-Ocupational Safety &Healt Admin.-Ente Norteamericano de Seguridad y Salud Laboral.

- REGINAVE-Régimen de la Navegación, Marítima, Fluvial y Lacustre.

- SOLAS -International Conventionforthe Safety of Life at Sea-Acuerdo Internacional sobre Seguridad de la Vida (humana) en el Mar.

- UHMS -Sociedad Norteamericana de Medicina Hiperbárica.

- UL -Underwriters Laboratorios-Laboratorios de Prueba (aquí de material eléctrico en lugares peligrosos de explosión).

- US NAVY DIVING-Norma de la Armada Norteamericana para Procedimientos, Materiales y Equipos relacionados con el Buceo Profesional.

- VDE -VerbandDeutscherElectrotechniker-Asociación Alemana de Electrotécnicos.

  - Normas para el diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha del Centro Hiperbárico:

- Los lineamientos indicados en el “USNAVYDIVING del 01/Nov/2006, Código SS 521 AA MAN D10, y el Código 0910 LP 103 3916”, y el “NAV FAC DM 39”, en los Capítulos de aplicación. Ambas normas para el aspecto de diseño de Ingeniería Electromecánica, etc. en instalaciones de buceo.

- Los lineamientos indicados en el “OSHA S 29 CFR 1919.104, vol. 72 Nº 30 pág. 7136/7227”, en el aspecto de Ingeniería Sanitaria.

- Los lineamientos indicados en el “NFPA 51 – OXYGEN INSTALLATIONS”, para el aspecto de ingeniería de Incendio.

- Las recomendaciones complementarias a tener en cuenta  son:

- Régimen de la Navegación Marítima Fluvial y Lacustre (REGINAVE) y Ordenanzas de la  PNA.

  - Las normas particulares que rigen para cada especialidad son:

- SUBCOMPONENTES:

Como mínimo la provisión y montaje mecánico de elementos responderá a las normas IRAM/OMI (general), ANSI (piping, etc), ASTM (tanques, etc), AWS (soldadura), NFPA (incendio) y NACE (corrosión).

Serie del Nº 157 de IEC: Interruptores de baja tensión.

Serie del Nº 158 de IEC: Contactores.

Serie del Nº 186 de IEC: Transformadores de tensión.

Serie del Nº 269 de IEC: Fusibles de baja tensión de alto poder de corte.

Norma IRAM 2169: Interruptores de baja tensión menores de 63 A.

Norma IRAM 2023: Instrumentos eléctricos indicadores.

Norma IRAM 2200: Tableros – prescripciones generales.

      - ELECTRICAS:

IEC 64-2: Locales Peligrosos.

IEC 64-4: Puestas a tierra (aquí a masa).

IEC 60 601-1: Equipamiento eléctrico en locales de oxígeno enriquecido.

EN 61326: Ídem anterior.

UL 2601: Ídem anterior.

ANSI/AAMI-ES-1: Ídem anterior.

AEA SEC 710: Ídem anterior.

      - MECANICAS:

ANSI/ASME – PVHO, y ADC: Recipientes a presión de uso humano.

FDAVol 72 Nº 38: Idem anterior.

CGA 540, y M1: Gases Comprimidos.

IRAMFAAA AB 37224: Idem anterior.

DIN 3188: Calidad de aire comprimido para uso humano.

NCh 2197: Idem anterior.

      - INCENDIO/EXPLOSION:

SOLAS Chapt. II-2.

NFPA 70, 79, y 99B.

      - SANITARIAS:

OSHA 29 FR 1910: Medicina Hiperbárica.

ANMAT Disposición 3802/04: Ídem anterior

      - TRANSPORTE (NAVAL) DE OXIGENO:

IMO/IBC – Chapt. 14.

      - DE SEGURIDAD:

Las indicadas para el diseño de la ingeniería.

21. Realización de pruebas técnicas antes del traslado

Se realizarán pruebas de rigor de todos los sistemas para verificar funcionamiento, fallas o corrección de errores previo al traslado a la Base Naval Puerto Belgrano.

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIO UNITARIO Y TOTAL EL SIGUIENTE CUADRO:

| Nº de Orden | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MODELO/MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 433-08581-0001 | CÁMARA HIPERBÁRICA MULTIPLAZA DE DOS COMPARTIMENTOS CONTENERIZADA TRANSPORTABLE | UN | 1 |  |  |  |

FORMA DE PAGO: Según Resol. 262/95

MONTO TOTAL DE LA OFERTA:………………………

PLAZO DE ENTREGA:………………………………….

CIENTO VEINTE (120) días Hábiles desde la recepción fehaciente de la orden de compra)

GARANTÍA DEL  MATERIAL:……………………..

(NO PODRÁ SER INFERIOR A UN (1) AÑO)

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 13, inciso h, apartado 3 del Anexo I a la Disposición 63-E/16 - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia ( Ley Nº 25.551 - COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 ). |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

NÓMINA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA O CAPACIDAD PARA DECIDIR SOBRE EL PROCEDIMIENTO:    LICITACIÓN PÚBLICA   Nº 01/18

| APELLIDO Y NOMBRES | CARGO | COMPETENCIA PARA |
| --- | --- | --- |
| José Alberto MARTI GARRO Capitán de Navío | Jefe de OPERACIONES COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO DE LA ARMADA | Autorizar convocatoria y elección del procedimiento. Dejar sin efecto y declarar desierto |
| PRIETO Capitán de Navío | Jefe de ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | Aprobar procedimiento y adjudicar. Declarar fracasado. |

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

# Text boxes





UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JUAN JOSÉ DEANDREA

CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE





UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JUAN JOSÉ DEANDREA

CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE





UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JUAN JOSÉ DEANDREA

CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE

Datos a completar por el oferente

Razón social:………………………………………………………..

Domicilio:…………………………………………………………...

Localidad:…………………………………………………………...

C.P.:………………………………………………………………....

Teléfono:……………………………………………………………

Fax:………………………………………………………………….

CUIT  Nº:……………………………………...…………………….. Beneficiario Nº:……………………………………………………..

Situación frente al IVA.:





UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JUAN JOSÉ DEANDREA

CAPITÁN DE FRAGATA CONTADOR

JEFE





UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JUAN JOSÉ DEANDREA

CAPITÁN DE NAVIO CONTADOR

JEFE