ANEXO I

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA  CONTRATACIONES DENTRO DEL RÉGIMEN DEL DECRETO DELEGADO Nº 1023/01 Y CONCORDANTES.

JURISDICCIÓN CONTRATANTE: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

DENOMINACIÓN DE LA UOC: ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

DOMICILIO: ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO - Departamento Contabilidad.

CP 8111 – PUERTO BELGRANO

CORREO ELECTRÓNICO: compras_arpb@armada.mil.ar

FAX: 02932-486973

TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA

Nº:     33          EJERCICIO: 2016

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: SIN CLASE

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Nº DE EXPEDIENTE: JEMA, 3JY Nº 23/16                        EJERCICIO: 2016

RUBRO: 45- MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA

- OBJETO

PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA EFECTUAR LA REMODELACION   DE DOS (2)  BAÑOS CORRESPONDIENTE  AL  EDIFICIO PRINCIPAL  DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y ARSENALES

- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

Plazo de entrega: dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS a partir de la notificación de la orden de compra.

El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral del organismo contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el inciso b) del Art. 12 del Decreto Delegado Nº 1.023/01.

El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original (Art. 124 inc a) Ap. 4 del Decreto 893/12)

- NOTIFICACIONES

Conforme lo indicado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012 y la Disposición ONC Nº 58/14.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo II, serán desestimadas sin reclamo alguno.

- MONEDA DE COTIZACIÓN

En Pesos.

- OFERTAS ALTERNATIVAS

NO.

- OFERTA VARIANTE

NO.

- OFERTAS PARCIALES

No es aplicación.

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

  - La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

  - La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia).

  - La declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/1 (sólo en los casos en que se trate de bienes a importar).

  - Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción.

  - Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado desde la última actualización.

  - El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10.

  - En caso de oferentes extranjeros, la documentación requerida por el artículo 11 de la Disposición ONC Nº 58/2014.

  - Los OFERENTES deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 70 del Anexo al Decreto Nº 893/12 y art. 9, 10 y 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación.

  - La oferta deberá presentarse por original, debidamente completada y firmada en todas sus hojas. Podrá presentarse hasta el día y hora indicados para la presentación de ofertas, en sobre o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas.

  - No se recibirán ofertas con posterioridad a la fecha y hora fijada en la convocatoria para su recepción. (Artículo 62 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12).

  - La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado  a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta (Art. 64 del Anexo que integra el Decreto 893/12).

  - Los OFERENTES deberán adjuntar a su oferta y formando parte de la misma la siguiente documentación:

    - Formulario de cotización, según Anexo III, indicando precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón en números y el total general de la oferta expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 70 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

    - Certificado de Visita (Anexo IV) vinculado al lugar donde prestarán el servicio.

    - El OFERENTE deberá efectuar visita de obra a los efectos de constatar in-situ la   real magnitud de las tareas. Tal visita deberá realizarse de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 13.00 horas, hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. (Entre el día fijado para la apertura y el último día para efectuar la visita debe existir un intervalo de DOS (2) días hábiles). El respectivo certificado otorgado deberá ser rubricado por personal autorizado por la Jefatura de MANTENIMIENTO Y ARSENALES DE LA ARMADA. Asimismo deberá tomar conocimiento en el Departamento Comercial Terceros del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO de los Requerimientos Generales del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO para Empresas Contratistas. La oferta que no cumpla lo detallado será desestimada, sin reclamo alguno.

    - Constancia de Cumplimiento de Carpeta de Requisitos Generales para Empresas Contratistas.

A los efectos de garantizar y documentar el cumplimiento de los requerimientos establecidos para el ingreso y la realización de trabajos, se crea el Formulario Cumplimiento de Carpeta de Requisitos Generales para Empresas Contratistas, el cual forma parte de la presente. Los cumplimientos responderán a la última tarea efectuada por la Empresa, con su correspondiente final de obra, sea esta por contrataciones A.R.A. o Empresas Privadas como Armadores, Contratistas o Subcontratistas. Una vez constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos, para y por parte de la Empresa, se procederá a completar el Formulario en cuestión, siendo este firmado por el Agente que realizo el control y el Sr. Jefe de Departamento Comercial Terceros.

- CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA

La oferta deberá presentarse por original, debidamente completada y firmada en todas sus hojas. Podrá presentarse hasta el día y hora indicados para la presentación de ofertas, en sobre o paquete cerrado, sin otra inscripción que la relativa al presente procedimiento de selección de ofertas.

No se recibirán ofertas con posterioridad a la fecha y hora fijada en la convocatoria para su recepción. (Artículo 62 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12).

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta (Art. 64 del Anexo que integra el Decreto 893/12).

- GARANTÍAS

SI.

No será necesario presentar garantías cuando el monto de la garantía no fuere superior a PESOS CINCO MIL (5000,00)  (Art. 103 c del Anexo que integra el Decreto. 893/12).

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA – CUIT 30-54669501-4.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de:

ARA 4522/379-ARPB – FDO ROTATORIO.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del librador.

Las transferencias deberán realizarse a la Cuenta mencionada CBU 01108222/20082200009672

  - DE MANTENIMIENTO:

Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su cotización.

La garantía que prevé esta cláusula podrá implementarse en las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor (artículo 101 inciso g) del Decreto citado y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63)

  - DE ADJUDICACIÓN:

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra. En caso de incumplimiento, vencido el plazo, será intimado para que la presente en un nuevo plazo igual que el original. En caso de que no la integre en dicho plazo, se rescindirá el contrato y se intimará al pago del importe equivalente al valor de dicha garantía.

El Adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes.

En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato.

Esta garantía se podrá implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12.

  - DE IMPUGNACIÓN:

En caso de corresponder, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 16 de la Disposición ONC Nº 58/14.

En el caso que un OFERENTE hubiera presentado más de DOS (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en UN (1) año calendario, deberá presentar una garantía del TRES POR CIENTO (3%) que se calculará de acuerdo a lo indicado en el artículo 100 acápite d) del Anexo que integra el Decreto 893/12. Será de aplicación el art. 16 y 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Si el impugnante no reviste la calidad de oferente o fuera oferente y la impugnación sea por cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación o impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos el valor de la garantía será de PESOS ($13.568,28).

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El mantenimiento de la oferta deberá ser de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección. Se aplicará el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

  - De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien y/o servicio en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y las condiciones técnicas particulares especificadas en el Anexo II, que integra el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados - en  forma expresa - el precio unitario y total de cada renglón. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

  - Asimismo, el Oferente podrá, de así desearlo, realizar una oferta en la cual otorgue un descuento por la adjudicación de un grupo y/o todos los renglones que cotice. En este caso, se considerará como mejor oferta aquella que resulte ser la más conveniente de todas las combinaciones posibles.

  - Para el caso de que el Oferente presente una oferta con descuento tal como se indica en el punto 13.3 precedente, deberá contener precio unitario y total de cada renglón, de un grupo o del total de la oferta (INDICAR LO QUE CORRESPONDA). Caso contrario, se tomará al precio unitario como precio cotizado.

  - La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Delegado Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes.

- ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES

NO

- DATOS DE LA EJECUCIÓN

  - Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato conforme lo establecido por el artículo 98 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

  - Plazo o fecha de entrega de la prestación de los servicios: dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de la comunicación de la Orden de Compra.

  - Forma de entrega de la prestación de los servicios:

    - CANTIDAD: no se aceptarán entregas parciales por renglones completos.

    - FRECUENCIA: No es de aplicación

    - LUGAR: ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO – JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y ARSENALES DE LA ARMADA - PUERTO BELGRANO

    - DOCUMENTACIÓN:

      - El proveedor entregará los trabajos conjuntamente con remito original y dos copias.

      - El proveedor entregará las hojas de seguridad respectiva y actualizadas de:

      - Los productos químicos y/o sustancias químicas

      - Materiales o sustancias inflamables

      - Materiales que impliquen un riesgo físico en el uso o manipulación.

    - COORDINACIONES PARA LA ENTREGA: Con el DEPARTAMENTO  ARSENALES – DIVISION RECURSOS DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y ARSENALES DE LA -Teléfono 02932-487171 de lunes a viernes de 08:00 a 14 hs.

- RECEPCIÓN PROVISORIA

A partir de los DOS (2) días hábiles, contados a partir de la notificación fehaciente de la adjudicación.

- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro del plazo de DIEZ (10) días conforme lo establecido en el artículo 115 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

- FACTURACIÓN

Todos los importes relacionados con el presente procedimiento de selección de ofertas se entenderán como importes que incluyen la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y toda otra carga impositiva vigente para consumidores finales dentro del país.

Las facturas deberán entregarse en el Las facturas deberán entregarse en el DEPARTAMENTO  ARSENALES – DIVISION RECURSOS DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y ARSENALES DE LA -Teléfono 02932-487171 de lunes a viernes de 08:00 a 14 hs.

  - Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

  - Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

- Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta.

- Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

  - Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

- Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

- Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

  - Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

  - Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino / organismo (INDICAR LO QUE CORRESPONDA) receptor en el remito.

  - La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

  - Con la facturación se adjuntará:

- El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

- Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

  - Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

    - Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

    - Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

    - Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

    - Número de remito o constancia de entrega.

    - Origen de la mercadería.

- PAGO

Se aplicará el artículo 117 del Anexo al Decreto Nº 893/12 .

De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

- JURISDICCIÓN APLICABLE

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales de BAHÍA BLANCA.

- RESCISION CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS

  - El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el ADJUDICATARIO por la contratación adjudicada –cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA- lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha resolución no hará surgir reclamo alguno a favor del ADJUDICATARIO.  El ADJUDICATARIO estará obligado a cumplimentar – a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora –o de cualquier otra especie- tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

  - El ADJUDICATARIO asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

  - El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el ADJUDICATARIO por la contratación adjudicada –cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA- lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha resolución no hará surgir reclamo alguno a favor del ADJUDICATARIO.

  - El ADJUDICATARIO estará obligado a cumplimentar – a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora –o de cualquier otra especie- tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

  - El ADJUDICATARIO asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

  - OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

    - El ADJUDICATARIO deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el  cumplimiento de la actividad que realizará  como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

    - Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables.

    - Una copia de las pólizas correspondientes, deberá ser entregada a la ARMADA ARGENTINA dentro de los DIEZ (10) días corridos, contados a partir de su requerimiento. Los montos de dichas pólizas deberán ser los indicados por la ARMADA ARGENTINA.

    - Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

    - Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA ARGENTINA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación - al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA -, determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del ADJUDICATARIO y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA ARGENTINA.

El incumplimiento de la obligación descripta precedentemente, configurará una causal de resolución contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la ARMADA ARGENTINA comunique su voluntad resolutoria al ADJUDICATARIO por un medio fehaciente. Dicha resolución no generará en favor del ADJUDICATARIO derecho, compensatorio, de resarcimiento, o de rembolso de ninguna especie.

    - Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el ADJUDICATARIO, siendo la ARMADA ARGENTINA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser entregados a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

    - Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA ARGENTINA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA ARGENTINA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el ADJUDICATARIO deberá a su exclusiva costa, sin derecho compensatorio, de resarcimiento, o de reembolso alguno respecto de la ARMADA ARGENTINA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

    - Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

  - Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente Pliego, ante los Organismos Públicos y/o privados que pudieran corresponder.

  - El ADJUDICATARIO deberá, en caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos adjudicados, solicitar previamente autorización a la ARMADA ARGENTINA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la presente contratación.

  - De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno.

  - El ADJUDICATARIO no podrá emplear para la ejecución de los trabajos a personal en relación de dependencia con la ARMADA ARGENTINA, ni a personal militar que no supere los dos años de retirado.

  - RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

    - Cronograma: deberá entregar cronograma de trabajo, obligándose a actualizar en el mismo la progresión o avance de las tareas diariamente.

    - El ADJUDICATARIO quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prorrogas (si las hubiese), el ADJUDICATARIO solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

    - Las observaciones o fallas que se detecten durante el control técnico de los trabajos, serán subsanadas por el ADJUDICATARIO dentro de los TRES (3) días corridos. Ello, a su costa.

    - Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa del trabajo que se realice, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera afectada entera satisfacción de la ARMADA ARGENTINA.

    - Se obliga a iniciar las tareas contratadas en la fecha indicada en el acta de inicio de trabajos. De no ocurrir así, el contratante queda en libertad para actuar de acuerdo a sus intereses, pudiendo resolver el presente contrato.

    - Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con el contratante, reuniones de coordinación a efectos actualizar el plan de trabajo y aclarar superposiciones con otras tareas ajenas a su cometido. De cada reunión / informes de problemas para el desarrollo de su tarea, se labrarán actas diarias a efectos del seguimiento refrendado por el contratante.

    - Si las condiciones ambientales fuesen desfavorables y se demoran las tareas, en ese momento se indicará el temperamento a seguir y se informará a la empresa, pero será el ADJUDICATARIO el responsable de solicitar y obtener firmada la constancia de prórroga correspondiente.

    - REPRESENTANTE TÉCNICO/ SUPERVISOR: a los efectos de la dirección de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de consulta que produjera la ARMADA ARGENTINA, deberá encontrarse en los lugares de trabajo durante todo el tiempo que dure la misma el ADJUDICATARIO o un Representante/ Supervisor directo permanente, debidamente habilitado que ejercerá su misma responsabilidad y autoridad en caso de ausencia del ADJUDICATARIO. Asimismo, con respecto a las normas de calidad y a las especificaciones exigidas por la ARMADA ARGENTINA.

    - Los datos personales de dicho Representante/Supervisor serán informados SETENTA Y DOS (72) horas antes de la iniciación de las tareas objeto del contrato a la Sección Contrataciones de la JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y ARSENALES DE LA ARMADA ARGENTINA, por escrito indicando las facultades delegadas.

El incumplimiento de lo antedicho determinara el no inicio de las tareas o la suspensión momentánea de las mismas hasta su presentación, no computándose dicha demora como tiempos a favor del ADJUDICATARIO para extender los plazos de entrega.

    - El ADJUDICATARIO deberá hacer tomar conocimiento de las mismas a la totalidad de su personal, como así también el exigir su cumplimiento.

    - Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida la orden de compra deberá solicitar en la División Higiene y Seguridad del Trabajo del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO, copias de las disposiciones de seguridad para empresas contratistas. Asimismo, será su responsabilidad el hacer tomar conocimiento de las mismas a la totalidad de su personal, como así también el exigir su cumplimiento.

    - Dentro de los CINCO (5) días antes del inicio de las tareas deberá informar al Departamento Higiene y Seguridad del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO:

      - Los datos del profesional responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo a su exclusiva cuenta, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo N° 19587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79. El mismo deberá estar habilitado para firmar el programa de seguridad y deberá presentar fotocopia del carnet recibo de pago de matricula.

      - La asignación de horas profesionales a este personal deberá, ajustarse, mas allá de la proporción que fija la Ley en razón del número de trabajadores en relación laboral con el contratista, al siguiente parámetro en función de las tareas específicas del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO y los tiempos que insuman las mismas: “deberá hacerse presente y cumplir su cometido al menos durante TRES (3) días en la semana.”

      - Asimismo el graduado universitario que se desempeñe en la función mencionada conformará, actualizará y rubricará la documentación exigible en el Articulo de la Ley mencionada, debiendo presentarse previo a la iniciación de las tareas y en toda oportunidad que le sea requerido en el Departamento Higiene y Seguridad del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO, a los efectos de exponer el plan de seguridad de los trabajos, dejando constancia de:

        - Las capacitaciones efectuadas.

        - Entrega de elementos de protección personal a los trabajadores.

        - En cumplimiento con el Decreto Nº 1338/96, deberá contar con un servicio medico encargado del traslado y atención para accidentes laborales y urgencias medicas de su personal. Tal servicio podrá ser

- Servicio medico propio (interno o externo).

- Servicio medico contratado, mediante convenio con instituciones públicas o privadas.

- Sistema de seguro que incluyan tal apoyo o prestación.

- Deberá presentar un certificado medico laboral por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente.

En merito de la urgencia, propia de todo accidente laboral, el servicio medico deberá contar con una  base de operaciones suficientemente cercana, adaptada a una rápida evacuación del accidentado o del empleado que requiera atención medica de urgencia.

    - Normas de seguridad e higiene:

      - El ADJUDICATARIO deberá cumplir la legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo: LEY 19.587 DECRETO 351/79 y LEY de RIESGO en el TRABAJO Nº 24.557; DECRETO Nº 911/96 y todas las Resoluciones y Decretos surgidos de la SUPERINTENDENCIA de RIESGO en el TRABAJO y del MINISTERIO de TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

      - La empresa adjudicataria y su A.R.T. estarán obligados en forma expresa y escrita a renunciar a toda acción de repetición o de regreso contra la ARMADA  ARGENTINA, sus funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el Artículo 39 Apartado 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vean obligadas a abonar, contratar u otorgar a su personal dependiente o ex-dependiente, asegurado.

      - El ADJUDICATARIO debe asumir bajo su responsabilidad todo lo relacionado a los andamios o cualquier otro medio de elevación (grúas) necesario para efectuar los trabajos, dando estricto cumplimiento a la Ley 19.587 Decreto Reglamentario 351/79.

      - La División Higiene y Seguridad en el Trabajo del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO, se encontrará autorizada a ejercer el control / verificación de todos los aspectos relativos a la norma señalada.

      - Identificación de operarios: los operarios deberán ser provistos de ropa de trabajo y casco con el logotipo o nombre de la empresa.

      - Facultades de los inspectores de higiene y seguridad: los inspectores de Higiene y Seguridad del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO están facultados para ordenar la interrupción de cualquier trabajo, cuando a su criterio consideren que constituye un riesgo inminente que vulnere las condiciones de seguridad establecidas por lo normado y de acuerdo a directivas técnicas emanadas por la División Higiene y Seguridad. En caso que sus recomendaciones de trabajo seguro no fueren acatadas deberán dar parte de inmediato al Señor oficial de Guardia del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO a efectos que imponga la autoridad delegada en él por la Jefatura.

      - Incumplimiento de la normativa: Cuando se detecte que el contratista y/o su persona, no cumplimentan estrictamente con las disposiciones y normas que rigen la temática de seguridad e higiene, se aplicaran sanciones proporcionales a la gravedad de la falta, pudiéndose llegar a detención de la ejecución de los trabajos y/o rescisión unilateral del convenio, si la trasgresión observada resultado de riesgo inminente para la vida de las personas y/o la integridad de las instalaciones y equipamiento. Las demoras ocasionadas en el plan de los trabajos por esta causa será responsabilidad del contratista.

    - Dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de recibida la orden de compra el ADJUDICATARIO deberá presentar en el Departamento Comercial Terceros del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO:

  - Listado de personas que, integrando o no la empresa (subcontratistas), intervendrán en el desarrollo y ejecución de lo contratado en todos sus aspectos, con el compromiso de informar inmediatamente cualquier posible cambio y/o ingreso de dichas personas. A dicho listado se agregarán sendos formularios “ficha para personal de empresas”/”ficha personal”, completados con los datos y fotografías de los causantes.

  - Listado de materiales: con la debida anticipación, el listado de los elementos a ingresar o retirar perfectamente identificados con el nombre de la empresa y numeración a los fines de su control y verificación. De no cumplimentarse este trámite el Departamento Comercial Terceros del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO, responsable de autorizar el ingreso o egreso de cualquier material, herramientas y/ o maquinarias al ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO, no se autorizará el retiro de los mismos.

  - Seguros: A) listado y seguro de movilidades ingresadas y B) listado y seguro de equipos ingresados. Ambos seguros con cuota al día y subrogados a ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

    - Certificación por parte del responsable de la empresa que el personal del listado del Punto anterior cumple con lo requerido en el Punto 21.6 del presente Anexo.

    - Se dará cumplimiento al Anexo V GFH 021800 sep 2008 del COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO DE LA ARMADA. .(trabajos dentro del ARPB)

    - La empresa adjudicataria será responsable de dejar la obra en perfectas condiciones de limpieza y retiro de materiales sobrantes, previa coordinación con el Departamento requirente y el Departamento Comercial Terceros, quienes deberán autorizar el retiro de material y verificar condiciones de limpieza, durante los días hábiles de 08.00 a 17 hs.

    - SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS.

    - El ADJUDICATARIO deberá tener en cuenta los requisitos generales para la protección del personal contra los peligros de ingreso, ejecución de tareas y egreso en espacios confinados, acorde a lo estipulado en la Norma IRAM 3625

- CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta el requerimiento o el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley  Nº 17.250).

De incumplirse por los cotizantes  los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional.

En el supuesto que el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional no estuviera vigente al momento de la adjudicación o perfeccionamiento del contrato por causas imputables exclusivamente a la Administración, la autoridad competente podrá continuar con el procedimiento y en el caso que con posterioridad se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales será causa para aplicar una sanción de apercibimiento (artículo 83, inciso “b”, apartado 2º del Anexo al Decreto Nº 893/12).

- SISTEMA  DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

Se cumplirá lo establecido en el Capítulo I – SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Título VIII del Anexo al Decreto Nº 893/12.

Todos los oferentes que -a la fecha de apertura- no se encuentren inscriptos, incorporados al SIPRO, deberán solicitar a la ARMADA ARGENTINA en dicha fecha que efectivice su inscripción, agregando a tal fin en su oferta -a la apertura-  la información y documentación establecida por el artículo 234 y concordantes del Anexo al Decreto Nº 893/12.

Asimismo, los cotizantes que -a la fecha de apertura- se encuentran inscriptos, incorporados, en el SIPRO, sólo deberán suministrar a la ARMADA ARGENTINA con su oferta -a la apertura- los datos, información y documentación, que hubiera variado desde la fecha de su última presentación en procedimientos de selección de ofertas tramitados por la ARMADA ARGENTINA u otros organismos del Estado Nacional.

- AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA

Por aplicación del artículo 12 del decreto Nº 1023/01 (Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional), en caso de ser necesario, la ARMADA ARGENTINA podrá aumentar o disminuir en un 20% el monto total adjudicado en las condiciones y precios pactados.

En caso de ser necesario, la ARMADA ARGENTINA hará uso del aumento o disminución del VEINTE (20%) al TREINTA Y CINCO por ciento (35%), con la debida conformidad del ADJUDICATARIO, según lo establecido en el artículo 124 inciso a) apartado 1º (párrafo 2º) del Anexo al Decreto Nº 893/12.

- COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo, a continuación se consigna la dirección del sitio de Internet donde puede ser consultada la normativa completa de la Ley Nº 25.551:

http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25551.htm

- GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.

El plazo de garantía de los trabajos será de 3 (TRES) AÑOS corridos contados a partir de la recepción definitiva del CIEN POR CIENTO (100 %) de los trabajos contratados.

ANEXO II

CONTRATACION DIRECTA Nº  33/16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN.

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA EFECTUAR LA REMODELACION DE DOS (2) BAÑOS CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y ARSENALES. 1. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN y/ó EXTRACCIÓN: a) Estos trabajos incluyen las siguientes tareas: - Extracción de cañerías y accesorios de desagües cloacales. - Extracción de cañerías y accesorios de Instalación de agua. - Extracción de piso y revestimiento existente. - Demolición de revoques hasta una altura de 2 m. - Extracción de puerta de acceso existente. Está incluido el retiro en la obra de todos los materiales resultantes de la demolición. La Dirección de Obra impartirá órdenes en caso de que algún elemento a retirar deba reutilizarse o en caso de que el estado del mismo haga óptima su reubicación, sin que por ello genere el reclamo de pagos adicionales. b) Retiro de Materiales y Limpieza: Durante el transcurso de la demolición y a su terminación el Contratista retirará los materiales que hayan resultado de la misma y ejecutará las limpiezas que correspondan. 2. ESTRUCTURA: a) Dinteles de Hormigón Armado: Se deberá colocar en el vano abierto para la colocación de la nueva puerta de acceso a los baños un dintel de viguetas rectangulares pretensadas. 3. REVOQUES: a) Normas Generales: Los paramentos que deben revocarse serán perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente y a los que no les hayan realizado un azotado cementicio con mortero, cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie. Se deberá efectuar puntos y fajas de guía aplomadas con una separación máxima de 1,5 cm no admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el revoque grueso y de 5 mm para el revoque fino (enlucido); el mortero será colocado de modo que penetre en las juntas o intersticios de las mismas. Con el fin de evitar remiendos, no se ejecutará el enlucido de ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros. 4. REVESTIMIENTO: a) Revestimiento cerámico: Los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación, que para cada caso se indiquen. Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de muros. Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo previo a su uso en la obra ser aprobado por la Dirección de Obra. Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado. En sanitarios se utilizará el mismo solado, PISO CORTINES LAJA VILLAGE (40x40) en todo el perímetro y hasta una altura de 2 m. A 1.20m se colocará una guarda cerámica de 5x30 cm. Se deberá consultar con la Dirección de Obra por posibles cambios en la elección del revestimiento. Se utilizará adhesivo Klaukol ó calidad similar, las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas, tomándolas con pastina marca Klaukol ó calidad superior (impermeable y antihongos) del mismo color del cerámico. El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendrá por rebajas o calados, no admitiéndose cortes para completar una pieza. No habiendo especificación en contrario, en los ángulos salientes se colocarán perfiles de aluminio cromado, del espesor correspondiente al tipo de pieza cerámica, y de esta forma darle mejor terminación y resistencia a dicho vértice. 5. SOLADOS: a) Contrapiso sobre terreno natural (10cm): Se procederá a su reparación en los sectores que se hayan visto afectados por la extracción de cañerías y colocación de las nuevas instalaciones, una vez verificada la estanqueidad de las mismas, será con un mínimo de 10 cm de espesor y hormigón pobre, debiendo quedar perfectamente a nivel con el existente. b) Carpeta: Al igual que el contrapiso, se ejecutarán en todos los sectores afectados por la extracción de cañerías y deban colocarse pisos cerámicos. Se utilizará mortero adecuado y tendrán un espesor mínimo de 2 cm. en toda su extensión. Estará perfectamente nivelada, lisa y uniforme. En el agua de amasado de la mezcla se utilizará un 10% de hidrófugo tipo Sika o similar. c) Pisos cerámicos: Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, líneas y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Dirección de Obra verificará y aprobará en cada caso. Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas. Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, éstos se ejecutarán a máquina con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con pastina. Se utilizará PISO CORTINES LAJA VILLAGE (40x40) ó similar, adhesivo Klaukol ó calidad similar y Pastina marca Klaukol (impermeable y con antihongos) del mismo color del cerámico. En obra se deberá consultar con la Dirección de Obra posibles cambios en la elección del mismo. 6. CARPINTERÍAS: a) Restauración de Aberturas de madera existentes: Se restaurarán la hoja y marco de la ventana existente en uno de los baños, se completará con CEDRO NACIONAL las partes deterioradas, tales como largueros, contra vidrios, travesaños, etc. De ser necesario se reemplazarán los herrajes existentes por la línea de herrajes de BRONCE PLATIL SIDAÑEZ ó similar, debiéndose asegurar un perfecto movimiento y un adecuado funcionamiento de los mismos, en función de los usos de cada uno de estos herrajes. b) Aberturas nuevas de madera: Se proveerá e instalará una puerta de abrir de 60 x 200 de hoja de Cedro y marco de madera chapa Nº 18 OBLAK, o calidad superior, para acceso a los Baños. Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. Se deberán entregar todas barnizadas, el barniz a utilizar será de primera calidad y el color será determinado de común acuerdo con la Dirección de Obra. 7. PINTURAS: a) Normas Generales: Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc.; que deberán ser terminadas con la aplicación de pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso particular indique la dirección de Obra. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad. Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, yeso, etc. No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el tiempo apropiado para su secado. Para tapar poros, grietas u otros defectos se utilizará enduido ó masilla Durlock de marcas reconocidas. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura, del polvo, etc.; debiendo evitar que se cierren las aberturas antes de que la pintura haya secado totalmente. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. Se deberá efectuar barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o blanqueo. Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, nylon, etc., para preservar los pisos y revestimientos existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. b) Pintura al Látex: Se aplicara pintura al látex acrílico para interiores lavable en todos los paramentos interiores. Dichos paramentos serán perfectamente lijados y masillados de forma tal que su superficie final quede totalmente lisa al tacto. Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura. Primeramente se dará una mano de fijador tipo Alba o superior calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicarán dos manos de pintura de la base de látex micronizado para interior tipo .Alba Service o superior calidad. Para muros se aplicará látex acrílico color blanco mate con antihongos. c) Látex para cielorraso: En su totalidad se pintarán con pintura especial para cielorrasos tipo "Alba" o calidad superior, color blanco. Las demás especificaciones serán las mismas que para el resto de las pinturas. e) Esmalte sintético: Se aplicara esmalte sintético Alba o calidad superior, a todas las carpinterías metálicas, de madera, herrerías, etc. Dicho esmalte se aplicara sobre superficies limpias libres de polvo, perfectamente terminadas, corregidos los defectos y golpes mediante el uso de masilla plástica. Se deberán aplicar como mínimo dos manos de pintura, aplicando la segunda mano con el tiempo necesario para su perfecto secado, quedando a criterio de la Supervisión la aplicación de una mano posterior si no cumple con las condiciones anteriormente expresadas en el ítem. Hasta el momento de la recepción de obra quedara a cargo de la empresa Contratista la responsabilidad de todos los paramentos pintados, reparaciones etc., no reconociéndose ningún adicional por esta tarea. Se aplicará sobre carpintería en general esmalte sintético semimate marca Alba Service color a definir. Sobre puertas de madera se aplicará esmalte sintético satinado marca Alba color a definir. 8. INSTALACIÓN SANITARIA y AGUA: a) Provisión de agua fría y caliente: Se extraerá la instalación de agua existente y se colocarán cañerías y accesorios nuevos en su totalidad según plano. Todas las cañerías de alimentación y bajadas a los distintos servicios, quedarán embutidas y se harán con cañería de Hidro 3 termofusionadas, de Industrias Saladillo S.A ó similar (Certificado por LATU). El material utilizado por este sistema de cañerías es polipropileno copolímero random y se debe contar con mano de obra especializada para su correcto funcionamiento. Las llaves de paso serán metálicas, marca FV con campana y válvulas esféricas. Estas tareas deberán ser realizadas con mano de obra especializada. b) Accesorios para Baños y cocina: Los artefactos y grifería a proveer serán los siguientes: - Inodoro con mochila marca FERRUM, línea PILAR, con depósito mochila, color blanco, ó similar calidad. - Bidet marca FERRUM, línea PILAR, color blanco. - Asiento para inodoros marca FERRUM, línea PILAR, color blanco. - Grifería Juego FV ARIZONA Monocomando Lavatorio. - Grifería Juego FV ARIZONA, Bidet. - Grifería Juego FV ARIZONA, Ducha. AMOB mesada FERRUM Venecia 0.64. Los accesorios a proveer serán: - Portarrollos, jaboneras y percha CASAL Cromo. - Mampara rebatible de vidrio templado de 0.70 x 1.70 m. c)Termotanque: Se deberá proveer e instalar un temotanque eléctrico, recuperación rápida, de colgar de 55 lts de capacidad, marca LONGVIE o calidad superior. d) Cañerías de Desagües: Se extraerán las cañerías y accesorios, de los desagües primario y secundario existentes y se colocarán materiales nuevos en su totalidad de acuerdo a la nueva distribución según plano. Todas las medidas y recorridos de cañerías serán verificados en obra, se evaluará en conjunto con la dirección de Obra posibles cambios. Para los artefactos de desagüe primario nuevos a instalar, se utilizarán conductos de PVC de diámetro 110mm, Industrias Saladillo ó similar calidad, conectando dicho artefacto a la instalación existente. Para cañerías y accesorios de desagües secundarios se utilizarán tuberías de polipropileno sanitario marca Awaduct Industrias Saladillo ó similar calidad. 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: tomacorrientes: Deberán adicionarse en el tendido de existente un (1) tomacorriente común para alimentación de Termotanque, iluminación: Deberá adecuarse la instalación existente de acuerdo a la nueva distribución. Importante: si bien los recorridos de cañerías y ubicación de bocas y tomacorrientes son existentes, se tendrá en cuenta que la instalación deberá realizarse de acuerdo a lasNormas de la AEA. En caso de que algún tramo de cañería deba ser reemplazada, las nuevas deberán ser tipo manguera o de PVC rígido tipo Sica de diámetro adecuado al consumo (mínima sección: 20 mm), todo con sus accesorios correspondientes. Las cajas podrán ser de hierro o galvanizadas. La sección de cañería será acorde al cableado relevado, no siendo Los conductores deberán identificarse con los siguientes colores (IRAM 2183) Neutro: CELESTE Fase: ROJO, MARRÓN o NEGRO Retornos: BLANCO Tierra: VERDE/AMARILLO Las llaves, tomacorrientes polarizados con toma a tierra y accesorios, serán marca Kalop Civil línea blanca de 10 A a excepción de aquellos para el Termotanque eléctrico que será de 20 A. Se colocarán dos tomacorrientes por bastidor con separador entre ambos módulos. Los conductores serán unipolares del tipo multihebra flexible, con aislación de PVC antillama, tipo Pirelli VN 2000, Imsa, Kaloflex ED3000 o similar. Fabricados de acuerdo a Norma IRAM 2183 y de la AEA. Cuando no se especifiquen expresamente los materiales a emplear en la ejecución de la obra, serán de la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo ser aprobados por la Dirección de OBRA. Las roturas y posteriores reparaciones que requieran los trabajos de la instalación eléctrica deberán ser realizadas y terminadas con idénticas características a las existentes. En todo lo que no sea expresamente indicado, las instalaciones se ajustarán a las normas contenidas en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles en vigencia de la Asociación Electrotécnica Argentina. 10. VIDRIOS: a) Espejos: Se colocarán sobre Lavamanos y serán del tipo ESPEJO FARAVELLI ART 4100 WENGUE (50x65). Se deberá consultar con la Dirección de Obra posibles cambios en la elección del mismo. 11. PLAN DE OBRA y ORGANIZACIÓN: El contratista deberá confeccionar un planning de Trabajo y presentarlo a la Dirección de Obra para su aprobación. 12. SEGURIDAD: El Contratista deberá disponer todas las medidas, elementos y personal necesarios que aseguren el cumplimiento de toda la legislación vigente en la Argentina, los Convenios Colectivos de Trabajo y toda otra disposición de carácter Nacional, Provincial, Municipal oGremial que sea de aplicación al momento de realizar los trabajos. Para la ejecución de las tareas necesarias y suficientes para ejecutar el objetivo del presente, el Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales de seguridad e higiene en el trabajo ( Ley 19587) y la de aseguradoras de riesgos en el trabajo ( Ley 24557). 13. LIMPIEZA FINAL: Se realizará la correcta limpieza periódica y final de Obra, dejándola libre de escombros. El contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. | SERV. | 1 |

NOTA:

SI SURGIERAN EN DETERMINADOS ÍTEMS DE LA OBRA, ASPECTOS NO CONSIDERADOS EN EL PRESENTE PLIEGO, ÉSTOS SERÁN DEFINIDOS ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA DIRECCION DE OBRA, HACIÉNDOSE RESPONSABLE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS SOLUCIONES A ADOPTAR.

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el Oferente |
| --- |
| PERSONA FÍSICA | PERSONA JURÍDICA |
| Nombre y Apellido completos: | Razón Social: (Adjuntar Acta autorizando al Firmante / Apoderado. Ver Cláusula Particular 8 del Anexo I). |
| Fecha de nacimiento: |  |
| Nacionalidad: |  |
| Profesión: |  |
| Domicilio real: Localidad: Cód. Postal: | Domicilio legal: Localidad: Cód. Postal: |
| Domicilio constituido: Localidad: Cód. Postal: | Domicilio constituido: Localidad: Cód. Postal: |
| Estado Civil: |  |
| Tipo y Numero de Documento: |  |
| Teléfono: | Teléfono: |
| Fax: | Fax: |
| CUIT Nº: | CUIT Nº: |
| Beneficiario Nº: | Beneficiario Nº: |
| Banco y Sucursal para pago: | Banco y Sucursal para pago: |
| Numero y tipo de cuenta bancaria: | Numero y tipo de cuenta bancaria: |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO EN ANEXO II Y LO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT | MARCA Y TIPIFICACION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA EFECTUAR LA REMODELACION DE DOS (2) BAÑOS CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y ARSENALES. 1. TRABAJOS DE DEMOLICIÓN y/ó EXTRACCIÓN: a) Estos trabajos incluyen las siguientes tareas: - Extracción de cañerías y accesorios de desagües cloacales. - Extracción de cañerías y accesorios de Instalación de agua. - Extracción de piso y revestimiento existente. - Demolición de revoques hasta una altura de 2 m. - Extracción de puerta de acceso existente. Está incluido el retiro en la obra de todos los materiales resultantes de la demolición. La Dirección de Obra impartirá órdenes en caso de que algún elemento a retirar deba reutilizarse o en caso de que el estado del mismo haga óptima su reubicación, sin que por ello genere el reclamo de pagos adicionales. b) Retiro de Materiales y Limpieza: Durante el transcurso de la demolición y a su terminación el Contratista retirará los materiales que hayan resultado de la misma y ejecutará las limpiezas que correspondan. 2. ESTRUCTURA: a) Dinteles de Hormigón Armado: Se deberá colocar en el vano abierto para la colocación de la nueva puerta de acceso a los baños un dintel de viguetas rectangulares pretensadas. 3. REVOQUES: a) Normas Generales: Los paramentos que deben revocarse serán perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente y a los que no les hayan realizado un azotado cementicio con mortero, cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie. Se deberá efectuar puntos y fajas de guía aplomadas con una separación máxima de 1,5 cm no admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el revoque grueso y de 5 mm para el revoque fino (enlucido); el mortero será colocado de modo que penetre en las juntas o intersticios de las mismas. Con el fin de evitar remiendos, no se ejecutará el enlucido de ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros. 4. REVESTIMIENTO: a) Revestimiento cerámico: Los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación, que para cada caso se indiquen. Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de muros. Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo previo a su uso en la obra ser aprobado por la Dirección de Obra. Para la colocación de los revestimientos el personal deberá ser especializado. En sanitarios se utilizará el mismo solado, PISO CORTINES LAJA VILLAGE (40x40) en todo el perímetro y hasta una altura de 2 m. A 1.20m se colocará una guarda cerámica de 5x30 cm. Se deberá consultar con la Dirección de Obra por posibles cambios en la elección del revestimiento. Se utilizará adhesivo Klaukol ó calidad similar, las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas, tomándolas con pastina marca Klaukol ó calidad superior (impermeable y antihongos) del mismo color del cerámico. El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendrá por rebajas o calados, no admitiéndose cortes para completar una pieza. No habiendo especificación en contrario, en los ángulos salientes se colocarán perfiles de aluminio cromado, del espesor correspondiente al tipo de pieza cerámica, y de esta forma darle mejor terminación y resistencia a dicho vértice. 5. SOLADOS: a) Contrapiso sobre terreno natural (10cm): Se procederá a su reparación en los sectores que se hayan visto afectados por la extracción de cañerías y colocación de las nuevas instalaciones, una vez verificada la estanqueidad de las mismas, será con un mínimo de 10 cm de espesor y hormigón pobre, debiendo quedar perfectamente a nivel con el existente. b) Carpeta: Al igual que el contrapiso, se ejecutarán en todos los sectores afectados por la extracción de cañerías y deban colocarse pisos cerámicos. Se utilizará mortero adecuado y tendrán un espesor mínimo de 2 cm. en toda su extensión. Estará perfectamente nivelada, lisa y uniforme. En el agua de amasado de la mezcla se utilizará un 10% de hidrófugo tipo Sika o similar. c) Pisos cerámicos: Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, líneas y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Dirección de Obra verificará y aprobará en cada caso. Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas. Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, éstos se ejecutarán a máquina con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con pastina. Se utilizará PISO CORTINES LAJA VILLAGE (40x40) ó similar, adhesivo Klaukol ó calidad similar y Pastina marca Klaukol (impermeable y con antihongos) del mismo color del cerámico. En obra se deberá consultar con la Dirección de Obra posibles cambios en la elección del mismo. 6. CARPINTERÍAS: a) Restauración de Aberturas de madera existentes: Se restaurarán la hoja y marco de la ventana existente en uno de los baños, se completará con CEDRO NACIONAL las partes deterioradas, tales como largueros, contra vidrios, travesaños, etc. De ser necesario se reemplazarán los herrajes existentes por la línea de herrajes de BRONCE PLATIL SIDAÑEZ ó similar, debiéndose asegurar un perfecto movimiento y un adecuado funcionamiento de los mismos, en función de los usos de cada uno de estos herrajes. b) Aberturas nuevas de madera: Se proveerá e instalará una puerta de abrir de 60 x 200 de hoja de Cedro y marco de madera chapa Nº 18 OBLAK, o calidad superior, para acceso a los Baños. Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. Se deberán entregar todas barnizadas, el barniz a utilizar será de primera calidad y el color será determinado de común acuerdo con la Dirección de Obra. 7. PINTURAS: a) Normas Generales: Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc.; que deberán ser terminadas con la aplicación de pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso particular indique la dirección de Obra. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad. Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos,manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, yeso, etc. No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el tiempo apropiado para su secado. Para tapar poros, grietas u otros defectos se utilizará enduido ó masilla Durlock de marcas reconocidas. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura, del polvo, etc.; debiendo evitar que se cierren las aberturas antes de que la pintura haya secado totalmente. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. Se deberá efectuar barrido diario de los locales antes de dar principio a la pintura o blanqueo. Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, nylon, etc., para preservar los pisos y revestimientos existentes durante el trabajo de pintura y blanqueo. b) Pintura al Látex: Se aplicara pintura al látex acrílico para interiores lavable en todos los paramentos interiores. Dichos paramentos serán perfectamente lijados y masillados de forma tal que su superficie final quede totalmente lisa al tacto. Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura. Primeramente se dará una mano de fijador tipo Alba o superior calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicarán dos manos de pintura de la base de látex micronizado para interior tipo .Alba Service o superior calidad. Para muros se aplicará látex acrílico color blanco mate con antihongos. c) Látex para cielorraso: En su totalidad se pintarán con pintura especial para cielorrasos tipo "Alba" o calidad superior, color blanco. Las demás especificaciones serán las mismas que para el resto de las pinturas. e) Esmalte sintético: Se aplicara esmalte sintético Alba o calidad superior, a todas las carpinterías metálicas, de madera, herrerías, etc. Dicho esmalte se aplicara sobre superficies limpias libres de polvo, perfectamente terminadas, corregidos los defectos y golpes mediante el uso de masilla plástica. Se deberán aplicar como mínimo dos manos de pintura, aplicando la segunda mano con el tiempo necesario para su perfecto secado, quedando a criterio de la Supervisión la aplicación de una mano posterior si no cumple con las condiciones anteriormente expresadas en el ítem. Hasta el momento de la recepción de obra quedara a cargo de la empresa Contratista la responsabilidad de todos los paramentos pintados, reparaciones etc., no reconociéndose ningún adicional por esta tarea. Se aplicará sobre carpintería en general esmalte sintético semimate marca Alba Service color a definir. Sobre puertas de madera se aplicará esmalte sintético satinado marca Alba color a definir. 8. INSTALACIÓN SANITARIA y AGUA: a) Provisión de agua fría y caliente: Se extraerá la instalación de agua existente y se colocarán cañerías y accesorios nuevos en su totalidad según plano. Todas las cañerías de alimentación y bajadas a los distintos servicios, quedarán embutidas y se harán con cañería de Hidro 3 termofusionadas, de Industrias Saladillo S.A ó similar (Certificado por LATU). El material utilizado por este sistema de cañerías es polipropileno copolímero random y se debe contar con mano de obra especializada para su correcto funcionamiento. Las llaves de paso serán metálicas, marca FV con campana y válvulas esféricas. Estas tareas deberán ser realizadas con mano de obra especializada. b) Accesorios para Baños y cocina: Los artefactos y grifería a proveer serán los siguientes: - Inodoro con mochila marca FERRUM, línea PILAR, con depósito mochila, color blanco, ó similar calidad. - Bidet marca FERRUM, línea PILAR, color blanco. - Asiento para inodoros marca FERRUM, línea PILAR, color blanco. - Grifería Juego FV ARIZONA Monocomando Lavatorio. - Grifería Juego FV ARIZONA, Bidet. - Grifería Juego FV ARIZONA, Ducha. AMOB mesada FERRUM Venecia 0.64. Los accesorios a proveer serán: - Portarrollos, jaboneras y percha CASAL Cromo. - Mampara rebatible de vidrio templado de 0.70 x 1.70 m. c)Termotanque: Se deberá proveer e instalar un temo tanque eléctrico, recuperación rápida, de colgar de 55 lts de capacidad, marca LONGVIE o calidad superior. d) Cañerías de Desagües: Se extraerán las cañerías y accesorios, de los desagües primario y secundario existentes y se colocarán materiales nuevos en su totalidad de acuerdo a la nueva distribución según plano. Todas las medidas y recorridos de cañerías serán verificados en obra, se evaluará en conjunto con la dirección de Obra posibles cambios. Para los artefactos de desagüe primario nuevos a instalar, se utilizarán conductos de PVC de diámetro 110mm, Industrias Saladillo ó similar calidad, conectando dicho artefacto a la instalación existente. Para cañerías y accesorios de desagües secundarios se utilizarán tuberías de polipropileno sanitario marca Awaduct Industrias Saladillo ó similar calidad. 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: tomacorrientes: Deberán adicionarse en el tendido de existente un (1) tomacorriente común para alimentación de Termo tanque iluminación: Deberá adecuarse la instalación existente de acuerdo a la nueva distribución. Importante: si bien los recorridos de cañerías y ubicación de bocas y tomacorrientes son existentes, se tendrá en cuenta que la instalación deberá realizarse de acuerdo a las Normas de la AEA. En caso de que algún tramo de cañería deba ser reemplazada, las nuevas deberán ser tipo manguera o de PVC rígido tipo Sica de diámetro adecuado al consumo (mínima sección: 20 mm), todo con sus accesorios correspondientes. Las cajas podrán ser de hierro o galvanizadas. La sección de cañería será acorde al cableado relevado, no siendo Los conductores deberán identificarse con los siguientes colores (IRAM 2183) Neutro: CELESTE Fase: ROJO, MARRÓN o NEGRO Retornos: BLANCO Tierra: VERDE/AMARILLO Las llaves, tomacorrientes polarizados con toma a tierra y accesorios, serán marca Kalop Civil línea blanca de 10 A a excepción de aquellos para el Termotanque eléctrico que será de 20 A. Se colocarán dos tomacorrientes por bastidor con separador entre ambos módulos. Los conductores serán unipolares del tipo multihebra flexible, con aislación de PVC antillama, tipo Pirelli VN 2000, Imsa, Kaloflex ED3000 o similar. Fabricados de acuerdo a Norma IRAM 2183 y de la AEA. Cuando no se especifiquen expresamente los materiales a emplear en la ejecución de la obra, serán de la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo ser aprobados por la Dirección de OBRA. Las roturas y posteriores reparaciones que requieran los trabajos de la instalación eléctrica deberán ser realizadas y terminadas con idénticas características a las existentes. En todo lo que no sea expresamente indicado, las instalaciones se ajustarán a las normas contenidas en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles en vigencia de la Asociación Electrotécnica Argentina. 10. VIDRIOS: a) Espejos: Se colocarán sobre Lavamanos y serán del tipo ESPEJO FARAVELLI ART 4100 WENGUE (50x65). Se deberá consultar con la Dirección de Obra posibles cambios en la elección del mismo. 11. PLAN DE OBRA y ORGANIZACIÓN: El contratista deberá confeccionar un planning de Trabajo y presentarlo a la Dirección de Obra para su aprobación. 12. SEGURIDAD El Contratista deberá disponer todas las medidas, elementos y personal necesarios que aseguren el cumplimiento de toda la legislación vigente en la Argentina, los Convenios Colectivos de Trabajo y toda otra disposición de carácter Nacional, Provincial, Municipal oGremial que sea de aplicación al momento de realizar los trabajos. Para la ejecución de las tareas necesarias y suficientes para ejecutar el objetivo del presente, el Contratista deberá cumplir con las leyes nacionales de seguridad e higiene en el trabajo ( Ley 19587) y la de aseguradoras de riesgos en el trabajo ( Ley 24557). 13. LIMPIEZA FINAL: Se realizará la correcta limpieza periódica y final de Obra, dejándola libre de escombros. El contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. | Serv. | 1 |  |  |  |

SON PESOS:                                                                             Firma del Oferente:

Aclaración:

Fecha:

ANEXO IV

ARMADA ARGENTINA

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente certifico que la Firma............................................................... representada por el Señor.........................................................,D.N.I……………. se hizo presente en ........................................................................................................ , a fin de tomar conocimiento e inspeccionar los trabajos solicitados en la Contratación Directa  N° 33/16, a efectos de su cotización y en el Departamento Comercial Terceros del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO a fin de tomar conocimiento de los Requerimientos Generales del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO para Empresas Contratistas.

PUERTO BELGRANO,

# …………………………           ………………………..            …………………………

# POR LA EMPRESA               POR EL DESTINO            POR EL DEPARTAMENTO

COMERCIAL TERCEROS DEL

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO

ANEXO V

ARMADA ARGENTINA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE CARPETA DE REQUISITOS GENERALES PARA EMPRESAS CONTRATISTAS.

CONTRATACION DIRECTA Nº 33/16

Por la presente se deja constancia que la firma............................................................... ha presentado y cumplido la documentación que obra en la Carpeta de Requisitos Generales para Empresas Contratistas, referente a trabajos realizados ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………….

Agente que realizó el Control

PUERTO BELGRANO,

ANEXO VI

CONTROL DOCUMENTACIÓN- EMPRESAS CONTRATISTAS

| N° | APLICABLE PARA: | DOCUMENTACION | FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empresa Contratista | Listado completo del personal que ingresará a la obra o actividad en papel membreteado y firmado por un responsable de la contratista, indicando datos personales, especialidad, número de documento y de CUIT. | Al momento de la entrega de la documentación | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 2 | Empresa Contratista | Designación mediante nota del profesional Responsable en Higiene y Seguridad indicando el cronograma de vistas a realizar a obra. Fotocopia de matricula vigente y habilitante para el ejercicio de la actividad. | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 3 | Empresa Contratista | Aviso de Inicio de Obra (51/97) | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 4 | Empresa Contratista | Programa de Seguridad “Aprobado” (51/97) | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 5 | Empresa Contratista | Certificado de Cobertura Nominativo de A.R.T. | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 6 | Empresa Contratista | Constancia escrita por parte de la ART, por medio de la cual se obliga a comunicar al COMANDO/ORGANISMO, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los 5 días hábiles a partir del momento que la ART tome conocimiento efectivo de la existencia de dichos incumplimientos. Igualmente el contrato de afiliación no podrá ser anulado, modificado o enmendado sin previa notificación fehaciente al COMANDO/ORGANISMO, en un plazo no inferior a quince días corridos. | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 7 | Dueño Empresa y /o Apoderados | Certificados de cobertura de Seguros de Accidentes Personales (Si correspondiera) por un monto de $ 230.000 | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 8 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Cláusula de NO REPETICION de la Cía. De Seguro (A.R.T.) y/o cláusula de subrogación para Seguro de Accidentes Personales a favor del Arsenal Naval Puerto Belgrano | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 9 | Empresa Contratista y Cooperativas | Seguro de vida obligatorio para todo trabajador (Ley Nacional) | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 10 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancias de Altas y Bajas de empleados en la AFIP. | 5 días antes del IT y luego Mensualmente | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 11 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Certificados de cobertura de Seguros de maquinarias y/o vehículos y Constancia de Pago del Seguro | 5 días antes del IT y luego Mensualmente | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 12 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia de Capacitación por parte del responsable de Higiene y Seguridad de la contratista (Registro Capacitación Básica (231/96) | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 13 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Procedimiento seguro para trabajos o tareas específicas con el registro de capacitación. | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 14 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia escrita, rubricada por cada persona contratada, de la recepción de los Elementos de Protección Personal. (Registro de entrega de E.P.P. (231/96) | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 15 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Exámenes Pre ocupacionales (43/97) | 5 días antes del IT y luego verificar caducidad | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 16 | Empresa Contratista | Rol de Emergencia ante accidente e incendio | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 17 | Empresa Contratista | Habilitación y Revisión Técnica Obligatoria de Grúas. | Día anterior de IT y luego verificar caducidad | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 18 | Empresa Contratista y Cooperativas | Entregar Constancia de Pago de las remuneraciones y copia firmada de los comprobantes mensuales al Sistema de la Seguridad Social. | 5 días antes del IT y luego Mensualmente | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 19 | Autónomos | Listado completo del PERSONAL SUBCONTRATATADO, QUE SE DESEMPEÑE DE MANERA INDEPENDIENTE O AUTONOMA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, que ingresará a la obra o actividad, en papel membreteado y firmado por un representante | Al momento de la entrega de la documentación | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 20 | Autónomos | Certificado de CUIT correspondiente al personal indicado en el Pto. 19 | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 21 | Autónomos | PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO: Póliza de Seguro de accidentes personales con cobertura de incapacidad permanente, parcial y total hasta $ 230.000, endosada a favor del ARMADA ARGENTINA, más un monto igual al tope indemnizatorio vigente según la Legislación vigente. | 5 días antes del IT | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 22 | Autónomos | Constancia de Pago del seguro indicado en el Pto. 21 |  | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |
| 23 | Autónomos | Entregar copia autenticada de las facturas de pago extendidas por el PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO, en relación con los servicios prestados. |  | ARPB- DTO. COMERCIAL TERCEROS |  |

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 70, inciso g, apartado 3 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia ( Ley Nº 25.551 - COMPRE TRABAJO ARGENTINO y su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 ). |

| FIRMA: |  |
| --- | --- |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA |  |

| DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (Artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº: | Ejercicio |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| Provisión y / o uso de bienes y / o materiales importados: |
| Características generales de productos / materiales importados: |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Ultimo ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |
|  |  | FIRMA: |  |
|  |  | ACLARACION: |  |
|  |  | TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO: |  |
|  |  | CARÁCTER: |  |
|  |  | LUGAR Y FECHA |  |

# Text boxes

JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES





JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES









JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES





JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES





JAVIER ANDRÉS PIENDIBENE

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

JEFE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES



