ANEXO IV

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Domicilio constituido: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EN EL SIGUIENTE CUADRO

| Renglón | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitario | Total |
| 1 | PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE ACUEDUCTOS INTERNOS EN EL BARRIO RIVADAVIA DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2840 METROS. | SV | 1 |  |  |
| 2 | PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAÑERÍA SOLDADA DE ACERO DE 6”, 4” Y 3” DE DIÀMETRO PARA AGUA POTABLE, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE TORRE DE SEÑALES Y MUELLES BRAVO Y CHARLIE, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1415 METROS. | SV | 1 |  |  |
| 3 | PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ACUEDUCTO COMPRENDIDO ENTRE ESCUELA DE SUBOFICIALES Y LA ESTACIÓN BARILARI DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 200 METROS. | SV | 1 |  |  |

| Renglón 1 |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | MARCA |
| Caño polietileno p/electrofusión Ø 75 mm |  |
| Caño polietileno p/electrofusión Ø 63 mm |  |
| Caño polietileno p/electrofusión Ø 25 mm |  |
| Cuplas Ø 75 mm electrofusión |  |
| Cuplas Ø 63 mm electrofusión |  |
| Codos 90º Ø 75 mm electrofusión |  |
| Codos 45º Ø 75 mm electrofusión |  |
| Codos 45º Ø 63 mm electrofusión |  |
| Tees red. Ø 75 mm x Ø 63 mm electrofusión |  |
| Tees Ø 63 mm electrofusión |  |
| Tees Ø 75 mm electrofusión |  |
| Tees red. Ø 63 mm x Ø 25 mm electrofusión |  |
| Válvulas Ø 3" esclusa metálica con brida |  |
| Válvulas Ø 2 1/2" esclusa metálica con brida |  |
| Válvulas Ø 25 mm electrofusión (polietileno) con prolongador de vastago |  |
| Cámaras de poliamida |  |
| Cámaras de mampostería |  |
| Electrofusionadora |  |

| Renglón 2 |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | MARCA |
| Caño Ø 6" acero c / costura ERW |  |
| Caño Ø 4" acero c / costura ERW |  |
| Caño Ø 3" acero c / costura ERW |  |
| Caño Ø 11/2" acero c / costura ERW |  |
| Válvula Ø 6 " |  |
| Válvula Ø 4" |  |
| Válvula Ø 3" |  |
| Válvula esférica Ø 11/2" |  |
| Cemento |  |
| Piedra partida 1:3 |  |
| Arena |  |
| Tapa hierro 0,80 x 0,80 es: 10mm |  |

| Renglón 3 |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | MARCA |
| Caño pvc k6 ø 3" |  |
| Caño fusión ø32 mm |  |
| Válvula esférica ø1" (metalica roscada) |  |
| Válvula esférica ø1 1/4" (metalica roscada) |  |
| Toma de agua ø3" con rosca ø1" |  |
| Cámara de poliamida |  |
| Cámara prefabricada 60 cm. x 60 cm. |  |

GARANTÍA TÉCNICA (S/ PTO. 11.3 ANEXO I) …………………………………………… …………………………….………………………………….……………………………………

FORMA DE PAGO: Según resolución 262/95.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números): …………………………………....

………………………………………...……………………………………………………………..

Firma del oferente:……………………………

Fecha:……./…….../2017

# Text boxes

MARTÍN LABORDA MOLTENI

CAPITÁN DE NAVÍO

JEFE