ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Domicilio Constituido: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| Correo electrónico: |  |
| CUIT Nº: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES  EL SIGUIENTE CUADRO

| RENGLÓN | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA OFRECIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubo fluorescente de 36W de potencia, TLD, temperatura de color 6200K, luz día; verificando Norma IRAM 2036. | 250 | UN |  |  |  |
| 2 | Tubo fluorescente 220V, 110W de potencia, luz día; verificando Norma IRAM 2036. | 170 | UN |  |  |  |
| 3 | Juego de zócalos con casquillo tipo G-13. | 170 | UN |  |  |  |
| 4 | Arrancadores de interruptor incandescente s10 4/65W 220V respetando normativa IEC. | 230 | UN |  |  |  |
| 5 | Lámpara mezcladora ML 160W, deberán emitir un espectro continuo de la fuente incandescente y un espectro de línea de la fuente de mercurio, empleadas en: Calles, Estacionamientos, Estaciones de servicio, Talleres | 200 | UN |  |  |  |
| 6 | Lámpara bajo consumo dulux de 20W, temperatura de color 6500K, nivel lumínico 1000 lm. | 200 | UN |  |  |  |
| 7 | Lámpara clara halógena rosca Edison 220 V equivalente a una lámpara incandescente de 40W de potencia . IRAM 62404-3 | 200 | UN |  |  |  |
| 8 | Lámpara clara halógena rosca Edison 220 V equivalente a una lámpara incandescente de 60W de potencia. IRAM 62404-3 | 200 | UN |  |  |  |
| 9 | Lámpara clara halógena rosca Edison 220 V equivalente a una lámpara incandescente de 70W de potencia. IRAM 62404-3 | 200 | UN |  |  |  |
| 10 | Lámpara clara halógena rosca Edison 220 V equivalente a una lámpara incandescente de 100W de potencia. IRAM 62404-3 | 200 | UN |  |  |  |
| 11 | Portalámpara plástico con chicote reforzado rosca Edison. | 300 | UN |  |  |  |
| 12 | Portalámpara de porcelana Goliat BCE de bronce niquelado con pistón casquillo aluminio 5/8. | 150 | UN |  |  |  |
| 13 | Cable unipolar con conductor de cuerda extraflexible de cobre electrolítico recocido, aislados en compuestos cero halógenos (LSOH) de 1,5 mm. Respetando normativa IRAM, | 300 | MT |  |  |  |
| 14 | Cable unipolar con conductor de cuerda extraflexible de cobre electrolítico recocido, aislados en compuestos cero halógenos (LSOH) de 2,5 mm. Respetando normativa IRAM. | 300 | MT |  |  |  |
| 15 | Cable unipolar con conductor de cuerda extraflexible de cobre electrolítico recocido, aislados en compuestos cero halógenos (LSOH) de 2,5 mm. Respetando normativa IRAM. Celeste | 300 | MT |  |  |  |
| 16 | Cable unipolar con conductor de cuerda extraflexible de cobre electrolítico recocido, aislados en compuestos cero halógenos (LSOH) de 2,5 mm. Respetando normativa IRAM. Negro | 300 | MT |  |  |  |
| 17 | Cable unipolar con conductor de cuerda extraflexible de cobre electrolítico recocido, aislados en compuestos cero halógenos (LSOH) de 2,5 mm. Respetando normativa IRAM. Marron, | 300 | MT |  |  |  |
| 18 | Cable unipolar con conductor de cuerda extraflexible de cobre electrolítico recocido, aislados en compuestos cero halógenos (LSOH) de 4 mm. Color Verde amarillo Respetando normativa IRAM. | 300 | MT |  |  |  |
| 19 | Cable con conductor de cuerda de cobre electrolítico recocido extra-flexible clase 5 aislación de PVC y vaina exterior negra de PVC antillama, de 2 x 2,5 mm. IRAM 2158. | 300 | MT |  |  |  |
| 20 | Unión de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico, para cable de 2 mm². | 150 | UN |  |  |  |
| 21 | Unión de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico, para cable de 4 mm². | 150 | UN |  |  |  |
| 22 | Unión de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico, para cable de 6 mm². | 150 | UN |  |  |  |
| 23 | Unión de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico, para cable de 10 mm². | 150 | UN |  |  |  |
| 24 | Unión de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico, para cable de 16 mm². | 150 | UN |  |  |  |
| 25 | Unión de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico, para cable de 25mm². | 150 | UN |  |  |  |
| 26 | Unión de cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico, para cable de 35 mm². | 150 | UN |  |  |  |
| 27 | Terminal a compresión de un orificio de 1/4” de diámetro, tubo estándar, para conductores de cobre de 6 mm². Fabricado en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad, apto para su uso en espacios acotados, deberá contar con recubrimiento superficial de estaño para prevenir corrosión. Debe cumplir con certificación IRAM. | 150 | UN |  |  |  |
| 28 | Terminal a compresión de un orificio de 3/16” de diámetro, tubo estándar, para conductores de cobre de 2,5 mm². Fabricado en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad, apto para su uso en espacios acotados, deberá contar con recubrimiento superficial de estaño para prevenir corrosión. Debe cumplir con certificación IRAM. | 150 | UN |  |  |  |
| 29 | Terminal a compresión de un orificio de 3/16” de diámetro, tubo estándar, para conductores de cobre de 4 mm². Fabricado en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad, apto para su uso en espacios acotados, deberá contar con recubrimiento superficial de estaño para prevenir corrosión. Debe cumplir con certificación IRAM. | 150 | UN |  |  |  |
| 30 | Terminal a compresión de un orificio de 3/16” de diámetro, tubo estándar, para conductores de cobre de 10 mm². Fabricado en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad, apto para su uso en espacios acotados, deberá contar con recubrimiento superficial de estaño para prevenir corrosión. Debe cumplir con certificación IRAM. | 150 | UN |  |  |  |
| 31 | Terminal a compresión de un orificio de 3/16” de diámetro, tubo estándar, para conductores de cobre de 16 mm². Fabricado en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad, apto para su uso en espacios acotados, deberá contar con recubrimiento superficial de estaño para prevenir corrosión. Debe cumplir con certificación IRAM. | 150 | UN |  |  |  |
| 32 | Terminal a compresión de un orificio de 3/16” de diámetro, tubo estándar, para conductores de cobre de 25 mm². Fabricado en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad, apto para su uso en espacios acotados, deberá contar con recubrimiento superficial de estaño para prevenir corrosión. Debe cumplir con certificación IRAM. | 150 | UN |  |  |  |
| 33 | Terminal a compresión de un orificio de 3/16” de diámetro, tubo estándar, para conductores de cobre de 35 mm². Fabricado en cobre electrolítico 99.99% de alta conductividad, apto para su uso en espacios acotados, deberá contar con recubrimiento superficial de estaño para prevenir corrosión. Debe cumplir con certificación IRAM. | 150 | UN |  |  |  |
| 34 | Lámpara halógena de 500W, 230V; flujo luminoso 9.900 lm, temperatura de color 3000k, vida útil promedio 2000hs. Respetando normativa IRAM.- | 150 | UN |  |  |  |
| 35 | Lámpara halógena de 1000W, 230V; flujo luminoso 24.200 lm, temperatura de color 3000k, vida útil promedio 2000hs. Respetando normativa IRAM.- | 150 | UN |  |  |  |
| 36 | Proyector halógeno sin lámpara de 500W, de cuerpo de aluminio | 25 | UN |  |  |  |
| 37 | Proyector halógeno sin lámpara de 1000W, de cuerpo de aluminio | 15 | UN |  |  |  |
| 38 | Tabaquera frontal unipolar, de 15A, 380V. | 100 | UN |  |  |  |
| 39 | Lámpara a vapor de mercurio de 250W, casquillo E40, constituida por un tubo de descarga recubierto de sustancia fluorescente. Temperatura de color blanco neutro, alto rendimiento luminoso funcionamiento con una reactancia de vapor de mercurio sencilla, apta para uso en iluminación de parques, zonas industriales, depósitos, etc. IRAM 2457 | 250 | UN |  |  |  |
| 40 | Lámpara a vapor de mercurio de 400W, casquillo E40, constituida por un tubo de descarga recubierto de sustancia fluorescente. • Temperatura de color blanco neutro, • Alto rendimiento luminoso, • Funcionamiento con una reactancia de vapor de mercurio sencilla, • Apta para uso en iluminación de parques, zonas industriales, depósitos, etc. IRAM 2457 | 250 | UN |  |  |  |
| 41 | Lámpara de Vapor de sodio a alta presión (SAP) tubular de 250W, con casquillo E40, apta para alumbrado público, debe proporcionar una reproducción de los colores considerable debiendo ser su rendimiento superior a los 100 lum/W. IRAM 2457 | 150 | UN |  |  |  |
| 42 | Lámpara de Vapor de sodio a alta presión (SAP) tubular de 400W, con casquillo E40, apta para alumbrado público, debe proporcionar una reproducción de los colores considerable debiendo ser su rendimiento superior a los 100 lum/W. IRAM 2457 | 150 | UN |  |  |  |
| 43 | Balasto de interior para lámpara de vapor de mercurio de 400W. Acreditando NORMA IRAM 2312 | 200 | UN |  |  |  |
| 44 | Balasto de interior para lámpara de vapor de sodio de 250W (con ignitor). Acreditando NORMA IRAM 2312 | 45 | UN |  |  |  |
| 45 | Portalámpara de porcelana Edison BCE de bronce niquelado con pistón casquillo aluminio 5/8. | 150 | UN |  |  |  |
| 46 | Lámpara mezcladora casquillo Goliat 250W, deberán emitir un espectro continuo de la fuente incandescente y un espectro de línea de la fuente de mercurio, empleadas en: Calles, Estacionamientos, Estaciones de servicio, Talleres, Norma IRAM 2036.- | 100 | UN |  |  |  |
| 47 | Balasto de interior para lámpara de vapor de mercurio de 250W. Verificando: Normas IEC. | 200 | UN |  |  |  |
| 48 | Fusible de porcelana Diazed de 16 A.Verificando: Normas IEC. | 50 | UN |  |  |  |
| 49 | Fusible de porcelana Diazed de 25 A .Verificando: Normas IEC. | 50 | UN |  |  |  |
| 50 | Fusible de porcelana Diazed de 35 A.Verificando: Normas IEC. | 50 | UN |  |  |  |
| 51 | Fusible de porcelana de 16 A TIPO PS PSR, aptos para arrancadores suaves.( 8,1 X 31,5 mm). Verificando: Normas IEC. | 50 | UN |  |  |  |
| 52 | Batería alcalina de 9V. | 60 | UN |  |  |  |
| 53 | Pila grande alcalina “D” de 1,5V. | 60 | UN |  |  |  |
| 54 | Pila mediana alcalina “C” de 1,5V. | 40 | UN |  |  |  |
| 55 | Pila chica alcalina “AA” de 1,5V. | 60 | UN |  |  |  |
| 56 | Pila mini alcalina “AAA” de 1,5V. | 60 | UN |  |  |  |
| 57 | Ficha macho axial de 2 polos mas tierra, color gris, con espigas de latón laminado con tratamiento de zincado, deberá poseer óptima inserción. Construido con material termoplástico no propagante de llama, carcasa de polipropileno, deberá permitir salidas de conductores envainados de 6,4 mm u 8,4 mm. | 50 | UN |  |  |  |
| 58 | Ficha hembra axial de 2 polos mas tierra, con bloqueador, color gris, con contactos de latón laminado deberá permitir una óptima sujeción. Construido con material termoplástico no propagante de llama, carcasa de polipropileno, deberá permitir salidas de conductores envainados de 6,4 mm u 8,4 mm. | 50 | UN |  |  |  |
| 59 | zocalo para Fotocontrol mecánico de 10A. Apto para realizar el encendido de luminarias. | 40 | UN |  |  |  |
| 60 | Fotocontrol mecánico de 10A. Apto para realizar el encendido de luminarias. | 40 | UN |  |  |  |
| 61 | Conjuntos para empalme rápido contraíble en frio apto para la ins-talación de empalmes tripolares, confeccionado en goma EPDM libre de halógenos, sulfuros ni clorhidratos, resistentes a la aparición de hongos, ácidos y álcalis, y a la exposición al ozono, cumpliendo con norma de sello ante exposición al agua; 3x185/400 (tipo QS 2000E92 AS 620-3 de 3M). | 4 | UN |  |  |  |
| 62 | SELLO CONTRAIBLES EN FRIO PARA TRIFURCACION DE CABLES (TIPO 8555E de 3M) | 5 | UN |  |  |  |
| 63 | Cinta aislante en rollo de 4 metros, a base de hule etileno-propileno (EPR) especial para la reconstrucción de aislamientos primarios en baja y media tensión, debiendo evitar el "efecto corona" en aislamientos a la intemperie. Una vez aplicada deberá formar una masa homogénea conservando sus características, siendo autofusionable y brindando sello contra la humedad.(Tipo Scoth 23 de 3M) | 40 | UN |  |  |  |
| 64 | Cinta semi-conductiva en rollo de hasta 5 metros de hule de etileno propileno (EPR) autofundible. Utilizada específicamente para eliminar gradientes pronunciadas en terminales y continuar las pantallas semi-conductoras en cables de potencia.(Tipo Scotch 13 de 3M) | 30 | UN |  |  |  |
| 65 | Cinta eléctrica de vinyl. Deberá ser muy elástica incluso bajo condiciones ambientales extremas, resistente a los rayos ultravioleta,la abrasión, la corrosión, los álcalis y los ácidos; de 19 mm de ancho x 20 mts. de largo. Deberá soportar un rango de temperatura de operación de -18º a 105ºC, siendo moldeable o conformable. Deberá expandirse y volver a su forma original para garantizar un mejor sellado, siendo retardante a la llama (no prende fuego) y no contener plomo.(Tipo Scotch Super 33+ de 3M) | 60 | UN |  |  |  |
| 66 | Cinta de PVC color Negro en rollo de 20 metros con adhesivo ultra-sensible a la presión, de 0,18mm de espesor, otorgando excelente memoria elástica y 200% de elongación, debiendo garantizar una extraordinaria adhesión a cualquier superficie. Debe ser retardante a la llama, autoextinguible y resistente a los rayos ultravioletas (U.V.) Deberá soportar un rango de temperatura de -7°C hasta 90°C, cumpliendo con la clasificación de producto Tipo 5. Deberá ser resistente a la abrasión, ácidos y álcalis.(Tipo Scotch 770 de 3M) | 80 | UN |  |  |  |
| 67 | Conductor eléctrico cobre 3x25+1x16mm2. Debiendo verificar nomativa IRAM | 200 | MT |  |  |  |
| 68 | Conductor eléctrico cobre 4x10mm2. Debiendo verificar nomativa IRAM | 200 | MT |  |  |  |
| 69 | Escobillas de carbón con estribo, cable aislado y terminal de 40x39,5x19.5mm calidad EG-34-“D” | 176 | UN |  |  |  |
| 70 | Aceite lubricante doble acción apto para aflojar piezas oxidadas y liberar mecanismos trabados, eliminar rechinidos y expeler la humedad de 400 cc. | 30 | UN |  |  |  |
| 71 | Solvente dieléctrico clorado para limpieza de tableros, equipos y motores eléctricos, elevada rigidez dieléctrica , no afecta a plásticos, barnices y pinturas, no inflamable. Envases entre 20 y 30 litros.- | 60 | LT |  |  |  |
| 72 | Lámpara de sodio tubular 100W. | 40 | UN |  |  |  |
| 73 | Tubo termocontraíble con adhesivo interior 9.04/5.5mm- | 50 | MT |  |  |  |
| 74 | Tubo termocontraíble con adhesivo interior 25/12.5mm | 50 | MT |  |  |  |
| 75 | Tubo termocontraíble con adhesivo interior 30/8.- | 50 | MT |  |  |  |
| 76 | Tubo termocontraíble con adhesivo interior 35/12.- | 50 | MT |  |  |  |
| 77 | Tubo termocontraíble con adhesivo interior 50/16.- | 50 | MT |  |  |  |
| 78 | Ignitor sodio serie 50/400 – Halogenado 250/400 | 40 | UN |  |  |  |
| 79 | Ignitor sodio derivacion 50/400 – Halogenado 250/400 | 110 | UN |  |  |  |
| 80 | Lámpara halógena de 200W. Debiendo verificar nomativa IRAM | 50 | UN |  |  |  |
| 81 | Balasto interior para lámpara de sodio 400W. Debiendo verificar nomativa IRAM | 60 | UN |  |  |  |
| 82 | Lámpara de mercurio halogenado HQI de 250W. Debiendo verificar nomativa IRAM | 50 | UN |  |  |  |
| 83 | Lámpara de mercurio halogenado HQI de 400W. Debiendo verificar nomativa IRAM | 50 | UN |  |  |  |
| 84 | Balasto interior para lámpara de mercurio halogenado de 250W. Debiendo verificar nomativa IRAM | 33 | UN |  |  |  |
| 85 | Balasto interior para lámpara de mercurio halogenado de 400W. Debiendo verificar nomativa IRAM | 35 | UN |  |  |  |
| 86 | Lámpara de mercurio halogenado HQI-T de 1000W. Debiendo verificar nomativa IRAM | 6 | UN |  |  |  |
| 87 | Tulipa de policarbonato reforzado para alumbrado publico con pestaña de cierre tipo U de 2 cmts de hendidura medidas 470 x 330 x 170 mm de forma ovalada con ganchos de soporte | 20 | UN |  |  |  |
| 88 | Artefacto para iluminacion completo con lampara vapor de mercurio de 400 wats tipo AC52 de centilux | 45 | UN |  |  |  |
| 89 | Bolsa Precintos Plasticos X 100u largo 30cm. Color Blanco | 4 | UN |  |  |  |
| 90 | Bolsa Precintos Plasticos X 100u largo 30cm. Color negros | 4 | UN |  |  |  |
| 91 | Varilla cable canal 20x10 con adhesivo x 2 mts | 30 | UN |  |  |  |
| 92 | Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 1000 mm. (Tipo Riel DIN) | 10 | UN |  |  |  |
| 93 | Capacitor 400V 33 uf con chicote | 110 | UN |  |  |  |
| 94 | Capacitor 400V 25 uf con chicote | 110 | UN |  |  |  |
| 95 | Capacitor 400V 16 uf con chicote | 110 | UN |  |  |  |
| 96 | Kit Empalme de Resina, de alta durabilidad. Deberá ofrecer excelente resistencia mecánica como así también ser un excelente sello contra la humedad. No deberá requerir herramientas especiales tipo 3M | 4 | UN |  |  |  |
| 97 | Cable Telefónico Subterráneo de 10 pares de conductor de cobre recocido electrolítico sin estañar de 0.50mm,C/GEL aislación de conductores en PEAD, reunión de los conductores en pares según Norma ENTEL 782, núcleo envuelto en cintas no higroscópicas de mylar y blindado electrostáticamente por una pantalla de aluminio aplicado en forma helicoidal, vaina exterior de polietileno de baja densidad (PEBD) color negro, deberá cumplir con las siguientes exigencias:Resistencia mínima de aislación: 20000 Megohm/km.Resistencia máxima de los conductores: 95 ohm/km.Prueba de rigidez dieléctrica entre conductores: 1500 Vcc x 1 minuto entre conductores y blindaje 2800 Vcc x 3 segundos. | 200 | MT |  |  |  |
| 98 | Cable Telefónico Subterráneo de 50 pares de conductor de cobre recocido electrolítico sin estañar de 0.50mm c/gel, aislación de conductores en PEAD, reunión de los conductores en pares según Norma ENTEL 782, núcleo envuelto en cintas no higroscópicas de mylar y blindado electrostáticamente por una pantalla de aluminio aplicado en forma helicoidal, vaina exterior de polietileno de baja densidad (PEBD) color negro, deberá cumplir con las siguientes exigencias: Resistencia mínima de aislación: 20000 Megohm/km. Resistencia máxima de los conductores: 95 ohm/km. Prueba de rigidez dieléctrica entre conductores: 1500 Vcc x 1 minuto entre conductores y blindaje 2800 Vcc x 3 segundos. | 200 | MT |  |  |  |
| 99 | Cable Telefónico Subterráneo de 75 pares de conductor de cobre recocido electrolítico sin estañar de 0.50mm c/gel, aislación de conductores en PEAD, reunión de los conductores en pares según Norma ENTEL 782, núcleo envuelto en cintas no higroscópicas de mylar y blindado electrostáticamente por una pantalla de aluminio aplicado en forma helicoidal, vaina exterior de polietileno de baja densidad (PEBD) color negro, deberá cumplir con las siguientes exigencias:Resistencia mínima de aislación: 20000 Megohm/km. Resistencia máxima de los conductores: 95 ohm/km. Prueba de rigidez dieléctrica entre conductores: 1500 Vcc x 1 minuto entre conductores y blindaje 2800 Vcc x 3 segundos | 200 | MT |  |  |  |
| 100 | Cable Telefónico Subterráneo de 100 pares de conductor de cobre recocido electrolítico sin estañar de 0.50mm c/gel, aislación de conductores en PEAD, reunión de los conductores en pares según Norma ENTEL 782, núcleo envuelto en cintas no higroscópicas de mylar y blindado electrostáticamente por una pantalla de aluminio aplicado en forma helicoidal, vaina exterior de polietileno de baja densidad (PEBD) color negro, deberá cumplir con las siguientes exigencias:Resistencia mínima de aislación: 20000 Megohm/km. Resistencia máxima de los conductores: 95 ohm/km. Prueba de rigidez dieléctrica entre conductores: 1500 Vcc x 1 minuto entre conductores y blindaje 2800 Vcc x 3 segundos | 200 | MT |  |  |  |
| 101 | Cable Telefónico Subterráneo de 150 pares de conductor de cobre recocido electrolítico sin estañar de 0.50mm c/gel, aislación de conductores en PEAD, reunión de los conductores en pares según Norma ENTEL 782, núcleo envuelto en cintas no higroscópicas de mylar y blindado electrostáticamente por una pantalla de aluminio aplicado en forma helicoidal, vaina exterior de polietileno de baja densidad (PEBD) color negro, deberá cumplir con las siguientes exigencias:Resistencia mínima de aislación: 20000 Megohm/km. Resistencia máxima de los conductores: 95 ohm/km. Prueba de rigidez dieléctrica entre conductores: 1500 Vcc x 1 minuto entre conductores y blindaje 2800 Vcc x 3 segundos | 200 | MT |  |  |  |
| 102 | Cable Alambre de Bajada Telefónica, formado por conductores bimetálicos acero-cobre copperweld o latón (bronce 85/15). La aislación de conductores puede ser en PVC o PE de color negro según norma entel 342. Deberá cumplir con las siguientes exigencias: Resistencia mínima de aislación 1000 y 10000 megohm/km. Resistencia máxima de los conductores 75 y 180 ohm/km. Prueba de rigidez dieléctrica en baño de agua: entre los conductores y el baño 2500 Vcc x 1 min. Carga de rotura 35 kg por alambre. Diámetro del conductor 0.80 Diámetro Máximo del cable 3 x 6 | 1500 | MT |  |  |  |
| 103 | Conector telefónico RJ11 para crimpar en cable telefónico convencional de 4 hilos. Debe disponer de 6 pins y 4 conectores (6P4C). | 40 | UN |  |  |  |
| 104 | Conector telefónico del tipo RJ9 para crimpar en cable telefónico convencional de 4 hilos. Dispone de 4 pins y 4 conectores (4P4C) | 40 | UN |  |  |  |
| 105 | Alambres para cruzada formado por conductores estañados de cobre recocido electrolítico, con aislación de P.V.C. color Negro y Blanco. Deberá cumplir con las siguientes exigencias: Resistencia mínima de aislación 600 megohm/km Resistencia máxima de los conductores 95 ohm/km y 67.9 o hm/km Prueba de rigidez dieléctrica entre conductores 1400 Vcc x 1 min. Diámetro del conductor 0.60mm Diámetro Máximo del cable 2.6mm | 300 | MT |  |  |  |
| 106 | Mordaza de retención para cable de acometida. | 100 | UN |  |  |  |
| 107 | Regleta telefónica con sistema Krone de 10 Pares serigrafiados. | 100 | UN |  |  |  |
| 108 | Bracket para regleta krone 10 posiciones | 100 | UN |  |  |  |
| 109 | Caja telefonica de pared tipo americana | 80 | UN |  |  |  |

FORMA DE PAGO: Según resolución 262/95 Ministerio de Economía de la Nación.-

MONTO TOTAL DE LA OFERTA:………………………

Firma  del oferente

Fecha:

# Text boxes

#### LUIS   MARCELO VISCONTI

#### CAPITAN DE  FRAGATA

#### JEFE