ANEXO II

Especificaciones Técnicas

OBJETO: RECARGA DE TUBOS DE OXÍGENO Y GAS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO INSTALACIONES FIJAS DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO POR EL TÉRMINO DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS HÁBILES.

LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECARGA DE TUBO DE OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 m3 DE CAPACIDAD, SIN PRUEBA HIDRÁULICA | UN | 35 |
| 2 | RECARGA DE TUBO DE OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 m3 DE CAPACIDAD, CON PRUEBA HIDRÁULICA | UN | 28 |
| 3 | RECARGA DE GAS Observaciones: RECARGA DE TUBO DE GAS DE 45 kg. DE CAPACIDAD | UN | 25 |
| 4 | RECARGA DE GAS Observaciones: RECARGA DE GARRAFA DE GAS DE 10 kg. DE CAPACIDAD | UN | 25 |
| 5 | RECARGA DE GAS Observaciones: RECARGA DE GARRAFA DE GAS DE 2 kg. DE CAPACIDAD | UN | 25 |

Renglón Nº 2: El  Adjudicatario deberá entregar cada tubo con el certificado correspondiente, según Normas IRAM 2529-1.

CLAUSULAS PARTICULARES:

- Los tubos y garrafas a recargar deberán ser retirados por el adjudicatario en el Departamento INSTALACIONES FIJAS.

- El adjudicatario deberá retirar los tubos y garrafas para entregar los mismos ya cargados dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles contadas a partir de la recepción/notificación fehaciente de la Solicitud de Provisión. Efectuada la recarga, el adjudicatario deberá descargar y acopiar los tubos y garrafas en el lugar que indique el citado Departamento.

# Text boxes

MARTÍN LABORDA MOLTENI

CAPITÁN DE NAVIO

JEFE