ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| DATOS A COMPLETAR POR EL OFERENTE |
| --- |
| Razón social |  |
| Domicilio |  |
| Localidad |  |
| C.P. |  |
| Teléfono |  |
| Fax |  |
| CUIT Nº |  |
| Beneficiario Nº |  |
| Tipo IVA- |  |

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

SE DEBERÁ COTIZAR PRECIOS UNITARIOS, TOTALES Y MARCA DONDE CORRESPONDA EN EL

SIGUIENTE CUADRO:

| NRO DE ORDEN | DESCRIPCIÓN | UN MED. | CANT. | MARCA | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC EXTRA LARGA PARA CAÑO PVC Y PE Ø 110 mm x 200mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 2 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC EXTRA LARGA PARA CAÑO PVC Y PE Ø 160 mm x 220mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 3 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC EXTRA LARGA PARA CAÑO PVC Y PE Ø 200 mm x 220mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 4 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC EXTRA LARGA PARA CAÑO PVC Y PE Ø 250 mm x 240mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 5 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC EXTRA LARGA PARA CAÑO PVC Y PE Ø 315 mm x 250mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 6 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC EXTRA LARGA PARA CAÑO PVC Y PE Ø 400 mm x 250mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 7 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº, FUNDICIÓN Y ASBESTO, CEMENTO CLASE 3, Ø 118-124 mm x 220mm. | UN. | 5 |  |  |  |
| 8 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº, FUNDICIÓN Y ASBESTO, CEMENTO CLASE 5–7–10, Ø131-137mm x 220mm. | UN. | 5 |  |  |  |
| 9 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº, FUNDICIÓN Y ASBESTO, CEMENTO CLASE 3-5, Ø 170-174mm x 220mm | UN. | 10 |  |  |  |
| 10 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº, FUNDICIÓN Y ASBESTO, CEMENTO CLASE 7-10, Ø 180-184 mm x 220mm | UN. | 10 |  |  |  |
| 11 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº Fº, FUNCION DUCTIL, CLASE 3, Ø 222-226 mm x 235mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 12 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº Fº, FUNCION DUCTIL, CLASE 5-7-10, Ø 230-238 mm x 240mm | UN. | 10 |  |  |  |
| 13 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº Fº, FUNCION DUCTIL, CLASE 5-7-10, Ø 286-294 mm x 250mm | UN. | 10 |  |  |  |
| 14 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº Fº, FUNCION DUCTIL, CLASE 3, Ø 328 mm x 250mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 15 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº Fº, FUNCION DUCTIL, CLASE 5-7-10, Ø 344-354 mm x 250mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 16 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, P CAÑO Hº Fº, FUNCION DUCTIL, CLASE 3, Ø 382 mm x 260 mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 17 | JUNTA - ABRAZADERA DE PVC, PARA CAÑO Hº Fº, FUNCION DUCTIL, CLASE 5-7-10, Ø 400-411 mm x 260mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 18 | CABEZAL PARA CAÑO C/O´RING (CLASE 6-10) EXTRA LARGA Ø 110mm | UN. | 10 |  |  |  |
| 19 | CABEZAL PARA CAÑO C/O´RING (CLASE 6-10) EXTRA LARGA Ø 160mm | UN. | 10 |  |  |  |
| 20 | CABEZAL PARA CAÑO C/O´RING (CLASE 6-10) EXTRA LARGA Ø 200mm | UN. | 10 |  |  |  |
| 21 | CABEZAL PARA CAÑO C/O´RING (CLASE 6-10) EXTRA LARGA Ø 250mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 22 | CABEZAL PARA CAÑO C/O´RING (CLASE 6-10) EXTRA LARGA Ø 315mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 23 | ABRAZADERA DE REPARACIÓN CUERPO AC. INOX. INTERIOR GOMA NBR, M, MORDAZA Hº Dº C/ PINTURA EPOXI, BULONES ACERO SAE 1010, 1 BANDA Ø 75 mm x 191mm | UN. | 10 |  |  |  |
| 24 | ABRAZADERA DE REPARACIÓN CUERPO AC. INOX. INTERIOR GOMA NBR, M, MORDAZA Hº Dº C/ PINTURA EPOXI, BULONES ACERO SAE 1010, 1 BANDA Ø 90 mm x 191 | UN. | 10 |  |  |  |
| 25 | ABRAZADERA DE REPARACIÓN CUERPO AC. INOX. INTERIOR GOMA NBR, M, MORDAZA Hº Dº C/ PINTURA EPOXI, BULONES ACERO SAE 1010, 1 BANDA Ø 110 mm x 191mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 26 | ABRAZADERA DE REPARACIÓN CUERPO AC. INOX. INTERIOR GOMA NBR, M, MORDAZA Hº Dº C/ PINTURA EPOXI, BULONES ACERO SAE 1010, 1 BANDA Ø 160 mm x 191mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 27 | ABRAZADERA DE REPARACIÓN CUERPO AC. INOX. INTERIOR GOMA NBR, M, MORDAZA Hº Dº C/ PINTURA EPOXI, BULONES ACERO SAE 1010, 1 BANDA Ø 200 mm x 191mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 28 | ABRAZADERA DE REPARACIÓN CUERPO AC. INOX. INTERIOR GOMA NBR, M, MORDAZA Hº Dº C/ PINTURA EPOXI, BULONES ACERO SAE 1010, 2 BANDAS Ø 250 mm x 191/382mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 29 | ABRAZADERA DE REPARACIÓN CUERPO AC. INOX. INTERIOR GOMA NBR, M, MORDAZA Hº Dº C/ PINTURA EPOXI, BULONES ACERO SAE 1010, 2 BANDAS Ø 315 mm x 191/382mm | UN. | 5 |  |  |  |
| 30 | ABRAZADERA DE REPARACIÓN CUERPO AC. INOX. INTERIOR GOMA NBR, M, MORDAZA Hº Dº C/ PINTURA EPOXI, BULONES ACERO SAE 1010, 2 BANDAS Ø 400 x 191/382 | UN. | 5 |  |  |  |
| 31 | BRIDA MEDIANA 4” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 32 | BRIDA MEDIANA 1/2” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 33 | BRIDA MEDIANA 3/4” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 34 | BRIDA MEDIANA 1” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 35 | BRIDA MEDIANA 1 1/2” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 36 | BUJE DE REDUCCION 4” A 2 1/2” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 37 | BUJE DE REDUCCION 4” A 2” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 38 | BUJE DE REDUCCION 4” A 3” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 39 | BUJE DE REDUCCION 4” x 2 1/2” PPN. | UN. | 8 | …………. |  |  |
| 40 | CAÑAMO PEINADO x 250GR. | UN | 6 | …………. |  |  |
| 41 | CAÑO GALVANIZADO 4” x 6 M (ESPESOR 6,08 mm CON ROSCA M Y H CON EMPALME) | UN. | 20 |  |  |  |
| 42 | CUPLA CON BORDE 4” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 43 | CUPLA CON BORDE 1/2” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 44 | CUPLA CON BORDE 3/4” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 45 | CUPLA CON BORDE 1” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 46 | CUPLA CON BORDE 1 1/2” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 47 | CUPLA DE REDCCION 4” A 2 ½” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 48 | CUPLA DE REDUCCION 4” A 2” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 49 | CUPLA DE REDUCCION 4” A 3” GALV. | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 50 | CURVA H-H 45° GALVANIZADA 4“ | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 51 | CURVA H-H 45° GALVANIZADA 1/2“ | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 52 | CURVA H-H 45° GALVANIZADA 3/4“ | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 53 | CURVA H-H 45° GALVANIZADA 1“ | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 54 | CURVA H-H 45° GALVANIZADA 1 1/2“ | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 55 | CURVA H-H 90° 4” GALV. | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 56 | CURVA H-H 90° 1/2” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 57 | CURVA H-H 90° 3/4” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 58 | CURVA H-H 90° 1” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 59 | CURVA H-H 90° 1 1/2” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 60 | CURVA M-H 45° 4” GALV. | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 61 | CURVA M-H 45° 1/2” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 62 | CURVA M-H 45° 3/4” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 63 | CURVA M-H 45° 1” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 64 | CURVA M-H 45° 1 1/2” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 65 | CURVA M-H 90° 4” GALV. | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 66 | CURVA M-H 90° 1/2” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 67 | CURVA M-H 90° 3/4” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 68 | CURVA M-H 90° 1” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 69 | CURVA M-H 90° 1 1/2” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 70 | DISCO DE CORTE DE ACEROS PARA MAQUINAS PORT ANGULARES DE 178 x 3,2 x 22,2 CALIDAD TIPO TYROLIT (7”) | UN. | 50 |  |  |  |
| 71 | HOJA DE SIERRA DE ACERO RAPIDO DE ½” x 12” x 32 DIENTES | UN. | 50 |  |  |  |
| 72 | ROSCA CON TUERCA 4” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 73 | ROSCA CON TUERCA 1/2” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 74 | ROSCA CON TUERCA 3/4” GALV. | UN. | 20 | …………. |  |  |
| 75 | ROSCA CON TUERCA 1” GALV. | UN. | 20 | …………. |  |  |
| 76 | ROSCA CON TUERCA 1 1/2” GALV. | UN. | 20 | …………. |  |  |
| 77 | SELLADOR PARA ROSCA CON CAÑAMO x 125cc. | UN. | 7 |  |  |  |
| 78 | TAPA HEMBRA 4” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 79 | TAPA HEMBRA ½” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 80 | TAPA HEMBRA ¾” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 81 | TAPA HEMBRA 1” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 82 | TAPA HEMBRA 1 ½” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 83 | TAPON MACHO 4” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 84 | TAPON MACHO ½” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 85 | TAPON MACHO ¾” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 86 | TAPON MACHO 1” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 87 | TAPON MACHO 1 ½” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 88 | TEE 4” GALVANIZADA | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 89 | TEE 1/2” GALVANIZADA | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 90 | TEE 3/4” GALVANIZADA | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 91 | TEE 1” GALVANIZADA | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 92 | TEE 1 1/2” GALVANIZADA | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 93 | TEE CRUZ 4” GALVANIZADA | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 94 | TEE CRUZ 1/2” GALVANIZADA | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 95 | TEE CRUZ 3/4” GALVANIZADA | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 96 | TEE CRUZ 1” GALVANIZADA | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 97 | TEE CRUZ 1 1/2” GALVANIZADA | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 98 | TEE DE REDUCCION 4 A 1 ½” GALV | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 99 | TEE DE REDUCCION 4 A 2 ½” GALV | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 100 | TEE DE REDUCCION 4 A 2” GALV | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 101 | TEE DE REDUCCION 4 A 3” GALV | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 102 | TOMA DE AGUA METALICA Ø 200mm CON ROSCA HEMBRA 2” | UN. | 3 | …………. |  |  |
| 103 | TOMA DE AGUA METALICA Ø 315mm CON ROSCA HEMBRA 3” | UN. | 3 | …………. |  |  |
| 104 | TOMA DE AGUA METALICA Ø 315mm CON ROSCA HEMBRA 4” | UN. | 2 | …………. |  |  |
| 105 | TUERCA SIMPLE 4” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 106 | TUERCA SIMPLE ½” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 107 | TUERCA SIMPLE ¾” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 108 | TUERCA SIMPLE 1” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 109 | TUERCA SIMPLE 1 ½” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 110 | UNION DOBLE CONICA 4” GALV. | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 111 | UNION DOBLE CONICA 1/2” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 112 | UNION DOBLE CONICA 3/4” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 113 | UNION DOBLE CONICA 1” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 114 | UNION DOBLE CONICA 1 1/2” GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 115 | UNION DOBLE CONICA 4” M-H GALV. | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 116 | UNION DOBLE CONICA 1/2” M-H GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 117 | UNION DOBLE CONICA 3/4” M-H GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 118 | UNION DOBLE CONICA 1” M-H GALV. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 119 | UNION DOBLE CONICA 1 1/2” M-H GALV. | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 120 | UNION DOBLE H°G° Ø 4” | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 121 | UNION DOBLE PLANA 4” GALV. | UN. | 3 | …………. |  |  |
| 122 | UNION DOBLE PLANA 1/2” GALV. | UN. | 3 | …………. |  |  |
| 123 | UNION DOBLE PLANA 3/4” GALV. | UN. | 3 | …………. |  |  |
| 124 | UNION DOBLE PLANA 1” GALV. | UN. | 3 | …………. |  |  |
| 125 | UNION DOBLE PLANA 1 1/2” GALV. | UN. | 3 | …………. |  |  |
| 126 | VALVULA ESFERICAS METALICAS Ø ¾” CON ROSCA HEMBRA | UN. | 30 | …………. |  |  |
| 127 | TENAZAS MEDIANAS DE ARMADOR 35CM | UN. | 10 |  |  |  |
| 128 | CEMENTO x BOLSA DE 50KG. | UN. | 80 |  |  |  |
| 129 | BARRA DE LATON Ø 2” Nº10 | MT | 5 | …………. |  |  |
| 130 | ALAMBRE N° 14 ROLLO x 40KG | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 131 | DISCOS DE CORTE 4 ½” | UN. | 100 |  |  |  |
| 132 | DISCOS DE CORTE 7 ½” | UN. | 40 |  |  |  |
| 133 | PLOMO EN BARRA PARA CALAFATEO | KG. | 1000 | …………. |  |  |
| 134 | ELECTRODOS 3,25 60/13 | KG. | 50 |  |  |  |
| 135 | ELECTRODOS 3,25 60/12 | KG. | 50 |  |  |  |
| 136 | ELECTRODOS 2,5 60/13 | KG. | 50 |  |  |  |
| 137 | PINCEL N° 2 | UN. | 15 |  |  |  |
| 138 | PINCEL N°15 | UN. | 15 |  |  |  |
| 139 | PINCEL Nº 25 | UN. | 15 |  |  |  |
| 140 | PINCEL Nº 30 | UN. | 15 |  |  |  |
| 141 | RODILLO GRANDE | UN. | 15 |  |  |  |
| 142 | RODILLO MEDIANO | UN. | 15 |  |  |  |
| 143 | RODILLO CHICO | UN. | 15 |  |  |  |
| 144 | CUCHARA DE ALBAÑIL MEDIANA | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 145 | NIVEL DE ALBAÑIL 50cm | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 146 | PLOMADA DE ALBAÑILERIA | UN. | 5 | …………. |  |  |
| 147 | MANGUERA TRANSPARENTE PARA NIVEL DE ALBAÑIL | MTS | 20 | …………. |  |  |
| 148 | BALDES DE ALBAÑIL PVC | UN. | 20 | …………. |  |  |
| 149 | DISCO DE WIDIA 4 ½” | UN. | 100 |  |  |  |
| 150 | DISCO DE WIDIA 7 ½” | UN. | 40 |  |  |  |
| 151 | PAR DE GUANTES MOTEADOS | UN. | 50 | …………. |  |  |
| 152 | FRATACHOS DE 30 CM. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 153 | FRATACHOS DE 25 CM. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 154 | FIELTRO PARA FRATACHO DE 30 CM. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 155 | FIELTRO PARA FRATACHO DE 25 CM. | UN. | 10 | …………. |  |  |
| 156 | DISCO PARA RETABUZA, CEPILLO CIRCULAR DE ACERO RIZADO 7x1 | UN. | 10 |  |  |  |
| 157 | DISCO DE CORTE PARA HORMIGON Nº14 | UN. | 5 |  |  |  |
| 158 | PALA ANCHA TIPO GERARDIE | UN. | 10 |  |  |  |
| 159 | PAR DE GUANTES DE VAQUETA PUÑO CORTO | UN. | 50 | …………. |  |  |
| 160 | MANGUERA DESOBSTRUCTORA DE 3/4" x 120MTS | UN. | 1 |  |  |  |
| 161 | CANILLA LAVATORIO | UN | 12 |  |  |  |
| 162 | FLEXIBLE PARA AGUA CALIENTE Y FRIA ½” x 300 mm. | UN | 24 | …………. |  |  |
| 163 | CAÑO TUBO CLOACAL 160mm x 4m. JUNTA ELASTICA O`RING | UN | 10 |  |  |  |
| 164 | CEMENTO PORTLAND | UN | 10 |  |  |  |
| 165 | HIERRO CONSTRUCCION DEL 6 | MT | 2 | …………. |  |  |
| 166 | HIERRO CONSTRUCCION DEL 8 | MT | 4 | …………. |  |  |
| 167 | PIEDRA CANTO RODADO | MT3 | 4 | …………. |  |  |
| 168 | INODORO CON MOCHILA DE LOSA | UN | 6 |  |  |  |
| 169 | LAVATORIO DE MANOS | UN | 6 |  |  |  |
| 170 | SANITARIO MINGITORIO | UN | 6 |  |  |  |
| 171 | CANILLA DE COCINA DE EMPOTRAR | UN | 2 |  |  |  |
| 172 | CERAMICO ESMALTADO 30x30 | M2 | 50 |  |  |  |
| 173 | PEGAMENTO PARA CERAMICO X30kg | UN | 10 |  |  |  |
| 174 | PLANCHAS DE VIDRIO TRANSPARENTE 5mm | M2 | 5 | …………. |  |  |
| 175 | FINO A LA CAL x BOLSA 30 KG | UN | 7 | …………. |  |  |
| 176 | ARENA DE CONSTRUCCION | MT3 | 10 | …………. |  |  |
| 177 | ARENA GRUESA | MT3 | 2 | …………. |  |  |
| 178 | MANGUERA DE AGUADA 4K 2" ROLLO | MT | 600 | …………. |  |  |
| 179 | ENSAMBLADORA DE TUBOS PLÁSTICOS, PARA CONECTAR TUBOS DE PVC DE 4" - 16" (114-434 mm) | UN | 1 |  |  |  |
| 180 | BISELADORA PARA CONECTAR TUBOS DE POLIETILENO DE 4" - 16" (114-434 mm) | UN | 1 |  |  |  |

FORMA DE PAGO: Según Resolución 262/95 CUTE.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA: (en números y letras)….……………………………………

….…………………………………….…………………………………………………………

Firma Oferente:

Fecha:          /         / 2018

# Text boxes

JOSÉ MARCELO RUIZ

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE